## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 Kva | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2026-09-30 | 61650 | 88.47% | 54543.3775 | 11.53% | 7106.6225 | 12.01% | 15.63% | 16.93% | 57.75% | 7320.7197 | 9523.7223 | 10315.7759 | 35191.7837 | 2026-09-30 | 61650 | 60942 | 0 | 0 | 13985 | 19:15 | 5099 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-09-30 | 100% | 0% | 8198 | 8198 | 0 | 4486 | 17:38 | 0 | 0:00 | 2026-09-30 | 63.84% | 36.16% | 10665 | 6809 | 3856 | 3638 | 9:58 | 174 | 22:30 | 2026-09-30 | 67.41% | 32.59% | 9973 | 9973 | 6722.3775 | 3250.6225 | 4531 | 0.76042 | 0 | 0 | 158 | 0.83333 | 2026-09-30 | 60.81% | 39.19% | 39409 | 23964 | 15445 | 4635 | 17:39 | 3081 | 17:40
| 2026-10-01 | 61184 | 88.31% | 54032.3775 | 11.69% | 7151.6225 | 11.96% | 15.9% | 17.29% | 57.13% | 7231.6584 | 9617.937 | 10458.0944 | 34547.31 | 2026-10-01 | 61184 | 60474 | 0 | 0 | 15040 | 19:30 | 5297 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-10-01 | 100% | 0% | 8143 | 8143 | 0 | 4438 | 18:23 | 0 | 0:00 | 2026-10-01 | 64.17% | 35.83% | 10830 | 6950 | 3880 | 4154 | 17:09 | 183 | 21:30 | 2026-10-01 | 67.99% | 32.01% | 10221 | 10221 | 6949.3775 | 3271.6225 | 5247 | 0.73958 | 0 | 0 | 161 | 0.83333 | 2026-10-01 | 60.58% | 39.42% | 38901 | 23568 | 15333 | 4333 | 17:39 | 2903 | 17:39
| 2026-10-02 | 62616 | 88.77% | 55584.1275 | 11.23% | 7031.8725 | 11.89% | 15.42% | 17.24% | 58% | 7364.9037 | 9546.819 | 10673.5411 | 35911.9036 | 2026-10-02 | 62616 | 61916.1 | 0 | 0 | 16677.6 | 9:00 | 4880.7 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-10-02 | 100% | 0% | 8201.25 | 8201.25 | 0 | 4497.69 | 7:56 | 0 | 0:00 | 2026-10-02 | 64.3% | 35.7% | 10630.94 | 6835.82 | 3795.12 | 3872.25 | 7:51 | 180.1 | 7:30 | 2026-10-02 | 68.03% | 31.97% | 10125 | 10125 | 6888.2475 | 3236.7525 | 4382 | 0.34375 | 0 | 0 | 279.26 | 0.041667 | 2026-10-02 | 58.63% | 41.37% | 39990 | 23447 | 16543 | 4416.44 | 6:50 | 2932.09 | 6:51
.-------------------------------------------------------------- | 2026-10-03 | 34232 | 80.31% | 27491.1875 | 19.69% | 6740.8125 | 7.562% | 15.62% | 16.2% | 64.23% | 2527.6628 | 5221.3255 | 5414.6519 | 21468.3037 | 2026-10-03 | 34232 | 33426.47 | 0 | 0 | 7017.41 | 21:45 | 2225.9 | 23:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-03 | 100% | 0% | 2872.25 | 2872.25 | 0 | 1595.18 | 18:32 | 0 | 0:00 | 2026-10-03 | 37.33% | 62.67% | 5933.13 | 2214.82 | 3718.31 | 1663.46 | 22:51 | 179.07 | 20:00 | 2026-10-03 | 36.81% | 63.19% | 4783 | 4783 | 1760.4975 | 3022.5025 | 1582.17 | 0.60417 | 0 | 0 | 140.47 | 0.86458 | 2026-10-03 | 60.97% | 39.03% | 24395 | 14874 | 9521 | 2800.06 | 21:46 | 1860.61 | 21:46
| 2026-10-04 | 29248 | 77.28% | 22603.3775 | 22.72% | 6644.6225 | 6.219% | 24% | 15.72% | 57.23% | 1828.7298 | 7057.872 | 4622.6798 | 16828.1778 | 2026-10-04 | 29248 | 29405 | 0 | 0 | 6690 | 18:15 | 1959 | 22:30 | 0 | 0:00 | 2026-10-04 | 100% | 0% | 2177 | 2177 | 0 | 1598 | 19:08 | 0 | 0:00 | 2026-10-04 | 56.68% | 43.32% | 8402 | 4762 | 3640 | 1760 | 21:09 | 181 | 21:30 | 2026-10-04 | 31.6% | 68.4% | 4393 | 4393 | 1388.3775 | 3004.6225 | 1743 | 0.89583 | 0 | 0 | 143 | 0.89583 | 2026-10-04 | 60.99% | 39.01% | 20033 | 12219 | 7814 | 3371 | 10:04 | 2233 | 10:04
| 2026-10-05 | 58215 | 88.1% | 51286.3775 | 11.9% | 6928.6225 | 11.88% | 15.75% | 17.2% | 57.45% | 6871.4899 | 9114.8473 | 9952.9933 | 33239.2841 | 2026-10-05 | 58215 | 57860 | 0 | 0 | 12950 | 17:30 | 4890 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-10-05 | 100% | 0% | 7823 | 7823 | 0 | 4120 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-10-05 | 63.86% | 36.14% | 10377 | 6627 | 3750 | 3750 | 19:00 | 183 | 20:30 | 2026-10-05 | 67.66% | 32.34% | 9830 | 9830 | 6651.3775 | 3178.6225 | 4330 | 0.73958 | 0 | 0 | 150 | 0.85417 | 2026-10-05 | 60.87% | 39.13% | 37842 | 23035 | 14807 | 4150 | 9:45 | 2890 | 17:00
| 2026-10-06 | 62376 | 88.44% | 55166.3775 | 11.56% | 7209.6225 | 11.15% | 14.4% | 16.85% | 60.06% | 6873.3613 | 8882.8344 | 10388.8044 | 37037.3479 | 2026-10-06 | 62376 | 61672 | 0 | 0 | 15200 | 18:00 | 5090 | 17:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-06 | 100% | 0% | 7850 | 7850 | 0 | 4210 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2026-10-06 | 62.35% | 37.65% | 10145 | 6325 | 3820 | 3760 | 18:30 | 183 | 21:00 | 2026-10-06 | 66.57% | 33.43% | 10140 | 10140 | 6750.3775 | 3389.6225 | 4450 | 0.77083 | 0 | 0 | 160 | 0.875 | 2026-10-06 | 60.85% | 39.15% | 42300 | 25740 | 16560 | 4680 | 8:30 | 2940 | 18:30
| 2026-10-07 | 61600 | 88.5% | 54515.3775 | 11.5% | 7084.6225 | 11.76% | 15.36% | 17.23% | 58.18% | 7157.6452 | 9352.0967 | 10488.61 | 35423.8237 | 2026-10-07 | 61600 | 60890 | 0 | 0 | 12553 | 19:15 | 5100 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-07 | 100% | 0% | 8014 | 8014 | 0 | 4533 | 16:29 | 0 | 0:00 | 2026-10-07 | 63.45% | 36.55% | 10471 | 6644 | 3827 | 4308 | 18:02 | 182 | 22:00 | 2026-10-07 | 67.51% | 32.49% | 10028 | 10028 | 6770.3775 | 3257.6225 | 4097 | 0.72917 | 0 | 0 | 156 | 0.90625 | 2026-10-07 | 59.26% | 40.74% | 39662 | 23502 | 16160 | 4346 | 17:21 | 2895 | 17:22
| 2026-10-08 | 61108 | 88.35% | 53986.3875 | 11.65% | 7121.6125 | 12.19% | 16.01% | 16.82% | 57.27% | 7367.8104 | 9675.5411 | 10164.3017 | 34603.6133 | 2026-10-08 | 61108 | 60425.13 | 0 | 0 | 13578.3 | 19:15 | 4774.81 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-08 | 100% | 0% | 8264.5 | 8264.5 | 0 | 3672.01 | 9:02 | 0 | 0:00 | 2026-10-08 | 64.2% | 35.8% | 10853.09 | 6967.35 | 3885.74 | 4295.45 | 8:33 | 178.27 | 22:45 | 2026-10-08 | 67.14% | 32.86% | 9846.5 | 9846.5 | 6610.6275 | 3235.8725 | 5868.3 | 0.76042 | 0 | 0 | 148.36 | 0.3125 | 2026-10-08 | 60.83% | 39.17% | 38815 | 23611 | 15204 | 4604.21 | 19:12 | 3073.88 | 19:12
| 2026-10-09 | 62162 | 89.08% | 55372.3775 | 10.92% | 6789.6225 | 12.89% | 16.08% | 16.92% | 56.26% | 7916.4564 | 9880.2981 | 10393.4331 | 34560.3808 | 2026-10-09 | 62162 | 61428 | 0 | 0 | 14700 | 9:15 | 5100 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2026-10-09 | 100% | 0% | 8812 | 8812 | 0 | 4078 | 18:41 | 0 | 0:00 | 2026-10-09 | 66.78% | 33.22% | 10998 | 7345 | 3653 | 4415 | 16:56 | 195 | 2:30 | 2026-10-09 | 68.94% | 31.06% | 10097 | 10097 | 6960.3775 | 3136.6225 | 3971 | 0.69792 | 0 | 0 | 155 | 0.84375 | 2026-10-09 | 60.63% | 39.37% | 38470 | 23325 | 15145 | 4014 | 17:26 | 2683 | 17:26
| 2026-10-10 | 33680 | 79.21% | 26676.3775 | 20.79% | 7003.6225 | 7.504% | 15.87% | 17.07% | 63.2% | 2466.6634 | 5216.7907 | 5611.6445 | 20775.6092 | 2026-10-10 | 33680 | 32873 | 0 | 0 | 6186 | 17:15 | 2120 | 14:15 | 0 | 0:00 | 2026-10-10 | 100% | 0% | 2802 | 2802 | 0 | 1665 | 22:30 | 0 | 0:00 | 2026-10-10 | 36.47% | 63.53% | 5926 | 2161 | 3765 | 1690 | 13:44 | 175 | 20:00 | 2026-10-10 | 35.41% | 64.59% | 5014 | 5014 | 1775.3775 | 3238.6225 | 1614 | 0.96875 | 0 | 0 | 152 | 0.8125 | 2026-10-10 | 60.94% | 39.06% | 23600 | 14381 | 9219 | 2570 | 17:33 | 1713 | 17:33
| 2026-10-11 | 28690 | 75.67% | 21710.3775 | 24.33% | 6979.6225 | 6.673% | 17.19% | 17.99% | 61.92% | 1858.1952 | 4788.0937 | 5009.3975 | 17242.3231 | 2026-10-11 | 28690 | 27847 | 0 | 0 | 6250 | 18:00 | 2150 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-11 | 109.3% | 0% | 2150 | 2350 | 0 | 1590 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-11 | 33.39% | 66.61% | 5540 | 1850 | 3690 | 1585 | 17:30 | 178 | 21:00 | 2026-10-11 | 28.17% | 71.83% | 4580 | 4580 | 1290.3775 | 3289.6225 | 1595 | 0.875 | 0 | 0 | 152 | 0.83333 | 2026-10-11 | 60.65% | 39.35% | 19950 | 12100 | 7850 | 2680 | 18:05 | 1820 | 18:00
| 2026-10-12 | 28742 | 75.53% | 21708.3775 | 24.47% | 7033.6225 | 5.591% | 16.4% | 18.62% | 63.42% | 1561.0138 | 4580.3777 | 5199.6854 | 17707.2841 | 2026-10-12 | 28742 | 27921 | 0 | 0 | 6506 | 15:45 | 2170 | 22:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-12 | 100% | 0% | 1779 | 1779 | 0 | 1546 | 22:32 | 0 | 0:00 | 2026-10-12 | 29.1% | 70.9% | 5220 | 1519 | 3701 | 1749 | 9:26 | 176 | 7:15 | 2026-10-12 | 28.19% | 71.81% | 4641 | 4641 | 1308.3775 | 3332.6225 | 1561 | 0.61458 | 0 | 0 | 154 | 0.33333 | 2026-10-12 | 61.15% | 38.85% | 20180 | 12341 | 7839 | 2724 | 14:36 | 1804 | 14:36
| 2026-10-13 | 61922 | 88.21% | 54623.0075 | 11.79% | 7298.9925 | 11.74% | 15.71% | 16.89% | 57.98% | 7189.7085 | 9616.1247 | 10344.2862 | 35498.073 | 2026-10-13 | 61922 | 61228.44 | 0 | 0 | 14718.49 | 19:30 | 5146.99 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-10-13 | 100% | 0% | 8175.75 | 8175.75 | 0 | 4769.99 | 16:43 | 0 | 0:00 | 2026-10-13 | 64.5% | 35.5% | 10934.94 | 7053.32 | 3881.62 | 3874.12 | 8:52 | 186.34 | 20:15 | 2026-10-13 | 66.33% | 33.67% | 10148.5 | 10148.5 | 6731.1275 | 3417.3725 | 4558.52 | 0.77083 | 0 | 0 | 160.5 | 0.25 | 2026-10-13 | 60.8% | 39.2% | 40366.5 | 24543.5 | 15823 | 4077.69 | 18:17 | 2724.34 | 18:18
| 2026-10-14 | 62122 | 88.47% | 54957.0875 | 11.53% | 7164.9125 | 12.15% | 15.9% | 17.17% | 57.05% | 7461.8657 | 9759.2656 | 10539.6585 | 35027.4267 | 2026-10-14 | 62122 | 61397.69 | 0 | 0 | 14209.96 | 19:00 | 5243.44 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-10-14 | 100% | 0% | 8319.75 | 8319.75 | 0 | 3664.97 | 18:43 | 0 | 0:00 | 2026-10-14 | 65.01% | 34.99% | 10881.28 | 7073.62 | 3807.66 | 3978.88 | 8:47 | 180.3 | 20:45 | 2026-10-14 | 67.09% | 32.91% | 10201 | 10201 | 6843.7475 | 3357.2525 | 4381.54 | 0.36458 | 0 | 0 | 163.34 | 0.89583 | 2026-10-14 | 60.5% | 39.5% | 39054.5 | 23629.5 | 15425 | 4380.82 | 17:45 | 1940 | 17:46
| 2026-10-15 | 60656 | 88.06% | 53412.7475 | 11.94% | 7243.2525 | 12.82% | 15.38% | 17.29% | 56.75% | 7685.246 | 9218.191 | 10364.9834 | 34022.1651 | 2026-10-15 | 60656 | 59953.19 | 0 | 0 | 15248.8 | 18:00 | 4853.49 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-15 | 100% | 0% | 8632.25 | 8632.25 | 0 | 4022.27 | 8:46 | 0 | 0:00 | 2026-10-15 | 63.08% | 36.92% | 10354.09 | 6531.09 | 3823 | 4604.45 | 18:33 | 178.45 | 21:45 | 2026-10-15 | 66.27% | 33.73% | 10140 | 10140 | 6719.7475 | 3420.2525 | 4203.98 | 0.70833 | 0 | 0 | 159.19 | 0.89583 | 2026-10-15 | 60.73% | 39.27% | 38214.5 | 23208.5 | 15006 | 4316.25 | 10:52 | 2868.86 | 10:52
| 2026-10-16 | 60898 | 88.67% | 53995.3775 | 11.33% | 6902.6225 | 12.59% | 15.5% | 17.56% | 56.46% | 7578.4741 | 9331.2088 | 10566.4608 | 33980.4956 | 2026-10-16 | 60898 | 60182 | 0 | 0 | 15890 | 17:45 | 4811 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-16 | 100% | 0% | 8466 | 8466 | 0 | 4858 | 16:56 | 0 | 0:00 | 2026-10-16 | 66.35% | 33.65% | 10424 | 6916 | 3508 | 4508 | 8:08 | 180 | 22:15 | 2026-10-16 | 67.3% | 32.7% | 10380 | 10380 | 6985.3775 | 3394.6225 | 4432 | 0.73958 | 0 | 0 | 162 | 0.90625 | 2026-10-16 | 60.53% | 39.47% | 37960 | 22978 | 14982 | 4303 | 17:33 | 2819 | 17:33
| 2026-10-17 | 34344 | 79.28% | 27229.3775 | 20.72% | 7114.6225 | 9.647% | 15.69% | 16.87% | 61.25% | 3234.2805 | 5259.4677 | 5656.6532 | 20536.8847 | 2026-10-17 | 34344 | 33528 | 0 | 0 | 6782 | 21:00 | 2061 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-10-17 | 100% | 0% | 3654 | 3654 | 0 | 5626 | 1:03 | 0 | 0:00 | 2026-10-17 | 36.65% | 63.35% | 5942 | 2178 | 3764 | 1567 | 18:33 | 190 | 22:45 | 2026-10-17 | 34.06% | 65.94% | 5081 | 5081 | 1730.3775 | 3350.6225 | 1608 | 0.36458 | 0 | 0 | 166 | 0.85417 | 2026-10-17 | 60.87% | 39.13% | 23202 | 14122 | 9080 | 2830 | 9:01 | 1865 | 9:01
| 2026-10-18 | 29010 | 75.54% | 21913.3775 | 24.46% | 7096.6225 | 5.823% | 16.97% | 18.63% | 62.56% | 1641.0381 | 4783.1671 | 5249.2547 | 17631.5777 | 2026-10-18 | 29010 | 28182 | 0 | 0 | 5596 | 18:15 | 1859 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-10-18 | 100% | 0% | 1841 | 1841 | 0 | 1369 | 11:53 | 0 | 0:00 | 2026-10-18 | 30.02% | 69.98% | 5366 | 1611 | 3755 | 1766 | 9:27 | 184 | 20:00 | 2026-10-18 | 27.81% | 72.19% | 4629 | 4629 | 1287.3775 | 3341.6225 | 2071 | 0.072917 | 0 | 0 | 160 | 0.85417 | 2026-10-18 | 61.39% | 38.61% | 19780 | 12142 | 7638 | 1327 | 9:59 | 1799 | 10:00
| 2026-10-19 | 58992 | 87.44% | 51581.3775 | 12.56% | 7410.6225 | 11.95% | 16.16% | 17.72% | 56.41% | 6961.6171 | 9414.5063 | 10324.3715 | 32868.715 | 2026-10-19 | 58992 | 58272 | 0 | 0 | 14985 | 18:15 | 5051 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-10-19 | 100% | 0% | 7890 | 7890 | 0 | 4197 | 16:22 | 0 | 0:00 | 2026-10-19 | 63.04% | 36.96% | 10670 | 6726 | 3944 | 4137 | 18:21 | 181 | 20:45 | 2026-10-19 | 66.12% | 33.88% | 10231 | 10231 | 6764.3775 | 3466.6225 | 4103 | 0.82292 | 0 | 0 | 165 | 0.89583 | 2026-10-19 | 60.85% | 39.15% | 37252 | 22667 | 14585 | 4610 | 18:02 | 3115 | 18:02
| 2026-10-20 | 58716 | 87.3% | 51259.3775 | 12.7% | 7456.6225 | 10.82% | 14.9% | 16.83% | 59.98% | 6276.9352 | 8638.9659 | 9760.3975 | 34786.6724 | 2026-10-20 | 58716 | 57994 | 0 | 0 | 13019 | 10:00 | 4716 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-20 | 100% | 0% | 7098 | 7098 | 0 | 3727 | 8:32 | 0 | 0:00 | 2026-10-20 | 59.71% | 40.29% | 9769 | 5833 | 3936 | 3694 | 8:21 | 181 | 22:00 | 2026-10-20 | 62.45% | 37.55% | 9376 | 9376 | 5855.3775 | 3520.6225 | 4348 | 0.375 | 0 | 0 | 162 | 0.90625 | 2026-10-20 | 61.08% | 38.92% | 39337 | 24027 | 15310 | 4001 | 15:38 | 2644 | 15:39
| 2026-10-21 | 61518 | 88.07% | 54179.6275 | 11.93% | 7338.3725 | 11.68% | 15.39% | 17.35% | 57.87% | 7107.348 | 9360.7507 | 10553.9217 | 35203.5975 | 2026-10-21 | 61518 | 60832 | 0 | 0 | 13801.66 | 18:30 | 5123.97 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-10-21 | 100% | 0% | 7976.88 | 7976.88 | 0 | 4225.8 | 18:03 | 0 | 0:00 | 2026-10-21 | 62.94% | 37.06% | 10505.97 | 6612.52 | 3893.45 | 4052.5 | 16:46 | 182 | 7:45 | 2026-10-21 | 66.49% | 33.51% | 10281 | 10281 | 6836.0775 | 3444.9225 | 4243.79 | 0.72917 | 0 | 0 | 164.98 | 0.29167 | 2026-10-21 | 61.02% | 38.98% | 39510.5 | 24107.5 | 15403 | 4532.69 | 8:39 | 3029.18 | 8:39
| 2026-10-22 | 61830 | 87.99% | 54407.0275 | 12.01% | 7422.9725 | 11.72% | 15.76% | 17.63% | 57.14% | 7158.9662 | 9628.7486 | 10770.3018 | 34911.3633 | 2026-10-22 | 61830 | 61095.25 | 0 | 0 | 13795.32 | 9:45 | 5147 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-10-22 | 100% | 0% | 8057.88 | 8057.88 | 0 | 4392.25 | 8:34 | 0 | 0:00 | 2026-10-22 | 63.48% | 36.52% | 10837.78 | 6880.18 | 3957.6 | 3916.26 | 8:11 | 182.28 | 20:45 | 2026-10-22 | 67.23% | 32.77% | 10576 | 10576 | 7110.6275 | 3465.3725 | 4242.73 | 0.36458 | 0 | 0 | 158.87 | 0.9375 | 2026-10-22 | 60.83% | 39.17% | 39295 | 23903 | 15392 | 4305.54 | 17:39 | 2875.23 | 17:39
| 2026-10-23 | 61936 | 88.3% | 54691.3775 | 11.7% | 7244.6225 | 11.91% | 15.86% | 17.63% | 56.83% | 7291.9644 | 9709.8121 | 10792.3973 | 34784.4838 | 2026-10-23 | 61936 | 61203 | 0 | 0 | 14502 | 19:45 | 5128 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-10-23 | 100% | 0% | 8161 | 8161 | 0 | 4760 | 18:49 | 0 | 0:00 | 2026-10-23 | 63.75% | 36.25% | 10867 | 6928 | 3939 | 4430 | 18:45 | 184 | 20:45 | 2026-10-23 | 68.63% | 31.37% | 10539 | 10539 | 7233.3775 | 3305.6225 | 4863 | 0.73958 | 0 | 0 | 160 | 0.29167 | 2026-10-23 | 60.62% | 39.38% | 38930 | 23599 | 15331 | 4938 | 17:39 | 3302 | 17:39
| 2026-10-24 | 34462 | 80.87% | 27870.3775 | 19.13% | 6591.6225 | 7.875% | 16.4% | 14.81% | 64.41% | 2650.4246 | 5520.6103 | 4984.9525 | 21679.2505 | 2026-10-24 | 34462 | 33658 | 0 | 43 | 7068 | 20:15 | 2248 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-10-24 | 100% | 0% | 2991 | 2991 | 0 | 1711 | 22:42 | 0 | 0:00 | 2026-10-24 | 40.26% | 59.74% | 6230 | 2508 | 3722 | 2567 | 0:01 | 178 | 22:00 | 2026-10-24 | 34.22% | 65.78% | 4297 | 4297 | 1470.3775 | 2826.6225 | 1907 | 0.38542 | 0 | 0 | 161 | 0.19792 | 2026-10-24 | 60.99% | 39.01% | 24465 | 14920 | 9545 | 3218 | 9:04 | 2147 | 8:52
| 2026-10-25 | 28708 | 74.98% | 21524.3775 | 25.02% | 7183.6225 | 6.36% | 17.01% | 18.52% | 62.07% | 1772.9335 | 4742.509 | 5162.1584 | 17301.9628 | 2026-10-25 | 28708 | 27877 | 0 | 0 | 5923 | 21:45 | 2204 | 21:30 | 0 | 0:00 | 2026-10-25 | 100% | 0% | 2012 | 2012 | 0 | 1766 | 9:17 | 0 | 0:00 | 2026-10-25 | 30.99% | 69.01% | 5382 | 1668 | 3714 | 2012 | 9:24 | 182 | 20:30 | 2026-10-25 | 24.69% | 75.31% | 4607 | 4607 | 1137.3775 | 3469.6225 | 1691 | 0.40625 | 0 | 0 | 175 | 0.85417 | 2026-10-25 | 61.04% | 38.96% | 19635 | 11985 | 7650 | 2954 | 20:27 | 1954 | 20:28
| 2026-10-26 | 59268 | 88.25% | 52304.73 | 11.75% | 6963.27 | 11.9% | 15.89% | 17.61% | 56.88% | 6969.3321 | 9305.6705 | 10318.5313 | 33319.4592 | 2026-10-26 | 59268 | 58581.13 | 0 | 0 | 14811.42 | 18:45 | 5061.95 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-10-26 | 100% | 0% | 7852.13 | 7852.13 | 0 | 3958.68 | 16:18 | 0 | 0:00 | 2026-10-26 | 62.58% | 37.42% | 10484.41 | 6561.27 | 3923.14 | 4265.47 | 9:11 | 185.81 | 20:30 | 2026-10-26 | 69.97% | 30.03% | 10125 | 10125 | 7084.87 | 3040.13 | 4496.71 | 0.73958 | 0 | 0 | 172.38 | 0.92708 | 2026-10-26 | 60.79% | 39.21% | 37540 | 22819 | 14721 | 4255.89 | 17:33 | 2842.58 | 17:34
| 2026-10-27 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-10-27 | [10 empty] | 2026-10-27 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-27 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-10-27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-10-28 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-10-28 | [10 empty] | 2026-10-28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-10-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-10-29 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-10-29 | [10 empty] | 2026-10-29 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-29 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-10-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-10-30 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-10-30 | [10 empty] | 2026-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-10-31 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-10-31 | [10 empty] | 2026-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
609.6225
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on H30: Ricardo Arancibia Leon: CORTE 44KV SEAT FAENAS PST TRAMO INTERIOR

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2026-09-30 | 84 | 13:15 | 1191 | 716 | 475 | 2026-09-30 | 31 | 2:30 | 637 | 2026-09-30 | 25 | 8:30 | 9 | 20:00 | 545 | 382 | 163 | 2026-09-30 | 29 | 17:45 | 565
2026-10-01 | 85 | 14:00 | 1148 | 664 | 484 | 2026-10-01 | 33 | 15:30 | 633 | 2026-10-01 | 23 | 11:45 | 9 | 21:45 | 553 | 377 | 176 | 2026-10-01 | 27 | 18:15 | 518
2026-10-02 | 90.27 | 13:00 | 1094.21 | 628.86 | 465.35 | 2026-10-02 | 30.4 | 20:15 | 614.94 | 2026-10-02 | 42.7 | 11:30 | 8.73 | 19:45 | 552.15 | 382.63 | 169.52 | 2026-10-02 | 28.27 | 9:45 | 516.06
2026-10-03 | 66.85 | 3:30 | 783.61 | 322.68 | 460.93 | 2026-10-03 | 34.37 | 5:00 | 604.59 | 2026-10-03 | 27.48 | 14:45 | 8.46 | 20:00 | 545.43 | 377.16 | 168.27 | 2026-10-03 | 27.59 | 0:30 | 499.15
2026-10-04 | 62 | 17:45 | 743 | 309 | 434 | 2026-10-04 | 31 | 21:45 | 611 | 2026-10-04 | 18 | 10:30 | 8 | 21:30 | 516 | 367 | 149 | 2026-10-04 | 27 | 19:45 | 496
2026-10-05 | 95 | 16:30 | 1098 | 630 | 468 | 2026-10-05 | 32 | 19:30 | 634 | 2026-10-05 | 30 | 9:00 | 9 | 20:30 | 543 | 379 | 164 | 2026-10-05 | 28 | 17:30 | 565
2026-10-06 | 95 | 17:00 | 1250 | 790 | 460 | 2026-10-06 | 32 | 18:00 | 643 | 2026-10-06 | 30 | 8:30 | 9 | 21:00 | 541 | 366 | 175 | 2026-10-06 | 28 | 18:00 | 569
2026-10-07 | 95 | 6:45 | 1219 | 798 | 421 | 2026-10-07 | 33 | 21:45 | 631 | 2026-10-07 | 25 | 21:15 | 9 | 7:30 | 535 | 365 | 170 | 2026-10-07 | 29 | 9:45 | 511
2026-10-08 | 93.87 | 16:00 | 1161.87 | 738.39 | 423.48 | 2026-10-08 | 33.98 | 21:30 | 637.38 | 2026-10-08 | 25.87 | 11:45 | 10.67 | 11:15 | 581.82 | 395.56 | 186.26 | 2026-10-08 | 28.74 | 10:00 | 518.84
2026-10-09 | 99 | 13:15 | 1218 | 756 | 462 | 2026-10-09 | 36 | 1:15 | 627 | 2026-10-09 | 26 | 84:10 | 10 | 8:30 | 544 | 378 | 166 | 2026-10-09 | 29 | 11:45 | 475
2026-10-10 | 73 | 11:00 | 831 | 376 | 455 | 2026-10-10 | 30 | 0:30 | 607 | 2026-10-10 | 26 | 15:45 | 9 | 21:30 | 558 | 385 | 173 | 2026-10-10 | 28 | 23:45 | 485
2026-10-11 | 85 | 13:00 | 780 | 355 | 425 | 2026-10-11 | 30 | 21:30 | 605 | 2026-10-11 | 26 | 11:00 | 9 | 20:00 | 553 | 381 | 172 | 2026-10-11 | 28 | 21:30 | 530
2026-10-12 | 55 | 5:30 | 721 | 289 | 432 | 2026-10-12 | 32 | 2:30 | 602 | 2026-10-12 | 24 | 19:15 | 10 | 20:00 | 540 | 366 | 174 | 2026-10-12 | 27 | 13:45 | 526
2026-10-13 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-13 |  |  |  | 2026-10-13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-13
2026-10-14 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-14 |  |  |  | 2026-10-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-14
2026-10-15 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-15 |  |  |  | 2026-10-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-15
2026-10-16 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-16 |  |  |  | 2026-10-16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-16
2026-10-17 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-17 |  |  |  | 2026-10-17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-17
2026-10-18 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-18 |  |  |  | 2026-10-18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-18
2026-10-19 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-19 |  |  |  | 2026-10-19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-19
2026-10-20 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-20 |  |  |  | 2026-10-20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-20
2026-10-21 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-21 |  |  |  | 2026-10-21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-21
2026-10-22 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-22 |  |  |  | 2026-10-22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-22
2026-10-23 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-23 |  |  |  | 2026-10-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-23
2026-10-24 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-24 |  |  |  | 2026-10-24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-24
2026-10-25 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-25 |  |  |  | 2026-10-25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-25
2026-10-26 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-26 |  |  |  | 2026-10-26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-26
2026-10-27 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-27 |  |  |  | 2026-10-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-27
2026-10-28 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-28 |  |  |  | 2026-10-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-28
2026-10-29 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-29 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-29
2026-10-30 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-30
2026-10-31 |  |  |  | 0 |  | 2026-10-31 |  |  |  | 2026-10-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-10-31
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 40.54% | 21.68% | 13% | 5.548% | 19.23% | 2938
| 2025-07-01 | 40.25% | 22.19% | 13.22% | 6.171% | 18.16% | 2852
| 2025-07-02 | 39.4% | 22.14% | 13.78% | 6.104% | 18.58% | 2777.36
| 2025-07-03 | 32.21% | 24.85% | 15.5% | 6.917% | 20.52% | 2432.78
| 2025-07-04 | 31.4% | 25.82% | 15.51% | 6.298% | 20.96% | 2366
| 2025-07-05 | 38.66% | 22.32% | 13.35% | 5.775% | 19.89% | 2840
| 2025-07-06 | 41.63% | 21.41% | 12.19% | 5.828% | 18.95% | 3003
| 2025-07-07 | 42.09% | 21.79% | 12.6% | 5.87% | 17.65% | 2896
| 2025-07-08 | 40.07% | 21.98% | 13.64% | 6.423% | 17.89% | 2899.91
| 2025-07-09 | 42.53% | 21.89% | 13.2% | 5.796% | 16.59% | 2864
| 2025-07-10 | 33.49% | 24.47% | 15.52% | 6.973% | 19.55% | 2481
| 2025-07-11 | 31.6% | 24.51% | 15.44% | 6.969% | 21.47% | 2468
| 2025-07-12 | 30.18% | 25.2% | 15.32% | 7.283% | 22.02% | 2389
| 2025-07-13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-24 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF