## SEAT-SERs
Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
| TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[6 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
2025-01-01 | 28718 | 77.64% | 22298 | 22.36% | 6420 | 5.719% | 16.32% | 19.75% | 62.06% | 2749.1976 | 7843.7639 | 9494.4273 | 29831.5962 | 2025-01-01 | 28718 | 45250 | 2820 | 2820 | 9650 | 9:00 | 3260 | 18:30 | 158 | 21:30 | 2025-01-01 | 100% | 0% | 1913 | 1913 | 0 | 1651 | 22:08 | 0 | 0:00 | 2025-01-01 | 32.23% | 67.77% | 5458 | 1759 | 3699 | 1733 | 0:01 | 185 | 21:42 | 2025-01-01 | 100% | 0% | 5320 | 5320 | 5320 | 0 | 3750 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-01 | 60.81% | 39.19% | 20758 | 12623 | 8135 | 3268 | 1:48 | 2158 | 2:48
2025-01-02 | 52734 | 87.43% | 46104 | 12.57% | 6630 | 12.05% | 16.76% | 12.4% | 61.44% | 6477.3052 | 9008.8096 | 6662.6675 | 33023.9692 | 2025-01-02 | 52734 | 50800 | 2950 | 2950 | 12700 | 18:00 | 4530 | 17:00 | 160 | 22:00 | 2025-01-02 | 100% | 0% | 6737 | 6737 | 0 | 4039 | 8:15 | 0 | 0:00 | 2025-01-02 | 57.47% | 42.53% | 9370 | 5385 | 3985 | 3144 | 8:07 | 166 | 2:21 | 2025-01-02 | 100% | 0% | 5450 | 5450 | 5450 | 0 | 3098 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-02 | 60.98% | 39.02% | 34348 | 20945 | 13403 | 3864 | 9:40 | 2581 | 10:40
2025-01-03 | 53409 | 87.13% | 46537 | 12.87% | 6872 | 12.06% | 16.66% | 12.14% | 61.78% | 5614.9135 | 7754.9092 | 5649.7254 | 28760.1574 | 2025-01-03 | 53409 | 46555 |  | 2968 | 11818 | 17:15 | 4469 | 18:15 | 159 | 21:45 | 2025-01-03 | 100% | 0% | 6814 | 6814 | 0 | 3424 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2025-01-03 | 58.52% | 41.48% | 9411 | 5507 | 3904 | 3648 | 17:42 | 190 | 20:58 | 2025-01-03 | 100% | 0% | 5370 | 5370 | 5370 | 0 | 3300 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-03 | 60.71% | 39.29% | 34902 | 21189 | 13713 | 4621 | 19:53 | 2824 | 20:53
2025-01-04 | 32967 | 79.98% | 26366 | 20.02% | 6601 | 8.563% | 17.79% | 7.26% | 68.8% | 2502.5851 | 5198.615 | 2121.8008 | 20106.9464 | 2025-01-04 | 32967 | 29225 |  | 2859 | 6959 | 18:30 | 2131 | 15:00 | 157 | 21:00 | 2025-01-04 | 100% | 0% | 2872 | 2872 | 0 | 1707 | 16:51 | 0 | 0:00 | 2025-01-04 | 37.28% | 62.72% | 5966 | 2224 | 3742 | 1833 | 8:26 | 182 | 23:39 | 2025-01-04 | 100% | 0% | 1626 | 1626 | 1626 | 0 | 1638 | 0.57292 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-04 | 60.88% | 39.12% | 23075 | 14048 | 9027 | 2674 | 9:55 | 1767 | 10:55
2025-01-05 | 28528 | 77.6% | 22137 | 22.4% | 6391 | 6.77% | 18.63% | 6.382% | 70.55% | 1643.3918 | 4522.5323 | 1549.0893 | 17124.4336 | 2025-01-05 | 28528 | 0 | 24274 | 2725 | 6680 | 17:30 | 1976 | 16:45 | 143 | 0:30 | 2025-01-05 | 100% | 0% | 1923 | 1923 | 0 | 1621 | 22:10 | 0 | 0:00 | 2025-01-05 | 30.73% | 69.27% | 5292 | 1626 | 3666 | 1626 | 9:27 | 177 | 21:15 | 2025-01-05 | 100% | 0% | 1151 | 1151 | 1151 | 0 | 1478 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-05 | 60.81% | 39.19% | 20038 | 12185 | 7853 | 2965 | 16:34 | 1988 | 17:34
2025-01-06 | 52887 | 87.45% | 46249 | 12.55% | 6638 | 12.39% | 16.79% | 11.96% | 61.43% | 5979.0376 | 8102.4016 | 5770.6435 | 29638.2594 | 2025-01-06 | 52887 | 0 | 48246 | 2790 | 12655 | 18:30 | 4320 | 8:45 | 149 | 21:15 | 2025-01-06 | 100% | 0% | 6865 | 6865 | 0 | 3367 | 8:48 | 0 | 0:00 | 2025-01-06 | 58.64% | 41.36% | 9303 | 5455 | 3848 | 3926 | 8:41 | 177 | 22:45 | 2025-01-06 | 100% | 0% | 5197 | 5197 | 5197 | 0 | 3367 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-06 | 60.93% | 39.07% | 34030 | 20736 | 13294 | 4094 | 18:14 | 2753 | 19:13 | :
2025-01-07 | 52140 | 86.68% | 45197 | 13.32% | 6943 | 13.02% | 18.99% | 10.58% | 59.81% | 6207.4343 | 9052.1831 | 5042.1108 | 28503.8791 | 2025-01-07 | 52140 | 0 | 47658 | 2868 | 13247 | 14:45 | 3976 | 19:00 | 151 | 0:58 | 2025-01-07 | 100% | 0% | 7155 | 7155 | 0 | 3470 | 14:16 | 0 | 0:00 | 2025-01-07 | 60.94% | 39.06% | 10434 | 6359 | 4075 | 3742 | 17:31 | 198 | 14:39 | 2025-01-07 | 100% | 0% | 4489 | 4489 | 4489 | 0 | 3615 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-07 | 60.68% | 39.32% | 32855 | 19938 | 12917 | 4670 | 18:58 | 3137 | 19:58
2025-01-08 | 53847 | 86.85% | 46765 | 13.15% | 7082 | 11.95% | 17.44% | 8.271% | 64.56% | 5940.9806 | 8669.3279 | 4111.9972 | 32096.7716 | 2025-01-08 | 53847 | 0 | 49718 | 2852 | 13660 | 18:45 | 4485 | 18:45 | 155 | 18:45 | 2025-01-08 | 100% | 0% | 6833 | 6833 | 0 | 3759 | 18:02 | 0 | 0:00 | 2025-01-08 | 57.58% | 42.42% | 9971 | 5741 | 4230 | 4018 | 8:03 | 206 | 12:00 | 2025-01-08 | 100% | 0% | 3463 | 3463 | 3463 | 0 | 3503 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-08 | 60.6% | 39.4% | 36916 | 22371 | 14545 | 3902 | 9:27 | 2622 | 10:27
2025-01-09 | 54463 | 87.17% | 47478 | 12.83% | 6985 | 12.2% | 16.44% | 11.54% | 62.38% | 6086.609 | 8199.9786 | 5755.4966 | 31109.9156 | 2025-01-09 | 54463 | 0 | 49875 | 2988 | 15151 | 18:00 | 4172 | 18:45 | 153 | 23:30 | 2025-01-09 | 100% | 0% | 6987 | 6987 | 0 | 3499 | 8:23 | 0 | 0:00 | 2025-01-09 | 57.54% | 42.46% | 9413 | 5416 | 3997 | 3929 | 18:24 | 188 | 15:45 | 2025-01-09 | 100% | 0% | 5141 | 5141 | 5141 | 0 | 3807 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-09 | 61.23% | 38.77% | 35712 | 21865 | 13847 | 4103 | 17:51 | 2714 | 19:12
2025-01-10 | 52949 | 86.81% | 45962.56 | 13.19% | 6986.44 | 13.96% | 16.55% | 11.52% | 60.49% | 6772.6273 | 8028.6673 | 5589.5333 | 29344.7659 | 2025-01-10 | 52949 | 0 | 48510 | 2942.31 | 11819.48 | 9:15 | 4497 | 18:45 | 153.7 | 21:30 | 2025-01-10 | 95.28% | 4.722% | 7729.5 | 7364.52 | 364.98 | 4610 | 18:36 | 180 | 0:30 | 2025-01-10 | 59.85% | 40.15% | 9163 | 5483.85 | 3679.15 | 3782 | 17:44 | 196.71 | 14:45 | 2025-01-10 | 100% | 0% | 4980.5 | 4980.5 | 4980.5 | 0 | 3837.36 | 0.82292 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-10 | 60.96% | 39.04% | 33490.75 | 20415 | 13075.75 | 3885.59 | 18:17 | 2597.51 | 19:17
2025-01-11 | 34847 | 81.21% | 28300.97 | 18.79% | 6546.03 | 8.086% | 16.4% | 7.054% | 70.71% | 2476.0895 | 5021.1138 | 2159.9754 | 21651.9743 | 2025-01-11 | 34847 | 0 | 30622.5 | 2868.48 | 7838.5 | 19:00 | 2460 | 16:00 | 158.47 | 22:15 | 2025-01-11 | 100% | 0% | 2891.5 | 2891.5 | 0 | 1978.5 | 22:40 | 181.45 | 21:45 | 2025-01-11 | 37.28% | 62.72% | 5863.5 | 2185.95 | 3677.55 | 1896.6 | 22:35 | 181.4 | 21:45 | 2025-01-11 | 100% | 0% | 1720.5 | 1720.5 | 1720.5 | 0 | 1899.8 | 0.36458 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-11 | 62.78% | 37.22% | 25284.5 | 15873.5 | 9411 | 2956 | 18:46 | 1948.9 | 19:46
2025-01-12 | 27694 | 76.32% | 21135 | 23.68% | 6559 | 6.886% | 19.59% | 5.972% | 69.75% | 1626.5662 | 4626.9272 | 1410.8002 | 16476.8817 | 2025-01-12 | 27694 | 0 | 23622 | 2852 | 6052 | 22:45 | 1864 | 16:15 | 153 | 4:45 | 2025-01-12 | 100% | 0% | 1879 | 1879 | 0 | 1736 | 22:24 | 0 | 0:00 | 2025-01-12 | 30.65% | 69.35% | 5345 | 1638 | 3707 | 1488 | 17:36 | 181 | 22:00 | 2025-01-12 | 100% | 0% | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 1294 | 0.61458 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-12 | 61.31% | 38.69% | 19034 | 11669 | 7365 | 2601 | 9:56 | 1719 | 10:56
2025-01-13 | 53775 | 87.01% | 46788 | 12.99% | 6987 | 10.79% | 15.97% | 10.02% | 65.84% | 5279.8075 | 7817.5791 | 4902.8956 | 32228.5701 | 2025-01-13 | 53775 | 0 | 48950 | 2960 | 12380 | 19:00 | 4150 | 16:30 | 154 | 21:00 | 2025-01-13 | 100% | 0% | 5609 | 5609 | 0 | 3419 | 9:08 | 0 | 0:00 | 2025-01-13 | 51.51% | 48.49% | 8305 | 4278 | 4027 | 3375 | 18:18 | 196 | 17:59 | 2025-01-13 | 100% | 0% | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 3360 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-13 | 60.9% | 39.1% | 34238 | 20851 | 13387 | 4362 | 16:47 | 2909 | 17:47
2025-01-14 | 54570 | 87.3% | 47641 | 12.7% | 6929 | 11.38% | 15.51% | 9.841% | 65.82% | 5578.2812 | 7602.9701 | 4824.0915 | 32265.7682 | 2025-01-14 | 54570 | 0 | 49020 | 2960 | 12400 | 18:30 | 4230 | 17:00 | 154 | 21:30 | 2025-01-14 | 100% | 0% | 6042 | 6042 | 0 | 4314 | 18:24 | 0 | 0:00 | 2025-01-14 | 51.8% | 48.2% | 8235 | 4266 | 3969 | 3507 | 18:30 | 198 | 21:13 | 2025-01-14 | 100% | 0% | 3870 | 3870 | 3870 | 0 | 3420 | 0.70833 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 2025-01-14 | 60.88% | 39.12% | 34948 | 21277 | 13671 | 4157 | 10:02 | 2731 | 11:02
2025-01-15 | 51573 | 84.71% | 43686 | 15.29% | 7887 | 11.84% | 16.93% | 12.83% | 61.56% | 5596.3043 | 8001.6559 | 6063.3641 | 29101.665 | 2025-01-15 | 51573 | 0 | 47272 | 3335 | 13716 | 9:45 | 3863 | 9:30 |  |  | 2025-01-15 | 100% | 0% | 6340 | 6340 | 0 | 4576 | 8:44 | 0 | 0:00 | 2025-01-15 | 49.78% | 50.22% | 9065 | 4513 | 4552 | 3416 | 9:32 | 207 | 17:27 | 2025-01-15 | 100% | 0% | 5180 | 5180 | 5180 | 0 | 3869 | 0.40625 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-15 | 58.15% | 41.85% | 32969 | 19172 | 13797 | 4290 | 9:46 | 3077 | 13:14
2025-01-16 | 54411 | 86.45% | 47039 | 13.55% | 7372 | 12.82% | 17.27% | 11.89% | 60.66% | 6396.5733 | 8613.4077 | 5933.213 | 30261.5909 | 2025-01-16 | 54411 | 0 | 49888 | 3041 | 12303 | 17:45 | 4230 | 18:00 | 153 | 22:00 | 2025-01-16 | 100% | 0% | 7280 | 7280 | 0 | 3427 | 13:15 | 0 | 0:00 | 2025-01-16 | 55.82% | 44.18% | 9803 | 5472 | 4331 | 3635 | 8:37 | 204 | 16:30 | 2025-01-16 | 100% | 0% | 5254 | 5254 | 5254 | 0 | 4060 | 0.73958 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-16 | 60.73% | 39.27% | 34441 | 20917 | 13524 | 3943 | 17:59 | 3967 | 9:14
2025-01-17 | 55472 | 87.24% | 48391 | 12.76% | 7081 | 13.23% | 16.81% | 11.7% | 60.81% | 6617.4355 | 8411.0907 | 5851.626 | 30418.1912 | 2025-01-17 | 55472 | 0 | 50022 | 2917 | 12404 | 19:30 | 4352 | 18:15 | 153 | 1:15 | 2025-01-17 | 100% | 0% | 7696 | 7696 | 0 | 3875 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-01-17 | 57.43% | 42.57% | 9782 | 5618 | 4164 | 3402 | 8:14 | 196 | 15:45 | 2025-01-17 | 100% | 0% | 5321 | 5321 | 5321 | 0 | 4198 | 0.73958 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-17 | 60.86% | 39.14% | 35376 | 21530 | 13846 | 4190 | 9:50 | 3897 | 9:33
2025-01-18 | 35954 | 81.26% | 29215 | 18.74% | 6739 | 9.938% | 17.36% | 7.582% | 67.52% | 3154.9786 | 5511.9077 | 2406.975 | 21436.5432 | 2025-01-18 | 35954 | 0 | 31748 | 2813 | 8505 | 10:30 | 2756 | 10:45 | 152 | 21:15 | 2025-01-18 | 100% | 0% | 3645 | 3645 | 0 | 2952 | 10:26 | 0 | 0:00 | 2025-01-18 | 38.35% | 61.65% | 6368 | 2442 | 3926 | 2558 | 10:43 | 185 | 22:15 | 2025-01-18 | 100% | 0% | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 2286 | 0.44792 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-18 | 61.27% | 38.73% | 24766 | 15174 | 9592 | 2988 | 12:04 | 3060 | 11:04
2025-01-19 | 29415 | 77.49% | 22795 | 22.51% | 6620 | 5.873% | 17.59% | 8.435% | 71.05% | 1753.0295 | 5251.0053 | 2517.8069 | 21209.1308 | 2025-01-19 | 29415 | 0 | 29850 | 2810 | 7890 | 9:45 | 2560 | 9:30 | 150 | 20:45 | 2025-01-19 | 100% | 0% | 1735 | 1735 | 0 | 1697 | 11:53 | 0 | 0:00 | 2025-01-19 | 26.69% | 73.31% | 5197 | 1387 | 3810 | 1695 | 15:52 | 196 | 21:31 | 2025-01-19 | 100% | 0% | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | 1997 | 0.40625 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-19 | 61.19% | 38.81% | 20991 | 12844 | 8147 | 2491 | 12:36 | 1624 | 0:06
2025-01-20 | 49984 | 86.14% | 43058 | 13.86% | 6926 | 9.805% | 15.41% | 11.89% | 65.86% | 4459.0578 | 7006.6996 | 5405.5667 | 29948.2554 | 2025-01-20 | 49984 | 0 | 45476 | 2845 | 13962 | 18:00 | 4295 | 18:15 | 165 | 5:30 | 2025-01-20 | 100% | 0% | 4885 | 4885 | 0 | 3432 | 18:18 | 0 | 0:00 | 2025-01-20 | 46.83% | 53.17% | 7676 | 3595 | 4081 | 3738 | 18:21 | 198 | 21:25 | 2025-01-20 | 100% | 0% | 4450 | 4450 | 4450 | 0 | 3123 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-20 | 61.13% | 38.87% | 32809 | 20057 | 12752 | 3855 | 16:22 | 2511 | 17:21
2025-01-21 | 50879 | 86.64% | 44080.78 | 13.36% | 6798.22 | 12.23% | 16.93% | 11.31% | 62.11% | 5718.9194 | 7917.6939 | 5289.3903 | 29041.0903 | 2025-01-21 | 50879 | 0 | 46755 | 2842.88 | 12495.82 | 18:00 | 4358 | 18:00 | 150 | 2:45 | 2025-01-21 | 100% | 0% | 6518 | 6518 | 0 | 3770.64 | 18:39 | 0 | 0:00 | 2025-01-21 | 56.17% | 43.83% | 9024 | 5068.66 | 3955.34 | 3407.93 | 9:22 | 185.41 | 18:15 | 2025-01-21 | 100% | 0% | 4647 | 4647 | 4647 | 0 | 3788 | 0.44792 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-21 | 61.02% | 38.98% | 33098.88 | 20196 | 12902.88 | 4037.69 | 18:04 | 2666.82 | 19:04
2025-01-22 | 48524 | 85.85% | 41658 | 14.15% | 6866 | 11.76% | 17.28% | 10.98% | 62.61% | 5204.6472 | 7643.3962 | 4856.0653 | 27702.7187 | 2025-01-22 | 48524 | 0 | 44243 | 2829 | [6 empty] | 2025-01-22 | 100% | 0% | 5950 | 5950 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 2025-01-22 | 53.8% | 46.2% | 8738 | 4701 | 4037 |  |  |  |  | 2025-01-22 | 100% | 0% | 4221 | 4221 | 4221 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-22 | 61.14% | 38.86% | 31670 | 19364 | 12306
2025-01-23 | 50593 | 86.39% | 43709 | 13.61% | 6884 | 12.38% | 16.42% | 10.69% | 63.07% | 5728.4524 | 7601.266 | 4947.4456 | 29194.0653 | 2025-01-23 | 50593 | 0 | 46286 | 2883 | [6 empty] | 2025-01-23 | 100% | 0% | 6561 | 6561 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 2025-01-23 | 54.04% | 45.96% | 8706 | 4705 | 4001 |  |  |  |  | 2025-01-23 | 100% | 0% | 4309 | 4309 | 4309 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-23 | 61.1% | 38.9% | 33437 | 20429 | 13008
2025-01-24 | 47980 | 85.46% | 41004 | 14.54% | 6976 | 10.1% | 15.72% | 12.3% | 64.92% | 4576.7837 | 7122.8584 | 5569.6721 | 29406.6039 | 2025-01-24 | 47980 | 0 | 45300 | 2830 | 12750 | 19:30 | 4320 | 18:30 | 159 | 19:45 | 2025-01-24 | 100% | 0% | 4911 | 4911 | 0 | 3453 | 9:03 | 0 | 0:00 | 2025-01-24 | 45.75% | 54.25% | 7643 | 3497 | 4146 | 3287 | 8:43 | 203 | 15:50 | 2025-01-24 | 100% | 0% | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 3250 | 0.40625 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-24 | 60.82% | 39.18% | 31554 | 19192 | 12362 | 3851 | 18:38 | 2560 | 19:38
2025-01-25 | 30980 | 78.86% | 24430 | 21.14% | 6550 | 7.022% | 13.52% | 12.45% | 70.34% | 2099.7191 | 4043.5924 | 3721.41 | 21031.7197 | 2025-01-25 | 30980 | 0 | 29900 | 2890 | 8150 | 18:30 | 2650 | 10:30 | 151 | 20:30 | 2025-01-25 | 100% | 0% | 2250 | 2250 | 0 | 1855 | 22:25 | 0 | 0:00 | 2025-01-25 | 36.16% | 63.84% | 4333 | 1567 | 2766 | 1732 | 13:21 | 186 | 22:53 | 2025-01-25 | 100% | 0% | 2920 | 2920 | 2920 | 0 | 2630 | 0.39583 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-25 | 61.25% | 38.75% | 22537 | 13804 | 8733 | 2587 | 18:40 | 1697 | 19:40
2025-01-26 | 27485 | 76.53% | 21035 | 23.47% | 6450 | 5.999% | 15.53% | 13.68% | 68.53% | 1649.8623 | 4271.1574 | 3763.2291 | 18845.5969 | 2025-01-26 | 27485 | 0 | 27500 | 2730 | 7980 | 17:00 | 2470 | 9:00 | 152 | 21:00 | 2025-01-26 | 100% | 0% | 1678 | 1678 | 0 | 1831 | 22:20 | 0 | 0:00 | 2025-01-26 | 31.01% | 68.99% | 4344 | 1347 | 2997 | 1830 | 21:57 | 184 | 21:09 | 2025-01-26 | 100% | 0% | 2780 | 2780 | 2780 | 0 | 2520 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2025-01-26 | 61.2% | 38.8% | 19167 | 11730 | 7437 | 2426 | 9:55 | 1608 | 10:59
2025-01-27 | 50242 | 86.23% | 43325 | 13.77% | 6917 | 10.25% | 15.26% | 11.41% | 65.97% | 4833.1112 | 7195.3357 | 5377.5091 | 31105.7715 | 2025-01-27 | 50242 | 0 | 47150 | 2890 | 12170 | 18:00 | 4450 | 9:45 | 155 | 20:30 | 2025-01-27 | 100% | 0% | 5115 | 5115 | 0 | 3427 | 9:00 | 0 | 0:00 | 2025-01-27 | 47.12% | 52.88% | 7615 | 3588 | 4027 | 3393 | 8:13 | 207 | 16:18 | 2025-01-27 | 100% | 0% | 4250 | 4250 | 4250 | 0 | 3720 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-27 | 60.94% | 39.06% | 32920 | 20061 | 12859 | 3977 | 20:00 | 2797 | 21:00
2025-01-28 | 49434 | 86.78% | 42901 | 13.22% | 6533 | 11.79% | 16.7% | 11.46% | 62.73% | 5314.1024 | 7527.3719 | 5167.3952 | 28273.6278 | 2025-01-28 | 49434 | 0 | 45074 | 2540 | 11639 | 18:00 | 4257 | 18:00 | 150 | 23:15 | 2025-01-28 | 100% | 0% | 6125 | 6125 | 0 | 3707 | 19:06 | 0 | 0:00 | 2025-01-28 | 53.98% | 46.02% | 8676 | 4683 | 3993 | 3102 | 7:55 | 186 | 17:30 | 2025-01-28 | 100% | 0% | 4563 | 4563 | 4563 | 0 | 3382 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-28 | 60.97% | 39.03% | 32588 | 19868 | 12720 | 4177 | 19:03 | 2774 | 20:03
2025-01-29 | 49942 | 86.42% | 43160.7 | 13.58% | 6781.3 | 11.38% | 17.05% | 11.04% | 63.18% | 5173.2611 | 7751.6305 | 5018.9517 | 28730.3391 | 2025-01-29 | 49942 | 0 | 45473 | 2902.6 | 11894.85 | 18:15 | 4012 | 18:15 | 148.18 | 23:15 | 2025-01-29 | 100% | 0% | 5949 | 5949 | 0 | 3241.81 | 17:27 | 0 | 0:00 | 2025-01-29 | 56.49% | 43.51% | 8914 | 5035.3 | 3878.7 | 3093 | 17:45 | 181 | 17:00 | 2025-01-29 | 100% | 0% | 4390.25 | 4390.25 | 4390.25 | 0 | 3802.19 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-29 | 60.57% | 39.43% | 33038.5 | 20012 | 13026.5 | 3873.98 | 19:50 | 2575 | 19:50
2025-01-30 | 49497 | 86.54% | 42832.38 | 13.46% | 6664.62 | 12.5% | 16.63% | 10.5% | 62.9% | 5632.931 | 7496.5126 | 4733.6989 | 28356.3449 | 2025-01-30 | 49497 | 0 | 45079 | 2789.62 | 13744.26 | 8:45 | 4122.75 | 18:15 | 146.52 | 4:15 | 2025-01-30 | 100% | 0% | 6476 | 6476 | 0 | 3281.78 | 8:52 | 0 | 0:00 | 2025-01-30 | 55.04% | 44.96% | 8618.5 | 4743.5 | 3875 | 3886.26 | 8:14 | 180.98 | 18:00 | 2025-01-30 | 100% | 0% | 4131 | 4131 | 4131 | 0 | 3718.18 | 0.35417 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-30 | 60.91% | 39.09% | 32600.38 | 19858 | 12742.38 | 3793.68 | 8:49 | 2500.95 | 8:49
2025-01-31 | 50019 | 86.76% | 43394 | 13.24% | 6625 | 12.27% | 17.39% | 11.58% | 61.46% | 5602.8019 | 7944.2181 | 5287.8657 | 28071.1171 | 2025-01-31 | 50019 | 0 | 45671 | 2863 | 12390 | 8:30 | 4143 | 17:45 | 152 | 5:15 | 2025-01-31 | 100% | 0% | 6279 | 6279 | 0 | 3426 | 18:36 | 0 | 0:00 | 2025-01-31 | 57.74% | 42.26% | 8903 | 5141 | 3762 | 3517 | 18:43 | 185 | 22:30 | 2025-01-31 | 100% | 0% | 4542 | 4542 | 4542 | 0 | 3834 | 0.82292 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2025-01-31 | 59.52% | 40.48% | 31459 | 18725 | 12734 | 3802 | 19:48 | 2531 | 19:48
45601
4418
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on U9: Oscar Osvaldo Olmos Castro: extrapolado
Note on BC9: Oscar Osvaldo Olmos Castro: EXTRAPOLADO
Note on B34: Ricardo Arancibia Leon: base de datos con problemas

## SAFs
| Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
|  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
|  | SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
| 2025-01-01 | 80 | 17:38 | 745 | 274 | 471 | 2025-01-01 | 31 | 21:35 | 567 | 2025-01-01 | 2 | 11:17 | 31 | 8:40 | 483 | 43 | 440 | 2025-01-01 | 29 | 23:58 | 486
| 2025-01-02 | 121 | 16:04 | 1138 | 630 | 508 | 2025-01-02 | 35 | 15:09 | 602 | 2025-01-02 | 5 | 2:13 | 60 | 2:28 | 541 | 45 | 496 | 2025-01-02 | 33 | 11:50 | 598
| 2025-01-03 | 112 | 14:40 | 1169 | 665 | 504 | 2025-01-03 | 32 | 14:24 | 575 | 2025-01-03 | 2 | 12:48 | 39 | 8:05 | 527 | 44 | 483 | 2025-01-03 | 33 | 11:28 | 609
0 | 2025-01-04 | 97 | 15:13 | 932 | 443 | 489 | 2025-01-04 | 30 | 2:09 | 554 | 2025-01-04 | 2 | 20:07 | 38 | 15:32 | 490 | 42 | 448 | 2025-01-04 | 32 | 8:46 | 571
| 2025-01-05 | 98 | 14:16 | 1241 | 792 | 449 | 2025-01-05 | 31 | 18:06 | 330 | 2025-01-05 | 4 | 8:35 | 32 | 17:02 | 460 | 74 | 386 | 2025-01-05 | 34 | 13:58 | 579
| 2025-01-06 | 100 | 13:18 | 1250 | 770 | 480 | 2025-01-06 | 33 | 18:06 | 330 | 2025-01-06 | 4 | 8:55 | 33 | 18:00 | 461 | 75 | 386 | 2025-01-06 | 33 | 12:00 | 579
| 2025-01-07 | 133 | 12:26 | 1288 | 787 | 501 | 2025-01-07 | 41 | 15:24 | 748 | 2025-01-07 | 2 | 10:00 | 33 | 11:43 | 514 | 42 | 472 | 2025-01-07 | 33 | 20:43 | 566
| 2025-01-08 | 125 | 14:51 | 1178 | 632 | 546 | 2025-01-08 | 35 | 16:14 | 621 | 2025-01-08 | 4 | 7:53 | 35 | 15:51 | 533 | 43 | 490 | 2025-01-08 | 36 | 15:02 | 621
| 2025-01-09 | 127 | 12:45 | 1410 | 819 | 591 | 2025-01-09 | 33 | 15:00 | 634 | 2025-01-09 | 2 | 17:45 | 33 | 7:30 | 541 | 43 | 498 | 2025-01-09 | 34 | 19:30 | 551
| 2025-01-10 | 130.52 | 12:45 | 1343.35 | 746.84 | 596.51 | 2025-01-10 | 35.48 | 14:30 | 622.07 | 2025-01-10 | 2.18 | 9:30 | 35.77 | 13:15 | 531.24 | 43.73 | 487.51 | 2025-01-10 | 34.86 | 17:00 | 643.51
| 2025-01-11 | 76.09 | 15:30 | 1014.1 | 469.49 | 544.61 | 2025-01-11 | 29.6 | 22:15 | 581.47 | 2025-01-11 | 2.06 | 12:15 | 29.4 | 12:00 | 495.58 | 43.08 | 452.5 | 2025-01-11 | 28.34 | 2:00 | 511.88
| 2025-01-12 | 63 | 21:15 | 815 | 310 | 505 | 2025-01-12 | 31 | 16:30 | 568 | 2025-01-12 | 2 | 17:30 | 26 | 2:00 | 468 | 38 | 430 | 2025-01-12 | 28 | 16:45 | 574
| 2025-01-13 | 140 | 12:55 | 1315 | 760 | 555 | 2025-01-13 | 37 | 13:14 | 385 | 2025-01-13 | 2 | 13:25 | 36 | 19:30 | 530 | 42 | 488 | 2025-01-13 | 35 | 13:14 | 627
| 2025-01-14 | 141 | 12:51 | 1305 | 746 | 559 | 2025-01-14 | 38 | 14:30 | 490 | 2025-01-14 | 4 | 15:18 | 36 | 8:15 | 529 | 44 | 485 | 2025-01-14 | 32 | 6:18 | 563
| 2025-01-15 | 135 | 16:45 | 1390 | 749 | 641 | 2025-01-15 |  |  |  | 2025-01-15 | 2 | 11:45 | 38 | 17:30 | 594 | 45 | 549 | 2025-01-15 | 31 | 7:11 | 626
| 2025-01-16 | 131 | 14:15 | 1483 | 823 | 660 | 2025-01-16 |  |  |  | 2025-01-16 | 2 | 9:00 | 33 | 17:45 | 549 | 45 | 504 | 2025-01-16 | 33 | 15:15 | 594
| 2025-01-17 | 113 | 13:15 | 1246 | 684 | 562 | 2025-01-17 | 34 | 17:00 | 617 | 2025-01-17 | 2 | 10:30 | 33 | 11:15 | 531 | 41 | 490 | 2025-01-17 | 29 | 10:15 | 564
| 2025-01-18 | 75 | 8:00 | 851 | 316 | 535 | 2025-01-18 | 30 | 22:00 | 578 | 2025-01-18 | 2 | 12:15 | 33 | 7:45 | 497 | 43 | 454 | 2025-01-18 | 32 | 19:00 | 555
| 2025-01-19 | 83 | 0:52 | 1241 | 792 | 449 | 2025-01-19 | 33 | 14:33 | 330 | 2025-01-19 | 3 | 7:27 | 32 | 9:49 | 449 | 63 | 386 | 2025-01-19 | 30 | 3:35 | 579
| 2025-01-20 | 120 | 13:14 | 1094 | 553 | 541 | 2025-01-20 | 35 | 13:45 | 594 | 2025-01-20 | 3 | 6:41 | 30 | 13:29 | 518 | 39 | 479 | 2025-01-20 | 32 | 19:50 | 546
| 2025-01-21 | 116.09 | 17:15 | 1280.1 | 706.6 | 573.5 | 2025-01-21 | 34.06 | 14:00 | 601.73 | 2025-01-21 | 2.17 | 18:45 | 31.43 | 17:15 | 533.84 | 44.2 | 489.64 | 2025-01-21 | 29.25 | 6:45 | 535.61
| 2025-01-22 |  |  | 1228 | 692 | 536 | 2025-01-22 |  |  | 601 | 2025-01-22 |  |  |  |  | 527 | 41 | 486 | 2025-01-22 |  |  | 618
| 2025-01-23 |  |  | 1359 | 791 | 568 | 2025-01-23 |  |  | 623 | 2025-01-23 |  |  |  |  | 532 | 41 | 491 | 2025-01-23 |  |  | 573
| 2025-01-24 | 136 | 16:12 | 1363 | 772 | 591 | 2025-01-24 | 37 | 13:07 | 633 | 2025-01-24 | 3 | 7:23 | 37 | 18:40 | 537 | 41 | 496 | 2025-01-24 | 39 | 16:56 | 653
| 2025-01-25 | 92 | 15:42 | 877 | 331 | 546 | 2025-01-25 | 31 | 23:16 | 593 | 2025-01-25 | 2 | 16:40 | 34 | 10:55 | 493 | 43 | 450 | 2025-01-25 | 30 | 2:45 | 515
| 2025-01-26 | 91 | 14:46 | 850 | 328 | 522 | 2025-01-26 | 31 | 14:31 | 569 | 2025-01-26 | 2 | 11:37 | 38 | 15:04 | 459 | 42 | 417 | 2025-01-26 | 31 | 14:34 | 562
| 2025-01-27 | 135 | 15:30 | 1354 | 759 | 595 | 2025-01-27 | 38 | 14:40 | 646 | 2025-01-27 | 2 | 6:05 | 41 | 17:46 | 519 | 30 | 489 | 2025-01-27 | 33 | 13:44 | 554
| 2025-01-28 | 120 | 12:45 | 1294 | 707 | 587 | 2025-01-28 | 31 | 16:15 | 599 | 2024-12-24 | 2 | 12:30 | 34 | 17:15 | 537 | 45 | 492 | 2025-01-28 | 28 | 6:30 | 547
| 2025-01-29 | 112.75 | 13:15 | 1248.25 | 692.39 | 555.86 | 2025-01-29 | 29.59 | 14:15 | 589.22 | 2024-12-25 | 2.19 | 16:15 | 31.37 | 14:15 | 531.01 | 42.14 | 488.87 | 2025-01-29 | 30.25 | 8:00 | 494.38
| 2025-01-30 | 104.25 | 16:45 | 1177.36 | 630.27 | 547.09 | 2025-01-30 | 31.66 | 7:15 | 574.25 | 2024-12-26 | 8.94 | 1:30 | 33.77 | 12:30 | 524.28 | 45.2 | 479.08 | 2025-01-30 | 27.13 | 10:00 | 524.53
| 2025-01-31 | 104 | 12:45 | 1189 | 634 | 555 | 2025-01-31 | 34 | 17:00 | 602 | 2024-12-27 | 2 | 8:30 | 31 | 12:15 | 529 | 43 | 486 | 2025-01-31 | 29 | 7:00 | 553
|  |  |  | 36668.16 | 19804.59 | 16863.57
[5 empty] | 54.01% | 45.99%
|  |  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
|  | 2025-01-01 | 32.66% | 24.86% | 1.885% | 19.29% | 21.31% | 2281
|  | 2025-01-02 | 39.53% | 20.91% | 1.563% | 17.23% | 20.77% | 2879
|  | 2025-01-03 | 40.59% | 19.97% | 1.528% | 16.77% | 21.15% | 2880
|  | 2025-01-04 | 36.59% | 21.75% | 1.649% | 17.59% | 22.42% | 2547
|  | 2025-01-05 | 47.55% | 12.64% | 2.835% | 14.79% | 22.18% | 2610
|  | 2025-01-06 | 47.71% | 12.6% | 2.863% | 14.73% | 22.1% | 2620
|  | 2025-01-07 | 41.34% | 24.01% | 1.348% | 15.15% | 18.16% | 3116
|  | 2025-01-08 | 39.89% | 21.03% | 1.456% | 16.59% | 21.03% | 2953
|  | 2025-01-09 | 44.96% | 20.22% | 1.371% | 15.88% | 17.57% | 3136
|  | 2025-01-10 | 42.78% | 19.81% | 1.393% | 15.52% | 20.49% | 3140.17
|  | 2025-01-11 | 38.96% | 22.34% | 1.655% | 17.38% | 19.66% | 2603.03
|  | 2025-01-12 | 33.61% | 23.42% | 1.567% | 17.73% | 23.67% | 2425
|  | 2025-01-13 | 46.03% | 13.48% | 1.47% | 17.08% | 21.95% | 2857
|  | 2025-01-14 | 45.2% | 16.97% | 1.524% | 16.8% | 19.5% | 2887
|  | 2025-01-15 | 53.26% | 0% | 1.724% | 21.03% | 23.98% | 2610
|  | 2025-01-16 | 56.47% | 0% | 1.714% | 19.19% | 22.62% | 2626
|  | 2025-01-17 | 42.12% | 20.86% | 1.386% | 16.57% | 19.07% | 2958
|  | 2025-01-18 | 34.3% | 23.3% | 1.733% | 18.3% | 22.37% | 2481
|  | 2025-01-19 | 47.75% | 12.7% | 2.424% | 14.85% | 22.28% | 2599
|  | 2025-01-20 | 39.75% | 21.58% | 1.417% | 17.41% | 19.84% | 2752
|  | 2025-01-21 | 43.37% | 20.39% | 1.498% | 16.59% | 18.15% | 2951.28
|  | 2025-01-22 | 41.29% | 20.21% | 1.379% | 16.34% | 20.78% | 2974
|  | 2025-01-23 | 44.02% | 20.18% | 1.328% | 15.91% | 18.56% | 3087
|  | 2025-01-24 | 42.78% | 19.87% | 1.287% | 15.57% | 20.5% | 3186
|  | 2025-01-25 | 35.39% | 23.93% | 1.735% | 18.16% | 20.78% | 2478
|  | 2025-01-26 | 34.84% | 23.32% | 1.721% | 17.09% | 23.03% | 2440
|  | 2025-01-27 | 44.06% | 21.02% | 0.9762% | 15.91% | 18.03% | 3073
|  | 2025-01-28 | 43.47% | 20.12% | 1.512% | 16.53% | 18.37% | 2977
|  | 2025-01-29 | 43.6% | 20.58% | 1.472% | 17.08% | 17.27% | 2862.86
|  | 2025-01-30 | 42.04% | 20.51% | 1.614% | 17.11% | 18.73% | 2800.42
|  | 2025-01-31 | 41.39% | 20.95% | 1.497% | 16.92% | 19.25% | 2873
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF
Note on P15: Freddy Juarez Espinoza: operación ventiladores.
Note on J28: Ricardo Arancibia Leon: MEDIDOR EN FALLA
Note on L28: Ricardo Arancibia Leon: medidor en falla
Note on J29: Ricardo Arancibia Leon: MEDIDOR EN FALLA
Note on L29: Ricardo Arancibia Leon: medidor en falla