## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-12-31 | 57120 | 88.51% | 50556.66 | 11.49% | 6563.34 | 12.13% | 15.69% | 16.98% | 57.57% | 6680.6767 | 8642.4148 | 9356.0272 | 31715.8838 | 2025-12-31 | 57120 | 0 | 55090.5 | 0 | 13375.65 | 9:45 | 4087 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-12-31 | 100% | 0% | 7756 | 7756 | 0 | 3481.22 | 19:55 | 0 | 0:00 | 2025-12-31 | 62.04% | 37.96% | 10033.5 | 6224.91 | 3808.59 | 3822.7 | 8:43 | 179.26 | 21:15 | 2025-12-31 | 70.53% | 29.47% | 9347.5 | 9347.5 | 6592.75 | 2754.75 | 3690.77 | 0.625 | 0 | 0 | 162.41 | 0.89583 | 2025-12-31 | 60.74% | 39.26% | 36820.88 | 22364.38 | 14456.5 | 4686.13 | 15:56 | 3104.58 | 15:56
| 2026-01-01 | 30224 | 78.97% | 23868.91 | 21.03% | 6355.09 | 6.144% | 16.37% | 17.72% | 63.71% | 1817.5296 | 4842.3334 | 5241.1985 | 18846.4859 | 2026-01-01 | 30224 | 0 | 29580.5 | 0 | 7156.59 | 20:00 | 2010.98 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-01 | 100% | 0% | 1991 | 1991 | 0 | 1451.33 | 16:36 | 0 | 0:00 | 2026-01-01 | 29.87% | 70.13% | 5304.5 | 1584.22 | 3720.28 | 2057.79 | 2:00 | 170.65 | 6:45 | 2026-01-01 | 40.96% | 59.04% | 4463 | 4463 | 1828.19 | 2634.81 | 2005.46 | 0.72917 | 0 | 0 | 150.82 | 0.90625 | 2026-01-01 | 61.45% | 38.55% | 20645.25 | 12687.25 | 7958 | 2844.42 | 10:03 | 1889.64 | 10:03
| 2026-01-02 | 50930 | 87.35% | 44488 | 12.65% | 6442 | 11.43% | 15.62% | 16.65% | 58.94% | 5662.2379 | 7735.8318 | 8244.1265 | 29190.0234 | 2026-01-02 | 50930 | 0 | 49528 | 0 | 13771 | 8:45 | 4226 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-02 | 100% | 0% | 6488 | 6488 | 0 | 3502 | 17:28 | 0 | 0:00 | 2026-01-02 | 57.04% | 42.96% | 8864 | 5056 | 3808 | 3358 | 17:08 | 188.24 | 6:45 | 2026-01-02 | 66.88% | 33.12% | 7952 | 7952 | 5318 | 2634 | 3223 | 0.71875 | 0 | 0 | 156 | 0.90625 | 2026-01-02 | 60.77% | 39.23% | 33447 | 20325 | 13122 | 4111 | 17:45 | 2752 | 17:45
.-------------------------------------------------------------- | 2026-01-03 | 32846 | 80.98% | 26599 | 19.02% | 6247 | 7.756% | 15.68% | 16.61% | 63.57% | 2430.3889 | 4915.1509 | 5204.2611 | 19920.386 | 2026-01-03 | 32846 | 0 | 31337 | 0 | 6876 | 19:45 | 2108 | 20:15 | 0 | 0:00 | 2026-01-03 | 100% | 0% | 2816 | 2816 | 0 | 1731 | 22:31 | 0 | 0:00 | 2026-01-03 | 35.93% | 64.07% | 5695 | 2046 | 3649 | 1594 | 22:50 | 176 | 0:15 | 2026-01-03 | 44.92% | 55.08% | 4717 | 4717 | 2119 | 2598 | 1436 | 0.78125 | 0 | 0 | 158 | 0.92708 | 2026-01-03 | 61.12% | 38.88% | 23081 | 14107 | 8974 | 3133 | 19:052 | 2054 | 19:05
| 2026-01-04 | 27816 | 76.05% | 21155 | 23.95% | 6661 | 6.462% | 17.13% | 18.43% | 61.98% | 1717.3405 | 4551.479 | 4898.2213 | 16471.016 | 2026-01-04 | 27816 | 0 | 26574 | 0 | 5709 | 21:30 | 1848 | 21:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-04 | 100% | 0% | 1956 | 1956 | 0 | 1393 | 22:21 | 0 | 0:00 | 2026-01-04 | 30.27% | 69.73% | 5184 | 1569 | 3615 | 1500 | 16:22 | 169 | 22:15 | 2026-01-04 | 30.25% | 69.75% | 4367 | 4367 | 1321 | 3046 | 1773 | 0.40625 | 0 | 0 | 157 | 0.88542 | 2026-01-04 | 60.94% | 39.06% | 18760 | 11433 | 7327 | 2568 | 10:30 | 1694 | 10:30
| 2026-01-05 | 51616 | 87.27% | 45044 | 12.73% | 6572 | 11.6% | 15.94% | 16.82% | 58.25% | 5824.1191 | 7998.5616 | 8441.95 | 29235.8209 | 2026-01-05 | 51616 | 0 | 50192 | 0 | 12430 | 19:15 | 4441 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-05 | 100% | 0% | 6672 | 6672 | 0 | 3717 | 17:13 | 0 | 0:00 | 2026-01-05 | 57.64% | 42.36% | 9163 | 5282 | 3881 | 4016 | 18:42 | 184 | 18:15 | 2026-01-05 | 67.07% | 32.93% | 8172 | 8172 | 5481 | 2691 | 3517 | 0.76042 | 0 | 0 | 175 | 21.30 | 2026-01-05 | 60.58% | 39.42% | 33492 | 20289 | 13203 | 3798 | 16:38 | 2530 | 16:39
| 2026-01-06 | 54502 | 87.65% | 47772 | 12.35% | 6730 | 11.87% | 17.19% | 16.75% | 56.62% | 6307.4855 | 9131.0372 | 8896.7327 | 30078.6074 | 2026-01-06 | 54502 | 0 | 53119 | 0 | 13320 | 10:45 | 4628 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-06 | 100% | 0% | 7173 | 7173 | 0 | 3541 | 18:03 | 0 | 0:00 | 2026-01-06 | 61.78% | 38.22% | 10384 | 6415 | 3969 | 3750 | 9:38 | 182 | 16:00 | 2026-01-06 | 68.06% | 31.94% | 8645 | 8645 | 5884 | 2761 | 3920 | 0.38542 | 0 | 0 | 165 | 0.89583 | 2026-01-06 | 60.63% | 39.37% | 34206 | 20738 | 13468 | 3852 | 17:01 | 2565 | 17:02
| 2026-01-07 | 54168 | 87.46% | 47375 | 12.54% | 6793 | 12.52% | 14.25% | 17.25% | 58.58% | 6602.6512 | 7515.8883 | 9096.1598 | 30894.5813 | 2026-01-07 | 54168 | 0 | 52739 | 0 | 12255 | 18:30 | 4287 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-07 | 100% | 0% | 7389 | 7389 | 0 | 3747 | 18:31 | 0 | 0:00 | 2026-01-07 | 52.29% | 47.71% | 8411 | 4398 | 4013 | 3292 | 17:45 | 190 | 16:45 | 2026-01-07 | 67.85% | 32.15% | 8646 | 8646 | 5866 | 2780 | 4016 | 0.34375 | 0 | 0 | 172 | 0.90625 | 2026-01-07 | 60.88% | 39.12% | 34574 | 21050 | 13524 | 4156 | 18:35 | 2803 | 18:35
| 2026-01-08 | 54578 | 87.62% | 47820 | 12.38% | 6758 | 12.93% | 14.94% | 17.55% | 57% | 6877.1446 | 7950.8472 | 9337.8716 | 30322.8742 | 2026-01-08 | 54578 | 0 | 53201 | 0 | 11581 | 9:30 | 4744 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-08 | 100% | 0% | 7827 | 7827 | 0 | 3783 | 17:27 | 0 | 0:00 | 2026-01-08 | 56.17% | 43.83% | 9049 | 5083 | 3966 | 3253 | 17:23 | 183 | 14:30 | 2026-01-08 | 69.53% | 30.47% | 9162 | 9162 | 6370 | 2792 | 4220 | 0.38542 | 0 | 0 | 165 | 0.88542 | 2026-01-08 | 60.75% | 39.25% | 34511 | 20965 | 13546 | 3922 | 18:27 | 2690 | 18:27
| 2026-01-09 | 54968 | 87.75% | 48235 | 12.25% | 6733 | 11.74% | 15.42% | 17.62% | 57.56% | 6307.1948 | 8279.2937 | 9463.4907 | 30914.4107 | 2026-01-09 | 54968 | 0 | 53708 | 0 | 13919 | 17:45 | 4412 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-09 | 100% | 0% | 7164 | 7164 | 0 | 4249 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-09 | 58.19% | 41.81% | 9404 | 5472 | 3932 | 3693 | 8:11 | 183 | 22:15 | 2026-01-09 | 69.95% | 30.05% | 9322 | 9322 | 6521 | 2801 | 4579 | 0.36458 | 0 | 0 | 164 | 0.90625 | 2026-01-09 | 61.59% | 38.41% | 35114 | 21625 | 13489 | 4319 | 19:16 | 2815 | 19:16
| 2026-01-10 | 34088 | 81.28% | 27706 | 18.72% | 6382 | 7.781% | 15.38% | 16.62% | 63.8% | 2541.8625 | 5024.0285 | 5430.5247 | 20842.7538 | 2026-01-10 | 34088 | 0 | 32667 | 0 | 6265 | 21:00 | 2109 | 21:15 | 0 | 0:00 | 2026-01-10 | 100% | 0% | 2938 | 2938 | 0 | 1633 | 17:41 | 0 | 0:00 | 2026-01-10 | 36.7% | 63.3% | 5807 | 2131 | 3676 | 1702 | 17:30 | 180 | 21:00 | 2026-01-10 | 45.02% | 54.98% | 4922 | 4922 | 2216 | 2706 | 1670 | 0.91667 | 0 | 0 | 161 | 0.91667 | 2026-01-10 | 61% | 39% | 24091 | 14695 | 9396 | 2581 | 10:14 | 1739 | 8:50
| 2026-01-11 | 28084 | 77.59% | 21790 | 22.41% | 6294 | 6.559% | 16.92% | 18.5% | 62.01% | 1759.9521 | 4540.3954 | 4964.8219 | 16639.6268 | 2026-01-11 | 28084 | 0 | 26834 | 0 | 6461 | 12:00 | 1917 | 20:15 | 0 | 0:00 | 2026-01-11 | 100% | 0% | 2004 | 2004 | 0 | 1436 | 22:09 | 0 | 0:00 | 2026-01-11 | 29.57% | 70.43% | 5170 | 1529 | 3641 | 1706 | 22:22 | 173 | 22:15 | 2026-01-11 | 40.17% | 59.83% | 4434 | 4434 | 1781 | 2653 | 1625 | 0.41667 | 0 | 0 | 160 | 0.89583 | 2026-01-11 | 61.03% | 38.97% | 18947 | 11564 | 7383 | 2545 | 10:03 | 1673 | 10:03
| 2026-01-12 | 52400 | 87.29% | 45738.01 | 12.71% | 6661.99 | 11.82% | 15.97% | 17.02% | 57.74% | 6020.9581 | 8134.1793 | 8670.5674 | 29414.4078 | 2026-01-12 | 52400 | 0 | 50940.75 | 0 | 12369.7 | 9:45 | 4461.18 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-12 | 100% | 0% | 6905 | 6905 | 0 | 3627 | 8:39 | 0 | 0:00 | 2026-01-12 | 58.11% | 41.89% | 9328.5 | 5420.7 | 3907.8 | 3514.95 | 17:54 | 187.64 | 14:15 | 2026-01-12 | 67.42% | 32.58% | 8453.5 | 8453.5 | 5699.31 | 2754.19 | 3395.8 | 0.375 | 0 | 0 | 161.6 | 0.88542 | 2026-01-12 | 60.57% | 39.43% | 33733.25 | 20432.75 | 13300.5 | 4067 | 18:52 | 2685.22 | 18:52
| 2026-01-13 | 49706 | 89.11% | 44293.92 | 10.89% | 5412.08 | 23.23% | 26.73% | 13.66% | 38.08% | 10930.0743 | 12577.9049 | 6428.5572 | 17922.3153 | 2026-01-13 | 49706 | 0 | 47060 | 0 | 13073.2 | 9:15 | 3920 | 18:15 | 175.77 | 22:15 | 2026-01-13 | 100% | 0% | 9525 | 9525 | 0 | 3527 | 13:58 | 0 | 0:00 | 2026-01-13 | 64.17% | 35.83% | 10961 | 7033.8 | 3927.2 | 5812 | 17:59 | 195.7 | 21:45 | 2026-01-13 | 69.73% | 30.27% | 4906 | 4906 | 3421.12 | 1484.88 | 4060.52 | 0.72917 | 0 | 0 | 149.8 | 0.0625 | 2026-01-13 | 61.1% | 38.9% | 15618.38 | 9543.38 | 6075 | 3802 | 7:21 | 2537 | 8:14
| 2026-01-14 | 50021 | 87.01% | 43521 | 12.99% | 6500 | 12.77% | 16.34% | 14.91% | 58.59% | 6301.2945 | 8065.6569 | 7360.3205 | 28916.423 | 2026-01-14 | 50021 | 0 | 49350 | 0 | 13560 | 8:45 | 4180 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-14 | 100% | 0% | 7250 | 7250 | 0 | 3490 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-14 | 58.94% | 41.06% | 9280 | 5470 | 3810 | 3570 | 18:00 | 183 | 20:30 | 2026-01-14 | 61.46% | 38.54% | 6980 | 6980 | 4290 | 2690 | 3820 | 0.75 | 0 | 0 | 160 | 0.875 | 2026-01-14 | 60.47% | 39.53% | 33270 | 20120 | 13150 | 4090 | 8:30 | 2650 | 7:30
| 2026-01-15 | 53500 | 87.4% | 46760 | 12.6% | 6740 | 12.52% | 15.24% | 16.44% | 58.45% | 6547.4945 | 7968.9315 | 8598.4207 | 30569.7809 | 2026-01-15 | 53500 | 0 | 52300 | 0 | 12580 | 9:00 | 4190 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-01-15 | 100% | 0% | 7370 | 7370 | 0 | 3780 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-15 | 55.3% | 44.7% | 8970 | 4960 | 4010 | 3490 | 17:45 | 188 | 21:00 | 2026-01-15 | 66.38% | 33.62% | 8120 | 8120 | 5390 | 2730 | 3980 | 0.73958 | 0 | 0 | 165 | 0.85417 | 2026-01-15 | 60.51% | 39.49% | 34410 | 20820 | 13590 | 4105 | 9:45 | 2801 | 18:00
| 2026-01-16 | 51900 | 87.2% | 45255 | 12.8% | 6645 | 12.06% | 16.02% | 16.62% | 57.88% | 6152.7229 | 8171.3096 | 8480.732 | 29529.5439 | 2026-01-16 | 51900 | 0 | 51020 | 0 | 12490 | 8:45 | 4150 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-16 | 100% | 0% | 6980 | 6980 | 0 | 3720 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-16 | 57.39% | 42.61% | 9270 | 5320 | 3950 | 3920 | 18:45 | 185 | 20:30 | 2026-01-16 | 66.85% | 33.15% | 8130 | 8130 | 5435 | 2695 | 3790 | 0.77083 | 0 | 0 | 165 | 0.89583 | 2026-01-16 | 60.75% | 39.25% | 33500 | 20350 | 13150 | 3820 | 8:30 | 2620 | 21:00
| 2026-01-17 | 33744 | 79.82% | 26935 | 20.18% | 6809 | 8.041% | 12.62% | 16.97% | 65.91% | 2593.829 | 4072.5144 | 5474.6874 | 21262.1266 | 2026-01-17 | 33744 | 0 | 32258 | 0 | 6644 | 11:45 | 2053 | 21:15 | 0 | 0:00 | 2026-01-17 | 100% | 0% | 3068 | 3068 | 0 | 1840 | 22:26 | 0 | 0:00 | 2026-01-17 | 19.22% | 80.78% | 4817 | 926 | 3891 | 1709 | 22:51 | 183 | 21:30 | 2026-01-17 | 43.02% | 56.98% | 5121 | 5121 | 2203 | 2918 | 1600 | 0.36458 | 0 | 0 | 215 | 0.23958 | 2026-01-17 | 63.37% | 36.63% | 25149 | 15938 | 9211 | 2801 | 4:26 | 1771 | 17:30
| 2026-01-18 | 31096 | 79.32% | 24665.62 | 20.68% | 6430.38 | 6.377% | 15.78% | 17.62% | 64.09% | 1921.8667 | 4755.4223 | 5309.7255 | 19317.0496 | 2026-01-18 | 31096 | 0 | 30139.75 | 0 | 6630.09 | 23:45 | 1917.22 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-01-18 | 100% | 0% | 2166 | 2166 | 0 | 1551.5 | 4:50 | 0 | 0:00 | 2026-01-18 | 31.42% | 68.58% | 5359.5 | 1683.93 | 3675.57 | 1809.5 | 22:38 | 172.25 | 22:30 | 2026-01-18 | 41.04% | 58.96% | 4672 | 4672 | 1917.19 | 2754.81 | 1540 | 0.76042 | 0 | 0 | 160.42 | 0.89583 | 2026-01-18 | 61.21% | 38.79% | 21770.88 | 13325.88 | 8445 | 2324.28 | 14:32 | 1536.2 | 14:33
| 2026-01-19 | 49386 | 86.49% | 42712 | 13.51% | 6674 | 11.14% | 15.79% | 16.92% | 58.84% | 5348.0505 | 7585.9798 | 8125.7926 | 28261.8005 | 2026-01-19 | 49386 | 0 | 48028 | 0 | 11677 | 18:30 | 4204 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-01-19 | 100% | 0% | 6144 | 6144 | 0 | 3450 | 18:13 | 0 | 0:00 | 2026-01-19 | 55.51% | 44.49% | 8715 | 4838 | 3877 | 3127 | 18:00 | 182 | 20:45 | 2026-01-19 | 64.36% | 35.64% | 7849 | 7849 | 5052 | 2797 | 3519 | 0.79167 | 0 | 0 | 160 | 0.89583 | 2026-01-19 | 60.71% | 39.29% | 32468 | 19712 | 12756 | 3882 | 18:33 | 2577 | 18:33
| 2026-01-20 | 52200 | 87.15% | 45490 | 12.85% | 6710 | 10.88% | 15.25% | 16.57% | 60.02% | 5537.6703 | 7760.4821 | 8432.4884 | 30549.1436 | 2026-01-20 | 52200 | 0 | 50895 | 0 | 12880 | 18:45 | 4263 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-20 | 100% | 0% | 6293 | 6293 | 0 | 3803 | 18:13 | 0 | 0:00 | 2026-01-20 | 55.87% | 44.13% | 8819 | 4927 | 3892 | 4120 | 17:56 | 182 | 21:45 | 2026-01-20 | 64.81% | 35.19% | 8009 | 8009 | 5191 | 2818 | 3769 | 0.73958 | 0 | 0 | 159 | 0.92708 | 2026-01-20 | 60.78% | 39.22% | 34716 | 21101 | 13615 | 3689 | 19:02 | 2446 | 19:03
| 2026-01-21 | 49286 | 86.58% | 42674 | 13.42% | 6612 | 11.2% | 15.82% | 16.78% | 58.93% | 5379.9041 | 7595.004 | 8054.6909 | 28293.8234 | 2026-01-21 | 49286 | 0 | 48014 | 0 | 11794 | 18:45 | 4391 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-21 | 100% | 0% | 6135 | 6135 | 0 | 4069 | 17:40 | 0 | 0:00 | 2026-01-21 | 54.81% | 45.19% | 8661 | 4747 | 3914 | 3980 | 17:45 | 181 | 23:15 | 2026-01-21 | 64.92% | 35.08% | 7692 | 7692 | 4994 | 2698 | 3231 | 0.83333 | 0 | 0 | 159 | 0.97917 | 2026-01-21 | 60.7% | 39.3% | 32265 | 19586 | 12679 | 3756 | 19:15 | 2549 | 18:25
| 2026-01-22 | 50576 | 86.78% | 43891 | 13.22% | 6685 | 11.17% | 15.92% | 16.75% | 58.86% | 5505.4141 | 7848.7983 | 8258.7936 | 29019.274 | 2026-01-22 | 50576 | 0 | 49299 | 0 | 11919 | 18:45 | 3720 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-22 | 100% | 0% | 6261 | 6261 | 0 | 4496 | 17:49 | 0 | 0:00 | 2026-01-22 | 56.12% | 43.88% | 8926 | 5009 | 3917 | 3708 | 17:56 | 185 | 16:30 | 2026-01-22 | 64.86% | 35.14% | 7876 | 7876 | 5108 | 2768 | 3320 | 0.79167 | 0 | 0 | 162 | 0.90625 | 2026-01-22 | 60.58% | 39.42% | 33002 | 19992 | 13010 | 4273 | 19:24 | 2844 | 19:24
| 2026-01-23 | 47200 | 85.82% | 40507 | 14.18% | 6693 | 11.19% | 15.66% | 16.83% | 58.99% | 5382.1836 | 7533.3152 | 8094.2974 | 28374.0359 | 2026-01-23 | 47200 | 0 | 48100 | 2903 | 11510 | 19:30 | 4150 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-23 | 100% | 0% | 6180 | 6180 | 0 | 4020 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-23 | 56.18% | 43.82% | 8650 | 4860 | 3790 | 3280 | 18:00 | 182 | 18:30 | 2026-01-23 | 100% | 0% | 7820 | 7820 | 7820 | 0 | 3290 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 2026-01-23 | 60.74% | 39.26% | 32580 | 19790 | 12790 | 3980 | 18:30 | 2650 | 18:45
| 2026-01-24 | 35598 | 78.91% | 28090.11 | 21.09% | 7507.89 | 8.228% | 16.69% | 6.549% | 70.75% | 2515.623 | 5104.2059 | 2002.4751 | 21631.2263 | 2026-01-24 | 35598 | 0 | 30575 | 3750 | 7309.54 | 13:45 | 2292.96 | 20:15 | 0 | 1:00 | 2026-01-24 | 100% | 0% | 2948 | 2948 | 0 | 1861.85 | 3:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-24 | 37.17% | 62.83% | 5981.5 | 2223.61 | 3757.89 | 1674.84 | 22:11 | 173.49 | 7:30 | 2026-01-24 | 100% | 0% | 1551.5 | 1551.5 | 1551.5 | 0 | 1875.84 | 0.53125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-24 | 60.81% | 39.19% | 25349.13 | 15414.63 | 9934.5 | 2730.84 | 19:15 | 1824.37 | 19:15
| 2026-01-25 | 27334 | 72.66% | 19861.92 | 27.34% | 7472.08 | 8.081% | 21.08% | 14.94% | 59.94% | 1829.4344 | 4771.0069 | 3381.1721 | 13569.7352 | 2026-01-25 | 27334 | 0 | 22637.5 | 3736 | 5875.76 | 23:30 | 2002.99 | 18:15 | 0 | 23:00 | 2026-01-25 | 100% | 0% | 2085 | 2085 | 0 | 1633.06 | 22:33 | 0 | 0:00 | 2026-01-25 | 31.29% | 68.71% | 5437.5 | 1701.42 | 3736.08 | 1668.27 | 22:29 | 193.68 | 21:00 | 2026-01-25 | 100% | 0% | 2812 | 2812 | 2812 | 0 | 3350.08 | 0.90625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-25 | 60.89% | 39.11% | 15465.38 | 9416.38 | 6049 | 2661.68 | 23:03 | 1767.93 | 23:03
| 2026-01-26 | 49520 | 85.25% | 42214 | 14.75% | 7306 | 11.14% | 15.8% | 16.89% | 58.83% | 5352.1381 | 7588.7226 | 8110.0344 | 28257.5485 | 2026-01-26 | 49520 | 0 | 48030 | 3446 | 11580 | 21:30 | 4210 | 17:45 | 0 | 21:30 | 2026-01-26 | 100% | 0% | 6150 | 6150 | 0 | 3470 | 22:00 | 0 | 0:00 | 2026-01-26 | 55.73% | 44.27% | 8720 | 4860 | 3860 | 3170 | 22:30 | 185 | 22:00 | 2026-01-26 | 100% | 0% | 7850 | 7850 | 7850 | 0 | 3520 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-26 | 60.92% | 39.08% | 32470 | 19780 | 12690 | 3820 | 22:30 | 2560 | 22:30
| 2026-01-27 | 50300 | 86.52% | 43520 | 13.48% | 6780 | 11.13% | 15.89% | 16.79% | 58.91% | 5427.7991 | 7745.2864 | 8187.42 | 28720.2886 | 2026-01-27 | 50300 | 0 | 48750 | 0 | 11890 | 20:45 | 4150 | 18:30 | 0 | 20:45 | 2026-01-27 | 100% | 0% | 6230 | 6230 | 0 | 4450 | 21:30 | 0 | 0:00 | 2026-01-27 | 55.57% | 44.43% | 8890 | 4940 | 3950 | 3530 | 21:45 | 185 | 21:00 | 2026-01-27 | 64.04% | 35.96% | 7870 | 7870 | 5040 | 2830 | 3450 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-27 | 60.52% | 39.48% | 32965 | 19950 | 13015 | 4180 | 21:15 | 2790 | 21:30
| 2026-01-28 | 49638 | 86.24% | 42809 | 13.76% | 6829 | 11.04% | 15.67% | 16.97% | 59.09% | 5322.0458 | 7554.1523 | 8178.8905 | 28478.3008 | 2026-01-28 | 49638 | 0 | 48198 | 0 | 12838 | 18:30 | 4387 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-28 | 100% | 0% | 6111 | 6111 | 0 | 3688 | 12:31 | 0 | 0:00 | 2026-01-28 | 54.16% | 45.84% | 8674 | 4698 | 3976 | 3445 | 17:54 | 189 | 16:15 | 2026-01-28 | 63.69% | 36.31% | 7858 | 7858 | 5005 | 2853 | 3047 | 0.73958 | 0 | 0 | 131 | 0.73958 | 2026-01-28 | 60.5% | 39.5% | 32700 | 19782 | 12918 | 3712 | 18:47 | 2495 | 18:47
| 2026-01-29 | 49112 | 85.99% | 42233 | 14.01% | 6879 | 10.94% | 16.01% | 16.89% | 58.98% | 5229.0528 | 7651.8649 | 8072.5851 | 28184.6475 | 2026-01-29 | 49112 | 0 | 47787 | 0 | 11958 | 19:00 | 4053 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-29 | 100% | 0% | 5946 | 5946 | 0 | 4022 | 17:53 | 0 | 0:00 | 2026-01-29 | 53.56% | 46.44% | 8701 | 4660 | 4041 | 3355 | 17:33 | 193 | 15:15 | 2026-01-29 | 62.87% | 37.13% | 7643 | 7643 | 4805 | 2838 | 3069 | 0.75 | 0 | 0 | 167 | 0.89583 | 2026-01-29 | 60.38% | 39.62% | 32049 | 19352 | 12697 | 3676 | 17:56 | 2484 | 17:56
| 2026-01-30 | 45200 | 87.84% | 39703 | 12.16% | 5497 | 5.664% | 9.737% | 21.64% | 65.65% | 2579.7913 | 4434.8917 | 9856.3021 | 29900.2781 | 2026-01-30 | 45200 | 0 | 45548 | 0 | 24154 | 16:45 | 3484 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-01-30 | 100% | 0% | 2855 | 2855 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 2026-01-30 | 45.76% | 54.24% | 4908 | 2246 | 2662 | 0 | 0:00 | 188 | 9:00 | 2026-01-30 | 70.33% | 29.67% | 9554 | 9554 | 6719 | 2835 | 5444 | 0.78125 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2026-01-30 | 60.27% | 39.73% | 33090 | 19942 | 13148 | 4077 | 17:13 | 2704 | 17:13
| 2026-01-31 | 32388 | 82.59% | 26750 | 17.41% | 5638 | 8.317% | 13.86% | 17.02% | 64.14% | 2625.9245 | 4377.4109 | 5372.6213 | 20251.2898 | 2026-01-31 | 32388 | 0 | 31572 | 0 | 6796 | 9:30 | 2147 | 21:15 | 0 | 0:00 | 2026-01-31 | 100% | 0% | 3018 | 3018 | 0 | 1643 | 22:23 | 0 | 0:00 | 2026-01-31 | 41.8% | 58.2% | 5031 | 2103 | 2928 | 1858 | 8:27 | 190 | 21:30 | 2026-01-31 | 45.38% | 54.62% | 4962 | 4962 | 2252 | 2710 | 1583 | 0.88542 | 0 | 0 | 158 | 0.23958 | 2026-01-31 | 60.64% | 39.36% | 23275 | 14114 | 9161 | 2561 | 8:59 | 1677 | 19:26
#REF!
-348
[40 empty] | L | 3919.55
[40 empty] | S | 3743.4725
[40 empty] | D/F | 3677.586
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on R21: Freddy Juarez Espinoza: Prueba trenes

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-12-31 | 62.42 | 8:00 | 890.13 | 348.1 | 542.03 | 2025-12-31 | 31.2 | 13:00 | 603.26 | 2025-12-31 | 21.4 | 19:00 | 12.2 | 11:15 | 551.55 | 336.91 | 214.64 | 2025-12-31 | 25.86 | 9:45 | 516.63
2026-01-01 | 45.03 | 22:00 | 809.09 | 300.1 | 508.99 | 2026-01-01 | 29.48 | 5:15 | 598.22 | 2026-01-01 | 19.05 | 17:30 | 9.3 | 12:30 | 512.04 | 326.99 | 185.05 | 2026-01-01 | 24.27 | 9:30 | 500.91
2026-01-02 | 73 | 16:30 | 1030 | 488 | 542 | 2026-01-02 | 33 | 9:15 | 601 | 2026-01-02 | 30 | 10:15 | 14 | 21:34 | 562 | 339 | 223 | 2026-01-02 | 25 | 6:15 | 519
2026-01-03 | 87 | 6:15 | 895 | 378 | 517 | 2026-01-03 | 30 | 20:45 | 599 | 2026-01-03 | 19 | 19:45 | 12 | 8:15 | 526 | 328 | 198 | 2026-01-03 | 25 | 12:00 | 477
2026-01-04 | 59 | 2:45 | 834 | 335 | 499 | 2026-01-04 | 31 | 21:45 | 597 | 2026-01-04 | 27 | 16:30 | 9 | 20:00 | 505 | 326 | 179 | 2026-01-04 | 25 | 20:00 | 505
2026-01-05 | 108 | 16:45 | 1181 | 657 | 524 | 2026-01-05 | 33 | 15:15 | 625 | 2026-01-05 | 19 | 21:45 | 13 | 9:45 | 567 | 341 | 226 | 2026-01-05 | 26 | 17.45 | 477
2026-01-06 | 105 | 12:45 | 1369 | 817 | 552 | 2026-01-06 | 32 | 17:00 | 637 | 2026-01-06 | 23 | 9:15 | 13 | 10:15 | 577 | 341 | 236 | 2026-01-06 | 27 | 23:00 | 529
2026-01-07 | 112 | 12:45 | 1355 | 796 | 559 | 2026-01-07 | 33 | 14:15 | 639 | 2026-01-07 | 23 | 14:45 | 15 | 16:45 | 576 | 337 | 239 | 2026-01-07 | 26 | 19:30 | 532
2026-01-08 | 93 | 13:15 | 1242 | 682 | 560 | 2026-01-08 | 33 | 7:45 | 629 | 2026-01-08 | 21 | 11:45 | 14 | 2000 | 576 | 338 | 238 | 2026-01-08 | 27 | 5:45 | 531
2026-01-09 | 115 | 12:30 | 1428 | 861 | 567 | 2026-01-09 | 32 | 14:45 | 633 | 2026-01-09 | 22 | 15:45 | 14 | 15:00 | 586 | 343 | 243 | 2026-01-09 | 26 | 20:00 | 485
2026-01-10 | 71 | 9:00 | 963 | 442 | 521 | 2026-01-10 | 33 | 16:15 | 606 | 2026-01-10 | 22 | 12:30 | 13 | 7:15 | 554 | 334 | 220 | 2026-01-10 | 25 | 21:30 | 473
2026-01-11 | 58 | 2:15 | 914 | 391 | 523 | 2026-01-11 | 32 | 1:00 | 604 | 2026-01-11 | 23 | 18:15 | 10 | 15:30 | 522 | 329 | 193 | 2026-01-11 | 24 | 7:30 | 501
2026-01-12 | 104.68 | 13:00 | 1291.5 | 757.73 | 533.77 | 2026-01-12 | 33.05 | 12:30 | 636.88 | 2026-01-12 | 21.48 | 11:15 | 13.95 | 17:30 | 585.02 | 347.98 | 237.04 | 2026-01-12 | 26.9 | 20:45 | 516.01
2026-01-13 | 95.38 | 13:15 | 1369.19 | 818.83 | 550.36 | 2026-01-13 | 37 | 13:30 | 666.93 | 2026-01-13 | 21.73 | 16:45 | 13.64 | 11:45 | 598.9 | 354.59 | 244.31 | 2026-01-13 | 25.24 | 19:45 | 485.34
2026-01-14 | 93 | 14:30 | 1250 | 719 | 531 | 2026-01-14 | 35 | 15:30 | 620 | 2026-01-14 | 25 | 17:45 | 14 | 14:30 | 570 | 340 | 230 | 2026-01-14 | 25 | 21:00 | 502
2026-01-15 | 105 | 13:45 | 1310 | 758 | 552 | 2026-01-15 | 35 | 15:00 | 635 | 2026-01-15 | 25 | 18:30 | 14 | 15:30 | 576 | 345 | 231 | 2026-01-15 | 26 | 20:30 | 528
2026-01-16 | 105 | 12:30 | 1205 | 660 | 545 | 2026-01-16 | 35 | 14:00 | 628 | 2026-01-16 | 24 | 17:30 | 13 | 12:30 | 565 | 340 | 225 | 2026-01-16 | 25 | 19:45 | 501
2026-01-17 | 59 | 3:30 | 947 | 411 | 536 | 2026-01-17 | 30 | 5:45 | 592 | 2026-01-17 | 19 | 14:45 | 12 | 9:30 | 537 | 337 | 200 | 2026-01-17 | 26 | 21:00 | 450
2026-01-18 | 74.39 | 22:30 | 916.97 | 410.01 | 506.96 | 2026-01-18 | 30.5 | 15:00 | 589.95 | 2026-01-18 | 22.17 | 19:15 | 8.79 | 15:00 | 506.62 | 334.42 | 172.2 | 2026-01-18 | 26.09 | 21:00 | 496.5
2026-01-19 | 97 | 15:30 | 1270 | 736 | 534 | 2026-01-19 | 31 | 13:30 | 610 | 2026-01-19 | 22 | 13:00 | 14 | 15:15 | 573 | 350 | 223 | 2026-01-19 | 25 | 22:15 | 517
2026-01-20 | 120 | 17:30 | 1362 | 762 | 600 | 2026-01-20 | 30 | 14:45 | 600 | 2026-01-20 | 25 | 10:00 | 13 | 6:45 | 588 | 349 | 239 | 2026-01-20 | 27 | 12:45 | 524
2026-01-21 | 91 | 16:30 | 1257 | 709 | 548 | 2026-01-21 | 32 | 14:15 | 604 | 2026-01-21 | 25 | 19:15 | 14 | 6:45 | 585 | 348 | 237 | 2026-01-21 | 28 | 18:45 | 531
2026-01-22 | 103 | 15:30 | 1306 | 743 | 563 | 2026-01-22 | 33 | 17:15 | 622 | 2026-01-22 | 23 | 22680:00 | 14 | 7:45 | 587 | 347 | 240 | 2026-01-22 | 26 | 19:30 | 520
2026-01-23 | 96 | 14:00 | 1250 | 710 | 540 | 2026-01-23 | 32 | 18:00 | 610 | 2026-01-23 | 22 | 18:30 | 12 | 8:45 | 578 | 348 | 230 | 2026-01-23 | 25 | 18:00 | 515
2026-01-24 | 72.65 | 9:30 | 881.15 | 384.02 | 497.13 | 2026-01-24 | 29.14 | 7:30 | 581.34 | 2026-01-24 | 20.35 | 20:30 | 12.41 | 7:45 | 550.9 | 334.9 | 216 | 2026-01-24 | 27.53 | 18:15 | 526.16
2026-01-25 | 50.28 | 14:30 | 872.25 | 386.75 | 485.5 | 2026-01-25 | 28.72 | 22:15 | 569.58 | 2026-01-25 | 21.89 | 18:15 | 9.85 | 20:15 | 528.01 | 331.92 | 196.09 | 2026-01-25 | 25.2 | 9:45 | 490.98
2026-01-26 | 102 | 15:30 | 1210 | 680 | 530 | 2026-01-26 | 30 | 21:30 | 605 | 2026-01-26 | 23 | 17:30 | 13 | 21:00 | 570 | 345 | 225 | 2026-01-26 | 27 | 21:00 | 512
2026-01-27 | 104 | 16:45 | 1290 | 750 | 540 | 2026-01-27 | 32 | 18:00 | 618 | 2026-01-27 | 23 | 18:45 | 13 | 20:30 | 577 | 347 | 230 | 2026-01-27 | 27 | 20:30 | 518
2026-01-28 | 106 | 13:45 | 1351 | 790 | 561 | 2026-01-28 | 40 | 15:15 | 651 | 2026-01-28 | 23 | 7:15 | 13 | 14:30 | 601 | 359 | 242 | 2026-01-28 | 25 | 21:45 | 497
2026-01-29 | 111 | 13:15 | 1370 | 813 | 557 | 2026-01-29 | 32 | 15:00 | 624 | 2026-01-29 | 21 | 15:15 | 13 | 16:45 | 596 | 357 | 239 | 2026-01-29 | 28 | 15:15 | 539
2026-01-30 | 113 | 13:00 | 1266 | 727 | 539 | 2026-01-30 | 36 | 15:30 | 639 | 2026-01-30 | 25 | 9:45 | 15 | 14:30 | 603 | 363 | 240 | 2026-01-30 | 26 | 12:00 | 511
2026-01-31 | 59 | 18:30 | 785 | 332 | 453 | 2026-01-31 | 33 | 6:15 | 599 | 2026-01-31 | 22 | 21:30 | 12 | 12:30 | 560 | 354 | 206 | 2026-01-31 | 27 | 12:00 | 512
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 34.75% | 23.55% | 13.15% | 8.379% | 20.17% | 2561.57
| 2025-07-01 | 33.43% | 24.72% | 13.51% | 7.646% | 20.7% | 2420.26
| 2025-07-02 | 37.98% | 22.16% | 12.5% | 8.223% | 19.14% | 2712
| 2025-07-03 | 35.84% | 23.99% | 13.14% | 7.93% | 19.1% | 2497
| 2025-07-04 | 34.17% | 24.46% | 13.36% | 7.333% | 20.69% | 2441
| 2025-07-05 | 41.44% | 21.93% | 11.96% | 7.93% | 16.74% | 2850
| 2025-07-06 | 43.99% | 20.47% | 10.96% | 7.584% | 17% | 3112
| 2025-07-07 | 43.68% | 20.6% | 10.86% | 7.705% | 17.15% | 3102
| 2025-07-08 | 41.71% | 21.12% | 11.35% | 7.992% | 17.83% | 2978
| 2025-07-09 | 45.59% | 20.21% | 10.95% | 7.759% | 15.49% | 3132
| 2025-07-10 | 37.1% | 23.34% | 12.87% | 8.475% | 18.22% | 2596
| 2025-07-11 | 35.97% | 23.77% | 12.95% | 7.595% | 19.72% | 2541
| 2025-07-12 | 42.63% | 21.02% | 11.49% | 7.825% | 17.03% | 3029.41
| 2025-07-13 | 43.88% | 21.37% | 11.36% | 7.83% | 15.55% | 3120.36
| 2025-07-14 | 42.49% | 21.07% | 11.56% | 7.818% | 17.06% | 2942
| 2025-07-15 | 42.96% | 20.83% | 11.32% | 7.576% | 17.32% | 3049
| 2025-07-16 | 41.57% | 21.66% | 11.73% | 7.761% | 17.28% | 2899
| 2025-07-17 | 37.49% | 23.44% | 13.34% | 7.918% | 17.81% | 2526
| 2025-07-18 | 36.53% | 23.5% | 13.32% | 6.86% | 19.78% | 2510.04
| 2025-07-19 | 42.76% | 20.54% | 11.78% | 7.508% | 17.41% | 2970
| 2025-07-20 | 44.31% | 19.52% | 11.35% | 7.775% | 17.05% | 3074
| 2025-07-21 | 42.22% | 20.29% | 11.69% | 7.961% | 17.84% | 2977
| 2025-07-22 | 43.03% | 20.49% | 11.43% | 7.908% | 17.13% | 3035
| 2025-07-23 | 42.33% | 20.66% | 11.78% | 7.789% | 17.44% | 2953
| 2025-07-24 | 34.7% | 22.89% | 13.19% | 8.505% | 20.72% | 2539.55
| 2025-07-25 | 35.45% | 23.15% | 13.49% | 7.968% | 19.95% | 2460.82
| 2025-07-26 | 41.77% | 20.88% | 11.91% | 7.767% | 17.67% | 2897
| 2025-07-27 | 42.96% | 20.58% | 11.56% | 7.659% | 17.25% | 3003
| 2025-07-28 | 43.58% | 21% | 11.58% | 7.806% | 16.03% | 3100
| 2025-07-29 | 43.78% | 19.94% | 11.41% | 7.638% | 17.23% | 3129
| 2025-07-30 | 41.93% | 21.17% | 12.02% | 7.95% | 16.93% | 3019
| 2025-07-31 | 31.96% | 24.39% | 14.41% | 8.388% | 20.85% | 2456
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF