## SEAT-SERs
| Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-01-31 | 50019 | 86.76% | 43394 | 13.24% | 6625 | 12.27% | 17.39% | 11.58% | 61.46% | 5602.8019 | 7944.2181 | 5287.8657 | 28071.1171 | 2025-01-31 | 50019 | 0 | 45671 | 2863 | 12390 | 8:30 | 4143 | 17:45 | 152 | 5:15 | 2025-01-31 | 100% | 0% | 6279 | 6279 | 0 | 3426 | 18:36 | 0 | 0:00 | 2025-01-31 | 57.74% | 42.26% | 8903 | 5141 | 3762 | 3517 | 18:43 | 185 | 22:30 | 2025-01-31 | 100% | 0% | 4542 | 4542 | 4542 | 0 | 3834 | 0.82292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-31 | 59.52% | 40.48% | 31459 | 18725 | 12734 | 3802 | 19:48 | 2531 | 19:48
| 2025-02-01 | 32113 | 79.57% | 25552 | 20.43% | 6561 | 8.651% | 18.26% | 6.857% | 68.55% | 2407.7051 | 5082.933 | 1908.5008 | 19076.9639 | 2025-02-01 | 32113 | 0 | 27831 | 2797 | 6340 | 13:30 | 1997 | 15:30 | 150 | 0:15 | 2025-02-01 | 100% | 0% | 2790 | 2790 | 0 | 1704 | 13:39 | 0 | 0:00 | 2025-02-01 | 36.1% | 63.9% | 5890 | 2126 | 3764 | 1836 | 8:26 | 180 | 2:45 | 2025-02-01 | 100% | 0% | 1464 | 1464 | 1464 | 0 | 1646 | 0.36458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 61.09% | 38.91% | 22106 | 13505 | 8601 | 2649 | 8:52 | 1737 | 8:52
| 2025-02-02 | 28628 | 77.29% | 22126 | 22.71% | 6502 | 7.152% | 18.71% | 6.042% | 70.28% | 1750.2888 | 4577.945 | 1478.6297 | 17199.7707 | 2025-02-02 | 28628 | 0 | 24472 | 2862 | 5654 | 14:15 | 1924 | 22:15 | 156 | 23:00 | 2025-02-02 | 100% | 0% | 2021 | 2021 | 0 | 1558 | 21:53 | 0 | 0:00 | 2025-02-02 | 31.14% | 68.86% | 5286 | 1646 | 3640 | 1548 | 22:37 | 178 | 21:45 | 2025-02-02 | 100% | 0% | 1090 | 1090 | 1090 | 0 | 1440 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-02 | 61.39% | 38.61% | 19860 | 12193 | 7667 | 2556 | 10:03 | 1688 | 10:03
| 2025-02-03 | 43143 | 84.12% | 36294 | 15.88% | 6849 | 10.42% | 16.62% | 11.04% | 64.73% | 4134.3067 | 6597.3163 | 4382.9265 | 25689.7326 | 2025-02-03 | 43143 | 0 | 39689 | 2954 | 9990 | 18:30 | 3391 | 18:45 | 149 | 4:15 | 2025-02-03 | 100% | 0% | 4799 | 4799 | 0 | 2734 | 17:17 | 0 | 0:00 | 2025-02-03 | 49.14% | 50.86% | 7658 | 3763 | 3895 | 2557 | 16:03 | 162 | 15:30 | 2025-02-03 | 100% | 0% | 3793 | 3793 | 3793 | 0 | 2539 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 61.03% | 38.97% | 29820 | 18199 | 11621 | 3826 | 16:17 | 2584 | 16:17
| 2025-02-04 | 43808 | 84.35% | 36950 | 15.65% | 6858 | 10.65% | 16.61% | 9.894% | 65.5% | 4160.4199 | 6488.813 | 3864.9615 | 25583.8157 | 2025-02-04 | 43808 | 0 | 39062 | 2887 | 8430 | 20:00 | 3194 | 19:30 | 153 | 2:15 | 2025-02-04 | 100% | 0% | 4962 | 4962 | 0 | 2578 | 22:42 | 0 | 0:00 | 2025-02-04 | 48.69% | 51.31% | 7739 | 3768 | 3971 | 2507 | 18:56 | 179 | 20:15 | 2025-02-04 | 100% | 0% | 3374 | 3374 | 3374 | 0 | 2261 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-04 | 61.03% | 38.97% | 30513 | 18622 | 11891 | 3033 | 19:59 | 1989 | 19:59
| 2025-02-05 | 45494 | 84.6% | 38488 | 15.4% | 7006 | 8.757% | 16.85% | 9.71% | 67.41% | 3541.2655 | 6813.2764 | 3926.5457 | 27258.3337 | 2025-02-05 | 45494 | 0 | 40437 | 2964 | 9444 | 19:15 | 3502 | 19:00 | 158 | 3:30 | 2025-02-05 | 100% | 0% | 4064 | 4064 | 0 | 2227 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2025-02-05 | 48.31% | 51.69% | 7819 | 3777 | 4042 | 2374 | 9:05 | 194 | 14:45 | 2025-02-05 | 100% | 0% | 3241 | 3241 | 3241 | 0 | 2453 | 0.71875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 60.91% | 39.09% | 31282 | 19054 | 12228 | 3324 | 8:30 | 2133 | 17:50
| 2025-02-06 | 43943 | 84.36% | 37071 | 15.64% | 6872 | 10.45% | 16.65% | 9.404% | 66.11% | 4126.0357 | 6569.1401 | 3711.183 | 26089.7603 | 2025-02-06 | 43943 | 0 | 39465 | 2875 | 10494 | 17:15 | 3260 | 18:00 | 148 | 23:30 | 2025-02-06 | 100% | 0% | 4771 | 4771 | 0 | 2723 | 8:45 | 0 | 0:00 | 2025-02-06 | 47.38% | 52.62% | 7596 | 3599 | 3997 | 2413 | 8:18 | 186 | 23:30 | 2025-02-06 | 100% | 0% | 3099 | 3099 | 3099 | 0 | 2722 | 0.36458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-06 | 60.95% | 39.05% | 30168 | 18387 | 11781 | 3742 | 16:20 | 2479 | 16:20 | :
| 2025-02-07 | 43562 | 84.35% | 36743.88 | 15.65% | 6818.12 | 10.79% | 16.93% | 9.301% | 65.56% | 4215.6727 | 6612.5925 | 3632.7876 | 25605.9643 | 2025-02-07 | 43562 | 0 | 39060 | 2805.4 | 8891 | 17:15 | 3392.15 | 19:45 | 147.72 | 2:15 | 2025-02-07 | 100% | 0% | 4875.5 | 4875.5 | 0 | 2627.9 | 18:16 | 0 | 0:00 | 2025-02-07 | 47.53% | 52.47% | 7647.58 | 3634.86 | 4012.72 | 2569.68 | 18:11 | 188.56 | 21:45 | 2025-02-07 | 100% | 0% | 3036.75 | 3036.75 | 3036.75 | 0 | 2522.23 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 61.01% | 38.99% | 29613.75 | 18067.5 | 11546.25 | 3404.72 | 18:36 | 2259.52 | 18:36
| 2025-02-08 | 32275 | 82.48% | 26621 | 17.52% | 5654 | 8.828% | 15.24% | 6.673% | 71.4% | 2402.5187 | 4147.9383 | 1815.9481 | 19431.4822 | 2025-02-08 | 32275 | 0 | 27214 | 2775 | 6608 | 11:30 | 2246 | 12:15 | 148 | 5:30 | 2025-02-08 | 100% | 0% | 2808 | 2808 | 0 | 2031 | 21:45 | 0 | 0:00 | 2025-02-08 | 40.61% | 59.39% | 4848 | 1969 | 2879 | 1919 | 21:44 | 180 | 20:45 | 2025-02-08 | 100% | 0% | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 1549 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-08 | 61.31% | 38.69% | 22711 | 13923 | 8788 | 2973 | 17:39 | 2873 | 17:39
| 2025-02-09 | 26846 | 78.53% | 21082 | 21.47% | 5764 | 10.31% | 16.41% | 7.166% | 68.49% | 2296.3196 | 3653.4703 | 1595.9502 | 15252.8945 | 2025-02-09 | 26846 | 0 | 22270 | 2796 | 6646 | 19:30 | 2090 | 13:00 | 148 | 3:30 | 2025-02-09 | 100% | 0% | 2670 | 2670 | 0 | 2912 | 17:26 | 0 | 0:00 | 2025-02-09 | 30.13% | 69.87% | 4248 | 1280 | 2968 | 2709 | 15:53 | 184 | 21:45 | 2025-02-09 | 100% | 0% | 1241 | 1241 | 1241 | 0 | 2169 | 0.51042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-09 | 61.38% | 38.62% | 17735 | 10885 | 6850 | 3047 | 17:35 | 2004 | 17:35
| 2025-02-10 | 43820 | 84.32% | 36948.33 | 15.68% | 6871.67 | 10.8% | 16.85% | 9.335% | 65.59% | 4262.4929 | 6648.1585 | 3683.2275 | 25880.1308 | 2025-02-10 | 43820 | 0 | 39457 | 2850.98 | 9447.35 | 10:45 | 3437.05 | 19:15 | 149.59 | 22:00 | 2025-02-10 | 100% | 0% | 4934 | 4934 | 0 | 2475.4 | 18:02 | 0 | 0:00 | 2025-02-10 | 47.75% | 52.25% | 7695.5 | 3674.81 | 4020.69 | 2378.42 | 19:37 | 189.47 | 7:00 | 2025-02-10 | 100% | 0% | 3086.25 | 3086.25 | 3086.25 | 0 | 2868.89 | 0.34375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-10 | 61.02% | 38.98% | 29957.25 | 18280.5 | 11676.75 | 3421.95 | 19:56 | 2258.67 | 19:56
| 2025-02-11 | 43338 | 83.81% | 36320.83 | 16.19% | 7017.17 | 10.6% | 17.1% | 9.219% | 65.67% | 4134.1317 | 6666.5534 | 3594.5863 | 25603.9082 | 2025-02-11 | 43338 | 0 | 38990 | 2890.87 | 8961.06 | 21:15 | 3116.27 | 19:30 | 152.81 | 21:00 | 2025-02-11 | 100% | 0% | 4759.5 | 4759.5 | 0 | 2340 | 18:18 | 0 | 0:00 | 2025-02-11 | 46.24% | 53.76% | 7675 | 3548.7 | 4126.3 | 2351.35 | 9:14 | 192.43 | 7:00 | 2025-02-11 | 100% | 0% | 2976.5 | 2976.5 | 2976.5 | 0 | 2679.82 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 61.15% | 38.85% | 29477 | 18024.5 | 11452.5 | 3369.36 | 19:58 | 2232.46 | 19:59
| 2025-02-12 | 43610 | 84.45% | 36827 | 15.55% | 6783 | 10.63% | 16.59% | 9.406% | 65.96% | 4053.4835 | 6327.3067 | 3586.4524 | 25150.1181 | 2025-02-12 | 43610 | 0 | 38128 | 2855 | 10619 | 18:00 | 3296 | 19:00 | 157 | 23:15 | 2025-02-12 | 100% | 0% | 4815 | 4815 | 0 | 2372 | 17:06 | 0 | 0:00 | 2025-02-12 | 47.74% | 52.26% | 7516 | 3588 | 3928 | 2798 | 17:01 | 263 | 17:00 | 2025-02-12 | 100% | 0% | 3085 | 3085 | 3085 | 0 | 2356 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 61% | 39% | 29875 | 18224 | 11651 | 3337 | 9:28 | 2200 | 9:28
| 2025-02-13 | 44314 | 84.66% | 37517 | 15.34% | 6797 | 10.2% | 17.45% | 11.06% | 64.28% | 4001.6758 | 6848.6085 | 4339.6255 | 25229.2911 | 2025-02-13 | 44314 | 0 | 39250 | 2930 | 10820 | 19:30 | 3310 | 19:45 | 159 | 22:30 | 2025-02-13 | 100% | 0% | 3909 | 3909 | 0 | 2484 | 8:03 | 0 | 0:00 | 2025-02-13 | 42.2% | 57.8% | 6690 | 2823 | 3867 | 2395 | 25:21 | 189 | 15:41 | 2025-02-13 | 100% | 0% | 3097 | 3097 | 3097 | 0 | 2420 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 61.21% | 38.79% | 24645 | 15085 | 9560 | 3972 | 19:59 | 1949 | 19:59
| 2025-02-14 | 44490 | 84.72% | 37694 | 15.28% | 6796 | 10.49% | 17.56% | 10.92% | 63.9% | 4138.2408 | 6926.7658 | 4309.0448 | 25210.3964 | 2025-02-14 | 44490 | 0 | 39450 | 2950 | 10830 | 20:30 | 3340 | 19:45 | 158 | 21:30 | 2025-02-14 | 100% | 0% | 4041 | 4041 | 0 | 2727 | 19:54 | 0 | 0:00 | 2025-02-14 | 43.14% | 56.86% | 6764 | 2918 | 3846 | 2511 | 16:49 | 199 | 20:57 | 2025-02-14 | 100% | 0% | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 2480 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 61.83% | 38.17% | 24618 | 15222 | 9396 | 3046 | 20:01 | 2046 | 20:00
| 2025-02-15 | 31683 | 81.02% | 25668 | 18.98% | 6015 | 7.954% | 16.54% | 15.84% | 63.29% | 2379.1378 | 4948.3303 | 4739.2224 | 18930.3005 | 2025-02-15 | 31683 | 0 | 29912 | 0 | 6603 | 18:30 | 2042 | 15:15 | 0 | 0:00 | 2025-02-15 | 100% | 0% | 2754 | 2754 | 0 | 1631 | 18:03 | 0 | 0:00 | 2025-02-15 | 35.77% | 64.23% | 5728 | 2049 | 3679 | 1620 | 8:25 | 178 | 20:45 | 2025-02-15 | 44.78% | 55.22% | 4230 | 4230 | 1894 | 2336 | 1626 | 0.36458 | 0 | 0 | 142 | 0.072917 | 2025-02-15 | 61.31% | 38.69% | 21913 | 13435 | 8478 | 2593 | 17:20 | 1692 | 17:20
| 2025-02-16 | 27834 | 78.69% | 21903.83 | 21.31% | 5930.17 | 6.442% | 16.93% | 16.6% | 63.99% | 1691.9511 | 4445.4337 | 4359.2363 | 16805.8884 | 2025-02-16 | 27834 | 0 | 26265 | 0 | 6316.9 | 10:45 | 2141.5 | 10:45 | 0 | 0:00 | 2025-02-16 | 100% | 0% | 1952.5 | 1952.5 | 0 | 1424.72 | 17:17 | 0 | 0:00 | 2025-02-16 | 29.9% | 70.1% | 5130 | 1533.86 | 3596.14 | 1587.34 | 18:25 | 174 | 23:30 | 2025-02-16 | 39.11% | 60.89% | 3833.25 | 3833.25 | 1499.22 | 2334.03 | 1441.06 | 0.40625 | 0 | 0 | 147.5 | 0.91667 | 2025-02-16 | 61.58% | 38.42% | 19393.88 | 11943 | 7450.88 | 2700.9 | 9:37 | 1761 | 9:37
| 2025-02-17 | 44269 | 85.96% | 38052 | 14.04% | 6217 | 9.934% | 15.04% | 15.32% | 62.74% | 4216.2795 | 6384.0346 | 6501.4487 | 26628.224 | 2025-02-17 | 44269 | 0 | 42441 | 0 | 9692 | 10:00 | 3213 | 9:00 | 0 | 0:00 | 2025-02-17 | 100% | 0% | 4880 | 4880 | 0 | 2354 | 19:12 | 0 | 0:00 | 2025-02-17 | 48.69% | 51.31% | 7389 | 3598 | 3791 | 2204 | 19:25 | 180 | 7:00 | 2025-02-17 | 59.79% | 40.21% | 6033 | 6033 | 3607 | 2426 | 2366 | 0.375 | 0 | 0 | 144 | 0.91667 | 2025-02-17 | 61.13% | 38.87% | 30820 | 18839 | 11981 | 3441 | 9:51 | 2290 | 9:51
| 2025-02-18 | 43494 | 85.75% | 37295 | 14.25% | 6199 | 10.07% | 15.5% | 15.25% | 62.22% | 4212.2069 | 6486.7463 | 6381.4149 | 26035.7734 | 2025-02-18 | 43494 | 0 | 41847 | 0 | 8413 | 18:45 | 3156 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2025-02-18 | 100% | 0% | 4839 | 4839 | 0 | 2623 | 18:24 | 0 | 0:00 | 2025-02-18 | 48.74% | 51.26% | 7452 | 3632 | 3820 | 2367 | 17:02 | 179 | 23:00 | 2025-02-18 | 59.49% | 40.51% | 5873 | 5873 | 3494 | 2379 | 2322 | 0.71875 | 0 | 0 | 141 | 0.30208 | 2025-02-18 | 61.17% | 38.83% | 29910 | 18296 | 11614 | 3362 | 8:02 | 2218 | 8:02
| 2025-02-19 | 42441 | 85.15% | 36137 | 14.85% | 6304 | 9.924% | 15.55% | 15.29% | 62.4% | 4060.148 | 6362.8022 | 6257.2824 | 25529.089 | 2025-02-19 | 42441 | 0 | 40913 | 0 | 9424 | 18:00 | 3171 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-02-19 | 100% | 0% | 4692 | 4692 | 0 | 2171 | 9:54 | 0 | 0:00 | 2025-02-19 | 46.77% | 53.23% | 7353 | 3439 | 3914 | 2165 | 17:35 | 185 | 7:45 | 2025-02-19 | 58.31% | 41.69% | 5733 | 5733 | 3343 | 2390 | 2293 | 0.75 | 0 | 0 | 146 | 0.16667 | 2025-02-19 | 60.63% | 39.37% | 29502 | 17888 | 11614 | 3312 | 8:26 | 2198 | 8:26
¦ | 2025-02-20 | 44347 | 85.82% | 38059 | 14.18% | 6288 | 10.17% | 15.15% | 15.47% | 62.26% | 4365.9872 | 6503.4652 | 6642.3281 | 26729.8548 | 2025-02-20 | 44347 | 0 | 42936 | 0 | 9501 | 9:30 | 3465 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2025-02-20 | 100% | 0% | 4988 | 4988 | 0 | 2448 | 18:24 | 0 | 0:00 | 2025-02-20 | 48.01% | 51.99% | 7430 | 3567 | 3863 | 2398 | 18:07 | 181 | 16:00 | 2025-02-20 | 60.23% | 39.77% | 6097 | 6097 | 3672 | 2425 | 2468 | 0.84375 | 0 | 0 | 141 | 0.89583 | 2025-02-20 | 61.11% | 38.89% | 30538 | 18662 | 11876 | 3253 | 8:49 | 2156 | 8:49
| 2025-02-21 | 43426 | 85.64% | 37189.03 | 14.36% | 6236.97 | 10.11% | 15.54% | 15.29% | 62.09% | 4245.8264 | 6530.0207 | 6425.6851 | 26087.914 | 2025-02-21 | 43426 | 0 | 42016 | 5.66 | 10134.14 | 19:30 | 3275.3 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-02-21 | 100% | 0% | 4850.5 | 4850.5 | 0 | 2454.9 | 19:42 | 0 | 0:00 | 2025-02-21 | 48.76% | 51.24% | 7460 | 3637.13 | 3822.87 | 2291.78 | 8:19 | 182 | 6:45 | 2025-02-21 | 59.08% | 40.92% | 5886 | 5886 | 3477.56 | 2408.44 | 2502.39 | 0.83333 | 0 | 0 | 144.6 | 0.88542 | 2025-02-21 | 61.16% | 38.84% | 29803.25 | 18227.5 | 11575.75 | 3164.95 | 17:25 | 2084.7 | 17:25
| 2025-02-22 | 30574 | 77.3% | 23632.93 | 22.7% | 6941.07 | 8.386% | 14.36% | 15.16% | 66.56% | 2360.2489 | 4043.0149 | 4266.61 | 18733.3223 | 2025-02-22 | 30574 | 0 | 28146 | 724.41 | 6688.88 | 19:00 | 1994.99 | 16:15 | 147.53 | 1:45 | 2025-02-22 | 100% | 0% | 2750.5 | 2750.5 | 0 | 1505.48 | 18:57 | 0 | 0:00 | 2025-02-22 | 1.9% | 98.1% | 4711.5 | 89.5 | 4622 | 1687.84 | 22:49 | 180 | 7:45 | 2025-02-22 | 54.53% | 45.47% | 3507 | 3507 | 1912.34 | 1594.66 | 1732.46 | 0.36458 | 0 | 0 | 167.24 | 0.21875 | 2025-02-22 | 60.84% | 39.16% | 21830.75 | 13281 | 8549.75 | 2408.74 | 11:44 | 1652.42 | 11:44
| 2025-02-23 | 32174 | 79.48% | 25571.22 | 20.52% | 6602.78 | 8.401% | 16.93% | 16.94% | 61.21% | 2556.6096 | 5151.7981 | 5154.4991 | 18626.7779 | 2025-02-23 | 32174 | 0 | 30433 | 833 | 9193.17 | 18:15 | 2901.39 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-02-23 | 100% | 0% | 2949 | 2949 | 0 | 2447.05 | 17:04 | 0 | 0:00 | 2025-02-23 | 39% | 61% | 5942.5 | 2317.5 | 3625 | 3004.92 | 16:52 | 179.85 | 18:00 | 2025-02-23 | 54.62% | 45.38% | 4726.75 | 4726.75 | 2581.97 | 2144.78 | 3000.96 | 0.72917 | 0 | 0 | 129.69 | 0.875 | 2025-02-23 | 61.38% | 38.62% | 21485.63 | 13187.5 | 8298.13 | 3194.4 | 15:53 | 2112.68 | 15:53
| 2025-02-24 | 49052 | 87.18% | 42765 | 12.82% | 6287 | 10.56% | 15.54% | 16.2% | 60.47% | 4990.3258 | 7343.0935 | 7652.3658 | 28564.7461 | 2025-02-24 | 49052 | 0 | 47238 | 0 | 10450 | 11:30 | 3320 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-02-24 | 100% | 0% | 5765 | 5765 | 0 | 3429 | 16:27 | 0 | 0:00 | 2025-02-24 | 54.3% | 45.7% | 8483 | 4606 | 3877 | 3561 | 16:11 | 186 | 5:38 | 2025-02-24 | 67.09% | 32.91% | 7324 | 7324 | 4914 | 2410 | 2683 | 0.77083 | 0 | 0 | 150 | 0.89583 | 2025-02-24 | 61.19% | 38.81% | 32999 | 20192 | 12807 | 4521 | 17:13 | 2992 | 17:13
| 2025-02-25 | 27690 | 84.47% | 23391 | 15.53% | 4299 | 8.127% | 16.6% | 16.63% | 61.92% | 2222.6546 | 4541.2644 | 4549.3274 | 16935.1702 | 2025-02-25 | 27690 | 0 | 27350 | 0 | 8472 | 9:15 | 2986 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2025-02-25 | 100% | 0% | 2409 | 2409 | 0 | 2716 | 9:00 | 0 | 0:00 | 2025-02-25 | 47.72% | 52.28% | 4922 | 2349 | 2573 | 2372 | 8:56 | 180 | 22:15 | 2025-02-25 | 56.38% | 43.62% | 3957 | 3957 | 2231 | 1726 | 1937 | 0.36458 | 0 | 0 | 163 | 0.91667 | 2025-02-25 | 60.57% | 39.43% | 18355 | 11117 | 7238 | 3138 | 7:50 | 2076 | 7:50
| 2025-02-26 | 46554 | 86.11% | 40086 | 13.89% | 6468 | 10.65% | 15.71% | 16.05% | 60.48% | 4637.799 | 6842.9695 | 6990.8279 | 26339.9553 | 2025-02-26 | 46554 | 0 | 43554 | 0 | 11874 | 19:30 | 4052 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-02-26 | 100% | 0% | 5546 | 5546 | 0 | 2961 | 16:50 | 0 | 0:00 | 2025-02-26 | 53.06% | 46.94% | 8183 | 4342 | 3841 | 2924 | 19:05 | 180 | 20:15 | 2025-02-26 | 61.68% | 38.32% | 6856 | 6856 | 4229 | 2627 | 3226 | 0.75 | 0 | 0 | 129 | 0.86458 | 2025-02-26 | 60.68% | 39.32% | 31498 | 19114 | 12384 | 3973 | 19:59 | 2656 | 19:59
| 2025-02-27 | 50258 | 87.13% | 43790 | 12.87% | 6468 | 10.38% | 15.09% | 15.61% | 61.72% | 5040.0018 | 7328.8461 | 7580.9139 | 29972.5858 | 2025-02-27 | 50258 | 0 | 48563 | 0 | 15715 | 17:45 | 4240 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-02-27 | 100% | 0% | 5767 | 5767 | 0 | 3751 | 16:42 | 0 | 0:00 | 2025-02-27 | 53.96% | 46.04% | 8386 | 4525 | 3861 | 4439 | 16:38 | 176 | 8:00 | 2025-02-27 | 63.38% | 36.62% | 7119 | 7119 | 4512 | 2607 | 4185 | 0.75 | 0 | 0 | 131 | 0.90625 | 2025-02-27 | 61.45% | 38.55% | 34296 | 21074 | 13222 | 4549 | 17:32 | 3012 | 17:32
| 2025-02-28 | 49480 | 87.01% | 43055 | 12.99% | 6425 | 10.84% | 15.64% | 15.74% | 60.5% | 5177.9252 | 7474.8668 | 7521.1883 | 28908.3391 | 2025-02-28 | 49480 | 0 | 47779 | 0 | 12876 | 17:45 | 4211 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-02-28 | 100% | 0% | 5940 | 5940 | 0 | 3764 | 16:50 | 0 | 0:00 | 2025-02-28 | 54.9% | 45.1% | 8575 | 4708 | 3867 | 3348 | 16:43 | 185 | 7:30 | 2025-02-28 | 64.14% | 35.86% | 7133 | 7133 | 4575 | 2558 | 3627 | 0.75 | 0 | 0 | 141 | 0.89583 | 2025-02-28 | 61.51% | 38.49% | 33163 | 20399 | 12764 | 3718 | 19:37 | 2541 | 17:37
| 2025-03-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-03-01 | [10 empty] | 2025-03-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-03-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-03-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-03-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-03-02 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-03-02 | [10 empty] | 2025-03-02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-03-02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-03-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-03-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-03-03 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-03-03 | [10 empty] | 2025-03-03 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-03-03 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-03-03 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-03-03 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0
0
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
| Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
|  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
|  | SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
| 2025-01-31 | 104 | 12:45 | 1189 | 634 | 555 | 2025-01-31 | 34 | 17:00 | 602 | 2025-01-31 | 2 | 8:30 | 31 | 12:15 | 529 | 43 | 486 | 2025-01-31 | 29 | 7:00 | 553
| 2025-02-01 | 72 | 15:45 | 890 | 372 | 518 | 2025-02-01 | 30 | 21:00 | 559 | 2025-02-01 | 4 | 16:30 | 30 | 17:30 | 492 | 43 | 449 | 2025-02-01 | 30 | 6:45 | 572
| 2025-02-02 | 72 | 14:15 | 900 | 375 | 525 | 2025-02-02 | 33 | 23:00 | 574 | 2025-02-02 | 2 | 20:30 | 26 | 9:45 | 464 | 39 | 425 | 2025-02-02 | 26 | 21:45 | 466
0 | 2025-02-03 | 137 | 13:00 | 1348 | 762 | 586 | 2025-02-03 | 31 | 12:30 | 608 | 2025-02-03 | 2 | 9:45 | 31 | 11:00 | 520 | 43 | 477 | 2025-02-03 | 26 | 6:30 | 528
| 2025-02-04 | 103 | 13:15 | 1256 | 690 | 566 | 2025-02-04 | 33 | 16:15 | 611 | 2025-02-04 | 2 | 17:45 | 34 | 18:00 | 527 | 43 | 484 | 2025-02-04 | 30 | 9:30 | 575
| 2025-02-05 | 131 | 13:30 | 1420 | 808 | 612 | 2025-02-05 | 38 | 14:45 | 657 | 2025-02-05 | 2 | 18:45 | 37 | 10:30 | 534 | 44 | 490 | 2025-02-05 | 30 | 15:00 | 581
| 2025-02-06 | 117 | 12:45 | 1235 | 667 | 568 | 2025-02-06 | 33 | 14:45 | 616 | 2025-02-06 | 2 | 22:30 | 33 | 7:15 | 520 | 33 | 487 | 2025-02-06 | 30 | 6:30 | 518
| 2025-02-07 | 87.65 | 13:15 | 1161.56 | 629.23 | 532.33 | 2025-02-07 | 28.7 | 7:15 | 585.59 | 2025-02-07 | 2.16 | 17:30 | 33.11 | 17:15 | 529.79 | 43.91 | 485.88 | 2025-02-07 | 29.4 | 6:45 | 520.85
| 2025-02-08 | 67 | 15:15 | 805 | 285 | 520 | 2025-02-08 | 29 | 16:30 | 564 | 2025-02-08 | 1 | 0:00 | 30 | 11:45 | 477 | 28 | 449 | 2025-02-08 | 26 | 0:15 | 473
| 2025-02-09 | 88 | 22:45 | 815 | 309 | 506 | 2025-02-09 | 28 | 14:30 | 564 | 2025-02-09 | 2 | 17:00 | 35 | 19:00 | 564 | 43 | 521 | 2025-02-09 | 28 | 18:00 | 536
| 2025-02-10 | 114.06 | 13:15 | 1192.81 | 647.13 | 545.68 | 2025-02-10 | 32.15 | 15:15 | 609.71 | 2025-02-10 | 2.17 | 19:15 | 35.15 | 7:00 | 516.91 | 39.54 | 477.37 | 2025-02-10 | 28.9 | 7:15 | 524.53
| 2025-02-11 | 118.1 | 12:45 | 1275.46 | 705.14 | 570.32 | 2025-02-11 | 32.69 | 15:30 | 613.59 | 2025-02-11 | 2.2 | 12:45 | 36.49 | 19:00 | 527.89 | 44.71 | 483.18 | 2025-02-11 | 34.72 | 9:45 | 562.05
| 2025-02-12 | 117 | 13:15 | 1216 | 665 | 551 | 2025-02-12 | 36 | 14:45 | 607 | 2025-02-12 | 16 | 17:00 | 32 | 8:30 | 517 | 38 | 479 | 2025-02-12 | 32 | 23:45 | 517
| 2025-02-13 | 124 | 16:26 |  | -529 | 529 | 2025-02-13 | 34 | 11:39 | 606 | 2025-02-13 | 3 | 17:40 | 38 | 12:42 | 521 | 44 | 477 | 2025-02-13 | 30 | 21:00 | 527
| 2025-02-14 | 124 | 14:59 | 1095 | 593 | 502 | 2025-02-14 | 31 | 14:14 | 569 | 2025-02-14 | 2 | 13:15 | 36 | 14:56 | 524 | 44 | 480 | 2025-02-14 | 32 | 7:35 | 520
| 2025-02-15 | 59 | 4:30 | 795 | 305 | 490 | 2025-02-15 | 28 | 21:45 | 550 | 2025-02-15 | 2 | 8:15 | 31 | 8:45 | 490 | 43 | 447 | 2025-02-15 | 27 | 7:45 | 494
| 2025-02-16 | 67.4 | 3:45 | 738.44 | 251.79 | 486.65 | 2025-02-16 | 28.79 | 16:00 | 549.63 | 2025-02-16 | 2.06 | 15:00 | 25.28 | 23:30 | 455.75 | 42.94 | 412.81 | 2025-02-16 | 27.09 | 20:30 | 468.27
| 2025-02-17 | 85 | 3:00 | 1153 | 620 | 533 | 2025-02-17 | 33 | 16:30 | 589 | 2025-02-17 | 2 | 17:30 | 31 | 18:45 | 510 | 45 | 465 | 2025-02-17 | 27 | 7:30 | 472
| 2025-02-18 | 74 | 15:30 | 1128 | 632 | 496 | 2025-02-18 | 31 | 14:15 | 572 | 2025-02-18 | 2 | 13:30 | 29 | 15:30 | 504 | 40 | 464 | 2025-02-18 | 30 | 14:30 | 536
| 2025-02-19 | 95 | 15:30 | 1168 | 677 | 491 | 2025-02-19 | 32 | 17:45 | 582 | 2025-02-19 | 4 | 6:00 | 30 | 7:45 | 525 | 44 | 481 | 2025-02-19 | 28 | 11:45 | 548
| 2025-02-20 | 93 | 17:00 | 1173 | 658 | 515 | 2025-02-20 | 29 | 15:15 | 579 | 2025-02-20 | 2 | 8:15 | 32 | 16:00 | 524 | 44 | 480 | 2025-02-20 | 29 | 7:45 | 513
| 2025-02-21 | 110.21 | 12:30 | 1147.81 | 632.59 | 515.22 | 2025-02-21 | 31.36 | 1:00 | 564.63 | 2025-02-21 | 2.15 | 14:15 | 35.39 | 14:15 | 526.49 | 43.67 | 482.82 | 2025-02-21 | 27.31 | 6:00 | 487.38
| 2025-02-22 | 70.09 | 17:45 | 879.32 | 373.63 | 505.69 | 2025-02-22 | 28.02 | 1:45 | 531.22 | 2025-02-22 | 13.23 | 3:30 | 32.1 | 10:45 | 486.4 | 56.81 | 429.59 | 2025-02-22 | 26.31 | 19:45 | 442.71
| 2025-02-23 | 88.68 | 19:00 | 901.22 | 364.24 | 536.98 | 2025-02-23 | 27.03 | 23:45 | 540.4 | 2025-02-23 | 2.03 | 8:45 | 25.66 | 20:30 | 465.13 | 42.39 | 422.74 | 2025-02-23 | 24.12 | 12:30 | 494.14
| 2025-02-24 | 128 | 16:03 | 1307 | 743 | 564 | 2025-02-24 | 34 | 8:00 | 604 | 2025-02-24 | 2 | 7:25 | 37 | 15:52 | 523 | 43 | 480 | 2025-02-24 | 30 | 10:25 | 549
| 2025-02-25 | 87 | 13:15 | 743 | 395 | 348 | 2025-02-25 | 35 | 14:30 | 571 | 2025-02-25 | 16 | 19:30 | 32 | 20:30 | 508 | 60 | 448 | 2025-02-25 | 32 | 16:15 | 528
| 2025-02-26 | 110 | 16:45 | 1262 | 690 | 572 | 2025-02-26 | 32 | 13:15 | 583 | 2025-02-26 | 2 | 8:15 | 33 | 15:45 | 520 | 44 | 476 | 2025-02-26 | 31 | 5:45 | 543
| 2025-02-27 | 118 | 17:00 | 1169 | 667 | 502 | 2025-02-27 | 32 | 14:00 | 574 | 2024-12-24 | 2 | 17:30 | 32 | 19:00 | 529 | 44 | 485 | 2025-02-27 | 28 | 20:30 | 557
| 2025-02-28 | 116 | 16:30 | 1225 | 701 | 524 | 2025-02-28 | 31 |  | 589 | 2024-12-25 | 2 | 17:00 | 29 | 18:00 | 523 | 38 | 485 | 2025-02-28 | 28 | 21:30 | 518
| 2025-03-01 |  |  |  | 0 |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2024-12-26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-03-01
| 2025-03-02 |  |  |  | 0 |  | 2025-03-02 |  |  |  | 2024-12-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-03-02
|  |  |  | 29399.62 | 14688.75 | 14710.87
[5 empty] | 49.96% | 50.04%
|  |  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
|  | 2025-01-01 | 41.39% | 20.95% | 1.497% | 16.92% | 19.25% | 2873
|  | 2025-01-02 | 35.42% | 22.24% | 1.711% | 17.87% | 22.76% | 2513
|  | 2025-01-03 | 37.44% | 23.88% | 1.622% | 17.68% | 19.38% | 2404
|  | 2025-01-04 | 44.87% | 20.24% | 1.431% | 15.88% | 17.58% | 3004
|  | 2025-01-05 | 42.3% | 20.58% | 1.448% | 16.3% | 19.37% | 2969
|  | 2025-01-06 | 44.49% | 20.58% | 1.378% | 15.35% | 18.2% | 3192
|  | 2025-01-07 | 42.75% | 21.32% | 1.142% | 16.86% | 17.93% | 2889
|  | 2025-01-08 | 41.52% | 20.93% | 1.569% | 17.37% | 18.62% | 2797.79
|  | 2025-01-09 | 34.71% | 24.32% | 1.207% | 19.36% | 20.4% | 2319
|  | 2025-01-10 | 32.88% | 22.75% | 1.735% | 21.02% | 21.62% | 2479
|  | 2025-01-11 | 41.94% | 21.44% | 1.39% | 16.79% | 18.44% | 2843.96
|  | 2025-01-12 | 42.82% | 20.6% | 1.501% | 16.22% | 18.87% | 2978.99
|  | 2025-01-13 | 42.56% | 21.25% | 1.33% | 16.77% | 18.1% | 2857
|  | 2025-01-14 | 0% | 36.64% | 2.66% | 28.84% | 31.86% | 1654
|  | 2025-01-15 | 40.44% | 21.01% | 1.625% | 17.73% | 19.2% | 2708
|  | 2025-01-16 | 34.13% | 23.62% | 1.846% | 19.19% | 21.21% | 2329
|  | 2025-01-17 | 33.38% | 24.85% | 1.941% | 18.66% | 21.17% | 2212.09
|  | 2025-01-18 | 42.33% | 21.62% | 1.652% | 17.07% | 17.33% | 2724
|  | 2025-01-19 | 41.17% | 20.88% | 1.46% | 16.93% | 19.56% | 2740
|  | 2025-01-20 | 41.37% | 20.62% | 1.559% | 17.04% | 19.41% | 2823
|  | 2025-01-21 | 42.06% | 20.76% | 1.578% | 17.21% | 18.39% | 2789
|  | 2025-01-22 | 42.1% | 20.71% | 1.602% | 17.71% | 17.88% | 2726.31
|  | 2025-01-23 | 37.58% | 22.71% | 2.428% | 18.36% | 18.92% | 2339.65
|  | 2025-01-24 | 37.54% | 22.51% | 1.766% | 17.61% | 20.58% | 2400.89
|  | 2025-01-25 | 43.81% | 20.25% | 1.442% | 16.09% | 18.4% | 2983
|  | 2025-01-26 | 31.62% | 24.3% | 2.553% | 19.06% | 22.47% | 2350
|  | 2025-01-27 | 43.4% | 20.05% | 1.513% | 16.37% | 18.67% | 2908
|  | 2025-01-28 | 41.32% | 20.29% | 1.555% | 17.14% | 19.69% | 2829
|  | 2025-01-29 | 42.91% | 20.63% | 1.331% | 16.99% | 18.14% | 2855
|  | 2025-01-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | 2025-01-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF