## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2026-02-28 | 36178 | 81.35% | 29429 | 18.65% | 6749 | 9.842% | 17.44% | 16.38% | 59.59% | 3425.4852 | 6070.1677 | 5702.2362 | 20738.8585 | 2026-02-28 | 36178 | 0 | 34803 | 0 | 6617 | 17:15 | 2481 | 17:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-28 | 100% | 0% | 3887 | 3887 | 0 | 2760 | 3:08 | 0 | 0:00 | 2026-02-28 | 45.17% | 54.83% | 6888 | 3111 | 3777 | 2847 | 3:31 | 154 | 22:15 | 2026-02-28 | 42.67% | 57.33% | 5184 | 5184 | 2212 | 2972 | 1604 | 0.64583 | 0 | 0 | 176 | 0.90625 | 2026-02-28 | 60.66% | 39.34% | 23533 | 14274 | 9259 | 2856 | 15:41 | 1905 | 15:42
| 2026-03-01 | 29068 | 75.01% | 21804.16 | 24.99% | 7263.84 | 6.928% | 17.01% | 18.61% | 61.42% | 1929.7753 | 4738.004 | 5183.3 | 17109.5568 | 2026-03-01 | 29068 | 0 | 27856.5 | 0 | 7467.57 | 20:30 | 1921 | 22:45 | 0 | 0:00 | 2026-03-01 | 100% | 0% | 2188 | 2188 | 0 | 1634.59 | 22:10 | 0 | 0:00 | 2026-03-01 | 30.13% | 69.87% | 5372 | 1618.54 | 3753.46 | 1649.16 | 10:22 | 183.72 | 21:15 | 2026-03-01 | 24.1% | 75.9% | 4625 | 4625 | 1114.62 | 3510.38 | 1846.59 | 0.8125 | 0 | 0 | 176.05 | 0.88542 | 2026-03-01 | 60.83% | 39.17% | 19399 | 11799.5 | 7599.5 | 2445.09 | 22:55 | 1629.14 | 20:55 | 7263.84 | 0 | 571
| 2026-03-02 | 55490 | 86.05% | 47750 | 13.95% | 7740 | 11.92% | 16.2% | 17.31% | 57.08% | 6453.2453 | 8770.2443 | 9370.6668 | 30899.1621 | 2026-03-02 | 55490 | 0 | 54134 | 0 | 15314 | 19:30 | 4625 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-02 | 100% | 0% | 7364 | 7364 | 0 | 3908 | 18:37 | 0 | 0:00 | 2026-03-02 | 58.7% | 41.3% | 10008 | 5875 | 4133 | 3735 | 18:17 | 214 | 15:30 | 2026-03-02 | 60.54% | 39.46% | 9142 | 9142 | 5535 | 3607 | 4368 | 0.76042 | 0 | 0 | 177 | 0.86458 | 2026-03-02 | 60.38% | 39.62% | 35260 | 21290 | 13970 | 4058 | 17:44 | 2710 | 17:45 | 7740 | 0
.-------------------------------------------------------------- | 2026-03-03 | 52322 | 85.27% | 44617 | 14.73% | 7705 | 11.84% | 15.82% | 16.06% | 58.51% | 6764.5275 | 9041.773 | 9175.4009 | 33428.9857 | 2026-03-03 | 52322 | 0 | 57138 | 0 | 12910 | 18:45 | 4424 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-03-03 | 100% | 0% | 7750 | 7750 | 0 | 3544 | 17:52 | 0 | 0:00 | 2026-03-03 | 60.16% | 39.84% | 10359 | 6232 | 4127 | 3387 | 18:02 | 197 | 16:45 | 2026-03-03 | 60.48% | 39.52% | 9054 | 9054 | 5476 | 3578 | 4164 | 0.38542 | 0 | 0 | 182 | 0.88542 | 2026-03-03 | 63.43% | 36.57% | 38299 | 24292 | 14007 | 4088 | 18:21 | 2746 | 18:21 | 7705 | 0
| 2026-03-04 | 59462 | 87.26% | 51884 | 12.74% | 7578 | 11.07% | 15.49% | 16.45% | 59.54% | 6443.5234 | 9019.3541 | 9575.3403 | 34668.0327 | 2026-03-04 | 59462 | 0 | 58225 | 0 | 14677 | 20:15 | 4645 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-03-04 | 100% | 0% | 7347 | 7347 | 0 | 3846 | 17:57 | 0 | 0:00 | 2026-03-04 | 61.14% | 38.86% | 10284 | 6288 | 3996 | 3873 | 8:38 | 194 | 17:00 | 2026-03-04 | 61.19% | 38.81% | 9229 | 9229 | 5647 | 3582 | 3940 | 0.76042 | 0 | 0 | 189 | 0.875 | 2026-03-04 | 60.78% | 39.22% | 39529 | 24026 | 15503 | 4988 | 19:36 | 3296 | 19:36 | 7578 | 0
| 2026-03-05 | 59542 | 87.47% | 52083 | 12.53% | 7459 | 10.51% | 14.41% | 15.57% | 61.81% | 6096.9384 | 8360.4311 | 9029.4393 | 35850.1356 | 2026-03-05 | 59542 | 0 | 58002 | 0 | 14581 | 19:15 | 4495 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-05 | 100% | 0% | 7068 | 7068 | 0 | 3883 | 8:31 | 0 | 0:00 | 2026-03-05 | 59.18% | 40.82% | 9692 | 5736 | 3956 | 4059 | 8:14 | 180 | 18:15 | 2026-03-05 | 60.73% | 39.27% | 8920 | 8920 | 5417 | 3503 | 4191 | 0.72917 | 0 | 0 | 177 | 0.90625 | 2026-03-05 | 64.14% | 35.86% | 41560 | 26655 | 14905 | 7757 | 0:16 | 2543 | 18:01 | 7459 | 0
| 2026-03-06 | 59430 | 87.65% | 52091 | 12.35% | 7339 | 11.08% | 14.97% | 18.77% | 57.46% | 6436.8508 | 8692.6615 | 10902.6372 | 33373.9502 | 2026-03-06 | 59430 | 0 | 58081.5 | 0 | 13625.75 | 19:45 | 4520.63 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-03-06 | 100% | 0% | 7292 | 7292 | 0 | 3829.52 | 17:04 | 0 | 0:00 | 2026-03-06 | 60.42% | 39.58% | 9847.5 | 5949.5 | 3898 | 4476.45 | 18:39 | 180.6 | 16:45 | 2026-03-06 | 68.29% | 31.71% | 10850.5 | 10850.5 | 7409.5 | 3441 | 4308.37 | 0.0625 | 0 | 0 | 176.29 | 0.86458 | 2026-03-06 | 60.47% | 39.53% | 37807.75 | 22861.25 | 14946.5 | 4118.62 | 18:38 | 2784.38 | 18:38 | 7339 | 0
| 2026-03-07 | 35024 | 79.3% | 27775.76 | 20.7% | 7248.24 | 7.037% | 14.82% | 16.25% | 65.51% | 2373.9184 | 4999.0155 | 5481.5125 | 22102.6455 | 2026-03-07 | 35024 | 0 | 33737 | 0 | 6547.77 | 11:00 | 2098.65 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-07 | 100% | 0% | 2755 | 2755 | 0 | 1627.42 | 18:07 | 0 | 0:00 | 2026-03-07 | 34.58% | 65.42% | 5801.5 | 2006.26 | 3795.24 | 1566.81 | 9:52 | 179.15 | 21:30 | 2026-03-07 | 30.18% | 69.82% | 4945.5 | 4945.5 | 1492.5 | 3453 | 1521.62 | 0.58333 | 0 | 0 | 182.3 | 0.86458 | 2026-03-07 | 61.54% | 38.46% | 25650.75 | 15785.75 | 9865 | 3687.97 | 23:45 | 1663.9 | 8:53 | 7248.24 | 0
| 2026-03-08 | 32942 | 78.06% | 25714 | 21.94% | 7228 | 5.996% | 14.38% | 20.24% | 62.79% | 1893.4314 | 4542.5995 | 6391.3629 | 19829.9108 | 2026-03-08 | 32942 | 0 | 31579 | 0 | 5848 | 20:15 | 1877 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2026-03-08 | 100% | 0% | 2315 | 2315 | 0 | 1485 | 20:57 | 0 | 0:00 | 2026-03-08 | 33.47% | 66.53% | 5554 | 1859 | 3695 | 2201 | 3:22 | 179 | 7:00 | 2026-03-08 | 58.49% | 69.74% | 6496 | 5066 | 2963 | 3533 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.90625 | 2026-03-08 | 67.48% | 32.52% | 24245 | 16360 | 7885 | 3581 | 3:46 | 1695 | 23:45 | 7228 | 0
| 2026-03-09 | 54500 | 86.07% | 46909 | 13.93% | 7591 | 11.67% | 15.82% | 17.08% | 57.87% | 6331.5535 | 8583.8333 | 9263.5532 | 31393.0486 | 2026-03-09 | 54500 | 0 | 54250 | 0 | 14960 | 19:00 | 4590 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-03-09 | 100% | 0% | 7295 | 7295 | 0 | 3890 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-03-09 | 59.05% | 40.95% | 9890 | 5840 | 4050 | 3950 | 9:30 | 198 | 16:30 | 2026-03-09 | 61.3% | 38.7% | 9150 | 9150 | 5609 | 3541 | 4190 | 0.79167 | 0 | 0.00 | 178 | 0.85417 | 2026-03-09 | 61.24% | 38.76% | 36170 | 22150 | 14020 | 4070 | 17.30 | 2730 | 21:00 | 7530 | -61
| 2026-03-10 | 55200 | 86.07% | 47509 | 13.93% | 7691 | 11.76% | 15.92% | 17.03% | 57.72% | 6380.3215 | 8638.0401 | 9237.2575 | 31314.5142 | 2026-03-10 | 55200 | 0 | 54250 | 0 | 14850 | 18:30 | 4690 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-03-10 | 100% | 0% | 7390 | 7390 | 0 | 3905 | 20:00 | 0 | 0:00 | 2026-03-10 | 59.02% | 40.98% | 10005 | 5905 | 4100 | 3955 | 8:30 | 197 | 17:00 | 2026-03-10 | 60.84% | 39.16% | 9170 | 9170 | 5579 | 3591 | 4200 | 0.77083 | 0 | 0 | 178 | 0.875 | 2026-03-10 | 61.26% | 38.74% | 36270 | 22220 | 14050 | 4100 | 18:30 | 2760 | 20:30 | 7620 | -71
| 2026-03-11 | 57878 | 86.64% | 50143 | 13.36% | 7735 | 11.78% | 15.94% | 18.79% | 55.68% | 6670.0571 | 9027.3109 | 10639.054 | 31526.283 | 2026-03-11 | 57878 | 0 | 56620 | 0 | 14563 | 19:15 | 5037 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-11 | 100% | 0% | 7555 | 7555 | 0 | 4243 | 8:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-11 | 60.18% | 39.82% | 10225 | 6153 | 4072 | 5018 | 8:35 | 193 | 17:00 | 2026-03-11 | 65.58% | 34.42% | 10643 | 10643 | 6980 | 3663 | 5132 | 0.76042 | 0 | 0 | 185 | 0.85417 | 2026-03-11 | 60.62% | 39.38% | 35709 | 21647 | 14062 | 4151 | 18:15 | 2775 | 18:15 | 7685 | -50
| 2026-03-12 | 58406 | 86.74% | 50662 | 13.26% | 7744 | 11.9% | 15.96% | 17.18% | 57.4% | 6794.0278 | 9113.8319 | 9813.8023 | 32783.2627 | 2026-03-12 | 58406 | 0 | 57116 | 0 | 15176 | 9:15 | 5163 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-12 | 100% | 0% | 7682 | 7682 | 0 | 4244 | 8:07 | 0 | 0:00 | 2026-03-12 | 60.47% | 39.53% | 10305 | 6231 | 4074 | 4343 | 8:16 | 198 | 15:45 | 2026-03-12 | 61.47% | 38.53% | 9526 | 9526 | 5856 | 3670 | 3739 | 0.375 | 0 | 0 | 184 | 0.90625 | 2026-03-12 | 60.63% | 39.37% | 37068 | 22476 | 14592 | 4147 | 18:03 | 2779 | 18:03 | 7694 | -50
| 2026-03-13 | 55700 | 86.52% | 48191 | 13.48% | 7509 | 12.17% | 16.04% | 17.11% | 57.12% | 6624.7863 | 8731.0243 | 9312.7079 | 31092.8848 | 2026-03-13 | 55700 | 0 | 54434 | 0 | 14219 | 19:15 | 4620 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-13 | 100% | 0% | 7489 | 7489 | 0 | 4172 | 18:51 | 0 | 0:00 | 2026-03-13 | 59.64% | 40.36% | 9870 | 5886 | 3984 | 3562 | 9:14 | 191 | 7:45 | 2026-03-13 | 60.95% | 39.05% | 9027 | 9027 | 5502 | 3525 | 4460 | 0.76042 | 0 | 0 | 180 | 0.89583 | 2026-03-13 | 60.7% | 39.3% | 35149 | 21335 | 13814 | 4483 | 19:15 | 2953 | 19:16 | 7459 | -50
| 2026-03-14 | 33634 | 80.48% | 27067 | 19.52% | 6567 | 8.007% | 12.96% | 18.77% | 63.45% | 2579.7177 | 4175.0014 | 6047.1091 | 20441.8905 | 2026-03-14 | 33634 | 0 | 32218 | 0 | 6359 | 10:00 | 2077 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-14 | 100% | 0% | 2990 | 2990 | 0 | 1743 | 8:13 | 0 | 0:00 | 2026-03-14 | 41.62% | 58.38% | 4839 | 2014 | 2825 | 1482 | 22:53 | 177 | 22:15 | 2026-03-14 | 35.7% | 64.3% | 5820 | 5820 | 2078 | 3742 | 1541 | 0.36458 | 0 | 0 | 170 | 0.84375 | 2026-03-14 | 60.63% | 39.37% | 23693 | 14364 | 9329 | 2827 | 8:57 | 1867 | 8:57 | 7088 | 521
| 2026-03-15 | 29082 | 75.7% | 22015 | 24.3% | 7067 | 6.348% | 16.43% | 17.93% | 63.32% | 1775.4093 | 4595.7989 | 5013.6527 | 17707.3945 | 2026-03-15 | 29082 | 0 | 27966 | 0 | 6230 | 22:30 | 1881 | 16:45 | 0 | 0:00 | 2026-03-15 | 100% | 0% | 2015 | 2015 | 0 | 1690 | 9:13 | 0 | 0:00 | 2026-03-15 | 29.49% | 70.51% | 5216 | 1538 | 3678 | 1679 | 13:23 | 178 | 21:15 | 2026-03-15 | 23.19% | 76.81% | 4412 | 4412 | 1023 | 3389 | 1625 | 0.89583 | 0 | 0 | 172 | 0.85417 | 2026-03-15 | 60.87% | 39.13% | 20097 | 12233 | 7864 | 2401 | 15:24 | 1589 | 15:25 | 7017 | -50
| 2026-03-16 | 55340 | 86.58% | 47914 | 13.42% | 7426 | 12.02% | 16.19% | 17.37% | 56.79% | 6488.2212 | 8741.2467 | 9376.6759 | 30655.0422 | 2026-03-16 | 55340 | 0 | 53975 | 0 | 13191 | 8:30 | 4629 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-16 | 100% | 0% | 7378 | 7378 | 0 | 4017 | 8:01 | 0 | 0:00 | 2026-03-16 | 60.78% | 39.22% | 9940 | 6042 | 3898 | 3977 | 8:14 | 184 | 20:30 | 2026-03-16 | 61.65% | 38.35% | 9200 | 9200 | 5672 | 3528 | 4514 | 0.75 | 0 | 0 | 172 | 0.88542 | 2026-03-16 | 60.64% | 39.36% | 34859 | 21138 | 13721 | 4198 | 18:50 | 2812 | 17:57
| 2026-03-17 | 55116 | 86.11% | 47460.38 | 13.89% | 7655.62 | 12.27% | 16.59% | 17.26% | 56.27% | 6595.1769 | 8920.7849 | 9277.8012 | 30248.3169 | 2026-03-17 | 55116 | 0 | 53758 | 0 | 14801.86 | 20:45 | 4638.88 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-03-17 | 100% | 0% | 7483.98 | 7483.98 | 0 | 3839.53 | 19:09 | 0 | 0:00 | 2026-03-17 | 59.57% | 40.43% | 10123 | 6030.01 | 4092.99 | 3654.8 | 18:46 | 192.6 | 17:15 | 2026-03-17 | 60.73% | 39.27% | 9071 | 9071 | 5508.37 | 3562.63 | 4182.2 | 0.3125 | 0 | 0 | 172.7 | 0.32292 | 2026-03-17 | 60.9% | 39.1% | 34324.75 | 20903.75 | 13421 | 5000.48 | 19:36 | 3371.58 | 19:36
| 2026-03-18 | 55748 | 86.53% | 48237 | 13.47% | 7511 | 12.23% | 16.42% | 17.21% | 56.54% | 6676.7141 | 8965.2399 | 9396.5983 | 30864.5077 | 2026-03-18 | 55748 | 0 | 54593 | 0 | 14920 | 19:30 | 4685 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-03-18 | 100% | 0% | 7530 | 7530 | 0 | 5303 | 17:31 | 0 | 0:00 | 2026-03-18 | 60.42% | 39.58% | 10111 | 6109 | 4002 | 4298 | 7:51 | 193 | 20:15 | 2026-03-18 | 61.52% | 38.48% | 9120 | 9120 | 5611 | 3509 | 4036 | 0.32292 | 0 | 0 | 174 | 0.85417 | 2026-03-18 | 60.64% | 39.36% | 34809 | 21107 | 13702 | 3863 | 19:59 | 2582 | 19:59
| 2026-03-19 | 55416 | 86.43% | 47896 | 13.57% | 7520 | 12.12% | 16.09% | 17.3% | 56.87% | 6560.348 | 8710.9636 | 9367.7087 | 30788.7354 | 2026-03-19 | 55416 | 0 | 54135 | 0 | 12527 | 19:00 | 4670 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-19 | 100% | 0% | 7437 | 7437 | 0 | 4428 | 8:18 | 0 | 0:00 | 2026-03-19 | 60.3% | 39.7% | 9875 | 5955 | 3920 | 4195 | 8:09 | 181 | 21:00 | 2026-03-19 | 60.67% | 39.33% | 9154 | 9154 | 5554 | 3600 | 3973 | 0.77083 | 0 | 0 | 173 | 0.85417 | 2026-03-19 | 60.74% | 39.26% | 34903 | 21200 | 13703 | 4041 | 18:28 | 2668 | 18:28
| 2026-03-20 | 55405 | 86.58% | 47971 | 13.42% | 7434 | 12.15% | 16.04% | 17.19% | 57% | 6581.3281 | 8686.6454 | 9308.3958 | 30867.6672 | 2026-03-20 | 55405 | 0 | 54150 | 0 | 12700 | 18:45 | 4580 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-03-20 | 100% | 0% | 7440 | 7440 | 0 | 4250 | 9:00 | 0 | 0:00 | 2026-03-20 | 60.64% | 39.36% | 9820 | 5955 | 3865 | 4050 | 8:45 | 184 | 20:00 | 2026-03-20 | 60.61% | 39.39% | 9060 | 9060 | 5491 | 3569 | 3995 | 0.72917 | 0 | 0 | 174 | 0.875 | 2026-03-20 | 60.73% | 39.27% | 34895 | 21190 | 13705 | 4070 | 19:30 | 2690 | 17:30
| 2026-03-21 | 34250 | 81.64% | 27963 | 18.36% | 6287 | 7.473% | 12.88% | 17.23% | 65.63% | 2487.926 | 4287.1528 | 5736.3706 | 21848.9837 | 2026-03-21 | 34250 | 0 | 33290 | 0 | 6520 | 17:30 | 2085 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-03-21 | 100% | 0% | 2890 | 2890 | 0 | 1720 | 8:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-21 | 42.85% | 57.15% | 4980 | 2134 | 2846 | 1498 | 09.30 | 178 | 19:30 | 2026-03-21 | 36.51% | 63.49% | 5420 | 5420 | 1979 | 3441 | 1590 | 0.85417 | 0 | 0 | 172 | 0.86458 | 2026-03-21 | 61.43% | 38.57% | 25380 | 15590 | 9790 | 2890 | 18:00 | 1960 | 18:30
| 2026-03-22 | 28302 | 75.9% | 21481 | 24.1% | 6821 | 6.117% | 16.61% | 17.95% | 63.43% | 1615.3329 | 4385.0859 | 4739.1019 | 16750.2074 | 2026-03-22 | 28302 | 0 | 26408 | 0 | 5956 | 21:00 | 2084 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-03-22 | 100% | 0% | 1889 | 1889 | 0 | 1567 | 22:13 | 0 | 0:00 | 2026-03-22 | 29.15% | 70.85% | 5128 | 1495 | 3633 | 1601 | 19:53 | 169 | 7:15 | 2026-03-22 | 25.46% | 74.54% | 4277 | 4277 | 1089 | 3188 | 1442 | 0.40625 | 0 | 0 | 153 | 0.89583 | 2026-03-22 | 60.73% | 39.27% | 19588 | 11895 | 7693 | 2505 | 16:29 | 1660 | 16:30
| 2026-03-23 | 55496 | 87.16% | 48370 | 12.84% | 7126 | 12.2% | 15.96% | 17.12% | 57.08% | 6643.4887 | 8689.1839 | 9317.7324 | 31073.0873 | 2026-03-23 | 55496 | 0 | 54434 | 0 | 14448 | 18:30 | 4654 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-03-23 | 100% | 0% | 7609 | 7609 | 0 | 4118 | 8:28 | 0 | 0:00 | 2026-03-23 | 62.03% | 37.97% | 9952 | 6173 | 3779 | 4063 | 17:42 | 187 | 16:15 | 2026-03-23 | 63.6% | 36.4% | 9195 | 9195 | 5848 | 3347 | 3842 | 0.69792 | 0 | 0 | 176 | 0.90625 | 2026-03-23 | 60.54% | 39.46% | 35589 | 21545 | 14044 | 4454 | 18:15 | 2974 | 18:15
| 2026-03-24 | 55282 | 86.73% | 47946 | 13.27% | 7336 | 12.15% | 16.11% | 17.09% | 57.02% | 6529.8338 | 8654.5864 | 9185.2098 | 30640.6619 | 2026-03-24 | 55282 | 0 | 53735 | 0 | 14402 | 19:30 | 4815 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-24 | 100% | 0% | 7471 | 7471 | 0 | 4021 | 8:20 | 0 | 0:00 | 2026-03-24 | 61.37% | 38.63% | 9902 | 6077 | 3825 | 4143 | 17:57 | 182 | 7:30 | 2026-03-24 | 61.2% | 38.8% | 9050 | 9050 | 5539 | 3511 | 4243 | 0.76042 | 0 | 0 | 170 | 0.83333 | 2026-03-24 | 60.75% | 39.25% | 35057 | 21296 | 13761 | 4439 | 19:15 | 2990 | 19:15
| 2026-03-25 | 57344 | 87.09% | 49943 | 12.91% | 7401 | 11.75% | 15.66% | 16.94% | 58.1% | 6580.5008 | 8769.8829 | 9484.1122 | 32536.2833 | 2026-03-25 | 57344 | 0 | 56000 | 0 | 13424 | 19:15 | 4675 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-25 | 100% | 0% | 7457 | 7457 | 0 | 3981 | 18:02 | 0 | 0:00 | 2026-03-25 | 61.19% | 38.81% | 9938 | 6081 | 3857 | 3580 | 18:25 | 186 | 20:00 | 2026-03-25 | 61.45% | 38.55% | 9194 | 9194 | 5650 | 3544 | 3904 | 0.3125 | 0 | 0 | 175 | 0.3125 | 2026-03-25 | 60.65% | 39.35% | 36870 | 22361 | 14509 | 4389 | 19:29 | 2950 | 19:30
| 2026-03-26 | 56976 | 87.23% | 49703 | 12.77% | 7273 | 11.56% | 15.17% | 16.74% | 59.01% | 6557.552 | 8605.9093 | 9495.0445 | 33471.4232 | 2026-03-26 | 56976 | 0 | 56723 | 0 | 13902 | 18:00 | 4670 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-03-26 | 100% | 0% | 7472 | 7472 | 0 | 4449 | 16:55 | 0 | 0:00 | 2026-03-26 | 61.56% | 38.44% | 9806 | 6037 | 3769 | 3908 | 16:50 | 184 | 7:45 | 2026-03-26 | 61.98% | 38.02% | 9216 | 9216 | 5712 | 3504 | 3997 | 0.39722 | 0 | 0 | 197 | 0.020833 | 2026-03-26 | 60.61% | 39.39% | 38139 | 23115 | 15024 | 4673 | 16:47 | 3114 | 16:47
| 2026-03-27 | 58724 | 87.65% | 51472 | 12.35% | 7252 | 9.002% | 15.4% | 17.5% | 61.48% | 5173.4794 | 8850.5574 | 10058.2342 | 35332.9018 | 2026-03-27 | 58724 | 0 | 57471 | 0 | 13165 | 18:15 | 4483 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-27 | 100% | 0% | 5746 | 5746 | 0 | 3985 | 17:07 | 0 | 0:00 | 2026-03-27 | 39.92% | 38.74% | 9830 | 3924 | 3808 | 3902 | 18:30 | 183 | 20:00 | 2026-03-27 | 61.78% | 38.22% | 9012 | 9012 | 5568 | 3444 | 3553 | 0.71875 | 0 | 0 | 177 | 0.85417 | 2026-03-27 | 60.65% | 39.35% | 39243 | 23799 | 15444 | 4088 | 14:49 | 2745 | 14:50
| 2026-03-28 | 35834 | 80.39% | 28806 | 19.61% | 7028 | 7.425% | 14.87% | 19% | 62.15% | 2551.0116 | 5107.2632 | 6528.7474 | 21353.9148 | 2026-03-28 | 35834 | 0 | 34357 | 0 | 6933 | 17:00 | 2069 | 17:13 | 0 | 0:00 | 2026-03-28 | 100% | 0% | 2921 | 2921 | 0 | 1566 | 12:55 | 0 | 0:00 | 2026-03-28 | 37.64% | 62.36% | 5848 | 2201 | 3647 | 1584 | 22:41 | 176 | 20:45 | 2026-03-28 | 44.75% | 55.25% | 6120 | 6120 | 2739 | 3381 | 2902 | 0.125 | 0 | 0 | 167 | 0.89583 | 2026-03-28 | 60.71% | 39.29% | 24451 | 14844 | 9607 | 2645 | 18:33 | 1729 | 18:33
| 2026-03-29 | 28890 | 75.55% | 21826 | 24.45% | 7064 | 6.472% | 16.34% | 18.16% | 63% | 1799.5271 | 4542.1219 | 5047.765 | 17515.8638 | 2026-03-29 | 28890 | 0 | 27803 | 0 | 6118 | 18:30 | 2303 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-03-29 | 100% | 0% | 2057 | 2057 | 0 | 1442 | 18:42 | 0 | 0:00 | 2026-03-29 | 30.26% | 69.74% | 5192 | 1571 | 3621 | 1568 | 14:23 | 177 | 20:45 | 2026-03-29 | 23.66% | 76.34% | 4510 | 4510 | 1067 | 3443 | 1556 | 0.70833 | 0 | 0 | 168 | 0.88542 | 2026-03-29 | 60.9% | 39.1% | 20022 | 12193 | 7829 | 2731 | 17:00 | 1799 | 17:00
| 2026-03-30 | 56232 | 87.01% | 48928 | 12.99% | 7304 | 12.15% | 16.13% | 17.18% | 56.87% | 6662.3007 | 8842.7219 | 9417.7142 | 31172.305 | 2026-03-30 | 56232 | 0 | 54814 | 0 | 14032 | 9:45 | 4571 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-03-30 | 100% | 0% | 7596 | 7596 | 0 | 4435 | 16:43 | 0 | 0:00 | 2026-03-30 | 62.21% | 37.79% | 10082 | 6272 | 3810 | 3849 | 8:11 | 178 | 22:30 | 2026-03-30 | 62.34% | 37.66% | 9277 | 9277 | 5783 | 3494 | 4363 | 0.35417 | 0 | 0 | 172 | 0.86458 | 2026-03-30 | 60.7% | 39.3% | 35541 | 21573 | 13968 | 4193 | 19:42 | 2845 | 19:42
| 2026-03-31 | 59138 | 87.48% | 51735 | 12.52% | 7403 | 11.75% | 15.69% | 16.41% | 58.59% | 6799.97 | 9079.2502 | 9496.1757 | 33906.4946 | 2026-03-31 | 59138 | 0 | 57868 | 0 | 13204 | 19:00 | 4733 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-03-31 | 100% | 0% | 7721 | 7721 | 0 | 3975 | 17:43 | 0 | 0:00 | 2026-03-31 | 62.69% | 37.31% | 10309 | 6463 | 3846 | 4445 | 8:23 | 183 | 22:00 | 2026-03-31 | 61.24% | 38.76% | 9177 | 9177 | 5620 | 3557 | 4381 | 0.82292 | 0 | 0 | 175 | 0.85417 | 2026-03-31 | 60.74% | 39.26% | 38499 | 23385 | 15114 | 4251 | 18:02 | 2835 | 18:02
#REF!
1418
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on D10: Ricardo Arancibia Leon: PRUEBAS NOCTURA 2 TRENES CHINOS LIMACHE

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2026-02-28 | 73 | 4:45 | 1025 | 494 | 531 | 2026-02-28 | 30 | 22:00 | 553 | 2026-02-28 | 21 | 15:30 | 13 | 12:45 | 462 | 245 | 217 | 2026-02-28 | 29 | 20:15 | 535
2026-03-01 | 57.63 | 22:45 | 939.18 | 421.04 | 518.14 | 2026-03-01 | 28.79 | 18:45 | 533.2 | 2026-03-01 | 21.55 | 14:30 | 10.09 | 22:15 | 537.73 | 337.68 | 200.05 | 2026-03-01 | 27.76 | 20:00 | 507.32
2026-03-02 | 92 | 0:00 | 1349 | 792 | 557 | 2026-03-02 | 30 | 20:15 | 581 | 2026-03-02 | 25 | 8:45 | 15 | 17:30 | 598 | 342 | 256 | 2026-03-02 | 33 | 18:45 | 631
2026-03-03 | 93 | 1600 | 1392 | 817 | 575 | 2026-03-03 | 30 | 1:15 | 589 | 2026-03-03 | 21 | 22:15 | 17 | 16:30 | 613 | 345 | 268 | 2026-03-03 | 29 | 0:30 | 579
2026-03-04 | 81 | 16:15 | 1344 | 804 | 540 | 2026-03-04 | 29 | 21:15 | 566 | 2026-03-04 | 21 | 10:30 | 16 | 17:00 | 590 | 344 | 246 | 2026-03-04 | 30 | 20:45 | 525
2026-03-05 | 81 | 3:15 | 1323 | 756 | 567 | 2026-03-05 | 30 | 0:45 | 549 | 2026-03-05 | 29 | 11:30 | 14 | 13:15 | 593 | 352 | 241 | 2026-03-05 | 26 | 20:15 | 529
2026-03-06 | 77.03 | 14:15 | 1266.81 | 680.94 | 585.87 | 2026-03-06 | 30.65 | 21:15 | 525.04 | 2026-03-06 | 21.57 | 14:30 | 14.2 | 6:45 | 581.64 | 343.71 | 237.93 | 2026-03-06 | 30.4 | 10:15 | 534.96
2026-03-07 | 63.42 | 18:45 | 841.75 | 363.57 | 478.18 | 2026-03-07 | 29.52 | 8:45 | 585.78 | 2026-03-07 | 19.18 | 9:30 | 13.4 | 10:15 | 557.91 | 342.33 | 215.58 | 2026-03-07 | 26.32 | 1:15 | 534.33
2026-03-08 | 63 | 1:15 | 863 | 377 | 486 | 2026-03-08 | 30 | 22:30 | 580 | 2026-03-08 | 24 | 18:45 | 9 | 12:45 | 531 | 340 | 191 | 2026-03-08 | 31 | 18:45 | 507
2026-03-09 | 87 | 17:30 | 1360 | 810 | 550 | 2026-03-09 | 30 | 21:00 | 580 | 2026-03-09 | 25 | 17:30 | 14 | 13:30 | 580 | 341 | 239 | 2026-03-09 | 31 | 17:30 | 560
2026-03-10 | 90 | 18:00 | 1350 | 798 | 552 | 2026-03-10 | 30 | 20:30 | 581 | 2026-03-10 | 25 | 18:00 | 15 | 17:00 | 580 | 340 | 240 | 2026-03-10 | 32 | 18:00 | 570
2026-03-11 | 94 | 1:15 | 1354 | 756 | 598 | 2026-03-11 | 30 | 15:00 | 581 | 2026-03-11 | 19 | 13:00 | 15 | 12:00 | 596 | 342 | 254 | 2026-03-11 | 29 | 22:45 | 544
2026-03-12 | 95 | 16:30 | 1431 | 814 | 617 | 2026-03-12 | 33 | 16:30 | 586 | 2026-03-12 | 25 | 11:30 | 14 | 15:00 | 598 | 347 | 251 | 2026-03-12 | 30 | 15:15 | 550
2026-03-13 | 95 | 17:30 | 1205 | 677 | 528 | 2026-03-13 | 30 | 7:00 | 548 | 2026-03-13 | 22 | 9:15 | 15 | 16:45 | 597 | 349 | 248 | 2026-03-13 | 27 | 6:45 | 518
2026-03-14 | 61 | 3:15 | 960 | 456 | 504 | 2026-03-14 | 31 | 21:15 | 522 | 2026-03-14 | 23 | 16:00 | 14 | 7:30 | 556 | 338 | 218 | 2026-03-14 | 25 | 19:45 | 490
2026-03-15 | 64 | 13:30 | 863 | 352 | 511 | 2026-03-15 | 28 | 18:15 | 515 | 2026-03-15 | 27 | 16:45 | 10 | 15:30 | 527 | 330 | 197 | 2026-03-15 | 26 | 19:15 | 494
2026-03-16 | 94 | 1:00 | 1242 | 722 | 520 | 2026-03-16 | 30 | 20:30 | 560 | 2026-03-16 | 23 | 9:15 | 15 | 18:30 | 589 | 346 | 243 | 2026-03-16 | 26 | 22:00 | 501
2026-03-17 | 94.73 | 13:45 | 1385.82 | 852.75 | 533.07 | 2026-03-17 | 30.76 | 20:45 | 571.82 | 2026-03-17 | 21.32 | 19:15 | 23.21 | 17:15 | 595.16 | 346.77 | 248.39 | 2026-03-17 | 31.38 | 12:30 | 557.24
2026-03-18 | 76 | 16:30 | 1321 | 796 | 525 | 2026-03-18 | 29 | 20:45 | 553 | 2026-03-18 | 22 | 9:45 | 16 | 7:30 | 593 | 345 | 248 | 2026-03-18 | 27 | 18:30 | 545
2026-03-19 | 99 | 15:15 | 1412 | 881 | 531 | 2026-03-19 | 29 | 23:45 | 531 | 2026-03-19 | 22 | 22:00 | 15 | 18:30 | 581 | 341 | 240 | 2026-03-19 | 27 | 14:15 | 539
2026-03-20 | 95 | 13:30 | 1370 | 841 | 529 | 2026-03-20 | 29 | 21:30 | 535 | 2026-03-20 | 22 | 18:30 | 15 | 17:00 | 578 | 340 | 238 | 2026-03-20 | 27 | 13:30 | 525
2026-03-21 | 65 | 14;45 | 920 | 419 | 501 | 2026-03-21 | 30 | 20:00 | 525 | 2026-03-21 | 21 | 17:45 | 14 | 18:30 | 559 | 340 | 219 | 2026-03-21 | 25 | 14:30 | 520
2026-03-22 | 59 | 21:15 | 798 | 303 | 495 | 2026-03-22 | 29 | 6:15 | 504 | 2026-03-22 | 26 | 17:45 | 8 | 13:15 | 493 | 320 | 173 | 2026-03-22 | 26 | 1:00 | 511
2026-03-23 | 85 | 1:15 | 1341 | 804 | 537 | 2026-03-23 | 40 | 0:15 | 529 | 2026-03-23 | 19 | 12:15 | 14 | 17:30 | 570 | 333 | 237 | 2026-03-23 | 28 | 22:00 | 502
2026-03-24 | 90 | 17:30 | 1303 | 774 | 529 | 2026-03-24 | 32 | 20:15 | 556 | 2026-03-24 | 22 | 8:45 | 14 | 16:15 | 564 | 322 | 242 | 2026-03-24 | 28 | 7:00 | 506
2026-03-25 | 91 | 7:30 | 1276 | 758 | 518 | 2026-03-25 | 29 | 20:00 | 552 | 2026-03-25 | 26 | 11:15 | 14 | 17:00 | 576 | 333 | 243 | 2026-03-25 | 28 | 20:45 | 506
2026-03-26 | 87 | 1:30 | 1343 | 812 | 531 | 2026-03-26 | 35 | 0:30 | 547 | 2026-03-26 | 17 | 16:30 | 13 | 8:30 | 565 | 344 | 221 | 2026-03-26 | 28 | 19:30 | 489
2026-03-27 | 86 | 0:45 | 1142 | 661 | 481 | 2026-03-27 | 29 | 23:30 | 533 | 2026-03-27 | 23 | 18:20 | 14 | 15:00 | 582 | 348 | 234 | 2026-03-27 | 27 | 20:00 | 496
2026-03-28 | 65 | 8:00 | 898 | 419 | 479 | 2026-03-28 | 28 | 0:15 | 531 | 2026-03-28 | 23 | 17:00 | 14 | 11:45 | 549 | 334 | 215 | 2026-03-28 | 28 | 20:30 | 494
2026-03-29 | 54 | 23:45 | 853 | 407 | 446 | 2026-03-29 | 29 | 20:45 | 530 | 2026-03-29 | 25 | 11:45 | 10 | 14:00 | 520 | 331 | 189 | 2026-03-29 | 28 | 19:00 | 485
2026-03-30 | 70 | 9:15 | 1236 | 746 | 490 | 2026-03-30 | 32 | 20:30 | 559 | 2026-03-30 | 24 | 10:30 | 14 | 16:00 | 575 | 344 | 231 | 2026-03-30 | 26 | 21:45 | 502
2026-03-31 | 104 | 18:15 | 1280 | 784 | 496 | 2026-03-31 | 31 | 20:15 | 579 | 2026-03-31 | 24 | 13:15 | 13 | 16:00 | 591 | 347 | 244 | 2026-03-31 | 27 | 7:00 | 501
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 39.81% | 21.48% | 9.515% | 8.427% | 20.78% | 2575
| 2025-07-01 | 37.31% | 21.18% | 13.41% | 7.947% | 20.15% | 2517.43
| 2025-07-02 | 42.7% | 18.39% | 10.83% | 8.104% | 19.97% | 3159
| 2025-07-03 | 43.87% | 18.56% | 10.87% | 8.446% | 18.25% | 3173
| 2025-07-04 | 44.43% | 18.71% | 11.37% | 8.132% | 17.36% | 3025
| 2025-07-05 | 44.19% | 18.34% | 11.76% | 8.049% | 17.67% | 2994
| 2025-07-06 | 43.56% | 18.05% | 11.82% | 8.181% | 18.39% | 2908.45
| 2025-07-07 | 33.41% | 23.25% | 13.59% | 8.556% | 21.21% | 2519.77
| 2025-07-08 | 34.78% | 23.38% | 13.7% | 7.699% | 20.44% | 2481
| 2025-07-09 | 44.16% | 18.83% | 11.07% | 7.76% | 18.18% | 3080
| 2025-07-10 | 43.82% | 18.86% | 11.04% | 7.79% | 18.5% | 3081
| 2025-07-11 | 44.03% | 18.89% | 11.12% | 8.26% | 17.69% | 3075
| 2025-07-12 | 45.21% | 18.52% | 10.96% | 7.93% | 17.38% | 3165
| 2025-07-13 | 42.02% | 19.11% | 12.17% | 8.647% | 18.06% | 2868
| 2025-07-14 | 37.97% | 20.65% | 13.37% | 8.623% | 19.38% | 2528
| 2025-07-15 | 35.97% | 21.47% | 13.76% | 8.212% | 20.59% | 2399
| 2025-07-16 | 42.95% | 19.36% | 11.96% | 8.402% | 17.32% | 2892
| 2025-07-17 | 44.56% | 18.39% | 11.15% | 7.987% | 17.92% | 3110.04
| 2025-07-18 | 43.86% | 18.36% | 11.45% | 8.234% | 18.09% | 3012
| 2025-07-19 | 46.1% | 17.34% | 11.13% | 7.835% | 17.6% | 3063
| 2025-07-20 | 45.55% | 17.79% | 11.3% | 7.912% | 17.45% | 3008
| 2025-07-21 | 36.45% | 20.8% | 13.47% | 8.677% | 20.6% | 2524
| 2025-07-22 | 34.61% | 21.86% | 13.88% | 7.502% | 22.16% | 2306
| 2025-07-23 | 45.58% | 17.98% | 11.32% | 8.056% | 17.06% | 2942
| 2025-07-24 | 44.49% | 18.98% | 10.99% | 8.262% | 17.28% | 2929
| 2025-07-25 | 43.85% | 18.97% | 11.44% | 8.351% | 17.39% | 2910
| 2025-07-26 | 45.62% | 18.58% | 11.68% | 7.507% | 16.61% | 2944
| 2025-07-27 | 41.48% | 19.36% | 12.64% | 8.5% | 18.02% | 2753
| 2025-07-28 | 36.33% | 21.48% | 13.51% | 8.697% | 19.98% | 2472
| 2025-07-29 | 35.72% | 22.19% | 13.86% | 7.915% | 20.31% | 2388
| 2025-07-30 | 43.04% | 19.46% | 11.98% | 8.043% | 17.48% | 2872
| 2025-07-31 | 43.38% | 19.62% | 11.76% | 8.268% | 16.98% | 2951
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF