## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-03-31 | 53828 | 88.24% | 47499 | 11.76% | 6329 | 11.77% | 16.08% | 16.34% | 58.36% | 6146.4306 | 8396.385 | 8530.0943 | 30465.9068 | 2025-03-31 | 53828 | 0 | 52207 | 0 | 15544 | 18:45 | 4352 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-31 | 100% | 0% | 7018 | 7018 | 0 | 4442 | 8:14 | 0 | 0:00 | 2025-03-31 | 59.58% | 40.42% | 9587 | 5712 | 3875 | 4308 | 17:45 | 185 | 8:00 | 2025-03-31 | 70.14% | 29.86% | 8219 | 8219 | 5765 | 2454 | 4210 | 0.73958 | 0 | 0 | 151 | 0.85417 | 2025-03-31 | 60.76% | 39.24% | 34786 | 21135 | 13651 | 4684 | 16:49 | 3181 | 16:49
| 2025-04-01 | 54468 | 88.49% | 48200 | 11.51% | 6268 | 11.62% | 16.01% | 16.17% | 58.8% | 6157.532 | 8480.7969 | 8566.1859 | 31151.1102 | 2025-04-01 | 54468 | 0 | 52981 | 0 | 13783 | 9:00 | 4352 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-04-01 | 100% | 0% | 6997 | 6997 | 0 | 4258 | 18:31 | 0 | 0:00 | 2025-04-01 | 60.31% | 39.69% | 9637 | 5812 | 3825 | 3707 | 17:31 | 177 | 7:00 | 2025-04-01 | 70.11% | 29.89% | 8172 | 8172 | 5729 | 2443 | 3572 | 0.73958 | 0 | 0 | 149 | 0.84375 | 2025-04-01 | 60.43% | 39.57% | 35398 | 21390 | 14008 | 4328 | 19:47 | 2876 | 19:47
| 2025-04-02 | 53906 | 88.35% | 47624 | 11.65% | 6282 | 11.8% | 16.04% | 16.33% | 58.39% | 6193.9498 | 8417.8272 | 8569.0024 | 30636.2558 | 2025-04-02 | 53906 | 0 | 52469 | 0 | 14081 | 19:00 | 4561 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-02 | 100% | 0% | 7002 | 7002 | 0 | 3491 | 8:23 | 0 | 0:00 | 2025-04-02 | 59.8% | 40.2% | 9516 | 5691 | 3825 | 3905 | 17:39 | 180 | 21:00 | 2025-04-02 | 69.9% | 30.1% | 8163 | 8163 | 5706 | 2457 | 4105 | 0.75 | 0 | 0 | 152 | 21:[00 | 2025-04-02 | 60.53% | 39.47% | 34633 | 20964 | 13669 | 3764 | 19:59 | 2509 | 19:09
.-------------------------------------------------------------- | 2025-04-03 | 54900 | 88.53% | 48604 | 11.47% | 6296 | 11.66% | 16.06% | 16.82% | 57.96% | 6231.6086 | 8582.3757 | 8988.1379 | 30968.9925 | 2025-04-03 | 54900 | 0 | 53436 | 0 | 14822 | 19:00 | 4579 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-03 | 100% | 0% | 7054 | 7054 | 0 | 4248 | 8:42 | 0 | 0:00 | 2025-04-03 | 60.68% | 39.32% | 9715 | 5895 | 3820 | 4112 | 8:20 | 179 | 22:45 | 2025-04-03 | 71.42% | 28.58% | 8663 | 8663 | 6187 | 2476 | 4023 | 0.75 | 0 | 0 | 150 | 0.86458 | 2025-04-03 | 60.55% | 39.45% | 35056 | 21228 | 13828 | 4033 | 16:33 | 2696 | 16:33
| 2025-04-04 | 52214 | 88.01% | 45955.01 | 11.99% | 6258.99 | 11.59% | 16.08% | 16.46% | 58.47% | 5894.6093 | 8176.664 | 8370.4366 | 29729.7944 | 2025-04-04 | 52214 | 0 | 50850.38 | 0 | 12453 | 9:45 | 4187.65 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-04 | 100% | 0% | 6681 | 6681 | 0 | 3535.3 | 17:36 | 0 | 0:00 | 2025-04-04 | 58.83% | 41.17% | 9267.5 | 5452.21 | 3815.29 | 3550 | 17:40 | 184 | 7:30 | 2025-04-04 | 69.41% | 30.59% | 7989.75 | 7989.75 | 5546.05 | 2443.7 | 3561.2 | 0.76042 | 0 | 0 | 144.85 | 0.98958 | 2025-04-04 | 60.62% | 39.38% | 33696 | 20425 | 13271 | 3658 | 19:19 | 2440.25 | 19:19
| 2025-04-05 | 31470 | 79.74% | 25095.63 | 20.26% | 6374.37 | 7.063% | 16.72% | 16.41% | 63.65% | 2164.9448 | 5123.673 | 5029.3292 | 19509.8295 | 2025-04-05 | 31470 | 0 | 30651.13 | 0 | 6033.5 | 21:15 | 1852.25 | 13:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-05 | 100% | 0% | 2426 | 2426 | 0 | 1481.18 | 14:52 | 0 | 0:00 | 2025-04-05 | 33.12% | 66.88% | 5741.5 | 1901.38 | 3840.12 | 1657.25 | 20:07 | 175.43 | 7:15 | 2025-04-05 | 41.3% | 58.7% | 4317.25 | 4317.25 | 1783 | 2534.25 | 1432.25 | 0.51042 | 0 | 0 | 136.44 | 0.96875 | 2025-04-05 | 61.06% | 38.94% | 21862.38 | 13349.5 | 8512.88 | 2430.87 | 11:02 | 1615.78 | 11:02
| 2025-04-06 | 27350 | 78.37% | 21433 | 21.63% | 5917 | 6.349% | 17.32% | 17.2% | 63.12% | 1606.0681 | 4381.272 | 4351.7252 | 15965.9559 | 2025-04-06 | 27350 | 0 | 25296 | 0 | 6675 | 19:19 | 1843 | 20:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-06 | 100% | 0% | 1882 | 1882 | 0 | 1473 | 18:24 | 0 | 0:00 | 2025-04-06 | 30.79% | 69.21% | 5134 | 1581 | 3553 | 1730 | 9:21 | 176 | 21:45 | 2025-04-06 | 39.65% | 60.35% | 3917 | 3917 | 1553 | 2364 | 1566 | 0.95833 | 0 | 0 | 137 | 0.91667 | 2025-04-06 | 61.32% | 38.68% | 18709 | 11472 | 7237 | 2411 | 18:06 | 1526 | 18:07 | :
| 2025-04-07 | 53728 | 88.45% | 47522.77 | 11.55% | 6205.23 | 11.74% | 16.03% | 16.67% | 58.08% | 6133.9586 | 8372.2028 | 8707.577 | 30341.3766 | 2025-04-07 | 53728 | 0 | 52236.25 | 0 | 13119.55 | 19:00 | 4466.11 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-07 | 100% | 0% | 6976 | 6976 | 0 | 3922.96 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-07 | 60.57% | 39.43% | 9521.5 | 5767.61 | 3753.89 | 3994.31 | 17:44 | 181.76 | 21:15 | 2025-04-07 | 70.83% | 29.17% | 8403 | 8403 | 5951.66 | 2451.34 | 4115.49 | 0.3125 | 0 | 0 | 143.13 | 0.83333 | 2025-04-07 | 60.45% | 39.55% | 34506.5 | 20859.5 | 13647 | 3815.3 | 18:42 | 2559.33 | 18:42
| 2025-04-08 | 51918 | 87.58% | 45471 | 12.42% | 6447 | 11.56% | 16.27% | 16.52% | 58.27% | 5835.7237 | 8217.1848 | 8341.714 | 29427.6777 | 2025-04-08 | 51918 | 0 | 50500 | 0 | 13208 | 9:15 | 4323 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-08 | 100% | 0% | 6631 | 6631 | 0 | 4199 | 8:07 | 0 | 0:00 | 2025-04-08 | 58.22% | 41.78% | 9337 | 5436 | 3901 | 3510 | 8:34 | 196 | 19:00 | 2025-04-08 | 68.08% | 31.92% | 7976 | 7976 | 5430 | 2546 | 3590 | 0.67708 | 0 | 0 | 148 | 0.82292 | 2025-04-08 | 60.61% | 39.39% | 33438 | 20267 | 13171 | 3849 | 16:14 | 2575 | 16:14
| 2025-04-09 | 52398 | 87.65% | 45925 | 12.35% | 6473 | 11.63% | 16.16% | 16.29% | 58.54% | 5924.8397 | 8236.1296 | 8299.5677 | 29829.7253 | 2025-04-09 | 52398 | 0 | 50960 | 0 | 12487 | 9:00 | 4218 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-09 | 100% | 0% | 6688 | 6688 | 0 | 4261 | 7:51 | 0 | 0:00 | 2025-04-09 | 58.94% | 41.06% | 9297 | 5480 | 3817 | 3713 | 8:21 | 182 | 7:00 | 2025-04-09 | 66.24% | 33.76% | 7867 | 7867 | 5211 | 2656 | 3448 | 0.30208 | 0 | 0 | 143 | 0.78125 | 2025-04-09 | 60.59% | 39.41% | 33672 | 20402 | 13270 | 4145 | 19:19 | 2794 | 19:19
| 2025-04-10 | 52198 | 87.77% | 45813 | 12.23% | 6385 | 11.63% | 15.92% | 16.22% | 58.82% | 5910.7166 | 8088.5808 | 8242.6435 | 29891.8919 | 2025-04-10 | 52198 | 0 | 50823 | 0 | 12253 | 19:30 | 4402 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-10 | 100% | 0% | 6709 | 6709 | 0 | 3828 | 8:01 | 0 | 0:00 | 2025-04-10 | 59.19% | 40.81% | 9181 | 5434 | 3747 | 3604 | 8:19 | 179 | 6:30 | 2025-04-10 | 66.47% | 33.53% | 7868 | 7868 | 5230 | 2638 | 3503 | 0.3125 | 0 | 0 | 148 | 0.78125 | 2025-04-10 | 60.82% | 39.18% | 33929 | 20634 | 13295 | 4171 | 17:56 | 2789 | 17:56
| 2025-04-11 | 52912 | 88.33% | 46736 | 11.67% | 6176 | 11.82% | 15.99% | 16.6% | 58.12% | 6092.1847 | 8245.6477 | 8557.0042 | 29963.494 | 2025-04-11 | 52912 | 0 | 51553 | 0 | 13632 | 10:00 | 4228 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-11 | 100% | 0% | 6883 | 6883 | 0 | 3724 | 8:47 | 0 | 0:00 | 2025-04-11 | 59.96% | 40.04% | 9316 | 5586 | 3730 | 4577 | 8:42 | 187 | 19:30 | 2025-04-11 | 70.15% | 29.85% | 8193 | 8193 | 5747 | 2446 | 3816 | 0.38542 | 0 | 0 | 147 | 0.875 | 2025-04-11 | 60.57% | 39.43% | 33853 | 20505 | 13348 | 3703 | 9:13 | 2462 | 9:13
| 2025-04-12 | 32780 | 81.54% | 26730 | 18.46% | 6050 | 7.942% | 16.05% | 16.13% | 63.51% | 2491.1731 | 5034.7369 | 5058.3732 | 19923.2729 | 2025-04-12 | 32780 | 0 | 31368 | 0 | 6512 | 14:45 | 2197 | 15:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-12 | 100% | 0% | 2853 | 2853 | 0 | 1804 | 14:27 | 0 | 0:00 | 2025-04-12 | 36.85% | 63.15% | 5766 | 2125 | 3641 | 1986 | 8:26 | 176 | 19:30 | 2025-04-12 | 46.32% | 53.68% | 4488 | 4488 | 2079 | 2409 | 1749 | 0.57292 | 0 | 0 | 159 | 0.8125 | 2025-04-12 | 60.82% | 39.18% | 22817 | 13877 | 8940 | 2950 | 15:01 | 1964 | 15:01
| 2025-04-13 | 27462 | 78.35% | 21516 | 21.65% | 5946 | 6.322% | 17.14% | 17.27% | 63.31% | 1653.1281 | 4481.403 | 4514.8278 | 16555.9278 | 2025-04-13 | 27462 | 0 | 26149 | 0 | 6051 | 19:00 | 1929 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-13 | 100% | 0% | 1878 | 1878 | 0 | 1672 | 22:21 | 0 | 0:00 | 2025-04-13 | 29.99% | 70.01% | 5091 | 1527 | 3564 | 1541 | 19:38 | 178 | 19:00 | 2025-04-13 | 39.37% | 60.63% | 3929 | 3929 | 1547 | 2382 | 1378 | 0.66667 | 0 | 0 | 144 | 0.80208 | 2025-04-13 | 61.11% | 38.89% | 18808 | 11493 | 7315 | 2559 | 17:54 | 1676 | 17:54
| 2025-04-14 | 54082 | 88.48% | 47854 | 11.52% | 6228 | 11.61% | 15.88% | 16.39% | 58.67% | 6135.967 | 8389.9416 | 8657.5203 | 30997.6692 | 2025-04-14 | 54082 | 0 | 52832 | 0 | 13046 | 9:15 | 4386 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-04-14 | 100% | 0% | 6950 | 6950 | 0 | 3696 | 18:16 | 0 | 0:00 | 2025-04-14 | 60.3% | 39.7% | 9503 | 5730 | 3773 | 3670 | 8:08 | 182 | 18:45 | 2025-04-14 | 70.34% | 29.66% | 8278 | 8278 | 5823 | 2455 | 3914 | 0.33542 | 0 | 0 | 149 | 0.85417 | 2025-04-14 | 60.61% | 39.39% | 35110 | 21280 | 13830 | 4018 | 8:41 | 2681 | 8:41
| 2025-04-15 | 53606 | 88.76% | 47582 | 11.24% | 6024 | 11.29% | 15.61% | 16% | 59.76% | 5848.3812 | 8082.2783 | 8287.1356 | 30945.0111 | 2025-04-15 | 53606 | 0 | 51783 | 265 | 12623 | 11:15 | 4598 | 18:45 | 145 | 0:15 | 2025-04-15 | 100% | 0% | 6655 | 6655 | 0 | 3889 | 17:25 | 0 | 0:00 | 2025-04-15 | 59.15% | 40.85% | 9197 | 5440 | 3757 | 3705 | 10:10 | 183 | 18:45 | 2025-04-15 | 74.53% | 25.47% | 7860 | 7860 | 5858 | 2002 | 3595 | 0.73958 | 0 | 0 | 193 | 0.09375 | 2025-04-15 | 60.49% | 39.51% | 35213 | 21299 | 13914 | 4626 | 7:12 | 3028 | 7:12
| 2025-04-16 | 52926 | 88.49% | 46834 | 11.51% | 6092 | 11.65% | 16.07% | 16.46% | 58.41% | 5999.5821 | 8277.6587 | 8480.436 | 30092.3158 | 2025-04-16 | 52926 | 0 | 51517 | 0 | 15201 | 9:15 | 4385 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-16 | 100% | 0% | 6800 | 6800 | 0 | 3647 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-16 | 58.79% | 41.21% | 9382 | 5516 | 3866 | 3672 | 18:38 | 180 | 19:15 | 2025-04-16 | 72.52% | 27.48% | 8101 | 8101 | 5875 | 2226 | 3647 | 0.73958 | 0 | 0 | 139 | 0.27083 | 2025-04-16 | 60.67% | 39.33% | 34107 | 20694 | 13413 | 4023 | 19:15 | 2684 | 19:15
| 2025-04-17 | 54432 | 88.8% | 48335 | 11.2% | 6097 | 12% | 16% | 16.53% | 57.97% | 6334.8209 | 8446.1343 | 8726.2009 | 30603.0337 | 2025-04-17 | 54432 | 0 | 52789 | 0 | 13908 | 18:45 | 4143 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-17 | 100% | 0% | 7192 | 7192 | 0 | 4297 | 17:36 | 0 | 0:00 | 2025-04-17 | 60.09% | 39.91% | 9589 | 5762 | 3827 | 3295 | 8:09 | 182 | 20:45 | 2025-04-17 | 73% | 27% | 8407 | 8407 | 6137 | 2270 | 4198 | 0.375 | 0 | 0 | 220 | 0.083333 | 2025-04-17 | 60.7% | 39.3% | 34744 | 21090 | 13654 | 4384 | 14:37 | 2916 | 14:37
| 2025-04-18 | 27304 | 78.36% | 21395 | 21.64% | 5909 | 5.893% | 19.61% | 19.4% | 59.42% | 1543.2758 | 5135.4534 | 5080.7451 | 15561.703 | 2025-04-18 | 27304 | 0 | 26190 | 0 | 6050 | 18:30 | 1950 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-04-18 | 100% | 0% | 1520 | 1520 | 0 | 1776 | 22:10 | 0 | 0:00 | 2025-04-18 | 28.25% | 71.75% | 5058 | 1429 | 3629 | 1575 | 22:20 | 181 | 17:00 | 2025-04-18 | 41.39% | 58.61% | 3890 | 3890 | 1610 | 2280 | 1450 | 0.70833 | 0 | 0 | 150 | 0.875 | 2025-04-18 | 60.83% | 39.17% | 15327 | 9323 | 6004 | 2441 | 9:58 | 1711 | 9:59
| 2025-04-19 | 26678 | 78.46% | 20932 | 21.54% | 5746 | 6.018% | 20.12% | 18.95% | 59.19% | 1571.8304 | 5256.3917 | 4950.5778 | 15460.8307 | 2025-04-19 | 26678 | 0 | 26120 | 0 | 6045 | 17:45 | 1920 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-19 | 100% | 0% | 1514 | 1514 | 0 | 1499 | 9:14 | 0 | 0:00 | 2025-04-19 | 29.17% | 70.83% | 5063 | 1477 | 3586 | 1583 | 15:07 | 181 | 3:54 | 2025-04-19 | 41.46% | 58.54% | 3690 | 3690 | 1530 | 2160 | 1390 | 0.77083 | 0 | 0 | 142 | 0.85417 | 2025-04-19 | 61.09% | 38.91% | 14892 | 9098 | 5794 | 2538 | 9:54 | 1679 | 9:54
| 2025-04-20 | 27412 | 78.55% | 21532 | 21.45% | 5880 | 6.274% | 17.31% | 17.34% | 63.19% | 1621.21 | 4473.3225 | 4481.1334 | 16328.5834 | 2025-04-20 | 27412 | 0 | 25842 | 0 | 7120 | 18:45 | 1961 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-20 | 100% | 0% | 1865 | 1865 | 0 | 1397 | 22:24 | 0 | 0:00 | 2025-04-20 | 28.88% | 71.12% | 5146 | 1486 | 3660 | 1505 | 17:37 | 172 | 19:15 | 2025-04-20 | 43.55% | 56.45% | 3933 | 3933 | 1713 | 2220 | 1807 | 0.73958 | 0 | 0 | 128 | 0.84375 | 2025-04-20 | 61.03% | 38.97% | 18784 | 11464 | 7320 | 3042 | 17:36 | 2011 | 17:36
| 2025-04-21 | 53468 | 87.64% | 46861 | 12.36% | 6607 | 11.61% | 16.04% | 16.38% | 58.59% | 6020.5864 | 8322.8587 | 8496.931 | 30394.5476 | 2025-04-21 | 53468 | 0 | 51876 | 0 | 12441 | 19:15 | 4419 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-21 | 100% | 0% | 6875 | 6875 | 0 | 3870 | 8:20 | 0 | 0:00 | 2025-04-21 | 58.35% | 41.65% | 9504 | 5546 | 3958 | 3566 | 8:20 | 195 | 19:00 | 2025-04-21 | 67.5% | 32.5% | 8151 | 8151 | 5502 | 2649 | 3921 | 0.76042 | 0 | 0 | 133 | 0.82292 | 2025-04-21 | 60.62% | 39.38% | 34708 | 21041 | 13667 | 4415 | 18:22 | 2941 | 18:22
| 2025-04-22 | 53754 | 87.69% | 47136 | 12.31% | 6618 | 11.57% | 16.19% | 16.33% | 58.5% | 6031.704 | 8437.3618 | 8513.0582 | 30491.2734 | 2025-04-22 | 53754 | 0 | 52122 | 0 | 13603 | 20:15 | 4340 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-04-22 | 100% | 0% | 6870 | 6870 | 0 | 3731 | 17:27 | 0 | 0:00 | 2025-04-22 | 58.54% | 41.46% | 9610 | 5626 | 3984 | 3529 | 17:44 | 196 | 6:30 | 2025-04-22 | 67.71% | 32.29% | 8157 | 8157 | 5523 | 2634 | 3343 | 0.73958 | 0 | 0 | 139 | 0.28125 | 2025-04-22 | 60.85% | 39.15% | 34729 | 21132 | 13597 | 4173 | 19:35 | 2788 | 16:37
| 2025-04-23 | 53104 | 87.61% | 46526 | 12.39% | 6578 | 10.69% | 16.22% | 18.61% | 56.94% | 5552.4664 | 8423.9348 | 9668.0671 | 29579.5216 | 2025-04-23 | 53104 | 0 | 51950 | 0 | 12320 | 21:00 | 4350 | 21:30 | 0 | 0:00 | 2025-04-23 | 100% | 0% | 5393 | 5393 | 0 | 4182 | 18:37 | 0 | 0:00 | 2025-04-23 | 51.93% | 48.07% | 8182 | 4249 | 3933 | 3685 | 18:32 | 199 | 8:00 | 2025-04-23 | 67.56% | 32.44% | 8153 | 8153 | 5508 | 2645 | 3450 | 0.77083 | 0 | 0 | 135 | 0.3125 | 2025-04-23 | 62.17% | 37.83% | 28730 | 17861 | 10869 | 3979 | 9:12 | 2675 | 9:13
| 2025-04-24 | 51524 | 87.51% | 45091 | 12.49% | 6433 | 11.16% | 16.7% | 19.17% | 55.43% | 5736.8855 | 8589.5096 | 9854.6938 | 28499.8769 | 2025-04-24 | 51524 | 0 | 51420 | 0 | 12350 | 21:30 | 4370 | 20:30 | 0 | 0:00 | 2025-04-24 | 100% | 0% | 5440 | 5440 | 0 | 3935 | 18:08 | 0 | 0:00 | 2025-04-24 | 53.37% | 46.63% | 8145 | 4347 | 3798 | 3730 | 8:19 | 194 | 6:51 | 2025-04-24 | 67.66% | 32.34% | 8149 | 8149 | 5514 | 2635 | 3390 | 0.79167 | 0 | 0 | 134 | 0.33333 | 2025-04-24 | 60.81% | 39.19% | 27025 | 16435 | 10590 | 4244 | 16:47 | 2830 | 16:47
| 2025-04-25 | 54136 | 88.58% | 47955 | 11.42% | 6181 | 11.62% | 15.8% | 16.57% | 58.55% | 6111.1915 | 8312.032 | 8713.8889 | 30797.653 | 2025-04-25 | 54136 | 0 | 52597 | 0 | 13894 | 18:45 | 4298 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-25 | 100% | 0% | 6928 | 6928 | 0 | 4878 | 17:46 | 0 | 0:00 | 2025-04-25 | 59.18% | 40.82% | 9423 | 5577 | 3846 | 4405 | 7:42 | 180 | 21:15 | 2025-04-25 | 72.08% | 27.92% | 8362 | 8362 | 6027 | 2335 | 3635 | 0.73958 | 0 | 0 | 140 | 0.17708 | 2025-04-25 | 60.85% | 39.15% | 34914 | 21244 | 13670 | 3793 | 16:46 | 2754 | 16:46
| 2025-04-26 | 33106 | 82.08% | 27173 | 17.92% | 5933 | 8.004% | 15.95% | 15.99% | 63.64% | 2518.5067 | 5019.6802 | 5031.5589 | 20022.3879 | 2025-04-26 | 33106 | 0 | 31464 | 0 | 7232 | 19:15 | 2230 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-26 | 100% | 0% | 2906 | 2906 | 0 | 1919 | 17:18 | 0 | 0:00 | 2025-04-26 | 37.31% | 62.69% | 5792 | 2161 | 3631 | 1908 | 17:28 | 178 | 21:30 | 2025-04-26 | 48.89% | 51.11% | 4504 | 4504 | 2202 | 2302 | 1946 | 0.71875 | 0 | 0 | 141 | 0.89931 | 2025-04-26 | 60.99% | 39.01% | 23103 | 14090 | 9013 | 3070 | 18:00 | 2031 | 18:00
| 2025-04-27 | 30510 | 79.52% | 24261 | 20.48% | 6249 | 7.761% | 16.79% | 17.11% | 62.08% | 2255.4557 | 4878.1605 | 4972.8511 | 18041.0034 | 2025-04-27 | 30510 | 0 | 29062 | 0 | 8709 | 18:45 | 2393 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-27 | 100% | 0% | 2561 | 2561 | 0 | 2264 | 20:57 | 0 | 0:00 | 2025-04-27 | 35.4% | 64.6% | 5539 | 1961 | 3578 | 2394 | 20:37 | 171 | 21:45 | 2025-04-27 | 39.49% | 60.51% | 4414 | 4414 | 1743 | 2671 | 2085 | 0.75 | 0 | 0 | 148 | 0.88542 | 2025-04-27 | 60.76% | 39.24% | 20485 | 12446 | 8039 | 2734 | 18:11 | 1812 | 16:09
| 2025-04-28 | 53706 | 88.69% | 47631 | 11.31% | 6075 | 11.6% | 15.83% | 16.71% | 58.38% | 6037.8579 | 8234.5565 | 8695.8832 | 30377.4531 | 2025-04-28 | 53706 | 0 | 52032 | 0 | 14227 | 9:45 | 4426 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-04-28 | 100% | 0% | 6899 | 6899 | 0 | 4113 | 8:42 | 0 | 0:00 | 2025-04-28 | 60.05% | 39.95% | 9409 | 5650 | 3759 | 4012 | 8:38 | 185 | 20:30 | 2025-04-28 | 72.54% | 27.46% | 8435 | 8435 | 6119 | 2316 | 4395 | 0.39583 | 0 | 0 | 144 | 0.80208 | 2025-04-28 | 60.65% | 39.35% | 34710 | 21052 | 13658 | 4192 | 19:50 | 2756 | 19:50
| 2025-04-29 | 51710 | 87.77% | 45388 | 12.23% | 6322 | 11.52% | 15.85% | 16.36% | 58.89% | 5841.5878 | 8034.7054 | 8293.2224 | 29857.9793 | 2025-04-29 | 51710 | 0 | 50704 | 0 | 13044 | 9:45 | 4354 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-29 | 100% | 0% | 6659 | 6659 | 0 | 3525 | 8:43 | 0 | 0:00 | 2025-04-29 | 58.38% | 41.62% | 9159 | 5347 | 3812 | 3423 | 8:39 | 187 | 19:15 | 2025-04-29 | 68.41% | 31.59% | 7945 | 7945 | 5435 | 2510 | 3457 | 0.75 | 0 | 0 | 167 | 0.010417 | 2025-04-29 | 60.76% | 39.24% | 34036 | 20679 | 13357 | 3851 | 19:26 | 2570 | 18:35
| 2025-04-30 | 53228 | 88.2% | 46949 | 11.8% | 6279 | 11.69% | 16.03% | 16.54% | 58.25% | 6385.486 | 8759.5769 | 9037.1526 | 31821.3771 | 2025-04-30 | 53228 | 0 | 54632 | 0 | 14250 | 19:00 | 4396 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-30 | 100% | 0% | 6864 | 6864 | 0 | 3951 | 8:12 | 0 | 0:00 | 2025-04-30 | 59.59% | 40.41% | 9416 | 5611 | 3805 | 3962 | 17:51 | 184 | 18:30 | 2025-04-30 | 69.98% | 30.02% | 8240 | 8240 | 5766 | 2474 | 4005 | 0.75 | 0 | 0 | 146 | 0.875 | 2025-04-30 | 60.98% | 39.02% | 34206 | 20858 | 13348 | 4323 | 16:49 | 2864 | 16:49
| 2025-05-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-05-01 | [10 empty] | 2025-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-05-02 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-05-02 | [10 empty] | 2025-05-02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-05-02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-05-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-05-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1404
-1404
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-03-31 | 114 | 17:00 | 1270 | 755 | 515 | 2025-03-31 | 29 | 13:15 | 574 | 2024-12-28 | 2 | 8:30 | 35 | 18:15 | 517 | 44 | 473 | 2025-03-31 | 29 | 18:15 | 530
2025-04-01 | 108 | 12:00 | 1383 | 876 | 507 | 2025-04-01 | 30 | 12:00 | 573 | 2025-04-01 | 4 | 16:45 | 31 | 17:45 | 521 | 43 | 478 | 2025-04-01 | 30 | 1145 | 496
2025-04-02 | 95 | 4:00 | 1422 | 899 | 523 | 2025-04-02 | 30 | 17:30 | 570 | 2025-04-02 | 2 | 18:45 | 36 | 8:45 | 509 | 41 | 468 | 2025-04-02 | 27 | 5:00 | 484
2025-04-03 | 121 | 16:30 | 1377 | 824 | 553 | 2025-04-03 | 30 | 17:45 | 581 | 2025-04-03 | 17 | 22;45 | 30 | 11:00 | 462 | 126 | 336 | 2025-04-03 | 26 | 2:45 | 0.11458
2025-04-04 | 117.34 | 15:45 | 1229.22 | 722.07 | 507.15 | 2025-04-04 | 28.59 | 12:45 | 543.72 | 2025-04-04 | 17.26 | 22:15 | 15.76 | 7:45 | 441.46 | 220.29 | 221.17 | 2025-04-04 | 29.65 | 12:45 | 528.47
2025-04-05 | 93.77 | 7:45 | 880.03 | 398.49 | 481.54 | 2025-04-05 | 28.56 | 20:15 | 549.14 | 2025-04-05 | 16.3 | 13:00 | 12.25 | 7:45 | 418.01 | 220.84 | 197.17 | 2025-04-05 | 27.3 | 4:15 | 547.94
2025-04-06 | 67 | 23:15 | 787 | 316 | 471 | 2025-04-06 | 27 | 15:15 | 530 | 2025-04-06 | 19 | 14:30 | 9 | 21:45 | 377 | 212 | 165 | 2025-04-06 | 27 | 5:15 | 457
2025-04-07 | 92.5 | 13:15 | 1262.07 | 726.69 | 535.38 | 2025-04-07 | 29.79 | 14:00 | 570.82 | 2025-04-07 | 16.37 | 12:30 | 14.61 | 15:45 | 436.68 | 220.84 | 215.84 | 2025-04-07 | 26.65 | 5:00 | 477.56
2025-04-08 | 95 | 16:15 | 1174 | 689 | 485 | 2025-04-08 | 31 | 15:00 | 568 | 2025-04-08 | 16 | 19:00 | 14 | 16:15 | 441 | 219 | 222 | 2025-04-08 | 28 | 7:15 | 536
2025-04-09 | 97 | 13:15 | 1087 | 607 | 480 | 2025-04-09 | 27 | 19:45 | 548 | 2025-04-09 | 18 | 12:30 | 13 | 10:30 | 438 | 219 | 219 | 2025-04-09 | 29 | 16:30 | 539
2025-04-10 | 123 | 13:00 | 1203 | 709 | 494 | 2025-04-10 | 27 | 6:45 | 550 | 2025-04-10 | 18 | 19:45 | 13 | 18:30 | 437 | 219 | 218 | 2025-04-10 | 28 | 17:15 | 487
2025-04-11 | 95 | 13:30 | 1172 | 680 | 492 | 2025-04-11 | 27 | 23:00 | 545 | 2025-04-11 | 18 | 16:45 | 13 | 6:45 | 438 | 219 | 219 | 2025-04-11 | 28 | 19:00 | 490
2025-04-12 | 86 | 21:15 | 908 | 420 | 488 | 2025-04-12 | 26 | 20:00 | 525 | 2025-04-12 | 15 | 16:30 | 11 | 8:30 | 404 | 212 | 192 | 2025-04-12 | 26 | 5:00 | 474
2025-04-13 | 63 | 19:15 | 786 | 339 | 447 | 2025-04-13 | 26 | 20:45 | 520 | 2025-04-13 | 17 | 10:15 | 8 | 19:45 | 372 | 209 | 163 | 2025-04-13 | 179 | 19:00 | 462
2025-04-14 | 88 | 5:00 | 1234 | 754 | 480 | 2025-04-14 | 27 | 2:30 | 559 | 2025-04-14 | 15 | 18:45 | 13 | 10:30 | 432 | 216 | 216 | 2025-04-14 | 28 | 3:30 | 501
2025-04-15 | 87 | 10:15 | 1297 | 784 | 513 | 2025-04-15 | 32 | 15:15 | 561 | 2025-04-15 | 15 | 20:00 | 13 | 20:30 | 438 | 219 | 219 | 2025-04-15 | 29 | 0:00 | 479
2025-04-16 | 107 | 13:30 | 1288 | 765 | 523 | 2025-04-16 | 29 | 15:30 | 576 | 2025-04-16 | 25 | 12:15 | 13 | 432:00 | 442 | 218 | 224 | 2025-04-16 | 28 | 2:15 | 499
2025-04-17 | 102 | 14:45 | 1213 | 688 | 525 | 2025-04-17 | 31 | 4:00 | 569 | 2025-04-17 | 15 | 17:45 | 13 | 16:30 | 443 | 219 | 224 | 2025-04-17 | 23 | 6:00 | 501
2025-04-18 | 85 | 19:15 | 804 | 321 | 483 | 2025-04-18 | 29 | 0:56 | 540 | 2025-04-18 | 18 | 13:03 | 14 | 8:48 | 408 | 209 | 199 | 2025-04-18 | 28 | 18:03 | 477
2025-04-19 | 86 | 19:45 | 861 | 383 | 478 | 2025-04-19 | 28 | 23:38 | 531 | 2025-04-19 | 18 | 11:13 | 12 | 12:38 | 399 | 209 | 190 | 2025-04-19 | 28 | 4:54 | 466
2025-04-20 | 68 | 9:15 | 882 | 404 | 478 | 2025-04-20 | 30 | 3:45 | 540 | 2025-04-20 | 20 | 15:00 | 9 | 18:30 | 384 | 210 | 174 | 2025-04-20 | 26 | 21:31 | 507
2025-04-21 | 111 | 1:15 | 1424 | 916 | 508 | 2025-04-21 | 29 | 1:30 | 573 | 2025-04-21 | 14.5 | 21:45 | 12.7 | 19:00 | 429 | 218 | 211 | 2025-04-21 | 28 | 18:00 | 535
2025-04-22 | 110 | 4:00 | 1484 | 984 | 500 | 2025-04-22 | 30 | 7:00 | 579 | 2025-04-22 | 15 | 18:30 | 13 | 19:30 | 432 | 217 | 215 | 2025-04-22 | 28 | 2:45 | 492
2025-04-23 | 123 | 10:33 | 1371 | 873 | 498 | 2025-04-23 | 29 | 7:06 | 566 | 2025-04-23 | 22 | 10:15 | 14 | 8:02 | 434 | 216 | 218 | 2025-04-23 | 31 | 12:56 | 557
2025-04-24 | 117 | 13:08 | 1385 | 877 | 508 | 2025-04-24 | 32 | 6:32 | 569 | 2025-04-24 | 20 | 15:40 | 14 | 15:09 | 437 | 218 | 219 | 2025-04-24 | 32 | 6:00 | 526
2025-04-25 | 110 | 11:45 | 1362 | 845 | 517 | 2025-04-25 | 28 | 20:15 | 562 | 2025-04-25 | 19 | 7:45 | 12 | 6:30 | 444 | 223 | 221 | 2025-04-25 | 27 | 16:30 | 557
2025-04-26 | 93 | 3:30 | 908 | 433 | 475 | 2025-04-26 | 28 | 19:15 | 563 | 2025-04-26 | 15 | 14:15 | 12 | 10:45 | 402 | 212 | 190 | 2025-04-26 | 27 | 0:45 | 477
2025-04-27 | 68 | 0:45 | 948 | 446 | 502 | 2025-04-27 | 29 | 16:30 | 557 | 2024-12-24 | 16 | 11:00 | 8 | 19:15 | 378 | 213 | 165 | 2025-04-27 | 26 | 3:00 | 461
2025-04-28 | 100 | 13:15 | 1395 | 895 | 500 | 2025-04-28 | 30 | 17:45 | 579 | 2024-12-25 | 16 | 14:45 | 14 | 18:00 | 433 | 220 | 213 | 2025-04-28 | 27 | 6:15 | 474
2025-04-29 | 102 | 7:15 | 1438 | 947 | 491 | 2025-04-29 | 33 | 4:15 | 577 | 2024-12-26 | 23 | 10:45 | 26 | 8:00 | 461 | 165 | 296 | 2025-04-29 | 27 | 14:45 | 536
2025-04-30 | 104 | 12:30 | 1371 | 882 | 489 | 2025-04-30 | 30 | 11:15 | 573 | 2024-12-27 | 17 | 12:45 | 13 | 18:00 | 431 | 216 | 215 | 2025-04-30 | 29 | 10:30 | 541
2025-05-01 |  |  |  | 0 |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2024-12-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-05-01
|  |  | 35335.32 | 20403.25 | 14932.07
|  |  |  | 57.74% | 42.26%
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-01-01 | 43.93% | 19.85% | 1.522% | 16.36% | 18.33% | 2891
| 2025-01-02 | 46.52% | 19.27% | 1.446% | 16.08% | 16.68% | 2973
| 2025-01-03 | 47.64% | 19.1% | 1.374% | 15.68% | 16.21% | 2985
| 2025-01-04 | 56.9% | 24.01% | 5.206% | 13.88% | 0.004735% | 2420.1146
| 2025-01-05 | 44.82% | 19.82% | 8.031% | 8.063% | 19.27% | 2742.87
| 2025-01-06 | 36.74% | 22.93% | 9.22% | 8.232% | 22.88% | 2395.12
| 2025-01-07 | 36.59% | 24.64% | 9.856% | 7.671% | 21.25% | 2151
| 2025-01-08 | 45.94% | 20.78% | 8.039% | 7.857% | 17.38% | 2747.13
| 2025-01-09 | 43.18% | 20.89% | 8.054% | 8.165% | 19.71% | 2719
| 2025-01-10 | 41.62% | 20.98% | 8.384% | 8.384% | 20.64% | 2612
| 2025-01-11 | 44.94% | 20.55% | 8.181% | 8.143% | 18.19% | 2677
| 2025-01-12 | 44.31% | 20.6% | 8.28% | 8.28% | 18.53% | 2645
| 2025-01-13 | 39.29% | 22.72% | 9.174% | 8.308% | 20.51% | 2311
| 2025-01-14 | 36.73% | 24.3% | 9.766% | 7.617% | 21.59% | 2140
| 2025-01-15 | 45.27% | 20.51% | 7.924% | 7.924% | 18.38% | 2726
| 2025-01-16 | 46.74% | 20.22% | 7.892% | 7.892% | 17.26% | 2775
| 2025-01-17 | 45.92% | 20.53% | 7.772% | 7.986% | 17.79% | 2805
| 2025-01-18 | 44.5% | 20.87% | 8.034% | 8.217% | 18.38% | 2726
| 2025-01-19 | 36.07% | 24.23% | 9.376% | 8.928% | 21.4% | 2229
| 2025-01-20 | 38.15% | 23.53% | 9.26% | 8.418% | 20.65% | 2257
| 2025-01-21 | 38.13% | 23.35% | 9.079% | 7.523% | 21.92% | 2313
| 2025-01-22 | 48.09% | 19.35% | 7.362% | 7.126% | 18.07% | 2961
| 2025-01-23 | 49.68% | 19.38% | 7.265% | 7.198% | 16.47% | 2987
| 2025-01-24 | 46.82% | 19.33% | 7.377% | 7.445% | 19.02% | 2928
| 2025-01-25 | 47.48% | 19.51% | 7.473% | 7.508% | 18.03% | 2917
| 2025-01-26 | 46.56% | 19.21% | 7.624% | 7.556% | 19.04% | 2925
| 2025-01-27 | 38.64% | 23.96% | 9.021% | 8.085% | 20.3% | 2350
| 2025-01-28 | 40.44% | 23.76% | 9.087% | 7.039% | 19.67% | 2344
| 2025-01-29 | 48.42% | 20.1% | 7.636% | 7.393% | 16.45% | 2881
| 2025-01-30 | 47.74% | 19.16% | 5.478% | 9.827% | 17.8% | 3012
| 2025-01-31 | 47.02% | 19.65% | 7.407% | 7.373% | 18.55% | 2916
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF
Note on S23: Ricardo Arancibia Leon: AVERIA N°7525 SIN SOLUCIONAR EN EL TABLERO TGSP VIÑA DEL MAR