## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-04-30 | 53228 | 88.2% | 46949 | 11.8% | 6279 | 11.69% | 16.03% | 16.54% | 58.25% | 6385.486 | 8759.5769 | 9037.1526 | 31821.3771 | 2025-04-30 | 53228 | 0 | 54632 | 0 | 14250 | 19:00 | 4396 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-04-30 | 100% | 0% | 6864 | 6864 | 0 | 3951 | 8:12 | 0 | 0:00 | 2025-04-30 | 59.59% | 40.41% | 9416 | 5611 | 3805 | 3962 | 17:51 | 184 | 18:30 | 2025-04-30 | 69.98% | 30.02% | 8240 | 8240 | 5766 | 2474 | 4005 | 0.75 | 0 | 0 | 146 | 0.875 | 2025-04-30 | 60.98% | 39.02% | 34206 | 20858 | 13348 | 4323 | 16:49 | 2864 | 16:49
| 2025-05-01 | 26669 | 77.69% | 20718 | 22.31% | 5951 | 6.519% | 17.84% | 17.49% | 62.19% | 1637.4947 | 4481.2423 | 4393.5979 | 15620.0553 | 2025-05-01 | 26669 | 0 | 25117 | 0 | 5709 | 13:45 | 1807 | 11:00 | 0 | 0:00 | 2025-05-01 | 100% | 0% | 1872 | 1872 | 0 | 1694 | 22:24 | 0 | 0:00 | 2025-05-01 | 29.77% | 70.23% | 5123 | 1525 | 3598 | 1754 | 9:27 | 177 | 19:15 | 2025-05-01 | 39.07% | 60.93% | 3862 | 3862 | 1509 | 2353 | 1435 | 0.53125 | 0 | 0 | 140 | 0.89583 | 2025-05-01 | 61.36% | 38.64% | 17857 | 10957 | 6900 | 2352 | 9:52 | 1549 | 9:52
| 2025-05-02 | 53542 | 87.99% | 47111 | 12.01% | 6431 | 11.75% | 15.72% | 16.56% | 58.51% | 6101.6116 | 8159.1012 | 8597.908 | 30373.3412 | 2025-05-02 | 53542 | 0 | 51907 | 0 | 13256 | 17:15 | 4425 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-02 | 100% | 0% | 6975 | 6975 | 0 | 4517 | 8:10 | 0 | 0:00 | 2025-05-02 | 59.4% | 40.6% | 9327 | 5540 | 3787 | 3884 | 8:31 | 181 | 20:15 | 2025-05-02 | 68.2% | 31.8% | 8314 | 8314 | 5670 | 2644 | 4214 | 0.69792 | 0 | 0 | 146 | 0.84375 | 2025-05-02 | 60.63% | 39.37% | 34721 | 21050 | 13671 | 4217 | 17:56 | 2824 | 17:56
.-------------------------------------------------------------- | 2025-05-03 | 31842 | 80.55% | 25650 | 19.45% | 6192 | 7.77% | 16.09% | 15.93% | 63.87% | 2354.2936 | 4876.1927 | 4827.1469 | 19351.9284 | 2025-05-03 | 31842 | 0 | 30301 | 0 | 6265 | 15:45 | 1961 | 15:15 | 0 | 0:00 | 2025-05-03 | 100% | 0% | 2711 | 2711 | 0 | 1387 | 14:16 | 0 | 0:00 | 2025-05-03 | 35.71% | 64.29% | 5615 | 2005 | 3610 | 1752 | 22:50 | 178 | 18:15 | 2025-05-03 | 39.7% | 60.3% | 4282 | 4282 | 1700 | 2582 | 1592 | 0.61458 | 0 | 0 | 138 | 0.77083 | 2025-05-03 | 61.03% | 38.97% | 22284 | 13599 | 8685 | 2643 | 20:51 | 1743 | 20:51
| 2025-05-04 | 27356 | 78.26% | 21410 | 21.74% | 5946 | 6.662% | 17.56% | 17.43% | 62.39% | 1727.9723 | 4554.6808 | 4521.7723 | 16183.6344 | 2025-05-04 | 27356 | 0 | 25939 | 0 | 6836 | 11:15 | 1891 | 11:00 | 0 | 0:00 | 2025-05-04 | 100% | 0% | 1958 | 1958 | 0 | 1803 | 22:24 | 0 | 0:00 | 2025-05-04 | 30.46% | 69.54% | 5161 | 1572 | 3589 | 1688 | 9:25 | 174 | 1:30 | 2025-05-04 | 40.1% | 59.9% | 3935 | 3935 | 1578 | 2357 | 1455 | 0.65625 | 0 | 0 | 141 | 0.79167 | 2025-05-04 | 60.93% | 39.07% | 18338 | 11173 | 7165 | 3160 | 10:02 | 2084 | 10:02
| 2025-05-05 | 53572 | 87.94% | 47110 | 12.06% | 6462 | 11.73% | 16.06% | 16.62% | 58.12% | 6101.8487 | 8352.3438 | 8642.8184 | 30228.6988 | 2025-05-05 | 53572 | 0 | 52013 | 0 | 13413 | 9:30 | 4455 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-05-05 | 100% | 0% | 6960 | 6960 | 0 | 1803 | 23:24 | 0 | 0:00 | 2025-05-05 | 59.91% | 40.09% | 9527 | 5708 | 3819 | 3534 | 8:32 | 189 | 19:45 | 2025-05-05 | 68.39% | 31.61% | 8361 | 8361 | 5718 | 2643 | 3960 | 0.75 | 0 | 0 | 143 | 0.79167 | 2025-05-05 | 60.69% | 39.31% | 34480 | 20927 | 13553 | 4040 | 17:58 | 2678 | 17:58
| 2025-05-06 | 53748 | 88.03% | 47313 | 11.97% | 6435 | 11.82% | 16.23% | 16.6% | 57.91% | 6192.1745 | 8500.9558 | 8692.3367 | 30332.0905 | 2025-05-06 | 53748 | 0 | 52374 | 0 | 13589 | 9:30 | 4624 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2025-05-06 | 100% | 0% | 6992 | 6992 | 0 | 3266 | 8:11 | 0 | 0:00 | 2025-05-06 | 58.39% | 41.61% | 9599 | 5605 | 3994 | 3819 | 8:42 | 194 | 10:30 | 2025-05-06 | 70.58% | 29.42% | 8298 | 8298 | 5857 | 2441 | 4298 | 0.36458 | 0 | 0 | 143 | 0.79167 | 2025-05-06 | 60.74% | 39.26% | 34250 | 20805 | 13445 | 3735 | 8:58 | 2532 | 8:58 | :
| 2025-05-07 | 52810 | 87.76% | 46346 | 12.24% | 6464 | 10.78% | 16.42% | 19.22% | 56.19% | 5603.1415 | 8533.8867 | 9989.3409 | 29203.9038 | 2025-05-07 | 52810 | 0 | 51970 | 0 | 13360 | 8:30 | 4200 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-07 | 100% | 0% | 5357 | 5357 | 0 | 3933 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-07 | 50.07% | 49.93% | 8159 | 4085 | 4074 | 3236 | 8:50 | 200 | 8:15 | 2025-05-07 | 71.03% | 28.97% | 8250 | 8250 | 5860 | 2390 | 3980 | 0.35417 | 0 | 0 | 142 | 0.77083 | 2025-05-07 | 60.81% | 39.19% | 27921 | 16979 | 10942 | 4341 | 19:32 | 2892 | 19:32
| 2025-05-08 | 46782 | 86.59% | 40510 | 13.41% | 6272 | 9.023% | 15.28% | 20.67% | 57.95% | 4313.0856 | 7303.9735 | 9880.945 | 27701.3186 | 2025-05-08 | 46782 | 0 | 47800 | 0 | 12900 | 9:30 | 4008 | 8:45 | 0 | 0:00 | 2025-05-08 | 100% | 0% | 4058 | 4058 | 0 | 2546 | 17:49 | 0 | 0:00 | 2025-05-08 | 40.02% | 59.98% | 6872 | 2750 | 4122 | 6232 | 7:52 | 214 | 11:00 | 2025-05-08 | 73.06% | 26.94% | 7980 | 7980 | 5830 | 2150 | 3250 | 0.375 | 0 | 0 | 140 | 0.8125 | 2025-05-08 | 60.76% | 39.24% | 26063 | 15836 | 10227 | 3814 | 18:00 | 2541 | 18:00
| 2025-05-09 | 53944 | 88.11% | 47532 | 11.89% | 6412 | 10.84% | 15.87% | 18.88% | 57.09% | 5684.1588 | 8317.018 | 9898.0818 | 29925.7288 | 2025-05-09 | 53944 | 0 | 52420 | 0 | 13450 | 8:00 | 4710 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-09 | 100% | 0% | 5488 | 5488 | 0 | 3428 | 8:32 | 0 | 0:00 | 2025-05-09 | 50.29% | 49.71% | 8030 | 4038 | 3992 | 3621 | 8:20 | 202 | 7:30 | 2025-05-09 | 70.49% | 29.51% | 8200 | 8200 | 5780 | 2420 | 3950 | 0.35417 | 0 | 0 | 141 | 0.85417 | 2025-05-09 | 60.57% | 39.43% | 28893 | 17501 | 11392 | 4813 | 19:29 | 3218 | 19:29
| 2025-05-10 | 32494 | 79.81% | 25932 | 20.19% | 6562 | 8.361% | 17.49% | 6.813% | 69.66% | 2338.2017 | 4890.1378 | 1905.0678 | 19479.8642 | 2025-05-10 | 32494 | 0 | 27964 | 2892 | 6245 | 18:00 | 2050 | 15:45 | 151 | 20:15 | 2025-05-10 | 100% | 0% | 2724 | 2724 | 0 | 1716 | 8:29 | 0 | 0:00 | 2025-05-10 | 35.58% | 64.42% | 5697 | 2027 | 3670 | 1965 | 0:00 | 178 | 18:15 | 2025-05-10 | 100% | 0% | 1463 | 1463 | 1463 | 0 | 1575 | 0.36458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-10 | 60.8% | 39.2% | 22694 | 13798 | 8896 | 2559 | 9:03 | 1678 | 9:03
| 2025-05-11 | 27104 | 76.18% | 20648.08 | 23.82% | 6455.92 | 6.743% | 19.2% | 5.61% | 70.58% | 1550.0915 | 4413.8791 | 1289.4876 | 16223.6228 | 2025-05-11 | 27104 | 0 | 22987.5 | 2828.14 | 5893.62 | 15:00 | 1831.82 | 17:00 | 147.72 | 7:30 | 2025-05-11 | 100% | 0% | 1777 | 1777 | 0 | 1507.78 | 18:47 | 0 | 0:00 | 2025-05-11 | 28.3% | 71.7% | 5060 | 1432.22 | 3627.78 | 1833.26 | 22:25 | 186.39 | 18:45 | 2025-05-11 | 100% | 0% | 917 | 917 | 917 | 0 | 1230 | 0.59375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-11 | 60.78% | 39.22% | 18598.5 | 11304 | 7294.5 | 2456.89 | 16:03 | 1613.76 | 16:03
| 2025-05-12 | 53828 | 87.35% | 47020 | 12.65% | 6808 | 12.35% | 16.84% | 11.88% | 61.52% | 6001.2843 | 8184.283 | 5775.0088 | 29893.9135 | 2025-05-12 | 53828 | 0 | 48592 | 2929 | 13626 | 9:15 | 4623 | 19:15 | 152 | 18:30 | 2025-05-12 | 100% | 0% | 6881 | 6881 | 0 | 3768 | 9:18 | 0 | 0:00 | 2025-05-12 | 58.66% | 41.34% | 9384 | 5505 | 3879 | 3609 | 16:30 | 182 | 19:15 | 2025-05-12 | 100% | 0% | 5174 | 5174 | 5174 | 0 | 3610 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-12 | 60.69% | 39.31% | 34276 | 20801 | 13475 | 4018 | 15:44 | 2670 | 15:44
| 2025-05-13 | 52560 | 86.98% | 45718 | 13.02% | 6842 | 12.23% | 16.73% | 11.55% | 62.09% | 5891.3663 | 8057.4902 | 5560.2563 | 29904.4213 | 2025-05-13 | 52560 | 0 | 48161 | 2952 | 13199 | 19:15 | 4412 | 19:00 | 149 | 19:30 | 2025-05-13 | 100% | 0% | 6726 | 6726 | 0 | 3955 | 18:12 | 0 | 0:00 | 2025-05-13 | 57.71% | 42.29% | 9199 | 5309 | 3890 | 4075 | 18:07 | 187 | 19:30 | 2025-05-13 | 100% | 0% | 4918 | 4918 | 4918 | 0 | 3483 | 0.73958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-13 | 60.71% | 39.29% | 34141 | 20727 | 13414 | 4106 | 19:48 | 2743 | 19:48
| 2025-05-14 | 53890 | 87.42% | 47109 | 12.58% | 6781 | 12.27% | 16.83% | 12% | 61.52% | 5970.5463 | 8192.1654 | 5840.7167 | 29949.2856 | 2025-05-14 | 53890 | 0 | 48679 | 2936 | 13553 | 19:15 | 4562 | 19:15 | 161 | 19:30 | 2025-05-14 | 100% | 0% | 6802 | 6802 | 0 | 4063 | 18:04 | 0 | 0:00 | 2025-05-14 | 58.8% | 41.2% | 9333 | 5488 | 3845 | 3823 | 8:27 | 192 | 18:15 | 2025-05-14 | 100% | 0% | 5203 | 5203 | 5203 | 0 | 3695 | 0.73958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-14 | 60.57% | 39.43% | 34120 | 20668 | 13452 | 4257 | 6:45 | 2831 | 6:45
| 2025-05-15 | 53826 | 87.08% | 46870 | 12.92% | 6956 | 12.3% | 16.6% | 11.69% | 62% | 6061.1122 | 8178.7871 | 5761.298 | 30545.9081 | 2025-05-15 | 53826 | 0 | 49265 | 3015 | 15220 | 19:15 | 4349 | 19:15 | 158 | 6:30 | 2025-05-15 | 100% | 0% | 6935 | 6935 | 0 | 4157 | 18:01 | 0 | 0:00 | 2025-05-15 | 57.89% | 42.11% | 9358 | 5417 | 3941 | 4291 | 17:50 | 199 | 8:30 | 2025-05-15 | 100% | 0% | 5125 | 5125 | 5125 | 0 | 3802 | 0.36458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-15 | 60.72% | 39.28% | 34950 | 21222 | 13728 | 3852 | 10:08 | 2578 | 10:08
| 2025-05-16 | 53152 | 87.67% | 46598.16 | 12.33% | 6553.84 | 11.68% | 16.32% | 16% | 58.63% | 5954.1887 | 8318.0305 | 8155.1712 | 29878.0332 | 2025-05-16 | 53152 | 0 | 50964 | 353.68 | 12313.06 | 11:00 | 4277.89 | 18:45 | 147 | 0:45 | 2025-05-16 | 100% | 0% | 6811 | 6811 | 0 | 4115.97 | 7:54 | 0 | 0:00 | 2025-05-16 | 57.17% | 42.83% | 9515 | 5440 | 4075 | 3645.88 | 18:13 | 189 | 18:45 | 2025-05-16 | 72.73% | 27.27% | 7794.25 | 7794.25 | 5669.09 | 2125.16 | 4489.9 | 0.375 | 0 | 0 | 139.74 | 0.8125 | 2025-05-16 | 61.06% | 38.94% | 34177.5 | 20869 | 13308.5 | 4293.22 | 8:56 | 2876 | 8:57
| 2025-05-17 | 32032 | 79.79% | 25557.16 | 20.21% | 6474.84 | 7.007% | 16.76% | 16.33% | 63.86% | 2133.5744 | 5103.8448 | 4973.3708 | 19445.1169 | 2025-05-17 | 32032 | 0 | 30450.5 | 0 | 6388.79 | 11:00 | 2013 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-05-17 | 100% | 0% | 2448 | 2448 | 0 | 1515.11 | 22:36 | 0 | 0:00 | 2025-05-17 | 30.52% | 69.48% | 5856 | 1787 | 4069 | 1723.99 | 15:07 | 195.3 | 7:15 | 2025-05-17 | 44.35% | 55.65% | 4323.25 | 4323.25 | 1917.41 | 2405.84 | 1357.25 | 0.41667 | 0 | 0 | 135.02 | 0.86458 | 2025-05-17 | 60.91% | 39.09% | 22310.75 | 13588.5 | 8722.25 | 2471.86 | 11:03 | 1624.99 | 11:03
| 2025-05-18 | 27080 | 77% | 20852 | 23% | 6228 | 5.649% | 17.84% | 17.73% | 63.12% | 1458.1833 | 4605.3478 | 4575.5809 | 16292.921 | 2025-05-18 | 27080 | 0 | 25814 | 0 | 5699 | 16:15 | 1850 | 20:45 | 0 | 0:00 | 2025-05-18 | 100% | 0% | 1649 | 1649 | 0 | 1394 | 22:10 | 0 | 0:00 | 2025-05-18 | 25.52% | 74.48% | 5208 | 1329 | 3879 | 1454 | 9:27 | 195 | 18:30 | 2025-05-18 | 39.92% | 60.08% | 3910 | 3910 | 1561 | 2349 | 1258 | 0.80208 | 0 | 0 | 130 | 0.8125 | 2025-05-18 | 61.12% | 38.88% | 18425 | 11261 | 7164 | 2388 | 22:45 | 1585 | 22:45
| 2025-05-19 | 53000 | 87.76% | 46511 | 12.24% | 6489 | 11.83% | 17.67% | 13.85% | 59.53% | 5753.5807 | 8595.8244 | 6736.9464 | 28961.5736 | 2025-05-19 | 53000 | 0 | 48650 | 0 | 13650 | 19:00 | 4520 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-19 | 100% | 0% | 5496 | 5496 | 0 | 3525 | 7:49 | 0 | 0:00 | 2025-05-19 | 52.51% | 47.49% | 8211 | 4312 | 3899 | 4104 | 17:45 | 196 | 19:37 | 2025-05-19 | 49.22% | 50.78% | 5100 | 5100 | 2510 | 2590 | 3690 | 0.77083 | 0 | 0 | 140 | 0.77083 | 2025-05-19 | 60.8% | 39.2% | 27665 | 16821 | 10844 | 3824 | 16:15 | 2519 | 16:15
| 2025-05-20 | 52320 | 87.73% | 45900 | 12.27% | 6420 | 11.47% | 17.08% | 15.24% | 59.1% | 5544.3942 | 8257.3893 | 7366.5546 | 28576.5385 | 2025-05-20 | 52320 | 0 | 48350 | 0 | 13260 | 18:00 | 4425 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-20 | 100% | 0% | 5385 | 5385 | 0 | 3322 | 17:47 | 0 | 0.00 | 2025-05-20 | 52.62% | 47.38% | 8020 | 4220 | 3800 | 3358 | 8:15 | 193 | 06.50 | 2025-05-20 | 54.83% | 45.17% | 5800 | 5800 | 3180 | 2620 | 3698 | 0.72917 | 0 | 0 | 141 | 0.79167 | 2025-05-20 | 60.76% | 39.24% | 27755 | 16863 | 10892 | 3958 | 16:49 | 2632 | 16:49
| 2025-05-21 | 29270 | 78.26% | 22908 | 21.74% | 6362 | 6.635% | 17.05% | 17.22% | 63.11% | 1854.045 | 4765.0193 | 4810.9131 | 17635.5202 | 2025-05-21 | 29270 | 0 | 27945 | 0 | 7841 | 16:15 | 2432 | 16:15 | 0 | 0:00 | 2025-05-21 | 100% | 0% | 2098 | 2098 | 0 | 1850 | 15:09 | 0 | 0:00 | 2025-05-21 | 31.47% | 68.53% | 5392 | 1697 | 3695 | 2210 | 14:52 | 188 | 20:15 | 2025-05-21 | 36.14% | 63.86% | 4176 | 4176 | 1509 | 2667 | 2054 | 0.61458 | 0 | 0 | 140 | 0.79167 | 2025-05-21 | 60.68% | 39.32% | 19956 | 12110 | 7846 | 3430 | 15:02 | 2283 | 15:02
| 2025-05-22 | 53898 | 87.9% | 47379 | 12.1% | 6519 | 11.35% | 15.66% | 16.65% | 58.93% | 5927.3176 | 8180.1873 | 8696.1449 | 30786.5993 | 2025-05-22 | 53898 | 0 | 52243 | 0 | 12528 | 10:30 | 4371 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-22 | 100% | 0% | 6788 | 6788 | 0 | 4008 | 17:39 | 0 | 0:00 | 2025-05-22 | 59.08% | 40.92% | 9368 | 5535 | 3833 | 3658 | 8:35 | 188 | 19:30 | 2025-05-22 | 68.08% | 31.92% | 8416 | 8416 | 5730 | 2686 | 4219 | 0.39583 | 0 | 0 | 142 | 0.30208 | 2025-05-22 | 60.71% | 39.29% | 35257 | 21405 | 13852 | 3913 | 19:13 | 2633 | 19:13
| 2025-05-23 | 53018 | 88.03% | 46673 | 11.97% | 6345 | 11.77% | 15.88% | 16.38% | 58.59% | 6039.0361 | 8146.6782 | 8401.4304 | 30059.8274 | 2025-05-23 | 53018 | 0 | 51305 | 0 | 12700 | 18:45 | 4364 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-05-23 | 100% | 0% | 6871 | 6871 | 0 | 3476 | 8:08 | 0 | 0:00 | 2025-05-23 | 58.38% | 41.62% | 9269 | 5411 | 3858 | 3751 | 18:03 | 185 | 8:00 | 2025-05-23 | 69.04% | 30.96% | 8032 | 8032 | 5545 | 2487 | 3747 | 0.38542 | 0 | 0 | 147 | 0.96875 | 2025-05-23 | 60.53% | 39.47% | 34201 | 20703 | 13498 | 4236 | 9:14 | 2807 | 9:14
| 2025-05-24 | 32006 | 80.99% | 25922 | 19.01% | 6084 | 7.924% | 16.21% | 16.38% | 63.17% | 2383.6343 | 4876.6729 | 4928.2301 | 19003.6043 | 2025-05-24 | 32006 | 0 | 30081 | 0 | 6510 | 13:00 | 2081 | 15:15 | 0 | 0:00 | 2025-05-24 | 100% | 0% | 2767 | 2767 | 0 | 1582 | 21:02 | 0 | 0:00 | 2025-05-24 | 35.15% | 64.85% | 5661 | 1990 | 3671 | 1691 | 22:50 | 177 | 18:30 | 2025-05-24 | 45.54% | 54.46% | 4431 | 4431 | 2018 | 2413 | 1570 | 0.5 | 0 | 0 | 146 | 0.8125 | 2025-05-24 | 60.87% | 39.13% | 22060 | 13427 | 8633 | 2712 | 12:08 | 1765 | 12:08
| 2025-05-25 | 27624 | 78.44% | 21668 | 21.56% | 5956 | 6.319% | 19.98% | 19.09% | 58.81% | 1631.656 | 5157.9169 | 4929.1127 | 15184.3107 | 2025-05-25 | 27624 | 0 | 25820 | 0 | 5700 | 17:00 | 1890 | 20:00 | 0 | 0:00 | 2025-05-25 | 100% | 0% | 1663 | 1663 | 0 | 1348 | 18:17 | 0 | 0:00 | 2025-05-25 | 30.45% | 69.55% | 5257 | 1601 | 3656 | 1468 | 18:22 | 186 | 18:33 | 2025-05-25 | 41.33% | 58.67% | 3920 | 3920 | 1620 | 2300 | 1300 | 0.70833 | 0 | 0 | 141 | 0.75 | 2025-05-25 | 60.93% | 39.07% | 15476 | 9430 | 6046 | 2415 | 10:00 | 1629 | 10:00
| 2025-05-26 | 50854 | 87.49% | 44493 | 12.51% | 6361 | 11.02% | 15.4% | 16.18% | 60.16% | 5416.7845 | 7571.8773 | 7955.5604 | 29577.2392 | 2025-05-26 | 50854 | 0 | 49163 | 0 | 15217 | 18:45 | 4192 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2025-05-26 | 100% | 0% | 6246 | 6246 | 0 | 4457 | 17:48 | 0 | 0:00 | 2025-05-26 | 55.29% | 44.71% | 8731 | 4827 | 3904 | 3905 | 17:44 | 193 | 18:15 | 2025-05-26 | 67.7% | 32.3% | 7607 | 7607 | 5150 | 2457 | 3801 | 0.40625 | 0 | 0 | 140 | 0.79167 | 2025-05-26 | 60.76% | 39.24% | 34105 | 20722 | 13383 | 3783 | 19:14 | 2503 | 19:14
| 2025-05-27 | 53442 | 87.95% | 47002.59 | 12.05% | 6439.41 | 11.37% | 15.65% | 16.52% | 59.12% | 5901.4382 | 8127.4806 | 8577.6147 | 30694.9526 | 2025-05-27 | 53442 | 0 | 51919.5 | 0 | 13948.04 | 20:00 | 4349.9 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-05-27 | 100% | 0% | 6751 | 6751 | 0 | 3667.64 | 18:03 | 0 | 0:00 | 2025-05-27 | 57.13% | 42.87% | 9297.5 | 5311.5 | 3986 | 3953.21 | 7:40 | 197.3 | 9:00 | 2025-05-27 | 70.19% | 29.81% | 8231.5 | 8231.5 | 5778.09 | 2453.41 | 3611.77 | 0.73958 | 0 | 0 | 144.38 | 0.30208 | 2025-05-27 | 60.66% | 39.34% | 35113.75 | 21299 | 13814.75 | 4032.9 | 16:02 | 2738.29 | 16:02
| 2025-05-28 | 53420 | 87.83% | 46919 | 12.17% | 6501 | 11.49% | 15.74% | 16.59% | 58.84% | 5949.9854 | 8153.8453 | 8591.2715 | 30476.1097 | 2025-05-28 | 53420 | 0 | 51799 | 0 | 12993 | 10:00 | 4573 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-05-28 | 100% | 0% | 6817 | 6817 | 0 | 3719 | 8:28 | 0 | 0:00 | 2025-05-28 | 57.19% | 42.81% | 9342 | 5343 | 3999 | 3649 | 8:55 | 200 | 8:15 | 2025-05-28 | 69.75% | 30.25% | 8271 | 8271 | 5769 | 2502 | 4115 | 0.75 | 0 | 0 | 145 | 0.78125 | 2025-05-28 | 60.62% | 39.38% | 34917 | 21166 | 13751 | 3774 | 16:25 | 2514 | 16:25
| 2025-05-29 | 54167 | 87.72% | 47517 | 12.28% | 6650 | 11.38% | 15.97% | 16.47% | 58.85% | 5989.5399 | 8408.7962 | 8672.2261 | 30981.5247 | 2025-05-29 | 54167 | 0 | 52649 | 0 | 12241 | 9:45 | 4484 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-05-29 | 100% | 0% | 6848 | 6848 | 0 | 3570 | 8:48 | 0 | 0:00 | 2025-05-29 | 56.59% | 43.41% | 9614 | 5441 | 4173 | 3492 | 8:12 | 198 | 6:45 | 2025-05-29 | 70.2% | 29.8% | 8311 | 8311 | 5834 | 2477 | 4673 | 0.76042 | 0 | 0 | 153 | 0.27083 | 2025-05-29 | 60.82% | 39.18% | 35422 | 21545 | 13877 | 4111 | 14:56 | 2713 | 14:56
| 2025-05-30 | 53740 | 87.84% | 47207 | 12.16% | 6533 | 11.23% | 16.82% | 18.67% | 55.88% | 5835.3584 | 8740.1934 | 9697.5563 | 29030.8824 | 2025-05-30 | 53740 | 0 | 51950 | 0 | 13870 | 19:00 | 4340 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-30 | 100% | 0% | 5679 | 5679 | 0 | 3770 | 8:54 | 0 | 0:00 | 2025-05-30 | 51.65% | 48.35% | 8506 | 4393 | 4113 | 3641 | 18:08 | 206 | 6:54 | 2025-05-30 | 70.2% | 29.8% | 8120 | 8120 | 5700 | 2420 | 3590 | 0.75 | 0 | 0 | 141 | 0.35417 | 2025-05-30 | 60.83% | 39.17% | 28253 | 17187 | 11066 | 3863 | 17:06 | 2575 | 7:22
| 2025-05-31 | 32862 | 80.12% | 26328 | 19.88% | 6534 | 7.523% | 15.91% | 15.94% | 64.31% | 2350.8569 | 4971.8086 | 4981.7678 | 20097.9773 | 2025-05-31 | 32862 | 0 | 31251 | 0 | 6724 | 13:00 | 2039 | 11:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-31 | 100% | 0% | 2733 | 2733 | 0 | 1778 | 22:29 | 0 | 0:00 | 2025-05-31 | 35.02% | 64.98% | 5780 | 2024 | 3756 | 1656 | 22:08 | 180 | 19:30 | 2025-05-31 | 37.62% | 62.38% | 4453 | 4453 | 1675 | 2778 | 1356 | 0.59375 | 0 | 0 | 145 | 0.125 | 2025-05-31 | 61.08% | 38.92% | 23365 | 14271 | 9094 | 2260 | 15:32 | 1717 | 15:32
| 2025-06-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-06-01 | [10 empty] | 2025-06-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-06-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
31072
1790
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-04-30 | 104 | 12:30 | 1371 | 882 | 489 | 2025-04-30 | 30 | 11:15 | 573 | 2025-04-30 | 17 | 12:45 | 13 | 18:00 | 431 | 216 | 215 | 2025-04-30 | 29 | 10:30 | 541
2025-05-01 | 91 | 23:30 | 1059 | 597 | 462 | 2025-05-01 | 27 | 4:00 | 534 | 2025-05-01 | 18 | 18:00 | 9 | 18:30 | 382 | 213 | 169 | 2025-05-01 | 27 | 19:15 | 480
2025-05-02 | 95 | 1:15 | 1184 | 680 | 504 | 2025-05-02 | 30 | 0:30 | 561 | 2025-05-02 | 16 | 20:15 | 13 | 9:45 | 434 | 219 | 215 | 2025-05-02 | 29 | 17:15 | 548
2025-05-03 | 92 | 6:00 | 961 | 497 | 464 | 2025-05-03 | 28 | 21:30 | 544 | 2025-05-03 | 12 | 0:45 | 33.9 | 12:30 | 468 | 55 | 413 | 2025-05-03 | 28 | 18:30 | 477
2025-05-04 | 64 | 21:30 | 850 | 370 | 480 | 2025-05-04 | 29 | 19:30 | 545 | 2025-05-04 | 4 | 13:15 | 30 | 19:00 | 449 | 42 | 407 | 2025-05-04 | 26 | 7:00 | 464
2025-05-05 | 116 | 12:45 | 1355 | 835 | 520 | 2025-05-05 | 29 | 19:30 | 571 | 2025-05-05 | 20 | 14:00 | 29 | 8:15 | 465 | 151 | 314 | 2025-05-05 | 28 | 15:00 | 537
2025-05-06 | 116 | 10:30 | 1394 | 875 | 519 | 2025-05-06 | 29 | 11:00 | 575 | 2025-05-06 | 16 | 15:15 | 14 | 19:15 | 443 | 223 | 220 | 2025-05-06 | 29 | 11:00 | 543
2025-05-07 | 121 | 8:35 | 1384 | 882 | 502 | 2025-05-07 | 35 | 13:57 | 575 | 2025-05-07 | 21 | 18:40 | 14 | 17:45 | 454 | 238 | 216 | 2025-05-07 | 31 | 15:05 | 543
2025-05-08 | 123 | 13:27 | 1391 | 891 | 500 | 2025-05-08 | 34 | 12:32 | 576 | 2025-05-08 | 19 | 12:25 | 31 | 9:07 | 434 | 195 | 239 | 2025-05-08 | 31 | 12:20 | 545
2025-05-09 | 119 | 8:47 | 1364 | 838 | 526 | 2025-05-09 | 34 | 13:30 | 580 | 2025-05-09 | 19 | 15_05 | 15 | 11:56 | 440 | 219 | 221 | 2025-05-09 | 29 | 6:55 | 480
2025-05-10 | 71 | 10:30 | 929 | 382 | 547 | 2025-05-10 | 28 | 8:45 | 562 | 2025-05-10 | 16 | 18:15 | 12 | 11:45 | 406 | 214 | 192 | 2025-05-10 | 28 | 2:30 | 488
2025-05-11 | 58.26 | 3:45 | 797.23 | 315.36 | 481.87 | 2025-05-11 | 29.2 | 10:30 | 552.9 | 2025-05-11 | 19.97 | 11:30 | 9.23 | 19:45 | 379.46 | 211.1 | 168.36 | 2025-05-11 | 28.15 | 0:30 | 515.72
2025-05-12 | 101 | 17:00 | 1281 | 769 | 512 | 2025-05-12 | 29 | 11:00 | 573 | 2025-05-12 | 15 | 13:30 | 14 | 10:45 | 434 | 221 | 213 | 2025-05-12 | 28 | 11:45 | 546
2025-05-13 | 108 | 12:15 | 1378 | 860 | 518 | 2025-05-13 | 29 | 14:15 | 576 | 2025-05-13 | 19 | 19:30 | 13 | 17:15 | 437 | 223 | 214 | 2025-05-13 | 28 | 0:00 | 541
2025-05-14 | 112 | 18:30 | 1362 | 860 | 502 | 2025-05-14 | 29 | 17:00 | 566 | 2025-05-14 | 18 | 12:30 | 14 | 12:00 | 440 | 224 | 216 | 2025-05-14 | 28 | 3:00 | 515
2025-05-15 | 117 | 10:00 | 1429 | 900 | 529 | 2025-05-15 | 29 | 16:45 | 572 | 2025-05-15 | 22 | 8:30 | 12 | 8:00 | 431 | 220 | 211 | 2025-05-15 | 28 | 18:30 | 555
2025-05-16 | 123 | 13:15 | 1423.2 | 919.87 | 503.33 | 2025-05-16 | 33.06 | 9:15 | 563.06 | 2025-05-16 | 15.8 | 8:45 | 13.15 | 13:45 | 428.12 | 219.51 | 208.61 | 2025-05-16 | 26.91 | 16:15 | 535.06
2025-05-17 | 94.9 | 6:45 | 977.43 | 479.13 | 498.3 | 2025-05-17 | 27.19 | 18:00 | 555.15 | 2025-05-17 | 15.5 | 14:40 | 10.64 | 11:30 | 410.52 | 217.35 | 193.17 | 2025-05-17 | 27.04 | 21:30 | 529.51
2025-05-18 | 89 | 21:30 | 882 | 383 | 499 | 2025-05-18 | 28 | 21:45 | 559 | 2025-05-18 | 16 | 11:30 | 9.8 | 14:30 | 397 | 214 | 183 | 2025-05-18 | 28 | 4:00 | 472
2025-05-19 | 128 | 15:53 | 1359 | 812 | 547 | 2025-05-19 | 31 | 19:45 | 574 | 2025-05-19 | 19 | 19:30 | 14 | 18:55 | 438 | 227 | 211 | 2025-05-19 | 30 | 6:25 | 492
2025-05-20 | 135 | 12:47 | 1362 | 828 | 534 | 2025-05-20 | 40 | 16:58 | 584 | 2025-05-20 | 21 | 8:02 | 16 | 13:54 | 438 | 224 | 214 | 2025-05-20 | 29 | 18:15 | 484
2025-05-21 | 94 | 11:00 | 1276 | 738 | 538 | 2025-05-21 | 30 | 21:30 | 562 | 2025-05-21 | 16 | 17:30 | 10 | 18:00 | 407 | 222 | 185 | 2025-05-21 | 27 | 23:00 | 504
2025-05-22 | 107 | 12:15 | 1419 | 895 | 524 | 2025-05-22 | 28 | 13:30 | 585 | 2025-05-22 | 18.5 | 18:15 | 13 | 10:45 | 447 | 232 | 215 | 2025-05-22 | 27.9 | 15:00 | 517
2025-05-23 | 79 | 9:45 | 1166 | 640 | 526 | 2025-05-23 | 29 | 20:45 | 574 | 2025-05-23 | 18 | 20:15 | 16 | 11:30 | 439 | 227 | 212 | 2025-05-23 | 29 | 17:30 | 538
2025-05-24 | 69 | 5:45 | 1011 | 504 | 507 | 2025-05-24 | 29 | 19:30 | 570 | 2025-05-24 | 15 | 10:00 | 11 | 7:45 | 417 | 220 | 197 | 2025-05-24 | 28 | 12:00 | 527
2025-05-25 | 102 | 23:34 | 932 | 461 | 471 | 2025-05-25 | 30 | 22:24 | 570 | 2025-05-25 | 18 | 10:49 | 10 | 19:07 | 403 | 213 | 190 | 2025-05-25 | 30 | 18:00 | 533
2025-05-26 | 108 | 14:15 | 1446 | 940 | 506 | 2025-05-26 | 323 | 2:15 | 612 | 2025-05-26 | 21 | 10:00 | 14 | 10:15 | 448 | 228 | 220 | 2025-05-26 | 28 | 12:15 | 537
2025-05-27 | 104.03 | 4:15 | 1412.37 | 901.04 | 511.33 | 2025-05-27 | 32.86 | 9:45 | 592.76 | 2025-05-27 | 17.61 | 17:30 | 14.09 | 10:45 | 449.41 | 228.18 | 221.23 | 2025-05-27 | 27.03 | 7:30 | 483.34
2025-05-28 | 121 | 10:30 | 1506 | 977 | 529 | 2025-05-28 | 32 | 6:45 | 605 | 2025-05-28 | 17 | 15:15 | 23 | 2:15 | 455 | 197 | 258 | 2025-05-28 | 28 | 7:45 | 492
2025-05-29 | 122 | 13:15 | 1499 | 986 | 513 | 2025-05-29 | 31 | 6:30 | 614 | 2024-12-26 | 15 | 13:30 | 13 | 8:30 | 441 | 227 | 214 | 2025-05-29 | 29 | 9:00 | 571
2025-05-30 | 135 | 10:58 | 1413 | 887 | 526 | 2025-05-30 | 32 | 7:04 | 611 | 2024-12-27 | 21 | 7:10 | 16 | 11:45 | 445 | 232 | 213 | 2025-05-30 | 31 | 13:45 | 565
2025-05-31 | 75 | 2:45 | 933 | 451 | 482 | 2025-05-31 | 30 | 3:45 | 593 | 2024-12-28 | 18 | 12:30 | 12 | 10:30 | 405 | 224 | 181 | 2025-05-31 | 27 | 4:30 | 478
2025-06-01 |  |  |  | 0 |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2024-12-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-06-01
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-01-01 | 47.02% | 19.65% | 7.407% | 7.373% | 18.55% | 2916
| 2025-01-02 | 43.14% | 21.75% | 8.676% | 6.884% | 19.55% | 2455
| 2025-01-03 | 43.42% | 20.57% | 8.031% | 7.884% | 20.1% | 2727
| 2025-01-04 | 39.22% | 22.2% | 2.245% | 16.86% | 19.47% | 2450
| 2025-01-05 | 36.83% | 23.61% | 1.82% | 17.63% | 20.1% | 2308
| 2025-01-06 | 46.28% | 19.5% | 5.157% | 10.72% | 18.34% | 2928
| 2025-01-07 | 47.17% | 19.46% | 7.547% | 7.445% | 18.38% | 2955
| 2025-01-08 | 46.82% | 19.45% | 8.051% | 7.307% | 18.37% | 2956
| 2025-01-09 | 47.22% | 19.55% | 6.619% | 8.113% | 18.5% | 2946
| 2025-01-10 | 47.63% | 20.25% | 7.647% | 7.716% | 16.76% | 2864
| 2025-01-11 | 38.95% | 23.56% | 8.973% | 8.05% | 20.46% | 2385
| 2025-01-12 | 35.51% | 24.62% | 9.402% | 7.498% | 22.97% | 2245.31
| 2025-01-13 | 45.2% | 20.22% | 7.798% | 7.516% | 19.27% | 2834
| 2025-01-14 | 47% | 19.65% | 7.606% | 7.299% | 18.45% | 2932
| 2025-01-15 | 47.24% | 19.63% | 7.77% | 7.492% | 17.86% | 2883
| 2025-01-16 | 47.84% | 19.15% | 7.365% | 7.064% | 18.58% | 2987
| 2025-01-17 | 48.25% | 19.09% | 7.442% | 7.073% | 18.14% | 2949.44
| 2025-01-18 | 39.53% | 22.45% | 8.79% | 7.812% | 21.42% | 2472.61
| 2025-01-19 | 38.18% | 24.2% | 9.264% | 7.922% | 20.43% | 2310
| 2025-01-20 | 47.47% | 20.05% | 7.929% | 7.37% | 17.18% | 2863
| 2025-01-21 | 47.49% | 20.36% | 7.81% | 7.462% | 16.88% | 2868
| 2025-01-22 | 46.42% | 20.44% | 8.076% | 6.73% | 18.33% | 2749
| 2025-01-23 | 47.81% | 19.71% | 7.817% | 7.244% | 17.42% | 2968
| 2025-01-24 | 42.91% | 21.13% | 8.355% | 7.803% | 19.8% | 2717
| 2025-01-25 | 40.04% | 22.57% | 8.713% | 7.802% | 20.87% | 2525
| 2025-01-26 | 38.23% | 23.38% | 8.737% | 7.793% | 21.86% | 2438
| 2025-01-27 | 47.52% | 20.11% | 7.493% | 7.23% | 17.65% | 3043
| 2025-01-28 | 48.07% | 20.18% | 7.767% | 7.53% | 16.45% | 2937.88
| 2025-01-29 | 49.25% | 19.78% | 6.442% | 8.437% | 16.09% | 3058
| 2025-01-30 | 47.97% | 19.65% | 7.264% | 6.848% | 18.27% | 3125
| 2025-01-31 | 46.57% | 20.14% | 7.647% | 7.02% | 18.62% | 3034
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF