## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 Kva | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2026-05-31 | 28662 | 76.06% | 21801 | 23.94% | 6861 | 4.905% | 18.43% | 18.5% | 62.22% | 1339.4243 | 5032.6194 | 5052.1719 | 16992.6957 | 2026-05-31 | 28662 | 0 | 27310 | 0 | 6482 | 18:30 | 1850 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-31 | 100% | 0% | 1541 | 1541 | 0 | 1310 | 14:13 | 0 | 0:00 | 2026-05-31 | 31.74% | 68.26% | 5790 | 1838 | 3952 | 1892 | 14:08 | 183 | 21:15 | 2026-05-31 | 35.91% | 64.09% | 4539 | 4539 | 1630 | 2909 | 1492 | 0.61458 | 0 | 0 | 161 | 0.35417 | 2026-05-31 | 61.79% | 38.21% | 19550 | 12079 | 7471 | 2413 | 17:20 | 1602 | 9:54
| 2026-06-01 | 58750 | 88.02% | 51710 | 11.98% | 7040 | 12.2% | 16.22% | 17.4% | 56.48% | 6891.0759 | 9161.7994 | 9826.1439 | 31895.3361 | 2026-06-01 | 58750 | 0 | 56470 | 0 | 14050 | 17:00 | 4820 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-06-01 | 100% | 0% | 7860 | 7860 | 0 | 4020 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2026-06-01 | 61.53% | 38.47% | 10450 | 6430 | 4020 | 3810 | 18:30 | 183 | 20:00 | 2026-06-01 | 68.93% | 31.07% | 9720 | 9720 | 6700 | 3020 | 4210 | 0.6875 | 0 | 0 | 170 | 0.77083 | 2026-06-01 | 60.83% | 39.17% | 36380 | 22130 | 14250 | 4020 | 19:00 | 2850 | 17:00
| 2026-06-02 | 58870 | 87.97% | 51785 | 12.03% | 7085 | 12.18% | 16.25% | 17.43% | 56.48% | 6914.8756 | 9219.8342 | 9889.6399 | 32050.2739 | 2026-06-02 | 58870 | 0 | 56750 | 0 | 14080 | 18:30 | 4940 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-06-02 | 100% | 0% | 7920 | 7920 | 0 | 4025 | 7:30 | 0 | 0:00 | 2026-06-02 | 61.79% | 38.21% | 10560 | 6525 | 4035 | 3920 | 17:30 | 184 | 19:30 | 2026-06-02 | 68.91% | 31.09% | 9810 | 9810 | 6760 | 3050 | 4225 | 0.70833 | 0 | 0 | 170 | 0.75 | 2026-06-02 | 60.55% | 39.45% | 36709 | 22228 | 14481 | 4031 | 19:30 | 2720 | 19:30
.-------------------------------------------------------------- | 2026-06-03 | 58178 | 87.8% | 51083 | 12.2% | 7095 | 12.07% | 16.36% | 17.35% | 56.57% | 6863.1395 | 9300.8282 | 9863.9483 | 32168.0005 | 2026-06-03 | 58178 | 0 | 56863 | 0 | 13558 | 18:45 | 4601 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-06-03 | 100% | 0% | 7810 | 7810 | 0 | 3924 | 17:55 | 0 | 0:00 | 2026-06-03 | 61.23% | 38.77% | 10584 | 6481 | 4103 | 3680 | 8:10 | 189 | 18:15 | 2026-06-03 | 69.18% | 30.82% | 9708 | 9708 | 6716 | 2992 | 4794 | 0.73958 | 0 | 0 | 170 | 0.80208 | 2026-06-03 | 60.8% | 39.2% | 36606 | 22257 | 14349 | 4031 | 19:30 | 2720 | 19:30
| 2026-06-04 | 59200 | 88.07% | 52137.51 | 11.93% | 7062.49 | 12.15% | 16.25% | 17.35% | 56.59% | 7040.2615 | 9420.8501 | 10056.4551 | 32803.6681 | 2026-06-04 | 59200 | 0 | 57962.69 | 0 | 17197.71 | 9:15 | 4802 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2026-06-04 | 100% | 0% | 7931.91 | 7931.91 | 0 | 5119.72 | 8:07 | 0 | 0:00 | 2026-06-04 | 61.53% | 38.47% | 10614 | 6530.51 | 4083.49 | 5255 | 8:03 | 191.8 | 7:45 | 2026-06-04 | 69.6% | 30.4% | 9799.5 | 9799.5 | 6820.5 | 2979 | 3871.16 | 0.41667 | 0 | 0 | 170.87 | 0.8125 | 2026-06-04 | 60.66% | 39.34% | 36958.25 | 22420.25 | 14538 | 4082.57 | 19:34 | 2697 | 19:35
| 2026-06-05 | 57628 | 87.79% | 50593 | 12.21% | 7035 | 12.15% | 16.37% | 17.33% | 56.54% | 6837.4099 | 9216.5216 | 9755.4952 | 31823.8162 | 2026-06-05 | 57628 | 0 | 56288 | 0 | 13566 | 10:00 | 4822 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-06-05 | 100% | 0% | 7751 | 7751 | 0 | 4079 | 8:15 | 0 | 0:00 | 2026-06-05 | 60.75% | 39.25% | 10448 | 6347 | 4101 | 3884 | 8:54 | 192 | 7:30 | 2026-06-05 | 69.23% | 30.77% | 9534 | 9534 | 6600 | 2934 | 4046 | 0.39583 | 0 | 0 | 169 | 0.90625 | 2026-06-05 | 60.55% | 39.45% | 36076 | 21844 | 14232 | 4215 | 17:25 | 2830 | 17:26
| 2026-06-06 | 33160 | 79.8% | 26461 | 20.2% | 6699 | 8.197% | 16.25% | 16.99% | 62.26% | 2568.1753 | 5090.1388 | 5323.3607 | 19503.9263 | 2026-06-06 | 33160 | 0 | 31329 | 0 | 6996 | 10:00 | 2292 | 12:15 | 0 | 0:00 | 2026-06-06 | 100% | 0% | 3001 | 3001 | 0 | 2089 | 22:38 | 0 | 0:00 | 2026-06-06 | 34.85% | 65.15% | 5948 | 2073 | 3875 | 1958 | 13:19 | 182 | 7:45 | 2026-06-06 | 42% | 58% | 4869 | 4869 | 2045 | 2824 | 1741 | 0.51042 | 0 | 0 | 167 | 0.78125 | 2026-06-06 | 60.74% | 39.26% | 22791 | 13843 | 8948 | 2978 | 11:05 | 1967 | 11:06
| 2026-06-07 | 28550 | 76.64% | 21880 | 23.36% | 6670 | 8.541% | 16.68% | 16.81% | 61.62% | 2341.9776 | 4573.9295 | 4608.4877 | 16896.8186 | 2026-06-07 | 28550 | 0 | 27420 | 0 | 6520 | 9:30 | 2190 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-06-07 | 100% | 0% | 2980 | 2980 | 0 | 1985 | 8:00 | 0 | 0:00 | 2026-06-07 | 34.36% | 65.64% | 5820 | 2000 | 3820 | 1910 | 17:00 | 182 | 7:30 | 2026-06-07 | 37.91% | 62.09% | 4590 | 4590 | 1740 | 2850 | 1690 | 0.75 | 0 | 0 | 169 | 0.75 | 2026-06-07 | 61.16% | 38.84% | 21500 | 13150 | 8350 | 2750 | 18:00 | 1870 | 17:00
| 2026-06-08 | 59864 | 88.14% | 52763 | 11.86% | 7101 | 12.13% | 16.27% | 17.37% | 56.57% | 7083.7334 | 9499.7407 | 10147.7672 | 33041.316 | 2026-06-08 | 59864 | 0 | 58405 | 0 | 15417 | 19:00 | 5138 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-06-08 | 100% | 0% | 8063 | 8063 | 0 | 4357 | 8:07 | 0 | 0:00 | 2026-06-08 | 61.5% | 38.5% | 10813 | 6650 | 4163 | 4061 | 8:34 | 190 | 18:30 | 2026-06-08 | 70.6% | 29.4% | 9994 | 9994 | 7056 | 2938 | 4682 | 0.71875 | 0 | 0 | 172 | 0.78125 | 2026-06-08 | 60.67% | 39.33% | 37609 | 22819 | 14790 | 4946 | 17:51 | 3300 | 25:31
| 2026-06-09 | 59012 | 87.78% | 51800 | 12.22% | 7212 | 14.25% | 19.24% | 17.35% | 48.85% | 8221.56 | 11101.8174 | 10008.2056 | 28184.1835 | 2026-06-09 | 59012 | 0 | 57699 | 0 | 14914 | 10:15 | 4864 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2026-06-09 | 100% | 0% | 7884 | 7884 | 0 | 4010 | 18:19 | 0 | 0:00 | 2026-06-09 | 60.61% | 39.39% | 10646 | 6453 | 4193 | 4244 | 8:33 | 194 | 18:00 | 2026-06-09 | 69.11% | 30.89% | 9773 | 9773 | 6754 | 3019 | 4069 | 0.38542 | 0 | 0 | 175 | 0.82292 | 2026-06-09 | 83.1% | 16.9% | 27027 | 22460 | 4567 | 4289 | 8:56 | 2861 | 8:57
| 2026-06-10 | 58800 | 87.93% | 51700 | 12.07% | 7100 | 11.81% | 15.54% | 17.08% | 58% | 6783.587 | 8926.7894 | 9810.6552 | 33324.1624 | 2026-06-10 | 58800 | 0 | 57451 | 0 | 16083 | 19:00 | 4730 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-06-10 | 100% | 0% | 7723 | 7723 | 0 | 3543 | 18:28 | 0 | 0:00 | 2026-06-10 | 59.88% | 40.12% | 10163 | 6086 | 4077 | 3723 | 17:51 | 200 | 8:15 | 2026-06-10 | 68.45% | 31.55% | 9582 | 9582 | 6559 | 3023 | 4411 | 0.70833 | 0 | 0 | 169 | 0.3125 | 2026-06-10 | 60.99% | 39.01% | 37939 | 23139 | 14800 | 4404 | 17:50 | 2898 | 17:50
| 2026-06-11 | 58560 | 88.11% | 51595 | 11.89% | 6965 | 11.82% | 15.45% | 16.63% | 58.31% | 6760.2488 | 8837.4966 | 9512.4575 | 33353.9814 | 2026-06-11 | 58560 | 0 | 57200 | 0 | 15089 | 18:15 | 4821 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-06-11 | 100% | 0% | 7905 | 7905 | 0 | 4339 | 17:43 | 0 | 0:00 | 2026-06-11 | 61.43% | 38.57% | 10334 | 6348 | 3986 | 4279 | 8:23 | 186 | 22:15 | 2026-06-11 | 69.11% | 30.89% | 9645 | 9645 | 6666 | 2979 | 3917 | 0.73958 | 0 | 0 | 168 | 0.29167 | 2026-06-11 | 62.7% | 37.3% | 39002 | 24454 | 14548 | 4087 | 18:16 | 2720 | 19:17
| 2026-06-12 | 58250 | 88.09% | 51310 | 11.91% | 6940 | 12% | 15.8% | 16.91% | 57.55% | 6868.7406 | 9047.0624 | 9685.317 | 32955.9012 | 2026-06-12 | 58250 | 0 | 57260 | 0 | 14950 | 17:30 | 4819 | 18:00 | 0 | 0:000:00 | 2026-06-12 | 100% | 0% | 7820 | 7820 | 0 | 4120 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-06-12 | 61.07% | 38.93% | 10300 | 6290 | 4010 | 4090 | 8:00 | 184 | 21:00 | 2026-06-12 | 69.32% | 30.68% | 9550 | 9550 | 6620 | 2930 | 4020 | 0.77083 | 0 | 0 | 168 | 0.33333 | 2026-06-12 | 61.97% | 38.03% | 37520 | 23250 | 14270 | 4080 | 17:30 | 2730 | 18:30
| 2026-06-13 | 32720 | 79.55% | 26030 | 20.45% | 6690 | 8.247% | 16.33% | 16.75% | 62.34% | 2630.0578 | 5207.4267 | 5342.1795 | 19881.3052 | 2026-06-13 | 32720 | 0 | 31890 | 0 | 6990 | 18:30 | 2285 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2026-06-13 | 100% | 0% | 2995 | 2995 | 0 | 2100 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2026-06-13 | 34.91% | 65.09% | 5930 | 2070 | 3860 | 1930 | 18:00 | 183 | 19:00 | 2026-06-13 | 40.42% | 59.58% | 4750 | 4750 | 1920 | 2830 | 1720 | 0.72917 | 0 | 0 | 168 | 0.75 | 2026-06-13 | 60.91% | 39.09% | 22640 | 13790 | 8850 | 2890 | 19:00 | 1920 | 17:45
| 2026-06-14 | 28650 | 76.63% | 21955 | 23.37% | 6695 | 8.218% | 16.54% | 16.77% | 62.11% | 2286.3586 | 4600.4067 | 4666.1245 | 17278.2255 | 2026-06-14 | 28650 | 0 | 27820 | 0 | 6490 | 17:00 | 2150 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-06-14 | 100% | 0% | 2890 | 2890 | 0 | 1975 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-06-14 | 33.79% | 66.21% | 5815 | 1965 | 3850 | 1960 | 17:45 | 183 | 18:00 | 2026-06-14 | 38.42% | 61.58% | 4620 | 4620 | 1775 | 2845 | 1670 | 0.77083 | 0 | 0 | 168 | 0.70833 | 2026-06-14 | 61.58% | 38.42% | 21840 | 13450 | 8390 | 2720 | 18:45 | 1860 | 19:00
| 2026-06-15 | 59406 | 87.89% | 52209 | 12.11% | 7197 | 11.99% | 16.05% | 17.13% | 57.25% | 6957.5088 | 9315.0481 | 9942.9223 | 33234.8895 | 2026-06-15 | 59406 | 0 | 58051 | 0 | 14275 | 18:00 | 4940 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-06-15 | 100% | 0% | 7918 | 7918 | 0 | 4127 | 17:14 | 0 | 0:00 | 2026-06-15 | 60.82% | 39.18% | 10601 | 6448 | 4153 | 4260 | 16:51 | 198 | 20:15 | 2026-06-15 | 68.69% | 31.31% | 9723 | 9723 | 6679 | 3044 | 4423 | 0.75 | 0 | 0 | 183 | 0.78125 | 2026-06-15 | 60.69% | 39.31% | 37823 | 22955 | 14868 | 4233 | 19:37 | 2830 | 19:38
| 2026-06-16 | 59302 | 87.82% | 52077 | 12.18% | 7225 | 12.03% | 16.12% | 17.24% | 57.01% | 6941.6882 | 9303.3207 | 9947.1913 | 32901.1949 | 2026-06-16 | 59302 | 0 | 57708 | 0 | 13049 | 9:30 | 4751 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-06-16 | 100% | 0% | 7901 | 7901 | 0 | 4264 | 8:22 | 0 | 0:00 | 2026-06-16 | 60.55% | 39.45% | 10589 | 6412 | 4177 | 3493 | 8:37 | 196 | 18:45 | 2026-06-16 | 68.72% | 31.28% | 9745 | 9745 | 6697 | 3048 | 4152 | 0.71875 | 0 | 0 | 174 | 0.33333 | 2026-06-16 | 60.7% | 39.3% | 37448 | 22732 | 14716 | 4942 | 17:51 | 3297 | 17:52
| 2026-06-17 | 58514 | 87.7% | 51315.21 | 12.3% | 7198.79 | 12.08% | 16.15% | 17.28% | 56.89% | 6883.2133 | 9202.5988 | 9851.0749 | 32424.9397 | 2026-06-17 | 58514 | 0 | 56998.56 | 0 | 14113.74 | 9:15 | 4775.7 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2026-06-17 | 100% | 0% | 7828.94 | 7828.94 | 0 | 3958.85 | 16:55 | 0 | 0:00 | 2026-06-17 | 60.21% | 39.79% | 10467 | 6302.34 | 4164.66 | 4110.16 | 8:48 | 194.68 | 7:00 | 2026-06-17 | 68.57% | 31.43% | 9654 | 9654 | 6619.87 | 3034.13 | 3737.28 | 0.76042 | 0 | 0 | 171.38 | 0.82292 | 2026-06-17 | 60.79% | 39.21% | 36880 | 22419 | 14461 | 4320.16 | 16:51 | 2885.21 | 16:51
| 2026-06-18 | 57302 | 87.57% | 50179.57 | 12.43% | 7122.43 | 11.76% | 15.89% | 17.17% | 57.68% | 6534.4603 | 8829.7614 | 9542.2808 | 32060.0897 | 2026-06-18 | 57302 | 0 | 55583.06 | 0 | 12971.7 | 18:00 | 4924.4 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-06-18 | 100% | 0% | 7478.94 | 7478.94 | 0 | 3986.8 | 8:41 | 0 | 0:00 | 2026-06-18 | 59.35% | 40.65% | 10106 | 5997.7 | 4108.3 | 3893.22 | 17:09 | 198.31 | 16:45 | 2026-06-18 | 67.72% | 32.28% | 9338 | 9338 | 6323.87 | 3014.13 | 4001.6 | 0.77083 | 0 | 0 | 173.7 | 0.79167 | 2026-06-18 | 60.61% | 39.39% | 36694 | 22240.5 | 14453.5 | 4342.27 | 19:15 | 2934.6 | 19:15
| 2026-06-19 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-19 | [10 empty] | 2026-06-19 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-19 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-19 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-19 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-20 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-20 | [10 empty] | 2026-06-20 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-20 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-20 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-20 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-21 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-21 | [10 empty] | 2026-06-21 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-21 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-21 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-21 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-22 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-22 | [10 empty] | 2026-06-22 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-22 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-22 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-22 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-23 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-23 | [10 empty] | 2026-06-23 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-23 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-23 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-23 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-24 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-24 | [10 empty] | 2026-06-24 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-24 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-24 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-24 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-25 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-25 | [10 empty] | 2026-06-25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-26 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-26 | [10 empty] | 2026-06-26 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-26 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-27 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-27 | [10 empty] | 2026-06-27 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-27 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-28 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-28 | [10 empty] | 2026-06-28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-29 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-29 | [10 empty] | 2026-06-29 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-29 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-06-30 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-06-30 | [10 empty] | 2026-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-01 | [10 empty] | 2026-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[16 empty] | #REF! | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2026-05-31 | 87 | 4:00 | 754 | 321 | 433 | 2026-05-31 | 35 | 3:45 | 647 | 2026-05-31 | 21 | 17:00 | 8 | 20:15 | 475 | 317 | 158 | 2026-05-31 | 29 | 19:30 | 554
2026-06-01 | 102 | 8:00 | 1230 | 715 | 515 | 2026-06-01 | 35 | 18:00 | 650 | 2026-06-01 | 22 | 20:00 | 13 | 12:30 | 560 | 330 | 230 | 2026-06-01 | 30 | 14:30 | 550
2026-06-02 | 101 | 9:30 | 1235 | 723 | 512 | 2026-06-02 | 35 | 17:00 | 650 | 2026-06-02 | 21 | 18:30 | 13 | 13:45 | 551 | 320 | 231 | 2026-06-02 | 30 | 16:30 | 551
2026-06-03 | 113 | 12:00 | 1315 | 843 | 472 | 2026-06-03 | 33 | 21:45 | 657 | 2026-06-03 | 26 | 19:45 | 13.8 | 11:45 | 564 | 332 | 232 | 2026-06-03 | 28 | 6:15 | 556
2026-06-04 | 97.62 | 9:30 | 1247.79 | 769.25 | 478.54 | 2026-06-04 | 32.08 | 7:30 | 651.17 | 2026-06-04 | 20.34 | 20:15 | 14.16 | 12:15 | 565.28 | 331.45 | 233.83 | 2026-06-04 | 27.29 | 9:00 | 537.3
2026-06-05 | 95 | 10:30 | 1250 | 796 | 454 | 2026-06-05 | 32 | 8:15 | 640 | 2026-06-05 | 23 | 7:00 | 15 | 16:45 | 562 | 329 | 233 | 2026-06-05 | 29 | 18:45 | 556
2026-06-06 | 60 | 5:15 | 889 | 452 | 437 | 2026-06-06 | 31 | 7:00 | 624 | 2026-06-06 | 19 | 19:00 | 13 | 10:30 | 523 | 320 | 203 | 2026-06-06 | 31 | 9:00 | 507
2026-06-07 | 90 | 11:30 | 790 | 357 | 433 | 2026-06-07 |  |  |  | 2026-06-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-07
2026-06-08 | 104 | 16:15 | 1338 | 858 | 480 | 2026-06-08 | 33 | 18:00 | 659 | 2026-06-08 | 20 | 16:45 | 15 | 10:30 | 561 | 331 | 230 | 2026-06-08 | 31 | 2:15 | 581
2026-06-09 | 103 | 13:00 | 1344 | 913 | 431 | 2026-06-09 | 32 | 18:30 | 658 | 2026-06-09 | 23 | 10:30 | 13 | 15:45 | 559 | 331 | 228 | 2026-06-09 | 31 | 13:30 | 586
2026-06-10 | 105 | 12:45 | 1370 | 905 | 465 | 2026-06-10 | 33 | 12:30 | 664 | 2026-06-10 | 23 | 15:45 | 15 | 9:15 | 560 | 327 | 233 | 2026-06-10 | 30 | 3:00 | 557
2026-06-11 | 116 | 12:00 | 1402 | 935 | 467 | 2026-06-11 | 34 | 8:45 | 670 | 2026-06-11 | 22 | 11:30 | 16 | 16:45 | 560 | 329 | 231 | 2026-06-11 | 28 | 17:45 | 514
2026-06-12 | 103 | 11:45 | 1290 | 835 | 455 | 2026-06-12 | 33 | 8:00 | 650 | 2026-06-12 | 23 | 17:30 | 15 | 10:45 | 558 | 329 | 229 | 2026-06-12 | 30 | 18:00 | 525
2026-06-13 | 70 | 9:30 | 890 | 440 | 450 | 2026-06-13 | 32 | 7:30 | 635 | 2026-06-13 | 21 | 18:00 | 13 | 11:00 | 525 | 320 | 205 | 2026-06-13 | 29 | 17:00 | 535
2026-06-14 | 90 | 8:45 | 800 | 367 | 433 | 2026-06-14 | 33 | 8:00 | 640 | 2026-06-14 | 21 | 18:30 | 13 | 12:30 | 523 | 320 | 203 | 2026-06-14 | 29 | 18:30 | 540
2026-06-15 | 110 | 9:30 | 1281 | 819 | 462 | 2026-06-15 | 33 | 10:45 | 659 | 2026-06-15 | 20 | 16:15 | 16 | 9:30 | 571 | 339 | 232 | 2026-06-15 | 32 | 14:30 | 574
2026-06-16 | 116 | 11:30 | 1370 | 918 | 452 | 2026-06-16 | 33 | 15:30 | 665 | 2026-06-16 | 21 | 8:45 | 14 | 17:00 | 572 | 340 | 232 | 2026-06-16 | 29 | 10:45 | 570
2026-06-17 | 117.4 | 8:15 | 1336.89 | 901 | 435.89 | 2026-06-17 | 32.19 | 6:00 | 652.65 | 2026-06-17 | 22.44 | 14:45 | 14.53 | 6:30 | 568.7 | 338.45 | 230.25 | 2026-06-17 | 28 | 15:00 | 557.7
2026-06-18 | 104.66 | 12:45 | 1342.3 | 907.8 | 434.5 | 2026-06-18 | 33 | 14:30 | 668 | 2026-06-18 | 21 | 17:15 | 15 | 11:15 | 576.3 | 347.5 | 228.8 | 2026-06-18 | 28 | 15:00 | 558
2026-06-19 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-19 |  |  |  | 2026-06-19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-19
2026-06-20 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-20 |  |  |  | 2026-06-20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-20
2026-06-21 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-21 |  |  |  | 2026-06-21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-21
2026-06-22 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-22 |  |  |  | 2026-06-22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-22
2026-06-23 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-23 |  |  |  | 2026-06-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-23
2026-06-24 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-24 |  |  |  | 2026-06-24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-24
2026-06-25 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-25 |  |  |  | 2026-06-25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-25
2026-06-26 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-26 |  |  |  | 2026-06-26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-26
2026-06-27 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-27 |  |  |  | 2026-06-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-27
2026-06-28 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-28 |  |  |  | 2026-06-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-28
2026-06-29 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-29 |  |  |  | 2026-06-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-29
2026-06-30 |  |  |  | 0 |  | 2026-06-30 |  |  |  | 2026-06-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-30
2026-07-01 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-07-01
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 31.03% | 26.63% | 13.05% | 6.502% | 22.8% | 2430
| 2025-07-01 | 41.14% | 21.74% | 11.04% | 7.692% | 18.39% | 2990
| 2025-07-02 | 41.35% | 21.76% | 10.71% | 7.734% | 18.45% | 2987
| 2025-07-03 | 42.53% | 21.25% | 10.74% | 7.503% | 17.98% | 3092
| 2025-07-04 | 41.57% | 21.69% | 11.04% | 7.79% | 17.9% | 3001.54
| 2025-07-05 | 41.56% | 21.28% | 10.94% | 7.746% | 18.48% | 3008
| 2025-07-06 | 34.96% | 24.54% | 12.58% | 7.983% | 19.94% | 2543
| 2025-07-07 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 790
| 2025-07-08 | 42.63% | 20.99% | 10.54% | 7.327% | 18.51% | 3139
| 2025-07-09 | 42.71% | 20.91% | 10.52% | 7.245% | 18.62% | 3147
| 2025-07-10 | 43.48% | 21.07% | 10.38% | 7.394% | 17.68% | 3151
| 2025-07-11 | 44.56% | 21.3% | 10.46% | 7.343% | 16.34% | 3146
| 2025-07-12 | 42.67% | 21.5% | 10.88% | 7.575% | 17.37% | 3023
| 2025-07-13 | 34.43% | 24.56% | 12.38% | 7.93% | 20.7% | 2585
| 2025-07-14 | 31.96% | 25.57% | 12.78% | 8.11% | 21.57% | 2503
| 2025-07-15 | 41.52% | 21.36% | 10.99% | 7.52% | 18.61% | 3085
| 2025-07-16 | 43.12% | 20.93% | 10.7% | 7.302% | 17.94% | 3177
| 2025-07-17 | 42.9% | 20.95% | 10.86% | 7.389% | 17.9% | 3115.94
| 2025-07-18 | 42.69% | 21.24% | 11.05% | 7.276% | 17.74% | 3144.6
| 2025-07-19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-24 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF