## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 Kva | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2026-07-31 | 46908 | 84.03% | 39419 | 15.97% | 7489 | 9.577% | 14.12% | 16.1% | 63.31% | 4418.2759 | 6512.8529 | 7428.2354 | 29210.8344 | 2026-07-31 | 46908 | 46136 | 0 | 0 | 11021 | 18:30 | 3958 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-07-31 | 100% | 0% | 5033 | 5033 | 0 | 3091 | 7:41 | 0 | 0:00 | 2026-07-31 | 46.37% | 53.63% | 7419 | 3440 | 3979 | 3586 | 7:28 | 185 | 9:00 | 2026-07-31 | 48.59% | 51.41% | 6828 | 6828 | 3318 | 3510 | 3311 | 0.72917 | 0 | 0 | 158 | 0.89583 | 2026-07-31 | 60.94% | 39.06% | 33275 | 20279 | 12996 | 3789 | 10:24 | 2522 | 17:46
| 2026-08-01 | 33084 | 78.62% | 26012 | 21.38% | 7072 | 7.204% | 15.42% | 16.74% | 64.32% | 2353.5666 | 5038.772 | 5469.3948 | 21013.605 | 2026-08-01 | 33084 | 32670 | 0 | 0 | 6888 | 18:15 | 2053 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-01 | 100% | 0% | 2640 | 2640 | 0 | 1512 | 19:23 | 0 | 0:00 | 2026-08-01 | 33.97% | 66.03% | 5652 | 1920 | 3732 | 1604 | 19:19 | 176 | 20:15 | 2026-08-01 | 30.17% | 69.83% | 4783 | 4783 | 1443 | 3340 | 1832 | 0.71875 | 0 | 0 | 149 | 0.875 | 2026-08-01 | 61.28% | 38.72% | 23571 | 14444 | 9127 | 2696 | 17:06 | 1779 | 17:06
| 2026-08-02 | 28342 | 74.93% | 21237 | 25.07% | 7105 | 5.792% | 16.76% | 18.24% | 63.34% | 1592.3 | 4608.4497 | 5013.8675 | 17414.2302 | 2026-08-02 | 28342 | 27492 | 0 | 0 | 6102 | 18:45 | 2093 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-08-02 | 100% | 0% | 1796 | 1796 | 0 | 1502 | 22:31 | 0 | 0:00 | 2026-08-02 | 27.03% | 72.97% | 5198 | 1405 | 3793 | 1619 | 22:23 | 161 | 0:15 | 2026-08-02 | 24.26% | 75.74% | 4373 | 4373 | 1061 | 3312 | 1608 | 0.70833 | 0 | 0 | 149 | 0.76042 | 2026-08-02 | 61.25% | 38.75% | 19642 | 12031 | 7611 | 2807 | 16:08 | 1823 | 16:08
.-------------------------------------------------------------- | 2026-08-03 | 50684 | 85.53% | 43352 | 14.47% | 7332 | 10.98% | 15.82% | 16.63% | 59.23% | 5482.9743 | 7901.3371 | 8306.7082 | 29578.4378 | 2026-08-03 | 50684 | 49941 | 0 | 0 | 12449 | 18:30 | 4142 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-03 | 100% | 0% | 6219 | 6219 | 0 | 3256 | 17:41 | 0 | 0:00 | 2026-08-03 | 55.91% | 44.09% | 8962 | 5011 | 3951 | 3388 | 8:03 | 186 | 7:45 | 2026-08-03 | 57.28% | 42.72% | 7915 | 7915 | 4534 | 3381 | 3810 | 0.34375 | 0 | 0 | 150 | 0.77083 | 2026-08-03 | 61.18% | 38.82% | 33549 | 20526 | 13023 | 4004 | 18:38 | 2699 | 18:38
| 2026-08-04 | 52258 | 86.02% | 44950 | 13.98% | 7308 | 10.95% | 15.56% | 16.55% | 59.62% | 5639.5701 | 8012.0301 | 8523.6663 | 30705.7026 | 2026-08-04 | 52258 | 51503 | 0 | 0 | 13595 | 19:15 | 4459 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-08-04 | 100% | 0% | 6373 | 6373 | 0 | 3847 | 18:17 | 0 | 0:00 | 2026-08-04 | 56.85% | 43.15% | 9054 | 5147 | 3907 | 3406 | 17:43 | 188 | 7:30 | 2026-08-04 | 57.88% | 42.12% | 8075 | 8075 | 4674 | 3401 | 3781 | 0.73958 | 0 | 0 | 157 | 0.82292 | 2026-08-04 | 60.87% | 39.13% | 34699 | 21122 | 13577 | 4055 | 9:46 | 2697 | 17:46
| 2026-08-05 | 55872 | 86.99% | 48604 | 13.01% | 7268 | 11.65% | 15.76% | 16.79% | 58.29% | 6421.2377 | 8690.2766 | 9258.8848 | 32137.3079 | 2026-08-05 | 55872 | 55138 | 0 | 0 | 12708 | 17:15 | 4523 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-05 | 100% | 0% | 7222 | 7222 | 0 | 3137 | 8:32 | 0 | 0:00 | 2026-08-05 | 60.07% | 39.93% | 9774 | 5871 | 3903 | 3367 | 9:35 | 183 | 7:00 | 2026-08-05 | 62.08% | 37.92% | 8873 | 8873 | 5508 | 3365 | 3787 | 0.72917 | 0 | 0 | 155 | 0.82292 | 2026-08-05 | 60.87% | 39.13% | 36145 | 22001 | 14144 | 3907 | 9:40 | 2625 | 9:40
| 2026-08-06 | 53180 | 86.24% | 45862 | 13.76% | 7318 | 11.44% | 15.13% | 16.15% | 59.92% | 6057.9245 | 8011.8059 | 8554.6667 | 31734.9596 | 2026-08-06 | 53180 | 52960 | 0 | 0 | 12690 | 18:00 | 4420 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-08-06 | 100% | 0% | 6790 | 6790 | 0 | 3150 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-06 | 56.46% | 43.54% | 8980 | 5070 | 3910 | 3300 | 17:30 | 185 | 8:30 | 2026-08-06 | 57.51% | 42.49% | 8020 | 8020 | 4612 | 3408 | 3750 | 0.75 | 0 | 0 | 155 | 0.77083 | 2026-08-06 | 61.15% | 38.85% | 35570 | 21750 | 13820 | 3920 | 8:30 | 2680 | 8:45
| 2026-08-07 | 57154 | 87.37% | 49933 | 12.63% | 7221 | 11.77% | 15.4% | 16.6% | 58.7% | 6639.5913 | 8690.3274 | 9365.6392 | 33116.282 | 2026-08-07 | 57154 | 56413 | 0 | 0 | 14490 | 9:45 | 4514 | 20:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-07 | 100% | 0% | 7479 | 7479 | 0 | 3461 | 9:43 | 0 | 0:00 | 2026-08-07 | 60.18% | 39.82% | 9789 | 5891 | 3898 | 3705 | 8:35 | 193 | 7:15 | 2026-08-07 | 62.97% | 37.03% | 8974 | 8974 | 5651 | 3323 | 3863 | 0.36458 | 0 | 0 | 155 | 0.78125 | 2026-08-07 | 60.95% | 39.05% | 37303 | 22736 | 14567 | 4077 | 17:21 | 2739 | 17:22
| 2026-08-08 | 33848 | 79.23% | 26817 | 20.77% | 7031 | 12.19% | 15.21% | 15.45% | 60.4% | 4028.5717 | 5025.6348 | 5104.6917 | 19957.2217 | 2026-08-08 | 33848 | 33040 | 0 | 0 | 8244 | 21:00 | 2818 | 20:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-08 | 100% | 0% | 4796 | 4796 | 0 | 2213 | 19:16 | 0 | 0:00 | 2026-08-08 | 36.4% | 63.6% | 5983 | 2178 | 3805 | 2231 | 19:45 | 190 | 21:30 | 2026-08-08 | 32.74% | 67.26% | 4796 | 4796 | 1570 | 3226 | 2245 | 0.82292 | 0 | 0 | 159 | 0.85417 | 2026-08-08 | 60.93% | 39.07% | 23759 | 14476 | 9283 | 2960 | 19:23 | 1970 | 19:23
| 2026-08-09 | 33672 | 79.14% | 26647 | 20.86% | 7025 | 8.3% | 16.4% | 17.29% | 61.57% | 2725.5178 | 5386.1423 | 5678.2882 | 20215.5903 | 2026-08-09 | 33672 | 32836 | 0 | 0 | 11077 | 18:45 | 2700 | 21:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-09 | 100% | 0% | 3066 | 3066 | 0 | 2404 | 16:59 | 0 | 0:00 | 2026-08-09 | 37.63% | 62.37% | 6059 | 2280 | 3779 | 2795 | 19:09 | 186 | 20:00 | 2026-08-09 | 36% | 64% | 5072 | 5072 | 1826 | 3246 | 3129 | 0.72917 | 0 | 0 | 145 | 0.77083 | 2026-08-09 | 60.86% | 39.14% | 22741 | 13840 | 8901 | 3481 | 20:55 | 2343 | 17:38
| 2026-08-10 | 60140 | 87.28% | 52487.75 | 12.72% | 7652.25 | 12.12% | 16% | 17.03% | 57.25% | 7201.8729 | 9510.09 | 10124.7746 | 34032.6567 | 2026-08-10 | 60140 | 59443.5 | 0 | 0 | 14795.12 | 10:30 | 4867.28 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-10 | 100% | 0% | 8118.88 | 8118.88 | 0 | 3771.42 | 8:47 | 0 | 0:00 | 2026-08-10 | 60.39% | 39.61% | 10721 | 6474.5 | 4246.5 | 3787.85 | 8:46 | 203 | 18:30 | 2026-08-10 | 65.27% | 34.73% | 9806.5 | 9806.5 | 6400.75 | 3405.75 | 4286.72 | 0.65625 | 0 | 0 | 152.59 | 0.78125 | 2026-08-10 | 60.91% | 39.09% | 38366 | 23368.5 | 14997.5 | 4244.62 | 9:19 | 2858.52 | 9:19
| 2026-08-11 | 60170 | 87.14% | 52432 | 12.86% | 7738 | 12.56% | 17.18% | 16.1% | 56.52% | 7469.0788 | 10218.5313 | 9574.8957 | 33619.2351 | 2026-08-11 | 60170 | 59479 | 0 | 0 | 14575.37 | 19:00 | 4748.29 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-08-11 | 100% | 0% | 8391.13 | 8391.13 | 0 | 4580.82 | 7:59 | 0 | 0:00 | 2026-08-11 | 62.93% | 37.07% | 11480 | 7224 | 4256 | 5065.39 | 18:08 | 213.35 | 7:45 | 2026-08-11 | 62.07% | 37.93% | 9181 | 9181 | 5699 | 3482 | 3761.12 | 0.41667 | 0 | 0 | 154.25 | 0.30208 | 2026-08-11 | 61.04% | 38.96% | 37769.5 | 23055 | 14714.5 | 3865.3 | 18:10 | 2568.95 | 17:39
| 2026-08-12 | 57956 | 87.1% | 50478 | 12.9% | 7478 | 11.99% | 15.86% | 16.7% | 57.83% | 6862.6808 | 9080.6608 | 9561.5174 | 33106.2612 | 2026-08-12 | 57956 | 57250 | 0 | 0 | 13154 | 19:30 | 4522 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-12 | 100% | 0% | 7726 | 7726 | 0 | 3913 | 18:29 | 0 | 0:00 | 2026-08-12 | 60.16% | 39.84% | 10223 | 6150 | 4073 | 3380 | 18:27 | 192 | 7:45 | 2026-08-12 | 63.12% | 36.88% | 9232 | 9232 | 5827 | 3405 | 3811 | 0.82292 | 0 | 0 | 152 | 0.32292 | 2026-08-12 | 61.54% | 38.46% | 37271 | 22937 | 14334 | 3932 | 18:26 | 2640 | 18:27
| 2026-08-13 | 59386 | 89.71% | 53274 | 10.29% | 6112 | 10.37% | 16.1% | 16.73% | 58.8% | 6082.6041 | 9440.6623 | 9810.5891 | 34476.3596 | 2026-08-13 | 59386 | 58634 | 0 | 0 | 12610 | 19:15 | 4606 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-13 | 100% | 0% | 6865 | 6865 | 0 | 3326 | 8:36 | 0 | 0:00 | 2026-08-13 | 74.78% | 25.22% | 10655 | 7968 | 2687 | 5332 | 16:34 | 191 | 7:45 | 2026-08-13 | 64.85% | 35.15% | 9745 | 9745 | 6320 | 3425 | 3981 | 0.72917 | 0 | 0 | 159 | 0.89583 | 2026-08-13 | 61.47% | 38.53% | 38911 | 23919 | 14992 | 4487 | 20:05 | 2980 | 20:05
| 2026-08-14 | 54220 | 86.81% | 47067 | 13.19% | 7153 | 18.25% | 10.08% | 16.79% | 57.29% | 9762.8564 | 5388.6415 | 8977.001 | 30641.7306 | 2026-08-14 | 54220 | 53481 | 0 | 0 | 12848 | 18:45 | 4301 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-14 | 69.28% | 30.72% | 10981 | 7608 | 3373 | 3609 | 17:41 | 194 | 7:30 | 2026-08-14 | 93.48% | 6.517% | 6061 | 5666 | 395 | 3177 | 8:47 | 138 | 1:00 | 2026-08-14 | 60.85% | 39.15% | 8647 | 8647 | 5262 | 3385 | 4290 | 0.71875 | 0 | 0 | 160 | 0.76042 | 2026-08-14 | 60.78% | 39.22% | 34465 | 20947 | 13518 | 4179 | 17:03 | 2757 | 17:04
| 2026-08-15 | 27620 | 75.7% | 20907 | 24.3% | 6713 | 5.881% | 15.88% | 18.1% | 64.19% | 1573.2361 | 4248.5361 | 4841.7375 | 17172.4978 | 2026-08-15 | 27620 | 26753 | 0 | 0 | 6057 | 17:45 | 1911 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2026-08-15 | 100% | 0% | 1773 | 1773 | 0 | 1546 | 22:10 | 0 | 0:00 | 2026-08-15 | 27.51% | 72.49% | 4788 | 1317 | 3471 | 1497 | 22:40 | 173 | 18:45 | 2026-08-15 | 23.47% | 76.53% | 4236 | 4236 | 994 | 3242 | 1480 | 0.69792 | 0 | 0 | 148 | 0.84375 | 2026-08-15 | 61.2% | 38.8% | 19353 | 11844 | 7509 | 2526 | 16:09 | 1687 | 16:09
| 2026-08-16 | 28470 | 75.94% | 21620.09 | 24.06% | 6849.91 | 6.19% | 16.55% | 17.73% | 63.56% | 1709.844 | 4571.6387 | 4898.4197 | 17557.1036 | 2026-08-16 | 28470 | 27623 | 0 | 0 | 6034.8 | 14:00 | 1888.3 | 22:45 | 0 | 0:00 | 2026-08-16 | 100% | 0% | 1938.5 | 1938.5 | 0 | 1387.18 | 21:43 | 0 | 0:00 | 2026-08-16 | 29.49% | 70.51% | 5183 | 1528.34 | 3654.66 | 1684.53 | 21:38 | 169.95 | 21:30 | 2026-08-16 | 25.53% | 74.47% | 4290.5 | 4290.5 | 1095.25 | 3195.25 | 1729.45 | 0.40625 | 0 | 0 | 145.94 | 0.8125 | 2026-08-16 | 61.02% | 38.98% | 19905 | 12147 | 7758 | 2617.31 | 13:48 | 1738.3 | 13:49
| 2026-08-17 | 56646 | 87.2% | 49396 | 12.8% | 7250 | 11.86% | 15.83% | 16.84% | 57.92% | 6630.5658 | 8850.172 | 9414.9751 | 32381.1762 | 2026-08-17 | 56646 | 55906 | 0 | 0 | 16126 | 19:30 | 4778 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-17 | 100% | 0% | 7510 | 7510 | 0 | 3529 | 8:51 | 0 | 0:00 | 2026-08-17 | 60.76% | 39.24% | 10024 | 6091 | 3933 | 4014 | 18:20 | 180 | 14:15 | 2026-08-17 | 63.59% | 36.41% | 9111 | 9111 | 5794 | 3317 | 4850 | 0.77083 | 0 | 0 | 151 | 0.79167 | 2026-08-17 | 60.74% | 39.26% | 36676 | 22278 | 14398 | 4173 | 15:08 | 2791 | 15:09
| 2026-08-18 | 59684 | 87.93% | 52482 | 12.07% | 7202 | 11.79% | 15.49% | 16.68% | 58.48% | 6949.9476 | 9131.825 | 9833.8157 | 34479.0069 | 2026-08-18 | 59684 | 58957 | 0 | 0 | 13474 | 19:15 | 4709 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-18 | 100% | 0% | 7804 | 7804 | 0 | 3803 | 17:41 | 0 | 0:00 | 2026-08-18 | 62.15% | 37.85% | 10254 | 6373 | 3881 | 3769 | 8:45 | 182 | 19:30 | 2026-08-18 | 64.78% | 35.22% | 9428 | 9428 | 6107 | 3321 | 3842 | 0.42708 | 0 | 0 | 157 | 0.84375 | 2026-08-18 | 60.68% | 39.32% | 38716 | 23491 | 15225 | 4455 | 10:05 | 2958 | 10:05
| 2026-08-19 | 57502 | 87.32% | 50208 | 12.68% | 7294 | 12.01% | 16.15% | 17.06% | 57.16% | 6821.3889 | 9167.5765 | 9686.6377 | 32450.5505 | 2026-08-19 | 57502 | 56774 | 0 | 0 | 13980 | 18:45 | 4578 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-19 | 100% | 0% | 7664 | 7664 | 0 | 3843 | 16:19 | 0 | 0:00 | 2026-08-19 | 61.7% | 38.3% | 10300 | 6355 | 3945 | 4665 | 8:35 | 179 | 18:30 | 2026-08-19 | 64.24% | 35.76% | 9364 | 9364 | 6015 | 3349 | 4257 | 0.71875 | 0 | 0 | 152 | 0.8125 | 2026-08-19 | 60.71% | 39.29% | 36459 | 22136 | 14323 | 4086 | 19:52 | 2744 | 19:52
| 2026-08-20 | 59386 | 87.67% | 52063 | 12.33% | 7323 | 10.37% | 16.1% | 17.09% | 58.8% | 6082.6041 | 9440.6623 | 10018.9078 | 34476.3596 | 2026-08-20 | 59386 | 58634 | 0 | 0 | 12610 | 19:15 | 4606 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-20 | 100% | 0% | 6865 | 6865 | 0 | 3326 | 8:36 | 0 | 0:00 | 2026-08-20 | 63.42% | 36.58% | 10655 | 6757 | 3898 | 5332 | 16:34 | 191 | 7:45 | 2026-08-20 | 64.85% | 35.15% | 9745 | 9745 | 6320 | 3425 | 3981 | 0.64583 | 0 | 0 | 159 | 0.89583 | 2026-08-20 | 61.47% | 38.53% | 38911 | 23919 | 14992 | 4487 | 20:05 | 2980 | 20:05
| 2026-08-21 | 57930 | 89.51% | 51850.38 | 10.49% | 6079.62 | 12.16% | 15.94% | 16.86% | 57% | 6953.1071 | 9116.8004 | 9643.0516 | 32595.7265 | 2026-08-21 | 57930 | 57186 | 0 | 0 | 14354.1 | 18:45 | 4879.99 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-21 | 100% | 0% | 7799.06 | 7799.06 | 0 | 3465.5 | 8:47 | 0 | 0:00 | 2026-08-21 | 73.77% | 26.23% | 10226 | 7544.13 | 2681.87 | 3922.07 | 9:38 | 183.66 | 19:15 | 2026-08-21 | 64.45% | 35.55% | 9557 | 9557 | 6159.25 | 3397.75 | 4100.65 | 0.71875 | 0 | 0 | 158 | 0.8125 | 2026-08-21 | 60.77% | 39.23% | 36561.5 | 22218.5 | 14343 | 4088.33 | 18:15 | 2720.68 | 18:15
| 2026-08-22 | 33432 | 79.06% | 26432.78 | 20.94% | 6999.22 | 8.09% | 15.88% | 16.48% | 63.09% | 2638.0439 | 5179.7414 | 5374.5911 | 20572.1444 | 2026-08-22 | 33432 | 32608.5 | 0 | 0 | 6371.49 | 17:45 | 2263.2 | 20:45 | 0 | 0:00 | 2026-08-22 | 100% | 0% | 2991.63 | 2991.63 | 0 | 1789.66 | 22:27 | 0 | 0:00 | 2026-08-22 | 36.84% | 63.16% | 5874 | 2164.16 | 3709.84 | 1845.25 | 17:08 | 177.89 | 19:15 | 2026-08-22 | 31.24% | 68.76% | 4784 | 4784 | 1494.62 | 3289.38 | 1374.27 | 0.54167 | 0 | 0 | 151.13 | 0.8125 | 2026-08-22 | 61.3% | 38.7% | 23329.5 | 14301.5 | 9028 | 2786.68 | 9:39 | 1860.63 | 9:40
| 2026-08-23 | 28212 | 75.22% | 21222 | 24.78% | 6990 | 6.238% | 16.77% | 17.73% | 63.29% | 1706.3487 | 4586.5308 | 4849.5804 | 17311.1685 | 2026-08-23 | 28212 | 27352 | 0 | 0 | 6609 | 23:15 | 1971 | 21:45 | 0 | 0:00 | 2026-08-23 | 100% | 0% | 1929 | 1929 | 0 | 1782 | 22:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-23 | 28.45% | 71.55% | 5185 | 1475 | 3710 | 1548 | 16:53 | 180 | 20:45 | 2026-08-23 | 22.59% | 77.41% | 4237 | 4237 | 957 | 3280 | 1541 | 0.77083 | 0 | 0 | 147 | 0.79167 | 2026-08-23 | 61.42% | 38.58% | 19570 | 12019 | 7551 | 2641 | 9:54 | 1738 | 9:55
| 2026-08-24 | 58350 | 87.17% | 50862 | 12.83% | 7488 | 12.06% | 15.75% | 16.78% | 57.77% | 6993.7313 | 9131.2016 | 9729.2355 | 33492.9971 | 2026-08-24 | 58350 | 57980 | 0 | 0 | 13250 | 18:00 | 4550 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-24 | 100% | 0% | 7820 | 7820 | 0 | 3950 | 21:00 | 0 | 0:00 | 2026-08-24 | 61.02% | 38.98% | 10210 | 6230 | 3980 | 3590 | 18:00 | 190 | 21:00 | 2026-08-24 | 62.48% | 37.52% | 9350 | 9350 | 5842 | 3508 | 3970 | 0.72917 | 0 | 0 | 152 | 0.77083 | 2026-08-24 | 61.34% | 38.66% | 37450 | 22970 | 14480 | 4010 | 17:30 | 2720 | 17:00
| 2026-08-25 | 57650 | 86.95% | 50127 | 13.05% | 7523 | 12.02% | 15.89% | 16.86% | 57.58% | 6882.3407 | 9097.347 | 9651.8028 | 32964.039 | 2026-08-25 | 57650 | 57250 | 0 | 0 | 13235 | 17:03 | 4520 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-25 | 100% | 0% | 7830 | 7830 | 0 | 3958 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-08-25 | 61.26% | 38.74% | 10350 | 6340 | 4010 | 3630 | 17:30 | 191 | 18:00 | 2026-08-25 | 62.83% | 37.17% | 9450 | 9450 | 5937 | 3513 | 3980 | 0.75 | 0 | 0 | 155 | 0.73958 | 2026-08-25 | 61.28% | 38.72% | 37503 | 22983 | 14520 | 4015 | 18:30 | 2730 | 18:00
| 2026-08-26 | 56282 | 86.76% | 48831 | 13.24% | 7451 | 11.63% | 15.62% | 16.9% | 58.38% | 6463.2069 | 8677.3388 | 9387.5855 | 32434.0153 | 2026-08-26 | 56282 | 55552 | 0 | 0 | 12102 | 19:00 | 4679 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-26 | 100% | 0% | 7286 | 7286 | 0 | 3819 | 8:29 | 0 | 0:00 | 2026-08-26 | 59.11% | 40.89% | 9782 | 5782 | 4000 | 3605 | 8:27 |  |  | 2026-08-26 | 61.63% | 38.37% | 8993 | 8993 | 5542 | 3451 | 4169 | 0.39583 | 0 | 0 | 155 | 0.32292 | 2026-08-26 | 60.62% | 39.38% | 36563 | 22163 | 14400 | 3925 | 16:38 | 2599 | 16:38
| 2026-08-27 | 57920 | 87.2% | 50508 | 12.8% | 7412 | 11.63% | 15.61% | 17.11% | 58.09% | 6651.0355 | 8925.2204 | 9779.6864 | 33209.8537 | 2026-08-27 | 57920 | 57171 | 0 | 0 | 14855 | 19:15 | 4977 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-08-27 | 100% | 0% | 7484 | 7484 | 0 | 4610 | 18:20 | 0 | 0:00 | 2026-08-27 | 60.17% | 39.83% | 10043 | 6043 | 4000 | 3938 | 8:51 |  |  | 2026-08-27 | 63.84% | 36.16% | 9435 | 9435 | 6023 | 3412 | 4225 | 0.70833 | 0 | 0 | 158 | 0.82292 | 2026-08-27 | 60.9% | 39.1% | 37369 | 22759 | 14610 | 3851 | 7:03 | 2594 | 19:53
| 2026-08-28 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-08-28 | [10 empty] | 2026-08-28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-08-28 | #DIV/0! | 5% |  | 0 | [5 empty] | 2026-08-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-08-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-08-29 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-08-29 | [10 empty] | 2026-08-29 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-08-29 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-08-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-08-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-08-30 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-08-30 | [10 empty] | 2026-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-08-31 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-08-31 | [10 empty] | 2026-08-31 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-08-31 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-08-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-08-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on D16: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: Aumento de consumo por aumento de servicios multiple por derrumbe en avenida España
Note on H19: Ricardo Arancibia Leon: FALLA 12KV AVERIA 15833
Note on H32: Ricardo Arancibia Leon: SERES AVERIA 16059 MEDIDOR NO ENTREGA DATOS EN WIN PM (VALOR ESTIMADO)
Note on AQ32: Ricardo Arancibia Leon: AVERIA 16059 MEDIDOR NO ENTREGA DATOS EN WIN PM (VALOR ESTIMADO)
Note on H33: Ricardo Arancibia Leon: SERES AVERIA 16059 MEDIDOR NO ENTREGA DATOS EN WIN PM (VALOR ESTIMADO)
Note on AQ33: Ricardo Arancibia Leon: AVERIA 16059 MEDIDOR NO ENTREGA DATOS EN WIN PM (VALOR ESTIMADO)
Note on D36: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: disparo servicio 653 en HO VIA 2 a las 07:26 hrs averia 15588

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2026-07-31 | 110 | 13:15 | 1251 | 778 | 473 | 1899-12-31 | 32 | 13:45 | 620 | 2026-07-31 | 26 | 16:00 | 10 | 10:15 | 548 | 370 | 178 | 2026-07-31 | 29 | 12:15 | 556
2026-08-01 | 85 | 9:45 | 887 | 423 | 464 | 2026-07-01 | 32 | 22:30 | 601 | 2026-07-01 | 21 | 20:45 | 8 | 22:30 | 535 | 365 | 170 | 2026-08-01 | 28 | 7:45 | 491
2026-08-02 | 80 | 18:30 | 796 | 392 | 404 | 2026-07-02 | 22 | 1:00 | 591 | 2026-08-02 | 23 | 11:30 | 8 | 22:30 | 558 | 389 | 169 | 2026-08-02 | 26 | 16:30 | 530
2026-08-03 | 99 | 13:15 | 1292 | 858 | 434 | 2026-07-03 | 32 | 19:45 | 619 | 2026-08-03 | 23 | 11:45 | 9.8 | 11:45 | 579 | 402 | 177 | 2026-08-03 | 31 | 6:30 | 560
2026-08-04 | 87 | 11:15 | 1293 | 847 | 446 | 2026-07-04 | 39 | 8:30 | 617 | 2026-08-04 | 23 | 10:30 | 10 | 13:30 | 582 | 407 | 175 | 2026-08-04 | 29 | 2:30 | 505
2026-08-05 | 88 | 10:45 | 1224 | 772 | 452 | 2026-07-05 | 31 | 8:30 | 600 | 2026-08-05 | 24 | 20:00 | 10 | 8:30 | 580 | 403 | 177 | 2026-08-05 | 27 | 5:00 | 508
2026-08-06 | 90 | 11:00 | 1250 | 800 | 450 | 2026-07-06 | 32 | 11:30 | 601 | 2026-08-06 | 24 | 19:30 | 10 | 9:30 | 579 | 402 | 177 | 2026-08-06 | 28 | 17:00 | 505
2026-08-07 | 112 | 12:45 | 1385 | 897 | 488 | 2026-07-07 | 30 | 18:30 | 596 | 2026-08-07 | 27 | 10:30 | 9 | 11:30 | 592 | 415 | 177 | 2026-08-07 | 30 | 6:45 | 501
2026-08-08 | 66 | 6:45 | 882 | 425 | 457 | 2026-07-08 | 31 | 23:15 | 591 | 2026-08-08 | 26 | 14:30 | 8.8 | 18:30 | 577 | 405 | 172 | 2026-08-08 | 28 | 5:30 | 499
2026-08-09 | 72 | 4:15 | 864 | 412 | 452 | 2026-07-09 | 32 | 1:00 | 607 | 2026-08-09 | 25 | 13:45 | 8 | 21:00 | 581 | 408 | 173 | 2026-08-09 | 26 | 17:15 | 488
2026-08-10 | 108.49 | 13:15 | 1418.39 | 936.63 | 481.76 | 2026-07-10 | 34.61 | 10:00 | 648.74 | 2026-08-10 | 24.14 | 18:30 | 11.42 | 10:30 | 567.05 | 382.31 | 184.74 | 2026-08-10 | 28.99 | 14:15 | 564.65
2026-08-11 | 118.4 | 10:30 | 1440.12 | 974.26 | 465.86 | 2026-07-11 | 33.26 | 9:45 | 654.33 | 2026-08-11 | 24.8 | 13:30 | 13.18 | 11:15 | 591.56 | 408.08 | 183.48 | 2026-08-11 | 29.66 | 7:15 | 570.37
2026-08-12 | 107 | 8:30 | 1289 | 843 | 446 | 2026-07-12 | 32 | 8:45 | 653 | 2026-08-12 | 24 | 12:30 | 12 | 10:30 | 558 | 375 | 183 | 2026-08-12 | 30 | 10:45 | 572
2026-08-13 | 102 | 12:45 | 1270 | 833 | 437 | 2026-07-13 | 35 | 8:30 | 621 | 2026-08-13 | 25 | 13:15 | 10 | 11:45 | 569 | 392 | 177 | 2026-08-13 | 30 | 14:15 | 555
2026-08-14 | 85 | 15:15 | 1149 | 724 | 425 | 2026-07-14 | 33 | 20:00 | 593 | 2026-08-14 | 23 | 17:00 | 11 | 11:00 | 542 | 376 | 166 | 2026-08-14 | 30 | 14:15 | 474
2026-08-15 | 46 | 21:15 | 797 | 355 | 442 | 2026-07-15 | 33 | 19:15 | 587 | 2026-08-15 | 31 | 16:15 | 8 | 22:15 | 518 | 369 | 149 | 2026-08-15 | 29 | 19:30 | 442
2026-08-16 | 83.05 | 19:30 | 818.06 | 394.9 | 423.16 | 2026-07-16 | 31.08 | 3:30 | 577.35 | 2026-08-16 | 26.76 | 15:30 | 7.65 | 22:00 | 520.89 | 372.07 | 148.82 | 2026-08-16 | 30.84 | 23:30 | 553.32
2026-08-17 | 100 | 15:30 | 1244 | 794 | 450 | 2026-07-17 | 33 | 18:45 | 621 | 2026-08-17 | 23 | 11:15 | 11 | 9:45 | 581 | 411 | 170 | 2026-08-17 | 29 | 3:45 | 570
2026-08-18 | 102 | 15:30 | 1236 | 795 | 441 | 2026-07-18 | 30 | 20:15 | 606 | 2026-08-18 | 24 | 8:00 | 10 | 8:15 | 556 | 386 | 170 | 2026-08-18 | 30 | 1:30 | 538
2026-08-19 | 105 | 11:30 | 1279 | 848 | 431 | 2026-07-19 | 33 | 20:00 | 605 | 2026-08-19 | 23 | 12:45 | 9 | 16:15 | 559 | 389 | 170 | 2026-08-19 | 30 | 12:00 | 577
2026-08-20 | 102 | 12:45 | 1270 | 833 | 437 | 2026-07-20 | 35 | 8:30 | 621 | 2026-08-20 | 25 | 13:15 | 10 | 11:45 | 569 | 392 | 177 | 2026-08-20 | 30 | 14:15 | 555
2026-08-21 | 112.9 | 13:15 | 971.18 | 651.17 | 320.01 | 2026-07-21 | 30.34 | 18:30 | 425.39 | 2026-08-21 | 25.93 | 9:30 | 8.52 | 14:30 | 400.71 | 278.67 | 122.04 | 2026-08-21 | 28.75 | 18:30 | 350.32
2026-08-22 | 76.06 | 5:45 | 949.8 | 525.86 | 423.94 | 2026-07-22 | 29.4 | 4:30 | 573.23 | 2026-08-22 | 25.87 | 11:00 | 7.9 | 18:30 | 533.71 | 370.2 | 163.51 | 2026-08-22 | 29.85 | 6:30 | 503.21
2026-08-23 | 65 | 0:00 | 836 | 414 | 422 | 2026-07-23 | 30 | 22:45 | 589 | 2026-08-23 | 25 | 12:45 | 8 | 19:30 | 530 | 372 | 158 | 2026-08-23 | 30 | 21:45 | 537
2026-08-24 | 105 | 11:45 | 1275 | 817 | 458 | 2026-07-24 | 32 | 21:30 | 625 | 2026-08-24 | 25 | 13:00 | 11 | 18:00 | 559 | 380 | 179 | 2026-08-24 | 30 | 19:30 | 575
2026-08-25 | 108 | 13:00 | 1260 | 800 | 460 | 2026-07-25 | 33 | 20:00 | 621 | 2026-08-25 | 26 | 14:30 | 11 | 17:45 | 563 | 385 | 178 | 2026-08-25 | 30 | 18:00 | 570
2026-08-26 | 75 | 12:15 | 1235 | 785 | 450 | 2026-07-26 | 32 | 19:45 | 646 | 2026-08-26 | 26 | 15:45 | 10 | 11:45 | 563 | 384 | 179 | 2026-08-26 | 30 | 10:15 | 566
2026-08-27 | 95 | 13:15 | 1258 | 828 | 430 | 2026-07-27 | 34 | 9:00 | 648 | 2026-08-27 | 27 | 19:45 | 9 | 7:30 | 585 | 413 | 172 | 2026-08-27 | 29 | 4:30 | 526
2026-08-28 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-28 |  |  |  | 2026-08-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-28
2026-08-29 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-29 |  |  |  | 2026-08-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-29
2026-08-30 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-30 |  |  |  | 2026-08-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-30
2026-08-31 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-31 |  |  |  | 2026-08-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 42.05% | 20.84% | 12.44% | 5.983% | 18.69% | 2975
| 2025-07-01 | 35.28% | 23.91% | 14.52% | 6.762% | 19.53% | 2514
| 2025-07-02 | 32.16% | 23.88% | 15.72% | 6.828% | 21.41% | 2475
| 2025-07-03 | 42.36% | 20.3% | 13.18% | 5.803% | 18.36% | 3050
| 2025-07-04 | 43.14% | 20.59% | 13.58% | 5.839% | 16.85% | 2997
| 2025-07-05 | 42.03% | 20.6% | 13.84% | 6.078% | 17.45% | 2912
| 2025-07-06 | 42.59% | 20.48% | 13.7% | 6.031% | 17.21% | 2935
| 2025-07-07 | 45.06% | 19.39% | 13.5% | 5.758% | 16.3% | 3074
| 2025-07-08 | 34.6% | 23.19% | 15.89% | 6.748% | 19.58% | 2549
| 2025-07-09 | 34.02% | 23.9% | 16.06% | 6.811% | 19.21% | 2540
| 2025-07-10 | 44.34% | 20.28% | 11.95% | 5.775% | 17.65% | 3198.83
| 2025-07-11 | 44.22% | 20.09% | 12.53% | 5.634% | 17.52% | 3256.38
| 2025-07-12 | 41.96% | 21.26% | 12.21% | 5.957% | 18.62% | 3072
| 2025-07-13 | 42.12% | 20.6% | 13% | 5.871% | 18.41% | 3015
| 2025-07-14 | 41.66% | 21.5% | 13.63% | 6.019% | 17.19% | 2758
| 2025-07-15 | 34% | 25.04% | 15.74% | 6.357% | 18.86% | 2344
| 2025-07-16 | 33.12% | 23.38% | 15.07% | 6.026% | 22.41% | 2469.62
| 2025-07-17 | 41.25% | 20.59% | 13.63% | 5.637% | 18.9% | 3016
| 2025-07-18 | 42.1% | 20.64% | 13.15% | 5.79% | 18.32% | 2936
| 2025-07-19 | 42.35% | 20.03% | 12.88% | 5.629% | 19.11% | 3020
| 2025-07-20 | 42.12% | 20.6% | 13% | 5.871% | 18.41% | 3015
| 2025-07-21 | 45.22% | 19.81% | 12.98% | 5.683% | 16.31% | 2147.6
| 2025-07-22 | 37.1% | 22.39% | 14.46% | 6.387% | 19.66% | 2559.95
| 2025-07-23 | 33.55% | 23.64% | 14.93% | 6.34% | 21.55% | 2492
| 2025-07-24 | 42.02% | 20.6% | 12.52% | 5.9% | 18.95% | 3034
| 2025-07-25 | 41.8% | 20.6% | 12.77% | 5.906% | 18.91% | 3014
| 2025-07-26 | 41.03% | 21.46% | 12.76% | 5.947% | 18.8% | 3010
| 2025-07-27 | 41.7% | 21.48% | 13.69% | 5.701% | 17.43% | 3017
| 2025-07-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF