## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-02-28 | 49480 | 87.01% | 43055 | 12.99% | 6425 | 10.84% | 15.64% | 15.74% | 60.5% | 5177.9252 | 7474.8668 | 7521.1883 | 28908.3391 | 2025-02-28 | 49480 | 0 | 47779 | 0 | 12876 | 17:45 | 4211 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-02-28 | 100% | 0% | 5940 | 5940 | 0 | 3764 | 16:50 | 0 | 0:00 | 2025-02-28 | 54.9% | 45.1% | 8575 | 4708 | 3867 | 3348 | 16:43 | 185 | 7:30 | 2025-02-28 | 64.14% | 35.86% | 7133 | 7133 | 4575 | 2558 | 3627 | 0.75 | 0 | 0 | 141 | 0.89583 | 2025-02-28 | 61.51% | 38.49% | 33163 | 20399 | 12764 | 3718 | 19:37 | 2541 | 17:37
| 2025-03-01 | 39874 | 85.04% | 33907 | 14.96% | 5967 | 9.258% | 15.78% | 15.84% | 62.2% | 3539.3597 | 6033.1775 | 6055.4552 | 23780.4266 | 2025-03-01 | 39874 | 0 | 38231 | 0 | 11909 | 19:30 | 3422 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-03-01 | 100% | 0% | 4069 | 4069 | 0 | 3093 | 18:16 | 0 | 0:00 | 2025-03-01 | 45.91% | 54.09% | 6936 | 3184 | 3752 | 2708 | 16:54 | 179 | 22:00 | 2025-03-01 | 60.5% | 39.5% | 5608 | 5608 | 3393 | 2215 | 3139 | 0.77083 | 0 | 0 | 137 | 0.90625 | 2025-03-01 | 61.95% | 38.05% | 27339 | 16937 | 10402 | 3868 | 17:56 | 2567 | 17:56
| 2025-03-02 | 28186 | 79.55% | 22423 | 20.45% | 5763 | 6.94% | 19.46% | 17.27% | 60.43% | 2048.6927 | 5745.1986 | 5097.4172 | 17839.1297 | 2025-03-02 | 28186 | 0 | 29520 | 0 | 10820 | 20:00 | 2870 | 20:30 | 0 | 0:00 | 2025-03-02 | 100% | 0% | 1850 | 1850 | 0 | 1419 | 21:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-02 | 29.39% | 70.61% | 5188 | 1525 | 3663 | 1533 | 21:22 | 178 | 5:36 | 2025-03-02 | 40.17% | 59.83% | 3510 | 3510 | 1410 | 2100 | 2650 | 0.36458 | 0 | 0 | 135 | 0.86458 | 2025-03-02 | 61.65% | 38.35% | 16109 | 9932 | 6177 | 2270 | 18:18 | 1516 | 18:18
.-------------------------------------------------------------- | 2025-03-03 | 52322 | 88.29% | 46194 | 11.71% | 6128 | 11.82% | 16.13% | 16.49% | 58.07% | 5983.9931 | 8166.3494 | 8344.8741 | 29395.3606 | 2025-03-03 | 52322 | 0 | 50620 | 0 | 12640 | 10:00 | 4541 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-03 | 100% | 0% | 6844 | 6844 | 0 | 4008 | 8:32 | 0 | 0:00 | 2025-03-03 | 58.39% | 41.61% | 9340 | 5454 | 3886 | 4363 | 8:33 | 184 | 20:15 | 2025-03-03 | 72.29% | 27.71% | 8091 | 8091 | 5849 | 2242 | 3375 | 0.35417 | 0 | 0 | 133 | 0.86458 | 2025-03-03 | 61.27% | 38.73% | 33620 | 20600 | 13020 | 4335 | 19:16 | 2879 | 19:16
| 2025-03-04 | 52162 | 88.12% | 45967 | 11.88% | 6195 | 11.55% | 16.07% | 16.66% | 58.31% | 5843.3894 | 8129.7035 | 8427.7843 | 29506.4764 | 2025-03-04 | 52162 | 0 | 50599 | 0 | 12961 | 18:30 | 4449 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-03-04 | 100% | 0% | 6640 | 6640 | 0 | 4793 | 8:18 | 0 | 0:00 | 2025-03-04 | 57.63% | 42.37% | 9238 | 5324 | 3914 | 3902 | 17:31 | 182 | 20:30 | 2025-03-04 | 71.8% | 28.2% | 8090 | 8090 | 5809 | 2281 | 3368 | 0.69792 | 0 | 0 | 135 | 0.89583 | 2025-03-04 | 60.92% | 39.08% | 33529 | 20427 | 13102 | 3903 | 20:01 | 2654 | 20:01
| 2025-03-05 | 51710 | 88.13% | 45571 | 11.87% | 6139 | 11.37% | 16% | 16.54% | 58.66% | 5697.9579 | 8022.8301 | 8292.726 | 29409.7217 | 2025-03-05 | 51710 | 0 | 50135 | 0 | 11996 | 17:45 | 4311 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-03-05 | 100% | 0% | 6485 | 6485 | 0 | 3439 | 8:05 | 0 | 0:00 | 2025-03-05 | 57.61% | 42.39% | 9131 | 5260 | 3871 | 3277 | 8:32 | 181 | 18:15 | 2025-03-05 | 71.55% | 28.45% | 7972 | 7972 | 5704 | 2268 | 4301 | 0.35417 | 0 | 0 | 135 | 0.29167 | 2025-03-05 | 61.27% | 38.73% | 33472 | 20507 | 12965 | 3937 | 7:27 | 2640 | 7:27
| 2025-03-06 | 50588 | 87.43% | 44229 | 12.57% | 6359 | 11.59% | 13.88% | 18.79% | 58.26% | 5681.6334 | 6806.6919 | 9216.2995 | 28567.5063 | 2025-03-06 | 50588 | 0 | 49036 | 0 | 14639 | 10:00 | 4305 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-06 | 100% | 0% | 6454 | 6454 | 0 | 4077 | 9:06 | 0 | 0:00 | 2025-03-06 | 49.09% | 50.91% | 7732 | 3796 | 3936 | 3785 | 18:49 | 181 | 16:15 | 2025-03-06 | 73.27% | 26.73% | 9065 | 9065 | 6642 | 2423 | 4243 | 0.375 | 0 | 0 | 136 | 0.3125 | 2025-03-06 | 61.17% | 38.83% | 32451 | 19851 | 12600 | 3715 | 16:38 | 2759 | 19:35 | :
| 2025-03-07 | 52090 | 87.92% | 45797 | 12.08% | 6293 | 10.94% | 16.08% | 20.06% | 55.25% | 5505.8644 | 8095.3161 | 10102.4191 | 27817.936 | 2025-03-07 | 52090 | 0 | 50350 | 0 | 12560 | 18:00 | 4420 | 20:00 | 0 | 0:00 | 2025-03-07 | 100% | 0% | 5456 | 5456 | 0 | 3578 | 7:37 | 0 | 0:00 | 2025-03-07 | 51.6% | 48.4% | 8022 | 4139 | 3883 | 3664 | 17:07 | 193 | 19:25 | 2025-03-07 | 72.77% | 27.23% | 8850 | 8850 | 6440 | 2410 | 4190 | 0.35417 | 0 | 0 | 134 | 0.85417 | 2025-03-07 | 60.99% | 39.01% | 27566 | 16813 | 10753 | 4507 | 17:59 | 3017 | 17:59
| 2025-03-08 | 32804 | 82.05% | 26917 | 17.95% | 5887 | 7.954% | 18.12% | 15.93% | 61.84% | 2982.7696 | 6795.7558 | 5972.8089 | 23188.4663 | 2025-03-08 | 32804 | 0 | 37500 | 0 | 11280 | 18:30 | 3200 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-03-08 | 100% | 0% | 2382 | 2382 | 0 | 1835 | 21:28 | 0 | 0:00 | 2025-03-08 | 31.14% | 68.86% | 5427 | 1690 | 3737 | 1607 | 21:24 | 185 | 19:12 | 2025-03-08 | 40.61% | 59.39% | 3620 | 3620 | 1470 | 2150 | 2590 | 0.72917 | 0 | 0 | 132 | 0.875 | 2025-03-08 | 61.65% | 38.35% | 18518 | 11416 | 7102 | 2636 | 7:57 | 1682 | 7:58
| 2025-03-09 | 28338 | 79.32% | 22479 | 20.68% | 5859 | 6.583% | 17.29% | 16.94% | 63.1% | 1772.695 | 4656.7233 | 4562.4974 | 16991.0315 | 2025-03-09 | 28338 | 0 | 26929 | 0 | 5731 | 14:00 | 1960 | 16:30 | 0 | 0:00 | 2025-03-09 | 100% | 0% | 2021 | 2021 | 0 | 1536 | 22:27 | 0 | 0:00 | 2025-03-09 | 30.57% | 69.43% | 5309 | 1623 | 3686 | 1825 | 22:22 | 175 | 22:45 | 2025-03-09 | 45.67% | 54.33% | 4000 | 4000 | 1827 | 2173 | 1448 | 0.95833 | 0 | 0 | 127 | 0.88542 | 2025-03-09 | 61.77% | 38.23% | 19371 | 11965 | 7406 | 2525 | 16:11 | 1684 | 16:11
| 2025-03-10 | 53080 | 87.85% | 46632 | 12.15% | 6448 | 11.8% | 16.01% | 16.58% | 58.08% | 6076.6824 | 8244.802 | 8535.7589 | 29905.0086 | 2025-03-10 | 53080 | 0 | 51490 | 0 | 12414 | 9:45 | 4538 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-03-10 | 100% | 0% | 6948 | 6948 | 0 | 4838 | 8:26 | 0 | 0:00 | 2025-03-10 | 59.48% | 40.52% | 9427 | 5607 | 3820 | 3691 | 8:44 | 191 | 7:30 | 2025-03-10 | 68.36% | 31.64% | 8305 | 8305 | 5677 | 2628 | 3786 | 0.73958 | 0 | 0 | 130 | 0.875 | 2025-03-10 | 61.22% | 38.78% | 34193 | 20933 | 13260 | 4114 | 7:09 | 2708 | 7:09
| 2025-03-11 | 52372 | 87.55% | 45850 | 12.45% | 6522 | 16.29% | 11.25% | 16.83% | 58.16% | 8295.8253 | 5728.4074 | 8568.3008 | 29618.329 | 2025-03-11 | 52372 | 0 | 50924 | 0 | 13314 | 18:45 | 4329 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-03-11 | 100% | 0% | 9364 | 9364 | 0 | 3761 | 8:10 | 0 | 0:00 | 2025-03-11 | 40.07% | 59.93% | 6466 | 2591 | 3875 | 3971 | 17:32 | 181 | 7:15 | 2025-03-11 | 67.79% | 32.21% | 8219 | 8219 | 5572 | 2647 | 4025 | 0.8125 | 0 | 0 | 131 | 0.86458 | 2025-03-11 | 61.18% | 38.82% | 33432 | 20455 | 12977 | 4425 | 19:28 | 2919 | 19:28
| 2025-03-12 | 52124 | 88.41% | 46082.09 | 11.59% | 6041.91 | 11.92% | 16.24% | 16.66% | 57.66% | 6028.1197 | 8210.4416 | 8425.0424 | 29156.4897 | 2025-03-12 | 52124 | 0 | 50564.28 | 0 | 12625.37 | 17:30 | 4381.8 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-03-12 | 100% | 0% | 6849 | 6849 | 0 | 4244.89 | 8:36 | 0 | 0:00 | 2025-03-12 | 58.91% | 41.09% | 9328.5 | 5495.56 | 3832.94 | 3799.26 | 8:37 | 191.74 | 7:30 | 2025-03-12 | 72.88% | 27.12% | 8145.5 | 8145.5 | 5936.53 | 2208.97 | 4101.05 | 0.34375 | 0 | 0 | 134.7 | 0.9375 | 2025-03-12 | 61.13% | 38.87% | 33126.88 | 20251 | 12875.88 | 3921.32 | 19:27 | 2669.7 | 19:27
| 2025-03-13 | 51886 | 88.29% | 45811.69 | 11.71% | 6074.31 | 11.61% | 16.1% | 16.39% | 58.49% | 5844.3037 | 8099.4283 | 8245.9346 | 29432.088 | 2025-03-13 | 51886 | 0 | 50322.59 | 0 | 14097.85 | 19:45 | 4373.75 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-03-13 | 100% | 0% | 6637 | 6637 | 0 | 4020.41 | 18:36 | 0 | 0:00 | 2025-03-13 | 57.95% | 42.05% | 9198 | 5330.32 | 3867.68 | 3888.96 | 18:32 | 186.74 | 8:00 | 2025-03-13 | 72.03% | 27.97% | 7889 | 7889 | 5682.37 | 2206.63 | 3701.8 | 0.82292 | 0 | 0 | 136.46 | 0.32292 | 2025-03-13 | 61.03% | 38.97% | 33424.13 | 20399 | 13025.13 | 4197.83 | 18:49 | 2839.2 | 18:49
| 2025-03-14 | 50838 | 87.91% | 44694 | 12.09% | 6144 | 11.47% | 16.25% | 16.6% | 58.28% | 5650.4351 | 8006.5433 | 8179.0189 | 28709.8429 | 2025-03-14 | 50838 | 0 | 49260 | 0 | 14572 | 19:00 | 4225 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-03-14 | 100% | 0% | 6420 | 6420 | 0 | 4129 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-03-14 | 57.4% | 42.6% | 9097 | 5222 | 3875 | 3710 | 17:49 | 184 | 15:15 | 2025-03-14 | 71.03% | 28.97% | 7832 | 7832 | 5563 | 2269 | 3597 | 0.70833 | 0 | 0 | 133 | 0.88542 | 2025-03-14 | 60.9% | 39.1% | 32620 | 19864 | 12756 | 4231 | 9:14 | 2818 | 9:14
| 2025-03-15 | 31910 | 81.39% | 25973 | 18.61% | 5937 | 8.02% | 16.6% | 16.11% | 62.92% | 2416.7186 | 5002.1058 | 4854.0844 | 18958.3527 | 2025-03-15 | 31910 | 0 | 30132 | 0 | 6145 | 12:15 | 2107 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2025-03-15 | 100% | 0% | 2794 | 2794 | 0 | 1701 | 12:28 | 0 | 0:00 | 2025-03-15 | 35.95% | 64.05% | 5783 | 2079 | 3704 | 1654 | 8:22 | 176 | 22:15 | 2025-03-15 | 48.56% | 51.44% | 4341 | 4341 | 2108 | 2233 | 1579 | 0.36458 | 0 | 0 | 135 | 0.125 | 2025-03-15 | 61.1% | 38.9% | 21918 | 13392 | 8526 | 2988 | 11:17 | 1965 | 11:17
| 2025-03-16 | 27938 | 77.36% | 21613 | 22.64% | 6325 | 6.766% | 17.51% | 17.28% | 62.48% | 1789.3942 | 4630.1343 | 4568.8507 | 16523.1554 | 2025-03-16 | 27938 | 0 | 26446 | 0 | 6246 | 13:15 | 1819 | 16:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-16 | 100% | 0% | 2039 | 2039 | 0 | 2026 | 22:08 | 0 | 0:00 | 2025-03-16 | 30.38% | 69.62% | 5276 | 1603 | 3673 | 1569 | 22:21 | 181 | 22:15 | 2025-03-16 | 33.57% | 66.43% | 3992 | 3992 | 1340 | 2652 | 1372 | 0.51042 | 0 | 0 | 131 | 0.94792 | 2025-03-16 | 60.98% | 39.02% | 18828 | 11481 | 7347 | 2329 | 12:07 | 1533 | 10:00
| 2025-03-17 | 53492 | 87.68% | 46900 | 12.32% | 6592 | 11.82% | 16.24% | 16.87% | 57.52% | 6126.5576 | 8415.1387 | 8741.059 | 29805.9178 | 2025-03-17 | 53492 | 0 | 51814 | 0 | 14019 | 18:45 | 4569 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-03-17 | 100% | 0% | 6987 | 6987 | 0 | 3889 | 17:54 | 0 | 0:00 | 2025-03-17 | 59.71% | 40.29% | 9597 | 5730 | 3867 | 4229 | 17:50 | 186 | 7:00 | 2025-03-17 | 68% | 32% | 8515 | 8515 | 5790 | 2725 | 4449 | 0.73958 | 0 | 0 | 134 | 0.29167 | 2025-03-17 | 60.98% | 39.02% | 33992 | 20727 | 13265 | 3986 | 17:59 | 2624 | 17:59
| 2025-03-18 | 53284 | 87.76% | 46762 | 12.24% | 6522 | 11.77% | 16.11% | 16.68% | 57.93% | 6098.6089 | 8349.4121 | 8645.3311 | 30016.5907 | 2025-03-18 | 53284 | 0 | 51817 | 0 | 16281 | 9:15 | 4427 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-18 | 100% | 0% | 6912 | 6912 | 0 | 5147 | 8:07 | 0 | 0:00 | 2025-03-18 | 59.4% | 40.6% | 9463 | 5621 | 3842 | 5383 | 8:02 | 181 | 6:45 | 2025-03-18 | 67.84% | 32.16% | 8333 | 8333 | 5653 | 2680 | 3649 | 0.32292 | 0 | 0 | 137 | 0.3125 | 2025-03-18 | 60.98% | 39.02% | 34020 | 20746 | 13274 | 4036 | 19:14 | 2695 | 19:14
| 2025-03-19 | 51062 | 87.93% | 44900 | 12.07% | 6162 | 11.88% | 16.45% | 16.12% | 58.18% | 5872.6491 | 8126.6101 | 7966.4454 | 28751.015 | 2025-03-19 | 51062 | 0 | 49416 | 0 | 13261 | 20:30 | 4235 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-19 | 100% | 0% | 6657 | 6657 | 0 | 3861 | 17:54 | 0 | 0:00 | 2025-03-19 | 58.42% | 41.58% | 9212 | 5382 | 3830 | 3373 | 8:14 | 185 | 6:15 | 2025-03-19 | 69.14% | 30.86% | 7556 | 7556 | 5224 | 2332 | 3796 | 0.82292 | 0 | 0 | 170 | 0.125 | 2025-03-19 | 60.5% | 39.5% | 32591 | 19719 | 12872 | 3990 | 19:19 | 2709 | 19:19
| 2025-03-20 | 51856 | 87.84% | 45552 | 12.16% | 6304 | 11.93% | 16.57% | 16.38% | 57.64% | 6009.8021 | 8346.2149 | 8251.0738 | 29034.6312 | 2025-03-20 | 51856 | 0 | 50370 | 0 | 13165 | 19:45 | 4311 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-03-20 | 100% | 0% | 6837 | 6837 | 0 | 3788 | 8:18 | 0 | 0:00 | 2025-03-20 | 58.67% | 41.33% | 9495 | 5571 | 3924 | 3610 | 9:17 | 188 | 14:30 | 2025-03-20 | 70.03% | 29.97% | 7940 | 7940 | 5560 | 2380 | 3689 | 0.32292 | 0 | 0 | 143 | 0 | 2025-03-20 | 61.1% | 38.9% | 33031 | 20183 | 12848 | 3872 | 14:50 | 2576 | 14:50
| 2025-03-21 | 53728 | 87.71% | 47127 | 12.29% | 6601 | 11.83% | 16.46% | 16.46% | 57.84% | 6192.1954 | 8612.5627 | 8613.5385 | 30274.1398 | 2025-03-21 | 53728 | 0 | 52340 | 0 | 12513 | 20:00 | 4479 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-21 | 100% | 0% | 6969 | 6969 | 0 | 4041 | 18:54 | 0 | 0:00 | 2025-03-21 | 59.49% | 40.51% | 9693 | 5766 | 3927 | 3612 | 8:19 | 194 | 16:45 | 2025-03-21 | 67.28% | 32.72% | 8172 | 8172 | 5498 | 2674 | 4172 | 0.35417 | 0 | 0 | 144 | 0.3125 | 2025-03-21 | 60.4% | 39.6% | 34072 | 20578 | 13494 | 4185 | 19:35 | 2793 | 19:35
| 2025-03-22 | 32176 | 80.25% | 25821 | 19.75% | 6355 | 7.753% | 16.71% | 16.11% | 63.15% | 2394.0031 | 5158.5487 | 4974.2976 | 19500.5638 | 2025-03-22 | 32176 | 0 | 30880 | 0 | 6753 | 20:45 | 1992 | 15:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-22 | 100% | 0% | 2720 | 2720 | 0 | 1884 | 8:11 | 0 | 0:00 | 2025-03-22 | 37.11% | 62.89% | 5861 | 2175 | 3686 | 1776 | 19:06 | 175 | 6:00 | 2025-03-22 | 38.62% | 61.38% | 4348 | 4348 | 1679 | 2669 | 1396 | 0.82292 | 0 | 0 | 151 | 0.86458 | 2025-03-22 | 60.48% | 39.52% | 22156 | 13401 | 8755 | 2619 | 19:44 | 1751 | 19:44
| 2025-03-23 | 26842 | 78.21% | 20994 | 21.79% | 5848 | 6.162% | 18.19% | 17.37% | 62.43% | 1577.681 | 4658.1701 | 4446.7875 | 15983.6024 | 2025-03-23 | 26842 | 0 | 25603 | 0 | 6290 | 15:15 | 1844 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-03-23 | 100% | 0% | 1770 | 1770 | 0 | 1317 | 19:59 | 0 | 0:00 | 2025-03-23 | 31.65% | 68.35% | 5226 | 1654 | 3572 | 1582 | 9:24 | 175 | 21:30 | 2025-03-23 | 40.04% | 59.96% | 3796 | 3796 | 1520 | 2276 | 1611 | 0.59375 | 0 | 0 | 173 | 0 | 2025-03-23 | 60.45% | 39.55% | 17932 | 10840 | 7092 | 2608 | 9:52 | 1738 | 9:52
| 2025-03-24 | 51872 | 88.07% | 45683.27 | 11.93% | 6188.73 | 11.9% | 16.3% | 16.48% | 57.81% | 6027.8585 | 8259.0201 | 8350.4872 | 29281.8608 | 2025-03-24 | 51872 | 358 | 50297.25 | 0 | 14360.39 | 19:15 | 4356.03 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-24 | 100% | 0% | 6882.5 | 6882.5 | 0 | 4308.25 | 8:12 | 0 | 0:00 | 2025-03-24 | 60.17% | 39.83% | 9430 | 5674.18 | 3755.82 | 3915.5 | 18:08 | 175.89 | 22:30 | 2025-03-24 | 69.93% | 30.07% | 8091.25 | 8091.25 | 5658.34 | 2432.91 | 4032.45 | 0.76042 | 0 | 0 | 144.56 | 0.875 | 2025-03-24 | 60.85% | 39.15% | 33433.5 | 20343.5 | 13090 | 4307.9 | 18:01 | 2858.51 | 18:01
| 2025-03-25 | 53222 | 88.36% | 47027.72 | 11.64% | 6194.28 | 11.43% | 15.93% | 16.32% | 58.88% | 5894.0933 | 8215.3972 | 8414.5548 | 30366.955 | 2025-03-25 | 53222 | 0 | 51572 | 0 | 14188.89 | 9:45 | 4434 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-03-25 | 100% | 0% | 6716 | 6716 | 0 | 3334 | 7:44 | 0 | 0:00 | 2025-03-25 | 59.81% | 40.19% | 9361 | 5598.69 | 3762.31 | 4511.54 | 8:44 | 176.5 | 21:15 | 2025-03-25 | 69.92% | 30.08% | 8085 | 8085 | 5653.03 | 2431.97 | 3845.58 | 0.36458 | 0 | 0 | 148.07 | 0.84375 | 2025-03-25 | 60.89% | 39.11% | 34601.5 | 21067.5 | 13534 | 4306 | 19:02 | 2949.76 | 19:02
| 2025-03-26 | 52130 | 87.66% | 45696 | 12.34% | 6434 | 11.06% | 16.1% | 16.65% | 58.83% | 5597.1843 | 8149.0491 | 8424.7643 | 29767.6447 | 2025-03-26 | 52130 | 0 | 50602 | 0 | 14390 | 19:00 | 4423 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-03-26 | 100% | 0% | 6352 | 6352 | 0 | 3375 | 17:54 | 0 | 0:00 | 2025-03-26 | 58.69% | 41.31% | 9248 | 5428 | 3820 | 3495 | 8:31 | 191 | 14:15 | 2025-03-26 | 67.5% | 32.5% | 8044 | 8044 | 5430 | 2614 | 3880 | 0.75 | 0 | 0 | 146 | 0.3125 | 2025-03-26 | 60.53% | 39.47% | 33782 | 20447 | 13335 | 4218 | 18:01 | 2792 | 18:01
| 2025-03-27 | 52146 | 87.7% | 45733 | 12.3% | 6413 | 11.89% | 16.22% | 16.77% | 57.73% | 6007.756 | 8196.7241 | 8472.2529 | 29171.8359 | 2025-03-27 | 52146 | 0 | 50535 | 0 | 13915 | 10:15 | 4308 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-27 | 100% | 0% | 6812 | 6812 | 0 | 3894 | 8:42 | 0 | 0:00 | 2025-03-27 | 59.18% | 40.82% | 9294 | 5500 | 3794 | 3616 | 8:31 | 178 | 8:00 | 2025-03-27 | 67.73% | 32.27% | 8117 | 8117 | 5498 | 2619 | 4011 | 0.75 | 0 | 0 | 154 | 0.28125 | 2025-03-27 | 60.07% | 39.93% | 33077 | 19870 | 13207 | 4294 | 7:13 | 2820 | 7:13
| 2025-03-28 | 52654 | 88.07% | 46371 | 11.93% | 6283 | 12.21% | 16.26% | 16.42% | 57.65% | 6247.491 | 8318.7997 | 8402.4149 | 29495.6126 | 2025-03-28 | 52654 | 0 | 51160 | 0 | 12555 | 19:45 | 4264 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-03-28 | 100% | 0% | 7073 | 7073 | 0 | 3800 | 8:38 | 0 | 0:00 | 2025-03-28 | 59.31% | 40.69% | 9418 | 5586 | 3832 | 3541 | 17:42 | 181 | 7:45 | 2025-03-28 | 69.5% | 30.5% | 8036 | 8036 | 5585 | 2451 | 3445 | 0.83333 | 0 | 0 | 146 | 0.27083 | 2025-03-28 | 60.49% | 39.51% | 33393 | 20198 | 13195 | 3816 | 19:10 | 2559 | 19:10
| 2025-03-29 | 30698 | 83.45% | 25616 | 16.55% | 5082 | 7.914% | 14.71% | 15.89% | 65.03% | 2303.742 | 4281.106 | 4627.1063 | 18930.7869 | 2025-03-29 | 30698 | 0 | 29111 | 0 | 6054 | 13:15 | 2030 | 16:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-29 | 100% | 0% | 2654 | 2654 | 0 | 1694 | 8:14 | 0 | 0:00 | 2025-03-29 | 41.52% | 58.48% | 4932 | 2048 | 2884 | 1571 | 13:37 | 188 | 7:30 | 2025-03-29 | 46.93% | 53.07% | 4142 | 4142 | 1944 | 2198 | 1492 | 0.77083 | 0 | 0 | 232 | 0.21875 | 2025-03-29 | 59.94% | 40.06% | 21809 | 13073 | 8736 | 2507 | 18:44 | 1734 | 18:44
| 2025-03-30 | 25520 | 80.12% | 20447.7 | 19.88% | 5072.3 | 5.903% | 14.72% | 17.33% | 66% | 1425.0007 | 3552.6696 | 4183.2654 | 15933.3779 | 2025-03-30 | 25520 | 0 | 24141.88 | 0 | 5702.21 | 16:45 | 1730.66 | 23:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-30 | 100% | 0% | 1630.5 | 1630.5 | 0 | 1647.38 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-03-30 | 33.5% | 66.5% | 4065 | 1361.67 | 2703.33 | 1602.76 | 17:54 | 171.34 | 21:30 | 2025-03-30 | 35.92% | 64.08% | 3696.75 | 3696.75 | 1327.78 | 2368.97 | 1306.7 | 0.92708 | 0 | 0 | 146.5 | 0.26042 | 2025-03-30 | 60.05% | 39.95% | 18231.13 | 10948.5 | 7282.63 | 2181.99 | 19:38 | 1442.83 | 19:38
| 2025-03-31 | 53828 | 88.24% | 47499 | 11.76% | 6329 | 11.77% | 16.08% | 16.34% | 58.36% | 6146.4306 | 8396.385 | 8530.0943 | 30465.9068 | 2025-03-31 | 53828 | 0 | 52207 | 0 | 15544 | 18:45 | 4352 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-03-31 | 100% | 0% | 7018 | 7018 | 0 | 4442 | 8:14 | 0 | 0:00 | 2025-03-31 | 59.58% | 40.42% | 9587 | 5712 | 3875 | 4308 | 17:45 | 185 | 8:00 | 2025-03-31 | 70.14% | 29.86% | 8219 | 8219 | 5765 | 2454 | 4210 | 0.73958 | 0 | 0 | 151 | 0.85417 | 2025-03-31 | 60.76% | 39.24% | 34786 | 21135 | 13651 | 4684 | 16:49 | 3181 | 16:49
| 2025-04-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-04-01 | [10 empty] | 2025-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
52449.88
1378.12
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
| Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
|  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
|  | SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
| 2025-02-28 | 116 | 16:30 | 1225 | 701 | 524 | 2025-02-28 | 31 | 14:00 | 589 | 2025-02-28 | 2 | 17:00 | 29 | 18:00 | 523 | 38 | 485 | 2025-02-28 | 28 | 21:30 | 518
| 2025-03-01 | 77 | 5:15 | 898 | 374 | 524 | 2025-03-01 | 33 | 18:15 | 577 | 2025-03-01 | 2 | 13:30 | 29 | 14:30 | 484 | 42 | 442 | 2025-03-01 | 31 | 13:30 | 540
| 2025-03-02 | 94 | 21:55 | 1241 | 792 | 449 | 2025-03-02 | 30 | 5:50 | 330 | 2025-03-02 | 2 | 5:05 | 30 | 17:31 | 434 | 48 | 386 | 2025-03-02 | 30 | 16:50 | 579
0 | 2025-03-03 | 118 | 16:45 | 1254 | 696 | 558 | 2025-03-03 | 35 | 14:30 | 613 | 2025-03-03 | 2 | 19:15 | 30 | 19:15 | 524 | 44 | 480 | 2025-03-03 | 30 | 20:30 | 521
| 2025-03-04 | 105 | 12:15 | 1286 | 706 | 580 | 2025-03-04 | 46 | 15:15 | 618 | 2025-03-04 | 2 | 13:45 | 32 | 21:30 | 529 | 43 | 486 | 2025-03-04 | 30 | 22:45 | 498
| 2025-03-05 | 114 | 15:30 | 1288 | 715 | 573 | 2025-03-05 | 34 | 16:30 | 596 | 2025-03-05 | 2 | 17:45 | 32 | 16:45 | 527 | 44 | 483 | 2025-03-05 | 27 | 7:15 | 501
| 2025-03-06 | 83 | 13:15 | 1209 | 679 | 530 | 2025-03-06 | 29 | 14:15 | 574 | 2025-03-06 | 2 | 13:45 | 36 | 13:30 | 521 | 40 | 481 | 2025-03-06 | 30 | 6:45 | 563
| 2025-03-07 | 120 | 11:53 | 1242 | 680 | 562 | 2025-03-07 | 32 | 11:40 | 574 | 2025-03-07 | 2 | 8:44 | 36 | 6:03 | 528 | 43 | 485 | 2025-03-07 | 30 | 6:55 | 511
| 2025-03-08 | 93 | 6:02 | 923 | 378 | 545 | 2025-03-08 | 33 | 13:50 | 571 | 2025-03-08 | 2 | 4:39 | 33 | 13:01 | 499 | 40 | 459 | 2025-03-08 | 31 | 13:40 | 508
| 2025-03-09 | 83 | 10:45 | 873 | 370 | 503 | 2025-03-09 | 28 | 16:15 | 549 | 2025-03-09 | 2 | 9:45 | 31 | 12:15 | 462 | 40 | 422 | 2025-03-09 | 28 | 8:45 | 496
| 2025-03-10 | 114 | 16:45 | 1252 | 706 | 546 | 2025-03-10 | 32 | 17:15 | 573 | 2025-03-10 | 2 | 18:00 | 32 | 14:45 | 524 | 44 | 480 | 2025-03-10 | 28 | 7:00 | 488
| 2025-03-11 | 129 | 13:00 | 1310 | 775 | 535 | 2025-03-11 | 32 | 14:00 | 589 | 2025-03-11 | 2.88 | 6:15 | 30 | 12:30 | 519 | 30 | 489 | 2025-03-11 | 28 | 16:45 | 556
| 2025-03-12 | 116.95 | 14:00 | 1155.21 | 638.66 | 516.55 | 2025-03-12 | 30.86 | 14:15 | 574.1 | 2025-03-12 | 3.72 | 6:45 | 34.17 | 7:30 | 530.51 | 44.01 | 486.5 | 2025-03-12 | 30.95 | 5:30 | 500.11
| 2025-03-13 | 117.84 | 17:15 | 1221.99 | 722.54 | 499.45 | 2025-03-13 | 29.07 | 13:15 | 557.43 | 2025-03-13 | 2.18 | 12:00 | 35.62 | 8:00 | 525.75 | 44.23 | 481.52 | 2025-03-13 | 27.63 | 23:30 | 550.16
| 2025-03-14 | 97 | 12:15 | 1102 | 617 | 485 | 2025-03-14 | 30 | 8:45 | 547 | 2025-03-14 | 4 | 6:15 | 34 | 13:15 | 525 | 44 | 481 | 2025-03-14 | 30 | 6:15 | 547
| 2025-03-15 | 79 | 5:15 | 794 | 311 | 483 | 2025-03-15 | 26 | 3:15 | 552 | 2025-03-15 | 2 | 13:30 | 26 | 16:45 | 492 | 44 | 448 | 2025-03-15 | 28 | 15:15 | 532
| 2025-03-16 | 85 | 22:45 | 761 | 290 | 471 | 2025-03-16 | 26 | 22:45 | 551 | 2025-03-16 | 2 | 13:30 | 26 | 7:30 | 469 | 40 | 429 | 2025-03-16 | 27 | 11:45 | 504
| 2025-03-17 | 114 | 12:45 | 1257 | 721 | 536 | 2025-03-17 | 36 | 13:15 | 591 | 2025-03-17 | 3.6 | 6:15 | 32 | 11:15 | 519 | 42 | 477 | 2025-03-17 | 28 | 21:00 | 501
| 2025-03-18 | 118 | 12:45 | 1291 | 762 | 529 | 2025-03-18 | 36 | 17:00 | 581 | 2025-03-18 | 2 | 17:45 | 35 | 16:30 | 527 | 44 | 483 | 2025-03-18 | 27 | 6:15 | 485
| 2025-03-19 | 104 | 17:45 | 1179 | 687 | 492 | 2025-03-19 | 31 | 8:15 | 563 | 2025-03-19 | 13 | 2:45 | 33 | 18:00 | 521 | 46 | 475 | 2025-03-19 | 29 | 16:15 | 543
| 2025-03-20 | 108 | 15:45 | 1232 | 712 | 520 | 2025-03-20 | 29 | 15:00 | 575 | 2025-03-20 | 2 | 13:30 | 32 | 8:45 | 522 | 40 | 482 | 2025-03-20 | 29 | 8:45 | 543
| 2025-03-21 | 114 | 16:30 | 1244 | 712 | 532 | 2025-03-21 | 30 | 14:30 | 587 | 2025-03-21 | 1.3 | 13:30 | 36 | 16:45 | 511 | 30 | 481 | 2025-03-21 | 31 | 23:00 | 586
| 2025-03-22 | 61 | 12:45 | 782 | 321 | 461 | 2025-03-22 | 28 | 17:15 | 557 | 2025-03-22 | 3.6 | 14:00 | 27 | 10:15 | 488 | 43 | 445 | 2025-03-22 | 27 | 0:45 | 497
| 2025-03-23 | 83 | 23:30 | 714 | 273 | 441 | 2025-03-23 | 28 | 14:45 | 533 | 2025-03-23 | 8 | 23:45 | 26 | 12:45 | 450 | 44 | 406 | 2025-03-23 | 28 | 18:30 | 500
| 2025-03-24 | 106.61 | 13:00 | 1207.2 | 725.77 | 481.43 | 2025-03-24 | 31.7 | 13:30 | 579.23 | 2025-03-24 | 2.19 | 18:00 | 32.59 | 12:15 | 516.71 | 39.75 | 476.96 | 2025-03-24 | 27.67 | 10:15 | 499.38
| 2025-03-25 | 116.03 | 12:00 | 1370.61 | 856.58 | 514.03 | 2025-03-25 | 28.11 | 13:45 | 559.91 | 2025-03-25 | 2.19 | 8:30 | 31.44 | 8:45 | 522.25 | 44.58 | 477.67 | 2025-03-25 | 25.78 | 21:30 | 498.2
| 2025-03-26 | 113 | 11:15 | 1326 | 804 | 522 | 2025-03-26 | 30 | 15:00 | 572 | 2025-03-26 | 10 | 14:15 | 33 | 6:45 | 526 | 49 | 477 | 2025-03-26 | 26 | 14:45 | 483
| 2025-03-27 | 102 | 12:00 | 1272 | 744 | 528 | 2025-03-27 | 34 | 14:15 | 573 | 2024-12-24 | 2 | 16:30 | 32 | 6:30 | 517 | 40 | 477 | 2025-03-27 | 27 | 9:30 | 486
| 2025-03-28 | 101 | 12:45 | 1179 | 667 | 512 | 2025-03-28 | 30 | 12:45 | 566 | 2024-12-25 | 2 | 13:30 | 32 | 19:30 | 525 | 42 | 483 | 2025-03-28 | 26 | 19:45 | 492
| 2025-03-29 | 68 | 11:45 | 886 | 412 | 474 | 2025-03-29 | 31 | 1:30 | 538 | 2024-12-26 | 13 | 3:00 | 29 | 12:00 | 468 | 69 | 399 | 2025-03-29 | 31 | 7:15 | 505
| 2025-03-30 | 64.65 | 17:45 | 746.96 | 300.93 | 446.03 | 2025-03-30 | 31.43 | 0:30 | 547.51 | 2024-12-27 | 13.31 | 6:00 | 30.38 | 17:15 | 432.29 | 71.16 | 361.13 | 2025-03-30 | 27.16 | 18:30 | 522.69
| 2025-03-31 | 114 | 17:00 | 1270 | 755 | 515 | 2025-03-31 | 29 | 13:15 | 574 | 2024-12-28 | 2 | 8:30 | 35 | 18:15 | 517 | 44 | 473 | 2025-03-31 | 29 | 18:15 | 530
|  |  |  | 34766.97 | 18903.48 | 15863.49
[5 empty] | 54.37% | 45.63%
|  |  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
|  | 2025-01-01 | 42.91% | 20.63% | 1.331% | 16.99% | 18.14% | 2855
|  | 2025-01-02 | 35.93% | 23.09% | 1.681% | 17.69% | 21.61% | 2499
|  | 2025-01-03 | 48.03% | 12.77% | 1.858% | 14.94% | 22.41% | 2584
|  | 2025-01-04 | 43.06% | 21.05% | 1.511% | 16.48% | 17.89% | 2912
|  | 2025-01-05 | 43.88% | 21.08% | 1.467% | 16.58% | 16.99% | 2931
|  | 2025-01-06 | 44.23% | 20.47% | 1.511% | 16.59% | 17.2% | 2912
|  | 2025-01-07 | 42.17% | 20.02% | 1.395% | 16.78% | 19.64% | 2867
|  | 2025-01-08 | 43.5% | 20.11% | 1.506% | 16.99% | 17.9% | 2855
|  | 2025-01-09 | 36.91% | 22.83% | 1.599% | 18.35% | 20.31% | 2501
|  | 2025-01-10 | 36.68% | 23.07% | 1.681% | 17.73% | 20.84% | 2380
|  | 2025-01-11 | 44.13% | 20.2% | 1.551% | 16.92% | 17.2% | 2837
|  | 2025-01-12 | 44.05% | 19.8% | 1.009% | 16.44% | 18.7% | 2974
|  | 2025-01-13 | 41.86% | 20.8% | 1.595% | 17.63% | 18.12% | 2759.93
|  | 2025-01-14 | 42.8% | 19.52% | 1.549% | 16.86% | 19.27% | 2855.33
|  | 2025-01-15 | 40.5% | 20.1% | 1.617% | 17.68% | 20.1% | 2721
|  | 2025-01-16 | 33.5% | 23.29% | 1.857% | 18.9% | 22.45% | 2370
|  | 2025-01-17 | 33.3% | 24.11% | 1.751% | 18.77% | 22.06% | 2285
|  | 2025-01-18 | 43.83% | 20.61% | 1.464% | 16.63% | 17.47% | 2868
|  | 2025-01-19 | 44.76% | 20.15% | 1.526% | 16.75% | 16.82% | 2884
|  | 2025-01-20 | 42.02% | 20.06% | 1.639% | 16.93% | 19.35% | 2806
|  | 2025-01-21 | 42.9% | 20.02% | 1.393% | 16.78% | 18.91% | 2872
|  | 2025-01-22 | 42.49% | 20.05% | 1.025% | 16.43% | 20.01% | 2928
|  | 2025-01-23 | 33.65% | 23.97% | 1.85% | 19.15% | 21.39% | 2324
|  | 2025-01-24 | 32.5% | 24.26% | 2.003% | 18.48% | 22.76% | 2197
|  | 2025-01-25 | 43.08% | 20.67% | 1.418% | 17.02% | 17.82% | 2802.52
|  | 2025-01-26 | 46.45% | 18.97% | 1.511% | 16.19% | 16.88% | 2950.97
|  | 2025-01-27 | 45.61% | 19.68% | 1.686% | 16.41% | 16.62% | 2907
|  | 2025-01-28 | 44.66% | 20.12% | 1.404% | 16.75% | 17.06% | 2848
|  | 2025-01-29 | 42.69% | 20.49% | 1.521% | 17.49% | 17.81% | 2762
|  | 2025-01-30 | 36.96% | 22.44% | 2.879% | 16.65% | 21.07% | 2397
|  | 2025-01-31 | 33.21% | 24.34% | 3.163% | 16.05% | 23.24% | 2249.45
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF