## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2026-01-31 | 32388 | 82.59% | 26750 | 17.41% | 5638 | 8.317% | 13.86% | 17.02% | 64.14% | 2625.9245 | 4377.4109 | 5372.6213 | 20251.2898 | 2026-01-31 | 32388 | 0 | 31572 | 0 | 6796 | 9:30 | 2147 | 21:15 | 0 | 0:00 | 2026-01-31 | 100% | 0% | 3018 | 3018 | 0 | 1643 | 22:23 | 0 | 0:00 | 2026-01-31 | 41.8% | 58.2% | 5031 | 2103 | 2928 | 1858 | 8:27 | 190 | 21:30 | 2026-01-31 | 45.38% | 54.62% | 4962 | 4962 | 2252 | 2710 | 1583 | 0.88542 | 0 | 0 | 158 | 0.23958 | 2026-01-31 | 60.64% | 39.36% | 23275 | 14114 | 9161 | 2561 | 8:59 | 1677 | 19:26
| 2026-02-01 | 28850 | 78.72% | 22712 | 21.28% | 6138 | 8.403% | 14.06% | 15.83% | 64.97% | 2617.5365 | 4380.0988 | 4932.3228 | 20238.7749 | 2026-02-01 | 28850 | 0 | 31150 | 0 | 6490 | 10:00 | 2135 | 20:30 | 0 | 0:00 | 2026-02-01 | 100% | 0% | 2985 | 2985 | 0 | 1590 | 21:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-01 | 44.94% | 55.06% | 4995 | 2245 | 2750 | 1720 | 9:30 | 185 | 20:00 | 2026-02-01 | 24.09% | 75.91% | 4463 | 4463 | 1075 | 3388 | 1520 | 0.83333 | 0 | 0 | 158 | 0.3125 | 2026-02-01 | 60.79% | 39.21% | 23080 | 14030 | 9050 | 2470 | 9:30 | 1630 | 20:00
| 2026-02-02 | 45320 | 83.74% | 37949 | 16.26% | 7371 | 10.78% | 15.7% | 16.33% | 60.14% | 4801.1277 | 6992.2759 | 7272.465 | 26791.9677 | 2026-02-02 | 45320 | 0 | 44546 | 0 | 10259 | 9:45 | 3498 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-02 | 98.55% | 1.451% | 5445 | 5366 | 79 | 3037 | 8:51 | 0 | 0:00 | 2026-02-02 | 51.59% | 48.41% | 7930 | 4091 | 3839 | 3193 | 8:24 | 185 | 6:15 | 2026-02-02 | 48.92% | 51.08% | 6760 | 6760 | 3307 | 3453 | 2724 | 0.69792 | 0 | 0 | 157 | 0.88542 | 2026-02-02 | 60.65% | 39.35% | 30385 | 18430 | 11955 | 3370 | 17:14 | 2258 | 17:14
.-------------------------------------------------------------- | 2026-02-03 | 46058 | 83.62% | 38516 | 16.38% | 7542 | 10.06% | 14.8% | 17.96% | 60.11% | 4558.2464 | 6704.9886 | 8137.3976 | 27227.9482 | 2026-02-03 | 46058 | 0 | 45296 | 0 | 10190 | 18:45 | 3414 | 20:30 | 0 | 0:00 | 2026-02-03 | 100% | 0% | 5251 | 5251 | 0 | 2471 | 17:43 | 0 | 0:00 | 2026-02-03 | 47.66% | 52.34% | 7724 | 3681 | 4043 | 2557 | 17:38 | 200 | 17:00 | 2026-02-03 | 55.36% | 44.64% | 7839 | 7839 | 4340 | 3499 | 3707 | 0.85417 | 0 | 0 | 164 | 0.86458 | 2026-02-03 | 60.65% | 39.35% | 31366 | 19025 | 12341 | 3456 | 14:01 | 2303 | 14:02
| 2026-02-04 | 47904 | 83.96% | 40221 | 16.04% | 7683 | 9.929% | 13.43% | 16.64% | 63.22% | 4680.0163 | 6328.505 | 7842.1003 | 29796.9736 | 2026-02-04 | 47904 | 0 | 47134 | 0 | 11035 | 18:45 | 3573 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-04 | 100% | 0% | 5201 | 5201 | 0 | 2775 | 17:41 | 0 | 0:00 | 2026-02-04 | 41.87% | 58.13% | 7033 | 2945 | 4088 | 3261 | 17:36 | 190 | 20:45 | 2026-02-04 | 48.88% | 51.12% | 7033 | 7033 | 3438 | 3595 | 2932 | 0.75 | 0 | 0 | 172 | 0.89583 | 2026-02-04 | 60.58% | 39.42% | 33114 | 20059 | 13055 | 3630 | 18:02 | 2293 | 18:02
| 2026-02-05 | 46720 | 83.18% | 38862 | 16.82% | 7858 | 10.2% | 15.62% | 16.49% | 60.76% | 4685.6378 | 7176.0428 | 7577.1179 | 27918.5181 | 2026-02-05 | 46720 | 0 | 45947 | 0 | 9848 | 21:15 | 3562 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-05 | 100% | 0% | 5302 | 5302 | 0 | 2181 | 9:27 | 0 | 0:00 | 2026-02-05 | 48.33% | 51.67% | 8120 | 3924 | 4196 | 2321 | 16:43 | 206 | 16:30 | 2026-02-05 | 47.52% | 52.48% | 6978 | 6978 | 3316 | 3662 | 2884 | 0.84375 | 0 | 0 | 185 | 0.88542 | 2026-02-05 | 60.56% | 39.44% | 31591 | 19132 | 12459 | 3634 | 20:15 | 2414 | 20:15
| 2026-02-06 | 46552 | 83.15% | 38709 | 16.85% | 7843 | 10.11% | 15.45% | 16.37% | 61.13% | 4624.7845 | 7069.8803 | 7490.0616 | 27974.4352 | 2026-02-06 | 46552 | 0 | 45762 | 0 | 9694 | 9:30 | 3650 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-06 | 100% | 0% | 5245 | 5245 | 0 | 2241 | 8:31 | 0 | 0:00 | 2026-02-06 | 48.19% | 51.81% | 8018 | 3864 | 4154 | 2366 | 18:56 | 204 | 17:15 | 2026-02-06 | 46.61% | 53.39% | 6910 | 6910 | 3221 | 3689 | 2715 | 0.35417 | 0 | 0 | 173 | 0.90625 | 2026-02-06 | 60.8% | 39.2% | 31726 | 19289 | 12437 | 3437 | 17:50 | 2284 | 17:50
| 2026-02-07 | 33950 | 80.8% | 27432 | 19.2% | 6518 | 8.5% | 13.85% | 16.36% | 64.42% | 2687.6791 | 4378.9911 | 5171.6405 | 20371.1002 | 2026-02-07 | 33950 | 0 | 31620 | 0 | 6810 | 8:30 | 2185 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-07 | 100% | 0% | 3210 | 3210 | 0 | 1790 | 21:30 | 0 | 0:00 | 2026-02-07 | 42.83% | 57.17% | 5230 | 2240 | 2990 | 1875 | 19:30 | 190 | 18:00 | 2026-02-07 | 29.37% | 70.63% | 4995 | 4995 | 1467 | 3528 | 1598 | 0.79167 | 0 | 0 | 162 | 0.85417 | 2026-02-07 | 62.06% | 37.94% | 24330 | 15100 | 9230 | 2585 | 9:30 | 1692 | 18:00
| 2026-02-08 | 27010 | 75.96% | 20516 | 24.04% | 6494 | 6.793% | 16.06% | 16.99% | 64.04% | 1640.9072 | 3880.2821 | 4105.1159 | 15469.0877 | 2026-02-08 | 27010 | 533 | 23622 | 163 | 6275 | 23:45 | 1839 | 21:45 | 188 | 3:15 | 2026-02-08 | 100% | 0% | 2018 | 2018 | 0 | 1544 | 22:09 | 0 | 0:00 | 2026-02-08 | 32.04% | 67.96% | 4772 | 1529 | 3243 | 1987 | 22:39 | 183 | 21:15 | 2026-02-08 | 20.66% | 79.34% | 3892 | 3892 | 804 | 3088 | 1495 | 0.95833 | 0 | 0 | 182 | 0.17708 | 2026-02-08 | 60.82% | 39.18% | 19024 | 11570 | 7454 | 2438 | 10:01 | 1634 | 10:01
| 2026-02-09 | 45540 | 83.73% | 38132 | 16.27% | 7408 | 10.99% | 15.66% | 16.3% | 59.94% | 4919.8153 | 7014.4772 | 7300.9706 | 26843.3569 | 2026-02-09 | 45540 | 0 | 44780 | 0 | 10450 | 21:30 | 3650 | 22:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-09 | 100% | 0% | 5590 | 5590 | 0 | 3190 | 21:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-09 | 51.19% | 48.81% | 7970 | 4080 | 3890 | 3200 | 19:45 | 185 | 20:00 | 2026-02-09 | 48.42% | 51.58% | 6820 | 6820 | 3302 | 3518 | 2790 | 0.89583 | 0 | 0 | 170 | 0.85417 | 2026-02-09 | 60.72% | 39.28% | 30500 | 18520 | 11980 | 3390 | 17:30 | 2290 | 17:30
| 2026-02-10 | 45492 | 83.03% | 37771 | 16.97% | 7721 | 9.994% | 15.38% | 16.62% | 61.1% | 4425.5671 | 6810.8491 | 7357.4486 | 27057.3601 | 2026-02-10 | 45492 | 0 | 44281 | 0 | 10733 | 19:15 | 3775 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-10 | 100% | 0% | 5067 | 5067 | 0 | 2937 | 17:55 | 0 | 0:00 | 2026-02-10 | 47.88% | 52.12% | 7798 | 3734 | 4064 | 2488 | 18:05 | 195 | 17:00 | 2026-02-10 | 46.65% | 53.35% | 6855 | 6855 | 3198 | 3657 | 2813 | 0.76042 | 0 | 0 | 173 | 0.89583 | 2026-02-10 | 60.51% | 39.49% | 30979 | 18746 | 12233 | 3360 | 17:26 | 2399 | 17:27
| 2026-02-11 | 45800 | 83.08% | 38052 | 16.92% | 7748 | 10.03% | 15.35% | 16.66% | 61.08% | 4458.9752 | 6821.6644 | 7407.4374 | 27151.2724 | 2026-02-11 | 45800 | 0 | 44450 | 0 | 10850 | 20:30 | 3790 | 20:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-11 | 100% | 0% | 5105 | 5105 | 0 | 2995 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-02-11 | 47.5% | 52.5% | 7810 | 3710 | 4100 | 2530 | 19:30 | 190 | 18:00 | 2026-02-11 | 47.05% | 52.95% | 6890 | 6890 | 3242 | 3648 | 2830 | 0.77083 | 0 | 0 | 170 | 0.83333 | 2026-02-11 | 60.32% | 39.68% | 31085 | 18750 | 12335 | 3370 | 18:00 | 2398 | 18:30
| 2026-02-12 | 46888 | 83.49% | 39147.44 | 16.51% | 7740.56 | 9.839% | 15.01% | 16.4% | 61.84% | 4477.9912 | 6831.6617 | 7462.3799 | 28143.7603 | 2026-02-12 | 46888 | 0 | 45512 | 0 | 9647.44 | 19:15 | 3782.78 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-12 | 100% | 0% | 5135 | 5135 | 0 | 2539.82 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-12 | 48.45% | 51.55% | 7834 | 3795.32 | 4038.68 | 2339.27 | 8:20 | 192.78 | 17:45 | 2026-02-12 | 46.72% | 53.28% | 6947.5 | 6947.5 | 3245.62 | 3701.88 | 2596.62 | 0.84375 | 0 | 0 | 177.12 | 0.88542 | 2026-02-12 | 60.57% | 39.43% | 32273 | 19546.5 | 12726.5 | 3512.69 | 18:04 | 2379.98 | 18:04
| 2026-02-13 | 45902 | 82.72% | 37971 | 17.28% | 7931 | 10.25% | 15.65% | 16.79% | 60.34% | 4566.9056 | 6975.4192 | 7480.9114 | 26888.9468 | 2026-02-13 | 45902 | 0 | 44561 | 0 | 9308 | 19:00 | 3542 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-13 | 100% | 0% | 5222 | 5222 | 0 | 2341 | 17:49 | 0 | 0:00 | 2026-02-13 | 48.18% | 51.82% | 7976 | 3843 | 4133 | 2434 | 17:45 | 204 | 23:25 | 2026-02-13 | 45.81% | 54.19% | 7009 | 7009 | 3211 | 3798 | 2555 | 0.85417 | 0 | 0 | 179 | 0.89583 | 2026-02-13 | 60.71% | 39.29% | 30746 | 18667 | 12079 | 3382 | 7:59 | 2269 | 8:00
| 2026-02-14 | 32850 | 78.64% | 25833.92 | 21.36% | 7016.08 | 7.83% | 16.02% | 16.87% | 62.78% | 2439.5503 | 4992.4482 | 5255.6763 | 19559.9812 | 2026-02-14 | 32850 | 0 | 31154.5 | 0 | 6855.5 | 13:15 | 2072.05 | 21:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-14 | 100% | 0% | 2841 | 2841 | 0 | 1813.7 | 8:13 | 0 | 0:00 | 2026-02-14 | 39.79% | 60.21% | 5814 | 2313.67 | 3500.33 | 1672.59 | 8:32 | 186.61 | 21:15 | 2026-02-14 | 27.47% | 72.53% | 4847.5 | 4847.5 | 1331.75 | 3515.75 | 1946.53 | 0.36458 | 0 | 0 | 191.5 | 0.10417 | 2026-02-14 | 60.96% | 39.04% | 22778.75 | 13885.25 | 8893.5 | 2677.22 | 18:57 | 1795.73 | 18:58
| 2026-02-15 | 30268 | 75.64% | 22896 | 24.36% | 7372 | 7.583% | 17.06% | 18.51% | 60.71% | 2211.5686 | 4976.6925 | 5399.1243 | 17705.8126 | 2026-02-15 | 30268 | 0 | 29166 | 0 | 8220 | 18:45 | 2441 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-15 | 100% | 0% | 2501 | 2501 | 0 | 2697 | 16:48 | 0 | 0:00 | 2026-02-15 | 32.73% | 67.27% | 5628 | 1842 | 3786 | 2141 | 17:07 | 185 | 20:45 | 2026-02-15 | 25.77% | 74.23% | 4831 | 4831 | 1245 | 3586 | 2290 | 0.66667 | 0 | 0 | 174 | 0.86458 | 2026-02-15 | 60.39% | 39.61% | 20023 | 12092 | 7931 | 3229 | 17:52 | 2177 | 18:58
| 2026-02-16 | 44068 | 82.86% | 36513 | 17.14% | 7555 | 10.26% | 15.43% | 16.35% | 61% | 4342.5568 | 6535.6894 | 6925.3418 | 25829.9428 | 2026-02-16 | 44068 | 0 | 42344 | 0 | 9539 | 19:15 | 3377 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-16 | 100% | 0% | 5067 | 5067 | 0 | 2342 | 18:19 | 0 | 0:00 | 2026-02-16 | 48.65% | 51.35% | 7626 | 3710 | 3916 | 2518 | 17:38 | 182 | 16:45 | 2026-02-16 | 44.66% | 55.34% | 6576 | 6576 | 2937 | 3639 | 2799 | 0.76042 | 0 | 0 | 178 | 0.88542 | 2026-02-16 | 60.65% | 39.35% | 30139 | 18279 | 11860 | 3079 | 19:59 | 2110 | 20:00
| 2026-02-17 | 49142 | 83.83% | 41194 | 16.17% | 7948 | 9.431% | 14.47% | 16.71% | 62.71% | 4513.5342 | 6923.5548 | 7996.1808 | 30011.4121 | 2026-02-17 | 49142 | 0 | 47858 | 0 | 8932 | 19:00 | 3423 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-02-17 | 100% | 0% | 5154 | 5154 | 0 | 2414 | 17:25 | 0 | 0:00 | 2026-02-17 | 48.03% | 51.97% | 7906 | 3797 | 4109 | 2431 | 17:10 | 209 | 17:30 | 2026-02-17 | 47.55% | 52.45% | 7319 | 7319 | 3480 | 3839 | 3016 | 0.03125 | 0 | 0 | 173 | 0.92708 | 2026-02-17 | 58.99% | 41.01% | 34270 | 20216 | 14054 | 4305 | 2:06 | 2954 | 3:22
| 2026-02-18 | 53800 | 85.12% | 45792 | 14.88% | 8008 | 9.443% | 14.45% | 16.86% | 62.56% | 4534.3962 | 6941.1142 | 8095.7437 | 30040.375 | 2026-02-18 | 53800 | 0 | 48021 | 0 | 9350 | 18:30 | 3540 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-02-18 | 100% | 0% | 5200 | 5200 | 0 | 2430 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-02-18 | 47.74% | 52.26% | 7960 | 3800 | 4160 | 2500 | 18:30 | 210 | 18:00 | 2026-02-18 | 48.42% | 51.58% | 7460 | 7460 | 3612 | 3848 | 3105 | 0.8125 | 0 | 0 | 178 | 0.875 | 2026-02-18 | 59.01% | 40.99% | 34450 | 20330 | 14120 | 4398 | 18:30 | 2998 | 20:00
| 2026-02-19 | 52026 | 85.09% | 44268 | 14.91% | 7758 | 10.1% | 14.85% | 15.42% | 62.08% | 5116.6389 | 7522.0947 | 7812.1291 | 31452.9875 | 2026-02-19 | 52026 | 0 | 50664 | 0 | 13159 | 19:15 | 4413 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-19 | 100% | 0% | 5958 | 5958 | 0 | 4072 | 19:01 | 0 | 0:00 | 2026-02-19 | 54.56% | 45.44% | 8759 | 4779 | 3980 | 3430 | 19:13 | 188 | 21:00 | 2026-02-19 | 50.63% | 49.37% | 7653 | 7653 | 3875 | 3778 | 4183 | 0.75 | 0 | 0 | 179 | 0.90625 | 2026-02-19 | 64.41% | 35.59% | 36625 | 23589 | 13036 | 4335 | 1:00 | 2677 | 19:09
| 2026-02-20 | 48966 | 84.51% | 41382 | 15.49% | 7584 | 9.478% | 14.3% | 15.68% | 63.61% | 4529.9294 | 6835.2303 | 7495.3227 | 30403.8412 | 2026-02-20 | 48966 | 0 | 47794 | 0 | 9087 | 19:15 | 3387 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2026-02-20 | 100% | 0% | 5166 | 5166 | 0 | 2615 | 18:37 | 0 | 0:00 | 2026-02-20 | 49.28% | 50.72% | 7795 | 3841 | 3954 | 2194 | 20:36 | 184 | 6:15 | 2026-02-20 | 47.17% | 52.83% | 6871 | 6871 | 3241 | 3630 | 2940 | 0.041667 | 0 | 0 | 180 | 0.88542 | 2026-02-20 | 60.75% | 39.25% | 34673 | 21064 | 13609 | 3936 | 1:26 | 2047 | 16:18
| 2026-02-21 | 33742 | 78.24% | 26401 | 21.76% | 7341 | 8.01% | 15.92% | 16.97% | 62.75% | 2587.0198 | 5141.0949 | 5481.4996 | 20266.1443 | 2026-02-21 | 33742 | 0 | 32297 | 0 | 6897 | 16:15 | 2092 | 14:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-21 | 100% | 0% | 2984 | 2984 | 0 | 1448 | 20:40 | 0 | 0:00 | 2026-02-21 | 36.36% | 63.64% | 5930 | 2156 | 3774 | 1660 | 19:43 | 185 | 21:30 | 2026-02-21 | 28.13% | 71.87% | 4963 | 4963 | 1396 | 3567 | 1596 | 22.00 | 0 | 0 | 175 | 0.86458 | 2026-02-21 | 60.64% | 39.36% | 23376 | 14176 | 9200 | 2829 | 9:02 | 1891 | 9:02
| 2026-02-22 | 31256 | 79.49% | 24846 | 20.51% | 6410 | 7.628% | 16.4% | 17.47% | 62.18% | 2282.3517 | 4908.3946 | 5227.0638 | 18605.9588 | 2026-02-22 | 31256 | 0 | 29921 | 0 | 8020 | 20:30 | 2501 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-22 | 100% | 0% | 2643 | 2643 | 0 | 2335 | 19:18 | 0 | 0:00 | 2026-02-22 | 35.84% | 64.16% | 5684 | 2037 | 3647 | 2541 | 20:52 | 178 | 21:45 | 2026-02-22 | 42.15% | 57.85% | 4776 | 4776 | 2013 | 2763 | 2739 | 0.80208 | 0 | 0 | 168 | 0.88542 | 2026-02-22 | 60.83% | 39.17% | 21546 | 13107 | 8439 | 3292 | 19:18 | 2193 | 19:18
| 2026-02-23 | 46672 | 84.03% | 39217.07 | 15.97% | 7454.93 | 9.864% | 15.09% | 15.88% | 62.18% | 4483.1687 | 6859.405 | 7215.7811 | 28262.4221 | 2026-02-23 | 46672 | 0 | 45449.5 | 0 | 11518.69 | 19:45 | 3561.72 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-02-23 | 100% | 0% | 5144 | 5144 | 0 | 2619.28 | 20:03 | 0 | 0:00 | 2026-02-23 | 50.29% | 49.71% | 7870.5 | 3958.2 | 3912.3 | 3102.91 | 19:27 | 186.08 | 8:00 | 2026-02-23 | 47.17% | 52.83% | 6706 | 6706 | 3163.37 | 3542.63 | 2793.52 | 0.8125 | 0 | 0 | 175.81 | 0.88542 | 2026-02-23 | 60.82% | 39.18% | 32428.38 | 19724.38 | 12704 | 3374.81 | 18:50 | 2253.45 | 18:50
| 2026-02-24 | 46694 | 84% | 39221.24 | 16% | 7472.76 | 10.01% | 15.25% | 16.21% | 61.53% | 4550.3808 | 6933.1432 | 7372.1503 | 27976.691 | 2026-02-24 | 46694 | 0 | 45472 | 0 | 9842 | 20:30 | 3751.22 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-02-24 | 100% | 0% | 5203 | 5203 | 0 | 2773.26 | 18:17 | 0 | 0:00 | 2026-02-24 | 50.34% | 49.66% | 7927.5 | 3990.74 | 3936.76 | 2765.29 | 18:32 | 180.46 | 21:00 | 2026-02-24 | 48.56% | 51.44% | 6874 | 6874 | 3338 | 3536 | 2737.25 | 0.78125 | 0 | 0 | 174.13 | 0.90625 | 2026-02-24 | 60.83% | 39.17% | 31989.13 | 19457.63 | 12531.5 | 3939.13 | 16:45 | 2648.48 | 16:45
| 2026-02-25 | 46606 | 83.64% | 38982 | 16.36% | 7624 | 10.21% | 15.39% | 17.98% | 59.28% | 4612.2628 | 6952.8792 | 8121.806 | 26781.3312 | 2026-02-25 | 46606 | 0 | 45178 | 0 | 10321 | 20:45 | 3492 | 26:36 | 0 | 0:00 | 2026-02-25 | 100% | 0% | 5283 | 5283 | 0 | 2845 | 17:55 | 0 | 0:00 | 2026-02-25 | 50.11% | 49.89% | 7964 | 3991 | 3973 | 2464 | 19:39 | 185 | 6:45 | 2026-02-25 | 53.34% | 46.66% | 7825 | 7825 | 4174 | 3651 | 3651 | 0.82292 | 0 | 0 | 179 | 0.86458 | 2026-02-25 | 60.64% | 39.36% | 30676 | 18603 | 12073 | 3061 | 15:49 | 2038 | 15:49
| 2026-02-26 | 45560 | 83.1% | 37862 | 16.9% | 7698 | 10.25% | 15.55% | 17.12% | 60.02% | 4582.4707 | 6947.8984 | 7652.1085 | 26822.7285 | 2026-02-26 | 45560 | 0 | 44690 | 0 | 9850 | 21:00 | 3550 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-02-26 | 100% | 0% | 5250 | 5250 | 0 | 2450 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-02-26 | 50% | 50% | 7960 | 3980 | 3980 | 2450 | 18:30 | 188 | 20:30 | 2026-02-26 | 48.79% | 51.21% | 7260 | 7260 | 3542 | 3718 | 2780 | 0.75 | 0 | 0 | 179 | 0.875 | 2026-02-26 | 60.69% | 39.31% | 30730 | 18650 | 12080 | 3090 | 17:30 | 2150 | 18:00
| 2026-02-27 | 48322 | 84.3% | 40737 | 15.7% | 7585 | 11.65% | 16.46% | 15.72% | 59.32% | 5470.6163 | 7730.9046 | 7382.1267 | 27862.2818 | 2026-02-27 | 48322 | 0 | 46970 | 0 | 10634 | 19:45 | 3614 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-02-27 | 100% | 0% | 6242 | 6242 | 0 | 2494 | 19:55 | 0 | 0:00 | 2026-02-27 | 44.48% | 44.48% | 8821 | 3924 | 3924 | 2855 | 17:36 | 183 | 17:30 | 2026-02-27 | 45.67% | 54.33% | 6739 | 6739 | 3078 | 3661 | 3131 | 0.73958 | 0 | 0 | 180 | 0.89583 | 2026-02-27 | 60.5% | 39.5% | 31791 | 19234 | 12557 | 3256 | 6:57 | 2160 | 6:57
| 2026-02-28 | 36178 | 79.42% | 28731 | 20.58% | 7447 | 9.842% | 17.44% | 16.38% | 59.59% | 3425.4852 | 6070.1677 | 5702.2362 | 20738.8585 | 2026-02-28 | 36178 | 0 | 34803 | 0 | 6617 | 17:15 | 2481 | 17:15 | 0 | 0:00 | 2026-02-28 | 100% | 0% | 3887 | 3887 | 0 | 2760 | 3:08 | 0 | 0:00 | 2026-02-28 | 45.17% | 54.83% | 6888 | 3111 | 3777 | 2847 | 3:31 | 154 | 22:15 | 2026-02-28 | 29.21% | 70.79% | 5184 | 5184 | 1514 | 3670 | 1604 | 0.64583 | 0 | 0 | 176 | 0.90625 | 2026-02-28 | 60.66% | 39.34% | 23533 | 14274 | 9259 | 2856 | 15:41 | 1905 | 15:42
| 2026-03-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-03-01 | [10 empty] | 2026-03-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-03-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-03-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-03-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-03-02 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-03-02 | [10 empty] | 2026-03-02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-03-02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-03-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-03-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-03-03 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-03-03 | [10 empty] | 2026-03-03 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-03-03 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-03-03 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 2026-03-03 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
#REF!
0
698
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2026-01-31 | 59 | 18:30 | 785 | 332 | 453 | 2026-01-31 | 33 | 6:15 | 599 | 2026-01-31 | 22 | 21:30 | 12 | 12:30 | 560 | 354 | 206 | 2026-01-31 | 27 | 12:00 | 512
2026-02-01 | 70 | 14:50 | 780 | 330 | 450 | 2026-02-01 | 32 | 7:30 | 580 | 2026-02-01 | 23 | 20:00 | 12 | 14:00 | 562 | 352 | 210 | 2026-02-01 | 28 | 11:30 | 514
2026-02-02 | 90 | 16:15 | 1126 | 635 | 491 | 2026-02-02 | 39 | 15:15 | 641 | 2026-02-02 | 21 | 11:30 | 14 | 16:30 | 595 | 361 | 234 | 2026-02-02 | 26 | 7:45 | 458
2026-02-03 | 114 | 17:30 | 1328 | 818 | 510 | 2026-02-03 | 35 | 12:00 | 629 | 2026-02-03 | 21 | 13:15 | 15 | 18:15 | 608 | 360 | 248 | 2026-02-03 | 26 | 8:00 | 520
2026-02-04 | 104 | 16:15 | 1238 | 735 | 503 | 2026-02-04 | 31 | 15:15 | 622 | 2026-02-04 | 23 | 12:30 | 14 | 11:15 | 613 | 365 | 248 | 2026-02-04 | 32 | 19:00 | 553
2026-02-05 | 97 | 12:15 | 1291 | 781 | 510 | 2026-02-05 | 37 | 12:30 | 664 | 2026-02-05 | 25 | 13:15 | 15 | 13:45 | 619 | 364 | 255 | 2026-02-05 | 29 | 20:30 | 605
2026-02-06 | 101 | 13:15 | 1239 | 698 | 541 | 2026-02-06 | 33 | 13:15 | 626 | 2026-02-06 | 22 | 13:15 | 16 | 14:15 | 622 | 360 | 262 | 2026-02-06 | 30 | 20:15 | 581
2026-02-07 | 80 | 14:30 | 795 | 335 | 460 | 2026-02-07 | 33 | 12:30 | 601 | 2026-02-07 | 22 | 14:00 | 12 | 13:30 | 564 | 355 | 209 | 2026-02-07 | 28 | 13:30 | 514
2026-02-08 | 72 | 11:45 | 955 | 422 | 533 | 2026-02-08 | 37 | 3:15 | 510 | 2026-02-08 | 25 | 19:00 | 9 | 11:15 | 516 | 344 | 172 | 2026-02-08 | 29 | 21:15 | 489
2026-02-09 | 92 | 14:00 | 1050 | 545 | 505 | 2026-02-09 | 37 | 15:00 | 610 | 2026-02-09 | 25 | 17:30 | 12 | 13:00 | 572 | 360 | 212 | 2026-02-09 | 29 | 20:00 | 502
2026-02-10 | 100 | 10:30 | 1276 | 769 | 507 | 2026-02-10 | 35 | 15:30 | 630 | 2026-02-10 | 22 | 13:15 | 15 | 17:00 | 604 | 357 | 247 | 2026-02-10 | 30 | 15:30 | 515
2026-02-11 | 101 | 12:00 | 1274 | 765 | 509 | 2026-02-11 | 35 | 12:45 | 620 | 2026-02-11 | 23 | 14:00 | 14 | 18:30 | 603 | 355 | 248 | 2026-02-11 | 30 | 13:30 | 517
2026-02-12 | 119.95 | 16:30 | 1358.32 | 762.94 | 595.38 | 2026-02-12 | 35.3 | 15:30 | 625.45 | 2026-02-12 | 25 | 10:15 | 15.88 | 18:15 | 619.63 | 361.96 | 257.67 | 2026-02-12 | 29.82 | 19:45 | 536.22
2026-02-13 | 98 | 4:45 | 1376 | 762 | 614 | 2026-02-13 | 34 | 12:45 | 641 | 2026-02-13 | 25 | 9:15 | 16 | 16:45 | 619 | 364 | 255 | 2026-02-13 | 30 | 17:30 | 551
2026-02-14 | 55.06 | 16:30 | 971.44 | 414.81 | 556.63 | 2026-02-14 | 36.14 | 2:30 | 571.71 | 2026-02-14 | 22.16 | 18:45 | 11.24 | 10:15 | 544.96 | 354.61 | 190.35 | 2026-02-14 | 27.79 | 20:00 | 489.63
2026-02-15 | 67 | 15:30 | 879 | 349 | 530 | 2026-02-15 | 29 | 2:15 | 582 | 2026-02-15 | 22 | 13:30 | 9 | 5:15 | 526 | 347 | 179 | 2026-02-15 | 27 | 21:45 | 494
2026-02-16 | 103 | 17:00 | 1224 | 667 | 557 | 2026-02-16 | 33 | 13:15 | 609 | 2026-02-16 | 20 | 21:30 | 15 | 17:15 | 596 | 357 | 239 | 2026-02-16 | 28 | 22:15 | 517
2026-02-17 | 129 | 15:30 | 1366 | 782 | 584 | 2026-02-17 | 40 | 14:45 | 654 | 2026-02-17 | 24 | 12:15 | 16 | 15:15 | 612 | 356 | 256 | 2026-02-17 | 31 | 15:00 | 542
2026-02-18 | 126 | 16:45 | 1390 | 795 | 595 | 2026-02-18 | 40 | 13:30 | 655 | 2026-02-18 | 25 | 13:00 | 16 | 14:30 | 618 | 360 | 258 | 2026-02-18 | 30 | 16:30 | 550
2026-02-19 | 96 | 13:00 | 1258 | 705 | 553 | 2026-02-19 | 33 | 17:15 | 577 | 2026-02-19 | 23 | 14:15 | 16 | 8:45 | 618 | 359 | 259 | 2026-02-19 | 29 | 21:00 | 516
2026-02-20 | 96 | 13:15 | 1130 | 604 | 526 | 2026-02-20 | 30 | 20:15 | 573 | 2026-02-20 | 23 | 18:00 | 15 | 14:45 | 610 | 356 | 254 | 2026-02-20 | 30 | 17:15 | 555
2026-02-21 | 74 | 19:45 | 964 | 468 | 496 | 2026-02-21 | 30 | 20:45 | 522 | 2026-02-21 | 22 | 22:00 | 12 | 11:00 | 567 | 350 | 217 | 2026-02-21 | 29 | 19:45 | 529
2026-02-22 | 63 | 9:45 | 821 | 338 | 483 | 2026-02-22 | 29 | 5:45 | 492 | 2026-02-22 | 23 | 8:54 | 10 | 22:00 | 546 | 351 | 195 | 2026-02-22 | 28 | 21:00 | 502
2026-02-23 | 103.7 | 16:45 | 1159.2 | 658.31 | 500.89 | 2026-02-23 | 28.62 | 19:15 | 531.98 | 2026-02-23 | 23.82 | 13:15 | 15.53 | 15:00 | 598.57 | 355.13 | 243.44 | 2026-02-23 | 27.28 | 8:00 | 533.8
2026-02-24 | 95.86 | 13:00 | 1195.05 | 691.85 | 503.2 | 2026-02-24 | 29.47 | 7:15 | 537.26 | 2026-02-24 | 21.73 | 7:00 | 13.78 | 9:15 | 601.79 | 357.59 | 244.2 | 2026-02-24 | 27.98 | 20:15 | 531.75
2026-02-25 | 115 | 17:15 | 1194 | 693 | 501 | 2026-02-25 | 31 | 0:00 | 568 | 2026-02-25 | 22 | 17:30 | 15 | 16:30 | 607 | 359 | 248 | 2026-02-25 | 28 | 13:00 | 539
2026-02-26 | 105 | 18:00 | 1190 | 675 | 515 | 2026-02-26 | 31 | 17:00 | 570 | 2026-02-26 | 23 | 18:45 | 15 | 17:30 | 610 | 360 | 250 | 2026-02-26 | 30 | 14:30 | 541
2026-02-27 | 107 | 16:00 | 1203 | 690 | 513 | 2026-02-27 | 29 | 20:15 | 547 | 2026-02-27 | 24 | 17:30 | 15 | 18:15 | 603 | 354 | 249 | 2026-02-27 | 27 | 8:15 | 525
2026-02-28 | 73 | 4:45 | 1025 | 494 | 531 | 2026-02-28 | 30 | 22:00 | 553 | 2026-02-28 | 21 | 15:30 | 13 | 12:45 | 462 | 245 | 217 | 2026-02-28 | 29 | 20:15 | 535
2026-03-01 | [5 empty] | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-03-01
2026-03-02 | [5 empty] | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-03-02
2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-03 |  |  |  | 2026-03-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-03-03
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 31.96% | 24.39% | 14.41% | 8.388% | 20.85% | 2456
| 2025-07-01 | 32.02% | 23.81% | 14.45% | 8.621% | 21.1% | 2436
| 2025-07-02 | 39.93% | 22.73% | 12.8% | 8.298% | 16.24% | 2820
| 2025-07-03 | 43.05% | 20.39% | 11.67% | 8.039% | 16.86% | 3085
| 2025-07-04 | 40.91% | 20.56% | 12.06% | 8.196% | 18.27% | 3026
| 2025-07-05 | 40.61% | 20.89% | 11.45% | 8.021% | 19.03% | 3179
| 2025-07-06 | 40.38% | 20.4% | 11.73% | 8.54% | 18.94% | 3068
| 2025-07-07 | 32.13% | 24.29% | 14.35% | 8.448% | 20.78% | 2474
| 2025-07-08 | 38.66% | 20.65% | 13.93% | 6.964% | 19.8% | 2470
| 2025-07-09 | 38.41% | 22.31% | 13.17% | 7.754% | 18.36% | 2734
| 2025-07-10 | 42.18% | 20.83% | 11.8% | 8.165% | 17.02% | 3025
| 2025-07-11 | 42.27% | 20.57% | 11.78% | 8.228% | 17.15% | 3014
| 2025-07-12 | 43.26% | 19.92% | 11.53% | 8.207% | 17.08% | 3139.62
| 2025-07-13 | 43.18% | 20.11% | 11.42% | 8.001% | 17.29% | 3187
| 2025-07-14 | 37.69% | 22.18% | 13.76% | 7.384% | 18.99% | 2577.74
| 2025-07-15 | 35.43% | 23.46% | 13.99% | 7.215% | 19.91% | 2481
| 2025-07-16 | 41.55% | 20.67% | 12.12% | 8.113% | 17.55% | 2946
| 2025-07-17 | 43.04% | 20.6% | 11.22% | 8.066% | 17.08% | 3174
| 2025-07-18 | 43.26% | 20.39% | 11.2% | 8.03% | 17.12% | 3213
| 2025-07-19 | 42.37% | 19.43% | 12.09% | 8.723% | 17.38% | 2969
| 2025-07-20 | 39.4% | 19.98% | 12.41% | 8.856% | 19.35% | 2868
| 2025-07-21 | 37.34% | 20.22% | 13.56% | 8.404% | 20.49% | 2582
| 2025-07-22 | 34.77% | 20.84% | 14.87% | 8.259% | 21.26% | 2361
| 2025-07-23 | 41.05% | 18.84% | 12.58% | 8.622% | 18.91% | 2823.55
| 2025-07-24 | 41.7% | 18.75% | 12.48% | 8.521% | 18.55% | 2865.85
| 2025-07-25 | 41.06% | 19.53% | 12.35% | 8.528% | 18.54% | 2908
| 2025-07-26 | 40.88% | 19.58% | 12.37% | 8.588% | 18.58% | 2911
| 2025-07-27 | 41.8% | 19.01% | 12.3% | 8.652% | 18.24% | 2878
| 2025-07-28 | 39.81% | 21.48% | 9.515% | 8.427% | 20.78% | 2575
| 2025-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF