## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 Kva | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2026-03-31 | 59138 | 88.45% | 52306 | 11.55% | 6832 | 11.75% | 15.69% | 16.41% | 58.59% | 6799.97 | 9079.2502 | 9496.1757 | 33906.4946 | 2026-03-31 | 59138 | 0 | 57868 | 0 | 13204 | 19:00 | 4733 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-03-31 | 100% | 0% | 7721 | 7721 | 0 | 3975 | 17:43 | 0 | 0:00 | 2026-03-31 | 62.69% | 37.31% | 10309 | 6463 | 3846 | 4445 | 8:23 | 183 | 22:00 | 2026-03-31 | 67.46% | 32.54% | 9177 | 9177 | 6191 | 2986 | 4381 | 0.82292 | 0 | 0 | 175 | 0.85417 | 2026-03-31 | 60.74% | 39.26% | 38499 | 23385 | 15114 | 4251 | 18:02 | 2835 | 18:02
| 2026-04-01 | 58362 | 87.21% | 50899 | 12.79% | 7463 | 11.87% | 15.71% | 16.78% | 58.28% | 6759.4578 | 8949.9334 | 9555.9142 | 33191.0203 | 2026-04-01 | 58362 | 0 | 56955 | 0 | 13906 | 18:15 | 4758 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-01 | 100% | 0% | 7693 | 7693 | 0 | 3877 | 19:01 | 0 | 0:00 | 2026-04-01 | 62.06% | 37.94% | 10186 | 6321 | 3865 | 3799 | 8:11 | 165 | 21:30 | 2026-04-01 | 60.75% | 39.25% | 9167 | 9167 | 5569 | 3598 | 3886 | 0.76042 | 0 | 0 | 165 | 0.89583 | 2026-04-01 | 59% | 41% | 37775 | 22289 | 15486 | 4484 | 19:59 | 2996 | 18:02
| 2026-04-02 | 62064 | 87.99% | 54612 | 12.01% | 7452 | 11.82% | 15.35% | 16.69% | 58.53% | 7197.2295 | 9350.4664 | 10162.4093 | 35641.736 | 2026-04-02 | 62064 | 0 | 60898 | 0 | 15841 | 9:30 | 4661 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-04-02 | 100% | 0% | 8129 | 8129 | 0 | 4882 | 8:01 | 0 | 0:00 | 2026-04-02 | 63.56% | 36.44% | 10561 | 6713 | 3848 | 4766 | 16:42 | 182 | 18:30 | 2026-04-02 | 63.36% | 36.64% | 9836 | 9836 | 6232 | 3604 | 4157 | 0.34375 | 0 | 0 | 181 | 0.89583 | 2026-04-02 | 60.68% | 39.32% | 40256 | 24428 | 15828 | 4054 | 17:50 | 2675 | 17:51
.-------------------------------------------------------------- | 2026-04-03 | 32212 | 77.39% | 24930 | 22.61% | 7282 | 6.161% | 14.95% | 16.51% | 66.25% | 1897.3274 | 4602.8872 | 5085.3417 | 20403.3561 | 2026-04-03 | 32212 | 0 | 30797 | 0 | 5811 | 22:00 | 1842 | 23:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-03 | 100% | 0% | 2209 | 2209 | 0 | 1614 | 9:13 | 0 | 0:00 | 2026-04-03 | 31.18% | 68.82% | 5359 | 1671 | 3688 | 1954 | 9:26 | 182 | 21:30 | 2026-04-03 | 20.71% | 79.29% | 4533 | 4533 | 939 | 3594 | 1472 | 0.40625 | 0 | 0 | 171 | 0.83333 | 2026-04-03 | 61.07% | 38.93% | 23755 | 14506 | 9249 | 2445 | 9:52 | 1624 | 9:53
| 2026-04-04 | 30838 | 75.59% | 23309 | 24.41% | 7529 | 6.301% | 16.45% | 17.95% | 63.29% | 1922.5892 | 5019.4871 | 5476.9631 | 19311.4615 | 2026-04-04 | 30838 | 0 | 30512 | 0 | 6033 | 13:00 | 1869 | 11:00 | 0 | 0:00 | 2026-04-04 | 100% | 0% | 2112 | 2112 | 0 | 1568 | 18:28 | 0 | 0:00 | 2026-04-04 | 30.61% | 69.39% | 5514 | 1688 | 3826 | 1791 | 1:14 | 186 | 21:15 | 2026-04-04 | 20.84% | 79.16% | 4678 | 4678 | 975 | 3703 | 1457 | 0.48958 | 0 | 0 | 167 | 0.9375 | 2026-04-04 | 60.83% | 39.17% | 21214 | 12905 | 8309 | 2395 | 9:52 | 1597 | 9:52
| 2026-04-05 | 28066 | 74.68% | 20961 | 25.32% | 7105 | 6.636% | 16.69% | 18.14% | 62.52% | 1692.3616 | 4257.3214 | 4626.7325 | 15942.0463 | 2026-04-05 | 28066 | 0 | 25501 | 0 | 6870 | 20:15 | 1829 | 16:00 | 0 | 0:00 | 2026-04-05 | 100% | 0% | 2050 | 2050 | 0 | 2036 | 22:25 | 0 | 0:00 | 2026-04-05 | 30.27% | 69.73% | 5157 | 1561 | 3596 | 1720 | 9:28 | 185 | 20:00 | 2026-04-05 | 19.74% | 80.26% | 4372 | 4372 | 863 | 3509 | 1416 | 0.80208 | 0 | 0 | 170 | 0.80208 | 2026-04-05 | 60.8% | 39.2% | 19311 | 11742 | 7569 | 2613 | 9:53 | 2254 | 14:27
| 2026-04-06 | 56504 | 86.97% | 49144.14 | 13.03% | 7359.86 | 12.63% | 15.89% | 17.25% | 56.5% | 6907.2712 | 8691.8913 | 9435.5471 | 30898.8418 | 2026-04-06 | 56504 | 0 | 54683.5 | 0 | 13331.63 | 9:45 | 4644 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-06 | 100% | 0% | 7931.7 | 7931.7 | 0 | 4134.07 | 16:16 | 0 | 0:00 | 2026-04-06 | 61.71% | 38.29% | 9981 | 6158.89 | 3822.11 | 3495.63 | 18:29 | 183.33 | 20:15 | 2026-04-06 | 62.36% | 37.64% | 9399.5 | 9399.5 | 5861.75 | 3537.75 | 3947.67 | 0.35417 | 0 | 0 | 171.63 | 0.79167 | 2026-04-06 | 60.83% | 39.17% | 35481.5 | 21585 | 13896.5 | 3999.68 | 19:26 | 2694.56 | 19:26
| 2026-04-07 | 58072 | 87.09% | 50573.85 | 12.91% | 7498.15 | 12.09% | 15.94% | 17.09% | 57.23% | 6791.0553 | 8953.4974 | 9599.4302 | 32144.4089 | 2026-04-07 | 58072 | 0 | 56168 | 0 | 14523.57 | 18:15 | 4649.42 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-07 | 100% | 0% | 7778.22 | 7778.22 | 0 | 3689.02 | 8:16 | 0 | 0:00 | 2026-04-07 | 62.6% | 37.4% | 10255 | 6420.1 | 3834.9 | 3994.39 | 18:45 | 180.9 | 20:00 | 2026-04-07 | 61.37% | 38.63% | 9482.5 | 9482.5 | 5819.25 | 3663.25 | 3936.21 | 0.70833 | 0 | 0 | 179.97 | 0.88542 | 2026-04-07 | 60.63% | 39.37% | 36817 | 22320.5 | 14496.5 | 4061.8 | 16:57 | 2699.7 | 9:45
| 2026-04-08 | 59180 | 87.29% | 51657 | 12.71% | 7523 | 11.95% | 15.87% | 16.9% | 57.64% | 6828.1979 | 9072.1242 | 9660.8773 | 32940.138 | 2026-04-08 | 59180 | 0 | 57150 | 0 | 13350 | 17:45 | 4720 | 20:30 | 0 | 0:00 | 2026-04-08 | 100% | 0% | 7790 | 7790 | 0 | 3890 | 9:00 | 0 | 0:00 | 2026-04-08 | 62.8% | 37.2% | 10350 | 6500 | 3850 | 4320 | 9:30 | 182 | 21:00 | 2026-04-08 | 61.26% | 38.74% | 9480 | 9480 | 5807 | 3673 | 3980 | 0.75 | 0 | 0 | 180 | 0.85417 | 2026-04-08 | 60.75% | 39.25% | 37580 | 22830 | 14750 | 4120 | 18:00 | 2780 | 8:30
| 2026-04-09 | 58480 | 87.21% | 51002 | 12.79% | 7478 | 12% | 15.87% | 16.59% | 57.95% | 6821.4464 | 9022.1958 | 9435.6421 | 32949.8658 | 2026-04-09 | 58480 | 0 | 56860 | 0 | 13470 | 18:30 | 4710 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-04-09 | 100% | 0% | 7780 | 7780 | 0 | 3875 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2026-04-09 | 62.88% | 37.12% | 10290 | 6470 | 3820 | 4150 | 8:15 | 181 | 20:30 | 2026-04-09 | 60.24% | 39.76% | 9200 | 9200 | 5542 | 3658 | 3978 | 0.72917 | 0 | 0.00 | 178 | 21.00 | 2026-04-09 | 60.64% | 39.36% | 37580 | 22790 | 14790 | 4090 | 17:45 | 2760 | 18:00
| 2026-04-10 | 57202 | 87.22% | 49892 | 12.78% | 7310 | 11.93% | 15.9% | 16.79% | 57.8% | 6660.7101 | 8874.4661 | 9374.9235 | 32264.2782 | 2026-04-10 | 57202 | 0 | 55822 | 0 | 13294 | 19:45 | 4491 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-10 | 100% | 0% | 7537 | 7537 | 0 | 3702 | 18:42 | 0 | 0:00 | 2026-04-10 | 62.16% | 37.84% | 10042 | 6242 | 3800 | 3676 | 17:14 | 184 | 22:00 | 2026-04-10 | 61.34% | 38.66% | 9078 | 9078 | 5568 | 3510 | 3993 | 0.70833 | 0 | 0 | 166 | 0.78125 | 2026-04-10 | 60.59% | 39.41% | 36509 | 22119 | 14390 | 4104 | 19:49 | 2749 | 19:49
| 2026-04-11 | 35852 | 83.09% | 29788 | 16.91% | 6064 | 7.5% | 12.1% | 16.34% | 67.38% | 2540.5587 | 4098.8909 | 5535.6695 | 22823.1605 | 2026-04-11 | 35852 | 0 | 33873 | 0 | 6776 | 20:00 | 2180 | 10:45 | 0 | 0:00 | 2026-04-11 | 100% | 0% | 3034 | 3034 | 0 | 1494 | 15:34 | 0 | 0:00 | 2026-04-11 | 41.86% | 58.14% | 4895 | 2049 | 2846 | 1769 | 8:27 | 184 | 21:15 | 2026-04-11 | 38.9% | 61.1% | 5267 | 5267 | 2049 | 3218 | 1710 | 0.96875 | 0 | 0 | 299 | 0.20833 | 2026-04-11 | 60.95% | 39.05% | 27256 | 16612 | 10644 | 2915 | 10:36 | 1954 | 10:37
| 2026-04-12 | 32042 | 79.01% | 25314.98 | 20.99% | 6727.02 | 5.814% | 14.94% | 16.54% | 66.61% | 1769.7025 | 4547.6751 | 5035.074 | 20272.3981 | 2026-04-12 | 32042 | 0 | 30436.5 | 0 | 5987.62 | 0:15 | 1779.98 | 22:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-12 | 100% | 0% | 2028.61 | 2028.61 | 0 | 1365.49 | 16:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-12 | 31.05% | 68.95% | 5213 | 1618.61 | 3594.39 | 1549.74 | 9:27 | 176.4 | 18:45 | 2026-04-12 | 28.96% | 71.04% | 4409.5 | 4409.5 | 1276.87 | 3132.63 | 1487.79 | 0.66667 | 0 | 0 | 152.31 | 0.79167 | 2026-04-12 | 61.06% | 38.94% | 23238.25 | 14188.75 | 9049.5 | 2706.99 | 9:52 | 1790.34 | 9:53
| 2026-04-13 | 56406 | 87.39% | 49295 | 12.61% | 7111 | 11.94% | 15.91% | 17.05% | 57.53% | 6508.275 | 8671.9486 | 9291.0389 | 31349.9743 | 2026-04-13 | 56406 | 0 | 54493 | 0 | 12960 | 19:30 | 4582 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-13 | 100% | 0% | 7544 | 7544 | 0 | 3324 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2026-04-13 | 61.18% | 38.82% | 10052 | 6150 | 3902 | 3683 | 7:38 | 183 | 18:45 | 2026-04-13 | 65.23% | 34.77% | 9230 | 9230 | 6021 | 3209 | 4365 | 0.77083 | 0 | 0 | 151 | 0.79167 | 2026-04-13 | 60.49% | 39.51% | 36339 | 21981 | 14358 | 4311 | 9:47 | 2883 | 9:48
| 2026-04-14 | 61566 | 88.43% | 54445 | 11.57% | 7121 | 11.13% | 15.12% | 16.25% | 60.05% | 6676.8089 | 9070.6464 | 9745.2294 | 36019.7192 | 2026-04-14 | 61566 | 0 | 59980 | 0 | 15906 | 19:45 | 4504 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-04-14 | 100% | 0% | 7620 | 7620 | 0 | 4036 | 8:11 | 0 | 0:00 | 2026-04-14 | 62.1% | 37.9% | 10352 | 6429 | 3923 | 4597 | 18:38 | 181 | 8:15 | 2026-04-14 | 65.88% | 34.12% | 9373 | 9373 | 6175 | 3198 | 4763 | 0.75 | 0 | 0 | 150 | 0.82292 | 2026-04-14 | 60.56% | 39.44% | 41108 | 24894 | 16214 | 4041 | 17:09 | 2699 | 17:09
| 2026-04-15 | 61708 | 88.46% | 54586 | 11.54% | 7122 | 11.21% | 14.9% | 16.57% | 59.84% | 6721.5532 | 8937.7363 | 9939.2958 | 35887.3927 | 2026-04-15 | 61708 | 0 | 59976 | 0 | 13281 | 18:15 | 4540 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-04-15 | 100% | 0% | 7734 | 7734 | 0 | 4355 | 8:36 | 0 | 0:00 | 2026-04-15 | 62.23% | 37.77% | 10284 | 6400 | 3884 | 3675 | 8:34 | 185 | 19:15 | 2026-04-15 | 66.62% | 33.38% | 9699 | 9699 | 6461 | 3238 | 4269 | 0.40625 | 0 | 0 | 153 | 0.83333 | 2026-04-15 | 60.53% | 39.47% | 41293 | 24994 | 16299 | 4261 | 9:39 | 2843 | 9:39
| 2026-04-16 | 62502 | 88.65% | 55405 | 11.35% | 7097 | 11.02% | 14.92% | 16.36% | 60.22% | 6717.0716 | 9090.3615 | 9969.321 | 36693.776 | 2026-04-16 | 62502 | 0 | 60933 | 0 | 14629 | 19:45 | 4576 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2026-04-16 | 100% | 0% | 7721 | 7721 | 0 | 3861 | 18:07 | 0 | 0:00 | 2026-04-16 | 62.71% | 37.29% | 10449 | 6553 | 3896 | 4414 | 18:32 | 183 | 19:15 | 2026-04-16 | 66.97% | 33.03% | 9692 | 9692 | 6491 | 3201 | 3856 | 0.35417 | 0 | 0 | 152 | 0.8125 | 2026-04-16 | 60.65% | 39.35% | 42178 | 25580 | 16598 | 4667 | 19:29 | 3085 | 19:29
| 2026-04-17 | 60742 | 88.34% | 53657.68 | 11.66% | 7084.32 | 11.2% | 15.16% | 16.44% | 59.73% | 6650.0632 | 8997.5525 | 9758.1581 | 35456.2432 | 2026-04-17 | 60742 | 0 | 59357 | 0 | 13245.54 | 18:15 | 4391.7 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-04-17 | 100% | 0% | 7512.92 | 7512.92 | 0 | 3995.06 | 17:27 | 0 | 0:00 | 2026-04-17 | 61.6% | 38.4% | 10165 | 6261.43 | 3903.57 | 3711.67 | 16:45 | 182.52 | 13:15 | 2026-04-17 | 65.89% | 34.11% | 9324 | 9324 | 6143.25 | 3180.75 | 3880.09 | 0.35417 | 0 | 0 | 153.14 | 0.8125 | 2026-04-17 | 60.65% | 39.35% | 40056.75 | 24293.75 | 15763 | 4097.99 | 9:45 | 2783.25 | 9:45
| 2026-04-18 | 32452 | 78.98% | 25631.43 | 21.02% | 6820.57 | 8.254e-05% | 21.32% | 17.02% | 65.37% | 0.025094 | 6480.8203 | 5175.9025 | 19874.9059 | 2026-04-18 | 32452 | 0 | 30402.5 | 0 | 6945.9 | 18:30 | 2047.34 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-18 | 100% | 0% | 0.03 | 0.03 | 0 | 24.87 | 4:30 | 0 | 0:00 | 2026-04-18 | 52.83% | 47.17% | 7748 | 4093.18 | 3654.82 | 2847.9 | 17:19 | 173.66 | 8:15 | 2026-04-18 | 34.56% | 65.44% | 4838 | 4838 | 1672.25 | 3165.75 | 1792.07 | 0.80208 | 0 | 0 | 182.26 | 0.11458 | 2026-04-18 | 61.65% | 38.35% | 23761 | 14648.5 | 9112.5 | 4362.4 | 23:55 | 1946.7 | 19:09
| 2026-04-19 | 31438 | 78.13% | 24563 | 21.87% | 6875 | 6.253% | 15.5% | 16.73% | 65.05% | 1869.5541 | 4633.7794 | 5002.7565 | 19446.5362 | 2026-04-19 | 31438 | 0 | 29897 | 0 | 7257 | 11:00 | 2296 | 11:00 | 0 | 0:00 | 2026-04-19 | 100% | 0% | 2121 | 2121 | 0 | 1710 | 9:35 | 0 | 0:00 | 2026-04-19 | 31.58% | 68.42% | 5257 | 1660 | 3597 | 1963 | 9:52 | 175 | 20:15 | 2026-04-19 | 26.8% | 73.2% | 4478 | 4478 | 1200 | 3278 | 2376 | 0.41667 | 0 | 0 | 153 | 0.82292 | 2026-04-19 | 63.57% | 36.43% | 22062 | 14024 | 8038 | 4514 | 1:45 | 1953 | 11:10
| 2026-04-20 | 59890 | 87.94% | 52667 | 12.06% | 7223 | 11.66% | 15.75% | 16.7% | 58.38% | 6858.7618 | 9266.1417 | 9827.1176 | 34348.3156 | 2026-04-20 | 59890 | 0 | 58840 | 0 | 14570 | 17:30 | 4720 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-04-20 | 100% | 0% | 7550 | 7550 | 0 | 3950 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2026-04-20 | 62.01% | 37.99% | 10200 | 6325 | 3875 | 4050 | 9:00 | 180 | 21:00 | 2026-04-20 | 63.65% | 36.35% | 9210 | 9210 | 5862 | 3348 | 4020 | 0.35417 | 0 | 0 | 152 | 0.77083 | 2026-04-20 | 60.43% | 39.57% | 37810 | 22850 | 14960 | 4290 | 17:30 | 2870 | 8:45
| 2026-04-21 | 59920 | 88.04% | 52752 | 11.96% | 7168 | 11.71% | 15.75% | 16.74% | 58.28% | 6894.572 | 9274.5164 | 9859.4118 | 34318.4359 | 2026-04-21 | 59920 | 0 | 58890 | 0 | 14420 | 18:00 | 4615 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2026-04-21 | 100% | 0% | 7590 | 7590 | 0 | 3970 | 9:00 | 0 | 0:00 | 2026-04-21 | 62% | 38% | 10210 | 6330 | 3880 | 4090 | 8:30 | 181 | 20:30 | 2026-04-21 | 64.45% | 35.55% | 9250 | 9250 | 5962 | 3288 | 4050 | 0.75 | 0 | 0 | 152 | 0.70833 | 2026-04-21 | 60.43% | 39.57% | 37780 | 22830 | 14950 | 4180 | 18:00 | 2790 | 9:30
| 2026-04-22 | 59434 | 87.5% | 52003 | 12.5% | 7431 | 12.38% | 16.14% | 17.34% | 56.45% | 7165.9167 | 9346.4267 | 10040.7206 | 32683.8719 | 2026-04-22 | 59434 | 0 | 57898 | 0 | 16015 | 18:15 | 5130 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-04-22 | 100% | 0% | 8137 | 8137 | 0 | 4418 | 9:02 | 0 | 0:00 | 2026-04-22 | 62.7% | 37.3% | 10613 | 6654 | 3959 | 3676 | 17:26 | 181 | 19:15 | 2026-04-22 | 64.86% | 35.14% | 9881 | 9881 | 6409 | 3472 | 3588 | 0.75 | 0 | 0 | 162 | 0.82292 | 2026-04-22 | 60.42% | 39.58% | 37113 | 22424 | 14689 | 4179 | 17:14 | 2777 | 17:14
| 2026-04-23 | 58976 | 87.48% | 51591 | 12.52% | 7385 | 12.18% | 16.06% | 17.54% | 56.55% | 6975.5591 | 9198.2886 | 10045.9686 | 32392.4838 | 2026-04-23 | 58976 | 0 | 57286 | 0 | 15508 | 9:30 | 5008 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-23 | 100% | 0% | 7943 | 7943 | 0 | 4610 | 8:20 | 0 | 0:00 | 2026-04-23 | 62.64% | 37.36% | 10474 | 6561 | 3913 | 4551 | 8:30 | 185 | 19:00 | 2026-04-23 | 65.03% | 34.97% | 9929 | 9929 | 6457 | 3472 | 3956 | 0.73958 | 0 | 0 | 166 | 0.82292 | 2026-04-23 | 60.34% | 39.66% | 36885 | 22257 | 14628 | 4288 | 20:11 | 2902 | 19:35
| 2026-04-24 | 57738 | 87.45% | 50492 | 12.55% | 7246 | 12.29% | 16.03% | 17.25% | 56.75% | 6907.6843 | 9008.5701 | 9694.3784 | 31888.7904 | 2026-04-24 | 57738 | 0 | 56191 | 0 | 14723 | 19:15 | 4836 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-24 | 100% | 0% | 7855 | 7855 | 0 | 4038 | 8:50 | 0 | 0:00 | 2026-04-24 | 62.65% | 37.35% | 10244 | 6418 | 3826 | 4301 | 8:45 | 189 | 19:45 | 2026-04-24 | 64.14% | 35.86% | 9536 | 9536 | 6116 | 3420 | 4141 | 0.76042 | 0 | 0 | 159 | 0.79167 | 2026-04-24 | 60.47% | 39.53% | 36262 | 21928 | 14334 | 4207 | 17:14 | 2890 | 17:14
| 2026-04-25 | 33136 | 78.56% | 26032 | 21.44% | 7104 | 7.924% | 15.98% | 17% | 62.81% | 2494.4355 | 5029.3678 | 5350.2511 | 19771.0936 | 2026-04-25 | 33136 | 0 | 31479 | 0 | 6429 | 19:15 | 2038 | 17:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-25 | 100% | 0% | 2895 | 2895 | 0 | 1770 | 9:06 | 0 | 0:00 | 2026-04-25 | 35.33% | 64.67% | 5837 | 2062 | 3775 | 1713 | 15:07 | 182 | 21:45 | 2026-04-25 | 31.45% | 68.55% | 4856 | 4856 | 1527 | 3329 | 1654 | 0.76042 | 0 | 0 | 157 | 0.80208 | 2026-04-25 | 60.59% | 39.41% | 22946 | 13902 | 9044 | 2706 | 14:44 | 1787 | 14:45
| 2026-04-26 | 28800 | 75.47% | 21735 | 24.53% | 7065 | 6.557% | 16.74% | 18.25% | 62.48% | 1793.0634 | 4577.7387 | 4989.5615 | 17084.0304 | 2026-04-26 | 28800 | 0 | 27344 | 0 | 6602 | 19:00 | 1822 | 16:45 | 0 | 0:00 | 2026-04-26 | 100% | 0% | 2065 | 2065 | 0 | 1815 | 22:19 | 0 | 0:00 | 2026-04-26 | 29.61% | 70.39% | 5272 | 1561 | 3711 | 1915 | 22:28 | 186 | 21:30 | 2026-04-26 | 25.12% | 74.88% | 4479 | 4479 | 1125 | 3354 | 1966 | 0.40625 | 0 | 0 | 160 | 0.84375 | 2026-04-26 | 60.8% | 39.2% | 19675 | 11962 | 7713 | 2607 | 10:00 | 1725 | 10:00
| 2026-04-27 | 60080 | 87.85% | 52781 | 12.15% | 7299 | 12.47% | 16.27% | 19.78% | 56.07% | 7274.4115 | 9491.4 | 11539.8411 | 32709.9664 | 2026-04-27 | 60080 | 0 | 58335 | 0 | 14411 | 9:45 | 4920 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2026-04-27 | 100% | 0% | 8331 | 8331 | 0 | 4641 | 8:16 | 0 | 0:00 | 2026-04-27 | 0% | 35.41% | 10870 | 0 | 3849 | 4134 | 8:04 | 184 | 18:30 | 2026-04-27 | 66% | 34% | 10146 | 10146 | 6696 | 3450 | 3929 | 0.78125 | 0 | 0 | 169 | 0.78125 | 2026-04-27 | 60.51% | 39.49% | 37461 | 22666 | 14795 | 4021 | 18:39 | 2710 | 18:39
| 2026-04-28 | 68388 | 89.14% | 60963 | 10.86% | 7425 | 13.36% | 17.51% | 17.03% | 54.11% | 8941.7942 | 11718.6887 | 11399.8692 | 36221.3213 | 2026-04-28 | 68388 | 0 | 66940 | 0 | 14057 | 18:30 | 5204 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-28 | 97.44% | 2.564% | 10140 | 9880 | 260 | 5596 | 16:19 | 0 | 0:00 | 2026-04-28 | 72.54% | 27.46% | 13289 | 9640 | 3649 | 4864 | 7:59 | 181 | 18:45 | 2026-04-28 | 69.17% | 30.83% | 11406 | 11406 | 7890 | 3516 | 4893 | 0.72917 | 0 | 0 | 165 | 0.79167 | 2026-04-28 | 60% | 40% | 41075 | 24644 | 16431 | 5498 | 9:38 | 3089 | 9:38
| 2026-04-29 | 60964 | 87.73% | 53484 | 12.27% | 7480 | 11.57% | 15.79% | 16.79% | 58.32% | 6891.7534 | 9407.2038 | 9999.5471 | 34736.795 | 2026-04-29 | 60964 | 0 | 59564 | 0 | 14086 | 20:00 | 4619 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-04-29 | 100% | 0% | 7833 | 7833 | 0 | 4265 | 8:03 | 0 | 0:00 | 2026-04-29 | 63.24% | 36.76% | 10692 | 6762 | 3930 | 3582 | 17:03 | 183 | 19:30 | 2026-04-29 | 63.38% | 36.62% | 9693 | 9693 | 6143 | 3550 | 4573 | 0.75 | 0 | 0 | 171 | 0.8125 | 2026-04-29 | 60.17% | 39.83% | 39481 | 23757 | 15724 | 4148 | 18:26 | 2796 | 18:27
| 2026-04-30 | 60370 | 87.85% | 53033 | 12.15% | 7337 | 11.37% | 15.46% | 16.17% | 59.16% | 6699.7412 | 9108.2756 | 9528.0486 | 34857.2552 | 2026-04-30 | 60370 | 0 | 58920 | 0 | 13899 | 20:15 | 4597 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-30 | 100% | 0% | 7708 | 7708 | 0 | 3530 | 8:08 | 0 | 0:00 | 2026-04-30 | 62.73% | 37.27% | 10479 | 6573 | 3906 | 3569 | 18:16 | 183 | 17:45 | 2026-04-30 | 63.87% | 36.13% | 9497 | 9497 | 6066 | 3431 | 4318 | 0.76042 | 0 | 0 | 157 | 0.86458 | 2026-04-30 | 63.47% | 36.53% | 40103 | 25453 | 14650 | 4080 | 8:45 | 2707 | 8:46
| 2026-05-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-05-01 | [10 empty] | 2026-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-05-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[16 empty] | #REF! | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 1450 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2026-03-31 | 104 | 18:15 | 1280 | 784 | 496 | 2026-03-31 | 31 | 20:15 | 579 | 2026-03-31 | 24 | 13:15 | 13 | 16:00 | 591 | 347 | 244 | 2026-03-31 | 27 | 7:00 | 501
2026-04-01 | 91 | 22:45 | 1318 | 806 | 512 | 2026-04-01 | 29 | 18:45 | 571 | 2026-04-01 | 22 | 14:30 | 13 | 11:15 | 581 | 339 | 242 | 2026-04-01 | 28 | 19:30 | 509
2026-04-02 | 88 | 17:30 | 1264 | 746 | 518 | 2026-04-02 | 30 | 3:15 | 557 | 2026-04-02 | 22 | 12:15 | 14 | 7:00 | 574 | 339 | 235 | 2026-04-02 | 27 | 1:15 | 510
2026-04-03 | 76 | 19:00 | 924 | 409 | 515 | 2026-04-03 | 28 | 7:45 | 530 | 2026-04-03 | 20 | 20:00 | 10 | 18:00 | 511 | 322 | 189 | 2026-04-03 | 28 | 21:30 | 498
2026-04-04 | 50 | 20:00 | 901 | 377 | 524 | 2026-04-04 | 29 | 22:30 | 567 | 2026-04-04 | 25 | 11:15 | 9 | 16:00 | 531 | 335 | 196 | 2026-04-04 | 30 | 23:45 | 535
2026-04-05 | 70 | 20:00 | 801 | 322 | 479 | 2026-04-05 | 28 | 20:00 | 523 | 2026-04-05 | 24 | 20:00 | 9 | 14:15 | 501 | 322 | 179 | 2026-04-05 | 28 | 5:30 | 490
2026-04-06 | 88.23 | 13:00 | 1159.29 | 637.87 | 521.42 | 2026-04-06 | 29.42 | 19:45 | 559.27 | 2026-04-06 | 20.8 | 14:30 | 15.03 | 18:15 | 562.41 | 334.73 | 227.68 | 2026-04-06 | 28.51 | 20:15 | 506.65
2026-04-07 | 95.91 | 13:00 | 1273.29 | 729.29 | 544 | 2026-04-07 | 30.69 | 18:15 | 558.13 | 2026-04-07 | 23.66 | 13:30 | 16.1 | 15:45 | 581.47 | 340.74 | 240.73 | 2026-04-07 | 29.69 | 18:00 | 503.6
2026-04-08 | 95 | 14:30 | 1280 | 742 | 538 | 2026-04-08 | 31 | 17:00 | 559 | 2026-04-08 | 24 | 14:00 | 14 | 16:30 | 580 | 340 | 240 | 2026-04-08 | 30 | 17:30 | 501
2026-04-09 | 94 | 17:00 | 1270 | 735 | 535 | 2026-04-09 | 34 | 14:00 | 568 | 2026-04-09 | 24 | 13:00 | 15 | 14:30 | 578 | 340 | 238 | 2026-04-09 | 30 | 18:00 | 504
2026-04-10 | 85 | 15:45 | 1153 | 665 | 488 | 2026-04-10 | 29 | 0:00 | 583 | 2026-04-10 | 22 | 22:00 | 15 | 17:30 | 558 | 323 | 235 | 2026-04-10 | 29 | 18:30 | 565
2026-04-11 | 79 | 13:15 | 952 | 481 | 471 | 2026-04-11 | 30 | 0:30 | 559 | 2026-04-11 | 25 | 11:00 | 12 | 10:00 | 514 | 323 | 191 | 2026-04-11 | 28 | 11:00 | 513
2026-04-12 | 50.85 | 8:00 | 811.93 | 357.42 | 454.51 | 2026-04-12 | 28.28 | 6:45 | 533.05 | 2026-04-12 | 21 | 16:30 | 8.19 | 12:00 | 502.29 | 333.25 | 169.04 | 2026-04-12 | 26.94 | 18:00 | 478.24
2026-04-13 | 113 | 13:15 | 1266 | 765 | 501 | 2026-04-13 | 33 | 9:45 | 584 | 2026-04-13 | 25 | 16:30 | 13 | 18:30 | 578 | 355 | 223 | 2026-04-13 | 31 | 17:30 | 572
2026-04-14 | 99 | 16:30 | 1281 | 776 | 505 | 2026-04-14 | 32 | 4:45 | 576 | 2026-04-14 | 21 | 19:15 | 16 | 10:00 | 588 | 355 | 233 | 2026-04-14 | 27 | 20:15 | 554
2026-04-15 | 99 | 11:15 | 1387 | 857 | 530 | 2026-04-15 | 31 | 20:15 | 574 | 2026-04-15 | 19 | 7:45 | 14 | 13:00 | 594 | 356 | 238 | 2026-04-15 | 28 | 19:15 | 491
2026-04-16 | 81 | 23:45 | 1190 | 681 | 509 | 2026-04-16 | 32 | 18:30 | 574 | 2026-04-16 | 24 | 17:00 | 15 | 7:45 | 591 | 356 | 235 | 2026-04-16 | 28 | 1:15 | 544
2026-04-17 | 87.44 | 15:15 | 1103.63 | 596.12 | 507.51 | 2026-04-17 | 33.95 | 1:30 | 582.41 | 2026-04-17 | 23.85 | 16:45 | 14.12 | 6:45 | 590.5 | 353.48 | 237.02 | 2026-04-17 | 27.86 | 10:45 | 553.47
2026-04-18 | 60.07 | 23:30 | 827.32 | 333.1 | 494.22 | 2026-04-18 | 28.4 | 16:15 | 578.82 | 2026-04-18 | 20.99 | 11:15 | 11.1 | 12:30 | 530.2 | 336.94 | 193.26 | 2026-04-18 | 27.19 | 19:00 | 512.56
2026-04-19 | 68 | 6:30 | 827 | 330 | 497 | 2026-04-19 | 29 | 0:45 | 557 | 2026-04-19 | 21 | 18:00 | 9 | 20:45 | 503 | 330 | 173 | 2026-04-19 | 31 | 14:45 | 511
2026-04-20 | 98 | 11:30 | 1190 | 661 | 529 | 2026-04-20 | 30 | 17:30 | 558 | 2026-04-20 | 22 | 13:00 | 11 | 16:30 | 570 | 335 | 235 | 2026-04-20 | 30 | 13:30 | 515
2026-04-21 | 99 | 10:30 | 1200 | 675 | 525 | 2026-04-21 | 30 | 18:00 | 558 | 2026-04-21 | 24 | 14:30 | 13 | 17:30 | 576 | 338 | 238 | 2026-04-21 | 30 | 17:00 | 520
2026-04-22 | 95 | 13:15 | 1310 | 781 | 529 | 2026-04-22 | 37 | 8:45 | 593 | 2026-04-22 | 23 | 12:15 | 13.8 | 15:15 | 580 | 347 | 233 | 2026-04-22 | 33 | 11:45 | 596
2026-04-23 | 84 | 14:45 | 1291 | 784 | 507 | 2026-04-23 | 30 | 19:45 | 581 | 2026-04-23 | 24 | 11:15 | 15 | 17:30 | 596 | 360 | 236 | 2026-04-23 | 29 | 2:30 | 513
2026-04-24 | 86 | 13:00 | 1136 | 639 | 497 | 2026-04-24 | 32 | 2:45 | 582 | 2026-04-24 | 25 | 12:30 | 14 | 9:45 | 596 | 359 | 237 | 2026-04-24 | 30 | 18:00 | 494
2026-04-25 | 66 | 5:15 | 816 | 350 | 466 | 2026-04-25 | 34 | 7:00 | 574 | 2026-04-25 | 29 | 13:30 | 14 | 7:30 | 583 | 356 | 227 | 2026-04-25 | 27 | 7:45 | 516
2026-04-26 | 53 | 21:15 | 866 | 412 | 454 | 2026-04-26 | 39 | 5:00 | 577 | 2026-04-26 | 30 | 17:30 | 11 | 22:15 | 573 | 349 | 224 | 2026-04-26 | 28 | 21:39 | 490
2026-04-27 | 111 | 10:30 | 1212 | 718 | 494 | 2026-04-27 | 33 | 4:15 | 619 | 2026-04-27 | 24 | 12:45 | 15 | 11:30 | 610 | 362 | 248 | 2026-04-27 | 28 | 20:30 | 505
2026-04-28 | 98 | 10:45 | 1209 | 725 | 484 | 2026-04-28 | 34 | 20:30 | 625 | 2026-04-28 | 25 | 9:15 | 13 | 8:00 | 565 | 343 | 222 | 2026-04-28 | 28 | 11:00 | 549
2026-04-29 | 93 | 14:00 | 1251 | 748 | 503 | 2026-04-29 | 32 | 18:30 | 615 | 2026-04-29 | 19 | 8:30 | 14 | 7:45 | 581 | 340 | 241 | 2026-04-29 | 29 | 5:15 | 516
2026-04-30 | 105 | 13:00 | 1257 | 756 | 501 | 2026-04-30 | 32 | 27:34 | 618 | 2026-04-30 | 23 | 13:15 | 14 | 7:45 | 581 | 343 | 238 | 2026-04-30 | 30 | 0:00 | 554
2026-05-01 |  |  |  | 0 |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-05-01
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 43.38% | 19.62% | 11.76% | 8.268% | 16.98% | 2951
| 2025-07-01 | 44.24% | 19.17% | 11.38% | 8.124% | 17.09% | 2979
| 2025-07-02 | 43.51% | 19.17% | 11.67% | 8.09% | 17.56% | 2905
| 2025-07-03 | 37.52% | 21.52% | 13.07% | 7.674% | 20.22% | 2463
| 2025-07-04 | 35.56% | 22.38% | 13.22% | 7.735% | 21.11% | 2534
| 2025-07-05 | 34.6% | 22.59% | 13.91% | 7.732% | 21.17% | 2315
| 2025-07-06 | 41.59% | 20.06% | 12.01% | 8.168% | 18.18% | 2787.62
| 2025-07-07 | 43.66% | 19.14% | 11.68% | 8.254% | 17.27% | 2916.49
| 2025-07-08 | 43.84% | 19.14% | 11.64% | 8.219% | 17.16% | 2920
| 2025-07-09 | 43.49% | 19.45% | 11.64% | 8.151% | 17.26% | 2920
| 2025-07-10 | 40.33% | 20.39% | 11.3% | 8.22% | 19.76% | 2859
| 2025-07-11 | 37.51% | 22.03% | 12.73% | 7.526% | 20.21% | 2538
| 2025-07-12 | 34.91% | 22.92% | 14.33% | 7.269% | 20.56% | 2325.51
| 2025-07-13 | 42.2% | 19.47% | 11.83% | 7.433% | 19.07% | 3000
| 2025-07-14 | 42.71% | 19.21% | 11.84% | 7.769% | 18.47% | 2999
| 2025-07-15 | 45.54% | 18.84% | 11.69% | 7.814% | 16.12% | 3046
| 2025-07-16 | 41.05% | 19.8% | 12.28% | 8.106% | 18.77% | 2899
| 2025-07-17 | 39% | 20.58% | 12.49% | 8.375% | 19.56% | 2830.01
| 2025-07-18 | 33.78% | 23.64% | 13.76% | 7.892% | 20.93% | 2448.9
| 2025-07-19 | 34.49% | 23.23% | 13.76% | 7.214% | 21.31% | 2398
| 2025-07-20 | 42% | 19.7% | 11.82% | 8.295% | 18.18% | 2833
| 2025-07-21 | 42.05% | 19.55% | 11.84% | 8.339% | 18.22% | 2854
| 2025-07-22 | 42.55% | 19.26% | 11.27% | 7.567% | 19.36% | 3079
| 2025-07-23 | 43.31% | 19.49% | 12.08% | 7.917% | 17.21% | 2981
| 2025-07-24 | 40.46% | 20.73% | 12.78% | 8.44% | 17.59% | 2808
| 2025-07-25 | 32.78% | 23.06% | 14.3% | 9.12% | 20.73% | 2489
| 2025-07-26 | 34.56% | 23.02% | 13.93% | 8.939% | 19.55% | 2506
| 2025-07-27 | 41.14% | 21.01% | 12.29% | 8.418% | 17.14% | 2946
| 2025-07-28 | 41.01% | 21.2% | 11.64% | 7.531% | 18.62% | 2948
| 2025-07-29 | 42.22% | 20.76% | 11.47% | 8.134% | 17.41% | 2963
| 2025-07-30 | 41.76% | 20.53% | 11.4% | 7.907% | 18.41% | 3010
| 2025-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF