## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 Kva | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2026-04-30 | 60370 | 89% | 53731 | 11% | 6639 | 11.37% | 15.46% | 16.17% | 59.16% | 6699.7412 | 9108.2756 | 9528.0486 | 34857.2552 | 2026-04-30 | 60370 | 0 | 58920 | 0 | 13899 | 20:15 | 4597 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2026-04-30 | 100% | 0% | 7708 | 7708 | 0 | 3530 | 8:08 | 0 | 0:00 | 2026-04-30 | 62.73% | 37.27% | 10479 | 6573 | 3906 | 3569 | 18:16 | 183 | 17:45 | 2026-04-30 | 71.22% | 28.78% | 9497 | 9497 | 6764 | 2733 | 4318 | 0.76042 | 0 | 0 | 157 | 0.86458 | 2026-04-30 | 63.47% | 36.53% | 40103 | 25453 | 14650 | 4080 | 8:45 | 2707 | 8:46
| 2026-05-01 | 31812 | 77.71% | 24720 | 22.29% | 7092 | 6.336% | 14.98% | 18.43% | 65.15% | 1924.5554 | 4551.2895 | 5598.5592 | 19787.9451 | 2026-05-01 | 31812 | 0 | 30373 | 0 | 6323 | 16:45 | 1943 | 10:45 | 0 | 0:00 | 2026-05-01 | 100% | 0% | 2168 | 2168 | 0 | 1695 | 22:20 | 0 | 0:00 | 2026-05-01 | 27.89% | 72.11% | 5127 | 1430 | 3697 | 1728 | 15:38 | 181 | 19:30 | 2026-05-01 | 26.66% | 73.34% | 4629 | 4629 | 1234 | 3395 | 2067 | 0.1875 | 0 | 0 | 154 | 0.85417 | 2026-05-01 | 54.99% | 45.01% | 22291 | 12257 | 10034 | 2285 | 20:38 | 2404 | 4:11
| 2026-05-02 | 36616 | 80.49% | 29472 | 19.51% | 7144 | 7.596% | 14.67% | 15.8% | 65.53% | 2670.4807 | 5159.1194 | 5556.1227 | 23037.6588 | 2026-05-02 | 36616 | 0 | 35157 | 0 | 6518 | 0:00 | 2045 | 17:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-02 | 100% | 0% | 3084 | 3084 | 0 | 1721 | 22:10 | 0 | 0:00 | 2026-05-02 | 37.73% | 62.27% | 5958 | 2248 | 3710 | 1967 | 22:50 | 182 | 19:15 | 2026-05-02 | 30.68% | 69.32% | 4954 | 4954 | 1520 | 3434 | 1477 | 0.95833 | 0 | 0 | 163 | 0.79167 | 2026-05-02 | 60.54% | 39.46% | 26605 | 16107 | 10498 | 2537 | 8:52 | 1691 | 8:53
.-------------------------------------------------------------- | 2026-05-03 | 30572 | 76.87% | 23501 | 23.13% | 7071 | 6.583% | 16.54% | 21.17% | 59.23% | 1922.7772 | 4831.6167 | 6184.7515 | 17300.5892 | 2026-05-03 | 30572 | 0 | 29210 | 0 | 7183 | 18:15 | 1865 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-03 | 100% | 0% | 2182 | 2182 | 0 | 1951 | 22:25 | 0 | 0:00 | 2026-05-03 | 33.1% | 66.9% | 5483 | 1815 | 3668 | 1774 | 17:08 | 178 | 19:45 | 2026-05-03 | 41.83% | 58.17% | 5850 | 5850 | 2447 | 3403 | 3036 | 0.22917 | 0 | 0 | 172 | 0.77083 | 2026-05-03 | 60.78% | 39.22% | 19633 | 11932 | 7701 | 3080 | 9:59 | 2055 | 10:00
| 2026-05-04 | 58276 | 87.48% | 50980 | 12.52% | 7296 | 12.04% | 15.89% | 17.62% | 56.73% | 6840.5951 | 9027.9846 | 10008.062 | 32227.8863 | 2026-05-04 | 58276 | 0 | 56806 | 0 | 13560 | 18:15 | 4692 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-04 | 100% | 0% | 7862 | 7862 | 0 | 4231 | 8:03 | 0 | 0:00 | 2026-05-04 | 63.24% | 36.76% | 10376 | 6562 | 3814 | 3312 | 18:18 | 182 | 19:30 | 2026-05-04 | 65.21% | 34.79% | 10010 | 10010 | 6528 | 3482 | 3863 | 0.70833 | 0 | 0 | 163 | 0.80208 | 2026-05-04 | 60.4% | 39.6% | 37040 | 22373 | 14667 | 4293 | 17:56 | 3152 | 17:56
| 2026-05-05 | 61622 | 88.04% | 54249 | 11.96% | 7373 | 11.25% | 16.1% | 19.45% | 55.15% | 6770.3895 | 9683.8696 | 11701.5208 | 33176.6788 | 2026-05-05 | 61622 | 0 | 60160 | 0 | 13020 | 17:30 | 4797 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-05 | 100% | 0% | 7650 | 7650 | 0 | 3677 | 10:11 | 0 | 0:00 | 2026-05-05 | 64.6% | 35.4% | 10942 | 7069 | 3873 | 3802 | 8:39 | 179 | 7:00 | 2026-05-05 | 70.58% | 29.42% | 11897 | 11897 | 8397 | 3500 | 3798 | 0.32292 | 0 | 0 | 164 | 0.75 | 2026-05-05 | 60.43% | 39.57% | 37487 | 22652 | 14835 | 4593 | 9:09 | 3074 | 9:09
| 2026-05-06 | 60864 | 87.84% | 53465.27 | 12.16% | 7398.73 | 7.21% | 17.7% | 16.25% | 61.04% | 4275.5479 | 10495.7052 | 9635.0758 | 36194.583 | 2026-05-06 | 60864 | 0 | 59300 | 0 | 12777.08 | 19:15 | 4475 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2026-05-06 | 100% | 0% | 4947 | 4947 | 0 | 3266.7 | 19:09 | 0 | 0:00 | 2026-05-06 | 67.46% | 32.54% | 12144 | 8192.52 | 3951.48 | 5326.29 | 8:11 | 180.39 | 19:30 | 2026-05-06 | 64.25% | 35.75% | 9643 | 9643 | 6195.75 | 3447.25 | 3683.99 | 0.29167 | 0 | 0 | 157.74 | 0.27083 | 2026-05-06 | 64.29% | 35.71% | 41878.75 | 26923.25 | 14955.5 | 4310.12 | 7:16 | 2887.92 | 7:16
| 2026-05-07 | 58736 | 87.62% | 51462.29 | 12.38% | 7273.71 | 11.62% | 15.32% | 16.16% | 59.46% | 6650.5717 | 8772.3599 | 9254.0914 | 34046.406 | 2026-05-07 | 58736 | 0 | 57257 | 0 | 13794.21 | 19:00 | 4560.7 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-07 | 100% | 0% | 7581.28 | 7581.28 | 0 | 3784.2 | 16:55 | 0 | 0:00 | 2026-05-07 | 61.72% | 38.28% | 10000 | 6171.67 | 3828.33 | 4209.69 | 16:50 | 183.95 | 19:45 | 2026-05-07 | 61.19% | 38.81% | 8877.5 | 8877.5 | 5432.12 | 3445.38 | 4140.63 | 0.75 | 0 | 0 | 161.14 | 0.32292 | 2026-05-07 | 60.34% | 39.66% | 38811 | 23419 | 15392 | 4406.87 | 18:04 | 2908.47 | 18:04
| 2026-05-08 | 58344 | 87.54% | 51073 | 12.46% | 7271 | 12.31% | 15.9% | 17.31% | 56.82% | 7027.2681 | 9074.9253 | 9882.2062 | 32436.3479 | 2026-05-08 | 58344 | 0 | 57082 | 0 | 14201 | 18:15 | 4781 | 1000 | 0 | 0:00 | 2026-05-08 | 100% | 0% | 7907 | 7907 | 0 | 3861 | 8:20 | 0 | 0:00 | 2026-05-08 | 62.47% | 37.53% | 10211 | 6379 | 3832 | 3593 | 8:44 | 183 | 20:15 | 2026-05-08 | 64.23% | 35.77% | 9613 | 9613 | 6174 | 3439 | 3993 | 0.71875 | 0 | 0 | 159 | 0.78125 | 2026-05-08 | 60.32% | 39.68% | 36497 | 22015 | 14482 | 4460 | 17:14 | 4460 | 17:14
| 2026-05-09 | 35826 | 80.31% | 28773 | 19.69% | 7053 | 12.8% | 21.06% | 40.45% | 7.339% | 4379.1343 | 7202.7535 | 13832.7029 | 2509.9916 | 2026-05-09 | 35826 | 0 | 34199 | 0 | 6999 | 10:45 | 2291 | 0:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-09 | 100% | 0% | 4510 | 4510 | 0 | 1688 | 22:37 | 0 | 0:00 | 2026-05-09 | 49.62% | 50.38% | 7418 | 3681 | 3737 | 1898 | 9:42 | 179 | 18:45 | 2026-05-09 | 83.99% | 16.01% | 20708 | 20708 | 17392 | 3316 | 4636 | 0.65625 | 0 | 0 | 152 | 0.8125 | 2026-05-09 | 61.51% | 38.49% | 2585 | 1590 | 995 | 2187 | 5:12 | 1456 | 0:02
| 2026-05-10 | 28636 | 75.43% | 21599 | 24.57% | 7037 | 12.47% | 23.56% | 42.09% | 1.415% | 3414.779 | 6449.1423 | 11523.0024 | 387.3867 | 2026-05-10 | 28636 | 0 | 27374 | 0 | 6463 | 15:15 | 1861 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-10 | 100% | 0% | 3429 | 3429 | 0 | 1571 | 22:25 | 0 | 0:00 | 2026-05-10 | 43.24% | 56.76% | 6476 | 2800 | 3676 | 1893 | 22:38 | 177 | 21:00 | 2026-05-10 | 80.45% | 19.55% | 17194 | 17194 | 13833 | 3361 | 4555 | 0.59375 | 0 | 0 | 149 | 0.23958 | 2026-05-10 | 58.87% | 41.13% | 389 | 229 | 160 | 10 | 3:51 | 7 | 5:59
| 2026-05-11 | 58066 | 87.04% | 50542 | 12.96% | 7524 | 12.2% | 16.22% | 17.06% | 56.94% | 6910.8631 | 9189.025 | 9664.9326 | 32251.5726 | 2026-05-11 | 58066 | 0 | 56638 | 0 | 15180 | 17:30 | 1468 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-11 | 100% | 0% | 7872 | 7872 | 0 | 3560 | 18:52 | 0 | 0:00 | 2026-05-11 | 60.21% | 39.79% | 10467 | 6302 | 4165 | 3686 | 17:50 | 203 | 18:45 | 2026-05-11 | 64.41% | 35.59% | 9439 | 9439 | 6080 | 3359 | 4486 | 0.70833 | 0 | 0 | 158 | 0.09375 | 2026-05-11 | 60.6% | 39.4% | 36737 | 22262 | 14475 | 4253 | 17:52 | 2838 | 17:52
| 2026-05-12 | 58120 | 87.31% | 50744 | 12.69% | 7376 | 11.03% | 16.34% | 17.49% | 57.54% | 6288.6472 | 9314.2342 | 9970.0982 | 32806.5093 | 2026-05-12 | 58120 | 0 | 57020 | 0 | 13550 | 18:45 | 4150 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-12 | 100% | 0% | 7150 | 7150 | 0 | 3550 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-12 | 62.42% | 37.58% | 10590 | 6610 | 3980 | 3750 | 18:30 | 184 | 18:00 | 2026-05-12 | 65.31% | 34.69% | 9790 | 9790 | 6394 | 3396 | 4590 | 0.75 | 0 | 0.00 | 159 | 0.79167 | 2026-05-12 | 60.72% | 39.28% | 37300 | 22650 | 14650 | 4260 | 18:30 | 2850 | 18:00
| 2026-05-13 | 60612 | 87.73% | 53172 | 12.27% | 7440 | 11.93% | 16.47% | 16.44% | 57.46% | 7054.6428 | 9737.123 | 9722.8215 | 33972.2461 | 2026-05-13 | 60612 | 0 | 59124 | 0 | 14143 | 9:00 | 4973 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-13 | 100% | 0% | 8058 | 8058 | 0 | 3875 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-13 | 63.21% | 36.79% | 11122 | 7030 | 4092 | 3870 | 8:36 | 189 | 20:00 | 2026-05-13 | 64.94% | 35.06% | 9549 | 9549 | 6201 | 3348 | 4234 | 0.71875 | 0 | 0 | 155 | 18;15 | 2026-05-13 | 61.54% | 38.46% | 38804 | 23881 | 14923 | 4001 | 18;51 | 2666 | 18;52
| 2026-05-14 | 60380 | 87.76% | 52989 | 12.24% | 7391 | 12.02% | 16.98% | 16.72% | 56.61% | 7152.3474 | 10105.4773 | 9954.5717 | 33694.9901 | 2026-05-14 | 60380 | 0 | 59520 | 0 | 13756 | 20:15 | 4869 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-14 | 100% | 0% | 8053 | 8053 | 0 | 3691 | 8:28 | 0 | 0:00 | 2026-05-14 | 64.3% | 35.7% | 11378 | 7316 | 4062 | 4104 | 18:21 | 198 | 17:45 | 2026-05-14 | 65.49% | 34.51% | 9646 | 9646 | 6317 | 3329 | 4219 | 0.80208 | 0 | 0 | 155 | 0.80208 | 2026-05-14 | 60.66% | 39.34% | 37938 | 23014 | 14924 | 4313 | 17:38 | 2864 | 17:38
| 2026-05-15 | 60654 | 87.88% | 53303 | 12.12% | 7351 | 11.81% | 16.09% | 17.25% | 57.31% | 7016.1992 | 9555.6312 | 10247.1142 | 34036.1808 | 2026-05-15 | 60654 | 0 | 59388 | 0 | 13923 | 19:00 | 4865 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-05-15 | 100% | 0% | 7924 | 7924 | 0 | 4251 | 16:49 | 0 | 0:00 | 2026-05-15 | 63.19% | 36.81% | 10792 | 6819 | 3973 | 3831 | 17:50 | 187 | 7:30 | 2026-05-15 | 65.93% | 34.07% | 9916 | 9916 | 6538 | 3378 | 4118 | 0.38542 | 0 | 0 | 159 | 0.79167 | 2026-05-15 | 59.56% | 40.44% | 38440 | 22894 | 15546 | 4890 | 9:25 | 3249 | 9:26
| 2026-05-16 | 33046 | 80.05% | 26453 | 19.95% | 6593 | 10.63% | 18.09% | 34.64% | 49.98% | 3336.3471 | 5678.0254 | 10872.2842 | 15688.0565 | 2026-05-16 | 33046 | 0 | 31387 | 0 | 6542 | 20:45 | 2272 | 20:45 | 0 | 0:00 | 2026-05-16 | 100% | 0% | 3371 | 3371 | 0 | 1642 | 18:31 | 0 | 0:00 | 2026-05-16 | 42.39% | 57.61% | 5737 | 2432 | 3305 | 2026 | 8:27 | 182 | 7:15 | 2026-05-16 | 51.32% | 48.68% | 6754 | 6754 | 3466 | 3288 | 2225 | 0.82292 | 0 | 0 | 162 | 0.15625 | 2026-05-16 | 1.18% | 98.82% | 15851 | 187 | 15664 | 640 | 8:06 | 3200 | 19:40
| 2026-05-17 | 27734 | 74.11% | 20555 | 25.89% | 7179 | 8.704% | 20.61% | 36.18% | 49.69% | 2279.9675 | 5397.1721 | 9475.4732 | 13014.1569 | 2026-05-17 | 27734 | 0 | 26193 | 0 | 6642 | 20:15 | 1933 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-17 | 100% | 0% | 2312 | 2312 | 0 | 1572 | 22:25 | 0 | 0:00 | 2026-05-17 | 31.63% | 68.37% | 5473 | 1731 | 3742 | 1723 | 18:08 | 189 | 18:45 | 2026-05-17 | 38.39% | 61.61% | 5579 | 5579 | 2142 | 3437 | 2132 | 0.78125 | 0 | 0 | 177 | 0.020833 | 2026-05-17 | 1.675% | 98.33% | 13197 | 221 | 12976 | 824 | 0:35 | 2604 | 9:54
| 2026-05-18 | 57960 | 86.52% | 50148.83 | 13.48% | 7811.17 | 12.17% | 16.08% | 17.32% | 56.77% | 6869.3099 | 9078.9214 | 9775.1218 | 32043.5216 | 2026-05-18 | 57960 | 0 | 56444 | 0 | 14270.35 | 19:45 | 4906.91 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-18 | 100% | 0% | 7870.38 | 7870.38 | 0 | 4257.68 | 18:28 | 0 | 0:00 | 2026-05-18 | 60.96% | 39.04% | 10402 | 6340.71 | 4061.29 | 4304.51 | 18:33 | 194.73 | 9:15 | 2026-05-18 | 61.28% | 38.72% | 9684 | 9684 | 5934.12 | 3749.88 | 4158 | 0.38542 | 0 | 0 | 175.72 | 0.77083 | 2026-05-18 | 60.85% | 39.15% | 36713.25 | 22338.75 | 14374.5 | 4163.78 | 19:37 | 2774.95 | 19:38
| 2026-05-19 | 59988 | 86.71% | 52013.46 | 13.29% | 7974.54 | 11.82% | 16.71% | 16.74% | 57.14% | 6917.3588 | 9781.0092 | 9795.6901 | 33447.2598 | 2026-05-19 | 59988 | 0 | 58534 | 0 | 15133.75 | 17:45 | 4800.6 | 20:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-19 | 100% | 0% | 7862.91 | 7862.91 | 0 | 4164.5 | 17:49 | 0 | 0:00 | 2026-05-19 | 61.91% | 38.09% | 11118 | 6883.59 | 4234.41 | 3993.7 | 16:58 | 192.95 | 18:45 | 2026-05-19 | 60.77% | 39.23% | 9535 | 9535 | 5794.87 | 3740.13 | 4038.57 | 0.76042 | 0 | 0 | 169.1 | 0.78125 | 2026-05-19 | 60.92% | 39.08% | 38019.25 | 23159.75 | 14859.5 | 4112.7 | 16:39 | 2735.02 | 16:40
| 2026-05-20 | 58850 | 86.81% | 51087 | 13.19% | 7763 | 12.13% | 16.35% | 16.77% | 57.1% | 7044.2495 | 9494.0331 | 9735.9367 | 33148.3537 | 2026-05-20 | 58850 | 0 | 58050 | 0 | 14950 | 18:30 | 4780 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-20 | 100% | 0% | 7850 | 7850 | 0 | 4020 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-20 | 61.72% | 38.28% | 10580 | 6530 | 4050 | 3870 | 18:10 | 192 | 17:30 | 2026-05-20 | 60.16% | 39.84% | 9320 | 9320 | 5607 | 3713 | 4100 | 0.73958 | 0 | 0 | 165 | 0.72917 | 2026-05-20 | 61.04% | 38.96% | 36940 | 22550 | 14390 | 4090 | 17:30 | 2790 | 18:00
| 2026-05-21 | 41150 | 82.24% | 33842 | 17.76% | 7308 | 9.133% | 16.91% | 19.55% | 57.97% | 3742.5949 | 6928.9855 | 8011.5612 | 23756.5217 | 2026-05-21 | 41150 | 0 | 40980 | 0 | 8205 | 17:45 | 3150 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-21 | 100% | 0% | 3970 | 3970 | 0 | 2870 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-21 | 48.03% | 51.97% | 7350 | 3530 | 3820 | 2350 | 17:30 | 189 | 18:00 | 2026-05-21 | 49.81% | 50.19% | 6950 | 6950 | 3462 | 3488 | 3670 | 0.75 | 0 | 0 | 162 | 0.79167 | 2026-05-21 | 56.15% | 43.85% | 25200 | 14150 | 11050 | 3070 | 18:00 | 2350 | 17:45
| 2026-05-22 | 60150 | 87.27% | 52492 | 12.73% | 7658 | 11.79% | 16.25% | 16.85% | 57.46% | 7023.4991 | 9684.7468 | 10041.4675 | 34239.558 | 2026-05-22 | 60150 | 0 | 59590 | 0 | 13790 | 18:30 | 4790 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-22 | 100% | 0% | 7680 | 7680 | 0 | 4090 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-22 | 62.42% | 37.58% | 10590 | 6610 | 3980 | 3820 | 18:35 | 189 | 17:45 | 2026-05-22 | 61.08% | 38.92% | 9450 | 9450 | 5772 | 3678 | 4105 | 0.77083 | 0 | 0 | 165 | 0.77083 | 2026-05-22 | 61.14% | 38.86% | 37440 | 22890 | 14550 | 4050 | 17:30 | 3050 | 18:15
| 2026-05-23 | 34888 | 78.3% | 27318 | 21.7% | 7570 | 7.937% | 15.58% | 15.75% | 59.66% | 2657.2477 | 5215.8709 | 5273.3194 | 19974.2598 | 2026-05-23 | 34888 | 0 | 33481 | 0 | 5869 | 23:30 | 2259 | 17:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-23 | 100% | 0% | 3314 | 3314 | 0 | 1726 | 8:13 | 0 | 0:00 | 2026-05-23 | 38.37% | 61.63% | 6505 | 2496 | 4009 | 1713 | 12:03 | 186 | 7:00 | 2026-05-23 | 49.32% | 50.68% | 7026 | 7026 | 3465 | 3561 | 2173 | 0.36458 | 0 | 0 | 162 | 0.84375 | 2026-05-23 | 99.34% | 0.6583% | 24911 | 24747 | 164 | 3944 | 15:52 | 15 | 0:08
| 2026-05-24 | 28428 | 73.4% | 20867.12 | 26.6% | 7560.88 | 6.646% | 16.96% | 16.6% | 58.91% | 1816.1461 | 4635.559 | 4536.4708 | 16099.9191 | 2026-05-24 | 28428 | 0 | 27328 | 0 | 6151.16 | 21:00 | 1983.75 | 17:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-24 | 100% | 0% | 2231.22 | 2231.22 | 0 | 1414.07 | 16:47 | 0 | 0:00 | 2026-05-24 | 30.92% | 69.08% | 5695 | 1761 | 3934 | 1512.05 | 15:08 | 186.7 | 18:45 | 2026-05-24 | 38.19% | 61.81% | 5868 | 5868 | 2241.12 | 3626.88 | 2212.2 | 0.67708 | 0 | 0 | 165.36 | 0.83333 | 2026-05-24 | 99.2% | 0.8013% | 19779.5 | 19621 | 158.5 | 4161.49 | 16:07 | 7.128 | 1:56
| 2026-05-25 | 58336 | 86.6% | 50517 | 13.4% | 7819 | 12.37% | 16.23% | 17.28% | 56.44% | 7022.6572 | 9215.3782 | 9807.6044 | 32037.7017 | 2026-05-25 | 58336 | 0 | 56764 | 0 | 15176 | 10:15 | 4957 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-05-25 | 100% | 0% | 8026 | 8026 | 0 | 4339 | 8:21 | 0 | 0:00 | 2026-05-25 | 61.07% | 38.93% | 10532 | 6432 | 4100 | 4307 | 8:47 | 198 | 19:00 | 2026-05-25 | 61.66% | 38.34% | 9701 | 9701 | 5982 | 3719 | 3879 | 0.38542 | 0 | 0 | 167 | 0.26042 | 2026-05-25 | 60.87% | 39.13% | 36615 | 22287 | 14328 | 3958 | 17:33 | 2645 | 17:33
| 2026-05-26 | 58474 | 86.84% | 50781 | 13.16% | 7693 | 12.37% | 16.31% | 17.33% | 56.28% | 7062.5912 | 9314.9183 | 9894.973 | 32140.2662 | 2026-05-26 | 58474 | 0 | 57104 | 0 | 13962 | 19:15 | 4969 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-05-26 | 100% | 0% | 7996 | 7996 | 0 | 4433 | 8:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-26 | 61.98% | 38.02% | 10546 | 6536 | 4010 | 3778 | 17:32 | 181 | 3:15 | 2026-05-26 | 62.11% | 37.89% | 9721 | 9721 | 6038 | 3683 | 4291 | 0.34375 | 0 | 0 | 175 | 0.80208 | 2026-05-26 | 60.81% | 39.19% | 36388 | 22126 | 14262 | 4451 | 18:14 | 2969 | 18:15
| 2026-05-27 | 57772 | 86.91% | 50212 | 13.09% | 7560 | 12.37% | 15.99% | 19.64% | 56.56% | 6978.7602 | 9021.7331 | 11079.6552 | 31910.9724 | 2026-05-27 | 57772 | 0 | 56424 | 0 | 16728 | 19:00 | 4910 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-27 | 100% | 0% | 7908 | 7908 | 0 | 4209 | 8:12 | 0 | 0:00 | 2026-05-27 | 0% | 37.78% | 10223 | 0 | 3862 | 3831 | 8:35 | 182 | 8:00 | 2026-05-27 | 61.66% | 38.34% | 9646 | 9646 | 5948 | 3698 | 4751 | 0.39583 | 0 | 0 | 170 | 0.79167 | 2026-05-27 | 60.63% | 39.37% | 36160 | 21923 | 14237 | 4495 | 17:33 | 3016 | 17:33
| 2026-05-28 | 58924 | 87.12% | 51332 | 12.88% | 7592 | 12.21% | 15.8% | 17.51% | 56.77% | 7042.8055 | 9117.3893 | 10102.1882 | 32759.5157 | 2026-05-28 | 58924 | 0 | 57704 | 0 | 13877 | 10:15 | 4837 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-28 | 100% | 0% | 7971 | 7971 | 0 | 3980 | 7:56 | 0 | 0:00 | 2026-05-28 | 63.04% | 36.96% | 10319 | 6505 | 3814 | 3902 | 16:38 | 180 | 18:45 | 2026-05-28 | 62% | 38% | 9942 | 9942 | 6164 | 3778 | 4325 | 0.66667 | 0 | 0 | 176 | 0.84375 | 2026-05-28 | 60.49% | 39.51% | 37077 | 22429 | 14648 | 3936 | 19:36 | 2633 | 19:36
| 2026-05-29 | 57977 | 86.91% | 50385 | 13.09% | 7592 | 12.21% | 15.8% | 17.51% | 56.77% | 7042.8055 | 9117.3893 | 10102.1882 | 32759.5157 | 2026-05-29 | 57977 | 0 | 57704 | 0 | 13877 | 10:15 | 4837 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2026-05-29 | 100% | 0% | 7971 | 7971 | 0 | 3980 | 7:56 | 0 | 0:00 | 2026-05-29 | 63.04% | 36.96% | 10319 | 6505 | 3814 | 3902 | 16:38 | 180 | 18:45 | 2026-05-29 | 62% | 38% | 9942 | 9942 | 6164 | 3778 | 4325 | 0.66667 | 0 | 0 | 176 | 0.84375 | 2026-05-29 | 60.49% | 39.51% | 37077 | 22429 | 14648 | 3936 | 19:36 | 2633 | 19:36
| 2026-05-30 | 33260 | 78.33% | 26052 | 21.67% | 7208 | 8.266% | 16.77% | 15.87% | 62.81% | 2604.0864 | 5284.2297 | 4999.8644 | 19787.7721 | 2026-05-30 | 33260 | 0 | 31504 | 0 | 7178 | 7:00 | 2217 | 11:45 | 0 | 0:00 | 2026-05-30 | 100% | 0% | 3013 | 3013 | 0 | 1865 | 22:43 | 0 | 0:00 | 2026-05-30 | 34.61% | 65.39% | 6114 | 2116 | 3998 | 1962 | 22:38 | 191 | 18:30 | 2026-05-30 | 27.52% | 72.48% | 4429 | 4429 | 1219 | 3210 | 1858 | 1899-12-31 18:45 | 0 | 0 | 198 | 0.15625 | 2026-05-30 | 60.8% | 39.2% | 22895 | 13920 | 8975 | 2734 | 11:38 | 1863 | 11:39
| 2026-05-31 | 28662 | 73.63% | 21103 | 26.37% | 7559 | 4.905% | 18.43% | 18.5% | 62.22% | 1339.4243 | 5032.6194 | 5052.1719 | 16992.6957 | 2026-05-31 | 28662 | 0 | 27310 | 0 | 6482 | 18:30 | 1850 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2026-05-31 | 100% | 0% | 1541 | 1541 | 0 | 1310 | 14:13 | 0 | 0:00 | 2026-05-31 | 31.74% | 68.26% | 5790 | 1838 | 3952 | 1892 | 14:08 | 183 | 21:15 | 2026-05-31 | 20.53% | 79.47% | 4539 | 4539 | 932 | 3607 | 1492 | 0.61458 | 0 | 0 | 161 | 0.35417 | 2026-05-31 | 61.79% | 38.21% | 19550 | 12079 | 7471 | 2413 | 17:20 | 1602 | 9:54
[16 empty] | #REF! | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 1756 | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on D15: Ricardo Arancibia Leon: SERVA DE PASO POR PRUEBAS DE CONSUMO ENERGIA SS/EE
Note on D16: Ricardo Arancibia Leon: SERVA DE PASO POR PRUEBAS DE CONSUMO ENERGIA SS/EE
Note on D22: Ricardo Arancibia Leon: FAENA NOCTURNA CON CORTADA 44KV , USO GENERADOR 12KV

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2026-04-30 | 104 | 18:15 | 1280 | 784 | 496 | 2026-04-30 | 31 | 20:15 | 579 | 2026-04-30 | 24 | 13:15 | 13 | 16:00 | 591 | 347 | 244 | 2026-04-30 | 27 | 7:00 | 501
2026-05-01 | 74 | 4:45 | 743 | 293 | 450 | 2026-05-01 | 30 | 5:00 | 606 | 2026-05-01 | 18 | 14:30 | 11 | 13:45 | 539 | 328 | 211 | 2026-05-01 | 30 | 1:45 | 498
2026-05-02 | 63 | 8:30 | 787 | 310 | 477 | 2026-05-02 | 29 | 19:30 | 600 | 2026-05-02 | 21 | 18:15 | 14 | 7:00 | 538 | 329 | 209 | 2026-05-02 | 28 | 3:30 | 491
2026-05-03 | 55 | 21:15 | 778 | 301 | 477 | 2026-05-03 | 31 | 0:00 | 599 | 2026-05-03 | 22 | 17:45 | 9 | 5:30 | 503 | 316 | 187 | 2026-05-03 | 28 | 5:15 | 476
2026-05-04 | 111 | 15:45 | 1236 | 720 | 516 | 2026-05-04 | 31 | 22:15 | 612 | 2026-05-04 | 21 | 11:45 | 14 | 18:00 | 557 | 330 | 227 | 2026-05-04 | 29 | 23:00 | 499
2026-05-05 | 91 | 9:15 | 1197 | 709 | 488 | 2026-05-05 | 32 | 6:30 | 662 | 2026-05-05 | 21 | 21:00 | 14 | 8:00 | 565 | 331 | 234 | 2026-05-05 | 29 | 16:15 | 548
2026-05-06 | 88.53 | 8:30 | 1371.32 | 856.51 | 514.81 | 2026-05-06 | 34.14 | 0:00 | 639.49 | 2026-05-06 | 19.94 | 15:30 | 14.52 | 9:00 | 573.51 | 335.87 | 237.64 | 2026-05-06 | 30.64 | 13:00 | 568.55
2026-05-07 | 91.59 | 13.00 | 1225.34 | 722.7 | 502.64 | 2026-05-07 | 32.42 | 10:00 | 641.49 | 2026-05-07 | 23.21 | 15:30 | 14.6 | 19:15 | 569.52 | 335.01 | 234.51 | 2026-05-07 | 29.55 | 23:45 | 504.81
2026-05-08 | 79 | 8:15 | 1156 | 643 | 513 | 2026-05-08 | 30 | 7:45 | 620 | 2026-05-08 | 26 | 17:00 | 14 | 12:15 | 579 | 347 | 232 | 2026-05-08 | 28 | 5:30 | 514
2026-05-09 | 76 | 4:15 | 844 | 377 | 467 | 2026-05-09 | 30 | 7:30 | 603 | 2026-05-09 | 26 | 18:45 | 13 | 10:30 | 532 | 330 | 202 | 2026-05-09 | 30 | 1:30 | 523
2026-05-10 | 60 | 5:30 | 773 | 309 | 464 | 2026-05-10 | 34 | 7:00 | 625 | 2026-05-10 | 25 | 18:15 | 9 | 0:00 | 498 | 320 | 178 | 2026-05-10 | 28 | 0:00 | 494
2026-05-11 | 102 | 14:15 | 1282 | 805 | 477 | 2026-05-11 | 32 | 22:00 | 653 | 2026-05-11 | 24 | 9:30 | 14 | 8:30 | 576 | 346 | 230 | 2026-05-11 | 33 | 14:00 | 609
2026-05-12 | 104 | 13:30 | 1280 | 795 | 485 | 2026-05-12 | 32 | 21:30 | 645 | 2026-05-12 | 25 | 18:00 | 14 | 9:30 | 565 | 340 | 225 | 2026-05-12 | 30 | 0:30 | 568
2026-05-13 | 109 | 9;320 | 1283 | 809 | 474 | 2026-05-13 | 36 | 5:15 | 641 | 2026-05-13 | 19 | 19:15 | 15 | 7:30 | 578 | 342 | 236 | 2026-05-13 | 31 | 17:30 | 562
2026-05-14 | 102 | 13:15 | 1251 | 783 | 468 | 2026-05-14 | 32 | 2:00 | 607 | 2026-05-14 | 23 | 17:45 | 15 | 10:00 | 576 | 339 | 237 | 2026-05-14 | 31 | 13:30 | 565
2026-05-15 | 91 | 13:15 | 924 | 545 | 379 | 2026-05-15 | 33 | 9:00 | 631 | 2026-05-15 | 25 | 11:30 | 15 | 13:45 | 582 | 340 | 242 | 2026-05-15 | 29 | 17:30 | 564
2026-05-16 | 71 | 15:15 | 869 | 411 | 458 | 2026-05-16 | 30 | 1:30 | 607 | 2026-05-16 | 22 | 8:30 | 12 | 12:00 | 502 | 319 | 183 | 2026-05-16 | 28 | 7:15 | 486
2026-05-17 | 62 | 20:30 | 756 | 319 | 437 | 2026-05-17 | 33 | 18:30 | 593 | 2026-05-17 | 21 | 21:45 | 8 | 17:45 | 480 | 317 | 163 | 2026-05-17 | 28 | 0:00 | 464
2026-05-18 | 100.08 | 13:00 | 1308.1 | 814.36 | 493.74 | 2026-05-18 | 32.44 | 8:45 | 641.72 | 2026-05-18 | 22.68 | 9:00 | 15.46 | 17:45 | 556.83 | 334.43 | 222.4 | 2026-05-18 | 29.23 | 7:00 | 510.62
2026-05-19 | 139.46 | 12:00 | 1534.1 | 1009.81 | 524.29 | 2026-05-19 | 33.84 | 459:36 | 661.38 | 2026-05-19 | 25.81 | 11:00 | 13.48 | 11:30 | 579.93 | 341.44 | 238.49 | 2026-05-19 | 31.68 | 10:30 | 587.34
2026-05-20 | 105 | 13:30 | 1290 | 835 | 455 | 2026-05-20 | 33 | 17:00 | 630 | 2026-05-20 | 23 | 9:30 | 12 | 13:00 | 568 | 338 | 230 | 2026-05-20 | 29 | 9:30 | 550
2026-05-21 | 92 | 14:30 | 805 | 355 | 450 | 2026-05-21 | 30 | 18:30 | 618 | 2026-05-21 | 21 | 8:45 | 12 | 9:30 | 548 | 330 | 218 | 2026-05-21 | 29 | 14:30 | 525
2026-05-22 | 95 | 13:00 | 1280 | 810 | 470 | 2026-05-22 | 32 | 17:45 | 632 | 2026-05-22 | 23 | 9:00 | 14 | 10:30 | 567 | 338 | 229 | 2026-05-22 | 30 | 13:00 | 560
2026-05-23 | 61 | 1:00 | 890 | 394 | 496 | 2026-05-23 | 37 | 3:00 | 631 | 2026-05-23 | 19 | 18:15 | 13 | 10:00 | 526 | 320 | 206 | 2026-05-23 | 31 | 4:15 | 561
2026-05-24 | 80.4 | 0:00 | 851.38 | 351.01 | 500.37 | 2026-05-24 | 33.53 | 6:15 | 644.73 | 2026-05-24 | 20.54 | 18:30 | 9.93 | 10:00 | 513.62 | 316.36 | 197.26 | 2026-05-24 | 27.51 | 23:15 | 560.12
2026-05-25 | 85 | 8:30 | 1200 | 683 | 517 | 2026-05-25 | 34 | 0:30 | 688 | 2026-05-25 | 22 | 20:45 | 15 | 13:00 | 580 | 338 | 242 | 2026-05-25 | 30 | 20:15 | 518
2026-05-26 | 107 | 8:00 | 1248 | 734 | 514 | 2026-05-26 | 36 | 6:45 | 658 | 2026-05-26 | 25 | 7:45 | 14 | 7:30 | 579 | 341 | 238 | 2026-05-26 | 31 | 1:45 | 541
2026-05-27 | 149 | 10:00 | 1363 | 848 | 515 | 2026-05-27 | 34 | 7:30 | 663 | 2026-05-27 | 22 | 13:15 | 14 | 9:00 | 571 | 340 | 231 | 2026-05-27 | 29 | 13:15 | 545
2026-05-28 | 110 | 15:30 | 1378 | 855 | 523 | 2026-05-28 | 33 | 3:45 | 659 | 2026-05-28 | 24 | 18:30 | 15 | 9:45 | 573 | 338 | 235 | 2026-05-28 | 29 | 17:30 | 509
2026-05-29 |  |  |  | 0 |  | 2026-05-29 |  |  |  | 2026-05-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-05-29
2026-05-30 | 54 | 13:45 | 841 | 394 | 447 | 2026-05-30 | 33 | 17:45 | 618 | 2026-05-30 | 21 | 10:45 | 12 | 9:45 | 495 | 319 | 176 | 2026-05-30 | 30 | 11:45 | 568
2026-05-31 | 87 | 4:00 | 754 | 321 | 433 | 2026-05-31 | 35 | 3:45 | 647 | 2026-05-31 | 21 | 17:00 | 8 | 20:15 | 475 | 317 | 158 | 2026-05-31 | 29 | 19:30 | 554
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 43.38% | 19.62% | 11.76% | 8.268% | 16.98% | 2951
| 2025-07-01 | 31.14% | 25.4% | 13.75% | 8.843% | 20.87% | 2386
| 2025-07-02 | 32.57% | 24.83% | 13.62% | 8.651% | 20.32% | 2416
| 2025-07-03 | 33.02% | 25.42% | 13.41% | 7.937% | 20.2% | 2356
| 2025-07-04 | 42.56% | 21.07% | 11.36% | 7.817% | 17.18% | 2904
| 2025-07-05 | 40.28% | 22.27% | 11.14% | 7.873% | 18.44% | 2972
| 2025-07-06 | 43.49% | 20.28% | 10.65% | 7.537% | 18.03% | 3152.87
| 2025-07-07 | 41.66% | 21.81% | 11.39% | 7.973% | 17.16% | 2941.16
| 2025-07-08 | 40.29% | 21.61% | 12.09% | 8.086% | 17.92% | 2869
| 2025-07-09 | 33.73% | 24.1% | 13.19% | 8.074% | 20.9% | 2502
| 2025-07-10 | 32.34% | 26.15% | 13.39% | 7.448% | 20.67% | 2390
| 2025-07-11 | 41.09% | 20.93% | 11.09% | 7.372% | 19.52% | 3120
| 2025-07-12 | 41.86% | 21.09% | 11.12% | 7.358% | 18.57% | 3058
| 2025-07-13 | 41.87% | 20.92% | 11.16% | 7.702% | 18.34% | 3064
| 2025-07-14 | 41.71% | 20.24% | 11.3% | 7.903% | 18.84% | 2999
| 2025-07-15 | 34.21% | 23.36% | 12.59% | 8.96% | 20.88% | 2701
| 2025-07-16 | 35.27% | 24.63% | 12.95% | 7.427% | 19.72% | 2464
| 2025-07-17 | 32.97% | 25.86% | 13.82% | 7.109% | 20.24% | 2293
| 2025-07-18 | 43.35% | 21.27% | 11.08% | 7.371% | 16.92% | 3017.27
| 2025-07-19 | 45.62% | 19.67% | 10.15% | 7.092% | 17.47% | 3362.75
| 2025-07-20 | 42.46% | 20.74% | 11.13% | 7.571% | 18.1% | 3038
| 2025-07-21 | 32.25% | 24.76% | 13.22% | 8.734% | 21.03% | 2496
| 2025-07-22 | 42.12% | 20.8% | 11.12% | 7.535% | 18.43% | 3039
| 2025-07-23 | 34.13% | 24.19% | 12.27% | 7.899% | 21.51% | 2608
| 2025-07-24 | 33.13% | 25.09% | 12.31% | 7.676% | 21.8% | 2569.85
| 2025-07-25 | 40.19% | 23.04% | 11.32% | 8.104% | 17.35% | 2986
| 2025-07-26 | 41.24% | 21.74% | 11.27% | 7.865% | 17.88% | 3026
| 2025-07-27 | 43.38% | 21.1% | 10.82% | 7.352% | 17.35% | 3142
| 2025-07-28 | 44.18% | 21.13% | 10.84% | 7.534% | 16.32% | 3119
| 2025-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-30 | 33.35% | 24.5% | 12.65% | 6.979% | 22.52% | 2522
| 2025-07-31 | 31.03% | 26.63% | 13.05% | 6.502% | 22.8% | 2430
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF