## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-05-31 | 32862 | 80.12% | 26328 | 19.88% | 6534 | 7.523% | 15.91% | 15.94% | 64.31% | 2350.8569 | 4971.8086 | 4981.7678 | 20097.9773 | 2025-05-31 | 32862 | 0 | 31251 | 0 | 6724 | 13:00 | 2039 | 11:30 | 0 | 0:00 | 2025-05-31 | 100% | 0% | 2733 | 2733 | 0 | 1778 | 22:29 | 0 | 0:00 | 2025-05-31 | 35.02% | 64.98% | 5780 | 2024 | 3756 | 1656 | 22:08 | 180 | 19:30 | 2025-05-31 | 37.62% | 62.38% | 4453 | 4453 | 1675 | 2778 | 1356 | 0.59375 | 0 | 0 | 145 | 0.125 | 2025-05-31 | 61.08% | 38.92% | 23365 | 14271 | 9094 | 2260 | 15:32 | 1717 | 15:32
| 2025-06-01 | 27820 | 77.08% | 21444 | 22.92% | 6376 | 6.013% | 19.17% | 19.95% | 58.95% | 1833.8537 | 5846.5988 | 6086.1934 | 17980.0558 | 2025-06-01 | 27820 | 0 | 30500 | 0 | 6520 | 14:30 | 2015 | 13:00 | 0 | 0:00 | 2025-06-01 | 100% | 0% | 1637 | 1637 | 0 | 1429 | 21:12 | 0 | 0:00 | 2025-06-01 | 29.18% | 70.82% | 5219 | 1523 | 3696 | 1635 | 21:07 | 185 | 20:42 | 2025-06-01 | 37.96% | 62.04% | 4320 | 4320 | 1640 | 2680 | 1350 | 0.625 | 0 | 0 | 143 | 0.35417 | 2025-06-01 | 61.36% | 38.64% | 16050 | 9849 | 6201 | 2516 | 16:26 | 1667 | 16:26
| 2025-06-02 | 54030 | 88.06% | 47580 | 11.94% | 6450 | 11.35% | 16.91% | 18.01% | 56.46% | 5971.0816 | 8895.5652 | 9473.7088 | 29696.7637 | 2025-06-02 | 54030 | 0 | 52600 | 0 | 12240 | 17:30 | 4500 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-06-02 | 100% | 0% | 5721 | 5721 | 0 | 3647 | 8:10 | 0 | 0:00 | 2025-06-02 | 49.94% | 50.06% | 8523 | 4256 | 4267 | 3212 | 09.03 | 215 | 18:07 | 2025-06-02 | 62.47% | 37.53% | 7700 | 7700 | 4810 | 2890 | 2400 | 0.70833 | 0 | 0 | 145 | 0.375 | 2025-06-02 | 61.07% | 38.93% | 28453 | 17375 | 11078 | 3885 | 18:51 | 2542 | 18:51
.-------------------------------------------------------------- | 2025-06-03 | 54392 | 87.34% | 47504 | 12.66% | 6888 | 11.69% | 16.5% | 16.61% | 57.85% | 6144.7287 | 8673.6282 | 8733.075 | 30418.326 | 2025-06-03 | 54392 | 0 | 52580 | 0 | 16835 | 18:45 | 4684 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2025-06-03 | 100% | 0% | 7044 | 7044 | 0 | 3546 | 8:58 | 0 | 0:00 | 2025-06-03 | 56.45% | 43.55% | 9943 | 5613 | 4330 | 3949 | 17:44 | 215 | 7:30 | 2025-06-03 | 69.61% | 30.39% | 8418 | 8418 | 5860 | 2558 | 4734 | 0.73958 | 0 | 0 | 145 | 0.36458 | 2025-06-03 | 60.77% | 39.23% | 34870 | 21190 | 13680 | 4592 | 16:57 | 3036 | 16:57
| 2025-06-04 | 52564 | 87.52% | 46003.81 | 12.48% | 6560.19 | 11.79% | 16.29% | 16.19% | 58.31% | 6010.7781 | 8303.1573 | 8254.3553 | 29722.5071 | 2025-06-04 | 52564 | 0 | 50971.25 | 0 | 13493.26 | 19:30 | 4442.54 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-04 | 100% | 0% | 6879 | 6879 | 0 | 3683.76 | 8:16 | 0 | 0:00 | 2025-06-04 | 57.28% | 42.72% | 9502.5 | 5442.97 | 4059.53 | 4345.95 | 18:19 | 204.86 | 8:15 | 2025-06-04 | 68.49% | 31.51% | 7936.5 | 7936.5 | 5435.84 | 2500.66 | 3627 | 0.3125 | 0 | 0 | 143.77 | 0.8125 | 2025-06-04 | 61.19% | 38.81% | 34015.75 | 20813.5 | 13202.25 | 3976.88 | 14:49 | 2621.29 | 14:49
| 2025-06-05 | 53584 | 87.58% | 46930.71 | 12.42% | 6653.29 | 11.95% | 16.35% | 16.46% | 57.76% | 6196.2656 | 8481.5371 | 8537.0814 | 29957.9352 | 2025-06-05 | 53584 | 0 | 51868.5 | 0 | 13210.9 | 19:30 | 4498.42 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-06-05 | 100% | 0% | 7093 | 7093 | 0 | 3491.51 | 18:06 | 0 | 0:00 | 2025-06-05 | 58.18% | 41.82% | 9709 | 5649.02 | 4059.98 | 4140.35 | 8:20 | 196.56 | 18:00 | 2025-06-05 | 68.68% | 31.32% | 8279.5 | 8279.5 | 5686.19 | 2593.31 | 4545.27 | 0.77083 | 0 | 0 | 149.08 | 0.29167 | 2025-06-05 | 61.24% | 38.76% | 34293.5 | 21002.5 | 13291 | 3931.54 | 19:50 | 2589.63 | 19:50
| 2025-06-06 | 54660 | 87.58% | 47872 | 12.42% | 6788 | 11.55% | 15.76% | 16.76% | 58.55% | 6142.6436 | 8384.3756 | 8918.7032 | 31150.3514 | 2025-06-06 | 54660 | 0 | 53205 | 0 | 14746 | 9:45 | 4581 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-06-06 | 100% | 0% | 7012 | 7012 | 0 | 4144 | 8:32 | 0 | 0:00 | 2025-06-06 | 55.71% | 44.29% | 9571 | 5332 | 4239 | 3929 | 8:36 | 207 | 12:45 | 2025-06-06 | 70.34% | 29.66% | 8593 | 8593 | 6044 | 2549 | 3604 | 0.36458 | 0 | 0 | 149 | 0.84375 | 2025-06-06 | 61.12% | 38.88% | 35559 | 21732 | 13827 | 4187 | 7:33 | 2748 | 8:33 | :
| 2025-06-07 | 33100 | 80.91% | 26780 | 19.09% | 6320 | 7.732% | 16.03% | 15.83% | 64.09% | 2451.1661 | 5082.9082 | 5018.7053 | 20318.6726 | 2025-06-07 | 33100 | 0 | 31701 | 0 | 6376 | 22:30 | 2225 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-07 | 100% | 0% | 2837 | 2837 | 0 | 1716 | 22:35 | 0 | 0:00 | 2025-06-07 | 32.94% | 67.06% | 5883 | 1938 | 3945 | 1598 | 22:49 | 188 | 7:00 | 2025-06-07 | 46.68% | 53.32% | 4454 | 4454 | 2079 | 2375 | 1448 | 0.96875 | 0 | 0 | 149 | 0.8125 | 2025-06-07 | 61.45% | 38.55% | 23517 | 14451 | 9066 | 2782 | 23:09 | 1832 | 23:09
| 2025-06-08 | 27814 | 77.06% | 21433 | 22.94% | 6381 | 6.129% | 18.25% | 17.19% | 62.67% | 1621.6795 | 4829.3111 | 4549.7557 | 16582.7844 | 2025-06-08 | 27814 | 0 | 26461 | 0 | 6715 | 152:30 | 1830 | 23:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-08 | 100% | 0% | 1861 | 1861 | 0 | 1475 | 22:28 | 0 | 0:00 | 2025-06-08 | 27.41% | 72.59% | 5542 | 1519 | 4023 | 1635 | 14:23 | 199 | 3:00 | 2025-06-08 | 40.05% | 59.95% | 3933 | 3933 | 1575 | 2358 | 1578 | 0.60417 | 0 | 0 | 140 | 0.84375 | 2025-06-08 | 61.1% | 38.9% | 19030 | 11628 | 7402 | 2396 | 10:00 | 1602 | 10:00
| 2025-06-09 | 54704 | 87.93% | 48103 | 12.07% | 6601 | 11.91% | 16.08% | 16.52% | 58.03% | 6350.4008 | 8574.7905 | 8809.2947 | 30941.147 | 2025-06-09 | 54704 | 0 | 53318 | 0 | 14532 | 9:30 | 4721 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-06-09 | 100% | 0% | 7260 | 7260 | 0 | 3839 | 8:45 | 0 | 0:00 | 2025-06-09 | 57.92% | 42.08% | 9803 | 5678 | 4125 | 3906 | 8:07 | 199 | 7:30 | 2025-06-09 | 70.94% | 29.06% | 8519 | 8519 | 6043 | 2476 | 3962 | 0.39583 | 0 | 0 | 145 | 0.30208 | 2025-06-09 | 61.02% | 38.98% | 35373 | 21585 | 13788 | 3752 | 18:05 | 2472 | 18:05
| 2025-06-10 | 54562 | 87.58% | 47786 | 12.42% | 6776 | 11.73% | 16.25% | 16.3% | 58.29% | 6238.9007 | 8641.1099 | 8667.0049 | 31000.6069 | 2025-06-10 | 54562 | 0 | 53182 | 0 | 13471 | 19:00 | 4565 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-06-10 | 100% | 0% | 7111 | 7111 | 0 | 3587 | 8:39 | 0 | 0:00 | 2025-06-10 | 56.87% | 43.13% | 9849 | 5601 | 4248 | 3570 | 8:25 | 199 | 9:30 | 2025-06-10 | 69.62% | 30.38% | 8322 | 8322 | 5794 | 2528 | 4328 | 0.76042 | 0 | 0 | 150 | 0.3125 | 2025-06-10 | 61.44% | 38.56% | 35334 | 21709 | 13625 | 4673 | 18:01 | 3105 | 18:01
| 2025-06-11 | 53852 | 87.15% | 46932 | 12.85% | 6920 | 11.57% | 16.35% | 15.72% | 58.99% | 6091.9939 | 8605.8588 | 8272.5543 | 31049.7709 | 2025-06-11 | 53852 | 0 | 52640 | 359 | 13265 | 19:15 | 4612 | 9:15 | 145 | 22:00 | 2025-06-11 | 100% | 0% | 6972 | 6972 | 0 | 3918 | 17:25 | 0 | 0:00 | 2025-06-11 | 56.38% | 43.62% | 9849 | 5553 | 4296 | 3740 | 17:21 | 206 | 9:15 | 2025-06-11 | 71.29% | 28.71% | 7888 | 7888 | 5623 | 2265 | 3806 | 0.375 | 0 | 0 | 343 | 0.89583 | 2025-06-11 | 61.61% | 38.39% | 35535 | 21892 | 13643 | 4404 | 19:35 | 2625 | 19:35
| 2025-06-12 | 53700 | 87.23% | 46840 | 12.77% | 6860 | 11.33% | 15.67% | 16.21% | 59.53% | 5856.044 | 8100.2088 | 8382.6167 | 30779.2284 | 2025-06-12 | 53700 | 0 | 51701 | 191 | 12680 | 19:15 | 4446 | 19:15 | 149 | 0:15 | 2025-06-12 | 100% | 0% | 6735 | 6735 | 0 | 4044 | 8:21 | 0 | 0:00 | 2025-06-12 | 54.25% | 45.75% | 9316 | 5054 | 4262 | 3297 | 8:16 | 209 | 8:15 | 2025-06-12 | 69.95% | 30.05% | 8011 | 8011 | 5604 | 2407 | 4501 | 0.76042 | 0 | 0 | 452 | 0.13542 | 2025-06-12 | 61.01% | 38.99% | 35399 | 21598 | 13801 | 4141 | 18:11 | 2740 | 19:11
| 2025-06-13 | 55344 | 87.74% | 48556.73 | 12.26% | 6787.27 | 11.65% | 15.98% | 16.41% | 58.62% | 6294.3608 | 8639.4824 | 8870.0448 | 31683.0803 | 2025-06-13 | 55344 | 0 | 54052 | 0 | 12628.12 | 20:00 | 4722.19 | 9:45 | 201.62 | 8:45 | 2025-06-13 | 100% | 0% | 7165 | 7165 | 0 | 3339.72 | 8:23 | 0 | 0:00 | 2025-06-13 | 56.41% | 43.59% | 9834.5 | 5548.11 | 4286.39 | 3886.08 | 8:27 | 210.37 | 17:59 | 2025-06-13 | 70.45% | 29.55% | 8463.5 | 8463.5 | 5962.62 | 2500.88 | 3808.58 | 0.77083 | 0 | 0 | 145.98 | 0.27083 | 2025-06-13 | 60.82% | 39.18% | 36065.5 | 21934.5 | 14131 | 3884.06 | 19:01 | 2602.08 | 19:01
| 2025-06-14 | 32234 | 79.55% | 25641 | 20.45% | 6593 | 7.527% | 16.96% | 15.95% | 63.41% | 2322.2494 | 5231.9828 | 4921.045 | 19562.6148 | 2025-06-14 | 32234 | 0 | 30852 | 0 | 6646 | 23:15 | 1998 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-14 | 100% | 0% | 2684 | 2684 | 0 | 1564 | 8:19 | 0 | 0:00 | 2025-06-14 | 31.34% | 68.66% | 6047 | 1895 | 4152 | 1827 | 8:28 | 192 | 7:45 | 2025-06-14 | 43.46% | 56.54% | 4317 | 4317 | 1876 | 2441 | 1424 | 0.80208 | 0 | 0 | 142 | 0.33333 | 2025-06-14 | 61.26% | 38.74% | 22610 | 13852 | 8758 | 2728 | 8:57 | 1793 | 8:57
| 2025-06-15 | 27498 | 76.79% | 21115 | 23.21% | 6383 | 5.872% | 17.82% | 17.14% | 63.41% | 1544.6445 | 4688.6649 | 4509.0657 | 16679.2065 | 2025-06-15 | 27498 | 0 | 26305 | 0 | 5662 | 16:45 | 1944 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-15 | 100% | 0% | 1778 | 1778 | 0 | 1742 | 9:13 | 0 | 0:00 | 2025-06-15 | 25.7% | 74.3% | 5397 | 1387 | 4010 | 1647 | 9:25 | 194 | 5:00 | 2025-06-15 | 39.23% | 60.77% | 3905 | 3905 | 1532 | 2373 | 1456 | 0.65625 | 0 | 0 | 136 | 0.79167 | 2025-06-15 | 61.49% | 38.51% | 19199 | 11806 | 7393 | 2575 | 18:14 | 1682 | 18:14
| 2025-06-16 | 43464 | 84.16% | 36577.76 | 15.84% | 6886.24 | 9.812% | 16.4% | 15.12% | 61.9% | 4102.1183 | 6858.7175 | 6321.175 | 25878.5573 | 2025-06-16 | 43464 | 0 | 41809 | 228.46 | 12047.24 | 20:30 | 3675.47 | 20:30 | 139.94 | 2:00 | 2025-06-16 | 100% | 0% | 4724 | 4724 | 0 | 3233.6 | 14:59 | 0 | 0:00 | 2025-06-16 | 44.7% | 55.3% | 7898.5 | 3530.6 | 4367.9 | 2971.73 | 8:32 | 209.07 | 8:00 | 2025-06-16 | 59.99% | 40.01% | 5723 | 5723 | 3433.12 | 2289.88 | 3295.87 | 0.83333 | 0 | 0 | 489.31 | 0.052083 | 2025-06-16 | 60.91% | 39.09% | 29801.75 | 18152 | 11649.75 | 3997.78 | 19:20 | 2641.75 | 19:20
| 2025-06-17 | 53816 | 87.51% | 47093.71 | 12.49% | 6722.29 | 11.75% | 16.31% | 16.32% | 58.28% | 6139.5156 | 8522.1448 | 8526.2428 | 30453.5817 | 2025-06-17 | 53816 | 0 | 52250 | 0 | 13773.34 | 18:45 | 4793.6 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-17 | 100% | 0% | 7014 | 7014 | 0 | 4074.46 | 9:05 | 0 | 0:00 | 2025-06-17 | 56.28% | 43.72% | 9736 | 5479.46 | 4256.54 | 3543.09 | 17:44 | 201 | 9:30 | 2025-06-17 | 69.75% | 30.25% | 8151 | 8151 | 5685.25 | 2465.75 | 3773.82 | 0.83333 | 0 | 0 | 159.51 | 0.03125 | 2025-06-17 | 60.81% | 39.19% | 34791.25 | 21155 | 13636.25 | 4060.87 | 19:15 | 2708 | 19:15
| 2025-06-18 | 54416 | 87.78% | 47764 | 12.22% | 6652 | 11.21% | 16.55% | 18.37% | 56.58% | 5952.1507 | 8793.2106 | 9757.109 | 30054.7643 | 2025-06-18 | 54416 | 0 | 53120 | 0 | 13390 | 18:30 | 4510 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-06-18 | 100% | 0% | 5709 | 5709 | 0 | 3799 | 8:48 | 0 | 0:00 | 2025-06-18 | 50.28% | 49.72% | 8434 | 4241 | 4193 | 3779 | 18:08 | 210 | 7:28 | 2025-06-18 | 69.19% | 30.81% | 7980 | 7980 | 5521 | 2459 | 3980 | 0.875 | 0 | 0 | 150 | 0.33333 | 2025-06-18 | 60.83% | 39.17% | 28827 | 17535 | 11292 | 4237 | 19:18 | 2786 | 19:18
| 2025-06-19 | 53850 | 87.49% | 47115 | 12.51% | 6735 | 11.06% | 16.15% | 15.77% | 59.76% | 5790.5842 | 8453.253 | 8255.1568 | 31284.2393 | 2025-06-19 | 53850 | 0 | 52350 | 0 | 13250 | 20:00 | 4530 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-06-19 | 100% | 0% | 6833 | 6833 | 0 | 4441 | 8:01 | 0 | 0:00 | 2025-06-19 | 57.59% | 42.41% | 9975 | 5745 | 4230 | 4310 | 8:20 | 215 | 9:30 | 2025-06-19 | 68.88% | 31.12% | 8050 | 8050 | 5545 | 2505 | 3900 | 0.75 | 0 | 0 | 149 | 0.3125 | 2025-06-19 | 60.6% | 39.4% | 36916 | 22371 | 14545 | 4584 | 18:06 | 3071 | 18:06
| 2025-06-20 | 27150 | 75.94% | 20619 | 24.06% | 6531 | 6.754% | 19.4% | 21.07% | 57.07% | 1766.3017 | 5073.7502 | 5508.5986 | 14923.3086 | 2025-06-20 | 27150 | 0 | 26150 | 0 | 5690 | 17:00 | 1950 | 9:00 | 0 | 0:00 | 2025-06-20 | 100% | 0% | 1820 | 1820 | 0 | 1680 | 22:08 | 0 | 0:00 | 2025-06-20 | 21.94% | 78.06% | 5228 | 1147 | 4081 | 1582 | 22:21 | 199 | 2:03 | 2025-06-20 | 45.8% | 54.2% | 4520 | 4520 | 2070 | 2450 | 1490 | 0.72917 | 0 | 0 | 139 | 0.35417 | 2025-06-20 | 61.46% | 38.54% | 15377 | 9450 | 5927 | 2426 | 9:58 | 1594 | 9:58
| 2025-06-21 | 31886 | 79.64% | 25395 | 20.36% | 6491 | 7.425% | 16.58% | 16.05% | 63.78% | 2247.9999 | 5019.3662 | 4860.073 | 19310.7713 | 2025-06-21 | 31886 | 0 | 30275 | 0 | 6976 | 10:00 | 1942 | 12:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-21 | 100% | 0% | 2633 | 2633 | 0 | 1866 | 22:37 | 0 | 0:00 | 2025-06-21 | 32.05% | 67.95% | 5879 | 1884 | 3995 | 1591 | 18:31 | 194 | 7:30 | 2025-06-21 | 42.36% | 57.64% | 4330 | 4330 | 1834 | 2496 | 1468 | 0.5625 | 0 | 0 | 148 | 0.84375 | 2025-06-21 | 61% | 39% | 22618 | 13796 | 8822 | 2872 | 17:32 | 1889 | 17:32
| 2025-06-22 | 27518 | 76.92% | 21167.06 | 23.08% | 6350.94 | 5.892% | 17.58% | 17.28% | 63.55% | 1537.8305 | 4587.8464 | 4510.6025 | 16585.1409 | 2025-06-22 | 27518 | 0 | 26099 | 0 | 5761.97 | 20:30 | 1805.97 | 23:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-22 | 100% | 0% | 1769 | 1769 | 0 | 1643.93 | 22:20 | 0 | 0:00 | 2025-06-22 | 25.51% | 74.49% | 5277.5 | 1346.5 | 3931 | 1478.08 | 22:21 | 188.54 | 2:15 | 2025-06-22 | 37.91% | 62.09% | 3897.5 | 3897.5 | 1477.56 | 2419.94 | 1314.11 | 0.40625 | 0 | 0 | 149.76 | 0.80208 | 2025-06-22 | 61.02% | 38.98% | 19078.25 | 11641 | 7437.25 | 2331.58 | 9:52 | 1546 | 9:53
| 2025-06-23 | 53156 | 87.41% | 46464 | 12.59% | 6692 | 11.23% | 15.34% | 16.29% | 59.88% | 5810.3315 | 7934.1967 | 8426.2558 | 30974.3958 | 2025-06-23 | 53156 | 0 | 51730 | 0 | 14052 | 19:15 | 4534 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-06-23 | 100% | 0% | 6760 | 6760 | 0 | 4171 | 7:54 | 0 | 0:00 | 2025-06-23 | 54.86% | 45.14% | 9231 | 5064 | 4167 | 4101 | 8:31 | 200 | 6:45 | 2025-06-23 | 69.04% | 30.96% | 8157 | 8157 | 5632 | 2525 | 3708 | 0.76042 | 0 | 0 | 152 | 0.84375 | 2025-06-23 | 60.88% | 39.12% | 36037 | 21939 | 14098 | 3881 | 17:01 | 2582 | 17:01
| 2025-06-24 | 54868 | 87.55% | 48039 | 12.45% | 6829 | 11.66% | 16.03% | 16.14% | 58.82% | 6211.8075 | 8543.4425 | 8603.3779 | 31345.0844 | 2025-06-24 | 54868 | 0 | 53293 | 0 | 12732 | 19:45 | 4538 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-24 | 100% | 0% | 7036 | 7036 | 0 | 4034 | 8:40 | 0 | 0:00 | 2025-06-24 | 56.43% | 43.57% | 9677 | 5461 | 4216 | 4479 | 8:25 | 197 | 9:30 | 2025-06-24 | 67.93% | 32.07% | 8147 | 8147 | 5534 | 2613 | 3879 | 0.73958 | 0 | 0 | 157 | 0.29167 | 2025-06-24 | 61.05% | 38.95% | 35504 | 21675 | 13829 | 3722 | 19:06 | 2437 | 19:06
| 2025-06-25 | 53916 | 87.14% | 46984 | 12.86% | 6932 | 11.59% | 16.18% | 16.48% | 58.39% | 6086.4274 | 8497.6666 | 8657.3597 | 30673.3487 | 2025-06-25 | 53916 | 0 | 52528 | 0 | 13181 | 20:00 | 4423 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-06-25 | 100% | 0% | 6939 | 6939 | 0 | 2564 | 8:36 | 0 | 0:00 | 2025-06-25 | 55.67% | 44.33% | 9688 | 5393 | 4295 | 3462 | 8:25 | 207 | 7:30 | 2025-06-25 | 68.19% | 31.81% | 8289 | 8289 | 5652 | 2637 | 3759 | 0.8125 | 0 | 0 | 154 | 0.3125 | 2025-06-25 | 61.15% | 38.85% | 34970 | 21383 | 13587 | 4215 | 19:29 | 2819 | 19:29
| 2025-06-26 | 54344 | 87.35% | 47471 | 12.65% | 6873 | 11.68% | 16.1% | 16.54% | 58.32% | 6170.5982 | 8504.1427 | 8734.6903 | 30797.014 | 2025-06-26 | 54344 | 0 | 52810 | 0 | 15598 | 10:15 | 4632 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-06-26 | 100% | 0% | 7055 | 7055 | 0 | 4782 | 8:37 | 0 | 0:00 | 2025-06-26 | 56.03% | 43.97% | 9723 | 5448 | 4275 | 4134 | 9:14 | 207 | 7:15 | 2025-06-26 | 69.03% | 30.97% | 8390 | 8390 | 5792 | 2598 | 4099 | 0.38542 | 0 | 0 | 158 | 0.29167 | 2025-06-26 | 60.9% | 39.1% | 35211 | 21443 | 13768 | 4871 | 19:36 | 3251 | 19:36
| 2025-06-27 | 54206 | 87.46% | 47410.34 | 12.54% | 6795.66 | 11.69% | 15.98% | 16.41% | 58.57% | 6174.9212 | 8443.1253 | 8673.1484 | 30946.5708 | 2025-06-27 | 54206 | 0 | 52837 | 0 | 13701.59 | 19:00 | 4500.9 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-06-27 | 100% | 0% | 7036 | 7036 | 0 | 4277.84 | 8:31 | 0 | 0:00 | 2025-06-27 | 56.23% | 43.77% | 9620.5 | 5410.03 | 4210.47 | 3776.26 | 8:26 | 203.5 | 7:45 | 2025-06-27 | 68.8% | 31.2% | 8286.5 | 8286.5 | 5701.31 | 2585.19 | 3443.39 | 0.79167 | 0 | 0 | 150.54 | 0.29167 | 2025-06-27 | 60.87% | 39.13% | 35262 | 21462.5 | 13799.5 | 4560.5 | 19:14 | 3018 | 19:14
| 2025-06-28 | 32130 | 79.72% | 25615.25 | 20.28% | 6514.75 | 7.725% | 16.65% | 16.12% | 63.31% | 2365.7365 | 5097.4147 | 4934.8732 | 19385.6813 | 2025-06-28 | 32130 | 0 | 30622.5 | 0 | 6437 | 15:45 | 2015.81 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-28 | 100% | 0% | 2754 | 2754 | 0 | 1795.95 | 22:36 | 0 | 0:00 | 2025-06-28 | 32.04% | 67.96% | 5934 | 1901 | 4033 | 1576 | 8:26 | 199.98 | 7:15 | 2025-06-28 | 43.51% | 56.49% | 4393 | 4393 | 1911.25 | 2481.75 | 1532.4 | 0.36458 | 0 | 0 | 144.69 | 0.77083 | 2025-06-28 | 61.23% | 38.77% | 22567.25 | 13819 | 8748.25 | 2882.4 | 14:56 | 1899.96 | 14:56
| 2025-06-29 | 32694 | 80.13% | 26198 | 19.87% | 6496 | 7.329% | 16.43% | 16.33% | 63.74% | 2288.9275 | 5129.6654 | 5098.1723 | 19906.0217 | 2025-06-29 | 32694 | 0 | 31229 | 0 | 8418 | 14:00 | 2536 | 14:15 | 0 | 0:00 | 2025-06-29 | 100% | 0% | 2634 | 2634 | 0 | 2192 | 13:11 | 0 | 0:00 | 2025-06-29 | 32.15% | 67.85% | 5903 | 1898 | 4005 | 2639 | 12:53 | 192 | 7:00 | 2025-06-29 | 44.56% | 55.44% | 4493 | 4493 | 2002 | 2491 | 2358 | 0.55208 | 0 | 0 | 142 | 0.23958 | 2025-06-29 | 61.13% | 38.87% | 22907 | 14004 | 8903 | 2810 | 13:26 | 1759 | 19:54
| 2025-06-30 | 53980 | 87.4% | 47181 | 12.6% | 6799 | 10.82% | 15.92% | 18.65% | 57.44% | 5660.8078 | 8330.7627 | 9758.056 | 30054.296 | 2025-06-30 | 53980 | 0 | 52320 | 0 | 13200 | 19:00 | 4520 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-06-30 | 100% | 0% | 5398 | 5398 | 0 | 3749 | 18:24 | 0 | 0:00 | 2025-06-30 | 46.07% | 53.93% | 7944 | 3660 | 4284 | 3565 | 8:29 | 220 | 7:18 | 2025-06-30 | 68.12% | 31.88% | 7890 | 7890 | 5375 | 2515 | 3750 | 0.70833 | 0 | 0 | 150 | 08.30 | 2025-06-30 | 60.94% | 39.06% | 28659 | 17466 | 11193 | 3734 | 18:25 | 2460 | 18:25
| 2025-07-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-07-01 | [10 empty] | 2025-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-02 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-07-02 | [10 empty] | 2025-07-02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-07-02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-07-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-07-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
-1660
1660
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on G17: Eduardo Barrera Jimenez: se presentan dos cortes de 12kv que afectaron tramo qu - pe

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-05-31 | 75 | 2:45 | 933 | 451 | 482 | 2025-05-31 | 30 | 3:45 | 593 | 2025-05-31 | 18 | 12:30 | 12 | 10:30 | 405 | 224 | 181 | 2025-05-31 | 27 | 4:30 | 478
2025-06-01 | 93 | 22:35 | 876 | 393 | 483 | 2025-06-01 | 30 | 19:30 | 576 | 2025-06-01 | 20 | 12:35 | 10 | 12:36 | 380 | 220 | 160 | 2025-06-01 | 28 | 6:55 | 472
2025-06-02 | 127 | 12:30 | 1386 | 882 | 504 | 2025-06-02 | 32 | 9:30 | 620 | 2025-06-02 | 20 | 8:53 | 16 | 15:15 | 443 | 230 | 213 | 2025-06-02 | 29 | 23:30 | 525
2025-06-03 | 122 | 12:00 | 1418 | 913 | 505 | 2025-06-03 | 34 | 9:00 | 620 | 2025-06-03 | 15 | 12:45 | 15 | 11:45 | 438 | 228 | 210 | 2025-06-03 | 31 | 3:00 | 555
2025-06-04 | 165.43 | 10:45 | 1356.95 | 860.75 | 496.2 | 2025-06-04 | 31.53 | 8:30 | 622.97 | 2025-06-04 | 16.43 | 6:00 | 15.02 | 15:15 | 458.71 | 235.83 | 222.88 | 2025-06-04 | 28.47 | 16:00 | 547.41
2025-06-05 | 101.04 | 13:30 | 1441.76 | 916.54 | 525.22 | 2025-06-05 | 32.3 | 21:30 | 617.23 | 2025-06-05 | 16.25 | 16:45 | 15.14 | 16:30 | 459.92 | 227.32 | 232.6 | 2025-06-05 | 32.93 | 6:45 | 564.97
2025-06-06 | 126 | 12:30 | 1408 | 880 | 528 | 2025-06-06 | 32 | 5:45 | 606 | 2025-06-06 | 19 | 12:00 | 17 | 12:45 | 466 | 229 | 237 | 2025-06-06 | 27 | 13:00 | 551
2025-06-07 | 91 | 6:00 | 925 | 436 | 489 | 2025-06-07 | 28 | 7:30 | 565 | 2025-06-07 | 15 | 9:45 | 12 | 9:45 | 410 | 221 | 189 | 2025-06-07 | 27 | 0:00 | 469
2025-06-08 | 76 | 23:30 | 879 | 385 | 494 | 2025-06-08 | 27 | 14:15 | 573 | 2025-06-08 | 18 | 17:45 | 8 | 9:45 | 384 | 219 | 165 | 2025-06-08 | 28 | 6:45 | 521
2025-06-09 | 103 | 12:15 | 1421 | 912 | 509 | 2025-06-09 | 32 | 0:45 | 638 | 2025-06-09 | 18 | 12:30 | 14 | 8:30 | 457 | 229 | 228 | 2025-06-09 | 28 | 7:30 | 498
2025-06-10 | 115 | 11:00 | 1472 | 971 | 501 | 2025-06-10 | 32 | 4:45 | 633 | 2025-06-10 | 17 | 12:30 | 14 | 16:30 | 459 | 228 | 231 | 2025-06-10 | 30 | 4:00 | 565
2025-06-11 | 110 | 13:15 | 1439 | 938 | 501 | 2025-06-11 | 32 | 20:48 | 629 | 2025-06-11 | 15 | 9:30 | 14 | 12:45 | 448 | 228 | 220 | 2025-06-11 | 29 | 9:15 | 553
2025-06-12 | 86 | 10:30 | 857 | 323 | 534 | 2025-06-12 | 33 | 5:30 | 608 | 2025-06-12 | 16 | 17:15 | 17 | 10:30 | 449 | 225 | 224 | 2025-06-12 | 30 | 7:30 | 564
2025-06-13 | 22.7 | 6:22 | 211.009 | -316.661 | 527.67 | 2025-06-13 | 31.19 | 14:00 | 603.02 | 2025-06-13 | 15.67 | 8:30 | 15.18 | 8:00 | 453.47 | 226.57 | 226.9 | 2025-06-13 | 29.04 | 11:30 | 567.72
2025-06-14 | 19 | 0:30 | 167 | -343 | 510 | 2025-06-14 | 31 | 3:00 | 591 | 2025-06-14 | 17 | 17:15 | 14 | 14:30 | 419 | 222 | 197 | 2025-06-14 | 31 | 9:30 | 541
2025-06-15 | 15 | 2:15 | 125 | -351 | 476 | 2025-06-15 | 30 | 6:00 | 596 | 2025-06-15 | 15 | 9:00 | 9 | 15:45 | 388 | 218 | 170 | 2025-06-15 | 26 | 6:00 | 470
2025-06-16 | 16.84 | 2:45 | 249.05 | -281.03 | 530.08 | 2025-06-16 | 35.65 | 4:30 | 611.12 | 2025-06-16 | 19.4 | 12:45 | 13.56 | 8:00 | 445.22 | 227.77 | 217.45 | 2025-06-16 | 28.16 | 14:15 | 546.85
2025-06-17 | 48.8 | 23:15 | 210.24 | -309.33 | 519.57 | 2025-06-17 | 34.2 | 2:15 | 609.17 | 2025-06-17 | 18.9 | 19:00 | 13.66 | 12:45 | 452.88 | 232.05 | 220.83 | 2025-06-17 | 28.9 | 13:45 | 541.37
2025-06-18 | 33 | 0:01 | 230 | -259 | 489 | 2025-06-18 | 35 | 19:15 | 622 | 2025-06-18 | 21 | 10:49 | 21 | 15:16 | 457 | 229 | 228 | 2025-06-18 | 30 | 5:45 | 512
2025-06-19 | 32 | 7:33 | 220 | -276 | 496 | 2025-06-19 | 37 | 8:57 | 614 | 2025-06-19 | 24 | 9:30 | 17 | 13:00 | 463 | 234 | 229 | 2025-06-19 | 32 | 7:40 | 493
2025-06-20 | 29 | 7:15 | 195 | -259 | 454 | 2025-06-20 | 32 | 20:05 | 569 | 2025-06-20 | 20 | 17:32 | 11 | 11:35 | 412 | 225 | 187 | 2025-06-20 | 30 | 6:57 | 537
2025-06-21 | 27 | 7:00 | 0 | -468 | 468 | 2025-06-21 | 30 | 7:45 | 579 | 2025-06-21 | 15 | 13:30 | 13 | 9:30 | 408 | 225 | 183 | 2025-06-21 | 26 | 6:45 | 462
2025-06-22 | 30.04 | 22:45 | 0 | -483.54 | 483.54 | 2025-06-22 | 29.32 | 19:15 | 576.22 | 2025-06-22 | 18.1 | 15:15 | 8.61 | 10:45 | 386.32 | 218.48 | 167.84 | 2025-06-22 | 0.98889 | 20:00 | 425.27
2025-06-23 | 29 | 21:00 | 0 | -523 | 523 | 2025-06-23 | 31 | 21:00 | 610 | 2025-06-23 | 15 | 12:30 | 15 | 13:30 | 448 | 232 | 216 | 2025-06-23 | 25 | 18:45 | 466
2025-06-24 | 28 | 7:15 | 0 | -505 | 505 | 2025-06-24 | 33 | 4:15 | 623 | 2025-06-24 | 17 | 15:15 | 14 | 10:15 | 457 | 234 | 223 | 2025-06-24 | 26 | 9:30 | 479
2025-06-25 | 28 | 7:15 | 0 | -518 | 518 | 2025-06-25 | 34 | 10:00 | 629 | 2025-06-25 | 17 | 7:30 | 16 | 11:30 | 458 | 233 | 225 | 2025-06-25 | 27 | 16:30 | 500
2025-06-26 | 29 | 7:45 | 0 | -511 | 511 | 2025-06-26 | 31 | 0:45 | 627 | 2025-06-26 | 19 | 16:30 | 15 | 8:45 | 456 | 236 | 220 | 2025-06-26 | 27 | 3:45 | 495
2025-06-27 | 29 | 7:15 | 0 | -522.83 | 522.83 | 2025-06-27 | 33.14 | 5:00 | 615.45 | 2025-06-27 | 20.19 | 18:15 | 12.78 | 8:30 | 453.89 | 233.29 | 220.6 | 2025-06-27 | 31.87 | 4:30 | 497.19
2025-06-28 | 28.17 | 23:15 | 0 | -489.28 | 489.28 | 2025-06-28 | 28.23 | 10:30 | 580.76 | 2025-06-28 | 21.24 | 19:00 | 14 | 9:45 | 424.96 | 230.43 | 194.53 | 2025-06-28 | 32.18 | 7:15 | 486.44
2025-06-29 | 27 | 7:45 | 0 | -476 | 476 | 2025-06-29 | 30 | 22:00 | 591 | 2025-06-29 | 18 | 12:45 | 10 | 10:45 | 401 | 228 | 173 | 2025-06-29 | 30 | 7:00 | 454
2025-06-30 | 35 | 7:30 | 0 | -529 | 529 | 2025-06-30 | 41 | 08.35 | 635 | 2025-06-30 | 21 | 14:40 | 16 | 9:55 | 461 | 236 | 225 | 2025-06-30 | 33 | 07.15 | 519
2025-07-01 |  |  |  | 0 |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-07-01
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-01-01 | 38.73% | 24.62% | 9.298% | 7.513% | 19.84% | 2409
| 2025-01-02 | 38.02% | 25% | 9.549% | 6.944% | 20.49% | 2304
| 2025-01-03 | 46.6% | 20.85% | 7.734% | 7.162% | 17.65% | 2974
| 2025-01-04 | 46.78% | 20.46% | 7.522% | 6.928% | 18.31% | 3031
| 2025-01-05 | 45.44% | 20.86% | 7.898% | 7.464% | 18.33% | 2986.04
| 2025-01-06 | 46.75% | 20.01% | 7.371% | 7.542% | 18.32% | 3083.88
| 2025-01-07 | 46.45% | 19.99% | 7.555% | 7.819% | 18.18% | 3031
| 2025-01-08 | 39.05% | 23.85% | 9.329% | 7.978% | 19.8% | 2369
| 2025-01-09 | 37.29% | 24.31% | 9.291% | 7% | 22.1% | 2357
| 2025-01-10 | 47.15% | 21.17% | 7.598% | 7.565% | 16.52% | 3014
| 2025-01-11 | 47.04% | 20.23% | 7.287% | 7.383% | 18.06% | 3129
| 2025-01-12 | 46.89% | 20.5% | 7.429% | 7.168% | 18.02% | 3069
| 2025-01-13 | 34.58% | 24.54% | 9.08% | 9.04% | 22.76% | 2478
| 2025-01-14 | 11.5% | 32.86% | 12.35% | 12.36% | 30.93% | 1835.219
| 2025-01-15 | 9.721% | 34.4% | 12.92% | 11.47% | 31.49% | 1718
| 2025-01-16 | 7.916% | 37.75% | 13.81% | 10.77% | 29.77% | 1579
| 2025-01-17 | 13.45% | 32.99% | 12.3% | 11.74% | 29.52% | 1852.24
| 2025-01-18 | 11.59% | 33.59% | 12.79% | 12.18% | 29.85% | 1813.66
| 2025-01-19 | 12.63% | 34.16% | 12.58% | 12.52% | 28.12% | 1821
| 2025-01-20 | 12.29% | 34.3% | 13.07% | 12.79% | 27.54% | 1790
| 2025-01-21 | 11.38% | 33.22% | 13.13% | 10.92% | 31.35% | 1713
| 2025-01-22 | 0% | 39.96% | 15.53% | 12.63% | 31.88% | 1449
| 2025-01-23 | 0% | 41.52% | 15.74% | 12.09% | 30.64% | 1387.81
| 2025-01-24 | 0% | 40.03% | 15.22% | 14.17% | 30.58% | 1524
| 2025-01-25 | 0% | 39.96% | 15.01% | 14.3% | 30.72% | 1559
| 2025-01-26 | 0% | 39.63% | 14.68% | 14.18% | 31.51% | 1587
| 2025-01-27 | 0% | 39.73% | 14.96% | 13.94% | 31.37% | 1578
| 2025-01-28 | 0% | 39.29% | 14.89% | 14.08% | 31.74% | 1566.53
| 2025-01-29 | 0% | 38.92% | 15.44% | 13.04% | 32.6% | 1492.16
| 2025-01-30 | 0% | 40.87% | 15.77% | 11.96% | 31.4% | 1446
| 2025-01-31 | 0% | 39.32% | 14.61% | 13.93% | 32.14% | 1615
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF
Note on F29: Eduardo Barrera Jimenez: averia 8855 falla en medida de tension
Note on F35: Eduardo Barrera Jimenez: falla de medidor
Note on F36: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: continua falla de medidor