## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-06-30 | 53980 | 87.4% | 47181 | 12.6% | 6799 | 10.82% | 15.92% | 18.65% | 57.44% | 5660.8078 | 8330.7627 | 9758.056 | 30054.296 | 2025-06-30 | 53980 | 0 | 52320 | 0 | 13200 | 19:00 | 4520 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-06-30 | 100% | 0% | 5398 | 5398 | 0 | 3749 | 18:24 | 0 | 0:00 | 2025-06-30 | 46.07% | 53.93% | 7944 | 3660 | 4284 | 3565 | 8:29 | 220 | 7:18 | 2025-06-30 | 68.12% | 31.88% | 7890 | 7890 | 5375 | 2515 | 3750 | 0.70833 | 0 | 0 | 150 | 08.30 | 2025-06-30 | 60.94% | 39.06% | 28659 | 17466 | 11193 | 3734 | 18:25 | 2460 | 18:25
| 2025-07-01 | 51400 | 88.22% | 45344 | 11.78% | 6056 | 10.84% | 14.8% | 19.28% | 57.6% | 5625.4344 | 7682.368 | 10007.6178 | 29896.3925 | 2025-07-01 | 51400 | 0 | 51900 | 0 | 12100 | 18:00 | 4500 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-01 | 100% | 0% | 5240 | 5240 | 0 | 3674 | 8:06 | 0 | 0:00 | 2025-07-01 | 50.17% | 49.83% | 7156 | 3590 | 3566 | 3632 | 18.12 | 206 | 8:47 | 2025-07-01 | 69.26% | 30.74% | 8100 | 8100 | 5610 | 2490 | 3970 | 0.75 | 0 | 0 | 151 | 0.3125 | 2025-07-01 | 60.96% | 39.04% | 27848 | 16977 | 10871 | 3703 | 19:01 | 2461 | 19:01
| 2025-07-02 | 50576 | 87.25% | 44126 | 12.75% | 6450 | 11.17% | 15.89% | 16.09% | 59.62% | 5505.0712 | 7829.7265 | 7930.153 | 29386.6568 | 2025-07-02 | 50576 | 0 | 49289 | 0 | 13006 | 9:45 | 4096 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-02 | 100% | 0% | 6285 | 6285 | 0 | 3411 | 8:49 | 0 | 0:00 | 2025-07-02 | 53.81% | 46.19% | 8939 | 4810 | 4129 | 3534 | 8:09 | 204 | 19:15 | 2025-07-02 | 64.48% | 35.52% | 7498 | 7498 | 4835 | 2663 | 3236 | 0.6875 | 0 | 0 | 138 | 0.32292 | 2025-07-02 | 61.14% | 38.86% | 33550 | 20512 | 13038 | 3536 | 7:32 | 2338 | 7:32
.-------------------------------------------------------------- | 2025-07-03 | 50134 | 86.58% | 43407 | 13.42% | 6727 | 11.29% | 15.85% | 16.12% | 59.48% | 5496.4412 | 7717.3844 | 7850.6544 | 28961.3788 | 2025-07-03 | 50134 | 0 | 48693 | 0 | 12664 | 19:00 | 4038 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-03 | 100% | 0% | 6291 | 6291 | 0 | 3213 | 17:12 | 0 | 0:00 | 2025-07-03 | 53.98% | 46.02% | 8833 | 4768 | 4065 | 3621 | 8:52 | 195 | 21:00 | 2025-07-03 | 64.32% | 35.68% | 7460 | 7460 | 4798 | 2662 | 3680 | 0.78125 | 0 | 0 | 130 | 0.25 | 2025-07-03 | 61.21% | 38.79% | 33148 | 20291 | 12857 | 3781 | 19:44 | 2464 | 19:44
| 2025-07-04 | 50832 | 87.26% | 44354 | 12.74% | 6478 | 11.33% | 16.03% | 16.19% | 59.24% | 5611.322 | 7942.7991 | 8018.7525 | 29345.9342 | 2025-07-04 | 50832 | 0 | 49536 | 0 | 13338 | 18:45 | 4278 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-04 | 100% | 0% | 6402 | 6402 | 0 | 3337 | 17:08 | 0 | 0:00 | 2025-07-04 | 53.05% | 46.95% | 9062 | 4807 | 4255 | 3472 | 18:09 | 198 | 6:30 | 2025-07-04 | 70.64% | 29.36% | 7571 | 7571 | 5348 | 2223 | 3745 | 0.73958 | 0 | 0 | 134 | 0.72917 | 2025-07-04 | 60.99% | 39.01% | 33481 | 20419 | 13062 | 4016 | 19:08 | 2644 | 19:08
| 2025-07-05 | 31570 | 80.79% | 25506 | 19.21% | 6064 | 7.595% | 16.8% | 15.97% | 63.45% | 2283.7102 | 5050.8775 | 4803.0516 | 19078.0288 | 2025-07-05 | 31570 | 0 | 30070 | 0 | 6817 | 10:00 | 2057 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-05 | 100% | 0% | 2650 | 2650 | 0 | 1909 | 8:41 | 0 | 0:00 | 2025-07-05 | 32.38% | 67.62% | 5861 | 1898 | 3963 | 1815 | 8:54 | 190 | 20:30 | 2025-07-05 | 50.49% | 49.51% | 4244 | 4244 | 2143 | 2101 | 1462 | 0.44792 | 0 | 0 | 137 | 0.79167 | 2025-07-05 | 61.13% | 38.87% | 22138 | 13534 | 8604 | 2587 | 10:37 | 1704 | 17:20
| 2025-07-06 | 27093 | 77.99% | 21129 | 22.01% | 5964 | 6.429% | 19.6% | 20% | 58.28% | 1927.391 | 5876.275 | 5996.289 | 17471.2325 | 2025-07-06 | 27093 | 0 | 29980 | 0 | 6805 | 9:30 | 2045 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-06 | 100% | 0% | 1700 | 1700 | 0 | 1402 | 22:25 | 0 | 0:00 | 2025-07-06 | 25.26% | 74.74% | 5183 | 1309 | 3874 | 1948 | 9:26 | 188 | 19:23 | 2025-07-06 | 49.64% | 50.36% | 4150 | 4150 | 2060 | 2090 | 1360 | 0.39583 | 0 | 0 | 135 | 0.75 | 2025-07-06 | 61.26% | 38.74% | 15410 | 9440 | 5970 | 2205 | 10:00 | 1459 | 10:00 | :
| 2025-07-07 | 49590 | 87.37% | 43329 | 12.63% | 6261 | 11.78% | 16.65% | 10.32% | 63.17% | 5680.0059 | 8023.9464 | 4973.5496 | 30450.1766 | 2025-07-07 | 49590 | 0 | 48205 | 0 | 14581 | 18:45 | 4262 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-07 | 100% | 0% | 6206 | 6206 | 0 | 3482 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2025-07-07 | 53.83% | 46.17% | 8767 | 4719 | 4048 | 3877 | 17:38 | 200 | 7:45 | 2025-07-07 | 30.57% | 30.57% | 4426 | 7239 | 2213 | 2213 | 3779 | 0.65625 | 0 | 0 | 134 | 0.33333 | 2025-07-07 | 61.04% | 38.96% | 33270 | 20308 | 12962 | 4061 | 18:13 | 2681 | 18:13
| 2025-07-08 | 50342 | 87.18% | 43886 | 12.82% | 6456 | 10.96% | 15.91% | 15.92% | 60.07% | 5370.7861 | 7795.6527 | 7804.3559 | 29438.1779 | 2025-07-08 | 50342 | 0 | 49007 | 0 | 10603 | 18:30 | 4181 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-08 | 100% | 0% | 6133 | 6133 | 0 | 3213 | 17:49 | 0 | 0:00 | 2025-07-08 | 52.24% | 47.76% | 8902 | 4650 | 4252 | 2921 | 17:26 | 197 | 9:30 | 2025-07-08 | 69.85% | 30.15% | 7311 | 7311 | 5107 | 2204 | 3029 | 0.73958 | 0 | 0 | 136 | 0.30208 | 2025-07-08 | 60.99% | 39.01% | 33616 | 20504 | 13112 | 2524 | 17:20 | 2346 | 19:03
| 2025-07-09 | 49172 | 87.16% | 42857 | 12.84% | 6315 | 12.32% | 15.77% | 15.67% | 58.99% | 5891.5913 | 7541.6151 | 7493.9687 | 28202.5968 | 2025-07-09 | 49172 | 0 | 47812 | 0 | 12474 | 9:45 | 4175 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-07-09 | 100% | 0% | 6852 | 6852 | 0 | 3464 | 18:19 | 0 | 0:00 | 2025-07-09 | 52.7% | 47.3% | 8771 | 4622 | 4149 | 3311 | 18:06 | 194 | 8:00 | 2025-07-09 | 69.85% | 30.15% | 7183 | 7183 | 5017 | 2166 | 3392 | 0.76042 | 0 | 0 | 129 | 0.29167 | 2025-07-09 | 60.94% | 39.06% | 32800 | 19988 | 12812 | 4557 | 18:15 | 2998 | 18:15
| 2025-07-10 | 50244 | 87.17% | 43797 | 12.83% | 6447 | 11.04% | 16.26% | 15.82% | 59.73% | 5390.1614 | 7943.8565 | 7726.6996 | 29176.2074 | 2025-07-10 | 50244 | 0 | 48845 | 0 | 15483 | 9:15 | 4417 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-07-10 | 100% | 0% | 6157 | 6157 | 0 | 4179 | 8:18 | 0 | 0:00 | 2025-07-10 | 53.09% | 46.91% | 9074 | 4817 | 4257 | 3823 | 17:39 | 203 | 7:45 | 2025-07-10 | 69.73% | 30.27% | 7236 | 7236 | 5046 | 2190 | 4106 | 0.76042 | 0 | 0 | 136 | 0.32292 | 2025-07-10 | 60.9% | 39.1% | 33327 | 20297 | 13030 | 3806 | 18:49 | 2517 | 6:44
| 2025-07-11 | 49900 | 89.14% | 44480 | 10.86% | 5420 | 11.24% | 14.88% | 17.91% | 58.63% | 5373.1541 | 7111.5274 | 8560.4555 | 28024.6859 | 2025-07-11 | 49900 | 0 | 47800 | 0 | 12450 | 9:00 | 4100 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-11 | 100% | 0% | 5100 | 5100 | 0 | 4525 | 17:42 | 0 | 0:00 | 2025-07-11 | 51.11% | 48.89% | 6750 | 3450 | 3300 | 3742 | 17:50 | 208 | 7:45 | 2025-07-11 | 69.36% | 30.64% | 6920 | 6920 | 4800 | 2120 | 3980 | 0.72917 | 0 | 0 | 133 | 0.33333 | 2025-07-11 | 61.09% | 38.91% | 26600 | 16250 | 10350 | 4089 | 17:21 | 2748 | 17:21
| 2025-07-12 | 27100 | 77.68% | 21050 | 22.32% | 6050 | 9.637% | 17.26% | 18.03% | 59% | 2852.5387 | 5107.8516 | 5337.5196 | 17464.9233 | 2025-07-12 | 26500 | 0 | 29600 | 0 | 6800 | 10:30 | 2040 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-07-12 | 100% | 0% | 2904 | 2904 | 0 | 2450 | 22:22 | 0 | 0:00 | 2025-07-12 | 25% | 75% | 5200 | 1300 | 3900 | 1920 | 22:34 | 180 | 18:48 | 2025-07-12 | 49.41% | 50.59% | 4250 | 4250 | 2100 | 2150 | 1420 | 0.4375 | 0 | 0 | 130 | 0.39583 | 2025-07-12 | 61.11% | 38.89% | 17780 | 10865 | 6915 | 2616 | 9:00 | 1719 | 9:00
| 2025-07-13 | 27472 | 78.9% | 21675 | 21.1% | 5797 | 7.223% | 16.61% | 16.97% | 63.18% | 1859.3735 | 4275.5326 | 4368.1839 | 16265.6691 | 2025-07-13 | 27472 | 0 | 25743 | 0 | 5988 | 14:15 | 1794 | 23:30 | 0 | 0:00 | 2025-07-13 | 100% | 0% | 2174 | 2174 | 0 | 1396 | 22:09 | 0 | 0:00 | 2025-07-13 | 26.35% | 73.65% | 4999 | 1317 | 3682 | 1767 | 9:26 | 173 | 19:45 | 2025-07-13 | 45.88% | 54.12% | 3908 | 3908 | 1793 | 2115 | 1374 | 0.79167 | 0 | 0 | 126 | 0.875 | 2025-07-13 | 61.65% | 38.35% | 19018 | 11724 | 7294 | 2589 | 9:57 | 1715 | 9:57
| 2025-07-14 | 49726 | 86.58% | 43054 | 13.42% | 6672 | 11.04% | 15.9% | 16.18% | 59.67% | 5289.3031 | 7619.0027 | 7753.3856 | 28600.0483 | 2025-07-14 | 49726 | 0 | 47932 | 0 | 14440 | 9:15 | 4123 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-14 | 100% | 0% | 6155 | 6155 | 0 | 3463 | 8:06 | 0 | 0:00 | 2025-07-14 | 54.44% | 45.56% | 8866 | 4827 | 4039 | 3561 | 17:50 | 199 | 19:45 | 2025-07-14 | 64.78% | 35.22% | 7475 | 7475 | 4842 | 2633 | 4171 | 0.35417 | 0 | 0 | 126 | 0.30208 | 2025-07-14 | 60.93% | 39.07% | 33281 | 20279 | 13002 | 3819 | 19:19 | 2531 | 6:44
| 2025-07-15 | 49452 | 86.17% | 42614 | 13.83% | 6838 | 10.93% | 15.81% | 15.91% | 60.22% | 5233.4061 | 7570.6046 | 7621.8481 | 28840.8553 | 2025-07-15 | 49452 | 0 | 47896 | 0 | 11656 | 10:00 | 4207 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-07-15 | 100% | 0% | 6001 | 6001 | 0 | 3195 | 17:48 | 0 | 0:00 | 2025-07-15 | 52.09% | 47.91% | 8681 | 4522 | 4159 | 3453 | 17:44 | 197 | 5:15 | 2025-07-15 | 62.63% | 37.37% | 7168 | 7168 | 4489 | 2679 | 3557 | 0.73958 | 0 | 0 | 137 | 0.30208 | 2025-07-15 | 61.04% | 38.96% | 33071 | 20185 | 12886 | 3759 | 17:13 | 2481 | 17:13
| 2025-07-16 | 27962 | 78.66% | 21994.18 | 21.34% | 5967.82 | 6.309% | 17.6% | 16.98% | 63.21% | 1668.5025 | 4655.1998 | 4489.8763 | 16716.596 | 2025-07-16 | 27962 | 0 | 26446.5 | 0 | 5808.6 | 16:15 | 1756.8 | 23:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-16 | 100% | 0% | 1929 | 1929 | 0 | 1458 | 22:31 | 0 | 0:00 | 2025-07-16 | 27.46% | 72.54% | 5382 | 1477.81 | 3904.19 | 1456.12 | 20:23 | 188.5 | 0:30 | 2025-07-16 | 47.6% | 52.4% | 3938 | 3938 | 1874.37 | 2063.63 | 1455.88 | 0.84375 | 0 | 0 | 120.12 | 0.84375 | 2025-07-16 | 61.64% | 38.36% | 19326.5 | 11913 | 7413.5 | 2381.5 | 10:02 | 1583.95 | 10:02
| 2025-07-17 | 49226 | 86.45% | 42556.13 | 13.55% | 6669.87 | 10.98% | 15.78% | 15.97% | 60.09% | 5209.2324 | 7484.3854 | 7577.4766 | 28502.6709 | 2025-07-17 | 49226 | 0 | 47434.5 | 0 | 12026.46 | 9:00 | 4285 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-17 | 100% | 0% | 6032 | 6032 | 0 | 4141 | 18:13 | 0 | 0:00 | 2025-07-17 | 53.56% | 46.44% | 8666.5 | 4641.63 | 4024.87 | 3954.84 | 8:01 | 199.37 | 7:30 | 2025-07-17 | 63.38% | 36.62% | 7223.5 | 7223.5 | 4578.5 | 2645 | 3268.77 | 0.78125 | 0 | 0 | 139 | 0.78125 | 2025-07-17 | 60.89% | 39.11% | 33004.5 | 20098 | 12906.5 | 3800 | 9:20 | 2535.43 | 9:21
| 2025-07-18 | 49340 | 87.69% | 43265 | 12.31% | 6075 | 10.96% | 15.61% | 15.94% | 60.3% | 5231.3327 | 7450.7386 | 7606.5 | 28781.0195 | 2025-07-18 | 49340 | 0 | 47732 | 0 | 12482 | 18:30 | 4144 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-18 | 100% | 0% | 6020 | 6020 | 0 | 3268 | 8:43 | 0 | 0:00 | 2025-07-18 | 54% | 46% | 8574 | 4630 | 3944 | 3621 | 17:20 | 193 | 19:15 | 2025-07-18 | 70.46% | 29.54% | 7214 | 7214 | 5083 | 2131 | 3705 | 0.73958 | 0 | 0 | 134 | 0.32292 | 2025-07-18 | 60.96% | 39.04% | 33120 | 20191 | 12929 | 3697 | 19:39 | 2446 | 19:39
| 2025-07-19 | 31184 | 82.1% | 25601 | 17.9% | 5583 | 7.977% | 16.65% | 15.35% | 63.69% | 2492.078 | 5200.2161 | 4795.0231 | 19896.9206 | 2025-07-19 | 31184 | 0 | 31241 | 0 | 6633 | 10:45 | 2387 | 10:30 | 0 | 0:00 | 2025-07-19 | 100% | 0% | 2699 | 2699 | 0 | 1537 | 8:19 | 0 | 0:00 | 2025-07-19 | 34.77% | 65.23% | 5632 | 1958 | 3674 | 1695 | 8:25 | 194 | 19:17 | 2025-07-19 | 51.73% | 48.27% | 3955 | 3955 | 2046 | 1909 | 1461 | 0.73958 | 0 | 0 | 133 | 0.86458 | 2025-07-19 | 61.26% | 38.74% | 21549 | 13201 | 8348 | 2963 | 21:01 | 1945 | 21:01
| 2025-07-20 | 29024 | 79.17% | 22978 | 20.83% | 6046 | 6.337% | 18.1% | 17.13% | 62.67% | 1632.2191 | 4661.5072 | 4412.7145 | 16139.7769 | 2025-07-20 | 29024 | 0 | 25755 | 0 | 5988 | 14:15 | 1794 | 23:30 | 0 | 0:00 | 2025-07-20 | 100% | 0% | 1888 | 1888 | 0 | 2450 | 22:22 | 0 | 0:00 | 2025-07-20 | 25.82% | 74.18% | 5392 | 1392 | 4000 | 1920 | 22:34 | 180 | 18:48 | 2025-07-20 | 46.75% | 53.25% | 3842 | 3842 | 1796 | 2046 | 1374 | 0.79167 | 0 | 0 | 126 | 0.875 | 2025-07-20 | 61.39% | 38.61% | 18669 | 11460 | 7209 | 2616 | 9:00 | 1719 | 9:00
| 2025-07-21 | 48620 | 87.01% | 42302 | 12.99% | 6318 | 10.89% | 15.67% | 16.01% | 60.31% | 5118.1266 | 7366.4281 | 7522.8616 | 28342.8493 | 2025-07-21 | 48620 | 0 | 46998 | 0 | 14440 | 9:15 | 4123 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-21 | 100% | 0% | 5962 | 5962 | 0 | 1396 | 22:09 | 0 | 0:00 | 2025-07-21 | 51.52% | 48.48% | 8581 | 4421 | 4160 | 1767 | 9:26 | 173 | 19:45 | 2025-07-21 | 69.98% | 30.02% | 7188 | 7188 | 5030 | 2158 | 4171 | 0.35417 | 0 | 0 | 126 | 0.30208 | 2025-07-21 | 61.02% | 38.98% | 33016 | 20147 | 12869 | 2589 | 9:57 | 1715 | 9:57
| 2025-07-22 | 48820 | 86.41% | 42183 | 13.59% | 6637 | 10.43% | 16.36% | 18.36% | 57.74% | 4910.6238 | 7705.4293 | 8647.9446 | 27197.3799 | 2025-07-22 | 48820 | 0 | 47100 | 0 | 14200 | 9:30 | 4120 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-07-22 | 100% | 0% | 4795 | 4795 | 0 | 3403 | 17:49 | 0 | 0:00 | 2025-07-22 | 46.48% | 53.52% | 7524 | 3497 | 4027 | 3578 | 17:33 | 210 | 11:47 | 2025-07-22 | 63.32% | 36.68% | 7115 | 7115 | 4505 | 2610 | 3650 | 0.75 | 0 | 0 | 134 | 0.85417 | 2025-07-22 | 61.11% | 38.89% | 26557 | 16229 | 10328 | 3820 | 16:33 | 2545 | 16:33
| 2025-07-23 | 49232 | 87.05% | 42858 | 12.95% | 6374 | 10.61% | 15.75% | 15.95% | 60.62% | 5047.6411 | 7493.9854 | 7586.4061 | 28836.738 | 2025-07-23 | 49232 | 0 | 47573 | 0 | 12746 | 10:15 | 4450 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-23 | 100% | 0% | 5831 | 5831 | 0 | 3625 | 8:08 | 0 | 0:00 | 2025-07-23 | 51.14% | 48.86% | 8657 | 4427 | 4230 | 3406 | 18:58 | 201 | 18:52 | 2025-07-23 | 70.04% | 29.96% | 7156 | 7156 | 5012 | 2144 | 1455.88 | 0.84375 | 0 | 0 | 120.12 | 0.84375 | 2025-07-23 | 60.95% | 39.05% | 33312 | 20304 | 13008 | 3868 | 7:08 | 2566 | 8:25
| 2025-07-24 | 48940 | 87.38% | 42766 | 12.62% | 6174 | 10.78% | 15.76% | 15.93% | 60.38% | 5120.3255 | 7484.9595 | 7567.2279 | 28674.3451 | 2025-07-24 | 48940 | 0 | 47493 | 0 | 12687 | 9:45 | 4114 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-24 | 100% | 0% | 5879 | 5879 | 0 | 3568 | 18:01 | 0 | 0:00 | 2025-07-24 | 52.78% | 47.22% | 8594 | 4536 | 4058 | 3417 | 8:35 | 195 | 7:15 | 2025-07-24 | 70.34% | 29.66% | 7134 | 7134 | 5018 | 2116 | 3446 | 0.73958 | 0 | 0 | 134 | 0.8125 | 2025-07-24 | 61.02% | 38.98% | 32923 | 20091 | 12832 | 4290 | 18:52 | 2862 | 18:52
| 2025-07-25 | 48972 | 86.5% | 42361 | 13.5% | 6611 | 10.98% | 15.83% | 15.9% | 60.08% | 5228.5032 | 7536.9434 | 7570.6545 | 28596.8721 | 2025-07-25 | 48972 | 0 | 47600 | 0 | 13082 | 10:30 | 4270 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-25 | 100% | 0% | 5984 | 5984 | 0 | 3927 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2025-07-25 | 53.9% | 46.1% | 8626 | 4649 | 3977 | 3627 | 18:02 | 195 | 7:00 | 2025-07-25 | 63.1% | 36.9% | 7139 | 7139 | 4505 | 2634 | 3572 | 0.39583 | 0 | 0 | 127 | 0.29167 | 2025-07-25 | 61.03% | 38.97% | 32729 | 19975 | 12754 | 4015 | 19:15 | 2642 | 19:15
| 2025-07-26 | 32468 | 79.78% | 25902 | 20.22% | 6566 | 7.903% | 16.77% | 15.71% | 63.32% | 2452.8012 | 5203.6708 | 4876.4634 | 19654.3761 | 2025-07-26 | 32468 | 0 | 31038 | 0 | 6350 | 17:00 | 2001 | 12:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-26 | 100% | 0% | 2839 | 2839 | 0 | 1809 | 22:22 | 0 | 0:00 | 2025-07-26 | 33.99% | 66.01% | 6023 | 2047 | 3976 | 1506 | 14:53 | 189 | 20:30 | 2025-07-26 | 39.96% | 60.04% | 4314 | 4314 | 1724 | 2590 | 1380 | 0.66667 | 0 | 0 | 121 | 0.77083 | 2025-07-26 | 61.3% | 38.7% | 22749 | 13944 | 8805 | 2470 | 15:49 | 1628 | 8:59
| 2025-07-27 | 27250 | 77.86% | 21218 | 22.14% | 6032 | 6.356% | 18.62% | 17.12% | 62.11% | 1649.3144 | 4831.7574 | 4442.0356 | 16114.8848 | 2025-07-27 | 27250 | 0 | 25947 | 0 | 5960 | 16:15 | 1742 | 23:15 | 0 | 0:00 | 2025-07-27 | 100% | 0% | 1888 | 1888 | 0 | 1514 | 20:26 | 0 | 0:00 | 2025-07-27 | 27.5% | 72.5% | 5531 | 1521 | 4010 | 1682 | 22:22 | 190 | 2:45 | 2025-07-27 | 47.29% | 52.71% | 3836 | 3836 | 1814 | 2022 | 1750 | 0.40625 | 0 | 0 | 125 | 19;45 | 2025-07-27 | 61.4% | 38.6% | 18447 | 11326 | 7121 | 2275 | 15:23 | 1493 | 15:23
| 2025-07-28 | 49020 | 87.48% | 42884.88 | 12.52% | 6135.12 | 10.92% | 15.87% | 15.94% | 60.07% | 5183.1493 | 7531.4262 | 7568.3403 | 28515.3159 | 2025-07-28 | 49020 | 0 | 47470.5 | 0 | 11992.54 | 19:00 | 4324.25 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-28 | 100% | 0% | 5997 | 5997 | 0 | 3639.5 | 8:27 | 0 | 0:00 | 2025-07-28 | 53.96% | 46.04% | 8714 | 4701.76 | 4012.24 | 3672.39 | 8:07 | 206 | 7:45 | 2025-07-28 | 70.6% | 29.4% | 7220.5 | 7220.5 | 5097.62 | 2122.88 | 3542.4 | 0.75 | 0 | 0 | 131.88 | 0.33333 | 2025-07-28 | 61.07% | 38.93% | 32992.75 | 20149 | 12843.75 | 3696.05 | 17:49 | 2434.17 | 17:49
| 2025-07-29 | 48616 | 87.59% | 42584.76 | 12.41% | 6031.24 | 10.96% | 15.85% | 15.91% | 60.05% | 5185.4079 | 7502.1341 | 7532.1211 | 28420.2428 | 2025-07-29 | 48616 | 0 | 47328 | 0 | 11592.3 | 9:30 | 4123 | 1900 | 0 | 0:00 | 2025-07-29 | 100% | 0% | 5928 | 5928 | 0 | 4281.3 | 18:22 | 0 | 0:00 | 2025-07-29 | 54.43% | 45.57% | 8576.5 | 4667.89 | 3908.61 | 4171.73 | 8:26 | 184.42 | 8:15 | 2025-07-29 | 70.15% | 29.85% | 7111 | 7111 | 4988.37 | 2122.63 | 3607.69 | 0.35417 | 0 | 0 | 133.5 | 0.3125 | 2025-07-29 | 61.14% | 38.86% | 32490.25 | 19864 | 12626.25 | 3923.9 | 9:57 | 2607.68 | 9:57
| 2025-07-30 | 44212 | 86.78% | 38366 | 13.22% | 5846 | 5.762% | 13.89% | 19.81% | 64.03% | 2702.2615 | 6513.5761 | 9290.1046 | 30027.7548 | 2025-07-30 | 44212 | 0 | 46900 | 0 | 12300 | 18:00 | 4070 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-30 | 100% | 0% | 2400 | 2400 | 0 | 3652 | 8:56 | 0 | 0:00 | 2025-07-30 | 35.25% | 64.75% | 5785 | 2039 | 3746 | 3416 | 8:01 | 190 | 8:03 | 2025-07-30 | 69.12% | 30.88% | 6800 | 6800 | 4700 | 2100 | 3500 | 0.3125 | 0 | 0 | 133 | 0.35417 | 2025-07-30 | 61.08% | 38.92% | 26669 | 16290 | 10379 | 4152 | 9:21 | 2740 | 9:21
| 2025-07-31 | 47800 | 87.31% | 41734 | 12.69% | 6066 | 10.42% | 15.37% | 18.41% | 58.77% | 4912.0979 | 7246.3678 | 8679.0741 | 27710.3724 | 2025-07-31 | 47800 | 0 | 47150 | 0 | 12200 | 17:30 | 4250 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-31 | 100% | 0% | 4800 | 4800 | 0 | 3414 | 18:09 | 0 | 0:00 | 2025-07-31 | 44.41% | 55.59% | 7081 | 3145 | 3936 | 3056 | 8:34 | 192 | 17:55 | 2025-07-31 | 70.06% | 29.94% | 7115 | 7115 | 4985 | 2130 | 3560 | 0.35417 | 0 | 0 | 134 | 0.3125 | 2025-07-31 | 60.85% | 39.15% | 27078 | 16478 | 10600 | 4078 | 16:57 | 2720 | 16:57
| 2025-08-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-08-01 | [10 empty] | 2025-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
50488
-2688
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on AQ7: Ricardo Arancibia Leon: uso de generador por cortada programada de 44kv turno nocturno
Note on G17: Eduardo Barrera Jimenez: se presentan dos cortes de 12kv que afectaron tramo qu - pe

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-06-30 | 0 | 0:00 | 0 | -529 | 529 | 2025-06-30 | 41 | 08.35 | 635 | 2025-06-30 | 21 | 14:40 | 16 | 9:55 | 461 | 236 | 225 | 2025-06-30 | 33 | 07.15 | 519
2025-07-01 | 0 | 0:00 | 0 | -514 | 514 | 2025-07-01 | 39 | 8:59 | 631 | 2025-07-01 | 22 | 12:45 | 27 | 6:50 | 456 | 196 | 260 | 2025-07-01 | 30 | 4:01 | 514
2025-07-02 | 0 | 0:00 | 0 | -490 | 490 | 2025-07-02 | 37 | 3:30 | 621 | 2025-07-02 | 18 | 12:15 | 15 | 9:00 | 447 | 221 | 226 | 2025-07-02 | 30 | 0:15 | 500
2025-07-03 | 0 | 0:00 | 0 | -505 | 505 | 2025-07-03 | 33 | 6:00 | 622 | 2025-07-03 | 16 | 17:45 | 14 | 17:45 | 445 | 221 | 224 | 2025-07-03 | 28 | 4:45 | 507
2025-07-04 | 0 | 0:00 | 0 | -504 | 504 | 2025-07-04 | 32 | 8:15 | 623 | 2025-07-04 | 17 | 11:30 | 15 | 11:30 | 453 | 222 | 231 | 2025-07-04 | 31 | 14:00 | 559
2025-07-05 | 0 | 0:00 | 0 | -452 | 452 | 2025-07-05 | 31 | 2:00 | 590 | 2025-07-05 | 16 | 20:30 | 12 | 9:30 | 406 | 214 | 192 | 2025-07-05 | 25 | 20:30 | 510
2025-07-06 | 0 | 0:00 | 0 | -436 | 436 | 2025-07-06 | 31 | 6:50 | 584 | 2025-07-06 | 14 | 15:50 | 9 | 8:59 | 389 | 224 | 165 | 2025-07-06 | 26 | 6:30 | 440
2025-07-07 | 0 | 0:00 | 0 | -479 | 479 | 2025-07-07 | 34 | 8:45 | 634 | 2025-07-07 | 17 | 13:15 | 14 | 11:00 | 448 | 234 | 214 | 2025-07-07 | 25 | 13:00 | 465
2025-07-08 | 0 | 0:00 | 0 | -505 | 505 | 2025-07-08 | 32 | 720:00 | 637 | 2025-07-08 | 15 | 9:30 | 14 | 11:45 | 464 | 236 | 228 | 2025-07-08 | 28 | 17:00 | 504
2025-07-09 | 0 | 0:00 | 0 | -482 | 482 | 2025-07-09 | 38 | 9:00 | 595 | 2025-07-09 | 16 | 18:45 | 23 | 10:15 | 458 | 233 | 225 | 2025-07-09 | 28 | 6:30 | 478
2025-07-10 | 0 | 0:00 | 0 | -523 | 523 | 2025-07-10 | 30 | 8:45 | 616 | 2025-07-10 | 14 | 14:00 | 15 | 13:15 | 463 | 233 | 230 | 2025-07-10 | 31 | 10:30 | 511
2025-07-11 | 0 | 0:00 | 0 | -583 | 583 | 2025-07-11 | 37 | 5:24 | 612 | 2025-07-11 | 21 | 11:05 | 23 | 5:40 | 458 | 227 | 231 | 2025-07-11 | 31 | 10:15 | 537
2025-07-12 | 0 | 0:00 | 0 | -538 | 538 | 2025-07-12 | 36 | 7:33 | 596 | 2025-07-12 | 18 | 21:03 | 24 | 6:47 | 412 | 189 | 223 | 2025-07-12 | 28 | 20:29 | 490
2025-07-13 | 0 | 0:00 | 0 | -513 | 513 | 2025-07-13 | 31 | 16:30 | 606 | 2025-07-13 | 20 | 11:30 | 9 | 12:30 | 390 | 223 | 167 | 2025-07-13 | 26 | 18:45 | 510
2025-07-14 | 0 | 0:00 | 0 | -545 | 545 | 2025-07-14 | 32 | 9:15 | 625 | 2025-07-14 | 16 | 16:15 | 15 | 14:00 | 452 | 232 | 220 | 2025-07-14 | 29 | 8:30 | 468
2025-07-15 | 120 | 13:15 | 0 | -553 | 553 | 2025-07-15 | 34 | 0:30 | 633 | 2025-07-15 | 18 | 9:00 | 14 | 13:00 | 454 | 234 | 220 | 2025-07-15 | 30 | 22:15 | 482
2025-07-16 | 72.73 | 4:45 | 0 | -483.82 | 483.82 | 2025-07-16 | 31 | 7:30 | 601.1 | 2025-07-16 | 16.9 | 17:15 | 10.31 | 20:30 | 410.62 | 224.15 | 186.47 | 2025-07-16 | 26 | 21:15 | 461.7
2025-07-17 | 106 | 12:45 | 0 | -512.49 | 512.49 | 2025-07-17 | 32.34 | 22:30 | 629.07 | 2025-07-17 | 16.95 | 18:15 | 13.56 | 11:30 | 445.32 | 232.74 | 212.58 | 2025-07-17 | 30.87 | 20:00 | 474.42
2025-07-18 | 90 | 15:45 | 0 | -507 | 507 | 2025-07-18 | 35 | 22:15 | 616 | 2025-07-18 | 15 | 8:30 | 14 | 10:15 | 454 | 233 | 221 | 2025-07-18 | 26 | 1:45 | 455
2025-07-19 | 80 | 2:15 | 0 | -457 | 457 | 2025-07-19 | 31 | 1:15 | 533 | 2025-07-19 | 19 | 18:15 | 12 | 14:15 | 387 | 211 | 176 | 2025-07-19 | 28 | 18:15 | 476
2025-07-20 | 62 | 0:30 | 0 | -525 | 525 | 2025-07-20 | 33 | 11:30 | 635 | 2025-07-20 | 17 | 15:30 | 10 | 19:45 | 436 | 243 | 193 | 2025-07-20 | 27 | 19:15 | 523
2025-07-21 | 91 | 11:30 | 0 | -477 | 477 | 2025-07-21 | 31 | 7:45 | 604 | 2025-07-21 | 18 | 21:45 | 13 | 8:45 | 434 | 227 | 207 | 2025-07-21 | 28 | 8:45 | 462
2025-07-22 | 125 | 10:10 | 0 | -449 | 449 | 2025-07-22 | 35 | 05.00 | 530 | 2025-07-22 | 24 | 11:46 | 15 | 11:00 | 470 | 210 | 260 | 2025-07-22 | 29 | 1:35 | 579
2025-07-23 | 99 | 23:49 | 0 | -504 | 504 | 2025-07-23 | 95 | 13:13 | 607 | 2025-07-23 | 19 | 9:40 | 17 | 15:52 | 459 | 234 | 225 | 2025-07-23 | 31 | 3:36 | 531
2025-07-24 | 100 | 0:15 | 0 | -496 | 496 | 2025-07-24 | 31 | 21:00 | 607 | 2025-07-24 | 19 | 19:00 | 14 | 12:15 | 456 | 234 | 222 | 2025-07-24 | 29 | 12:45 | 502
2025-07-25 | 93 | 9:00 | 0 | -526 | 526 | 2025-07-25 | 31 | 9:30 | 607 | 2025-07-25 | 20 | 7:00 | 13 | 11:15 | 453 | 232 | 221 | 2025-07-25 | 27 | 1:15 | 481
2025-07-26 | 70 | 5:15 | 0 | -492 | 492 | 2025-07-26 | 29 | 19:00 | 577 | 2025-07-26 | 19 | 13:15 | 12 | 7:30 | 410 | 228 | 182 | 2025-07-26 | 27 | 2:45 | 459
2025-07-27 | 73 | 19:45 | 0 | -468 | 468 | 2025-07-27 | 30 | 4:00 | 582 | 2025-07-27 | 16 | 16:00 | 8 | 6:30 | 385 | 225 | 160 | 2025-07-27 | 26 | 23:20 | 454
2025-07-28 | 121 | 10:30 | 0 | -526.83 | 526.83 | 2025-07-28 | 32.66 | 14:45 | 616.34 | 2025-07-28 | 18.37 | 22:30 | 14.29 | 10:30 | 449.82 | 234.02 | 215.8 | 2025-07-28 | 26 | 20:00 | 474.88
2025-07-29 | 164.99 | 13:30 | 0 | -500.47 | 500.47 | 2025-07-29 | 31.52 | 20:45 | 614.07 | 2025-07-29 | 17.6 | 6:00 | 23.59 | 0:00 | 458.23 | 233.01 | 225.22 | 2025-07-29 | 26.27 | 0:00 | 530.27
2025-07-30 | 121 | 12:42 | 0 | -488 | 488 | 2025-07-30 | 33 | 13:12 | 612 | 2025-07-30 | 29 | 10:29 | 25 | 0:16 | 513 | 259 | 254 | 2025-07-30 | 30 | 8:28 | 501
2025-07-31 | 130 | 13:18 | 0 | -511 | 511 | 2025-07-31 | 35 | 18:33 | 624 | 2025-07-31 | 30 | 11:59 | 15 | 9:31 | 530 | 310 | 220 | 2025-07-31 | 31 | 7:10 | 526
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 0% | 39.32% | 14.61% | 13.93% | 32.14% | 1615
| 2025-07-01 | 0% | 39.41% | 12.24% | 16.24% | 32.1% | 1601
| 2025-07-02 | 0% | 39.6% | 14.09% | 14.41% | 31.89% | 1568
| 2025-07-03 | 0% | 39.52% | 14.04% | 14.23% | 32.21% | 1574
| 2025-07-04 | 0% | 38.1% | 13.58% | 14.13% | 34.19% | 1635
| 2025-07-05 | 0% | 39.18% | 14.21% | 12.75% | 33.86% | 1506
| 2025-07-06 | 0% | 41.33% | 15.85% | 11.68% | 31.14% | 1413
| 2025-07-07 | 0% | 40.98% | 15.13% | 13.83% | 30.06% | 1547
| 2025-07-08 | 0% | 39.69% | 14.7% | 14.21% | 31.4% | 1605
| 2025-07-09 | 0% | 38.86% | 15.22% | 14.7% | 31.22% | 1531
| 2025-07-10 | 0% | 38.74% | 14.65% | 14.47% | 32.14% | 1590
| 2025-07-11 | 0% | 38.08% | 14.13% | 14.37% | 33.42% | 1607
| 2025-07-12 | 0% | 39.79% | 12.62% | 14.89% | 32.71% | 1498
| 2025-07-13 | 0% | 40.24% | 14.81% | 11.09% | 33.86% | 1506
| 2025-07-14 | 0% | 40.45% | 15.02% | 14.24% | 30.29% | 1545
| 2025-07-15 | 0% | 40.34% | 14.91% | 14.02% | 30.72% | 1569
| 2025-07-16 | 0% | 40.8% | 15.21% | 12.66% | 31.34% | 1473.42
| 2025-07-17 | 0% | 40.62% | 15.03% | 13.73% | 30.63% | 1548.81
| 2025-07-18 | 0% | 40.39% | 15.28% | 14.49% | 29.84% | 1525
| 2025-07-19 | 0% | 38.18% | 15.11% | 12.61% | 34.1% | 1396
| 2025-07-20 | 0% | 39.84% | 15.24% | 12.11% | 32.81% | 1594
| 2025-07-21 | 0% | 40.27% | 15.13% | 13.8% | 30.8% | 1500
| 2025-07-22 | 0% | 33.57% | 13.3% | 16.47% | 36.67% | 1579
| 2025-07-23 | 0% | 38.01% | 14.65% | 14.09% | 33.25% | 1597
| 2025-07-24 | 0% | 38.79% | 14.95% | 14.19% | 32.08% | 1565
| 2025-07-25 | 0% | 39.39% | 15.06% | 14.34% | 31.21% | 1541
| 2025-07-26 | 0% | 39.9% | 15.77% | 12.59% | 31.74% | 1446
| 2025-07-27 | 0% | 40.96% | 15.83% | 11.26% | 31.95% | 1421
| 2025-07-28 | 0% | 40% | 15.19% | 14% | 30.82% | 1541.04
| 2025-07-29 | 0% | 38.32% | 14.54% | 14.05% | 33.09% | 1602.57
| 2025-07-30 | 0% | 37.64% | 15.93% | 15.62% | 30.81% | 1626
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF
Note on D14: Ricardo Arancibia Leon: MEDIDOR PRINCIPAL DE LIMACHE EN FALLA, AVERIA GENERADA SIN SOLUCION
Note on D29: Ricardo Arancibia Leon: siemens atiende averia medidor oit 8157