## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-07-31 | 47800 | 87.31% | 41734 | 12.69% | 6066 | 10.42% | 15.37% | 18.41% | 58.77% | 4912.0979 | 7246.3678 | 8679.0741 | 27710.3724 | 2025-07-31 | 47800 | 0 | 47150 | 0 | 12200 | 17:30 | 4250 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-07-31 | 100% | 0% | 4800 | 4800 | 0 | 3414 | 18:09 | 0 | 0:00 | 2025-07-31 | 44.41% | 55.59% | 7081 | 3145 | 3936 | 3056 | 8:34 | 192 | 17:55 | 2025-07-31 | 70.06% | 29.94% | 7115 | 7115 | 4985 | 2130 | 3560 | 0.35417 | 0 | 0 | 134 | 0.3125 | 2025-07-31 | 60.85% | 39.15% | 27078 | 16478 | 10600 | 4078 | 16:57 | 2720 | 16:57
| 2025-08-01 | 46900 | 87.01% | 40807 | 12.99% | 6093 | 10.41% | 15.33% | 18.83% | 58.4% | 4896.5444 | 7212.136 | 8860.8521 | 27475.4057 | 2025-08-01 | 46900 | 0 | 47050 | 0 | 12150 | 18:30 | 4120 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-08-01 | 100% | 0% | 4650 | 4650 | 0 | 3150 | 8:02 | 0 | 0:00 | 2025-08-01 | 41.99% | 58.01% | 6849 | 2876 | 3973 | 3424 | 8:09 | 198 | 8:25 | 2025-08-01 | 70.1% | 29.9% | 7090 | 7090 | 4970 | 2120 | 3490 | 0.3125 | 0 | 0.00 | 133 | 0.35417 | 2025-08-01 | 61.1% | 38.9% | 26092 | 15941 | 10151 | 3434 | 8:52 | 3246 | 10:49
| 2025-08-02 | 31790 | 79.71% | 25340 | 20.29% | 6450 | 7.553% | 16.16% | 16.11% | 63.91% | 2290.7334 | 4899.6003 | 4886.3471 | 19382.8637 | 2025-08-02 | 31790 | 0 | 30327 | 0 | 7039 | 13:45 | 2081 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-08-02 | 100% | 0% | 2657 | 2657 | 0 | 1621 | 19:16 | 0 | 0:00 | 2025-08-02 | 33.26% | 66.74% | 5683 | 1890 | 3793 | 1842 | 8:34 | 180 | 3:00 | 2025-08-02 | 51.86% | 48.14% | 4354 | 4354 | 2258 | 2096 | 1755 | 0.55208 | 0 | 0 | 125 | 0.89583 | 2025-08-02 | 61.24% | 38.76% | 22482 | 13768 | 8714 | 2717 | 12:44 | 1781 | 12:44
.-------------------------------------------------------------- | 2025-08-03 | 28042 | 79.42% | 22269.6 | 20.58% | 5772.4 | 6.166% | 16.73% | 17.03% | 64.09% | 1645.7897 | 4466.0273 | 4545.5474 | 17108.0529 | 2025-08-03 | 28042 | 0 | 26692 | 0 | 7167.15 | 23:30 | 1912.56 | 11:00 | 0 | 0:00 | 2025-08-03 | 100% | 0% | 1896 | 1896 | 0 | 2133.78 | 22:08 | 0 | 0:00 | 2025-08-03 | 29% | 71% | 5145 | 1491.98 | 3653.02 | 2164.77 | 22:20 | 179.79 | 7:00 | 2025-08-03 | 47.02% | 52.98% | 4000 | 4000 | 1880.62 | 2119.38 | 1640 | 0.95833 | 0 | 0 | 133.46 | 0.90625 | 2025-08-03 | 61.4% | 38.6% | 19709 | 12100.5 | 7608.5 | 3128.42 | 10:00 | 2051.6 | 10:00
| 2025-08-04 | 50256 | 87.28% | 43864 | 12.72% | 6392 | 11% | 15.88% | 16.07% | 59.84% | 5376.4282 | 7763.1482 | 7858.2669 | 29261.0301 | 2025-08-04 | 50256 | 0 | 48896 | 0 | 13280 | 18:45 | 4368 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-04 | 100% | 0% | 6179 | 6179 | 0 | 3704 | 8:43 | 0 | 0:00 | 2025-08-04 | 53.49% | 46.51% | 8922 | 4772 | 4150 | 3636 | 17:42 | 203 | 1830 | 2025-08-04 | 69.97% | 30.03% | 7465 | 7465 | 5223 | 2242 | 3713 | 0.73958 | 0 | 0 | 140 | 0.28125 | 2025-08-04 | 61.16% | 38.84% | 33629 | 20568 | 13061 | 3714 | 9:19 | 2410 | 9:19
| 2025-08-05 | 50790 | 87.59% | 44488 | 12.41% | 6302 | 10.81% | 15.73% | 16.08% | 60.16% | 5323.8682 | 7749.1859 | 7921.541 | 29630.1101 | 2025-08-05 | 50790 | 0 | 49251 | 0 | 12525 | 19:15 | 4352 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-05 | 100% | 0% | 6120 | 6120 | 0 | 4081 | 18:03 | 0 | 0:00 | 2025-08-05 | 54.13% | 45.87% | 8908 | 4822 | 4086 | 3801 | 17:40 | 207 | 7:30 | 2025-08-05 | 70.56% | 29.44% | 7527 | 7527 | 5311 | 2216 | 3975 | 0.66667 | 0 | 0 | 137 | 0.27083 | 2025-08-05 | 61.07% | 38.93% | 34061 | 20802 | 13259 | 4019 | 18:16 | 2671 | 18:16
| 2025-08-06 | 48432 | 86.58% | 41934 | 13.42% | 6498 | 11.04% | 15.74% | 15.99% | 59.98% | 5215.2467 | 7435.6948 | 7553.1035 | 28328.2519 | 2025-08-06 | 48432 | 0 | 47231 | 0 | 12169 | 19:30 | 4189 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-06 | 100% | 0% | 5947 | 5947 | 0 | 4046 | 8:04 | 0 | 0:00 | 2025-08-06 | 55.35% | 44.65% | 8479 | 4693 | 3786 | 3489 | 8:37 | 181 | 7:45 | 2025-08-06 | 61.96% | 38.04% | 7129 | 7129 | 4417 | 2712 | 3732 | 0.77083 | 0 | 0 | 142 | 0.27083 | 2025-08-06 | 60.93% | 39.07% | 32303 | 19681 | 12622 | 4133 | 18:26 | 2718 | 18:26 | :
| 2025-08-07 | 48152 | 86.63% | 41716 | 13.37% | 6436 | 11.31% | 15.98% | 11.55% | 63.24% | 5302.4353 | 7489.9626 | 5413.3674 | 29640.7222 | 2025-08-07 | 48152 | 0 | 46870 | 0 | 12250 | 18:15 | 4220 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-08-07 | 100% | 0% | 5832 | 5832 | 0 | 3515 | 17:20 | 0 | 0:00 | 2025-08-07 | 54.25% | 45.75% | 8238 | 4469 | 3769 | 3573 | 17:15 | 182 | 18:30 | 2025-08-07 | 31.52% | 37.99% | 4880 | 7020 | 2213 | 2667 | 3724 | 0.70833 | 0 | 0 | 140 | 0.89583 | 2025-08-07 | 61.5% | 38.5% | 32601 | 20051 | 12550 | 3703 | 19:59 | 2438 | 19:59
| 2025-08-08 | 48694 | 87.67% | 42691.88 | 12.33% | 6002.12 | 10.96% | 15.46% | 16.13% | 60.21% | 5205.1263 | 7347.7689 | 7665.582 | 28608.0267 | 2025-08-08 | 48694 | 0 | 47513 | 0 | 13254 | 19:00 | 4269 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-08 | 100% | 0% | 5936 | 5936 | 0 | 3914.4 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-08 | 54.97% | 45.03% | 8379.5 | 4605.94 | 3773.56 | 3445.05 | 18:50 | 182.5 | 8:00 | 2025-08-08 | 69.24% | 30.76% | 7244 | 7244 | 5015.44 | 2228.56 | 3979.3 | 0.75 | 0 | 0 | 146.96 | 0.29167 | 2025-08-08 | 60.9% | 39.1% | 32625 | 19870 | 12755 | 3986 | 18:40 | 2641.9 | 18:40
| 2025-08-09 | 32194 | 81.77% | 26326.07 | 18.23% | 5867.93 | 7.63% | 15.92% | 16.19% | 63.91% | 2355.3656 | 4913.7202 | 4999.0858 | 19728.6753 | 2025-08-09 | 32194 | 0 | 30871 | 0 | 5862.41 | 21:45 | 2097.63 | 11:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-09 | 100% | 0% | 2721 | 2721 | 0 | 1656.49 | 22:40 | 0 | 0:00 | 2025-08-09 | 35.26% | 64.74% | 5676.5 | 2001.51 | 3674.99 | 1651.69 | 14:19 | 178.86 | 17:45 | 2025-08-09 | 50.99% | 49.01% | 4474.5 | 4474.5 | 2281.56 | 2192.94 | 1765.55 | 0.36458 | 0 | 0 | 129.37 | 0.88542 | 2025-08-09 | 61.25% | 38.75% | 22791.25 | 13960 | 8831.25 | 2669.35 | 18:20 | 1752 | 18:20
| 2025-08-10 | 27222 | 78.93% | 21486 | 21.07% | 5736 | 6.297% | 17.3% | 17.48% | 62.91% | 1636.1319 | 4495.4256 | 4543.0851 | 16345.5705 | 2025-08-10 | 27222 | 0 | 25983 | 0 | 6759 | 15:15 | 1853 | 17:00 | 0 | 0:00 | 2025-08-10 | 100% | 0% | 1870 | 1870 | 0 | 1689 | 22:11 | 0 | 0:00 | 2025-08-10 | 30.11% | 69.89% | 5138 | 1547 | 3591 | 1653 | 14:07 | 177 | 20:45 | 2025-08-10 | 46.47% | 53.53% | 4007 | 4007 | 1862 | 2145 | 1555 | 0.64583 | 0 | 0 | 129 | 0.23958 | 2025-08-10 | 61.48% | 38.52% | 18682 | 11486 | 7196 | 2534 | 10:02 | 1692 | 10:02
| 2025-08-11 | 52524 | 88.7% | 46588 | 11.3% | 5936 | 11% | 15.99% | 16.5% | 59.08% | 5643.3984 | 8199.0996 | 8461.508 | 30299.0223 | 2025-08-11 | 52524 | 0 | 51289 | 0 | 13181 | 18:45 | 4462 | 3:45 | 0 | 0:00 | 2025-08-11 | 100% | 0% | 6386 | 6386 | 0 | 4174 | 8:33 | 0 | 0:00 | 2025-08-11 | 59.6% | 40.4% | 9278 | 5530 | 3748 | 3295 | 8:44 | 186 | 18:45 | 2025-08-11 | 72.95% | 27.05% | 8088 | 8088 | 5900 | 2188 | 4211 | 0.36458 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2025-08-11 | 61.05% | 38.95% | 34286 | 20933 | 13353 | 3664 | 10:09 | 2428 | 10:09
| 2025-08-12 | 52080 | 88.92% | 46310 | 11.08% | 5770 | 12.17% | 15.03% | 12.9% | 62.34% | 5904.8616 | 7293.422 | 6258.0037 | 30242.079 | 2025-08-12 | 52080 | 0 | 48510 | 2320 | 14383 | 1015 | 4337 | 19:15 | 156 | 6:30 | 2025-08-12 | 100% | 0% | 6787 | 6787 | 0 | 4377 | 8:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-12 | 64.76% | 35.24% | 8383 | 5429 | 2954 | 4037 | 8:14 | 181 | 19:15 | 2025-08-12 | 91.49% | 8.512% | 5827 | 5827 | 5331 | 496 | 4275 | 0.39583 | 0 | 0 | 330 | 0.19792 | 2025-08-12 | 61.27% | 38.73% | 34760 | 21299 | 13461 | 3947 | 16:37 | 2616 | 16:38
| 2025-08-13 | 51174 | 86.84% | 44441.63 | 13.16% | 6732.37 | 12.16% | 16.74% | 11.39% | 62.24% | 5680.6448 | 7819.6478 | 5318.1 | 29074.4748 | 2025-08-13 | 51174 | 0 | 46710 | 2980.21 | 12152.84 | 19:15 | 4401.95 | 9:15 | 151 | 18:45 | 2025-08-13 | 100% | 0% | 6565 | 6565 | 0 | 3850.38 | 8:14 | 0 | 0:00 | 2025-08-13 | 58.48% | 41.52% | 9037 | 5284.97 | 3752.03 | 3606.4 | 8:09 | 190.45 | 18:45 | 2025-08-13 | 100% | 0.00272% | 4779 | 4779 | 4778.87 | 0.13 | 3723.32 | 0.69792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-13 | 61.21% | 38.79% | 33600.75 | 20567 | 13033.75 | 3683.73 | 18:01 | 2410.6 | 18:01
| 2025-08-14 | 51820 | 86.73% | 44945 | 13.27% | 6875 | 12.13% | 16.66% | 11.39% | 62.35% | 5716.2194 | 7854.8232 | 5368.5981 | 29388.918 | 2025-08-14 | 51820 | 0 | 47135 | 3073 | 13122 | 19:30 | 4231 | 9:30 | 159 | 18:45 | 2025-08-14 | 100% | 0% | 6602 | 6602 | 0 | 3843 | 8:09 | 0 | 0:00 | 2025-08-14 | 58.09% | 41.91% | 9072 | 5270 | 3802 | 4070 | 18:32 | 179 | 18:15 | 2025-08-14 | 100% | 0% | 4822 | 4822 | 4822 | 0 | 3810 | 0.35417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-14 | 61.34% | 38.66% | 33943 | 20820 | 13123 | 4157 | 17:59 | 2721 | 17:59
| 2025-08-15 | 27458 | 75.96% | 20856 | 24.04% | 6602 | 6.761% | 19.19% | 5.703% | 70.46% | 1554.5182 | 4412.7158 | 1311.2118 | 16199.5813 | 2025-08-15 | 27458 | 0 | 22991 | 2927 | 6709 | 21:15 | 2012 | 17:45 | 152 | 1:30 | 2025-08-15 | 100% | 0% | 1822 | 1822 | 0 | 1842 | 22:20 | 0 | 0:00 | 2025-08-15 | 28.94% | 71.06% | 5172 | 1497 | 3675 | 1617 | 22:37 | 172 | 7:30 | 2025-08-15 | 100% | 0% | 966 | 966 | 966 | 0 | 1444 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-15 | 61.55% | 38.45% | 18987 | 11687 | 7300 | 2487 | 9:53 | 1643 | 9:53
| 2025-08-16 | 32048 | 79.77% | 25564 | 20.23% | 6484 | 8.223% | 17.25% | 6.437% | 70.28% | 2266.3825 | 4755.3711 | 1774.2082 | 19370.0941 | 2025-08-16 | 32048 | 0 | 27562 | 2854 | 6194 | 21:30 | 2022 | 15:15 | 150 | 5:15 | 2025-08-16 | 100% | 0% | 2698 | 2698 | 0 | 1606 | 10:39 | 0 | 0:00 | 2025-08-16 | 35.88% | 64.12% | 5661 | 2031 | 3630 | 1634 | 22:36 | 177 | 20:30 | 2025-08-16 | 100% | 0% | 1393 | 1393 | 1393 | 0 | 1305 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-16 | 61.26% | 38.74% | 23059 | 14125 | 8934 | 2466 | 8:49 | 1625 | 8:49
| 2025-08-17 | 27706 | 76.36% | 21156 | 23.64% | 6550 | 7.044% | 19.12% | 5.647% | 70.28% | 1648.6605 | 4474.4476 | 1321.5889 | 16449.0193 | 2025-08-17 | 27706 | 0 | 23405 | 2867 | 6665 | 23:13 | 1865 | 23:15 | 150 | 22:15 | 2025-08-17 | 100% | 0% | 1930 | 1930 | 0 | 1476 | 22:08 | 0 | 0:00 | 2025-08-17 | 29.69% | 70.31% | 5238 | 1555 | 3683 | 1526 | 18:52 | 177 | 19:00 | 2025-08-17 | 100% | 0% | 975 | 975 | 975 | 0 | 1139 | 0.92708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-17 | 61.45% | 38.55% | 19256 | 11832 | 7424 | 2430 | 10:01 | 1605 | 10:01
| 2025-08-18 | 53844 | 87.28% | 46993 | 12.72% | 6851 | 12.32% | 16.74% | 12.08% | 61.42% | 6078.0077 | 8260.5453 | 5959.4393 | 30303.3954 | 2025-08-18 | 53844 | 0 | 49338 | 2996 | 11704 | 18:45 | 4681 | 9:45 | 161 | 7:00 | 2025-08-18 | 100% | 0% | 7015 | 7015 | 0 | 3529 | 17:12 | 0 | 0:00 | 2025-08-18 | 59.57% | 40.43% | 9534 | 5679 | 3855 | 3363 | 17:00 | 184 | 19:45 | 2025-08-18 | 100% | 0% | 5420 | 5420 | 5420 | 0 | 3420 | 0.62639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-18 | 61.01% | 38.99% | 34975 | 21338 | 13637 | 3965 | 8:56 | 2607 | 8:57
| 2025-08-19 | 54404 | 88.85% | 48339 | 11.15% | 6065 | 11.81% | 15.95% | 16.2% | 58.52% | 624.0893 | 843.219 | 856.5749 | 3093.5603 | 2025-08-19 | 54404 | 0 | 5286 | 328 | 15675 | 19:00 | 4682 | 19:15 | 144 | 0:30 | 2025-08-19 | 100% | 0% | 7103 | 7103 | 0 | 4403 | 8:12 | 0 | 0:00 | 2025-08-19 | 60.69% | 39.31% | 9597 | 5824 | 3773 | 3926 | 8:13 | 179 | 7:00 | 2025-08-19 | 76.2% | 23.8% | 8253 | 8253 | 6289 | 1964 | 4232 | 0.35417 | 0 | 0 | 137 | 0.29167 | 2025-08-19 | 61.06% | 38.94% | 35209 | 21497 | 13712 | 4229 | 17:56 | 2771 | 17:56
| 2025-08-20 | 54108 | 88.92% | 48112 | 11.08% | 5996 | 11.94% | 16.1% | 16.39% | 58.03% | 6312.7967 | 8508.7437 | 8661.8335 | 30675.3787 | 2025-08-20 | 54108 | 0 | 52857 | 0 | 13777 | 18:45 | 4498 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-08-20 | 100% | 0% | 7161 | 7161 | 0 | 3827 | 18:57 | 0 | 0:00 | 2025-08-20 | 60.44% | 39.56% | 9652 | 5834 | 3818 | 3385 | 18:52 | 182 | 19:00 | 2025-08-20 | 73.91% | 26.09% | 8349 | 8349 | 6171 | 2178 | 4315 | 0.73958 | 0 | 0 | 135 | 0.28125 | 2025-08-20 | 61.08% | 38.92% | 34797 | 21255 | 13542 | 4245 | 19:20 | 2815 | 19:20
| 2025-08-21 | 55026 | 88.76% | 48839 | 11.24% | 6187 | 11.65% | 15.53% | 16.36% | 59% | 6246.2187 | 8329.1664 | 8774.9175 | 31635.2605 | 2025-08-21 | 55026 | 0 | 53623 | 0 | 13154 | 19:00 | 4990 | 20:45 | 0 | 0:00 | 2025-08-21 | 100% | 0% | 7140 | 7140 | 0 | 3807 | 7:59 | 0 | 0:00 | 2025-08-21 | 58.9% | 41.1% | 9521 | 5608 | 3913 | 3761 | 7:59 | 188 | 18:45 | 2025-08-21 | 73.16% | 26.84% | 8473 | 8473 | 6199 | 2274 | 4548 | 0.83333 | 0 | 0 | 137 | 0.84375 | 2025-08-21 | 61.07% | 38.93% | 36162 | 22084 | 14078 | 4530 | 18:01 | 3023 | 18:01
| 2025-08-22 | 53078 | 86.96% | 46159 | 13.04% | 6919 | 10.91% | 15.03% | 16.1% | 60.74% | 5637.6205 | 7766.4389 | 8318.289 | 31383.9452 | 2025-08-22 | 53078 | 0 | 51667 | 0 | 10442 | 10:30 | 4051 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-22 | 100% | 0% | 6467 | 6467 | 0 | 3134 | 8:48 | 0 | 0:00 | 2025-08-22 | 52.91% | 47.09% | 8909 | 4714 | 4195 | 2947 | 8:19 | 208 | 19:15 | 2025-08-22 | 65.48% | 34.52% | 7891 | 7891 | 5167 | 2724 | 3274 | 0.39583 | 0 | 0 | 143 | 0.30208 | 2025-08-22 | 61.25% | 38.75% | 36001 | 22050 | 13951 | 4051 | 16:44 | 2690 | 16:44
| 2025-08-23 | 32784 | 81.12% | 26593 | 18.88% | 6191 | 7.601% | 16.51% | 15.72% | 63.85% | 2372.0955 | 5152.6143 | 4906.8653 | 19928.3304 | 2025-08-23 | 32784 | 0 | 31209 | 0 | 6756 | 17:15 | 2043 | 21:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-23 | 100% | 0% | 2782 | 2782 | 0 | 1688 | 9:18 | 0 | 0:00 | 2025-08-23 | 33.26% | 66.74% | 6043 | 2010 | 4033 | 1726 | 22:35 | 186 | 7:15 | 2025-08-23 | 51.01% | 48.99% | 4405 | 4405 | 2247 | 2158 | 1448 | 0.8125 | 0 | 0 | 135 | 0.78125 | 2025-08-23 | 61.68% | 38.32% | 23372 | 14415 | 8957 | 2671 | 23:08 | 1757 | 23:08
| 2025-08-24 | 27552 | 77.78% | 21430 | 22.22% | 6122 | 6.394% | 18.43% | 17.35% | 61.98% | 1682.5132 | 4848.9219 | 4565.7591 | 16306.9606 | 2025-08-24 | 27552 | 0 | 26312 | 0 | 6018 | 20:45 | 1823 | 23:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-24 | 100% | 0% | 1906 | 1906 | 0 | 1570 | 9:22 | 0 | 0:00 | 2025-08-24 | 27.13% | 72.87% | 5493 | 1490 | 4003 | 1596 | 22:22 | 190 | 1:00 | 2025-08-24 | 46.15% | 53.85% | 3935 | 3935 | 1816 | 2119 | 1420 | 0.82292 | 0 | 0 | 131 | 0.21875 | 2025-08-24 | 61.77% | 38.23% | 18473 | 11411 | 7062 | 2321 | 9:45 | 1529 | 9:54
| 2025-08-25 | 54262 | 87.89% | 47692 | 12.11% | 6570 | 11.76% | 16.1% | 16.49% | 58.12% | 6222.4809 | 8521.9223 | 8728.9413 | 30760.0566 | 2025-08-25 | 54262 | 0 | 52923 | 0 | 13661 | 18:45 | 4567 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-25 | 100% | 0% | 7117 | 7117 | 0 | 4168 | 8:01 | 0 | 0:00 | 2025-08-25 | 59.91% | 40.09% | 9747 | 5839 | 3908 | 4012 | 17:51 | 192 | 21:30 | 2025-08-25 | 68.63% | 31.37% | 8485 | 8485 | 5823 | 2662 | 4198 | 0.76042 | 0 | 0 | 134 | 0.89583 | 2025-08-25 | 61.16% | 38.84% | 35182 | 21518 | 13664 | 4052 | 18:02 | 2725 | 18:02
| 2025-08-26 | 54178 | 88.03% | 47695 | 11.97% | 6483 | 11.6% | 15.55% | 16.58% | 58.78% | 6117.9817 | 8205.1285 | 8747.6341 | 31014.161 | 2025-08-26 | 54178 | 0 | 52763 | 0 | 13632 | 19:45 | 4449 | 20:00 | 0 | 0:00 | 2025-08-26 | 100% | 0% | 6994 | 6994 | 0 | 3727 | 8:20 | 0 | 0:00 | 2025-08-26 | 59.47% | 40.53% | 9380 | 5578 | 3802 | 3866 | 9:02 | 181 | 18:45 | 2025-08-26 | 68.42% | 31.58% | 8489 | 8489 | 5808 | 2681 | 4247 | 0.375 | 0 | 0 | 141 | 0.30208 | 2025-08-26 | 61.07% | 38.93% | 35455 | 21653 | 13802 | 3902 | 14:57 | 2568 | 14:57
| 2025-08-27 | 53626 | 88.77% | 47603.81 | 11.23% | 6022.19 | 11.84% | 16.02% | 16.52% | 58.09% | 6194.0265 | 8383.6962 | 8645.2555 | 30393.5912 | 2025-08-27 | 53626 | 0 | 52321.5 | 0 | 14598.21 | 18:45 | 4442.06 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-08-27 | 100% | 0% | 7045 | 7045 | 0 | 3747.67 | 18:28 | 0 | 0:00 | 2025-08-27 | 59.82% | 40.18% | 9535.5 | 5704.12 | 3831.38 | 3411.34 | 8:28 | 190.92 | 19:23 | 2025-08-27 | 73.79% | 26.21% | 8360 | 8360 | 6169.19 | 2190.81 | 4144.36 | 0.73958 | 0 | 0 | 141.49 | 0.78125 | 2025-08-27 | 61.11% | 38.89% | 34569.25 | 21126 | 13443.25 | 4330.97 | 18:01 | 2859.55 | 18:01
| 2025-08-28 | 53226 | 88.53% | 47119.62 | 11.47% | 6106.38 | 11.63% | 15.86% | 16.4% | 58.66% | 6035.3372 | 8230.7635 | 8511.4788 | 30444.2548 | 2025-08-28 | 53226 | 0 | 51898.5 | 0 | 13194.88 | 18:45 | 4465.09 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-08-28 | 100% | 0% | 6874 | 6874 | 0 | 3741.99 | 17:40 | 0 | 0:00 | 2025-08-28 | 58.83% | 41.17% | 9374.5 | 5515 | 3859.5 | 3492.06 | 16:32 | 199.97 | 23:59 | 2025-08-28 | 72.56% | 27.44% | 8187 | 8187 | 5940.12 | 2246.88 | 3849.35 | 0.73958 | 0 | 0 | 137.19 | 0.80208 | 2025-08-28 | 61.02% | 38.98% | 34674.75 | 21157 | 13517.75 | 4643.84 | 17:40 | 3062.55 | 17:40
| 2025-08-29 | 53078 | 86.96% | 46159 | 13.04% | 6919 | 11.66% | 15.06% | 19.21% | 56.81% | 6026.7926 | 7780.6098 | 9927.7838 | 29353.5306 | 2025-08-29 | 53078 | 0 | 51667 | 0 | 10442 | 10:30 | 4051 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-08-29 | 100% | 0% | 5591 | 5591 | 0 | 3134 | 8:48 | 0 | 0:00 | 2025-08-29 | 41.88% | 58.12% | 7218 | 3023 | 4195 | 2947 | 8:19 | 208 | 19:13 | 2025-08-29 | 65.48% | 34.52% | 7891 | 7891 | 5167 | 2724 | 3274 | 0.39583 | 0 | 0 | 143 | 0.30208 | 2025-08-29 | 61.22% | 38.78% | 27231 | 16671 | 10560 | 4051 | 16:44 | 2690 | 16:44
| 2025-08-30 | 30354 | 79.07% | 24002 | 20.93% | 6352 | 10.22% | 17.84% | 15.32% | 60.29% | 2941.0662 | 5134.8481 | 4409.3698 | 17348.3576 | 2025-08-30 | 30354 | 0 | 28777 | 390 | 6970 | 15:15 | 1951 | 15:45 | 0 | 0:00 | 2025-08-30 | 100% | 0% | 3365 | 3365 | 0 | 1787 | 22:42 | 0 | 0:00 | 2025-08-30 | 31.35% | 68.65% | 5875 | 1842 | 4033 | 3124 | 22:55 | 186 | 7:15 | 2025-08-30 | 49.71% | 50.29% | 3836 | 3836 | 1907 | 1929 | 1551 | 0.54167 | 0 | 0 | 156 | 0.0625 | 2025-08-30 | 61.24% | 38.76% | 19849 | 12156 | 7693 | 2882 | 9:02 | 1878 | 9:02
| 2025-08-31 | 27618 | 78.05% | 21555 | 21.95% | 6063 | 6.164% | 16.57% | 15.53% | 65.68% | 1570.603 | 4223.025 | 3957.4466 | 16734.0144 | 2025-08-31 | 27618 | 0 | 25480 | 471 | 5589 | 12:30 | 1883 | 14:15 | 163 | 0:30 | 2025-08-31 | 100% | 0% | 1838 | 1838 | 0 | 1877 | 22:34 | 0 | 0:00 | 2025-08-31 | 29.56% | 70.44% | 4942 | 1461 | 3481 | 1556 | 9:28 | 174 | 21:15 | 2025-08-31 | 38.9% | 61.1% | 3455 | 3455 | 1344 | 2111 | 1417 | 0.95833 | 0 | 0 | 141 | 0.14583 | 2025-08-31 | 61.46% | 38.54% | 19583 | 12036 | 7547 | 2527 | 11:28 | 1648 | 11:28
| 2025-09-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-09-01 | [10 empty] | 2025-09-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-09-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
26041
1577
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-07-31 | 130 | 13:18 | 1490 | 979 | 511 | 2025-07-31 | 35 | 18:33 | 624 | 2025-07-31 | 30 | 11:59 | 15 | 9:31 | 530 | 310 | 220 | 2025-07-31 | 31 | 7:10 | 526
2025-08-01 | 128 | 11:25 | 1399 | 875 | 524 | 2025-08-01 | 36 | 10:27 | 635 | 2025-08-01 | 29 | 14:30 | 15 | 10:34 | 546 | 320 | 226 | 2025-08-01 | 29 | 9:17 | 501
2025-08-02 | 65 | 20:30 | 878 | 398 | 480 | 2025-08-02 | 29 | 20:00 | 569 | 2025-08-02 | 26 | 22:00 | 12 | 13:31 | 529 | 344 | 185 | 2025-08-02 | 27 | 11:23 | 505
2025-08-03 | 77.89 | 21:00 | 933.31 | 464.71 | 468.6 | 2025-08-03 | 30.67 | 11:00 | 586.7 | 2025-08-03 | 28.41 | 19:15 | 8.2 | 19:45 | 508.02 | 346.7 | 161.32 | 2025-08-03 | 25.5 | 2:45 | 472.42
2025-08-04 | 107 | 10:15 | 1451 | 947 | 504 | 2025-08-04 | 32 | 6:30 | 623 | 2025-08-04 | 24 | 17:15 | 14 | 11:30 | 571 | 355 | 216 | 2025-08-04 | 27 | 9:30 | 527
2025-08-05 | 102 | 9:00 | 1402 | 902 | 500 | 2025-08-05 | 32 | 8:45 | 607 | 2025-08-05 | 26 | 8:45 | 15 | 10:45 | 582 | 359 | 223 | 2025-08-05 | 26 | 4:30 | 474
2025-08-06 | 86 | 10:45 | 1300 | 810 | 490 | 2025-08-06 | 31 | 18:45 | 595 | 2025-08-06 | 26 | 18:00 | 15 | 12:00 | 581 | 358 | 223 | 2025-08-06 | 27 | 19:15 | 462
2025-08-07 | 97 | 18:00 | 1329 | 819 | 510 | 2025-08-07 | 30 | 20:30 | 575 | 2025-08-07 | 28 | 16:15 | 15 | 10:00 | 584 | 358 | 226 | 2025-08-07 | 25 | 19:45 | 458
2025-08-08 | 110.35 | 13:15 | 1338.47 | 812.69 | 525.78 | 2025-08-08 | 31.7 | 7:00 | 596.66 | 2025-08-08 | 25.9 | 15:30 | 15 | 10:45 | 578.1 | 351.97 | 226.13 | 2025-08-08 | 26.6 | 16:45 | 491.02
2025-08-09 | 84.99 | 1:30 | 1087.02 | 574.66 | 512.36 | 2025-08-09 | 29.87 | 7:45 | 574.05 | 2025-08-09 | 27.63 | 17:45 | 11.4 | 13:00 | 533.01 | 347.8 | 185.21 | 2025-08-09 | 26.11 | 11:30 | 500.57
2025-08-10 | 76 | 20:15 | 965 | 453 | 512 | 2025-08-10 | 31 | 7:15 | 577 | 2025-08-10 | 30 | 17:15 | 8 | 11:45 | 522 | 351 | 171 | 2025-08-10 | 28 | 7:30 | 465
2025-08-11 | 107 | 9:15 | 1364 | 791 | 573 | 2025-08-11 | 31 | 21:30 | 609 | 2025-08-11 | 26 | 9:45 | 13 | 11:30 | 581 | 360 | 221 | 2025-08-11 | 27 | 19:30 | 469
2025-08-12 | 101 | 13:15 | 1285 | 766 | 519 | 2025-08-12 | 34 | 2:30 | 606 | 2025-08-12 | 25 | 16:00 | 14 | 11:45 | 587 | 365 | 222 | 2025-08-12 | 25 | 7:10 | 456
2025-08-13 | 98.06 | 12:15 | 1329.28 | 809.67 | 519.61 | 2025-08-13 | 30.5 | 4:30 | 579.18 | 2025-08-13 | 28.55 | 7:45 | 13.23 | 17:30 | 582.45 | 360.96 | 221.49 | 2025-08-13 | 27.47 | 4:45 | 522.72
2025-08-14 | 109 | 16:45 | 1311 | 825 | 486 | 2025-08-14 | 33 | 23:00 | 594 | 2025-08-14 | 29 | 17:15 | 16 | 13:00 | 587 | 363 | 224 | 2025-08-14 | 27 | 16:30 | 515
2025-08-15 | 94 | 2:00 | 967 | 520 | 447 | 2025-08-15 | 33 | 0:45 | 592 | 2025-08-15 | 26 | 9:45 | 10 | 19:00 | 541 | 348 | 193 | 2025-08-15 | 27 | 19:30 | 500
2025-08-16 | 108 | 6:45 | 869 | 410 | 459 | 2025-08-16 | 28 | 7:00 | 560 | 2025-08-16 | 23 | 11:45 | 12 | 13:45 | 533 | 349 | 184 | 2025-08-16 | 25 | 19:30 | 444
2025-08-17 | 90 | 20:45 | 845 | 392 | 453 | 2025-08-17 | 28 | 21:30 | 589 | 2025-08-17 | 28 | 18:00 | 8 | 17:45 | 509 | 348 | 161 | 2025-08-17 | 24 | 8:30 | 494
2025-08-18 | 104 | 13:00 | 1302 | 799 | 503 | 2025-08-18 | 35 | 6:00 | 611 | 2025-08-18 | 25 | 22:00 | 13 | 11:30 | 573 | 357 | 216 | 2025-08-18 | 28 | 9:00 | 480
2025-08-19 | 102 | 13:15 | 1196 | 713 | 483 | 2025-08-19 | 37 | 11:00 | 605 | 2025-08-19 | 26 | 14:45 | 14 | 11:15 | 580 | 359 | 221 | 2025-08-19 | 26 | 0:30 | 465
2025-08-20 | 111 | 13:30 | 1190 | 715 | 475 | 2025-08-20 | 33 | 12:00 | 582 | 2025-08-20 | 26 | 12:00 | 14 | 12:15 | 577 | 357 | 220 | 2025-08-20 | 26 | 12:45 | 467
2025-08-21 | 112 | 13:00 | 1329 | 833 | 496 | 2025-08-21 | 31 | 20:15 | 607 | 2025-08-21 | 25 | 14:15 | 13 | 8:15 | 567 | 355 | 212 | 2025-08-21 | 26 | 13:00 | 523
2025-08-22 | 132 | 12:45 | 1536 | 1029 | 507 | 2025-08-22 | 31 | 20:45 | 632 | 2025-08-22 | 28 | 8:00 | 11 | 10:30 | 567 | 359 | 208 | 2025-08-22 | 28 | 16:30 | 541
2025-08-23 | 88 | 3:30 | 1051 | 595 | 456 | 2025-08-23 | 30 | 7:00 | 597 | 2025-08-23 | 22 | 13:45 | 10 | 8:30 | 533 | 359 | 174 | 2025-08-23 | 28 | 0:45 | 515
2025-08-24 | 77 | 3:00 | 942 | 469 | 473 | 2025-08-24 | 30 | 5:30 | 578 | 2025-08-24 | 23 | 04:[00 | 8 | 11:30 | 519 | 357 | 162 | 2025-08-24 | 26 | 20:30 | 464
2025-08-25 | 102 | 9:45 | 1324 | 804 | 520 | 2025-08-25 | 31 | 20:30 | 620 | 2025-08-25 | 25 | 9:30 | 12 | 13:45 | 577 | 369 | 208 | 2025-08-25 | 26 | 19:15 | 465
2025-08-26 | 105 | 13:15 | 1338 | 826 | 512 | 2025-08-26 | 34 | 22:30 | 617 | 2025-08-26 | 26 | 8:15 | 14 | 18:00 | 599 | 374 | 225 | 2025-08-26 | 27 | 18:45 | 468
2025-08-27 | 131.67 | 10:06 | 1323.84 | 815.3 | 508.54 | 2025-08-27 | 39.83 | 22:40 | 601.18 | 2025-08-27 | 30.42 | 8:30 | 14.94 | 16:01 | 599.11 | 376.43 | 222.68 | 2025-08-27 | 29.67 | 17:47 | 524.63
2025-08-28 | 130.7 | 12:11 | 1368 | 866.52 | 501.48 | 2025-08-28 | 35.31 | 1:26 | 609.02 | 2025-08-28 | 30.63 | 14:54 | 15.11 | 15:11 | 595.74 | 373.32 | 222.42 | 2025-08-28 | 31.35 | 18:26 | 540.6
2025-08-29 | 88 | 3:30 | 1051 | 544 | 507 | 2025-08-29 | 30 | 7:00 | 597 | 2025-08-29 | 22 | 13:45 | 10 | 8:30 | 533 | 359 | 174 | 2025-08-29 | 28 | 0:45 | 515
2025-08-30 | 90 | 6:59 | 815 | 396 | 419 | 2025-08-30 | 35 | 22:45 | 570 | 2025-08-30 | 32 | 16:16 | 13 | 9:42 | 550 | 365 | 185 | 2025-08-30 | 30 | 10:37 | 502
2025-08-31 | 59 | 20:45 | 761 | 350 | 411 | 2025-08-31 | 35 | 0:30 | 588 | 2025-08-31 | 26 | 17:00 | 8 | 13:45 | 515 | 358 | 157 | 2025-08-31 | 26 | 13:00 | 504
|  |  | 36579.92 | 21324.55 | 15255.37
|  |  |  | 58.3% | 41.7%
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 47% | 19.68% | 9.779% | 6.94% | 16.59% | 3170
| 2025-07-01 | 45.41% | 20.61% | 10.39% | 7.335% | 16.26% | 3081
| 2025-07-02 | 35.39% | 22.93% | 13.87% | 7.457% | 20.35% | 2481
| 2025-07-03 | 37.33% | 23.46% | 13.87% | 6.452% | 18.89% | 2500.45
| 2025-07-04 | 45.74% | 19.64% | 11.19% | 6.81% | 16.61% | 3172
| 2025-07-05 | 45.74% | 19.8% | 11.71% | 7.276% | 15.46% | 3065
| 2025-07-06 | 44.25% | 20.25% | 12.19% | 7.59% | 15.72% | 2938
| 2025-07-07 | 45.11% | 19.52% | 12.15% | 7.671% | 15.55% | 2946
| 2025-07-08 | 44.55% | 19.86% | 11.72% | 7.527% | 16.34% | 3004.25
| 2025-07-09 | 40.34% | 21.3% | 12.91% | 6.873% | 18.58% | 2694.65
| 2025-07-10 | 38.16% | 22.82% | 13.88% | 6.762% | 18.39% | 2529
| 2025-07-11 | 45.12% | 20.15% | 11.91% | 7.311% | 15.51% | 3023
| 2025-07-12 | 43.8% | 20.65% | 12.44% | 7.566% | 15.54% | 2934
| 2025-07-13 | 44.11% | 19.22% | 11.98% | 7.35% | 17.35% | 3013.63
| 2025-07-14 | 43.6% | 19.75% | 12.07% | 7.449% | 17.13% | 3007
| 2025-07-15 | 37.19% | 22.77% | 13.38% | 7.423% | 19.23% | 2600
| 2025-07-16 | 36.12% | 23.28% | 14.51% | 7.648% | 18.45% | 2406
| 2025-07-17 | 34.67% | 24.17% | 14.28% | 6.606% | 20.27% | 2437
| 2025-07-18 | 43.9% | 20.6% | 12.04% | 7.283% | 16.18% | 2966
| 2025-07-19 | 42.02% | 21.26% | 12.61% | 7.765% | 16.34% | 2846
| 2025-07-20 | 42.26% | 20.67% | 12.68% | 7.812% | 16.58% | 2816
| 2025-07-21 | 43.92% | 20.06% | 11.73% | 7.006% | 17.28% | 3026
| 2025-07-22 | 46.89% | 19.29% | 10.96% | 6.349% | 16.51% | 3276
| 2025-07-23 | 38.98% | 22.14% | 13.32% | 6.454% | 19.1% | 2696
| 2025-07-24 | 37.63% | 23.09% | 14.26% | 6.472% | 18.54% | 2503
| 2025-07-25 | 44.34% | 20.76% | 12.36% | 6.966% | 15.57% | 2986
| 2025-07-26 | 44.28% | 20.42% | 12.38% | 7.445% | 15.49% | 3022
| 2025-07-27 | 43.42% | 19.72% | 12.35% | 7.304% | 17.21% | 3048.76
| 2025-07-28 | 43.94% | 19.56% | 11.99% | 7.144% | 17.36% | 3113.36
| 2025-07-29 | 38.98% | 22.14% | 13.32% | 6.454% | 19.1% | 2696
| 2025-07-30 | 33.44% | 23.39% | 14.98% | 7.591% | 20.6% | 2437
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF