## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-08-31 | 27618 | 78.05% | 21555 | 21.95% | 6063 | 6.164% | 16.57% | 15.53% | 65.68% | 1570.603 | 4223.025 | 3957.4466 | 16734.0144 | 2025-08-31 | 27618 | 0 | 25480 | 471 | 5589 | 12:30 | 1883 | 14:15 | 163 | 0:30 | 2025-08-31 | 100% | 0% | 1838 | 1838 | 0 | 1877 | 22:34 | 0 | 0:00 | 2025-08-31 | 29.56% | 70.44% | 4942 | 1461 | 3481 | 1556 | 9:28 | 174 | 21:15 | 2025-08-31 | 38.9% | 61.1% | 3455 | 3455 | 1344 | 2111 | 1417 | 0.95833 | 0 | 0 | 141 | 0.14583 | 2025-08-31 | 61.46% | 38.54% | 19583 | 12036 | 7547 | 2527 | 11:28 | 1648 | 11:28
| 2025-09-01 | 52198 | 88.17% | 46025 | 11.83% | 6173 | 12.3% | 16.43% | 12.3% | 61.51% | 5963.0247 | 7968.143 | 5967.4923 | 29829.0783 | 2025-09-01 | 52198 | 0 | 48497 | 2494 | 15550 | 19:15 | 4552 | 10:15 | 160 | 6:00 | 2025-09-01 | 100% | 0% | 6837 | 6837 | 0 | 4185 | 8:39 | 0 | 0:00 | 2025-09-01 | 60.57% | 39.43% | 9136 | 5534 | 3602 | 4334 | 9:14 | 190 | 4:15 | 2025-09-01 | 98.58% | 1.418% | 5431 | 5431 | 5354 | 77 | 3996 | 0.4375 | 0 | 0 | 134 | 0.11458 | 2025-09-01 | 61.12% | 38.88% | 34201 | 20904 | 13297 | 3813 | 10:06 | 2508 | 10:06
| 2025-09-02 | 52918 | 87.91% | 46518 | 12.09% | 6400 | 11.96% | 16.08% | 15.94% | 58.52% | 6074.1076 | 8167.4883 | 8095.2527 | 29716.7912 | 2025-09-02 | 52918 | 0 | 50781 | 398 | 15435 | 19:15 | 4521 | 18:45 | 150 | 1:45 | 2025-09-02 | 100% | 0% | 6987 | 6987 | 0 | 4869 | 8:27 | 0 | 0:00 | 2025-09-02 | 60.09% | 39.91% | 9395 | 5645 | 3750 | 3578 | 8:01 | 180 | 20:00 | 2025-09-02 | 71.3% | 28.7% | 7848 | 7848 | 5596 | 2252 | 3769 | 0.36458 | 0 | 0 | 241 | 0.125 | 2025-09-02 | 61.15% | 38.85% | 34183 | 20902 | 13281 | 4329 | 18:58 | 2852 | 18:58
.-------------------------------------------------------------- | 2025-09-03 | 53586 | 88.52% | 47434 | 11.48% | 6152 | 11.85% | 15.93% | 16.45% | 58.24% | 6189.593 | 8319.2132 | 8591.5357 | 30421.2656 | 2025-09-03 | 53586 | 0 | 52231 | 0 | 13501 | 9:30 | 4533 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-09-03 | 100% | 0% | 7051 | 7051 | 0 | 4363 | 8:14 | 0 | 0:00 | 2025-09-03 | 59.77% | 40.23% | 9477 | 5664 | 3813 | 4191 | 8:52 | 186 | 21:15 | 2025-09-03 | 71.88% | 28.12% | 8317 | 8317 | 5978 | 2339 | 4548 | 0.35417 | 0 | 0 | 143 | 0.28125 | 2025-09-03 | 61.21% | 38.79% | 34655 | 21213 | 13442 | 4154 | 17:47 | 2753 | 17:47
| 2025-09-04 | 53352 | 88.44% | 47187 | 11.56% | 6165 | 11.78% | 15.92% | 16.37% | 58.43% | 6087.6681 | 8227.9457 | 8461.5305 | 30197.6247 | 2025-09-04 | 53352 | 0 | 51685 | 0 | 14084 | 19:00 | 4593 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-09-04 | 100% | 0% | 6980 | 6980 | 0 | 4197 | 8:44 | 0 | 0:00 | 2025-09-04 | 59.94% | 40.06% | 9434 | 5655 | 3779 | 3859 | 8:38 | 185 | 21:15 | 2025-09-04 | 70.98% | 29.02% | 8223 | 8223 | 5837 | 2386 | 3751 | 0.75 | 0 | 0 | 153 | 0.29167 | 2025-09-04 | 61.08% | 38.92% | 34624 | 21147 | 13477 | 4480 | 19:01 | 2975 | 19:01
| 2025-09-05 | 52216 | 89.01% | 46478 | 10.99% | 5738 | 11.91% | 14.67% | 16.4% | 59.34% | 6058.1574 | 7457.3366 | 8339.7369 | 30172.805 | 2025-09-05 | 52216 | 0 | 50845 | 0 | 13454 | 10:15 | 4515 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-09-05 | 100% | 0% | 6932 | 6932 | 0 | 3819 | 18:43 | 0 | 0:00 | 2025-09-05 | 64.61% | 35.39% | 8533 | 5513 | 3020 | 4586 | 8:19 | 177 | 7:00 | 2025-09-05 | 66.81% | 33.19% | 8189 | 8189 | 5471 | 2718 | 4039 | 0.32292 | 0 | 0 | 160 | 0.29167 | 2025-09-05 | 61.12% | 38.88% | 34525 | 21103 | 13422 | 4264 | 9:01 | 2834 | 9:02
| 2025-09-06 | 27042 | 79.47% | 21490.62 | 20.53% | 5551.38 | 0% | 51.03% | 37.37% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-06 | 27042 | [5 empty] | 4514.58 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-09-06 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-09-06 | 64.84% | 35.16% | 8532.5 | 5532.5 | 3000 |  |  |  |  | 2025-09-06 | 68.84% | 31.16% | 8189 | 8189 | 5637.62 | 2551.38 | [6 empty] | 2025-09-06 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | :
| 2025-09-07 | 26917 | 87.33% | 23506 | 12.67% | 3411 | 7.083% | 23.1% | 0% | 69.82% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-07 | 26917 |  |  | 0 |  |  | 1682 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2025-09-07 | 100% | 0% | 1556 | 1556 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 2025-09-07 | 32.77% | 67.23% | 5074 | 1663 | 3411 |  |  | 178 | 21:46 | 2025-09-07 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-09-07 | 61.75% | 38.25% | 15337 | 9471 | 5866 | 2825 | 7:22 | 1865 | 7:22
| 2025-09-08 | 53856 | 88.44% | 47632.09 | 11.56% | 6223.91 | 11.85% | 15.92% | 16.66% | 58% | 6206.8565 | 8339.7819 | 8726.9338 | 30381.5377 | 2025-09-08 | 53856 | 0 | 52386 | 0 | 14888.78 | 19:15 | 4640.15 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-08 | 100% | 0% | 7115 | 7115 | 0 | 3806.39 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-08 | 61.13% | 38.87% | 9560 | 5843.9 | 3716.1 | 3992.28 | 8:43 | 176.1 | 7:45 | 2025-09-08 | 70.67% | 29.33% | 8549 | 8549 | 6041.19 | 2507.81 | 4263.51 | 0.76042 | 0 | 0 | 153.08 | 0.28125 | 2025-09-08 | 61.05% | 38.95% | 34826.75 | 21261 | 13565.75 | 3751.71 | 18:14 | 2495.64 | 18:14
| 2025-09-09 | 54050 | 88.32% | 47738.17 | 11.68% | 6311.83 | 11.8% | 15.86% | 16.37% | 58.45% | 6211.4091 | 8351.3527 | 8618.856 | 30769.4232 | 2025-09-09 | 54050 | 0 | 52644.5 | 0 | 13723.43 | 19:15 | 4568.33 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-09-09 | 100% | 0% | 7078 | 7078 | 0 | 3694.79 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-09 | 60.42% | 39.58% | 9516.5 | 5749.42 | 3767.08 | 3586.67 | 8:44 | 190.63 | 17:30 | 2025-09-09 | 69.46% | 30.54% | 8332.5 | 8332.5 | 5787.75 | 2544.75 | 3643.98 | 0.72917 | 0 | 0 | 156.4 | 0.3125 | 2025-09-09 | 61.04% | 38.96% | 35062.25 | 21403 | 13659.25 | 4483.74 | 18:13 | 2965.16 | 18:14
| 2025-09-10 | 53797 | 88.24% | 47468 | 11.76% | 6329 | 12.19% | 14.75% | 17.21% | 58.49% | 6387.6597 | 7730.0735 | 9019.4253 | 30649.8007 | 2025-09-10 | 53797 | 0 | 52398 | 0 | 14085 | 18:00 | 4610 | 8:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-10 | 100% | 0% | 6990 | 6990 | 0 | 4698 | 7:15 | 0 | 0:00 | 2025-09-10 | 55.2% | 44.8% | 8459 | 4669 | 3790 | 4588 | 7:15 | 172 | 0:34 | 2025-09-10 | 69.59% | 30.41% | 8350 | 8350 | 5811 | 2539 | 3790 | 0.75 | 0 | 0.00 | 155 | 0.35417 | 2025-09-10 | 60.08% | 39.92% | 33540 | 20150 | 13390 | 4031 | 15:44 | 2701 | 15:44
| 2025-09-11 | 53486 | 88.28% | 47216 | 11.72% | 6270 | 11.79% | 14.76% | 16.97% | 59.04% | 6159.1531 | 7714.5851 | 8864.4973 | 30849.4012 | 2025-09-11 | 53486 | 0 | 52250 | 0 | 13950 | 17:30 | 4590 | 8:00 | 0 | 0:00 | 2025-09-11 | 100% | 0% | 6890 | 6890 | 0 | 4282 | 07.12 | 0 | 0:00 | 2025-09-11 | 56.55% | 43.45% | 8630 | 4880 | 3750 | 3628 | 17:14 | 175 | 21:45 | 2025-09-11 | 70.07% | 29.93% | 8420 | 8420 | 5900 | 2520 | 3710 | 0.8125 | 0 | 0 | 155 | 0.32292 | 2025-09-11 | 60.91% | 39.09% | 34510 | 21020 | 13490 | 4052 | 16:57 | 2685 | 16:57
| 2025-09-12 | 52700 | 87.78% | 46260 | 12.22% | 6440 | 11.81% | 15.15% | 16.96% | 58.64% | 5850.1781 | 7506.0475 | 8405.1848 | 29057.5657 | 2025-09-12 | 52700 | 0 | 49550 | 0 | 14050 | 18:45 | 4520 | 7:30 | 0 | 0:00 | 2025-09-12 | 100% | 0% | 6960 | 6960 | 0 | 3916 | 7:06 | 0 | 0.00 | 2025-09-12 | 56.66% | 43.34% | 8930 | 5060 | 3870 | 3687 | 17:19 | 178 | 20:30 | 2025-09-12 | 69.73% | 30.27% | 8490 | 8490 | 5920 | 2570 | 3820 | 0.77778 | 0 | 0 | 154 | 0.33333 | 2025-09-12 | 60.89% | 39.11% | 34570 | 21050 | 13520 | 3835 | 17:03 | 2539 | 17:03
| 2025-09-13 | 31678 | 80.27% | 25428 | 19.73% | 6250 | 7.844% | 16.5% | 16.03% | 63.21% | 2373.1614 | 4992.5372 | 4850.6416 | 19125.2446 | 2025-09-13 | 31678 | 0 | 30255 | 0 | 7284 | 9:45 | 2059 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-13 | 100% | 0% | 2747 | 2747 | 0 | 2159 | 22:36 | 0 | 0:00 | 2025-09-13 | 37.46% | 62.54% | 5779 | 2165 | 3614 | 1678 | 22:35 | 170 | 2:45 | 2025-09-13 | 39.5% | 60.5% | 4357 | 4357 | 1721 | 2636 | 1833 | 0.36458 | 0 | 0 | 153 | 0.85417 | 2025-09-13 | 61.21% | 38.79% | 22138 | 13550 | 8588 | 2661 | 8:50 | 1786 | 8:50
| 2025-09-14 | 27170 | 78.14% | 21230.04 | 21.86% | 5939.96 | 6.528% | 17.09% | 17.1% | 63.17% | 1687.6291 | 4419.1526 | 4421.1769 | 16331.0741 | 2025-09-14 | 27170 | 0 | 25854 | 0 | 5791.37 | 20:15 | 1775.43 | 23:00 | 0 | 0:00 | 2025-09-14 | 100% | 0% | 1940 | 1940 | 0 | 1861.49 | 22:24 | 0 | 0:00 | 2025-09-14 | 31.52% | 68.48% | 5080 | 1601.17 | 3478.83 | 1917.29 | 9:25 | 168.5 | 20:30 | 2025-09-14 | 37.33% | 62.67% | 3927 | 3927 | 1465.87 | 2461.13 | 1418.7 | 0.40625 | 0 | 0 | 146.78 | 0.30208 | 2025-09-14 | 61.62% | 38.38% | 18773.25 | 11569 | 7204.25 | 2367.82 | 9:51 | 1573.38 | 9:51
| 2025-09-15 | 53254 | 88.21% | 46975 | 11.79% | 6279 | 11.65% | 15.63% | 16.56% | 58.62% | 6039.1121 | 8098.6534 | 8579.4742 | 30378.6697 | 2025-09-15 | 53254 | 0 | 51819 | 0 | 12230 | 19:45 | 4561 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-15 | 100% | 0% | 6926 | 6926 | 0 | 3934 | 18:42 | 0 | 0:00 | 2025-09-15 | 60.34% | 39.66% | 9288 | 5604 | 3684 | 3947 | 8:34 | 156 | 7:30 | 2025-09-15 | 69.01% | 30.99% | 8375 | 8375 | 5780 | 2595 | 3891 | 0.73958 | 0 | 0 | 156 | 0.3125 | 2025-09-15 | 61.15% | 38.85% | 34840 | 21304 | 13536 | 4556 | 18:43 | 3008 | 18:43
| 2025-09-16 | 53300 | 88.37% | 47099 | 11.63% | 6201 | 11.76% | 15.79% | 16.42% | 58.47% | 6106.1577 | 8199.7477 | 8530.4162 | 30369.3384 | 2025-09-16 | 53300 | 0 | 51937 | 0 | 12540 | 19:15 | 4329 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-16 | 100% | 0% | 6959 | 6959 | 0 | 3793 | 8:21 | 0 | 0:00 | 2025-09-16 | 60.8% | 39.2% | 9345 | 5682 | 3663 | 3737 | 8:13 | 172 | 7:00 | 2025-09-16 | 69.33% | 30.67% | 8276 | 8276 | 5738 | 2538 | 4379 | 0.76042 | 0 | 0 | 158 | 0.84375 | 2025-09-16 | 61.24% | 38.76% | 34611 | 21195 | 13416 | 3872 | 16:49 | 2562 | 16:50
| 2025-09-17 | 56512 | 89.1% | 50354 | 10.9% | 6158 | 12.39% | 16.02% | 16.6% | 57.29% | 6836.5801 | 8843.0443 | 9162.924 | 31618.7433 | 2025-09-17 | 56512 | 0 | 55187 | 0 | 14304 | 14:15 | 4415 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-09-17 | 100% | 0% | 7772 | 7772 | 0 | 3732 | 16:59 | 0 | 0:00 | 2025-09-17 | 63.27% | 36.73% | 10053 | 6361 | 3692 | 3571 | 16:55 | 173 | 20:00 | 2025-09-17 | 72.5% | 27.5% | 8968 | 8968 | 6502 | 2466 | 3971 | 0.30208 | 0 | 0 | 145 | 0.10417 | 2025-09-17 | 61.05% | 38.95% | 35945 | 21944 | 14001 | 4786 | 18:02 | 3125 | 18:02
| 2025-09-18 | 32296 | 81.58% | 26348 | 18.42% | 5948 | 7.869% | 16.65% | 16.57% | 62.42% | 2432.4283 | 5145.9916 | 5121.2227 | 19292.6664 | 2025-09-18 | 32296 | 0 | 30910 | 0 | 8828 | 15:15 | 2689 | 14:15 | 0 | 0:00 | 2025-09-18 | 100% | 0% | 2786 | 2786 | 0 | 2734 | 14:47 | 0 | 0:00 | 2025-09-18 | 39.5% | 60.5% | 5894 | 2328 | 3566 | 2776 | 12:23 | 170 | 6:00 | 2025-09-18 | 48.51% | 51.49% | 4626 | 4626 | 2244 | 2382 | 2866 | 0.57292 | 0 | 0 | 146 | 0.88542 | 2025-09-18 | 61.34% | 38.66% | 22097 | 13555 | 8542 | 3178 | 12:48 | 2103 | 12:48
| 2025-09-19 | 32538 | 81.5% | 26519.25 | 18.5% | 6018.75 | 8.132% | 16.78% | 16.84% | 61.7% | 2531.3211 | 5223.2921 | 5240.493 | 19204.6079 | 2025-09-19 | 32538 | 0 | 31127 | 0 | 8781.84 | 14:30 | 2742.61 | 15:00 | 0 | 0:00 | 2025-09-19 | 100% | 0% | 2915 | 2915 | 0 | 2258.79 | 13:27 | 0 | 0:00 | 2025-09-19 | 40.28% | 59.72% | 6015 | 2422.63 | 3592.37 | 2571.3 | 13:23 | 170.59 | 7:00 | 2025-09-19 | 49.45% | 50.55% | 4799.5 | 4799.5 | 2373.12 | 2426.38 | 2791 | 0.55208 | 0 | 0 | 151.31 | 0.875 | 2025-09-19 | 61.36% | 38.64% | 22115.5 | 13571 | 8544.5 | 3161 | 13:09 | 2074.05 | 13:10
| 2025-09-20 | 30580 | 80.06% | 24482.05 | 19.94% | 6097.95 | 6.811% | 16.03% | 16.1% | 64.78% | 1997.8691 | 4701.4509 | 4723.6961 | 18999.7779 | 2025-09-20 | 30580 | 0 | 29331 | 0 | 5897.4 | 23:30 | 1972 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-20 | 100% | 0% | 2320 | 2320 | 0 | 1725.3 | 22:40 | 0 | 0:00 | 2025-09-20 | 33.57% | 66.43% | 5459.5 | 1832.86 | 3626.64 | 1723.45 | 22:35 | 173.78 | 7:00 | 2025-09-20 | 41.4% | 58.6% | 4217.5 | 4217.5 | 1746.19 | 2471.31 | 1352.73 | 0.86458 | 0 | 0 | 143.11 | 0.83333 | 2025-09-20 | 61.64% | 38.36% | 22063.25 | 13600 | 8463.25 | 2466.9 | 20:38 | 1608.83 | 20:38
| 2025-09-21 | 28584 | 79.14% | 22620 | 20.86% | 5964 | 6.399% | 16.64% | 17.05% | 63.76% | 1743.1546 | 4532.3757 | 4644.4274 | 17370.7791 | 2025-09-21 | 28584 | 0 | 27242 | 0 | 8142 | 21:45 | 2048 | 22:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-21 | 100% | 0% | 2008 | 2008 | 0 | 2088 | 21:26 | 0 | 0:00 | 2025-09-21 | 32.39% | 67.61% | 5221 | 1691 | 3530 | 2501 | 20:37 | 170 | 20:45 | 2025-09-21 | 41.24% | 58.76% | 4142 | 4142 | 1708 | 2434 | 1939 | 0.89583 | 0 | 0 | 142 | 0.90625 | 2025-09-21 | 61.53% | 38.47% | 20010 | 12312 | 7698 | 2854 | 9:55 | 1858 | 9:55
| 2025-09-22 | 53760 | 88.42% | 47535 | 11.58% | 6225 | 12.02% | 14.61% | 16.81% | 59.02% | 6287.6693 | 7643.0517 | 8789.916 | 30867.564 | 2025-09-22 | 53760 | 0 | 52300 | 0 | 12610 | 21:00 | 4350 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-09-22 | 100% | 0% | 6940 | 6940 | 0 | 3405 | 16:00 | 0 | 0:00 | 2025-09-22 | 56.73% | 43.27% | 8436 | 4786 | 3650 | 3385 | 17:15 | 172 | 21:00 | 2025-09-22 | 68.9% | 31.1% | 8280 | 8280 | 5705 | 2575 | 3887 | 0.85417 | 0 | 0 | 151 | 0.875 | 2025-09-22 | 61.58% | 38.42% | 34070 | 20980 | 13090 | 4576 | 17:01 | 3021 | 17:01
| 2025-09-23 | 53850 | 88.38% | 47590 | 11.62% | 6260 | 11.91% | 15.29% | 16.7% | 58.53% | 6180.3366 | 7936.0133 | 8665.63 | 30369.6599 | 2025-09-23 | 53850 | 0 | 51890 | 0 | 12650 | 20:30 | 4390 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-23 | 100% | 0% | 6970 | 6970 | 0 | 3605 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2025-09-23 | 58.99% | 41.01% | 8950 | 5280 | 3670 | 3520 | 18:30 | 173 | 20:30 | 2025-09-23 | 68.98% | 31.02% | 8350 | 8350 | 5760 | 2590 | 3895 | 0.875 | 0 | 0 | 152 | 0.85417 | 2025-09-23 | 61.46% | 38.54% | 34250 | 21050 | 13200 | 4680 | 18:30 | 3020 | 18:00
| 2025-09-24 | 54078 | 88.08% | 47630 | 11.92% | 6448 | 11.81% | 15.55% | 16.47% | 58.6% | 6241.9216 | 8218.0338 | 8707.267 | 30976.6091 | 2025-09-24 | 54078 | 0 | 52861 | 0 | 13118 | 9:15 | 4460 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-24 | 100% | 0% | 7126 | 7126 | 0 | 3664 | 8:37 | 0 | 0:00 | 2025-09-24 | 60.1% | 39.9% | 9382 | 5639 | 3743 | 3339 | 8:14 | 184 | 7:15 | 2025-09-24 | 68.09% | 31.91% | 8476 | 8476 | 5771 | 2705 | 3837 | 0.73958 | 0 | 0 | 146 | 0.86458 | 2025-09-24 | 61.47% | 38.53% | 35364 | 21740 | 13624 | 4096 | 18:15 | 2700 | 18:15
| 2025-09-25 | 51850 | 87.77% | 45507.35 | 12.23% | 6342.65 | 11.64% | 16.16% | 16.46% | 58.26% | 5879.442 | 8163.4501 | 8315.7885 | 29433.4677 | 2025-09-25 | 51850 | 0 | 50520 | 0 | 15056.91 | 9:45 | 4419.42 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-09-25 | 100% | 0% | 6689 | 6689 | 0 | 3663.4 | 18:27 | 0 | 0:00 | 2025-09-25 | 58.97% | 41.03% | 9287.5 | 5476.54 | 3810.96 | 4185 | 8:33 | 189.64 | 19:30 | 2025-09-25 | 68.41% | 31.59% | 8013.5 | 8013.5 | 5481.81 | 2531.69 | 3938.44 | 0.73958 | 0 | 0 | 153.66 | 0.84375 | 2025-09-25 | 61.19% | 38.81% | 33486.25 | 20491 | 12995.25 | 3635.85 | 17:41 | 2376.8 | 17:41
| 2025-09-26 | 52312 | 87.32% | 45679 | 12.68% | 6633 | 11.28% | 15.2% | 16.33% | 59.82% | 5740.5833 | 7734.5066 | 8308.4065 | 30433.8859 | 2025-09-26 | 52312 | 0 | 50879 | 0 | 12490 | 8:30 | 4142 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-09-26 | 100% | 0% | 6593 | 6593 | 0 | 3855 | 17:56 | 0 | 0:00 | 2025-09-26 | 57.08% | 42.92% | 8883 | 5070 | 3813 | 3214 | 8:20 | 179 | 7:45 | 2025-09-26 | 64.77% | 35.23% | 8005 | 8005 | 5185 | 2820 | 4058 | 0.76042 | 0 | 0 | 145 | 0.32292 | 2025-09-26 | 61.08% | 38.92% | 34953 | 21348 | 13605 | 4536 | 19:36 | 2997 | 19:36
| 2025-09-27 | 32186 | 81.08% | 26098 | 18.92% | 6088 | 7.848% | 16.02% | 16.01% | 63.72% | 2429.4363 | 4958.6886 | 4955.0643 | 19725.3906 | 2025-09-27 | 32186 | 0 | 30956 | 0 | 6362 | 18:15 | 2165 | 17:15 | 0 | 0:00 | 2025-09-27 | 100% | 0% | 2799 | 2799 | 0 | 1640 | 22:24 | 0 | 0:00 | 2025-09-27 | 35.8% | 64.2% | 5713 | 2045 | 3668 | 1618 | 12:44 | 177 | 22:15 | 2025-09-27 | 45.34% | 54.66% | 4427 | 4427 | 2007 | 2420 | 2170 | 0.67708 | 0 | 0 | 149 | 0.88542 | 2025-09-27 | 61.42% | 38.58% | 22726 | 13959 | 8767 | 2936 | 16:22 | 1909 | 16:22
| 2025-09-28 | 27813 | 79.07% | 21993 | 20.93% | 5820 | 6.551% | 15.9% | 16.14% | 64.99% | 1844.0737 | 4477.2395 | 4542.8124 | 18294.9269 | 2025-09-28 | 27813 | 0 | 28150 | 0 | 7980 | 20:30 | 2020 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-09-28 | 100% | 0% | 2150 | 2150 | 0 | 2120 | 21:30 | 0 | 0:00 | 2025-09-28 | 34.29% | 65.71% | 5220 | 1790 | 3430 | 1650 | 14:30 | 174 | 21:30 | 2025-09-28 | 41.99% | 58.01% | 4120 | 4120 | 1730 | 2390 | 1940 | 0.70833 | 0 | 0 | 145 | 0.85417 | 2025-09-28 | 62.59% | 37.41% | 21330 | 13350 | 7980 | 2830 | 17:00 | 1820 | 17:30
| 2025-09-29 | 52734 | 87.96% | 46387 | 12.04% | 6347 | 11.74% | 16.24% | 16.59% | 57.93% | 6090.6252 | 8430.0473 | 8609.632 | 30063.517 | 2025-09-29 | 52734 | 0 | 51894 | 0 | 14700 | 18:45 | 4461 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-09-29 | 100% | 0% | 6894 | 6894 | 0 | 4573 | 7:54 | 0 | 0:00 | 2025-09-29 | 59.24% | 40.76% | 9542 | 5653 | 3889 | 4181 | 8:12 | 243 | 17:30 | 2025-09-29 | 70.29% | 29.71% | 8274 | 8274 | 5816 | 2458 | 3997 | 0.73958 | 0 | 0 | 153 | 0.3125 | 2025-09-29 | 61.05% | 38.95% | 34029 | 20776 | 13253 | 3868 | 17:37 | 2567 | 17:37
| 2025-09-30 | 53750 | 88.27% | 47444.89 | 11.73% | 6305.11 | 11.61% | 16.02% | 16.67% | 58.19% | 6093.123 | 8406.5054 | 8750.1595 | 30541.6583 | 2025-09-30 | 53750 | 0 | 52490 | 0 | 13858.11 | 8:45 | 4670.52 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-09-30 | 100% | 0% | 6931 | 6931 | 0 | 3558.88 | 8:37 | 0 | 0:00 | 2025-09-30 | 60.12% | 39.88% | 9562.5 | 5749.39 | 3813.11 | 3534.51 | 17:21 | 185.17 | 6:45 | 2025-09-30 | 70.59% | 29.41% | 8473 | 8473 | 5981 | 2492 | 4046.64 | 0.3125 | 0 | 0 | 150.8 | 0.89583 | 2025-09-30 | 61.02% | 38.98% | 34741.5 | 21201 | 13540.5 | 4773.7 | 7:02 | 3130.6 | 7:02
#REF!
1260
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on H11: Ricardo Arancibia Leon: USO DE GENERADOR 12KV EN SERES POR 5HRS HORARIO NOCTURNO. FAENAS VALENCIA
Note on AQ12: Ricardo Arancibia Leon: aproximado problemas para ingresar en win pm

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-08-31 | 59 | 20:45 | 761 | 350 | 411 | 2025-08-31 | 35 | 0:30 | 588 | 2025-08-31 | 26 | 17:00 | 8 | 13:45 | 515 | 358 | 157 | 2025-08-31 | 26 | 13:00 | 504
2025-09-01 | 98 | 10:30 | 1214 | 756 | 458 | 2025-09-01 | 35 | 9:30 | 577 | 2025-09-01 | 27 | 8:30 | 13 | 8:30 | 571 | 364 | 207 | 2025-09-01 | 26 | 6:15 | 468
2025-09-02 | 113 | 12:45 | 1180 | 708 | 472 | 2025-09-02 | 36 | 9:00 | 596 | 2025-09-02 | 24 | 9:45 | 14 | 12:00 | 582 | 368 | 214 | 2025-09-02 | 29 | 6:45 | 499
2025-09-03 | 95 | 13:30 | 1271 | 778 | 493 | 2025-09-03 | 29 | 20:45 | 602 | 2025-09-03 | 28 | 15:45 | 13 | 7:45 | 585 | 366 | 219 | 2025-09-03 | 26 | 8:00 | 474
2025-09-04 | 100 | 14:45 | 1368 | 870 | 498 | 2025-09-04 | 33 | 2:15 | 597 | 2025-09-04 | 25 | 13:30 | 14 | 10:00 | 576 | 361 | 215 | 2025-09-04 | 26 | 20:00 | 448
2025-09-05 | 127 | 13:15 | 1352 | 846 | 506 | 2025-09-05 | 35 | 1:15 | 610 | 2025-09-05 | 28 | 13:30 | 14 | 10:45 | 571 | 358 | 213 | 2025-09-05 | 30 | 14:00 | 521
2025-09-06 |  |  | 1352.24 | 846.5 | 505.74 | 2025-09-06 |  |  | 609.97 | 2025-09-06 |  |  |  |  | 571.24 | 357.82 | 213.42 | 2025-09-06 |  |  | 520.8
2025-09-07 | 87 | 1:18 | 725 | 282 | 443 | 2025-09-07 | 36 | 2:06 | 558 | 2025-09-07 | 28 | 18:45 | 8 | 22:54 | 476 | 325 | 151 | 2025-09-07 | 27 | 15:00 | 481
2025-09-08 | 113.44 | 12:30 | 1196.21 | 713.52 | 482.69 | 2025-09-08 | 30.83 | 21:45 | 630.62 | 2025-09-08 | 26.79 | 9:45 | 13.74 | 9:30 | 564.9 | 350.11 | 214.79 | 2025-09-08 | 24.86 | 5:45 | 472.27
2025-09-09 | 105.32 | 12:30 | 1323.06 | 806.74 | 516.32 | 2025-09-09 | 30.8 | 4:00 | 635.48 | 2025-09-09 | 25.37 | 14:30 | 12.85 | 17:00 | 575.57 | 358.48 | 217.09 | 2025-09-09 | 28.58 | 18:00 | 473.92
2025-09-10 | 109 | 13:00 | 1290 | 789 | 501 | 2025-09-10 | 32 | 2:30 | 630 | 2025-09-10 | 25 | 13:30 | 13 | 18:30 | 568 | 355 | 213 | 2025-09-10 | 28 | 17:30 | 481
2025-09-11 | 112 | 11:45 | 1230 | 712 | 518 | 2025-09-11 | 35 | 10:53 | 633 | 2025-09-11 | 28 | 15:00 | 14 | 9:10 | 567 | 350 | 217 | 2025-09-11 | 30 | 5:33 | 475
2025-09-12 | 115 | 12:05 | 1280 | 770 | 510 | 2025-09-12 | 34 | 13:50 | 586 | 2025-09-12 | 29 | 11:55 | 15 | 8:02 | 574 | 355 | 219 | 2025-09-12 | 30 | 6:35 | 452
2025-09-13 | 78 | 10:45 | 834 | 366 | 468 | 2025-09-13 | 0 |  | 0 | 2025-09-13 | 25 | 10:45 | 12 | 9:30 | 542 | 348 | 194 | 2025-09-13 | 29 | 3:45 | 472
2025-09-14 | 71.55 | 22:30 | 790.52 | 351.36 | 439.16 | 2025-09-14 | 27.49 | 19:45 | 280.03 | 2025-09-14 | 24.6 | 14:45 | 8.21 | 21:00 | 492.85 | 324.39 | 168.46 | 2025-09-14 | 24.72 | 5:45 | 452.79
2025-09-15 | 93 | 10:00 | 1178 | 696 | 482 | 2025-09-15 | 30 | 21:15 | 595 | 2025-09-15 | 25 | 9:30 | 14 | 9:15 | 574 | 354 | 220 | 2025-09-15 | 24 | 7:00 | 454
2025-09-16 | 116 | 9:00 | 1090 | 623 | 467 | 2025-09-16 | 31 | 6:45 | 592 | 2025-09-16 | 24 | 11:15 | 15 | 8:15 | 577 | 351 | 226 | 2025-09-16 | 27 | 1:15 | 463
2025-09-17 | 117 | 11:45 | 989 | 526 | 463 | 2025-09-17 | 28 | 14:45 | 556 | 2025-09-17 | 27 | 12:15 | 15 | 13:00 | 564 | 344 | 220 | 2025-09-17 | 26 | 18:45 | 504
2025-09-18 | 45 | 19:45 | 744 | 311 | 433 | 2025-09-18 | 27 | 23:30 | 534 | 2025-09-18 | 24 | 12:30 | 11 | 12:30 | 522 | 330 | 192 | 2025-09-18 | 24 | 18:00 | 440
2025-09-19 | 48.62 | 6:45 | 743.18 | 291.44 | 451.74 | 2025-09-19 | 30.54 | 22:45 | 555.88 | 2025-09-19 | 23.42 | 18:45 | 10.15 | 13:45 | 528.25 | 336.25 | 192 | 2025-09-19 | 26.14 | 5:00 | 459.13
2025-09-20 | 43.91 | 7:00 | 737.64 | 279.34 | 458.3 | 2025-09-20 | 29.11 | 3:00 | 583.18 | 2025-09-20 | 22.08 | 7:00 | 11.3 | 7:00 | 520.25 | 337.36 | 182.89 | 2025-09-20 | 26.24 | 4:00 | 499.13
2025-09-21 | 48 | 22:15 | 764 | 325 | 439 | 2025-09-21 | 31 | 21:30 | 588 | 2025-09-21 | 21 | 16:15 | 8 | 11:45 | 504 | 342 | 162 | 2025-09-21 | 26 | 21:45 | 425
2025-09-22 | 120 | 9:03 | 1249 | 741 | 508 | 2025-09-22 | 36 | 13:30 | 625 | 2025-09-22 | 28 | 6:10 | 14 | 17:28 | 567 | 352 | 215 | 2025-09-22 | 30 | 16:38 | 516
2025-09-23 | 122 | 8:30 | 1255 | 745 | 510 | 2025-09-23 | 35 | 15:30 | 620 | 2025-09-23 | 28 | 6:30 | 14 | 18:30 | 567 | 350 | 217 | 2025-09-23 | 30 | 17:30 | 518
2025-09-24 | 108 | 13:15 | 1300 | 809 | 491 | 2025-09-24 | 32 | 13:45 | 590 | 2025-09-24 | 25 | 8:15 | 14 | 18:30 | 586 | 358 | 228 | 2025-09-24 | 27 | 19:30 | 457
2025-09-25 | 113.88 | 8:30 | 1315.89 | 827.31 | 488.58 | 2025-09-25 | 31.77 | 20:30 | 597.15 | 2025-09-25 | 26.63 | 8:45 | 13.26 | 18:15 | 584.09 | 359.14 | 224.95 | 2025-09-25 | 26.81 | 7:30 | 514.02
2025-09-26 | 97 | 11:45 | 1340 | 852 | 488 | 2025-09-26 | 30 | 12:15 | 614 | 2025-09-26 | 27 | 13:30 | 15 | 18:15 | 263 | 39 | 224 | 2025-09-26 | 29 | 5:00 | 505
2025-09-27 | 99 | 7:00 | 1058 | 539 | 519 | 2025-09-27 | 30 | 7:15 | 579 | 2025-09-27 | 24 | 19:15 | 12 | 12:15 | 539 | 354 | 185 | 2025-09-27 | 26 | 5:30 | 462
2025-09-28 | 70 | 8:00 | 1080 | 582 | 498 | 2025-09-28 | 29 | 8:00 | 558 | 2025-09-28 | 21 | 18:30 | 12 | 13:30 | 490 | 310 | 180 | 2025-09-28 | 25 | 8:30 | 460
2025-09-29 | 122 | 11:45 | 1385 | 898 | 487 | 2025-09-29 | 29 | 6:00 | 591 | 2025-09-29 | 52 | 13:45 | 56 | 17:30 | 601 | 369 | 232 | 2025-09-29 | 28 | 16:00 | 503
2025-09-30 | 114.62 | 12:15 | 1405.06 | 927.93 | 477.13 | 2025-09-30 | 31.39 | 13:00 | 605.98 | 2025-09-30 | 23.93 | 17:15 | 14.66 | 7:30 | 599.17 | 368.85 | 230.32 | 2025-09-30 | 26.75 | 5:15 | 455
|  |  | 34039.8 | 19568.14 | 14471.66
|  |  |  | 57.49% | 42.51%
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 32.14% | 24.83% | 15.12% | 6.63% | 21.28% | 2368
| 2025-07-01 | 42.9% | 20.39% | 12.86% | 7.314% | 16.54% | 2830
| 2025-07-02 | 41.3% | 20.86% | 12.88% | 7.49% | 17.47% | 2857
| 2025-07-03 | 43.35% | 20.53% | 12.48% | 7.469% | 16.17% | 2932
| 2025-07-04 | 45.77% | 19.97% | 12.08% | 7.193% | 14.99% | 2989
| 2025-07-05 | 44.27% | 19.97% | 11.72% | 6.974% | 17.06% | 3054
| 2025-07-06 | 44.27% | 19.97% | 11.72% | 6.988% | 17.05% | 3054.25
| 2025-07-07 | 32.37% | 24.91% | 14.51% | 6.741% | 21.47% | 2240
| 2025-07-08 | 41.77% | 22.02% | 12.22% | 7.5% | 16.49% | 2864
| 2025-07-09 | 43.98% | 21.13% | 11.92% | 7.217% | 15.76% | 3008.03
| 2025-07-10 | 43.45% | 21.22% | 11.96% | 7.174% | 16.2% | 2969
| 2025-07-11 | 42.34% | 21.79% | 12.05% | 7.47% | 16.35% | 2905
| 2025-07-12 | 44.26% | 20.26% | 12.28% | 7.573% | 15.63% | 2892
| 2025-07-13 | 45.13% | 0% | 18.83% | 10.5% | 25.54% | 1848
| 2025-07-14 | 39.21% | 13.89% | 16.09% | 8.355% | 22.46% | 2016.19
| 2025-07-15 | 42.06% | 21.24% | 12.64% | 7.854% | 16.21% | 2801
| 2025-07-16 | 40.04% | 21.75% | 12.89% | 8.303% | 17.01% | 2722
| 2025-07-17 | 37.85% | 21.28% | 13.16% | 8.419% | 19.29% | 2613
| 2025-07-18 | 33.21% | 23.84% | 14.73% | 8.571% | 19.64% | 2240
| 2025-07-19 | 32.5% | 24.31% | 14.71% | 8.397% | 20.08% | 2286.44
| 2025-07-20 | 31.52% | 24.92% | 14.42% | 7.815% | 21.33% | 2340.2
| 2025-07-21 | 33.49% | 25.78% | 14.99% | 7.102% | 18.63% | 2281
| 2025-07-22 | 42.24% | 21.14% | 11.9% | 7.271% | 17.45% | 2957
| 2025-07-23 | 42.4% | 20.95% | 11.82% | 7.331% | 17.5% | 2960
| 2025-07-24 | 44.32% | 20.12% | 12.21% | 7.774% | 15.58% | 2933
| 2025-07-25 | 43.7% | 19.83% | 11.93% | 7.471% | 17.07% | 3011.15
| 2025-07-26 | 49.23% | 22.56% | 1.433% | 8.229% | 18.55% | 2722
| 2025-07-27 | 40.11% | 21.95% | 13.42% | 7.013% | 17.51% | 2638
| 2025-07-28 | 41.73% | 21.56% | 11.98% | 6.955% | 17.77% | 2588
| 2025-07-29 | 44.97% | 19.19% | 11.98% | 7.532% | 16.33% | 3080
| 2025-07-30 | 45.84% | 19.77% | 12.03% | 7.514% | 14.84% | 3065.21
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF
Note on J27: Ricardo Arancibia Leon: medidor sin comunicacion
Note on L27: Ricardo Arancibia Leon: medidor sin comunicación