## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-09-30 | 53750 | 88.27% | 47444.89 | 11.73% | 6305.11 | 11.61% | 16.02% | 16.67% | 58.19% | 6093.123 | 8406.5054 | 8750.1595 | 30541.6583 | 2023-09-30 | 53750 | 0 | 52490 | 0 | 13858.11 | 8:45 | 4670.52 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-09-30 | 100% | 0% | 6931 | 6931 | 0 | 3558.88 | 8:37 | 0 | 0:00 | 2025-09-30 | 60.12% | 39.88% | 9562.5 | 5749.39 | 3813.11 | 3534.51 | 17:21 | 185.17 | 6:45 | 2025-09-30 | 70.59% | 29.41% | 8473 | 8473 | 5981 | 2492 | 4046.64 | 0.3125 | 0 | 0 | 150.8 | 0.89583 | 2025-09-30 | 61.02% | 38.98% | 34741.5 | 21201 | 13540.5 | 4773.7 | 7:02 | 3130.6 | 7:02
| 2025-10-01 | 53228 | 88.09% | 46889 | 11.91% | 6339 | 11.9% | 16.24% | 16.64% | 57.67% | 6193.7116 | 8447.3335 | 8657.188 | 30005.3662 | 2023-10-01 | 53228 | 0 | 52030 | 0 | 14689 | 18:30 | 4337 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-01 | 100% | 0% | 7022 | 7022 | 0 | 4535 | 8:06 | 0 | 0:00 | 2025-10-01 | 60.14% | 39.86% | 9577 | 5760 | 3817 | 3721 | 17:26 | 184 | 20:15 | 2025-10-01 | 69.87% | 30.13% | 8371 | 8371 | 5849 | 2522 | 4280 | 0.72917 | 0 | 0 | 146 | 0.25 | 2025-10-01 | 61.1% | 38.9% | 34018 | 20786 | 13232 | 3987 | 19:50 | 2590 | 19:50
| 2025-10-02 | 52198 | 87.79% | 45826 | 12.21% | 6372 | 11.7% | 16.11% | 16.7% | 57.96% | 5956.839 | 8204.0561 | 8504.0511 | 29512.6308 | 2023-10-02 | 52198 | 0 | 50917 | 0 | 15314 | 19:30 | 4505 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-02 | 100% | 0% | 6778 | 6778 | 0 | 3692 | 8:55 | 0 | 0:00 | 2025-10-02 | 59.4% | 40.6% | 9335 | 5545 | 3790 | 4434 | 8:20 | 178 | 17:30 | 2025-10-02 | 68.67% | 31.33% | 8242 | 8242 | 5660 | 2582 | 4213 | 0.30208 | 0 | 0 | 147 | 0.85417 | 2025-10-02 | 61.17% | 38.83% | 33581 | 20541 | 13040 | 4499 | 18:24 | 3004 | 18:24
.-------------------------------------------------------------- | 2025-10-03 | 51590 | 88.23% | 45519 | 11.77% | 6071 | 11.73% | 16.1% | 16.66% | 57.96% | 5929.413 | 8139.7859 | 8421.7437 | 29297.0892 | 2023-10-03 | 51590 | 0 | 50550 | 0 | 14860 | 18:00 | 4490 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-03 | 100% | 0% | 6760 | 6760 | 0 | 3265 | 16:55 | 0 | 0:00 | 2025-10-03 | 60.77% | 39.23% | 9280 | 5639 | 3641 | 4045 | 17:06 | 184 | 19:15 | 2025-10-03 | 70.33% | 29.67% | 8190 | 8190 | 5760 | 2430 | 4152 | 0.33333 | 0 | 0 | 146 | 0.875 | 2025-10-03 | 61.02% | 38.98% | 33401 | 20380 | 13021 | 4145 | 16:01 | 2760 | 16:01
| 2025-10-04 | 32744 | 82.42% | 26988 | 17.58% | 5756 | 8.851% | 14.31% | 16.23% | 63.91% | 2754.9693 | 4452.8985 | 5052.0496 | 19890.6387 | 2023-10-04 | 32744 | 0 | 31125 | 0 | 7927 | 18:15 | 2650 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-04 | 100% | 0% | 3224 | 3224 | 0 | 2632 | 16:40 | 0 | 0:00 | 2025-10-04 | 39.55% | 60.45% | 5211 | 2061 | 3150 | 2461 | 16:12 | 174 | 5:45 | 2025-10-04 | 44.69% | 55.31% | 4712 | 4712 | 2106 | 2606 | 2225 | 0.82292 | 0 | 0 | 148 | 0.041667 | 2025-10-04 | 61.52% | 38.48% | 23277 | 14321 | 8956 | 3781 | 17:32 | 2480 | 17:32
| 2025-10-05 | 27250 | 79.12% | 21560 | 20.88% | 5690 | 8.811% | 14.45% | 16.17% | 63.82% | 2740.0881 | 4495.457 | 5027.8869 | 19848.5132 | 2023-10-05 | 27250 | 0 | 31100 | 0 | 7910 | 19:00 | 2600 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-05 | 100% | 0% | 3200 | 3200 | 0 | 2615 | 17:00 | 0 | 0:00 | 2025-10-05 | 40.95% | 59.05% | 5250 | 2150 | 3100 | 2205 | 20:38 | 174 | 19:21 | 2025-10-05 | 44.78% | 55.22% | 4690 | 4690 | 2100 | 2590 | 2320 | 0.70833 | 0 | 0 | 149 | 0.85417 | 2025-10-05 | 61.6% | 38.4% | 23180 | 14280 | 8900 | 3400 | 18:45 | 2150 | 9:01
| 2025-10-06 | 56102 | 88.8% | 49819 | 11.2% | 6283 | 12.15% | 15.81% | 16.04% | 58.38% | 6595.512 | 8580.8295 | 8705.5767 | 31694.1138 | 2023-10-06 | 56102 | 0 | 54289 | 0 | 12785 | 10:00 | 4358 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-06 | 100% | 0% | 7621 | 7621 | 0 | 3636 | 8:24 | 0 | 0:00 | 2025-10-06 | 62.56% | 37.44% | 9915 | 6203 | 3712 | 3772 | 18:09 | 175 | 20:00 | 2025-10-06 | 70.01% | 29.99% | 8572 | 8572 | 6001 | 2571 | 3731 | 0.38542 | 0 | 0 | 151 | 0.29167 | 2025-10-06 | 61.41% | 38.59% | 36622 | 22488 | 14134 | 4092 | 14:56 | 2717 | 14:56 | :
| 2025-10-07 | 53356 | 88.17% | 47042 | 11.83% | 6314 | 13.52% | 17.73% | 5.677% | 64.01% | 6968.9595 | 9143.4809 | 2927.2066 | 33005.9918 | 2023-10-07 | 53356 | 0 | 51560 | 0 | 13728 | 19:15 | 4481 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-07 | 100% | 0% | 7307 | 7307 | 0 | 4707 | 8:19 | 0 | 0:00 | 2025-10-07 | 60.84% | 39.16% | 9587 | 5833 | 3754 | 3841 | 10:00 | 183 | 15:30 | 2025-10-07 | 0% | 31.44% | 2560 | 8143 | 0 | 2560 | 4392 | 0.30208 | 0 | 0 | 158 | 0.041667 | 2025-10-07 | 61.4% | 38.6% | 34607 | 21249 | 13358 | 4438 | 7:09 | 2931 | 7:09
| 2025-10-08 | 52690 | 88.01% | 46374 | 11.99% | 6316 | 12.23% | 15.66% | 16.3% | 58.24% | 6268.9809 | 8024.2956 | 8356.3098 | 29848.9961 | 2023-10-08 | 52690 | 0 | 51250 | 0 | 13690 | 18:30 | 4460 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-08 | 100% | 0% | 7250 | 7250 | 0 | 3850 | 16:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-08 | 59.42% | 40.58% | 9280 | 5514 | 3766 | 3665 | 17:18 | 185 | 16:30 | 2025-10-08 | 68.98% | 31.02% | 8220 | 8220 | 5670 | 2550 | 4290 | 0.35417 | 0 | 0 | 157 | 0.90625 | 2025-10-08 | 61.44% | 38.56% | 34520 | 21210 | 13310 | 4253 | 16:02 | 2792 | 16:02
| 2025-10-09 | 52390 | 87.88% | 46041 | 12.12% | 6349 | 12.21% | 15.66% | 16.29% | 58.3% | 6254.8873 | 8019.7517 | 8344.6082 | 29859.9493 | 2023-10-09 | 52390 | 0 | 51220 | 0 | 13580 | 19:00 | 4350 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-09 | 100% | 0% | 7230 | 7230 | 0 | 3598 | 16:13 | 0 | 0:00 | 2025-10-09 | 58.64% | 41.36% | 9270 | 5436 | 3834 | 3680 | 7:40 | 187 | 19:05 | 2025-10-09 | 69.29% | 30.71% | 8190 | 8190 | 5675 | 2515 | 4280 | 0.32292 | 0 | 0 | 157 | 0.85417 | 2025-10-09 | 61.5% | 38.5% | 34515 | 21225 | 13290 | 4520 | 8:16 | 2930 | 8:16
| 2025-10-10 | 51300 | 87.56% | 44920 | 12.44% | 6380 | 12.29% | 15.72% | 16.31% | 58.12% | 6214.8529 | 7949.1907 | 8247.9418 | 29396.4255 | 2023-10-10 | 51300 | 0 | 50580 | 0 | 13695 | 18:30 | 4390 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-10-10 | 100% | 0% | 7260 | 7260 | 0 | 3505 | 17:19 | 0 | 0:00 | 2025-10-10 | 58.54% | 41.46% | 9286 | 5436 | 3850 | 4364 | 7:44 | 186 | 18:00 | 2025-10-10 | 69.15% | 30.85% | 8200 | 8200 | 5670 | 2530 | 4275 | 0.33333 | 0 | 0 | 155 | 0.875 | 2025-10-10 | 61.71% | 38.29% | 34340 | 21190 | 13150 | 4030 | 13:19 | 2710 | 13:50
| 2025-10-11 | 33200 | 81.42% | 27030 | 18.58% | 6170 | 9.08% | 15.39% | 16.16% | 62.82% | 2833.0578 | 4801.8215 | 5040.926 | 19598.8399 | 2023-10-11 | 33200 | 0 | 31200 | 0 | 8020 | 18:30 | 2720 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-11 | 100% | 0% | 3350 | 3350 | 0 | 2610 | 21:23 | 0 | 0:00 | 2025-10-11 | 36.95% | 63.05% | 5678 | 2098 | 3580 | 2050 | 15:34 | 180 | 19:13 | 2025-10-11 | 44.78% | 55.22% | 4690 | 4690 | 2100 | 2590 | 2360 | 0.75 | 0 | 0 | 148 | 0.86458 | 2025-10-11 | 61.27% | 38.73% | 23175 | 14200 | 8975 | 3420 | 8:01 | 2315 | 17:00
| 2025-10-12 | 29468 | 79.07% | 23299 | 20.93% | 6169 | 6.26% | 16.07% | 16.18% | 65.31% | 1755.3559 | 4506.8546 | 4537.502 | 18311.0425 | 2023-10-12 | 29468 | 0 | 28039 | 0 | 6389 | 20:30 | 1975 | 10:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-12 | 100% | 0% | 2030 | 2030 | 0 | 1358 | 13:42 | 0 | 0:00 | 2025-10-12 | 32.21% | 67.79% | 5212 | 1679 | 3533 | 1672 | 9:26 | 175 | 4:45 | 2025-10-12 | 34.23% | 65.77% | 4008 | 4008 | 1372 | 2636 | 1681 | 0.40625 | 0 | 0 | 150 | 0.89583 | 2025-10-12 | 61.59% | 38.41% | 21176 | 13042 | 8134 | 2341 | 9:50 | 1537 | 9:50
| 2025-10-13 | 54006 | 88.49% | 47792 | 11.51% | 6214 | 11.89% | 16% | 16.49% | 58.07% | 6205.971 | 8352.6194 | 8606.2207 | 30309.6665 | 2023-10-13 | 54006 | 0 | 52198 | 0 | 13980 | 21:00 | 4474 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-13 | 100% | 0% | 7135 | 7135 | 0 | 3550 | 14:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-13 | 60.68% | 39.32% | 9603 | 5827 | 3776 | 4146 | 8:10 | 178 | 7:00 | 2025-10-13 | 71.07% | 28.93% | 8427 | 8427 | 5989 | 2438 | 3788 | 8:30 | 0 | 0 | 149 | 21.15 | 2025-10-13 | 61.11% | 38.89% | 34847 | 21295 | 13552 | 4087 | 10:03 | 2677 | 10:30
| 2025-10-14 | 53000 | 88.17% | 46730 | 11.83% | 6270 | 12.22% | 16.01% | 16.17% | 58.01% | 6338.5926 | 8303.2262 | 8381.6748 | 30077.4817 | 2023-10-14 | 53000 | 0 | 51850 | 0 | 13520 | 20:30 | 4470 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-14 | 100% | 0% | 7298 | 7298 | 0 | 4150 | 17:00 | 0 | 0:00 | 2025-10-14 | 60.98% | 39.02% | 9560 | 5830 | 3730 | 3845 | 9:30 | 179 | 8:30 | 2025-10-14 | 69.06% | 30.94% | 8210 | 8210 | 5670 | 2540 | 4160 | 0.3125 | 0 | 0 | 148 | 0.86458 | 2025-10-14 | 61.33% | 38.67% | 34630 | 21240 | 13390 | 4398 | 9:30 | 2790 | 9:30
| 2025-10-15 | 52664 | 88.27% | 46486 | 11.73% | 6178 | 11.88% | 15.96% | 16.71% | 57.87% | 6212.3239 | 8346.9898 | 8739.8661 | 30262.5422 | 2023-10-15 | 52664 | 0 | 52298 | 0 | 13420 | 21:20 | 4752 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-15 | 100% | 0% | 7098 | 7098 | 0 | 3994 | 8:38 | 0 | 0:00 | 2025-10-15 | 60.52% | 39.48% | 9537 | 5772 | 3765 | 4155 | 8:42 | 182 | 20:00 | 2025-10-15 | 71.75% | 28.25% | 8542 | 8542 | 6129 | 2413 | 4306 | 0.73958 | 0 | 0 | 191 | 0.052083 | 2025-10-15 | 61.2% | 38.8% | 34577 | 21160 | 13417 | 3963 | 16:37 | 2586 | 10:08
| 2025-10-16 | 52192 | 87.96% | 45907 | 12.04% | 6285 | 11.32% | 15.88% | 16.67% | 58.67% | 5761.5902 | 8082.7181 | 8483.7252 | 29857.9851 | 2023-10-16 | 52192 | 0 | 50892 | 0 | 13171 | 9:15 | 4387 | 20:00 | 0 | 0:00 | 2025-10-16 | 100% | 0% | 6568 | 6568 | 0 | 3706 | 8:28 | 0 | 0:00 | 2025-10-16 | 58.06% | 41.94% | 9214 | 5350 | 3864 | 3964 | 8:43 | 172 | 20:00 | 2025-10-16 | 70.46% | 29.54% | 8196 | 8196 | 5775 | 2421 | 3673 | 0.79167 | 0 | 0 | 146 | 0.90625 | 2025-10-16 | 61.27% | 38.73% | 34037 | 20856 | 13181 | 4114 | 19:14 | 2693 | 19:14
| 2025-10-17 | 53202 | 87.43% | 46517 | 12.57% | 6685 | 11.81% | 15.96% | 16.71% | 57.97% | 6103.5965 | 8248.8811 | 8637.4496 | 29971.1964 | 2023-10-17 | 53202 | 0 | 51697 | 0 | 13878 | 8:45 | 4427 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-17 | 100% | 0% | 6999 | 6999 | 0 | 3555 | 8:12 | 0 | 0:00 | 2025-10-17 | 60.14% | 39.86% | 9459 | 5689 | 3770 | 3711 | 8:32 | 181 | 21:00 | 2025-10-17 | 65.52% | 34.48% | 8455 | 8455 | 5540 | 2915 | 3660 | 0.375 | 0 | 0 | 155 | 0.29167 | 2025-10-17 | 61.12% | 38.88% | 34368 | 21007 | 13361 | 4173 | 18:45 | 2735 | 18:45
| 2025-10-18 | 32668 | 80.6% | 26332 | 19.4% | 6336 | 7.888% | 16.02% | 15.97% | 63.65% | 2447.6131 | 4970.3381 | 4956.2595 | 19750.9859 | 2023-10-18 | 32668 | 0 | 31029 | 0 | 7508 | 22:15 | 2211 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2025-10-18 | 100% | 0% | 2835 | 2835 | 0 | 1850 | 12:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-18 | 37.8% | 62.2% | 5757 | 2176 | 3581 | 1683 | 9:49 | 179 | 21:30 | 2025-10-18 | 38.38% | 61.62% | 4471 | 4471 | 1716 | 2755 | 1754 | 0.88542 | 0 | 0 | 152 | 0.89583 | 2025-10-18 | 61.36% | 38.64% | 22877 | 14038 | 8839 | 2695 | 9:02 | 1766 | 9:02
| 2025-10-19 | 27334 | 78.17% | 21366 | 21.83% | 5968 | 6.483% | 17.88% | 17.36% | 62.22% | 1666.277 | 4594.9634 | 4460.7605 | 15991.9537 | 2023-10-19 | 27334 | 0 | 25702 | 0 | 6804 | 17:00 | 1991 | 10:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-19 | 100% | 0% | 1935 | 1935 | 0 | 1503 | 22:12 | 0 | 0:00 | 2025-10-19 | 31.56% | 68.44% | 5336 | 1684 | 3652 | 1926 | 9:27 | 177 | 21:00 | 2025-10-19 | 42.17% | 57.83% | 4005 | 4005 | 1689 | 2316 | 1574 | 0.5 | 0 | 0 | 142 | 0.91667 | 2025-10-19 | 61.64% | 38.36% | 18571 | 11447 | 7124 | 2595 | 10:01 | 1677 | 10:01
| 2025-10-20 | 53632 | 88.53% | 47482.35 | 11.47% | 6149.65 | 11.86% | 16.06% | 16.58% | 57.95% | 6186.7573 | 8377.1731 | 8650.9689 | 30228.9605 | 2023-10-20 | 53632 | 0 | 52167.16 | 0 | 14127.36 | 9:15 | 4346.94 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-20 | 100% | 0% | 7088 | 7088 | 0 | 4908.26 | 8:13 | 0 | 0:00 | 2025-10-20 | 60.6% | 39.4% | 9597.5 | 5816.23 | 3781.27 | 3975.97 | 8:08 | 186.8 | 18:00 | 2025-10-20 | 71.97% | 28.03% | 8448.5 | 8448.5 | 6080.12 | 2368.38 | 4102.31 | 0.35417 | 0 | 0 | 148.15 | 0.010417 | 2025-10-20 | 61.06% | 38.94% | 34632.5 | 21145 | 13487.5 | 3970.64 | 18:25 | 2600 | 18:25
| 2025-10-21 | 53976 | 88.38% | 47702.01 | 11.62% | 6273.99 | 11.86% | 16.29% | 16.78% | 57.52% | 6239.5109 | 8569.7664 | 8826.5933 | 30255.9571 | 2023-10-21 | 53976 | 0 | 52601.09 | 0 | 13229.73 | 10:15 | 4446.89 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-21 | 100% | 0% | 7097 | 7097 | 0 | 3637.13 | 17:48 | 0 | 0:00 | 2025-10-21 | 59.92% | 40.08% | 9747.5 | 5840.89 | 3906.61 | 3571.03 | 8:17 | 178.62 | 20:00 | 2025-10-21 | 72.38% | 27.62% | 8571.5 | 8571.5 | 6204.12 | 2367.38 | 4031.83 | 0.36458 | 0 | 0 | 143.8 | 0.84375 | 2025-10-21 | 61.02% | 38.98% | 34414 | 21000 | 13414 | 4096.84 | 18:51 | 2694.22 | 16:38
| 2025-10-22 | 54052 | 88.49% | 47833 | 11.51% | 6219 | 11.87% | 16.18% | 16.57% | 57.85% | 6264.4119 | 8537.7446 | 8741.6343 | 30526.4807 | 2023-10-22 | 54052 | 0 | 52764 | 0 | 14200 | 19:45 | 4553 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-22 | 100% | 0% | 7126 | 7126 | 0 | 4286 | 8:31 | 0 | 0:00 | 2025-10-22 | 60.62% | 39.38% | 9712 | 5887 | 3825 | 4512 | 18:32 | 184 | 21:00 | 2025-10-22 | 71.7% | 28.3% | 8458 | 8458 | 6064 | 2394 | 4097 | 0.30208 | 0 | 0 | 150 | 0.91667 | 2025-10-22 | 60.83% | 39.17% | 34725 | 21123 | 13602 | 3996 | 7:09 | 2640 | 19:18
| 2025-10-23 | 52850 | 88.41% | 46725 | 11.59% | 6125 | 11.86% | 16.01% | 16.64% | 57.93% | 6202.1026 | 8375.0378 | 8702.918 | 30297.931 | 2023-10-23 | 52850 | 0 | 52300 | 0 | 13550 | 18:00 | 4760 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-23 | 100% | 0% | 7050 | 7050 | 0 | 3580 | 8:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-23 | 60.61% | 39.39% | 9520 | 5770 | 3750 | 3810 | 17:30 | 182 | 20:30 | 2025-10-23 | 71.86% | 28.14% | 8440 | 8440 | 6065 | 2375 | 3750 | 0.35417 | 0 | 0 | 149 | 0.875 | 2025-10-23 | 61.03% | 38.97% | 34440 | 21020 | 13420 | 4050 | 17:30 | 2610 | 18:45
| 2025-10-24 | 52730 | 88.35% | 46585 | 11.65% | 6145 | 11.86% | 15.98% | 16.67% | 57.93% | 6207.6218 | 8358.4465 | 8720.344 | 30310.5985 | 2023-10-24 | 52730 | 0 | 52320 | 0 | 13490 | 20:30 | 4550 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-24 | 100% | 0% | 7048 | 7048 | 0 | 3495 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2025-10-24 | 60.43% | 39.57% | 9490 | 5735 | 3755 | 3790 | 8:45 | 182 | 21:30 | 2025-10-24 | 71.72% | 28.28% | 8451 | 8451 | 6061 | 2390 | 3695 | 0.32292 | 0 | 0 | 148 | 0.85417 | 2025-10-24 | 61.08% | 38.92% | 34414 | 21019 | 13395 | 4060 | 19:00 | 2630 | 17:30
| 2025-10-25 | 32634 | 81.79% | 26692 | 18.21% | 5942 | 7.977% | 16.15% | 15.96% | 63.48% | 2510.348 | 5081.7962 | 5022.817 | 19978.0404 | 2023-10-25 | 32634 | 0 | 31471 | 0 | 6917 | 10:00 | 2049 | 13:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-25 | 100% | 0% | 2876 | 2876 | 0 | 1915 | 22:39 | 0 | 0:00 | 2025-10-25 | 37.99% | 62.01% | 5822 | 2212 | 3610 | 1863 | 21:07 | 176 | 20:45 | 2025-10-25 | 47.82% | 52.18% | 4469 | 4469 | 2137 | 2332 | 1716 | 0.36458 | 0 | 0 | 144 | 0.86458 | 2025-10-25 | 61.06% | 38.94% | 22888 | 13975 | 8913 | 3215 | 9:02 | 2124 | 9:03
| 2025-10-26 | 29410 | 79.69% | 23437.11 | 20.31% | 5972.89 | 6.503% | 16.56% | 16.75% | 64.08% | 1830.9742 | 4663.4809 | 4714.943 | 18042.871 | 2023-10-26 | 29410 | 0 | 28155.16 | 0 | 6105.29 | 16:45 | 1916.19 | 16:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-26 | 100% | 0% | 2096 | 2096 | 0 | 1588.94 | 22:32 | 0 | 0:00 | 2025-10-26 | 32.78% | 67.22% | 5338.5 | 1749.86 | 3588.64 | 2178.48 | 22:27 | 191.47 | 20:15 | 2025-10-26 | 42.43% | 57.57% | 4141.5 | 4141.5 | 1757.25 | 2384.25 | 1414.54 | 0.75 | 0 | 0 | 146 | 0.89583 | 2025-10-26 | 61.01% | 38.99% | 20654.5 | 12602 | 8052.5 | 2629.33 | 10:02 | 1746.54 | 10:03
| 2025-10-27 | 52548 | 88.02% | 46254 | 11.98% | 6294 | 11.72% | 16.24% | 16.6% | 57.98% | 6009.2216 | 8323.4893 | 8508.3989 | 29717.998 | 2023-10-27 | 52548 | 0 | 51256 | 0 | 13125 | 19:00 | 4412 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-10-27 | 100% | 0% | 6868 | 6868 | 0 | 3698 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-27 | 59.71% | 40.29% | 9513 | 5680 | 3833 | 3615 | 18:19 | 179 | 22:15 | 2025-10-27 | 70.12% | 29.88% | 8235 | 8235 | 5774 | 2461 | 4031 | 0.69792 | 0 | 0 | 150 | 0.89583 | 2025-10-27 | 60.62% | 39.38% | 33965 | 20591 | 13374 | 3805 | 17:51 | 2537 | 17:51
| 2025-10-28 | 53808 | 88.24% | 47482 | 11.76% | 6326 | 11.68% | 16.04% | 16.63% | 58.16% | 6142.8671 | 8436.4272 | 8743.7457 | 30586.671 | 2023-10-28 | 53808 | 0 | 52589 | 0 | 13554 | 20:15 | 4532 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-10-28 | 100% | 0% | 6977 | 6977 | 0 | 3827 | 17:27 | 0 | 0:00 | 2025-10-28 | 59.98% | 40.02% | 9582 | 5747 | 3835 | 3417 | 8:10 | 175 | 20:30 | 2025-10-28 | 70.45% | 29.55% | 8431 | 8431 | 5940 | 2491 | 3877 | 0.36458 | 0 | 0 | 152 | 0.90625 | 2025-10-28 | 60.8% | 39.2% | 34740 | 21122 | 13618 | 4240 | 18:44 | 2815 | 18:44
| 2025-10-29 | 54020 | 88.32% | 47709 | 11.68% | 6311 | 11.67% | 15.81% | 16.53% | 58.5% | 6147.6779 | 8331.5139 | 8711.0579 | 30825.1123 | 2023-10-29 | 54020 | 0 | 52688 | 0 | 13352 | 19:00 | 4487 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-29 | 100% | 0% | 7018 | 7018 | 0 | 4047 | 8:07 | 0 | 0:00 | 2025-10-29 | 59.66% | 40.34% | 9511 | 5674 | 3837 | 3713 | 16:22 | 174 | 23:45 | 2025-10-29 | 70.65% | 29.35% | 8429 | 8429 | 5955 | 2474 | 3486 | 0.76042 | 0 | 0 | 154 | 0.91667 | 2025-10-29 | 60.91% | 39.09% | 35189 | 21432 | 13757 | 4770 | 17:56 | 3203 | 17:56
| 2025-10-30 | 53256 | 88.27% | 47007 | 11.73% | 6249 | 11.8% | 15.82% | 16.57% | 58.35% | 6134.2311 | 8221.4881 | 8611.082 | 30328.117 | 2023-10-30 | 53256 | 0 | 51980 | 0 | 14857 | 18:15 | 4481 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-10-30 | 100% | 0% | 6974 | 6974 | 0 | 3388 | 17:19 | 0 | 0:00 | 2025-10-30 | 59.4% | 40.6% | 9347 | 5552 | 3795 | 4369 | 17:14 | 178 | 20:15 | 2025-10-30 | 70.42% | 29.58% | 8295 | 8295 | 5841 | 2454 | 4133 | 0.35417 | 0 | 0 | 155 | 0.89583 | 2025-10-30 | 60.78% | 39.22% | 34480 | 20956 | 13524 | 3951 | 19:15 | 2632 | 19:15
| 2025-10-31 | 27964 | 78.44% | 21934.98 | 21.56% | 6029.02 | 6.649% | 17.21% | 17.45% | 62.65% | 1769.8161 | 4580.7259 | 4643.8089 | 16675.62 | 2023-10-31 | 27964 | 0 | 26618 | 0 | 6799.33 | 16:45 | 1958.7 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-31 | 100% | 0% | 2051 | 2051 | 0 | 1620.48 | 14:24 | 0 | 0:00 | 2025-10-31 | 30.99% | 69.01% | 5308.5 | 1645.17 | 3663.33 | 1739 | 22:39 | 176.88 | 21:45 | 2025-10-31 | 43.17% | 56.83% | 4162.5 | 4162.5 | 1796.81 | 2365.69 | 1987 | 0.89583 | 0 | 0 | 148 | 0.875 | 2025-10-31 | 61.26% | 38.74% | 19325 | 11838 | 7487 | 2641.3 | 16:34 | 1747 | 16:35
#REF!
1276
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on AQ10: Ricardo Arancibia Leon: USO DE GENERADOR 12KV POR 5 HRS FAENAS VALENCIA

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-09-30 | 114.62 | 12:15 | 1405.06 | 927.93 | 477.13 | 2025-09-30 | 31.39 | 13:00 | 605.98 | 2025-09-30 | 23.93 | 17:15 | 14.66 | 7:30 | 599.17 | 368.85 | 230.32 | 2025-09-30 | 26.75 | 5:15 | 455
2025-10-01 | 84 | 17:51 | 1269 | 787 | 482 | 2025-10-01 | 31 | 14:15 | 601 | 2025-10-01 | 31 | 20:00 | 15 | 13:00 | 591 | 363 | 228 | 2025-10-01 | 26 | 5:45 | 448
2025-10-02 | 124 | 13:00 | 1343 | 846 | 497 | 2025-10-02 | 31 | 0:15 | 612 | 2025-10-02 | 24 | 17:15 | 15 | 11:00 | 602 | 366 | 236 | 2025-10-02 | 25 | 5:30 | 444
2025-10-03 | 123 | 8:28 | 1249 | 771 | 478 | 2025-10-03 | 33 | 23:30 | 602 | 2025-10-03 | 23 | 10:28 | 16 | 9:40 | 596 | 362 | 234 | 2025-10-03 | 24 | 17:33 | 510
2025-10-04 | 84 | 5:00 | 858 | 417 | 441 | 2025-10-04 | 34 | 1:00 | 594 | 2025-10-04 | 24 | 12:15 | 11 | 8:15 | 534 | 351 | 183 | 2025-10-04 | 26 | 9:00 | 497
2025-10-05 | 92 | 21:52 | 810 | 375 | 435 | 2025-10-05 | 32 | 5:50 | 585 | 2025-10-05 | 31 | 13:04 | 11 | 17:07 | 517 | 347 | 170 | 2025-10-05 | 26 | 21:30 | 439
2025-10-06 | 114 | 12:45 | 1340 | 798 | 542 | 2025-10-06 | 29 | 22:30 | 581 | 2025-10-06 | 25 | 13:30 | 15 | 16:30 | 583 | 359 | 224 | 2025-10-06 | 26 | 20:45 | 461
2025-10-07 | 137 | 15:15 | 1415 | 892 | 523 | 2025-10-07 | 32 | 1:15 | 573 | 2025-10-07 | 29 | 13:15 | 15 | 12:15 | 582 | 361 | 221 | 2025-10-07 | 29 | 21:15 | 478
2025-10-08 | 115 | 15:53 | 1220 | 722 | 498 | 2025-10-08 | 31 | 8:20 | 568 | 2025-10-08 | 32 | 13:20 | 18 | 11:30 | 590 | 355 | 235 | 2025-10-08 | 28 | 21:50 | 460
2025-10-09 | 120 | 11:25 | 1230 | 741 | 489 | 2025-10-09 | 31 | 13:27 | 574 | 2025-10-09 | 30 | 8:18 | 17 | 10:06 | 586 | 356 | 230 | 2025-10-09 | 30 | 19:33 | 490
2025-10-10 | 110 | 10:18 | 1184 | 706 | 478 | 2025-10-10 | 32 | 6:02 | 580 | 2025-10-10 | 32 | 15:45 | 16 | 16:26 | 572 | 344 | 228 | 2025-10-10 | 29 | 18:30 | 510
2025-10-11 | 93 | 20:04 | 890 | 408 | 482 | 2025-10-11 | 29 | 19:06 | 575 | 2025-10-11 | 29 | 15:52 | 14 | 8:43 | 534 | 336 | 198 | 2025-10-11 | 29 | 20:06 | 470
2025-10-12 | 84 | 14:00 | 837 | 357 | 480 | 2025-10-12 | 28 | 18:30 | 563 | 2025-10-12 | 25 | 21:00 | 9 | 2:45 | 512 | 338 | 174 | 2025-10-12 | 28 | 4:45 | 444
2025-10-13 | 91 | 13:15 | 1160 | 647 | 513 | 2025-10-13 | 28 | 20:45 | 593 | 2025-10-13 | 28 | 12:30 | 15 | 10:15 | 574 | 349 | 225 | 2025-10-13 | 28 | 3:00 | 453
2025-10-14 | 109 | 14:30 | 1210 | 690 | 520 | 2025-10-14 | 30 | 21:00 | 580 | 2025-10-14 | 29 | 14:30 | 14 | 9:30 | 581 | 358 | 223 | 2025-10-14 | 29 | 20:30 | 480
2025-10-15 | 109 | 15:45 | 1319 | 819 | 500 | 2025-10-15 | 35 | 6:30 | 607 | 2025-10-15 | 27 | 10:45 | 15 | 10:30 | 573 | 347 | 226 | 2025-10-15 | 24 | 11:30 | 467
2025-10-16 | 110 | 12:30 | 1346 | 826 | 520 | 2025-10-16 | 30 | 20:45 | 610 | 2025-10-16 | 23 | 12:15 | 15 | 8:00 | 573 | 347 | 226 | 2025-10-16 | 24 | 20:00 | 450
2025-10-17 | 102 | 12:00 | 1254 | 739 | 515 | 2025-10-17 | 30 | 14:00 | 614 | 2025-10-17 | 27 | 16:45 | 14 | 7:45 | 575 | 351 | 224 | 2025-10-17 | 24 | 0:45 | 436
2025-10-18 | 59 | 5:00 | 832 | 398 | 434 | 2025-10-18 | 30 | 0:15 | 571 | 2025-10-18 | 26 | 7:45 | 12 | 10:00 | 529 | 340 | 189 | 2025-10-18 | 23 | 21:30 | 414
2025-10-19 | 80 | 23:00 | 753 | 320 | 433 | 2025-10-19 | 29 | 20:00 | 557 | 2025-10-19 | 21 | 14:30 | 8 | 21:15 | 505 | 342 | 163 | 2025-10-19 | 24 | 18:00 | 497
2025-10-20 | 104.31 | 15:00 | 1220.44 | 730.48 | 489.96 | 2025-10-20 | 29.4 | 19:00 | 601.04 | 2025-10-20 | 26.54 | 17:15 | 15 | 16:00 | 570.02 | 353.45 | 216.57 | 2025-10-20 | 26.13 | 21:15 | 464.3
2025-10-21 | 109.74 | 17:15 | 1344.12 | 858.3 | 485.82 | 2025-10-21 | 33.09 | 15:00 | 603.08 | 2025-10-21 | 23.08 | 19:15 | 15.16 | 10:00 | 579.47 | 351.88 | 227.59 | 2025-10-21 | 28.14 | 16:00 | 570.88
2025-10-22 | 104 | 16:00 | 1189 | 707 | 482 | 2025-10-22 | 32 | 14:30 | 592 | 2025-10-22 | 25 | 17:45 | 14 | 18:00 | 575 | 351 | 224 | 2025-10-22 | 26 | 19:30 | 479
2025-10-23 | 108 | 17:30 | 1195 | 693 | 502 | 2025-10-23 | 32 | 16:30 | 601 | 2025-10-23 | 26 | 16:30 | 14 | 18:30 | 573 | 350 | 223 | 2025-10-23 | 24 | 18:45 | 451
2025-10-24 | 105 | 12:30 | 1200 | 699 | 501 | 2025-10-24 | 32 | 17:30 | 605 | 2025-10-24 | 25 | 17:00 | 14 | 17:30 | 575 | 351 | 224 | 2025-10-24 | 25 | 17:30 | 470
2025-10-25 | 75 | 18:30 | 864 | 384 | 480 | 2025-10-25 | 32 | 22:00 | 565 | 2025-10-25 | 28 | 20:30 | 11 | 12:45 | 531 | 351 | 180 | 2025-10-25 | 27 | 19:45 | 482
2025-10-26 | 47.21 | 4:15 | 810.58 | 308.1 | 502.48 | 2025-10-26 | 29.44 | 6:45 | 588.47 | 2025-10-26 | 24.15 | 17:15 | 8.03 | 12:45 | 514.55 | 351.62 | 162.93 | 2025-10-26 | 26.05 | 6:00 | 470.76
2025-10-27 | 101 | 13:15 | 1122 | 629 | 493 | 2025-10-27 | 30 | 17:15 | 596 | 2025-10-27 | 25 | 11:30 | 14 | 9:15 | 574 | 362 | 212 | 2025-10-27 | 28 | 15:30 | 537
2025-10-28 | 98 | 12:15 | 1192 | 687 | 505 | 2025-10-28 | 32 | 19:00 | 597 | 2025-10-28 | 22 | 10:30 | 13 | 9:15 | 580 | 364 | 216 | 2025-10-28 | 26 | 21:15 | 478
2025-10-29 | 93 | 16:30 | 1180 | 667 | 513 | 2025-10-29 | 31 | 17:15 | 611 | 2025-10-29 | 22 | 14:15 | 17 | 11:30 | 576 | 353 | 223 | 2025-10-29 | 29 | 21:00 | 500
2025-10-30 | 94 | 11:45 | 1164 | 640 | 524 | 2025-10-30 | 31 | 20:30 | 595 | 2025-10-30 | 20 | 18:45 | 14 | 11:30 | 579 | 361 | 218 | 2025-10-30 | 28 | 18:03 | 483
2025-10-31 | 71.72 | 1:00 | 806.79 | 340.63 | 466.16 | 2025-10-31 | 29.76 | 21:00 | 560.98 | 2025-10-31 | 24.55 | 21:45 | 10.16 | 13:00 | 516.59 | 345.44 | 171.15 | 2025-10-31 | 25.3 | 0:30 | 462.66
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 45.84% | 19.77% | 12.03% | 7.514% | 14.84% | 3065.21
| 2025-07-01 | 43.62% | 20.66% | 12.48% | 7.838% | 15.4% | 2909
| 2025-07-02 | 44.75% | 20.39% | 12.2% | 7.864% | 14.8% | 3001
| 2025-07-03 | 42.24% | 20.36% | 12.24% | 7.913% | 17.25% | 2957
| 2025-07-04 | 34.55% | 23.92% | 14.14% | 7.37% | 20.02% | 2483
| 2025-07-05 | 34.45% | 24.88% | 14.76% | 7.231% | 18.67% | 2351
| 2025-07-06 | 45.19% | 19.6% | 12.11% | 7.555% | 15.55% | 2965
| 2025-07-07 | 46.42% | 18.8% | 11.84% | 7.251% | 15.68% | 3048
| 2025-07-08 | 42.99% | 20.01% | 12.51% | 8.28% | 16.21% | 2838
| 2025-07-09 | 42.71% | 19.93% | 12.36% | 7.986% | 17.01% | 2880
| 2025-07-10 | 41.6% | 20.38% | 12.09% | 8.011% | 17.92% | 2846
| 2025-07-11 | 36.05% | 23.29% | 13.61% | 8.019% | 19.04% | 2469
| 2025-07-12 | 35.53% | 23.9% | 14.35% | 7.385% | 18.85% | 2356
| 2025-07-13 | 41.73% | 21.33% | 12.55% | 8.094% | 16.29% | 2780
| 2025-07-14 | 42.44% | 20.34% | 12.56% | 7.822% | 16.84% | 2851
| 2025-07-15 | 44.47% | 20.47% | 11.7% | 7.62% | 15.75% | 2966
| 2025-07-16 | 45.18% | 20.48% | 11.65% | 7.586% | 15.11% | 2979
| 2025-07-17 | 43.56% | 21.33% | 12.19% | 7.78% | 15.14% | 2879
| 2025-07-18 | 35.46% | 24.34% | 14.49% | 8.056% | 17.65% | 2346
| 2025-07-19 | 32.57% | 24.09% | 14.79% | 7.05% | 21.5% | 2312
| 2025-07-20 | 42.74% | 21.05% | 12.38% | 7.584% | 16.26% | 2855.8
| 2025-07-21 | 43.39% | 19.47% | 11.36% | 7.347% | 18.43% | 3097.55
| 2025-07-22 | 41.94% | 20.88% | 12.38% | 7.901% | 16.9% | 2835
| 2025-07-23 | 42.38% | 21.31% | 12.41% | 7.908% | 15.99% | 2820
| 2025-07-24 | 42.11% | 21.23% | 12.32% | 7.86% | 16.49% | 2850
| 2025-07-25 | 35.38% | 23.14% | 14.37% | 7.371% | 19.74% | 2442
| 2025-07-26 | 34% | 24.68% | 14.75% | 6.833% | 19.74% | 2384.36
| 2025-07-27 | 39.66% | 21.07% | 12.8% | 7.494% | 18.98% | 2829
| 2025-07-28 | 41.87% | 20.97% | 12.79% | 7.587% | 16.79% | 2847
| 2025-07-29 | 41.16% | 21.31% | 12.31% | 7.778% | 17.44% | 2867
| 2025-07-30 | 41.26% | 21.09% | 12.8% | 7.728% | 17.12% | 2821
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF
Note on H26: Ricardo Arancibia Leon: VALOR APROXIMADO DEBIDO A FALLA DE COMUNICACION