## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-10-31 | 27964 | 78.44% | 21934.98 | 21.56% | 6029.02 | 6.649% | 17.21% | 17.45% | 62.65% | 1769.8161 | 4580.7259 | 4643.8089 | 16675.62 | 2025-10-31 | 27964 | 0 | 26618 | 0 | 6799.33 | 16:45 | 1958.7 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-10-31 | 100% | 0% | 2051 | 2051 | 0 | 1620.48 | 14:24 | 0 | 0:00 | 2025-10-31 | 30.99% | 69.01% | 5308.5 | 1645.17 | 3663.33 | 1739 | 22:39 | 176.88 | 21:45 | 2025-10-31 | 43.17% | 56.83% | 4162.5 | 4162.5 | 1796.81 | 2365.69 | 1987 | 0.89583 | 0 | 0 | 148 | 0.875 | 2025-10-31 | 61.26% | 38.74% | 19325 | 11838 | 7487 | 2641.3 | 16:34 | 1747 | 16:35
| 2025-11-01 | 27684 | 78.89% | 21839.75 | 21.11% | 5844.25 | 6.819% | 17.14% | 17.43% | 62.51% | 1801.6093 | 4527.6711 | 4605.1069 | 16516.6499 | 2025-11-01 | 27684 | 0 | 26421.56 | 0 | 6740.46 | 15:45 | 1877.59 | 16:45 | 0 | 0:00 | 2025-11-01 | 100% | 0% | 2057 | 2057 | 0 | 1690.32 | 19:26 | 0 | 0:00 | 2025-11-01 | 31.79% | 68.21% | 5169.5 | 1643.13 | 3526.37 | 2048.9 | 22:24 | 172 | 21:00 | 2025-11-01 | 43.22% | 56.78% | 4082.5 | 4082.5 | 1764.62 | 2317.88 | 1856.93 | 0.65625 | 0 | 0 | 148.09 | 0.875 | 2025-11-01 | 61.29% | 38.71% | 18858 | 11558 | 7300 | 2767.26 | 15:40 | 1832 | 15:40
| 2025-11-02 | 27826 | 78.05% | 21719 | 21.95% | 6107 | 6.156% | 16.89% | 17.62% | 63.33% | 1633.497 | 4481.4898 | 4674.4666 | 16804.2855 | 2025-11-02 | 27826 | 0 | 26535 | 0 | 6337 | 21:45 | 1826 | 10:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-02 | 100% | 0% | 1883 | 1883 | 0 | 1408 | 20:39 | 0 | 0:00 | 2025-11-02 | 29.87% | 70.13% | 5166 | 1543 | 3623 | 1628 | 9:27 | 145 | 23:00 | 2025-11-02 | 40.4% | 59.6% | 4168 | 4168 | 1684 | 2484 | 1629 | 0.39375 | 0 | 0 | 144 | 0.95833 | 2025-11-02 | 61.42% | 38.58% | 19371 | 11898 | 7473 | 2470 | 9:10 | 1651 | 9:10
.-------------------------------------------------------------- | 2025-11-03 | 52420 | 88% | 46127 | 12% | 6293 | 11.84% | 16.11% | 16.64% | 57.97% | 6067.8287 | 8259.9634 | 8529.3406 | 29716.5774 | 2025-11-03 | 52420 | 0 | 51260 | 0 | 13050 | 18:30 | 4410 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-11-03 | 100% | 0% | 6920 | 6920 | 0 | 3685 | 18:45 | 0 | 0.00 | 2025-11-03 | 59.31% | 40.69% | 9420 | 5587 | 3833 | 3610 | 18:30 | 176 | 21:00 | 2025-11-03 | 70.11% | 29.89% | 8229 | 8229 | 5769 | 2460 | 4025 | 0.72917 | 0 | 0 | 152 | 0.89583 | 2025-11-03 | 60.46% | 39.54% | 33890 | 20490 | 13400 | 3800 | 18:00 | 2520 | 18.00
| 2025-11-04 | 53320 | 87.96% | 46902 | 12.04% | 6418 | 11.73% | 16.19% | 16.64% | 57.96% | 6048.7515 | 8343.4024 | 8576.9575 | 29877.8186 | 2025-11-04 | 53320 | 0 | 51550 | 0 | 13200 | 17:45 | 4530 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-11-04 | 100% | 0% | 7025 | 7025 | 0 | 4280 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-11-04 | 59.46% | 40.54% | 9690 | 5762 | 3928 | 4510 | 17:45 | 175 | 22:30 | 2025-11-04 | 70.55% | 29.45% | 8455 | 8455 | 5965 | 2490 | 4098 | 0.77083 | 0 | 0 | 154 | 0.9375 | 2025-11-04 | 60.86% | 39.14% | 34700 | 21120 | 13580 | 3996 | 17:45 | 2635 | 19:30
| 2025-11-05 | 53572 | 87.66% | 46960 | 12.34% | 6612 | 11.76% | 15.89% | 16.51% | 58.37% | 6178.4047 | 8346.6983 | 8671.0313 | 30653.5464 | 2025-11-05 | 53572 | 0 | 52516 | 0 | 13581 | 19:45 | 4420 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-05 | 100% | 0% | 7021 | 7021 | 0 | 3777 | 17:28 | 0 | 0:00 | 2025-11-05 | 59.45% | 40.55% | 9485 | 5639 | 3846 | 3541 | 17:57 | 182 | 20:30 | 2025-11-05 | 66.83% | 33.17% | 8338 | 8338 | 5572 | 2766 | 4268 | 0.32292 | 0 | 0 | 146 | 0.89583 | 2025-11-05 | 60.75% | 39.25% | 34834 | 21163 | 13671 | 3963 | 18:02 | 2659 | 18:02
| 2025-11-06 | 52372 | 87.42% | 45786 | 12.58% | 6586 | 11.73% | 16.16% | 16.7% | 57.95% | 5966.4669 | 8217.5836 | 8496.952 | 29478.3247 | 2025-11-06 | 52372 | 0 | 50867 | 0 | 13830 | 9:15 | 4452 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-11-06 | 100% | 0% | 6809 | 6809 | 0 | 3892 | 8:27 | 0 | 0:00 | 2025-11-06 | 59.34% | 40.66% | 9378 | 5565 | 3813 | 3642 | 18:21 | 176 | 21:00 | 2025-11-06 | 66.27% | 33.73% | 8222 | 8222 | 5449 | 2773 | 4438 | 0.67708 | 0 | 0 | 155 | 0.875 | 2025-11-06 | 60.65% | 39.35% | 33641 | 20403 | 13238 | 4112 | 17:38 | 2761 | 17:38 | :
| 2025-11-07 | 53144 | 89.7% | 47669 | 10.3% | 5475 | 12.02% | 14.75% | 16.75% | 58.82% | 6221.7794 | 7633.951 | 8668.8585 | 30448.3089 | 2025-11-07 | 53144 | 0 | 51763 | 0 | 12868 | 19:15 | 4598 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-11-07 | 100% | 0% | 7111 | 7111 | 0 | 3921 | 8:24 | 0 | 0:00 | 2025-11-07 | 64.57% | 35.43% | 8725 | 5634 | 3091 | 3374 | 8:39 | 178 | 20:30 | 2025-11-07 | 72.04% | 27.96% | 8525 | 8525 | 6141 | 2384 | 4047 | 0.80208 | 0 | 0 | 171 | 0.19792 | 2025-11-07 | 60.66% | 39.34% | 34800 | 21109 | 13691 | 4274 | 9:08 | 2864 | 9:09
| 2025-11-08 | 31874 | 81.48% | 25970 | 18.52% | 5904 | 8.032% | 16.1% | 16.08% | 63.43% | 2446.0588 | 4902.4896 | 4896.7459 | 19316.0856 | 2025-11-08 | 31874 | 0 | 30453 | 0 | 6451 | 22:30 | 2038 | 17:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-08 | 100% | 0% | 2830 | 2830 | 0 | 1671 | 22:37 | 0 | 0:00 | 2025-11-08 | 35.68% | 64.32% | 5672 | 2024 | 3648 | 1649 | 13:07 | 176 | 20:30 | 2025-11-08 | 48.53% | 51.47% | 4383 | 4383 | 2127 | 2256 | 1626 | 0.36458 | 0 | 0 | 142 | 0.88542 | 2025-11-08 | 61.03% | 38.97% | 22348 | 13638 | 8710 | 2703 | 8:50 | 1790 | 6:50
| 2025-11-09 | 27490 | 77.76% | 21377 | 22.24% | 6113 | 6.321% | 17.02% | 17.5% | 63.11% | 1677.5689 | 4516.5316 | 4645.2223 | 16749.8801 | 2025-11-09 | 27490 | 0 | 26540 | 0 | 6750 | 20:45 | 1890 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2025-11-09 | 100% | 0% | 1950 | 1950 | 0 | 1450 | 21:30 | 0 | 0:00 | 2025-11-09 | 30.9% | 69.1% | 5250 | 1622 | 3628 | 1638 | 12:30 | 148 | 22:30 | 2025-11-09 | 40.55% | 59.45% | 4180 | 4180 | 1695 | 2485 | 1631 | 0.39583 | 0 | 0 | 145 | 0.85417 | 2025-11-09 | 61.38% | 38.62% | 19470 | 11950 | 7520 | 2510 | 9:00 | 1695 | 8:30
| 2025-11-10 | 53228 | 88.49% | 47103 | 11.51% | 6125 | 11.94% | 16.15% | 16.57% | 57.84% | 6190.4921 | 8377.1223 | 8593.3382 | 29993.9495 | 2025-11-10 | 53228 | 0 | 51855 | 0 | 13291 | 18:00 | 4542 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-10 | 100% | 0% | 7072 | 7072 | 0 | 4057 | 18:37 | 0 | 0:00 | 2025-11-10 | 60.13% | 39.87% | 9570 | 5754 | 3816 | 4272 | 8:33 | 189 | 16:30 | 2025-11-10 | 72.29% | 27.71% | 8332 | 8332 | 6023 | 2309 | 3879 | 0.36458 | 0 | 0 | 160 | 0.875 | 2025-11-10 | 60.67% | 39.33% | 34265 | 20788 | 13477 | 4326 | 16:49 | 2884 | 16:49
| 2025-11-11 | 53730 | 88.5% | 47550 | 11.5% | 6180 | 11.88% | 15.92% | 16.67% | 58.04% | 6228.7545 | 8344.5621 | 8738.7542 | 30422.0951 | 2025-11-11 | 53730 | 0 | 52417 | 0 | 12226 | 19:45 | 4448 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-11 | 100% | 0% | 7086 | 7086 | 0 | 4190 | 18:31 | 0 | 0:00 | 2025-11-11 | 59.83% | 40.17% | 9493 | 5680 | 3813 | 3520 | 17:19 | 183 | 20:30 | 2025-11-11 | 71.96% | 28.04% | 8443 | 8443 | 6076 | 2367 | 3741 | 0.69792 | 0 | 0 | 147 | 0.92708 | 2025-11-11 | 60.65% | 39.35% | 34609 | 20991 | 13618 | 4080 | 19:47 | 2701 | 19:47
| 2025-11-12 | 53412 | 88.18% | 47099 | 11.82% | 6313 | 11.89% | 14.23% | 18.53% | 57.81% | 6152.315 | 7362.0055 | 9590.9043 | 29915.8389 | 2025-11-12 | 53412 | 0 | 51747 | 0 | 13336 | 17:45 | 4465 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-11-12 | 100% | 0% | 7049 | 7049 | 0 | 4328 | 8:24 | 0 | 0:00 | 2025-11-12 | 53.38% | 46.62% | 8435 | 4503 | 3932 | 3521 | 9:05 | 192 | 15:00 | 2025-11-12 | 75.01% | 24.99% | 9529 | 9529 | 7148 | 2381 | 3728 | 0.78125 | 0 | 0 | 151 | 0.90625 | 2025-11-12 | 60.69% | 39.31% | 34276 | 20803 | 13473 | 4691 | 16:44 | 3132 | 16:45
| 2025-11-13 | 53824 | 88.25% | 47500 | 11.75% | 6324 | 11.97% | 16% | 16.84% | 57.69% | 6209.3338 | 8300.2586 | 8739.9623 | 29932.5522 | 2025-11-13 | 53824 | 0 | 51889 | 0 | 14641 | 19:45 | 4666 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2025-11-13 | 100% | 0% | 7145 | 7145 | 0 | 4463 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2025-11-13 | 59.53% | 40.47% | 9551 | 5686 | 3865 | 3917 | 18:39 | 147 | 21:15 | 2025-11-13 | 71.3% | 28.7% | 8569 | 8569 | 6110 | 2459 | 3907 | 0.82292 | 0 | 0 | 147 | 0.88542 | 2025-11-13 | 60.69% | 39.31% | 34443 | 20905 | 13538 | 4577 | 18:38 | 3044 | 18:38
| 2025-11-14 | 51950 | 88.55% | 46000 | 11.45% | 5950 | 11.96% | 14.82% | 17.03% | 58.68% | 6069.5806 | 7518.839 | 8644.9825 | 29781.1781 | 2025-11-14 | 51950 | 0 | 50750 | 0 | 13880 | 18:30 | 4520 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-11-14 | 100% | 0% | 7015 | 7015 | 0 | 4030 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-11-14 | 59.03% | 40.97% | 8690 | 5130 | 3560 | 3510 | 19:30 | 178 | 20:30 | 2025-11-14 | 71.98% | 28.02% | 8530 | 8530 | 6140 | 2390 | 3960 | 0.73958 | 0 | 0 | 148 | 0.91667 | 2025-11-14 | 60.63% | 39.37% | 34420 | 20870 | 13550 | 4420 | 17:45 | 2990 | 19:45
| 2025-11-15 | 32400 | 81.54% | 26420 | 18.46% | 5980 | 8.274% | 16.08% | 16.79% | 62.46% | 2546.8388 | 4948.3882 | 5168.9942 | 19225.2145 | 2025-11-15 | 32400 | 0 | 30780 | 0 | 6720 | 21:00 | 2150 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-11-15 | 100% | 0% | 2980 | 2980 | 0 | 1760 | 21:00 | 0 | 0.00 | 2025-11-15 | 37.31% | 62.69% | 5790 | 2160 | 3630 | 1670 | 17:00 | 176 | 21:00 | 2025-11-15 | 50.53% | 49.47% | 4750 | 4750 | 2400 | 2350 | 1760 | 0.375 | 0 | 0 | 145 | 0.86458 | 2025-11-15 | 60.66% | 39.34% | 22495 | 13645 | 8850 | 2790 | 18:30 | 1798 | 8:45
| 2025-11-16 | 41418 | 84.76% | 35106 | 15.24% | 6312 | 9.297% | 15.41% | 17.34% | 61.01% | 3714.3737 | 6158.2707 | 6928.0648 | 24377.7634 | 2025-11-16 | 41418 | 0 | 39954 | 0 | 14835 | 15:15 | 3796 | 15:45 | 0 | 0:00 | 2025-11-16 | 100% | 0% | 4248 | 4248 | 0 | 3035 | 13:30 | 0 | 0:00 | 2025-11-16 | 47.76% | 52.24% | 7043 | 3364 | 3679 | 3372 | 14:16 | 175 | 21:00 | 2025-11-16 | 59.64% | 40.36% | 6523 | 6523 | 3890 | 2633 | 3663 | 0.61458 | 0 | 0 | 162 | 0.875 | 2025-11-16 | 60.83% | 39.17% | 27880 | 16960 | 10920 | 4208 | 14:15 | 2819 | 14:38
| 2025-11-17 | 53606 | 87.47% | 46890 | 12.53% | 6716 | 11.9% | 15.91% | 17.33% | 57.31% | 6219.5466 | 8312.5791 | 9056.2179 | 29944.3759 | 2025-11-17 | 53606 | 0 | 52254 | 0 | 12506 | 18:15 | 4698 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-11-17 | 100% | 0% | 7102 | 7102 | 0 | 4038 | 18:12 | 0 | 0:00 | 2025-11-17 | 58.8% | 41.2% | 9492 | 5581 | 3911 | 3801 | 18:08 | 186 | 13:45 | 2025-11-17 | 68.42% | 31.58% | 8881 | 8881 | 6076 | 2805 | 3998 | 0.71875 | 0 | 0 | 164 | 0.90625 | 2025-11-17 | 60.83% | 39.17% | 34193 | 20798 | 13395 | 4198 | 19:27 | 2810 | 19:27
| 2025-11-18 | 53788 | 86.89% | 46738 | 13.11% | 7050 | 11.66% | 15.84% | 17.13% | 57.86% | 6113.047 | 8306.8882 | 8985.3204 | 30345.4995 | 2025-11-18 | 53788 | 0 | 52443 | 0 | 11619 | 18:30 | 4653 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-18 | 100% | 0% | 6955 | 6955 | 0 | 4121 | 8:51 | 0 | 0:00 | 2025-11-18 | 58.82% | 41.18% | 9451 | 5559 | 3892 | 3926 | 17:38 | 186 | 6:00 | 2025-11-18 | 63.85% | 36.15% | 8735 | 8735 | 5577 | 3158 | 3653 | 0.36458 | 0 | 0 | 167 | 0.86458 | 2025-11-18 | 60.82% | 39.18% | 34525 | 20998 | 13527 | 3655 | 9:09 | 2507 | 9:09
| 2025-11-19 | 53534 | 87.05% | 46601.42 | 12.95% | 6932.58 | 11.79% | 15.96% | 17.03% | 57.71% | 6150.3652 | 8323.6935 | 8884.5505 | 30101.366 | 2025-11-19 | 53534 | 0 | 52159 | 0 | 14293.6 | 18:30 | 4563.47 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-11-19 | 100% | 0% | 6997 | 6997 | 0 | 4091.7 | 18:25 | 0 | 0:00 | 2025-11-19 | 59.12% | 40.88% | 9469.5 | 5597.92 | 3871.58 | 4049.9 | 17:27 | 179.29 | 20:15 | 2025-11-19 | 64.52% | 35.48% | 8627.5 | 8627.5 | 5566.5 | 3061 | 4047.11 | 0.38542 | 0 | 0 | 161 | 0.875 | 2025-11-19 | 60.74% | 39.26% | 34245 | 20800 | 13445 | 4328 | 16:56 | 2878 | 16:57
| 2025-11-20 | 52088 | 87.5% | 45578.29 | 12.5% | 6509.71 | 11.72% | 15.99% | 16.74% | 58.12% | 5941.894 | 8103.9002 | 8484.7839 | 29462.6067 | 2025-11-20 | 52088 | 0 | 50693.13 | 0 | 11915.96 | 20:00 | 4264.22 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2025-11-20 | 100% | 0% | 6765 | 6765 | 0 | 3650.73 | 8:24 | 0 | 0:00 | 2025-11-20 | 58.36% | 41.64% | 9226.5 | 5384.23 | 3842.27 | 3899.95 | 8:22 | 182.81 | 14:30 | 2025-11-20 | 67.39% | 32.61% | 8180 | 8180 | 5512.56 | 2667.44 | 3668.06 | 0.82292 | 0 | 0 | 156.71 | 0.95833 | 2025-11-20 | 60.71% | 39.29% | 33543.94 | 20362.94 | 13181 | 3889.45 | 17:40 | 2585.75 | 17:40
| 2025-11-21 | 53730 | 87.99% | 47275 | 12.01% | 6455 | 11.85% | 15.78% | 17.12% | 57.7% | 6203.6821 | 8259.86 | 8960.1936 | 30197.6966 | 2025-11-21 | 53730 | 0 | 52335 | 0 | 14759 | 9:00 | 4419 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-11-21 | 100% | 0% | 7060 | 7060 | 0 | 3666 | 8:31 | 0 | 0:00 | 1910-04-25 | 59.89% | 40.11% | 9400 | 5630 | 3770 | 3968 | 8:12 | 181 | 20:45 | 2025-11-21 | 69.25% | 30.75% | 8733 | 8733 | 6048 | 2685 | 4325 | 0.72917 | 0 | 0 | 167 | 0.91667 | 2025-11-21 | 60.68% | 39.32% | 34366 | 20852 | 13514 | 4324 | 18:49 | 2897 | 18:49
| 2025-11-22 | 32754 | 80.51% | 26371 | 19.49% | 6383 | 7.676% | 18.26% | 16.38% | 61.14% | 2398.6004 | 5704.7794 | 5118.7368 | 19106.2961 | 2025-11-22 | 32754 | 0 | 31250 | 0 | 7061 | 10:45 | 2032 | 16:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-22 | 100% | 0% | 2849 | 2849 | 0 | 2015 | 22:25 | 0 | 0:00 | 1910-04-26 | 45.09% | 54.91% | 6776 | 3055 | 3721 | 1754 | 9:45 | 178 | 22:15 | 2025-11-22 | 44.53% | 55.47% | 4799 | 4799 | 2137 | 2662 | 1819 | 0.36458 | 0 | 0 | 167 | 0.90625 | 2025-11-22 | 60.79% | 39.21% | 22694 | 13796 | 8898 | 2889 | 9:02 | 1933 | 9:02
| 2025-11-23 | 27238 | 75.6% | 20593 | 24.4% | 6645 | 5.993% | 17.4% | 18.66% | 62.01% | 1550.5672 | 4501.6186 | 4826.9787 | 16041.4336 | 2025-11-23 | 27238 | 0 | 25871 | 0 | 6634 | 18:15 | 1748 | 22:45 | 0 | 0:00 | 2025-11-23 | 100% | 0% | 1777 | 1777 | 0 | 1657 | 22:09 | 0 | 0:00 | 1910-04-27 | 28.55% | 71.45% | 5159 | 1473 | 3686 | 1792 | 22:20 | 174 | 21:15 | 2025-11-23 | 31.65% | 68.35% | 4329 | 4329 | 1370 | 2959 | 1426 | 0.73958 | 0 | 0 | 156 | 0.94792 | 2025-11-23 | 61.43% | 38.57% | 18384 | 11294 | 7090 | 2435 | 9:54 | 1600 | 9:54
| 2025-11-24 | 52012 | 87.44% | 45481 | 12.56% | 6531 | 13.27% | 18.11% | 19.86% | 52.08% | 6727.3295 | 9180.6035 | 10069.9089 | 26406.3123 | 2025-11-24 | 52012 | 0 | 50700 | 0 | 13297 | 9:15 | 4391 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-24 | 100% | 0% | 6754 | 6754 | 0 | 4218 | 18:30 | 0 | 0:00 | 1910-04-28 | 58.39% | 41.61% | 9217 | 5382 | 3835 | 3874 | 18:30 | 181 | 14:30 | 2025-11-24 | 67.98% | 32.02% | 8419 | 8419 | 5723 | 2696 | 4041 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 158 | 0.89583 | 2025-11-24 | 50.6% | 49.4% | 26511 | 13414 | 13097 | 4409 | 19:50 | 2956 | 19:50
| 2025-11-25 | 52806 | 87.24% | 46066 | 12.76% | 6740 | 13.16% | 17.63% | 19.34% | 52.93% | 6711.4878 | 8990.3168 | 9862.0282 | 26990.181 | 2025-11-25 | 52806 | 0 | 50990 | 0 | 13650 | 8:45 | 4420 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-11-25 | 100% | 0% | 6980 | 6980 | 0 | 4450 | 17:30 | 0 | 0.00 | 1910-04-29 | 58.07% | 41.93% | 9350 | 5430 | 3920 | 3970 | 19:45 | 182 | 15:45 | 2025-11-25 | 67.32% | 32.68% | 8630 | 8630 | 5810 | 2820 | 4150 | 0.35417 | 0 | 0 | 158 | 0.86458 | 2025-11-25 | 53.26% | 46.74% | 28070 | 14950 | 13120 | 4450 | 17:45 | 2970 | 18:30
| 2025-11-26 | 52922 | 87.33% | 46218 | 12.67% | 6704 | 11.79% | 16.14% | 17.2% | 57.33% | 6078.1645 | 8317.3957 | 8865.4649 | 29552.7577 | 2025-11-26 | 52922 | 0 | 51548 | 0 | 13670 | 18:45 | 4527 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-11-26 | 100% | 0% | 6919 | 6919 | 0 | 3962 | 19:12 | 0 | 0:00 | 1910-04-30 | 58.02% | 41.98% | 9468 | 5493 | 3975 | 3974 | 8:22 | 188 | 18:30 | 2025-11-26 | 68.45% | 31.55% | 8651 | 8651 | 5922 | 2729 | 4238 | 0.73958 | 0 | 0 | 160 | 0.875 | 2025-11-26 | 61.2% | 38.8% | 33641 | 20587 | 13054 | 3912 | 17:37 | 2597 | 17:38
| 2025-11-27 | 54216 | 87.83% | 47617 | 12.17% | 6599 | 11.71% | 15.69% | 17.22% | 57.82% | 6184.6243 | 8287.4316 | 9094.7639 | 30535.9238 | 2025-11-27 | 54216 | 0 | 52809 | 0 | 15093 | 10:15 | 4581 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-11-27 | 100% | 0% | 7044 | 7044 | 0 | 3931 | 8:25 | 0 | 0:00 | 1910-05-01 | 59.2% | 40.8% | 9439 | 5588 | 3851 | 3502 | 9:02 | 179 | 22:15 | 2025-11-27 | 69.07% | 30.93% | 8885 | 8885 | 6137 | 2748 | 4201 | 0.78125 | 0 | 0 | 155 | 0.88542 | 2025-11-27 | 60.92% | 39.08% | 34779 | 21189 | 13590 | 4023 | 17:49 | 2700 | 17:49
| 2025-11-28 | 52956 | 86.85% | 45990 | 13.15% | 6966 | 11.99% | 16.14% | 17.08% | 57.26% | 6171.3533 | 8307.8615 | 8796.3975 | 29483.9878 | 2025-11-28 | 52956 | 0 | 51488 | 0 | 12841 | 9:30 | 4378 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-28 | 100% | 0% | 7022 | 7022 | 0 | 4091 | 8:06 | 0 | 0:00 | 1910-05-02 | 58.98% | 41.02% | 9453 | 5575 | 3878 | 3981 | 16:27 | 188 | 21:00 | 2025-11-28 | 63.93% | 36.07% | 8562 | 8562 | 5474 | 3088 | 3950 | 0.35417 | 0 | 0 | 160 | 0.86458 | 2025-11-28 | 60.79% | 39.21% | 33548 | 20395 | 13153 | 4338 | 8:57 | 2904 | 8:57
| 2025-11-29 | 34544 | 80.44% | 27786 | 19.56% | 6758 | 8.158% | 15.71% | 18.15% | 61.9% | 2703.1833 | 5206.7096 | 6015.4458 | 20511.7275 | 2025-11-29 | 34544 | 0 | 33137 | 0 | 6629 | 17:30 | 2255 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-29 | 100% | 0% | 3114 | 3114 | 0 | 1606 | 8:13 | 0 | 0:00 | 1910-05-03 | 38% | 62% | 5998 | 2279 | 3719 | 1856 | 8:25 | 176 | 21:00 | 2025-11-29 | 44.05% | 55.95% | 5432 | 5432 | 2393 | 3039 | 1966 | 0.71875 | 0 | 0 | 158 | 0.88542 | 2025-11-29 | 57.84% | 42.16% | 23629 | 13666 | 9963 | 5140 | 8:59 | 1896 | 8:50
| 2025-11-30 | 30250 | 79% | 23898 | 21% | 6352 | 5.962% | 14.65% | 24.74% | 57.57% | 1730.3759 | 4252.7686 | 7180.9796 | 16710.3493 | 2025-11-30 | 30250 | 0 | 29024 | 0 | 6370 | 22:15 | 2135 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-30 | 100% | 0% | 2152 | 2152 | 0 | 1643 | 9:16 | 0 | 0:00 | 1910-05-04 | 30.91% | 69.09% | 5289 | 1635 | 3654 | 1662 | 18:23 | 179 | 22:15 | 2025-11-30 | 65.73% | 34.27% | 7873 | 7873 | 5175 | 2698 | 1854 | 0.71875 | 0 | 0 | 157 | 0.875 | 2025-11-30 | 59.13% | 40.87% | 20782 | 12288 | 8494 | 5870 | 11:12 | 1788 | 9:50
| 2025-12-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2025-12-01 | [10 empty] | 2025-12-01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 1910-05-05 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2025-12-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2025-12-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
#REF!
1226
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-10-31 | 71.72 | 1:00 | 806.79 | 340.63 | 466.16 | 2025-10-31 | 29.76 | 21:00 | 560.98 | 2025-10-31 | 24.55 | 21:45 | 10.16 | 13:00 | 516.59 | 345.44 | 171.15 | 2025-10-31 | 25.3 | 0:30 | 462.66
2025-11-01 | 64.74 | 2:30 | 762.54 | 287.43 | 475.11 | 2025-11-01 | 30.34 | 22:30 | 558.42 | 2025-11-01 | 26.04 | 17:15 | 7.83 | 10:00 | 510.01 | 343.91 | 166.1 | 2025-11-01 | 26.2 | 22:45 | 442.74
2025-11-02 |  |  | 753 | 291 | 462 | 2025-11-02 |  |  | 564 | 2025-11-02 |  |  |  |  | 517 | 353 | 164 | 2025-11-02 |  |  | 515
2025-11-03 | 102 | 13:00 | 1120 | 627 | 493 | 2025-11-03 | 30 | 17:00 | 590 | 2025-11-03 | 27 | 11:00 | 14 | 9:00 | 574 | 362 | 212 | 2025-11-03 | 28 | 15:00 | 536
2025-11-04 | 105 | 17:00 | 1185 | 690 | 495 | 2025-11-04 | 30 | 18:00 | 590 | 2025-11-04 | 28 | 12:30 | 15 | 8:45 | 574 | 360 | 214 | 2025-11-04 | 29 | 17:00 | 538
2025-11-05 | 97 | 12:00 | 1114 | 639 | 475 | 2025-11-05 | 30 | 8:45 | 589 | 2025-11-05 | 25 | 8:45 | 13 | 10:00 | 579 | 364 | 215 | 2025-11-05 | 27 | 22:45 | 470
2025-11-06 | 104 | 13:15 | 1162 | 688 | 474 | 2025-11-06 | 32 | 21:00 | 590 | 2025-11-06 | 27 | 12:30 | 14 | 8:00 | 571 | 354 | 217 | 2025-11-06 | 28 | 19:00 | 481
2025-11-07 | 101 | 12:45 | 1187 | 680 | 507 | 2025-11-07 | 33 | 5:13 | 595 | 2025-11-07 | 25 | 8:30 | 14 | 9:45 | 583 | 360 | 223 | 2025-11-07 | 28 | 20:45 | 476
2025-11-08 | 48 | 18:00 | 794 | 330 | 464 | 2025-11-08 | 34 | 20:15 | 554 | 2025-11-08 | 21 | 8:00 | 12 | 9:15 | 544 | 354 | 190 | 2025-11-08 | 27 | 19:15 | 492
2025-11-09 | 60 | 17:30 | 756 | 286 | 470 | 2025-11-09 | 30 | 21:00 | 550 | 2025-11-09 | 22 | 9:30 | 12 | 10:30 | 530 | 345 | 185 | 2025-11-09 | 25 | 18:00 | 465
2025-11-10 | 108 | 13:15 | 1163 | 677 | 486 | 2025-11-10 | 28 | 13:00 | 585 | 2025-11-10 | 23 | 13:20 | 13 | 6:30 | 572 | 347 | 225 | 2025-11-10 | 28 | 5:45 | 500
2025-11-11 | 131 | 16:45 | 1209 | 723 | 486 | 2025-11-11 | 29 | 13:30 | 587 | 2025-11-11 | 22 | 17:00 | 13 | 15:00 | 581 | 358 | 223 | 2025-11-11 | 30 | 11:30 | 501
2025-11-12 | 114 | 17:45 | 1315 | 774 | 541 | 2025-11-12 | 31 | 14:45 | 600 | 2025-11-12 | 22 | 7:00 | 13 | 10:30 | 589 | 360 | 229 | 2025-11-12 | 30 | 15:00 | 563
2025-11-13 | 96 | 13:15 | 1272 | 727 | 545 | 2025-11-13 | 31 | 15:15 | 601 | 2025-11-13 | 26 | 13:30 | 13 | 18:30 | 589 | 358 | 231 | 2025-11-13 | 30 | 8:15 | 501
2025-11-14 | 102 | 13:45 | 1185 | 676 | 509 | 2025-11-14 | 31 | 14:30 | 595 | 2025-11-14 | 27 | 14:00 | 13 | 17:30 | 589 | 359 | 230 | 2025-11-14 | 30 | 9:45 | 502
2025-11-15 | 65 | 15:30 | 795 | 315 | 480 | 2025-11-15 | 32 | 15:30 | 551 | 2025-11-15 | 22 | 8:30 | 12 | 9:30 | 549 | 354 | 195 | 2025-11-15 | 28 | 10:30 | 490
2025-11-16 | 76 | 18:45 | 864 | 379 | 485 | 2025-11-16 | 30 | 15:30 | 563 | 2025-11-16 | 19 | 12:00 | 9 | 14:30 | 461 | 284 | 177 | 2025-11-16 | 28 | 8:15 | 513
2025-11-17 | 115 | 15:00 | 1377 | 809 | 568 | 2025-11-17 | 35 | 14:15 | 626 | 2025-11-17 | 18 | 21:15 | 14 | 13:45 | 519 | 295 | 224 | 2025-11-17 | 28 | 20:45 | 530
2025-11-18 | 125 | 13:15 | 1305 | 747 | 558 | 2025-11-18 | 30 | 14:30 | 605 | 2025-11-18 | 24 | 9:30 | 14 | 11:45 | 531 | 308 | 223 | 2025-11-18 | 25 | 0:15 | 462
2025-11-19 | 126 | 20:15 | 1308.2 | 761.44 | 546.76 | 2025-11-19 | 32.92 | 22:15 | 582.67 | 2025-11-19 | 20.84 | 10:30 | 14.43 | 6:45 | 512.29 | 292.56 | 219.73 | 2025-11-19 | 27.39 | 6:15 | 488.37
2025-11-20 | 114.55 | 17:15 | 1233.46 | 734.58 | 498.88 | 2025-11-20 | 29.63 | 22:00 | 575.83 | 2025-11-20 | 17.99 | 9:45 | 12.83 | 7:30 | 512.35 | 293.16 | 219.19 | 2025-11-20 | 27.61 | 12:00 | 508.77
2025-11-21 | 116 | 13:00 | 1258 | 738 | 520 | 2025-11-21 | 30 | 8:45 | 573 | 2025-11-21 | 19 | 7:30 | 13 | 11:45 | 510 | 293 | 217 | 2025-11-21 | 28 | 21:45 | 472
2025-11-22 | 80 | 17:00 | 873 | 382 | 491 | 2025-11-22 | 29 | 6:30 | 557 | 2025-11-22 | 23 | 12:15 | 13 | 8:15 | 487 | 284 | 203 | 2025-11-22 | 29 | 6:15 | 547
2025-11-23 | 82 | 20:30 | 747 | 306 | 441 | 2025-11-23 | 29 | 7:00 | 551 | 2025-11-23 | 20 | 12:15 | 9 | 15:45 | 472 | 278 | 194 | 2025-11-23 | 27 | 21:15 | 513
2025-11-24 | 103 | 14:15 | 960 | 585 | 375 | 2025-11-24 | 30 | 15:00 | 570 | 2025-11-24 | 22 | 8:30 | 13 | 10:00 | 517 | 293 | 224 | 2025-11-24 | 29 | 10:30 | 523
2025-11-25 | 112 | 12:45 | 1100 | 610 | 490 | 2025-11-25 | 30 | 13:30 | 571 | 2025-11-25 | 21 | 9:00 | 13 | 10:30 | 517 | 294 | 223 | 2025-11-25 | 28 | 11:00 | 520
2025-11-26 | 112 | 14:45 | 1191 | 692 | 499 | 2025-11-26 | 31 | 20:45 | 594 | 2025-11-26 | 23 | 12:15 | 14 | 8:45 | 508 | 277 | 231 | 2025-11-26 | 29 | 19:15 | 544
2025-11-27 | 117 | 16:45 | 1216 | 729 | 487 | 2025-11-27 | 30 | 11:15 | 584 | 2025-11-27 | 20 | 8:45 | 14 | 11:15 | 511 | 276 | 235 | 2025-11-27 | 28 | 21:00 | 498
2025-11-28 | 90 | 15:30 | 1126 | 626 | 500 | 2025-11-28 | 30 | 20:45 | 579 | 2025-11-28 | 19 | 15:30 | 14 | 14:15 | 541 | 302 | 239 | 2025-11-28 | 26 | 5:30 | 503
2025-11-29 | 63 | 20:00 | 849 | 383 | 466 | 2025-11-29 | 30 | 0:15 | 560 | 2025-11-29 | 23 | 13:45 | 14 | 12:00 | 496 | 278 | 218 | 2025-11-29 | 27 | 22:15 | 495
2025-11-30 | 58 | 19:15 | 832 | 354 | 478 | 2025-11-30 | 29 | 20:00 | 566 | 2025-11-30 | 19 | 12:45 | 10 | 7:15 | 473 | 280 | 193 | 2025-11-30 | 27 | 21:45 | 481
2025-12-01 |  |  |  | 0 |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-12-01
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 34.38% | 23.9% | 14.72% | 7.292% | 19.71% | 2347.02
| 2025-07-01 | 33.54% | 24.56% | 15.13% | 7.305% | 19.47% | 2273.71
| 2025-07-02 | 32.06% | 24.01% | 15.03% | 6.982% | 21.92% | 2349
| 2025-07-03 | 39.72% | 20.92% | 12.84% | 7.518% | 19.01% | 2820
| 2025-07-04 | 41.05% | 20.44% | 12.47% | 7.413% | 18.64% | 2887
| 2025-07-05 | 40.48% | 21.4% | 13.23% | 7.812% | 17.08% | 2752
| 2025-07-06 | 41.44% | 21.04% | 12.62% | 7.739% | 17.15% | 2804
| 2025-07-07 | 41.78% | 20.94% | 12.67% | 7.849% | 16.75% | 2841
| 2025-07-08 | 33.31% | 23.24% | 14.85% | 7.97% | 20.64% | 2384
| 2025-07-09 | 32.86% | 23.9% | 14.99% | 8.04% | 20.21% | 2301
| 2025-07-10 | 41.24% | 20.74% | 12.3% | 7.979% | 17.73% | 2820
| 2025-07-11 | 42.01% | 20.4% | 12.44% | 7.748% | 17.41% | 2878
| 2025-07-12 | 42.88% | 19.56% | 11.74% | 7.467% | 18.36% | 3067
| 2025-07-13 | 42.93% | 20.28% | 12.08% | 7.796% | 16.91% | 2963
| 2025-07-14 | 41.27% | 20.72% | 12.5% | 8.011% | 17.49% | 2871
| 2025-07-15 | 33.33% | 23.1% | 14.84% | 8.176% | 20.55% | 2385
| 2025-07-16 | 35.99% | 23.45% | 11.83% | 7.372% | 21.37% | 2401
| 2025-07-17 | 45.12% | 20.51% | 9.666% | 7.339% | 17.37% | 3052
| 2025-07-18 | 44.95% | 20.84% | 10.61% | 7.682% | 15.91% | 2903
| 2025-07-19 | 45.24% | 20.15% | 10.12% | 7.599% | 16.89% | 2891.53
| 2025-07-20 | 43.58% | 20.34% | 10.36% | 7.744% | 17.98% | 2830.41
| 2025-07-21 | 44.72% | 20.37% | 10.42% | 7.714% | 16.78% | 2813
| 2025-07-22 | 35.43% | 22.61% | 11.53% | 8.239% | 22.2% | 2464
| 2025-07-23 | 32.72% | 24.13% | 12.18% | 8.498% | 22.47% | 2283
| 2025-07-24 | 37.35% | 22.18% | 11.4% | 8.716% | 20.35% | 2570
| 2025-07-25 | 40.62% | 21.09% | 10.86% | 8.235% | 19.2% | 2708
| 2025-07-26 | 41.98% | 20.94% | 9.764% | 8.142% | 19.18% | 2837
| 2025-07-27 | 43.29% | 20.79% | 9.826% | 8.366% | 17.73% | 2809
| 2025-07-28 | 40.96% | 21.06% | 10.99% | 8.694% | 18.3% | 2749
| 2025-07-29 | 35.38% | 23.33% | 11.58% | 9.083% | 20.62% | 2400
| 2025-07-30 | 35.37% | 24.06% | 11.9% | 8.206% | 20.45% | 2352
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF