## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2025-11-30 | 30250 | 79% | 23898 | 21% | 6352 | 5.962% | 14.65% | 24.74% | 57.57% | 1730.3759 | 4252.7686 | 7180.9796 | 16710.3493 | 2025-11-30 | 30250 | 0 | 29024 | 0 | 6370 | 22:15 | 2135 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-11-30 | 100% | 0% | 2152 | 2152 | 0 | 1643 | 9:16 | 0 | 0:00 | 2025-11-30 | 30.91% | 69.09% | 5289 | 1635 | 3654 | 1662 | 18:23 | 179 | 22:15 | 2025-11-30 | 65.73% | 34.27% | 7873 | 7873 | 5175 | 2698 | 1854 | 0.71875 | 0 | 0 | 157 | 0.875 | 2025-11-30 | 59.13% | 40.87% | 20782 | 12288 | 8494 | 5870 | 11:12 | 1788 | 9:50
| 2025-12-01 | 54108 | 87.53% | 47358.71 | 12.47% | 6749.29 | 11.93% | 16.06% | 17.65% | 56.89% | 6274.5524 | 8441.3868 | 9278.0351 | 29909.3499 | 2025-12-01 | 54108 | 0 | 52576.38 | 0 | 13724.5 | 19:45 | 4376.4 | 20:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-01 | 100% | 0% | 7109 | 7109 | 0 | 4107 | 8:27 | 0 | 0:00 | 2025-12-01 | 58.99% | 41.01% | 9564 | 5641.52 | 3922.48 | 3784.6 | 18:08 | 183.9 | 20:30 | 2025-12-01 | 68.62% | 31.38% | 9008.5 | 9008.5 | 6181.69 | 2826.81 | 4135 | 0.39583 | 0 | 0 | 171.15 | 0.89583 | 2025-12-01 | 59.85% | 40.15% | 33886.97 | 20281.47 | 13605.5 | 5402 | 6:44 | 3579.9 | 6:53
| 2025-12-02 | 54172 | 87.29% | 47285.59 | 12.71% | 6886.41 | 11.64% | 15.9% | 17.33% | 57.66% | 6147.6334 | 8397.934 | 9150.1981 | 30451.2835 | 2025-12-02 | 54172 | 0 | 52807.75 | 0 | 15543 | 19:00 | 4640.12 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-12-02 | 100% | 0% | 7006 | 7006 | 0 | 3920.25 | 17:54 | 0 | 0:00 | 2025-12-02 | 58.29% | 41.71% | 9570.5 | 5578.9 | 3991.6 | 3856 | 8:38 | 195 | 15:00 | 2025-12-02 | 67.48% | 32.52% | 8901.5 | 8901.5 | 6006.69 | 2894.81 | 4591 | 0.75 | 0 | 0 | 166.02 | 0.89583 | 2025-12-02 | 60.47% | 39.53% | 34703.06 | 20984.56 | 13718.5 | 3925.69 | 8:38 | 2656 | 8:38
.-------------------------------------------------------------- | 2025-12-03 | 54220 | 87.47% | 47425 | 12.53% | 6795 | 11.82% | 16.04% | 17.32% | 57.25% | 6246.9734 | 8477.7211 | 9153.8494 | 30251.0501 | 2025-12-03 | 54220 | 0 | 52841 | 0 | 13117 | 9:45 | 4679 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-03 | 100% | 0% | 7099 | 7099 | 0 | 4086 | 18:09 | 0 | 0:00 | 2025-12-03 | 59.27% | 40.73% | 9634 | 5710 | 3924 | 4090 | 8:35 | 184 | 21:15 | 2025-12-03 | 67.88% | 32.12% | 8938 | 8938 | 6067 | 2871 | 4067 | 0.70833 | 0 | 0 | 166 | 0.90625 | 2025-12-03 | 60.83% | 39.17% | 34377 | 20910 | 13467 | 4415 | 16:57 | 2928 | 16:57
| 2025-12-04 | 52000 | 87.25% | 45370 | 12.75% | 6630 | 11.91% | 15.79% | 17.55% | 57.27% | 6082.2566 | 8060.297 | 8959.4429 | 29234.9151 | 2025-12-04 | 52000 | 0 | 51050 | 0 | 12900 | 18:00 | 3980 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-12-04 | 100% | 0% | 6980 | 6980 | 0 | 3980 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-12-04 | 58.7% | 41.3% | 9250 | 5430 | 3820 | 3750 | 17:30 | 184 | 21:00 | 2025-12-04 | 68.09% | 31.91% | 8805 | 8805 | 5995 | 2810 | 4070 | 0.77083 | 0 | 0 | 165 | 0.85417 | 2025-12-04 | 60.06% | 39.94% | 33550 | 20150 | 13400 | 4520 | 17:45 | 2790 | 17:30
| 2025-12-05 | 52400 | 87.06% | 45620 | 12.94% | 6780 | 11.89% | 15.76% | 17.66% | 57.23% | 6121.3137 | 8113.9539 | 9097.0639 | 29474.2874 | 2025-12-05 | 52400 | 0 | 51500 | 0 | 13050 | 17:45 | 4020 | 20:00 | 0 | 0:00 | 2025-12-05 | 100% | 0% | 7001 | 7001 | 0 | 3995 | 18:30 | 0 | 0.00 | 2025-12-05 | 57.87% | 42.13% | 9280 | 5370 | 3910 | 3758 | 18:00 | 185 | 20.00 | 2025-12-05 | 67.79% | 32.21% | 8910 | 8910 | 6040 | 2870 | 4083 | 0.73958 | 0 | 0.00 | 165 | 0.875 | 2025-12-05 | 60.07% | 39.93% | 33710 | 20250 | 13460 | 4550 | 18:30 | 2810 | 19:00
| 2025-12-06 | 32110 | 79.75% | 25607 | 20.25% | 6503 | 7.326% | 16.25% | 17.37% | 62.81% | 2249.9503 | 4989.963 | 5335.1415 | 19290.2446 | 2025-12-06 | 32110 | 0 | 30710 | 0 | 6400 | 15:00 | 1985 | 12:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-06 | 100% | 0% | 2594 | 2594 | 0 | 1564 | 13:58 | 0 | 0:00 | 2025-12-06 | 34.28% | 65.72% | 5753 | 1972 | 3781 | 1611 | 22:36 | 176 | 23:00 | 2025-12-06 | 43.52% | 56.48% | 4819 | 4819 | 2097 | 2722 | 1708 | 0.90625 | 0 | 0 | 160 | 0.90625 | 2025-12-06 | 60.86% | 39.14% | 22240 | 13535 | 8705 | 2544 | 8:51 | 1699 | 8:51
| 2025-12-07 | 28422 | 77.85% | 22126.28 | 22.15% | 6295.72 | 6.599% | 16.95% | 18.41% | 61.99% | 1787.2286 | 4591.118 | 4985.934 | 16788.4821 | 2025-12-07 | 28422 | 0 | 27082.5 | 0 | 6143.55 | 15:15 | 1849.88 | 11:00 | 0 | 0:00 | 2025-12-07 | 100% | 0% | 2048 | 2048 | 0 | 1593.6 | 22:11 | 0 | 0:00 | 2025-12-07 | 30.67% | 69.33% | 5261 | 1613.34 | 3647.66 | 1777.69 | 22:22 | 179.67 | 22:00 | 2025-12-07 | 40.98% | 59.02% | 4487 | 4487 | 1838.94 | 2648.06 | 1606.97 | 0.89583 | 0 | 0 | 158.23 | 0.875 | 2025-12-07 | 61.01% | 38.99% | 19238.06 | 11737.06 | 7501 | 2461.86 | 9:52 | 1636 | 9:53
| 2025-12-08 | 28098 | 77.03% | 21643 | 22.97% | 6455 | 6.575% | 17.31% | 18.78% | 61.34% | 1753.9924 | 4617.1397 | 5008.9004 | 16364.8094 | 2025-12-08 | 28098 | 0 | 26677 | 0 | 7357 | 19:15 | 1830 | 23:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-08 | 100% | 0% | 2021 | 2021 | 0 | 1376 | 9:13 | 0 | 0:00 | 2025-12-08 | 29.91% | 70.09% | 5320 | 1591 | 3729 | 1817 | 9:25 | 180 | 21:15 | 2025-12-08 | 39.97% | 60.03% | 4541 | 4541 | 1815 | 2726 | 1501 | 0.76042 | 0 | 0 | 163 | 0.92708 | 2025-12-08 | 60.94% | 39.06% | 18856 | 11491 | 7365 | 2406 | 19:40 | 1599 | 19:40
| 2025-12-09 | 51594 | 87.12% | 44950.36 | 12.88% | 6643.64 | 11.6% | 16.18% | 17.18% | 57.61% | 5831.1859 | 8138.6319 | 8641.4249 | 28967.6719 | 2025-12-09 | 51594 | 0 | 50285.75 | 0 | 14088.2 | 19:30 | 4287.76 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2025-12-09 | 100% | 0% | 6640 | 6640 | 0 | 4310.94 | 18:37 | 0 | 0:00 | 2025-12-09 | 58.06% | 41.94% | 9267.5 | 5380.61 | 3886.89 | 3767.28 | 8:23 | 189.01 | 21:00 | 2025-12-09 | 67.05% | 32.95% | 8367.5 | 8367.5 | 5610.75 | 2756.75 | 4011.88 | 0.32292 | 0 | 0 | 168.42 | 0.91667 | 2025-12-09 | 60.44% | 39.56% | 32985.63 | 19936.13 | 13049.5 | 3853.86 | 18:40 | 2554.19 | 16:50
| 2025-12-10 | 52162 | 87.16% | 45464 | 12.84% | 6698 | 11.73% | 16.35% | 17.05% | 57.41% | 5960.4322 | 8313.4888 | 8669.1113 | 29180.7148 | 2025-12-10 | 52162 | 0 | 50832 | 0 | 14249 | 10:15 | 4212 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-12-10 | 100% | 0% | 6781 | 6781 | 0 | 3865 | 18:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-10 | 58.23% | 41.77% | 9458 | 5507 | 3951 | 3296 | 8:13 | 191 | 17:15 | 2025-12-10 | 67.27% | 32.73% | 8393 | 8393 | 5646 | 2747 | 4099 | 0.73958 | 0 | 0 | 158 | 0.89583 | 2025-12-10 | 60.66% | 39.34% | 33198 | 20139 | 13059 | 4014 | 9:15 | 2698 | 9:15
| 2025-12-11 | 53218 | 87.55% | 46594 | 12.45% | 6624 | 11.92% | 16.09% | 16.98% | 57.51% | 6200.4384 | 8371.4676 | 8833.1678 | 29915.3638 | 2025-12-11 | 53218 | 0 | 52018 | 0 | 13565 | 19:00 | 4423 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-12-11 | 100% | 0% | 7080 | 7080 | 0 | 3578 | 7:49 | 0 | 0:00 | 2025-12-11 | 59.13% | 40.87% | 9559 | 5652 | 3907 | 4071 | 8:24 | 184 | 6:15 | 2025-12-11 | 68.4% | 31.6% | 8599 | 8599 | 5882 | 2717 | 4240 | 0.75 | 0 | 0 | 160 | 0.97917 | 2025-12-11 | 60.63% | 39.37% | 34159 | 20709 | 13450 | 4439 | 18:02 | 2962 | 18:02
| 2025-12-12 | 53238 | 87.44% | 46552.62 | 12.56% | 6685.38 | 11.94% | 16.11% | 17.12% | 57.32% | 6205.0433 | 8369.8509 | 8895.0801 | 29783.4456 | 2025-12-12 | 53238 | 0 | 51963.75 | 0 | 13556.67 | 18:45 | 4426.8 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-12-12 | 100% | 0% | 7001 | 7001 | 0 | 4040.39 | 7:50 | 0 | 0:00 | 2025-12-12 | 58.85% | 41.15% | 9443.5 | 5557.5 | 3886 | 4005.35 | 8:32 | 178.54 | 21:45 | 2025-12-12 | 67.38% | 32.62% | 8581 | 8581 | 5781.62 | 2799.38 | 4380.25 | 0.73958 | 0 | 0 | 165.13 | 0.89583 | 2025-12-12 | 60.73% | 39.27% | 33603.94 | 20408.44 | 13195.5 | 4307 | 8:57 | 2872 | 8:57
| 2025-12-13 | 33112 | 80.95% | 26805.6 | 19.05% | 6306.4 | 5.852% | 16.43% | 17.58% | 63.84% | 1857.3994 | 5216.0636 | 5581.1432 | 20261.5311 | 2025-12-13 | 33112 | 0 | 31739 | 0 | 7289.83 | 21:30 | 2310.59 | 11:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-13 | 100% | 0% | 2094 | 2094 | 0 | 1586.4 | 8:28 | 0 | 0:00 | 2025-12-13 | 38.11% | 61.89% | 5880.5 | 2241.1 | 3639.4 | 1645 | 22:51 | 184.03 | 23:45 | 2025-12-13 | 46.28% | 53.72% | 4965 | 4965 | 2298 | 2667 | 1601.8 | 0.85417 | 0 | 0 | 168.25 | 0.89583 | 2025-12-13 | 61.16% | 38.84% | 22842.5 | 13970 | 8872.5 | 2950.72 | 10:09 | 1956.1 | 10:09
| 2025-12-14 | 39463 | 84.31% | 33271 | 15.69% | 6192 | 9.218% | 15.42% | 16.86% | 61.53% | 3533.4961 | 5909.3918 | 6462.0994 | 23584.7891 | 2025-12-14 | 39463 | 0 | 38331 | 0 | 11274 | 16:00 | 3290 | 15:45 | 0 | 0:00 | 2025-12-14 | 100% | 0% | 4017 | 4017 | 0 | 2913 | 14:13 | 0 | 0:00 | 2025-12-14 | 46.99% | 53.01% | 6718 | 3157 | 3561 | 2870 | 15:13 | 169 | 3:15 | 2025-12-14 | 56.36% | 43.64% | 6029 | 6029 | 3398 | 2631 | 3391 | 0.69792 | 0 | 0 | 153 | 0.91667 | 2025-12-14 | 61.65% | 38.35% | 26812 | 16530 | 10282 | 3655 | 16:32 | 2435 | 16:32
| 2025-12-15 | 54200 | 87.71% | 47540 | 12.29% | 6660 | 11.89% | 15.86% | 17.09% | 57.57% | 6252.0234 | 8344.9563 | 8991.0088 | 30282.8201 | 2025-12-15 | 54200 | 0 | 52600 | 0 | 12980 | 17:30 | 4520 | 16:30 | 0 | 0:00 | 2025-12-15 | 100% | 0% | 7005 | 7005 | 0 | 4050 | 16:00 | 0 | 0:00 | 2025-12-15 | 59.04% | 40.96% | 9350 | 5520 | 3830 | 4010 | 17:00 | 182 | 17:00 | 2025-12-15 | 67.28% | 32.72% | 8650 | 8650 | 5820 | 2830 | 4070 | 0.75 | 0 | 0 | 165 | 0.89583 | 2025-12-15 | 61.24% | 38.76% | 33930 | 20780 | 13150 | 4280 | 17:45 | 2850 | 17:45
| 2025-12-16 | 54762 | 87.4% | 47860 | 12.6% | 6902 | 11.74% | 16.28% | 17.35% | 57.05% | 6284.3689 | 8718.6234 | 9287.1916 | 30548.3042 | 2025-12-16 | 54762 | 0 | 53543 | 0 | 15443 | 18:00 | 4674 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-16 | 100% | 0% | 7115 | 7115 | 0 | 4117 | 18:33 | 0 | 0:00 | 2025-12-16 | 60.1% | 39.9% | 9871 | 5932 | 3939 | 3347 | 17:26 | 195 | 16:15 | 2025-12-16 | 67.25% | 32.75% | 9048 | 9048 | 6085 | 2963 | 4825 | 0.71875 | 0 | 0 | 176 | 0.89583 | 2025-12-16 | 60.78% | 39.22% | 34586 | 21021 | 13565 | 4483 | 17:01 | 3019 | 17:02
| 2025-12-17 | 52704 | 86.66% | 45673 | 13.34% | 7031 | 11.7% | 15.86% | 17.12% | 57.83% | 6020.8103 | 8158.1363 | 8810.2073 | 29752.5292 | 2025-12-17 | 52704 | 0 | 51450 | 0 | 15440 | 19:15 | 4380 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-12-17 | 100% | 0% | 6834 | 6834 | 0 | 4331 | 18:03 | 0 | 0:00 | 2025-12-17 | 58.25% | 41.75% | 9260 | 5394 | 3866 | 3520 | 19:14 | 187 | 14:45 | 2025-12-17 | 62.91% | 37.09% | 8534 | 8534 | 5369 | 3165 | 3876 | 0.76042 | 0 | 0 | 157 | 0.89583 | 2025-12-17 | 60.82% | 39.18% | 33771 | 20541 | 13230 | 3992 | 7:40 | 2618 | 7:40
| 2025-12-18 | 53454 | 87.2% | 46613 | 12.8% | 6841 | 11.69% | 15.63% | 17.16% | 58.12% | 6107.943 | 8166.5428 | 8967.2873 | 30372.2776 | 2025-12-18 | 53454 | 0 | 52259 | 0 | 12409 | 19:15 | 4399 | 19:45 | 0 | 0:00 | 2025-12-18 | 100% | 0% | 6931 | 6931 | 0 | 4378 | 8:16 | 0 | 0:00 | 2025-12-18 | 55.98% | 44.02% | 9267 | 5188 | 4079 | 3627 | 8:45 | 174 | 18:15 | 2025-12-18 | 68.03% | 31.97% | 8638 | 8638 | 5876 | 2762 | 3627 | 0.36458 | 0 | 0 | 164 | 0.92708 | 2025-12-18 | 60.77% | 39.23% | 34465 | 20945 | 13520 | 4365 | 19:46 | 2930 | 19:46
| 2025-12-19 | 52240 | 87.72% | 45823 | 12.28% | 6417 | 11.71% | 15.81% | 16.86% | 58.17% | 5973.6914 | 8063.9106 | 8596.966 | 29667.5421 | 2025-12-19 | 52240 | 0 | 50998 | 0 | 12896 | 10:09 | 4446 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-19 | 100% | 0% | 6779 | 6779 | 0 | 4550 | 18:39 | 0 | 0:00 | 2025-12-19 | 58.38% | 41.62% | 9151 | 5342 | 3809 | 3836 | 17:56 | 180 | 21:00 | 2025-12-19 | 68.49% | 31.51% | 8276 | 8276 | 5668 | 2608 | 3845 | 0.76042 | 0 | 0 | 157 | 0.92708 | 2025-12-19 | 60.66% | 39.34% | 33667 | 20421 | 13246 | 4227 | 19:59 | 2864 | 20:00
| 2025-12-20 | 33238 | 81.04% | 26935 | 18.96% | 6303 | 7.726% | 16.63% | 16.93% | 62.23% | 2457.7263 | 5289.0963 | 5385.334 | 19794.4494 | 2025-12-20 | 33238 | 0 | 31810 | 0 | 6478 | 22:15 | 2083 | 17:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-20 | 100% | 0% | 2835 | 2835 | 0 | 2019 | 22:36 | 0 | 0:00 | 2025-12-20 | 40.5% | 59.5% | 6101 | 2471 | 3630 | 1906 | 8:26 | 177 | 20:15 | 2025-12-20 | 45.71% | 54.29% | 4924 | 4924 | 2251 | 2673 | 1566 | 0.36458 | 0 | 0 | 156 | 0.9375 | 2025-12-20 | 61.01% | 38.99% | 22833 | 13931 | 8902 | 2733 | 19:29 | 1815 | 19:39
| 2025-12-21 | 28394 | 78.21% | 22207 | 21.79% | 6187 | 6.497% | 16.56% | 17.96% | 62.9% | 1770.1748 | 4511.0905 | 4894.3268 | 17135.1161 | 2025-12-21 | 28394 | 0 | 27244 | 0 | 6117 | 18:00 | 1895 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-12-21 | 100% | 0% | 2015 | 2015 | 0 | 1681 | 22:25 | 0 | 0:00 | 2025-12-21 | 30.46% | 69.54% | 5135 | 1564 | 3571 | 1771 | 22:38 | 170 | 21:30 | 2025-12-21 | 39.96% | 60.04% | 4357 | 4357 | 1741 | 2616 | 1534 | 0.70833 | 0 | 0 | 156 | 0.92708 | 2025-12-21 | 61.32% | 38.68% | 19505 | 11960 | 7545 | 2360 | 22:50 | 1577 | 9:54
| 2025-12-22 | 53160 | 87.59% | 46562 | 12.41% | 6598 | 11.8% | 15.94% | 17.1% | 57.66% | 6120.8305 | 8268.6903 | 8868.6744 | 29907.7862 | 2025-12-22 | 53160 | 0 | 51867 | 0 | 15480 | 19:00 | 4591 | 19:00 | 0 | 0:00 | 2025-12-22 | 100% | 0% | 6979 | 6979 | 0 | 1290 | 16:48 | 0 | 0:00 | 2025-12-22 | 58.85% | 41.15% | 9428 | 5548 | 3880 | 4510 | 8:30 | 180 | 17:15 | 2025-12-22 | 68.51% | 31.49% | 8631 | 8631 | 5913 | 2718 | 5068 | 0.35417 | 0 | 0 | 154 | 0.89583 | 2025-12-22 | 60.67% | 39.33% | 34101 | 20688 | 13413 | 4195 | 17:50 | 2828 | 6:57
| 2025-12-23 | 54326 | 87.87% | 47737 | 12.13% | 6589 | 11.88% | 15.75% | 17.12% | 57.74% | 6282.884 | 8331.7842 | 9056.799 | 30545.4826 | 2025-12-23 | 54326 | 0 | 52898 | 0 | 14229 | 19:30 | 4505 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-23 | 100% | 0% | 7151 | 7151 | 0 | 3965 | 8:16 | 0 | 0:00 | 2025-12-23 | 59.13% | 40.87% | 9483 | 5607 | 3876 | 4599 | 8:19 | 183 | 21:45 | 2025-12-23 | 69.19% | 30.81% | 8807 | 8807 | 6094 | 2713 | 3664 | 0.75 | 0 | 0 | 167 | 0.90625 | 2025-12-23 | 60.6% | 39.4% | 34766 | 21067 | 13699 | 3798 | 18:29 | 2513 | 17:57
| 2025-12-24 | 53760 | 87.65% | 47119 | 12.35% | 6641 | 11.98% | 15.94% | 17.18% | 57.4% | 6284.4691 | 8363.1238 | 9013.2133 | 30112.7135 | 2025-12-24 | 53760 | 0 | 52462 | 0 | 14264 | 11:00 | 4423 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2025-12-24 | 100% | 0% | 7126 | 7126 | 0 | 3289 | 13:43 | 0 | 0:00 | 2025-12-24 | 58.96% | 41.04% | 9483 | 5591 | 3892 | 3665 | 8:16 | 180 | 23:00 | 2025-12-24 | 68.52% | 31.48% | 8733 | 8733 | 5984 | 2749 | 4498 | 0.375 | 0 | 0 | 161 | 0.88542 | 2025-12-24 | 60.47% | 39.53% | 34145 | 20648 | 13497 | 3824 | 16:09 | 2579 | 14:22
| 2025-12-25 | 27752 | 76.98% | 21363 | 23.02% | 6389 | 6.282% | 17.27% | 18.75% | 61.8% | 1653.213 | 4545.4638 | 4935.8112 | 16264.442 | 2025-12-25 | 27752 | 0 | 26318 | 0 | 6226 | 14:00 | 1778 | 23:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-25 | 100% | 0% | 1896 | 1896 | 0 | 1643 | 22:12 | 0 | 0:00 | 2025-12-25 | 28.49% | 71.51% | 5213 | 1485 | 3728 | 1555 | 19:22 | 171 | 6:45 | 2025-12-25 | 39.81% | 60.19% | 4421 | 4421 | 1760 | 2661 | 1545 | 0.5 | 0 | 0 | 150 | 0.90625 | 2025-12-25 | 60.85% | 39.15% | 18653 | 11350 | 7303 | 2321 | 9:48 | 1562 | 9:49
| 2025-12-26 | 52730 | 87.76% | 46274 | 12.24% | 6456 | 11.71% | 15.66% | 16.55% | 58.64% | 5980.8488 | 7994.658 | 8449.9429 | 29937.995 | 2025-12-26 | 52730 | 0 | 51054 | 0 | 1282 | 18:15 | 4448 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2025-12-26 | 100% | 0% | 6911 | 6911 | 0 | 4364 | 8:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-26 | 59.02% | 40.98% | 9238 | 5452 | 3786 | 3464 | 17:18 | 183 | 21:30 | 2025-12-26 | 67.64% | 32.36% | 8251 | 8251 | 5581 | 2670 | 3831 | 0.82292 | 0 | 0 | 160 | 0.89583 | 2025-12-26 | 60.67% | 39.33% | 34594 | 20987 | 13607 | 4080 | 19:32 | 2725 | 19:32
| 2025-12-27 | 34134 | 81.61% | 27857 | 18.39% | 6277 | 7.867% | 15.33% | 16.84% | 63.5% | 2585.6639 | 5039.2901 | 5535.7925 | 20868.9394 | 2025-12-27 | 34134 | 0 | 32866 | 0 | 7428 | 19:00 | 2297 | 17:45 | 0 | 0:00 | 2025-12-27 | 100% | 0% | 2957 | 2957 | 0 | 1999 | 22:31 | 0 | 0:00 | 2025-12-27 | 37.81% | 62.19% | 5763 | 2179 | 3584 | 2036 | 22:38 | 179 | 22:15 | 2025-12-27 | 46.14% | 53.86% | 5000 | 5000 | 2307 | 2693 | 1711 | 0.75 | 0 | 0 | 160 | 0.88542 | 2025-12-27 | 60.96% | 39.04% | 23866 | 14549 | 9317 | 2786 | 17:50 | 1826 | 17:50
| 2025-12-28 | 28868 | 78.56% | 22679 | 21.44% | 6189 | 6.325% | 16.17% | 18.21% | 63.22% | 1749.6257 | 4471.5572 | 5037.8047 | 17486.6391 | 2025-12-28 | 28868 | 0 | 27660 | 0 | 6064 | 14:15 | 1914 | 16:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-28 | 100% | 0% | 2001 | 2001 | 0 | 1467 | 14:28 | 0 | 0:00 | 2025-12-28 | 30.86% | 69.14% | 5114 | 1578 | 3536 | 1804 | 9:25 | 177 | 1:45 | 2025-12-28 | 41.31% | 58.69% | 4520 | 4520 | 1867 | 2653 | 1535 | 0.55208 | 0 | 0 | 160 | 0.89583 | 2025-12-28 | 60.99% | 39.01% | 19999 | 12198 | 7801 | 2387 | 9:50 | 1602 | 9:50
| 2025-12-29 | 52748 | 86.67% | 45717 | 13.33% | 7031 | 11.59% | 15.77% | 17.09% | 58.1% | 5934.4548 | 8076.8226 | 8754.7027 | 29762.9562 | 2025-12-29 | 52748 | 0 | 51225 | 0 | 13866 | 9:30 | 4750 | 19:15 | 0 | 0:00 | 2025-12-29 | 100% | 0% | 6806 | 6806 | 0 | 4301 | 8:12 | 0 | 0:00 | 2025-12-29 | 58.32% | 41.68% | 9263 | 5402 | 3861 | 3970 | 8:43 | 185 | 15:30 | 2025-12-29 | 62.9% | 37.1% | 8545 | 8545 | 5375 | 3170 | 4392 | 0.76042 | 0 | 0 | 159 | 0.94792 | 2025-12-29 | 60.64% | 39.36% | 34134 | 20700 | 13434 | 3970 | 18:03 | 2645 | 18:03
| 2025-12-30 | 53296 | 86.69% | 46204 | 13.31% | 7092 | 11.65% | 15.78% | 17.18% | 57.91% | 6039.0565 | 8176.9386 | 8903.0531 | 30011.0578 | 2025-12-30 | 53296 | 0 | 51825 | 0 | 12571 | 18:45 | 4499 | 18:45 | 0 | 0:00 | 2025-12-30 | 100% | 0% | 6884 | 6884 | 0 | 3889 | 8:09 | 0 | 0:00 | 2025-12-30 | 58.35% | 41.65% | 9321 | 5439 | 3882 | 4098 | 16:32 | 176 | 22:15 | 2025-12-30 | 62.94% | 37.06% | 8661 | 8661 | 5451 | 3210 | 3417 | 0.82292 | 0 | 0 | 163 | 0.89583 | 2025-12-30 | 60.72% | 39.28% | 34210 | 20771 | 13439 | 3981 | 9:02 | 2674 | 9:02
| 2025-12-31 | 57120 | 88.51% | 50556.66 | 11.49% | 6563.34 | 12.13% | 15.69% | 16.98% | 57.57% | 6680.6767 | 8642.4148 | 9356.0272 | 31715.8838 | 2025-12-31 | 57120 | 0 | 55090.5 | 0 | 13375.65 | 9:45 | 4087 | 9:30 | 0 | 0:00 | 2025-12-31 | 100% | 0% | 7756 | 7756 | 0 | 3481.22 | 19:55 | 0 | 0:00 | 2025-12-31 | 62.04% | 37.96% | 10033.5 | 6224.91 | 3808.59 | 3822.7 | 8:43 | 179.26 | 21:15 | 2025-12-31 | 70.53% | 29.47% | 9347.5 | 9347.5 | 6592.75 | 2754.75 | 3690.77 | 0.625 | 0 | 0 | 162.41 | 0.89583 | 2025-12-31 | 60.74% | 39.26% | 36820.88 | 22364.38 | 14456.5 | 4686.13 | 15:56 | 3104.58 | 15:56
#REF!
1471
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2025-11-30 | 58 | 19:15 | 832 | 354 | 478 | 2025-11-30 | 29 | 20:00 | 566 | 2025-11-30 | 19 | 12:45 | 10 | 7:15 | 473 | 280 | 193 | 2025-11-30 | 27 | 21:45 | 481
2025-12-01 | 112.4 | 12:45 | 1287.41 | 770.55 | 516.86 | 2025-12-01 | 30.78 | 15:00 | 604.19 | 2025-12-01 | 18.05 | 18:30 | 14.18 | 20:15 | 522.41 | 290.18 | 232.23 | 2025-12-01 | 29.55 | 6:30 | 524.17
2025-12-02 | 122.96 | 13:15 | 1299.09 | 753.01 | 546.08 | 2025-12-02 | 34.3 | 14:45 | 632.93 | 2025-12-02 | 28.2 | 15:15 | 14 | 18:45 | 535.43 | 291.8 | 243.63 | 2025-12-02 | 28.56 | 20:15 | 532.65
2025-12-03 | 126 | 12:15 | 1401 | 845 | 556 | 2025-12-03 | 34 | 13:45 | 621 | 2025-12-03 | 19 | 10:30 | 15 | 6:45 | 524 | 291 | 233 | 2025-12-03 | 28 | 21:15 | 515
2025-12-04 | 121 | 13:30 | 1270 | 722 | 548 | 2025-12-04 | 32 | 15:30 | 615 | 2025-12-04 | 19 | 9:45 | 14 | 7:30 | 521 | 290 | 231 | 2025-12-04 | 28 | 20:30 | 512
2025-12-05 | 120 | 15:00 | 1265 | 718 | 547 | 2025-12-05 | 32 | 13:30 | 618 | 2025-12-05 | 20 | 9:30 | 15 | 8:00 | 523 | 291 | 232 | 2025-12-05 | 29 | 19:45 | 515
2025-12-06 | 80 | 9:00 | 934 | 454 | 480 | 2025-12-06 | 29 | 21:15 | 570 | 2025-12-06 | 15 | 8:15 | 15 | 8:30 | 500 | 283 | 217 | 2025-12-06 | 30 | 11:30 | 561
2025-12-07 | 54 | 15:00 | 964 | 438 | 526 | 2025-12-07 | 33 | 20:00 | 578 | 2025-12-07 | 19 | 13:45 | 10 | 14:45 | 472 | 282 | 190 | 2025-12-07 | 28 | 1:45 | 500
2025-12-08 | 103.74 | 17:00 | 1242.53 | 722.97 | 519.56 | 2025-12-08 | 32.27 | 16:00 | 593.1 | 2025-12-08 | 21.23 | 9:15 | 14.08 | 9:00 | 545.93 | 312.22 | 233.71 | 2025-12-08 | 27.24 | 20:30 | 507.72
2025-12-09 |  |  |  | 0 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-12-09
2025-12-10 | 104 | 12:15 | 1225 | 707 | 518 | 2025-12-10 | 31 | 14:15 | 593 | 2025-12-10 | 22 | 10:15 | 15 | 16:45 | 587 | 349 | 238 | 2025-12-10 | 29 | 10:15 | 582
2025-12-11 | 97 | 11:45 | 1230 | 716 | 514 | 2025-12-11 | 32 | 20:30 | 589 | 2025-12-11 | 20 | 8:45 | 13 | 19:00 | 587 | 347 | 240 | 2025-12-11 | 28 | 10:30 | 521
2025-12-12 | 92.3 | 13:30 | 1221.54 | 673.58 | 547.96 | 2025-12-12 | 32.99 | 3:00 | 589.24 | 2025-12-12 | 24.29 | 10:45 | 14.34 | 12:00 | 578.46 | 344.06 | 234.4 | 2025-12-12 | 27.65 | 9:45 | 536.97
2025-12-13 | 69.2 | 5:45 | 918.39 | 423.6 | 494.79 | 2025-12-13 | 28.21 | 6:30 | 566.28 | 2025-12-13 | 20.63 | 8:45 | 12.63 | 11:15 | 536.6 | 336.09 | 200.51 | 2025-12-13 | 25.1 | 21:15 | 461.9
2025-12-14 | 75 | 22:45 | 804 | 326 | 478 | 2025-12-14 | 27 | 21:15 | 555 | 2025-12-14 | 20 | 16:00 | 9 | 23:20 | 511 | 332 | 179 | 2025-12-14 | 24 | 22:30 | 413
2025-12-15 | 118 | 21:00 | 1280 | 730 | 550 | 2025-12-15 | 30 | 20:30 | 605 | 2025-12-15 | 21 | 17:30 | 13 | 21:00 | 539 | 309 | 230 | 2025-12-15 | 28 | 20:45 | 512
2025-12-16 | 108 | 13:30 | 1422 | 809 | 613 | 2025-12-16 | 38 | 17:45 | 652 | 2025-12-16 | 22 | 14:45 | 16 | 14:00 | 591 | 347 | 244 | 2025-12-16 | 24 | 6:00 | 462
2025-12-17 | 102 | 16:15 | 1288 | 721 | 567 | 2025-12-17 | 33 | 15:00 | 606 | 2025-12-17 | 24 | 15:30 | 14 | 9:00 | 583 | 349 | 234 | 2025-12-17 | 27 | 14:30 | 477
2025-12-18 | 114 | 16:00 | 1385 | 811 | 574 | 2025-12-18 | 34 | 2:30 | 603 | 2025-12-18 | 26 | 17:00 | 14 | 9:00 | 575 | 345 | 230 | 2025-12-18 | 24 | 23:15 | 431
2025-12-19 | 101 | 12:30 | 1215 | 695 | 520 | 2025-12-19 | 28 | 7:15 | 600 | 2025-12-19 | 27 | 14:45 | 13 | 15:00 | 578 | 344 | 234 | 2025-12-19 | 25 | 10:00 | 513
2025-12-20 | 73 | 22:00 | 849 | 342 | 507 | 2025-12-20 | 30 | 6:30 | 593 | 2025-12-20 | 23 | 9:45 | 14 | 13:15 | 545 | 334 | 211 | 2025-12-20 | 25 | 20:15 | 448
2025-12-21 | 75 | 3:30 | 860 | 356 | 504 | 2025-12-21 | 30 | 7:00 | 581 | 2025-12-21 | 21 | 18:15 | 10 | 18:30 | 520 | 332 | 188 | 2025-12-21 | 25 | 20:00 | 442
2025-12-22 | 117 | 16:30 | 1366 | 802 | 564 | 2025-12-22 | 33 | 14:30 | 624 | 2025-12-22 | 21 | 14:45 | 15 | 6:45 | 582 | 345 | 237 | 2025-12-22 | 26 | 20:45 | 474
2025-12-23 | 117 | 17:30 | 1351 | 759 | 592 | 2025-12-23 | 34 | 15:30 | 629 | 2025-12-23 | 22 | 15:45 | 16 | 7:45 | 590 | 342 | 248 | 2025-12-23 | 27 | 21:45 | 457
2025-12-24 | 75 | 3:30 | 1003 | 426 | 577 | 2025-12-24 | 30 | 14:45 | 623 | 2025-12-24 | 21 | 14:30 | 13 | 14:45 | 571 | 336 | 235 | 2025-12-24 | 24 | 6:00 | 444
2025-12-25 | 64 | 22:15 | 911 | 376 | 535 | 2025-12-25 | 30 | 16:15 | 599 | 2025-12-25 | 19 | 10;45 | 10 | 11:30 | 528 | 327 | 201 | 2025-12-25 | 22 | 23:45 | 434
2025-12-26 | 80 | 23:00 | 1088 | 540 | 548 | 2025-12-26 | 32 | 13:15 | 611 | 2025-12-26 | 23 | 10:15 | 14 | 19:00 | 576 | 339 | 237 | 2025-12-26 | 24 | 21:30 | 477
2025-12-27 | 70 | 19:15 | 931 | 383 | 548 | 2025-12-27 | 30 | 22:15 | 605 | 2025-12-27 | 22 | 16:30 | 13 | 11:15 | 540 | 331 | 209 | 2025-12-27 | 25 | 20:45 | 432
2025-12-28 | 79 | 23:15 | 901 | 382 | 519 | 2025-12-28 | 29 | 0:00 | 586 | 2025-12-28 | 23 | 14:15 | 10 | 18:00 | 511 | 326 | 185 | 2025-12-28 | 23 | 23:45 | 437
2025-12-29 | 129 | 10:15 | 1290 | 754 | 536 | 2025-12-29 | 30 | 15:30 | 613 | 2025-12-29 | 23 | 21:45 | 14 | 11:45 | 570 | 341 | 229 | 2025-12-29 | 25 | 9:15 | 500
2025-12-30 | 113 | 15:45 | 1266 | 713 | 553 | 2025-12-30 | 32 | 13:45 | 636 | 2025-12-30 | 29 | 12:15 | 14 | 7:45 | 573 | 339 | 234 | 2025-12-30 | 27 | 16:30 | 500
2025-12-31 | 62.42 | 8:00 | 890.13 | 348.1 | 542.03 | 2025-12-31 | 31.2 | 13:00 | 603.26 | 2025-12-31 | 21.4 | 19:00 | 12.2 | 11:15 | 551.55 | 336.91 | 214.64 | 2025-12-31 | 25.86 | 9:45 | 516.63
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 35.37% | 24.06% | 11.9% | 8.206% | 20.45% | 2352
| 2025-07-01 | 43.82% | 20.56% | 9.876% | 7.904% | 17.84% | 2938.18
| 2025-07-02 | 43.3% | 21.1% | 9.726% | 8.121% | 17.75% | 3000.1
| 2025-07-03 | 45.77% | 20.29% | 9.507% | 7.612% | 16.82% | 3061
| 2025-07-04 | 43.52% | 21.08% | 9.938% | 7.916% | 17.55% | 2918
| 2025-07-05 | 43.31% | 21.16% | 9.962% | 7.942% | 17.63% | 2921
| 2025-07-06 | 36.41% | 22.22% | 11.03% | 8.46% | 21.87% | 2565
| 2025-07-07 | 38.35% | 22.99% | 11.22% | 7.558% | 19.89% | 2514
| 2025-07-08 | 43% | 20.53% | 10.81% | 8.089% | 17.57% | 2889.28
| 2025-07-09 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-10 | 41.01% | 19.85% | 11.68% | 7.968% | 19.48% | 2987
| 2025-07-11 | 42.02% | 20.12% | 11.86% | 8.2% | 17.8% | 2927
| 2025-07-12 | 41.74% | 20.14% | 11.76% | 8.01% | 18.35% | 2926.21
| 2025-07-13 | 36.98% | 22.8% | 13.53% | 8.075% | 18.6% | 2483.17
| 2025-07-14 | 35.22% | 24.31% | 14.54% | 7.841% | 18.09% | 2283
| 2025-07-15 | 43.6% | 20.61% | 10.52% | 7.834% | 17.44% | 2936
| 2025-07-16 | 45.47% | 20.85% | 11.1% | 7.803% | 14.77% | 3127
| 2025-07-17 | 43.6% | 20.51% | 11.81% | 7.921% | 16.15% | 2954
| 2025-07-18 | 46.26% | 20.14% | 11.52% | 7.682% | 14.4% | 2994
| 2025-07-19 | 41.81% | 20.65% | 11.84% | 8.052% | 17.65% | 2906
| 2025-07-20 | 34.87% | 24.35% | 13.72% | 8.665% | 18.4% | 2435
| 2025-07-21 | 35.79% | 24.18% | 13.82% | 7.824% | 18.39% | 2403
| 2025-07-22 | 44.85% | 20.49% | 11.33% | 7.781% | 15.56% | 3046
| 2025-07-23 | 44.63% | 20.78% | 11.3% | 8.193% | 15.1% | 3027
| 2025-07-24 | 37.98% | 23.59% | 12.72% | 8.898% | 16.81% | 2641
| 2025-07-25 | 36.85% | 24.23% | 13.23% | 8.131% | 17.56% | 2472
| 2025-07-26 | 39.53% | 22.2% | 12.32% | 8.612% | 17.33% | 2752
| 2025-07-27 | 37.12% | 24.12% | 13.2% | 8.333% | 17.22% | 2508
| 2025-07-28 | 37% | 24.07% | 13.39% | 7.598% | 17.95% | 2435
| 2025-07-29 | 43.39% | 20.62% | 11.47% | 7.703% | 16.82% | 2973
| 2025-07-30 | 42.55% | 21.38% | 11.39% | 7.866% | 16.81% | 2975
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF