## SEAT-SERs
1.1111e+55 | Fecha | RESUMEN CONSUMO ENERGÍA DIARIO | [13 empty] | SEAT SO | [10 empty] | SER PO | [9 empty] | SER ES | [9 empty] | SER EB | [12 empty] | SER VA
|  | TOTAL (KWh) | % Energía Tracción | Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía 12 KV | Aporte energía SER 's en % |  |  |  | Aporte energía SER 's en Kwh |  |  |  |  | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  | Potencia (KW) |  |  |  |  | % Energía Tracción | % Energía 12 KV | Energía ( Kwh) |  |  |  | Potencia (KW) | [6 empty] | % Energía RVA1 | % Energía RVA2 | Energia ( Kwh) |  |  | Potencia (KW)
[7 empty] | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA | SER PO | SER ES | SER EB | SER VA |  | Consumo Diario SEAT | Consumo Diario 52-7 | Consumo Diario 52-8 | Consumo Diario Barra 12 KV | Potencia SEAT Instantanea Máxima | Hora | DDA Max SEAT (15 min) | Hora | Potencia 12 KV Instantanea Máxima | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | Tracción | 12 KV | DDA Max Instantanea Total | Hora | DDA Max 12 KV | Hora |  |  |  | TOTAL | A1a2 | Traccion | 12 KV | DDA Max Instantanea Total A1a2 | Hora | DDA Max Instantanea Total A2a2 | Hora | DDA Max 12 Kva | Hora |  |  |  | TOTAL | RVA1 | RVA2 | DDA Max RV1 | Hora | DDA Max RV2 | Hora
| 2026-06-30 | 58638 | 88.28% | 51764.2 | 11.72% | 6873.8 | 12.13% | 15.66% | 17.16% | 57.46% | 6962.803 | 8989.7924 | 9847.3094 | 32977.3721 | 2026-06-30 | 58638 | 0 | 57394 | 0 | 14064.68 | 18:15 | 4782.46 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-06-30 | 100% | 0% | 7919.5 | 7919.5 | 0 | 4071.65 | 8:16 | 0 | 0:00 | 2026-06-30 | 61.04% | 38.96% | 10225 | 6240.95 | 3984.05 | 3875.13 | 17:14 | 191.11 | 11:00 | 2026-06-30 | 69.98% | 30.02% | 9627 | 9627 | 6737.25 | 2889.75 | 3669.13 | 0.70833 | 0 | 0 | 169.5 | 0.33333 | 2026-06-30 | 60.51% | 39.49% | 37508.5 | 22695.5 | 14813 | 2213 | 10:00 | 2821.84 | 10:00
| 2026-07-01 | 58650 | 86.92% | 50977 | 13.08% | 7673 | 12.12% | 15.75% | 17.11% | 57.42% | 6958.5916 | 9041.3458 | 9827.2791 | 32973.2883 | 2026-07-01 | 58650 | 0 | 57420 | 0 | 14065 | 17:45 | 4750 | 17:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-01 | 100% | 0% | 7935 | 7935 | 0 | 4080 | 8:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-01 | 61.4% | 38.6% | 10310 | 6330 | 3980 | 3940 | 18:30 | 194 | 17:30 | 2026-07-01 | 61.66% | 38.34% | 9632 | 9632 | 5939 | 3693 | 3680 | 0.75 | 0 | 0 | 171 | 0.75 | 2026-07-01 | 60.51% | 39.49% | 37600 | 22750 | 14850 | 2670 | 8:30 | 2850 | 17:00
| 2026-07-02 | 58530 | 87.16% | 51012 | 12.84% | 7518 | 12.13% | 15.67% | 17.15% | 57.47% | 6957.2016 | 8986.1284 | 9835.7655 | 32957.9474 | 2026-07-02 | 58530 | 0 | 57350 | 0 | 14020 | 18:30 | 4720 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-02 | 100% | 0% | 7897 | 7897 | 0 | 4030 | 7:45 | 0 | 0:00 | 2026-07-02 | 61.27% | 38.73% | 10200 | 6250 | 3950 | 3920 | 17:30 | 194 | 18:30 | 2026-07-02 | 62.79% | 37.21% | 9590 | 9590 | 6022 | 3568 | 3530 | 0.72917 | 0 | 0 | 171 | 0.8125 | 2026-07-02 | 60.38% | 39.62% | 37410 | 22590 | 14820 | 2550 | 9:30 | 2810 | 18:30
.-------------------------------------------------------------- | 2026-07-03 | 58870 | 86.98% | 51207 | 13.02% | 7663 | 12.09% | 15.84% | 17.21% | 57.24% | 6958.8186 | 9120.8667 | 9907.4662 | 32955.9146 | 2026-07-03 | 58870 | 0 | 57570 | 0 | 14200 | 17:00 | 4890 | 17:03 | 0 | 0:00 | 2026-07-03 | 100% | 0% | 7950 | 7950 | 0 | 4095 | 8:30 | 0 | 0:00 | 2026-07-03 | 61.66% | 38.34% | 10420 | 6425 | 3995 | 3970 | 18:00 | 194 | 19:00 | 2026-07-03 | 62.38% | 37.62% | 9750 | 9750 | 6082 | 3668 | 3650 | 0.77083 | 0 | 0 | 172 | 0.78125 | 2026-07-03 | 60.5% | 39.5% | 37650 | 22780 | 14870 | 2650 | 8:30 | 2860 | 17:30
| 2026-07-04 | 35316 | 78.6% | 27760 | 21.4% | 7556 | 7.667% | 15.02% | 16.69% | 64.32% | 2607.0037 | 5107.2626 | 5676.6482 | 21872.2751 | 2026-07-04 | 35316 | 0 | 34003 | 0 | 6482 | 17:45 | 2495 | 16:45 | 0 | 0:00 | 2026-07-04 | 100% | 0% | 3004 | 3004 | 0 | 1886 | 22:23 | 0 | 0:00 | 2026-07-04 | 32.91% | 67.09% | 5885 | 1937 | 3948 | 1685 | 22:36 | 184 | 19:45 | 2026-07-04 | 29.1% | 70.9% | 5089 | 5089 | 1481 | 3608 | 1396 | 0.65625 | 0 | 0 | 164 | 0.90625 | 2026-07-04 | 60.96% | 39.04% | 25203 | 15364 | 9839 | 2642 | 15:37 | 1747 | 15:38
| 2026-07-05 | 29174 | 74.89% | 21848 | 25.11% | 7326 | 6.513% | 16.85% | 18.14% | 62.6% | 1829.6989 | 4732.3149 | 5096.1498 | 17584.3602 | 2026-07-05 | 29174 | 0 | 28091 | 0 | 6147 | 15:00 | 1940 | 22:15 | 0 | 0:00 | 2026-07-05 | 100% | 0% | 2072 | 2072 | 0 | 1784 | 22:09 | 0 | 0:00 | 2026-07-05 | 27.8% | 72.2% | 5359 | 1490 | 3869 | 1809 | 22:21 | 181 | 20:00 | 2026-07-05 | 22.61% | 77.39% | 4467 | 4467 | 1010 | 3457 | 1465 | 0.90625 | 0 | 0 | 158 | 0.78125 | 2026-07-05 | 60.9% | 39.1% | 19913 | 12127 | 7786 | 2645 | 15:03 | 1749 | 15:03
| 2026-07-06 | 58314 | 87.04% | 50756 | 12.96% | 7558 | 11.8% | 15.39% | 17% | 58.22% | 6731.8624 | 8780.8048 | 9697.0084 | 33210.6383 | 2026-07-06 | 58314 | 0 | 57044 | 0 | 13081 | 10:30 | 4718 | 9:45 | 0 | 0:00 | 2026-07-06 | 100% | 0% | 7652 | 7652 | 0 | 4375 | 18:31 | 0 | 0:00 | 2026-07-06 | 60.24% | 39.76% | 9981 | 6013 | 3968 | 4730 | 8:37 | 196 | 7:45 | 2026-07-06 | 62.04% | 37.96% | 9458 | 9458 | 5868 | 3590 | 3742 | 0.79167 | 0 | 0 | 177 | 0.83333 | 2026-07-06 | 61.08% | 38.92% | 37750 | 23057 | 14693 | 4353 | 18:18 | 2911 | 18:19
| 2026-07-07 | 60034 | 87.47% | 52510 | 12.53% | 7524 | 24.33% | 10.71% | 15.25% | 51.67% | 14344.9986 | 6313.1607 | 8990.4381 | 30462.4109 | 2026-07-07 | 60034 | 0 | 58950 | 0 | 15126 | 20:45 | 4925 | 20:30 | 0 | 0:00 | 2026-07-07 | 100% | 0% | 16017 | 16017 | 0 | 7973 | 8:47 | 0 | 0:00 | 2026-07-07 | 44.81% | 55.19% | 7049 | 3159 | 3890 | 3335 | 19:15 | 179 | 7:30 | 2026-07-07 | 58.43% | 41.57% | 8742 | 8742 | 5108 | 3634 | 3858 | 0.8125 | 0 | 0 | 167 | 0.34375 | 2026-07-07 | 60.74% | 39.26% | 34013 | 20661 | 13352 | 4394 | 17:42 | 2908 | 17:42
| 2026-07-08 | 57350 | 86.72% | 49736 | 13.28% | 7614 | 11.89% | 15.88% | 17.18% | 57.46% | 6629.5582 | 8851.1048 | 9575.6851 | 32028.6858 | 2026-07-08 | 57350 | 0 | 55736 | 0 | 13436 | 19:15 | 4606 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2026-07-08 | 100% | 0% | 7559 | 7559 | 0 | 4616 | 8:19 | 0 | 0:00 | 2026-07-08 | 60.56% | 39.44% | 10092 | 6112 | 3980 | 3964 | 8:14 | 190 | 18:15 | 2026-07-08 | 61.26% | 38.74% | 9380 | 9380 | 5746 | 3634 | 3905 | 0.70833 | 0 | 0 | 170 | 0.33333 | 2026-07-08 | 60.7% | 39.3% | 36519 | 22166 | 14353 | 4375 | 18:14 | 2923 | 18:14
| 2026-07-09 | 53328 | 85.9% | 45808 | 14.1% | 7520 | 11.48% | 15.77% | 17.03% | 58.31% | 5928.7009 | 8142.2685 | 8792.3329 | 30110.6195 | 2026-07-09 | 53328 | 0 | 51638 | 0 | 13432 | 9:30 | 4365 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-09 | 100% | 0% | 6803 | 6803 | 0 | 4057 | 17:43 | 0 | 0:00 | 2026-07-09 | 57.79% | 42.21% | 9343 | 5399 | 3944 | 3863 | 8:19 | 188 | 6:45 | 2026-07-09 | 58.2% | 41.8% | 8556 | 8556 | 4980 | 3576 | 4033 | 0.35417 | 0 | 0 | 166 | 0.79167 | 2026-07-09 | 60.59% | 39.41% | 34551 | 20936 | 13615 | 3943 | 17:49 | 2641 | 17:50
| 2026-07-10 | 53686 | 85.98% | 46159.63 | 14.02% | 7526.37 | 11.24% | 15.34% | 18.07% | 57.79% | 5861.7588 | 8000.1634 | 9423.768 | 30139.14 | 2026-07-10 | 53686 | 0 | 52154.38 | 0 | 13469.65 | 9:45 | 4335.48 | 9:15 | 0 | 0:00 | 2026-07-10 | 100% | 0% | 6812.69 | 6812.69 | 0 | 3575.66 | 17:01 | 0 | 0:00 | 2026-07-10 | 57.7% | 42.3% | 9298 | 5364.76 | 3933.24 | 4532.74 | 18:26 | 188 | 19:45 | 2026-07-10 | 62.08% | 37.92% | 9476 | 9476 | 5882.87 | 3593.13 | 3809.76 | 0.78125 | 0 | 0 | 172.01 | 0.8125 | 2026-07-10 | 60.85% | 39.15% | 35028.5 | 21314 | 13714.5 | 3759.7 | 8:45 | 2510.07 | 8:45
| 2026-07-11 | 33324 | 77.87% | 25948.51 | 22.13% | 7375.49 | 7.757% | 15.87% | 17.08% | 62.95% | 2453.6883 | 5018.4855 | 5403.2685 | 19912.5967 | 2026-07-11 | 33324 | 0 | 31631.38 | 0 | 6105.77 | 0:00 | 2352.2 | 15:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-11 | 100% | 0% | 2851.44 | 2851.44 | 0 | 1707 | 22:37 | 0 | 0:00 | 2026-07-11 | 34.89% | 65.11% | 5832 | 2034.64 | 3797.36 | 1640.66 | 22:51 | 178.9 | 20:15 | 2026-07-11 | 27.49% | 72.51% | 4935 | 4935 | 1356.87 | 3578.13 | 1565.45 | 0.95833 | 0 | 0 | 170.63 | 0.76042 | 2026-07-11 | 61.08% | 38.92% | 23140.5 | 14134 | 9006.5 | 2734 | 15:56 | 1811.44 | 15:57
| 2026-07-12 | 28988 | 74.19% | 21506 | 25.81% | 7482 | 6.483% | 17.07% | 18.58% | 61.93% | 1787.1129 | 4705.5414 | 5120.9705 | 17071.6309 | 2026-07-12 | 28988 | 0 | 27567 | 0 | 6539.07 | 19:45 | 2052.06 | 21:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-12 | 100% | 0% | 2052 | 2052 | 0 | 1728.07 | 19:24 | 0 | 0:00 | 2026-07-12 | 28.11% | 71.89% | 5403 | 1519 | 3884 | 1698.92 | 18:38 | 182 | 20:15 | 2026-07-12 | 21.71% | 78.29% | 4596 | 4596 | 998 | 3598 | 1599.52 | 0.78125 | 0 | 0 | 158.51 | 0.82292 | 2026-07-12 | 61.11% | 38.89% | 19602 | 11978 | 7624 | 2440.42 | 18:09 | 1638.72 | 18:09
| 2026-07-13 | 54450 | 86.04% | 46847 | 13.96% | 7603 | 11.27% | 15.54% | 17.99% | 57.68% | 5894.6053 | 8131.9737 | 9411.113 | 30178.6579 | 2026-07-13 | 54450 | 0 | 52320 | 0 | 13550 | 18:30 | 4450 | 20:30 | 0 | 0:00 | 2026-07-13 | 100% | 0% | 6850 | 6850 | 0 | 3680 | 18:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-13 | 57.83% | 42.17% | 9450 | 5465 | 3985 | 3980 | 19:00 | 188 | 21:00 | 2026-07-13 | 61.63% | 38.37% | 9430 | 9430 | 5812 | 3618 | 3830 | 0.8125 | 0 | 0.00 | 171 | 0.75 | 2026-07-13 | 60.59% | 39.41% | 35070 | 21250 | 13820 | 3790 | 17:30 | 2650 | 17:45
| 2026-07-14 | 54830 | 86.45% | 47402 | 13.55% | 7428 | 11.26% | 15.64% | 17.89% | 57.67% | 5899.9238 | 8191.2315 | 9370.8575 | 30209.4683 | 2026-07-14 | 54830 | 0 | 52380 | 0 | 13670 | 17:00 | 4460 | 18:30 | 0 | 0:00 | 2026-07-14 | 100% | 0% | 6857 | 6857 | 0 | 3720 | 17:30 | 0 | 0:00 | 2026-07-14 | 58.19% | 41.81% | 9520 | 5540 | 3980 | 3960 | 18:00 | 182 | 20:00 | 2026-07-14 | 63.28% | 36.72% | 9390 | 9390 | 5942 | 3448 | 3820 | 0.72917 | 0 | 0 | 172 | 0.72917 | 2026-07-14 | 60.69% | 39.31% | 35110 | 21310 | 13800 | 3820 | 18:00 | 2630 | 18:00
| 2026-07-15 | 52754 | 86.91% | 45847 | 13.09% | 6907 | 11.91% | 15.18% | 16.43% | 58.98% | 6125.7675 | 7806.7839 | 8452.1571 | 30336.2582 | 2026-07-15 | 52754 | 0 | 51437 | 0 | 13637 | 9:30 | 4364 | 10:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-15 | 100% | 0% | 6993 | 6993 | 0 | 4048 | 8:01 | 0 | 0:00 | 2026-07-15 | 60.24% | 39.76% | 8912 | 5369 | 3543 | 3791 | 17:37 | 192 | 18:15 | 2026-07-15 | 58.89% | 41.11% | 8183 | 8183 | 4819 | 3364 | 3976 | 0.34375 | 0 | 0 | 183 | 0.041667 | 2026-07-15 | 60.84% | 39.16% | 34631 | 21071 | 13560 | 4227 | 19:02 | 2814 | 19:02
| 2026-07-16 | 27736 | 74.16% | 20568 | 25.84% | 7168 | 5.866% | 18.8% | 10.88% | 68.16% | 1421.7847 | 4555.6754 | 2636.7112 | 16520.2437 | 2026-07-16 | 27736 | 0 | 24237 | 2340 | 8873 | 22:00 | 1837 | 23:00 | 171 | 20:45 | 2026-07-16 | 100% | 0% | 1621 | 1621 | 0 | 1284 | 22:19 | 0 | 0:00 | 2026-07-16 | 24.34% | 75.66% | 5194 | 1264 | 3930 | 1453 | 9:25 | 215 | 17:30 | 2026-07-16 | 54.72% | 45.28% | 1983 | 1983 | 1085 | 898 | 1192 | 0.41667 | 0 | 0 | 509 | 0.30208 | 2026-07-16 | 60.4% | 39.6% | 18835 | 11377 | 7458 | 2209 | 19:50 | 1664 | 21:09
| 2026-07-17 | 26422 | 84.03% | 22203 | 15.97% | 4219 | 5.607% | 21.96% | 14.83% | 60.81% | 1052.8764 | 4124.6408 | 2784.1951 | 11420.32 | 2026-07-17 | 20708 | 5714 | 13065 | 1684 | 2817 | 10:15 | 7804 | 10:15 | 189 | 7:45 | 2026-07-17 | 100% | 0% | 1103 | 1103 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-17 | 56.51% | 43.49% | 4321 | 2442 | 1879 | 2347 | 10:33 | 201 | 9:30 | 2026-07-17 | 71.29% | 28.71% | 2285 | 2285 | 1629 | 656 | 2138 | 0.75 | 0 | 0 | 365 | 0.44792 | 2026-07-17 | 60.99% | 39.01% | 11964 | 7297 | 4667 | 2680 | 7:33 | 1779 | 7:33
| 2026-07-18 | 28496 | 79.14% | 22552 | 20.86% | 5944 | 0% | 19.14% | 15.84% | 68.83% | 0 | 5291.3065 | 4379.9616 | 19029.8976 | 2026-07-18 | 28496 | 27649 | 0 | 0 | 1956 | 12:00 | 5515 | 14:45 | 0 | 0:00 | 2026-07-18 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-18 | 51.53% | 48.47% | 6190 | 3190 | 3000 | 2115 | 15:13 | 179 | 19:15 | 2026-07-18 | 24.38% | 75.62% | 3893 | 3893 | 949 | 2944 | 1438 | 0.44792 | 0 | 0 | 139 | 0.90625 | 2026-07-18 | 61.09% | 38.91% | 22262 | 13599 | 8663 | 2381 | 11:12 | 1599 | 11:12
| 2026-07-19 | 28296 | 75.37% | 21328 | 24.63% | 6968 | 0% | 19.98% | 16.14% | 68.25% | 0 | 5485.1462 | 4430.0086 | 18734.8893 | 2026-07-19 | 28296 | 27451 | 0 | 0 | 6154 | 11:45 | 2048 | 11:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-19 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 2026-07-19 | 38.89% | 61.11% | 6295 | 2448 | 3847 | 2367 | 11:38 | 185 | 19:15 | 2026-07-19 | 15.83% | 84.17% | 3708 | 3708 | 587 | 3121 | 1689 | 0.5 | 0 | 0 | 144 | 0.84375 | 2026-07-19 | 60.99% | 39.01% | 21501 | 13113 | 8388 | 2744 | 16:06 | 1836 | 16:06
| 2026-07-20 | 43596 | 83.3% | 36315 | 16.7% | 7281 | 10.08% | 16.34% | 15.6% | 61.14% | 4317.1324 | 6996.5804 | 6678.2858 | 26176.6192 | 2026-07-20 | 43596 | 42815 | 0 | 0 | 8309 | 13:30 | 3162 | 19:30 | 0 | 0:00 | 2026-07-20 | 100% | 0% | 4919 | 4919 | 0 | 3372 | 20:12 | 0 | 0:00 | 2026-07-20 | 48.63% | 51.37% | 7972 | 3877 | 4095 | 3641 | 7:21 | 186 | 18:45 | 2026-07-20 | 47.49% | 52.51% | 6067 | 6067 | 2881 | 3186 | 2533 | 0.875 | 0 | 0 | 240 | 0.020833 | 2026-07-20 | 60.24% | 39.76% | 29826 | 17966 | 11860 | 3112 | 10:02 | 2077 | 10:03
| 2026-07-21 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-21 | [10 empty] | 2026-07-21 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-21 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-21 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-21 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-22 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-22 | [10 empty] | 2026-07-22 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-22 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-22 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-22 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-23 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-23 | [10 empty] | 2026-07-23 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-23 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-23 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-23 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-24 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-24 | [10 empty] | 2026-07-24 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-24 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-24 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-24 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-25 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-25 | [10 empty] | 2026-07-25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-26 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-26 | [10 empty] | 2026-07-26 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-26 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-26 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-27 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-27 | [10 empty] | 2026-07-27 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-27 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-28 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-28 | [10 empty] | 2026-07-28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-28 | #DIV/0! | 5% |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-29 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-29 | [10 empty] | 2026-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-30 | [10 empty] | 2026-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2026-07-01 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2026-07-31 | [10 empty] | 2026-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 2026-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2026-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[16 empty] | #REF! | [13 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | #REF! | [12 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Fecha = [Fecha]:BL39=[Fecha, row above]+1
Note on R4: Jorge Rojas Saavedra: De grafico de energiaconsumo diario L1+L2 "Reporte SEAT"
Note on T4: Jorge Rojas Saavedra:
Note on AQ4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: SEREB GRAFICA ENERGIA Seleccionar EL_SALTO EMM-PQ-03
Note on BC4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-01 REAL POWER"KW")
Note on BG4: Gilbet Gustavo Manriquez Henriquez: REF:SEAT-SEREB POTENCIA 15 MINUTOS(PQ-06 + PQ-07 REAL POWER"KW")
Note on AE13: Ricardo Arancibia Leon: valor excede parametros normales, se reviza umr e incidentes , oits no habria motivo real para este valor, al parecer es un error puntual en este dia del medidor.
Note on AE23: Eduardo Barrera Jimenez: falla 125 serpo queda apagado equipo
Note on BB23: Eduardo Barrera Jimenez: apertura 52.8 provoa falla asiemtria en linea de 12kv sereb
Note on I24: Eduardo Barrera Jimenez: no hay dato, falla total comunicación serpo
Note on AE24: Eduardo Barrera Jimenez: continua falla 125 vcc

## SAFs
Fecha | SAF LI | [5 empty] | SAF QU |  |  |  | SAF VM | [7 empty] | SAF PU
| Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh) |  | Potencia (kW) kW tot mean |  |  |  | ENERGIA ( Kwh) |  |  |  | Potencia (kW) kW tot mean |  | ENERGIA ( Kwh)
| SAF LI Principal | hora | SAF LI PRINCIPAL | Taller | SAF LI TGSN |  | SAF QU | hora | SAF QU |  | TGSN1 | hora | TGSN2 | hora | Total | TGSN1 | TGSN2 |  | SAF PU | hora | SAF PU
Máx. Potencia Mes
Máx. Energía Mes
2026-06-30 | 131.57 | 8:15 | 1468.22 | 965.96 | 502.26 | 2026-06-30 | 35.74 | 2:15 | 667.4 | 2026-06-30 | 20.89 | 15:00 | 10.96 | 12:45 | 518.56 | 331.79 | 186.77 | 2026-06-30 | 31.87 | 11:00 | 566.37
2026-07-01 | 128 | 9:00 | 1395 | 900 | 495 | 2026-07-01 | 36 | 8:00 | 653 | 2026-07-01 | 21 | 17:00 | 12 | 17:30 | 523 | 331 | 192 | 2026-07-01 | 30 | 17:30 | 568
2026-07-02 | 127 | 11:00 | 1390 | 900 | 490 | 2026-07-02 | 36 | 9:30 | 652 | 2026-07-02 | 21 | 18:30 | 12 | 17:00 | 517 | 330 | 187 | 2026-06-02 | 30 | 19:00 | 566
2026-07-03 | 128 | 9:30 | 1420 | 919 | 501 | 2026-07-03 | 35 | 8:45 | 660 | 2026-07-03 | 20 | 16:30 | 11 | 18:00 | 520 | 331 | 189 | 2026-06-03 | 30 | 17:30 | 567
2026-07-04 | 73 | 8:15 | 897 | 405 | 492 | 2026-07-04 | 37 | 8:30 | 687 | 2026-07-04 | 21 | 11:15 | 10 | 9:30 | 499 | 319 | 180 | 2026-06-04 | 30 | 15:00 | 519
2026-07-05 | 67 | 1:15 | 807 | 339 | 468 | 2026-07-05 | 34 | 1:45 | 647 | 2026-07-05 | 22 | 21:00 | 10 | 16:00 | 501 | 316 | 185 | 2026-06-05 | 29 | 23:30 | 481
2026-07-06 | 149 | 11:45 | 1514 | 982 | 532 | 2026-07-06 | 34 | 10:00 | 685 | 2026-07-06 | 24 | 14:30 | 12 | 8:30 | 520 | 326 | 194 | 2026-06-06 | 29 | 2:45 | 508
2026-07-07 | 148 | 9:45 | 1456 | 942 | 514 | 2026-07-07 | 37 | 19:15 | 697 | 2026-07-07 | 22 | 12:30 | 11 | 10:15 | 510 | 336 | 174 | 2026-06-07 | 28 | 7:00 | 518
2026-07-08 | 127 | 8:15 | 1438 | 959 | 479 | 2026-07-08 | 35 | 9:00 | 678 | 2026-07-08 | 21 | 18:15 | 10 | 9:00 | 510 | 334 | 176 | 2026-06-08 | 29 | 18:00 | 530
2026-07-09 | 98 | 13:15 | 1367 | 898 | 469 | 2026-07-09 | 33 | 9:15 | 685 | 2026-07-09 | 24 | 11:15 | 11 | 10:15 | 504 | 331 | 173 | 2026-06-09 | 28 | 21:30 | 522
2026-07-10 | 97.75 | 13:00 | 1263.79 | 796.77 | 467.02 | 2026-07-10 | 36.29 | 7:30 | 667.03 | 2026-07-10 | 20.43 | 12:30 | 9.75 | 11:00 | 500.83 | 332.12 | 168.71 | 2026-06-10 | 27.88 | 18:00 | 534.92
2026-07-11 | 80.29 | 11:30 | 987.94 | 576.03 | 411.91 | 2026-07-11 | 32.39 | 19:15 | 635.18 | 2026-07-11 | 14.86 | 16:30 | 7.7 | 1:45 | 469.62 | 317.74 | 151.88 | 2026-06-11 | 27.99 | 2:15 | 466.37
2026-07-12 | 79 | 19:45 | 881 | 471 | 410 | 2026-07-12 | 33 | 1:00 | 645 | 2026-07-12 | 22 | 17:30 | 7 | 0:45 | 455 | 308 | 147 | 2026-06-12 | 27 | 2:45 | 519
2026-07-13 | 120 | 13:00 | 1280 | 805 | 475 | 2026-07-13 | 34 | 9:00 | 670 | 2026-07-13 | 22 | 18:00 | 11 | 17:00 | 507 | 331 | 176 | 2026-06-13 | 28 | 17.30 | 537
2026-07-14 | 128 | 11:30 | 1288 | 808 | 480 | 2026-07-14 | 33 | 8:30 | 675 | 2026-07-14 | 22 | 17:30 | 11 | 18:00 | 511 | 331 | 180 | 2026-06-14 | 29 | 18:00 | 540
2026-07-15 | 100 | 12:30 | 1246 | 746 | 500 | 2026-07-15 | 41 | 4:15 | 597 | 2026-07-15 | 26 | 8:30 | 11 | 11:45 | 516 | 337 | 179 | 2026-06-15 | 27 | 4:15 | 536
2026-07-16 | 73 | 0:30 | 797 | 335 | 462 | 2026-07-16 | 39 | 16:00 | 651 | 2026-07-16 | 21 | 16:45 | 9 | 8:30 | 489 | 324 | 165 | 2026-06-16 | 27 | 1:00 | 523
2026-07-17 | 60 | 7:30 | 470 | 221 | 249 | 2026-07-17 | 34 | 10:15 | 308 | 2026-07-17 | 23 | 13:45 | 11 | 9:30 | 255 | 175 | 80 | 2026-06-17 | 29 | 8:15 | 261
2026-07-18 | 40 | 22:30 | 1123 | 495 | 628 | 2026-07-18 | 23 | 21:15 | 626 | 2026-07-18 | 17 | 19:15 | 7 | 19:00 | 713 | 495 | 218 | 2026-06-18 | 27 | 20:15 | 747
2026-07-19 | 50 | 19:30 | 795 | 385 | 410 | 2026-07-19 | 25 | 21:30 | 476 | 2026-07-19 | 22 | 21:30 | 7 | 19:00 | 487 | 340 | 147 | 2026-06-19 | 28 | 8:30 | 516
2026-07-20 | 97 | 9:15 | 1270 | 814 | 456 | 2026-07-20 | 35 | 16:45 | 547 | 2026-07-20 | 23 | 14:30 | 11 | 16:15 | 527 | 351 | 176 | 2026-06-20 | 27 | 9:30 | 536
2026-07-21 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-21 |  |  |  | 2026-07-21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-21
2026-07-22 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-22 |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-22
2026-07-23 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-23 |  |  |  | 2026-07-23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-23
2026-07-24 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-24 |  |  |  | 2026-07-24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-24
2026-07-25 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-25 |  |  |  | 2026-07-25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-25
2026-07-26 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-26 |  |  |  | 2026-07-26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-26
2026-07-27 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-07-27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-27
2026-07-28 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-28 |  |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-28
2026-07-29 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-29 |  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-29
2026-07-30 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-30 |  |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-06-30
2026-07-31 |  |  |  | 0 |  | 2026-07-31 |  |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-07-01
|  | LIMACHE | QUILPUE | VIÑA TGSN1 | VIÑA TGSN2 | PUERTO | KWH TOTAL
| 2025-06-30 | 45.59% | 20.72% | 10.3% | 5.799% | 17.59% | 3220.55
| 2025-07-01 | 44.44% | 20.8% | 10.54% | 6.117% | 18.09% | 3139
| 2025-07-02 | 44.48% | 20.86% | 10.56% | 5.984% | 18.11% | 3125
| 2025-07-03 | 44.84% | 20.84% | 10.45% | 5.968% | 17.9% | 3167
| 2025-07-04 | 34.47% | 26.4% | 12.26% | 6.918% | 19.95% | 2602
| 2025-07-05 | 33.13% | 26.56% | 12.97% | 7.594% | 19.75% | 2436
| 2025-07-06 | 46.92% | 21.23% | 10.1% | 6.012% | 15.74% | 3227
| 2025-07-07 | 45.77% | 21.91% | 10.56% | 5.47% | 16.28% | 3181
| 2025-07-08 | 45.56% | 21.48% | 10.58% | 5.577% | 16.79% | 3156
| 2025-07-09 | 44.41% | 22.25% | 10.75% | 5.621% | 16.96% | 3078
| 2025-07-10 | 42.6% | 22.48% | 11.2% | 5.687% | 18.03% | 2966.57
| 2025-07-11 | 38.6% | 24.82% | 12.42% | 5.935% | 18.22% | 2559.11
| 2025-07-12 | 35.24% | 25.8% | 12.32% | 5.88% | 20.76% | 2500
| 2025-07-13 | 42.75% | 22.38% | 11.06% | 5.878% | 17.94% | 2994
| 2025-07-14 | 42.73% | 22.4% | 10.98% | 5.972% | 17.92% | 3014
| 2025-07-15 | 43.04% | 20.62% | 11.64% | 6.183% | 18.51% | 2895
| 2025-07-16 | 32.4% | 26.46% | 13.17% | 6.707% | 21.26% | 2460
| 2025-07-17 | 36.32% | 23.8% | 13.52% | 6.182% | 20.17% | 1294
| 2025-07-18 | 35% | 19.51% | 15.43% | 6.793% | 23.28% | 3209
| 2025-07-19 | 34.96% | 20.93% | 14.95% | 6.464% | 22.69% | 2274
| 2025-07-20 | 44.1% | 18.99% | 12.19% | 6.111% | 18.61% | 2880
| 2025-07-21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-24 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2025-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1
Note on D5: De Tabla de registro de datos, SAF LI, Potencia máxima Reporte SAF
Note on F5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI Principal" Reporte SAF
Note on H5: De grafico consumo energía diaria LI "SAF LI TGSN" Reporte SAF
Note on J5: De Tabla de registro de datos, SAF QU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on L5: De grafico consumo energía diaria QU "SAF QU TGSN" Reporte SAF
Note on N5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN1, Potencia máxima Reporte SAF
Note on P5: De Tabla de registro de datos, SAF VM TGSN2, Potencia máxima Reporte SAF
Note on S5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN1" Reporte SAF
Note on T5: De grafico consumo energía diaria VM "SAF VM TGSN2" Reporte SAF
Note on V5: De Tabla de registro de datos, SAF PU TGSN, Potencia máxima Reporte SAF
Note on X5: De grafico consumo energía diaria PU "SAF PU TGSN" Reporte SAF